«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 15»

__________________/А.И.Шильман/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№  2306

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 15» 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 15 Адрес электронной почты: mmugp15@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Ломоносова, 15, МУЗ «Городская поликлиника № 15» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 4 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 421837,00 рублей (Четыреста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 13.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 13.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

# Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц туберкулиновый | 1мл одноразовый туберкулиновый стерильный с иглой из полипропилена 2-компонентный, не содержит латекса и силиконового масла, со съемной иглой 0,40х13mm/27Gх1, присоединительный конус Луер, цвет цилиндра и колпачка прозрачный, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Индивидуальная упаковка. | шт. | 300 |
| 2 | Шприц одноразовый | 10мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, присоединительный конус Луер, положение канюли – эксцентрическое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 10000 |
| 3 | Шприц одноразовый | 2мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G23 (0,6 – 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, присоединительный конус Луер, положение канюли – концентрическое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,1мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 6000 |
| 4 | Шприц одноразовый | 20мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, присоединительный конус Луер, положение канюли – эксцентричное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 5 000 |
| 5 | Шприц одноразовый | 5мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, присоединительный конус Луер, положение канюли – эксцентричное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 8000 |
| 6 | Зеркало по Куско | Одноразовое, гинекологическое стерильное, размер № 2, прозрачное. | шт | 5000 |
| 7 | Маска | Хирургическая одноразовая 3х слойная с фиксатором на резинке. 100% полипропиленовый нетканый безворсовый материал, резинки (заушные петли), носовой фиксатор, специальный слой обеспечивает коэффициент бактериальной фильтрации 99% | шт | 3000 |
| 8 | Бахилы | Полиэтиленовые не стерильные, одноразовые для обуви, вес 2 г, толщина 20 мкм, плотность средняя, текстурированная, цвет голубой. | пар | 500 |
| 9 | Пакеты | Одноразовые, полиэтиленовые, с замками-стяжками для сбора и хранения отходов класса «А» белые. Размеры 500х600 мм, на 30 литров, пленка 18 мкм. | шт | 1000 |
| 10 | Пакеты | Одноразовые, полиэтиленовые, с замками-стяжками для сбора и хранения медицинских отходов класса «Б» желтые. Размеры 500х600 мм, на 30 литров, пленка 18 мкм. | шт | 5000 |
| 11 | Система инфузионная для вливания растворов | Одноразовая с иглой 21 G 11/2 (0,8х40 мм) с атравматической заточкой. Пластиковый шип в пробку. Состоит из: - комбинированной пластиковой иглы; устройства с встроенным воздушным клапаном, не пропускающим бактерий - воздушного фильтра; -прозрачной капельной камеры; -длинной гибкой трубки с точным регулятором течения из ПВХ, длина 150 см, внешний диаметр 0,4 см, внутренний диаметр 0,25 см; - участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. Система стерильная и апирогенная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет. Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15 микрометров позволяет провести надежную очистку раствора от примесей. Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии: до 48,5 мл/мин. Прозрачные соединительные трубки позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора. Соединение Луер адаптировано к инъекционным иглам, перефирическим и центральным венозным катетерам. | шт | 7000 |
| 12 | Термобумага | 110 мм х 18 м для видеопринтера DIGITAL G PAPHIC PRINTER UP-D 897 к флюорографу АПЦФ-01- «Амико». | шт | 26 |
| 13 | Лейкопластырь | Бактерицидный 4см x 10см, тканевая основа, липкая часть, бинтовая часть, защитная пленка. | шт. | 200 |
| 14 | Шпатель | Одноразовый для языка деревянный шлифованный представляет собой прямую продолговатую пластинку с закругленными краями. Шлифованная рабочая поверхность и края. Размер 15х1,8 см; 14х1,3 см. Стерилизован оксидом этилена. | шт | 3000 |
| 15 | Стеритест П-132/20-02 или эквивалент | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые. Предназначены для визуального контроля соблюдения параметров паровой стерилизации внутри стерилизуемых изделий. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток: красно-оранжевый и темно-фиолетовый (индикаторная и элемент сравнения) и маркировки. Индикаторы с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. 500 шт. в упаковке.(температура стерилизации 132°С, время стерилизационной выдержки 20 мин.) | уп. | 3 |
| 16 | Стеритест В- 180/60-02 или эквивалент | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые. Предназначены для визуального контроля соблюдения параметров воздушной стерилизации внутри стерилизуемых изделий. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток. Индикаторы с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. 500 шт. в упаковке. .(температура стерилизации 180°С, время стерилизационной выдержки 60 мин.) | уп | 4 |
| 17 | Стериконт П-132/20-01-1 или эквивалент | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые. Предназначены для визуального контроля соблюдения параметров паровой стерилизации снаружи стерилизуемых изделий. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток: красный и темно-фиолетовый (индикаторная и элемент сравнения) и маркировки. Индикаторы с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. 500 шт. в упаковке (температура стерилизации 132°С, время стерилизационной выдержки 20 мин.) | уп. | 3 |
| 18 | Стериконт В- 180/60-02 или эквивалент | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые. Предназначены для визуального контроля соблюдения параметров воздушной стерилизации снаружи стерилизуемых изделий. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток: зеленый и коричневый (индикаторная и элемент сравнения) и маркировки. Индикаторы с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. 500 шт. в упаковке. .(температура стерилизации 180°С, время стерилизационной выдержки 60 мин.) | уп. | 4 |
| 19 | Перчатки смотровые | Смотровые, латексные, стерильные, опудренные, модифицированные кукурузным крахмалом, с валиком, длина 240 мм, толщина латексной плёнки 0,11 мм, гладкие, неанатомической формы, размер 7 | пара | 11000 |
| 20 | Перчатки хирургические | Не стерильные, хирургические, латексные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, неанатомической формы, с валиком, длина 270-280 мм, толщина латексной плёнки 0,18 мм, размер 8 | пара | 1000 |
| 21 | Перчатки хирургические | Не стерильные, хирургические, латексные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, неанатомической формы, с валиком, длина 270-280 мм, толщина латексной плёнки 0,18 мм, размер 7 | пара | 8000 |
| 22 | Ложка Фолькмана | Гинекологическая, не стерильная, многоразовая для забора материала с поверхности слизистой влагалища, цервикального канала и уретры для получения цитологического мазка. Различная «острота» края рабочих частей инструмента позволяет осуществить как «нежный», так и более «жесткий» забор материала. | шт | 100 |
| 23 | Пинцет | Анатомический предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров 250 мм. | шт | 50 |
| 24 | Пинцет | Анатомический предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров 150 мм. | шт | 50 |
| 25 | Пинцет | Хирургический предназначен для прочного удержания захваченной ткани, одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая — один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши. Длина 150 мм. | шт | 10 |
| 26 | Пинцет | Глазной прямой предназначен для захватывания тканей и наложения швов на глазном яблоке 150 * 0,6 мм | шт | 3 |
| 27 | Иглодержатель | 250 мм предназначен для удержания и приведения в действие хирургической иглы в процессе наложения швов. Иглодержатель содержит две подпружиненные, шарнирно соединенные осью бранши с рабочими губками. На внутренней стороне бранш выполнены симметричные сегментные пазы, в которых закреплено упругое кольцо. | шт | 4 |
| 28 | Зажим | Кровоостанавливающий типа «Москит» для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения 152 мм, прямой | шт | 10 |
| 29 | Пуговчатый зонд | Пуговчатый зонд 160*2 мм в виде стержня, заканчивающегося утолщениями сферической формы для исследования каналов и полостей, изготовлен из мягких металлов (сплавов). | шт | 5 |
| 30 | Лобный рефлектор | Предназначен для освещения отражённым светом полостей уха, горла и носа или операционного поля. Фокусное расстояние зеркала, мм: 175±15. Диаметр отверстия для наблюдения 14 мм. Масса не более 0,125 кг. Мягкое оголовье. | шт | 1 |
| 31 | Набор расширителей Гегара | Комплект из 19 штук (диаметр 3,5 - 12,5 мм с шагом 0,5мм). | шт | 1 |
| 32 | Шприц для внутригортанных вливаний | Стерилизуемый многоразовый стеклянный шприц вместимостью 5 см³ с 4-мя сменными наконечниками в основном предназначен для внутригортанных вливаний. | шт | 5 |
| 33 | Ножницы | С двумя острыми концами прямые 140 мм | шт | 10 |
| 34 | Ножницы | Тупоконечные вертикально – изогнутые 140 мм | шт | 5 |
| 35 | Ножницы | Хирургические прямые 150 мм | шт | 10 |
| 36 | Ножницы | С одним острым концом изогнутые 140 мм | шт | 10 |
| 37 | Игла хирургическая | 2В1-0,6*20 трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 5 |
| 38 | Игла хирургическая | 5В1-1,3*50 трехгранное острие из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 5 |
| 39 | Игла хирургическая | 4А1-0,6*30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 5 |
| 40 | Игла хирургическая | 4А1-1,1*30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 5 |
| 41 | Кюретка № 1 | Для выскабливания слизистой оболочки матки острая | шт | 2 |
| 42 | Кюретка № 2 | Для выскабливания слизистой оболочки матки острая | шт | 2 |

II часть. Проект муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» _________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 15» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов», именуемое в дальнейшем Заказчик,  в  лице  главного   врача  Шильмана А.И., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения и медицинский инструментарий (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 4 дней с момента заключения муниципального Контракта. 2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Ломоносова,15, МУЗ «Городская поликлиника № 15».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3. Сертификат качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух)  дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), предоставленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет_______________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 5 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 (Десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (Двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (Двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае перемены муниципального Заказчика по настоящему Контракту его права и обязанности по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.6. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.7. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:								 Поставщик:

_________________________________	                 _______________________________

_________________________________  	                 _______________________________

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

К муниципальному контракту №_____

От «____»_____________2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена За ед. измеренияс НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: ______________________/__________________/ м.п. | Поставщик: ___________________________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2306, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии с наименованием, характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.