ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 289

Дата: 10.04.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203», Адрес: г. Саратов, ул. Гвардейская, 3-б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт электропроводки в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203» в соответствии с дефектной ведомостью |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные рабты |
| 1 | Демонтаж шкафа на 2-10 групп | шкаф | 7 |
| 2 | Прокладка проводов в кабель-каналах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 8,1 |
| 3 | Установка кабель-канала по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 4,05 |
| 4 | Стоимость кабель-канала 25*25 | м | 405 |
| 5 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 6 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 7 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,21 |
| 9 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 40 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 30 |
| 11 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт. | 30 |
| 12 | Установка УЗО 63А | шт. | 4 |
| 13 | Стоимость УЗО 63А | шт. | 4 |
| 14 | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 на 2-10 групп | шт. | 7 |
| 15 | Стоимость шкафа управления на 2 групп | шт. | 3 |
| 16 | Стоимость шкафа управления на 5 групп | шт. | 2 |
| 17 | Стоимость шкафа управления на 10 групп | шт. | 2 |
| 18 | Смена выключателей одинарных | 100 шт. | 0,25 |
| 19 | Смена выключателей двойных | 100 шт. | 0,1 |
| 20 | Смена выключателей тройных | 100 шт. | 0,06 |
| 21 | Смена розеток | 100 шт. | 0,3 |
| 22 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,2 |

| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Гвардейская, 3-б |
| --- | --- | --- |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта по 25 мая 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, принятие вышеуказанного объекта в энергоснабжающей организации, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 200000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _10.04.07 г. ___( дата) по _16.04.07 г. _______(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.______________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №289, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт электропроводки в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203» в соответствии с дефектной ведомостью |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные рабты |
| 1 | Демонтаж шкафа на 2-10 групп | шкаф | 7 |
| 2 | Прокладка проводов в кабель-каналах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 8,1 |
| 3 | Установка кабель-канала по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 4,05 |
| 4 | Стоимость кабель-канала 25*25 | м | 405 |
| 5 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 6 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 7 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,2 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,21 |
| 9 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 40 |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 30 |
| 11 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт. | 30 |
| 12 | Установка УЗО 63А | шт. | 4 |
| 13 | Стоимость УЗО 63А | шт. | 4 |
| 14 | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 на 2-10 групп | шт. | 7 |
| 15 | Стоимость шкафа управления на 2 групп | шт. | 3 |
| 16 | Стоимость шкафа управления на 5 групп | шт. | 2 |
| 17 | Стоимость шкафа управления на 10 групп | шт. | 2 |
| 18 | Смена выключателей одинарных | 100 шт. | 0,25 |
| 19 | Смена выключателей двойных | 100 шт. | 0,1 |
| 20 | Смена выключателей тройных | 100 шт. | 0,06 |
| 21 | Смена розеток | 100 шт. | 0,3 |
| 22 | Смена светильников с: люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,2 |

| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Гвардейская, 3-б |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта по 25 мая 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, принятие вышеуказанного объекта в энергоснабжающей организации, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.