23 марта 2016 года  № 704

О заключении концессионного соглашения

в отношении централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента», от 28.02.2008 № 25-243 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», в целях обеспечения эффективного использования имущества и повышения качества предоставляемых работ и услуг при использовании (эксплуатации) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»,

постановляю:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» (далее – Концессионное соглашение), по результатам проведения конкурса.

2. Установить:

2.1. Условия Концессионного соглашения (приложение № 1).

2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса           (приложение № 2).

2.3. Вид конкурса – открытый.

2.4. Задание концедента (приложение № 3).

2.5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера (приложение № 4).

2.6. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения (приложение № 5).

2.7. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов имущества в составе иного имущества                   (приложение № 6).

2.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, (приложение № 7).

3. Определить, что органом, уполномоченным на организацию конкурса, утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, является комитет по управлению имуществом города Саратова.

4. Определить, что органом, уполномоченным на создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждению персонального состава конкурсной комиссии, подписание Концессионного соглашения, является комитет по управлению имуществом города Саратова.

5. Обязать участников конкурса указывать в составе конкурсного предложения мероприятия по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием (приложение № 3) целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера (приложение № 4), с описанием основных характеристик этих мероприятий.

6. Срок опубликования в газете «Саратовская панорама», размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента (www.saratovmer.ru) сообщения о проведении конкурса – не позднее одного месяца с момента опубликования настоящего постановления.

7. Комитету по управлению имуществом города Саратова обеспечить опубликование сообщения о заключении Концессионного соглашения в газете «Саратовская панорама» и его размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте концедента (www.saratovmer.ru) в течение пяти рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения.

8. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Саратов» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»									В.Н. Сараев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Условия

Концессионного соглашения

| № п/п | Наименование условия | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции | концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением, обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения), состав и описание которого приведены в приложении № 5 к постановлению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту (далее – Объект Концессионного соглашения) |
| 2. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением | концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением, осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием Объекта Концессионного соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектом Концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением (далее – Иное имущество). Концессионер обязан принять на себя права и обязанности муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (далее – Предприятие), обладавшего правами владения и пользования Объектом |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Концессионного соглашения, по договорам о подключении объектов застройщиков к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. Передача указанных прав и обязанностей осуществляется на основании заключаемых между концессионером, застройщиком и Предприятием договоров уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении) |
| 3. | Срок действия Концессионного соглашения | Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2045 года |
| 4. | Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения | Объектом Концессионного соглашения являются централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в Концессионном соглашении. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, в том числе о технико-экономических показателях имущества, приведены в приложении № 5 к постановлению. Концедент обязан предоставить концессионеру во временное владение и пользование Иное имущество. Сведения о составе и описании Иного имущества, в том числе его технико-экономических показателях, приведены в приложении № 6 к постановлению |
| 5. | Срок передачи концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества | срок передачи существующих на момент заключения Концессионного соглашения объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, а также соответствующих прав владения и пользования – 90 (девяносто) рабочих дней с момента заключения Концессионного соглашения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков | концедент обязуется предоставить концессионеру земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности по Концессионному соглашению. В случае, если земельные участки поставлены на кадастровый учет до подписания Концессионного соглашения, договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются одновременно с подписанием актов приема-передачи концессионеру расположенного на таком участке недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, но не позднее чем в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения. Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых предполагается размещение создаваемого или реконструкция недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, и в случае, если такие участки не переданы одновременно с подписанием актов приема-передачи концессионеру расположенного на таком участке недвижимого имущества в составе Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, заключаются в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня обращения концессионера о предоставлении соответствующего земельного участка на срок, необходимый для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением. Расходы по осуществлению образования земельного участка возлагаются на концессионера при условии, если действующие нормативные правовые акты позволяют включить данные расходы концессионера в тариф на водоснабжение и водоотведение и при наличии соответствующего решения органа регулирования тарифов |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения | Целью использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения является осуществление холодного водоснабжения и водоотведения потребителей в течение срока действия Концессионного соглашения. Срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения – с момента подписания акта (актов) приема-передачи последнего из объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, до момента прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Концессионного соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Концессионного соглашения, – с момента ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до момента прекращения обязанности концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением |
| 8. | Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению | концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой, в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем». Размер банковской гарантии – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на каждый год срока действия банковской гарантии. Лимит ответственности гаранта на весь срок действия гарантии – 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания Концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты вступления такой гарантии в силу |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения | концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек |
| 10. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения | в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения возмещение расходов концессионера по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения Концессионного соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Порядок, условия и сроки возмещения расходов концессионера, связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения, приведены в приложении А к приложению № 1 к постановлению |
| 11. | Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения | расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном приложением А к приложению № 1 к постановлению. Возмещению подлежат расходы концессионера на создание, реконструкцию и модернизацию объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, произведенные в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, с учетом ограничений, установленных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, и иные расходы в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах водоснабжения и водоотведения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 12. | Обязательства концессионера и (или) концедента по подготовке территории необходимой для создания и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением | обязательства концессионера и концедента по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции Объекта Концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, распределяются следующим образом: 1. Концедент в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса концессионера осуществляет подготовку подъездов к земельным участкам, на которых предполагается создание и реконструкция объектов капитального строительства в составе Объекта Концессионного соглашения. 2. Концессионер: а) освобождает территорию строительства от строений, подлежащих сносу, и лесонасаждений; б) осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Концессионного соглашения; в) осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты; г) осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории строительства |
| 13. | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия Концессионного соглашения | объем валовой выручки концессионера, получаемой в ходе реализации Концессионного соглашения, на каждый год срока действия Концессионного соглашения определяется по итогам рассмотрения и оценки конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение. Необходимая валовая выручка концессионера подлежит ежегодной корректировке с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифа, учитываемых при расчете тарифов концессионера, от их плановых значений, за исключением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных в приложении № 7 к постановлению и определенных по итогам конкурса на основании приложения № 2 к постановлению. Корректировка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере водоснабжения и водоотведения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14. | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, являющиеся критерием конкурса, определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, в рамках значений, предусмотренных в приложении № 2 к постановлению. Значения иных, не являющихся критериями конкурса, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера указаны в приложении № 7 к постановлению |
| 15. | Задание и основные мероприятия | задание концедента представлено в приложении № 3 к постановлению. Основные мероприятия определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение |
| 16. | Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Концессионного соглашения концессионером | предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения является критерием конкурса и определяется на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение |
| 17. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | плановые значения показателей деятельности концессионера являются критерием конкурса и определяются на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, в соответствии со значениями, предусмотренными приложением № 2 к постановлению |
| 18. | Метод регулирования тарифов | Метод индексации |

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова																	 Т.А. Карпеева

Приложение А к приложению № 1

Порядок

возмещения расходов концессионера при досрочном расторжении соглашения/окончании срока действия Концессионного соглашения

Возмещение расходов концессионера осуществляется концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения /окончания срока действия Концессионного соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

  - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания срока действия Концессионного соглашения направляет концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении концедентом расходов концессионера.

  - Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования концессионера направляет концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений концедента:

- о полной компенсации расходов концессионера;

- о частичной компенсации расходов концессионера;

- об отказе в компенсации расходов концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов концессионера либо об отказе в компенсации расходов концессионера должно быть мотивированным.

  - В случае, если в течение указанного срока концедент не направил уведомление концессионеру, считается, что концедент согласился с требованием концессионера и принял решение о полной компенсации расходов концессионера.

  - В случае принятия решения о частичной компенсации расходов концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия сторон решаются путем проведения совместных совещаний концедента и концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента принятия решения концедента, указанного в пункте 1.2 настоящего приложения.

  - В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

  - Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов концессионера за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в срок не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором Концессионное соглашение было расторгнуто/окончился срок действия Концессионного соглашения, в объеме, в отношении которого достигнуто согласие концедента и концессионера. При этом не могут оспариваться суммы понесенных коннцессионером расходов, если такие расходы ранее подтверждены подписанными концедентом и концессионером актами, оформленными в соответствии с Концессионным соглашением.

Компенсация расходов в объеме, в отношении которого согласие концедента и концессионера не достигнуто, выплачивается в срок не позднее     6 (шести) месяцев с момента вступления в силу решения суда по данному спору.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

- Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

В конкурсном предложении участника конкурса устанавливается предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в ценах года, предшествующего первому году срока действия Концессионного соглашения (тыс. руб., с НДС), отдельно в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения и в отношении объектов централизованной системы водоотведения на каждый год срока действия Концессионного соглашения. Для индексации предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения используется индекс капитальных вложений, определенный на уровне 107,3% по строке «инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей на 2016-2018 гг. по видам экономической деятельности (по сопоставимому кругу предприятий)» от 29 апреля 2015 года.

- В сфере холодного водоснабжения:

  - Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера:

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,600 | 0,594 | 0,588 | 0,582 | 0,576 | 0,571 | 0,565 | 0,559 | 0,554 | 0,548 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,543 | 0,537 | 0,532 | 0,527 | 0,521 | 0,516 | 0,511 | 0,506 | 0,501 | 0,496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,491 | 0,486 | 0,481 | 0,476 | 0,471 | 0,467 | 0,462 | 0,457 | 0,453 | 0,448 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 4,560 | 4,514 | 4,469 | 4,425 | 4,380 | 4,337 | 4,293 | 4,250 | 4,208 | 4,166 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 4,124 | 4,083 | 4,042 | 4,001 | 3,961 | 3,922 | 3,883 | 3,844 | 3,805 | 3,767 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 3,730 | 3,692 | 3,655 | 3,619 | 3,583 | 3,547 | 3,511 | 3,476 | 3,442 | 3,407 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 6,257 | 6,194 | 6,132 | 5,767 | 5,709 | 5,652 | 5,595 | 5,540 | 5,484 | 5,429 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 5,375 | 5,321 | 5,268 | 5,215 | 5,163 | 5,112 | 5,060 | 5,010 | 4,960 | 4,910 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 4,861 | 4,812 | 4,764 | 4,717 | 4,669 | 4,623 | 4,577 | 4,531 | 4,486 | 4,441 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,5 | 46,0 | 45,6 | 45,1 | 44,6 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 44,2 | 43,8 | 43,3 | 42,9 | 42,5 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 40,8 | 40,4 |
|  |  | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе: | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 1,603 | 1,587 | 1,571 | 1,556 | 1,540 | 1,524 | 1,509 | 1,494 | 1,479 | 1,464 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 1,450 | 1,435 | 1,421 | 1,406 | 1,393 | 1,379 | 1,365 | 1,351 | 1,338 | 1,325 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 1,311 | 1,298 | 1,286 | 1,272 | 1,259 | 1,247 | 1,234 | 1,222 | 1,210 | 1,198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 1,277 | 1,264 | 1,251 | 1,239 | 1,226 | 1,214 | 1,202 | 1,190 | 1,178 | 1,166 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 1,155 | 1,143 | 1,132 | 1,120 | 1,109 | 1,098 | 1,087 | 1,076 | 1,066 | 1,055 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 1,044 | 1,034 | 1,024 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,983 | 0,973 | 0,964 | 0,954 |
|  |  | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,326 | 0,323 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,310 | 0,307 | 0,304 | 0,301 | 0,298 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,295 | 0,292 | 0,289 | 0,286 | 0,284 | 0,281 | 0,278 | 0,275 | 0,272 | 0,270 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,267 | 0,264 | 0,262 | 0,259 | 0,256 | 0,254 | 0,251 | 0,249 | 0,246 | 0,244 |

  - Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

    - Базовый уровень операционных расходов.

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на 2016 год в ценах года, предшествующего первому году срока действия Концессионного соглашения, без учета индекса потребительских цен и индекса прироста (изменения) активов в сумме 698079 тыс. руб. (без НДС). Базовый уровень операционных расходов, учтенных при тарифном регулировании 2016 года в ценах 2016 года определен в размере 742756 тыс. руб. Для определения ежегодного уровня операционных расходов на срок действия Концессионного соглашения используются показатели (среднегодовую инфляцию (ИПЦ) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, одобренного Правительством Российской Федерации, и долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, одобренного Правительством Российской Федерации и размещенного на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции ноября 2013 года).

    - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

Устанавливаются следующие максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

| Долгосрочный параметр, ед. изм. | Значения по годам срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- |
| Уровень потерь холодной воды, % от объема воды, поданной в сеть | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,5 | 46,0 | 45,6 | 45,1 | 44,6 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 44,2 | 43,8 | 43,3 | 42,9 | 42,5 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 40,8 | 40,4 |
| Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, кВт*ч/ куб. м, в том числе: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1,603 | 1,587 | 1,571 | 1,556 | 1,54 | 1,524 | 1,509 | 1,494 | 1,479 | 1,464 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1,450 | 1,435 | 1,421 | 1,406 | 1,393 | 1,379 | 1,365 | 1,351 | 1,338 | 1,325 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 1,311 | 1,298 | 1,286 | 1,272 | 1,259 | 1,247 | 1,234 | 1,222 | 1,21 | 1,198 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1,277 | 1,264 | 1,251 | 1,239 | 1,226 | 1,214 | 1,202 | 1,190 | 1,178 | 1,166 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1,155 | 1,143 | 1,132 | 1,120 | 1,109 | 1,098 | 1,087 | 1,076 | 1,066 | 1,055 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 1,044 | 1,034 | 1,024 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,983 | 0,973 | 0,964 | 0,954 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,326 | 0,323 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,310 | 0,307 | 0,304 | 0,301 | 0,298 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 0,295 | 0,292 | 0,289 | 0,286 | 0,284 | 0,281 | 0,278 | 0,275 | 0,272 | 0,270 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0,267 | 0,264 | 0,262 | 0,259 | 0,256 | 0,254 | 0,251 | 0,249 | 0,246 | 0,244 |

    - Нормативный уровень прибыли.

Устанавливается минимальный нормативный уровень прибыли по холодной воде в процентах от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г.            № 1746-э, в течение всего периода действия Концессионного соглашения ежегодно составит 3%.

- В сфере водоотведения:

  - Плановые максимальные значения показателей деятельности концессионера:

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,5 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,7 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,1 |
| 2. | Показатель качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 84,0 | 83,2 | 82,3 | 81,5 | 80,7 | 79,9 | 79,1 | 78,3 | 77,5 | 76,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 76,0 | 75,2 | 74,5 | 73,7 | 73,0 | 72,2 | 71,5 | 70,8 | 70,1 | 69,4 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 68,7 | 68,0 | 67,3 | 66,7 | 66,0 | 65,3 | 64,7 | 64,0 | 63,4 | 62,8 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,388 | 0,384 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,369 | 0,365 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,361 | 0,358 | 0,354 | 0,351 | 0,347 | 0,344 | 0,340 | 0,337 | 0,333 | 0,330 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,327 | 0,324 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,311 | 0,308 | 0,305 | 0,302 | 0,299 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,325 | 0,322 | 0,319 | 0,316 | 0,312 | 0,309 | 0,306 | 0,303 | 0,300 | 0,297 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,294 | 0,291 | 0,288 | 0,285 | 0,283 | 0,280 | 0,277 | 0,274 | 0,271 | 0,269 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,266 | 0,263 | 0,261 | 0,258 | 0,256 | 0,253 | 0,250 | 0,248 | 0,245 | 0,243 |

  - Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

    - Базовый уровень операционных расходов.

Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на 2016 год в ценах года, предшествующего первому году срока действия Концессионного соглашения, без учета индекса потребительских цен и индекса прироста (изменения) активов в сумме 335752 тыс. руб. (без НДС). Базовый уровень операционных расходов, учтенных при тарифном регулировании 2016 года в ценах 2016 года определен в размере 357240 тыс. руб. Для определения ежегодного уровня операционных расходов на срок действия Концессионного соглашения используются показатели (среднегодовую инфляцию (ИПЦ) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, одобренного Правительством Российской Федерации и долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, одобренного Правительством Российской Федерации и размещенного на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции ноября 2013 года).

    - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

Устанавливаются следующие максимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

| Долгосрочный параметр, ед. изм. | Значения по годам срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, кВт*ч/куб. м, в том числе: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,725 | 0,718 | 0,711 | 0,704 | 0,696 | 0,689 | 0,682 | 0,675 | 0,669 | 0,662 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 0,655 | 0,649 | 0,642 | 0,636 | 0,63 | 0,624 | 0,617 | 0,611 | 0,604 | 0,599 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0,593 | 0,587 | 0,581 | 0,575 | 0,57 | 0,564 | 0,558 | 0,553 | 0,547 | 0,542 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,388 | 0,384 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,369 | 0,365 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 0,361 | 0,358 | 0,354 | 0,351 | 0,347 | 0,344 | 0,340 | 0,337 | 0,333 | 0,330 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0,327 | 0,324 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,311 | 0,308 | 0,305 | 0,302 | 0,299 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 0,325 | 0,322 | 0,319 | 0,316 | 0,312 | 0,309 | 0,306 | 0,303 | 0,300 | 0,297 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 0,294 | 0,291 | 0,288 | 0,285 | 0,283 | 0,280 | 0,277 | 0,274 | 0,271 | 0,269 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 0,266 | 0,263 | 0,261 | 0,258 | 0,256 | 0,253 | 0,250 | 0,248 | 0,245 | 0,243 |

    - Нормативный уровень прибыли.

Устанавливается минимальный нормативный уровень прибыли по водоотведению в процентах от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г.          № 1746-э, в течение всего периода действия Концессионного соглашения ежегодно составит 3%.

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова                                                                                                                                                       Т.А. Карпеева

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Задание концедента

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Саратов», утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 июля 2014 года № 1952, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей муниципального образования «Город Саратов» в услугах по водоснабжению и водоотведению участник конкурса обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов» и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1.1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы:

1.1.1. Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами Жуковского, Ароновой, Планерной, Осипова (в т.ч. башни водонапорной, площадью 39 кв. м, расположенной по | необходимо повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами Жуковского, Ароновой, Планерной, Осипова | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адресу: ул. Планерная, б/н, около ДК «Рубин») |  |  |  |
| 2. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 3 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 70% | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 50 000 п. м | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность. | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |  |  |  |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Переключение абонентов технического водопровода к питьевому водопроводу | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |

1.1.2. Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр – 1800-2500 мм, протяженность – не менее 3000 п. м |  |  |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 30000 п. м | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Подключение к централизованной/ децентрализованной системе водоотведения в пос. Латухино, пос. Жасминный, пос. Мирный, пос. Увек, пос. Лесопильный | Выполнение предписаний надзорных органов. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2018 | в соответствии с технической документацией |

1.2. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2045 годы:

1.2.1. Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 5 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 40 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 70% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 500000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективности | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

1.2.2. Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 14 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр – 1800-2500 мм протяженность – не менее 3700 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 300000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

* Для определения КПД каждой насосной станции участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| КПД= | Q×H |
| --- | --- |
|  | 367,2×N |

где:

Q –объем перекачиваемой воды (стоков) насосной станцией за расчетный год, тыс. куб. м;

H – средний напор воды (стоков) на насосной станции за расчетный год, м. вод. ст.;

N – объем потребления электрической энергии насосным оборудованием станции за расчетный год, тыс. кВтч.

**Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения, в пересчете на условный диаметр труб, участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| LDусл | j | Li |
| --- | --- | --- |
|  | =∑ |  |
|  |  | Ki |
|  | i=1 |  |

где:

LDусл – суммарная протяженность планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;

j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении;

Li– длина соответствующего участка сети;

Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения и рассчитываемый следующим образом:

| Диаметр Dплан i | Кi |
| --- | --- |
| Dплан i ≤ 76 мм | Ki = 8,625 + (76 − Dпланi) × 0,25000 |
| 76 мм < Dплан i < 100 мм | Ki = 8,625 − (Dпланi − 76) × 0,12500 |
| 100 мм ≤ Dплан i < 150 мм | Ki = 5,625 − (Dпланi − 100) × 0,04000 |
| 150 мм ≤ Dплан i < 200 мм | Ki = 3,625 − (Dпланi − 150) × 0,02902 |
| 200 мм ≤ Dплан i < 250 мм | Ki= 2,174 − (Dпланi − 200) × 0,00730 |
| 250 мм ≤ Dплан i < 300 мм | Ki= 1,809 − (Dпланi − 250) × 0,01388 |
| 300 мм ≤ Dплан i < 350 мм | Ki= 1,115 − (Dпланi − 300) × 0,00230 |
| 350 мм ≤ Dплан i < 400 мм | Ki= 1,000 − (Dпланi − 350) × 0,00280 |
| 400 мм ≤ Dплан i < 500 мм | Ki= 0,860 − (Dпланi − 400) × 0,00324 |
| 500 мм ≤ Dплан i < 600 мм | Ki= 0,536 − (Dпланi − 500) × 0,00106 |
| 600 мм ≤ Dплан i < 700 мм | Ki= 0,430 − (Dпланi − 600) × 0,00060 |
| 700 мм ≤ Dплан i < 800 мм | Ki= 0,370 − (Dпланi − 700) × 0,00046 |
| 800 мм ≤ Dплан i < 900 мм | Ki= 0,324 − (Dпланi − 800) × 0,00036 |
| 900 мм ≤ Dплан i < 1000 мм | Ki= 0,288 − (Dпланi − 900) × 0,00029 |
| 1000 мм ≤ Dплан i < 1100 мм | Ki= 0,259 − (Dпланi − 1000) × 0,00023 |
| 1100 мм ≤ Dплан i < 1200 мм | Ki= 0,236 − (Dпланi − 1100) × 0,00020 |
| 1200 мм ≤ Dплан i < 1400 мм | Ki= 0,216 |
| 1400 мм ≤ Dплан i < 1800 мм | Ki= 0,140 |
| Dплан i ≥ 1800 мм | Ki= 0,090 |

где Dплан i– расчетный диаметр каждой из планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении.

2. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Концессионного соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения:

2.1. Система водоснабжения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках подачи и подключения (технологического присоединения), куб. м/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I, II, III, IV зоны подачи воды от ГСВ | 600 000 | 600 000 |
| 2. | I и II зона подачи воды - охватывает водоснабжение центральной части города. Питьевая вода подается самотеком от резервуаров чистой воды. Зона обслуживает территорию старой части города от правого берега Волгоградского водохранилища и ограничивается улицами Большой Садовой, им. Разина С.Т., Рабочей, Железнодорожной, Верхней | 107 229,83 | 107 229,83 |
| 3. | III зона подачи воды - охватывает части Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов города в границах от ул. им. Разина С.Т. до ул. Большой Горной и от ул. Большой Горной до ОАО «Саратоворгсинтез» включительно. Эта зона снабжается питьевой водой от насосной станции 2-го подъема на площадке водопроводного комплекса № 2 (ВК-2) | 137 249,54 | 137 249,54 |
| 4. | IV зона подачи воды - охватывает поселки Саратовского района, такие как Сокол, Дубки, Расково, и Северную часть муниципального образования «Город Саратов»: Ленинский район, часть Кировского и Волжского районов, в том числе поселки Елшанка, Дачный, Жасминный, Семхоз, Латухино, Солнечный, Техстекло, Юбилейный, Соловогорский, Новосоколовогорский, Зональный, ЦДК, Комбайн. Кроме того, с этой зоны осуществляется подача питьевой воды на насосную станцию «Елшанское УПХГ» для водоснабжния пос. Сторожевка Татищевского района. Зона снабжается водой от насосных станций ВК-2 и ВК-3, насосной станции «Вольская». Резервуарами зоны являются резервуары, расположенные на территории ВК-2, ВК-3, насосной станции «Вольская» | 355 520,63 | 355 520,63 |

2.2. Система водоотведения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках приема и подключения (технологического присоединения) у абонентов, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ГСА включает в себя, Северный, Центральный, Южный участки, участок коллекторов шахтной проходки | 640 000 | 640 000 |
| 2. | Северный участок кансети. Границы ответственности Северного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: По ул. 2-й Украинской от ул. Тверской до ул. Тракторной. По ул. Цветочной от проспекта им. 50 лет Октября до ул. им. Шехурдина А.П. По ул. Технической от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. им. Академика Навашина С.Г. По ул. им. Академика Навашина С.Г от ул. Технической до ул. Танкистов. По ул. Танкистов от ул. им. Академика Навашина С.Г до ул. Плодородной. По ул. Плодородной от ул. Танкистов до ул. Топольчанской. Микрорайон «Стрелка». Пос. Семхоз. Поселки на 1-й и 2-й Дачной. Ленинский район, в том числе: пос. Дачный, пос. Жасминный, пос. Поливановка, пос. Латухино, пос. Елшанка, пос. ВСО, пос. Солнечный, пос. Техстекло, пос. Северный, жилая застройка от 3-й до 10-й Дачной, 5-й и 6-й кварталы, Песчанно-Уметский тракт, Сокурский тракт | 185 274,52 | 185 274,52 |
| 3. | Центральный участок кансети. Границы ответственности Центрального участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: Ул. Дегтярная (четная сторона) от Набережной Космонавтов до железной дороги 13-й Белоглинский пр., ул. им. Емлютина Д.В., ул. Рабочая, пос. Завокзальный, ул. им. Посадского до железной дороги. По железной дороге до ул. Большой Горной, по Мурманскому пр. до ул. Соколовой. Ул. им. Академика Навашина С.Г. (нечетная сторона) до ул. Танкистов | 136 497,82 | 136 497,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Танкистов (четная сторона), ул. им. Осипова В.И. (четная сторона) до ул. Планерной, по ул. Танкистов от ул. им. Бирюзова С.С. до КНС-5. Пос. Юбилейный |  |  |
| 4. | Южный участок кансети. Границы ответственности Южного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: Ул. Дегтярная (нечетная сторона) от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Грибова П.И. По ул. Большой Садовой от проходной завода «Электроисточник». Ул. Шелковичной от санатория «Октябрьское ущелье» до ул. Вокзальной. Заводской район, в том числе: пос. Калашниково, пос. Комсомольский, ОПХ «Саратовское», пос. Крекинг, пос. Южный и пос. Северный СПЗ, пос. Шарковка | 91 022,36 | 91 022,36 |
| 5. | Зона канализования на очистные сооружения СЦ «Саратовэнергонефть» Волгоградского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети» и зона канализования очистных сооружений ОАО «Саратовский НПЗ» | 43 540,50 | 43 540,50 |
| 6. | Участок коллекторов шахтной проходки. Обслуживает коллекторы шахтной проходки и коллекторы больших диаметров (свыше 500мм) на территории всего города: участок т.1 – т.2 участок т.2 – т.3 участок т.3 – т.5 участок т.4 – т.5 участок т.5 – т.6 (участки являются транзитными) | 232 506,25 | 232 506,25 |

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов», с момента заключения Концессионного соглашения и до окончания срока действия Концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения концессионера.

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова                                                                                                                                                                  Т.А. Карпеева

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

- Централизованная система холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,600 | 0,594 | 0,588 | 0,582 | 0,576 | 0,571 | 0,565 | 0,559 | 0,554 | 0,548 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,543 | 0,537 | 0,532 | 0,527 | 0,521 | 0,516 | 0,511 | 0,506 | 0,501 | 0,496 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,491 | 0,486 | 0,481 | 0,476 | 0,471 | 0,467 | 0,462 | 0,457 | 0,453 | 0,448 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 4,560 | 4,514 | 4,469 | 4,425 | 4,380 | 4,337 | 4,293 | 4,250 | 4,208 | 4,166 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 4,124 | 4,083 | 4,042 | 4,001 | 3,961 | 3,922 | 3,883 | 3,844 | 3,805 | 3,767 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 3,730 | 3,692 | 3,655 | 3,619 | 3,583 | 3,547 | 3,511 | 3,476 | 3,442 | 3,407 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 6,257 | 6,194 | 6,132 | 5,767 | 5,709 | 5,652 | 5,595 | 5,540 | 5,484 | 5,429 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 5,375 | 5,321 | 5,268 | 5,215 | 5,163 | 5,112 | 5,060 | 5,010 | 4,960 | 4,910 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 4,861 | 4,812 | 4,764 | 4,717 | 4,669 | 4,623 | 4,577 | 4,531 | 4,486 | 4,441 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 54,0 | 53,5 | 53,0 | 52,4 | 51,9 | 51,4 | 50,9 | 50,4 | 49,9 | 49,4 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 48,9 | 48,4 | 47,9 | 47,4 | 46,9 | 46,5 | 46,0 | 45,6 | 45,1 | 44,6 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 44,2 | 43,8 | 43,3 | 42,9 | 42,5 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 40,8 | 40,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе: | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 1,603 | 1,587 | 1,571 | 1,556 | 1,54 | 1,524 | 1,509 | 1,494 | 1,479 | 1,464 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 1,450 | 1,435 | 1,421 | 1,406 | 1,393 | 1,379 | 1,365 | 1,351 | 1,338 | 1,325 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 1,311 | 1,298 | 1,286 | 1,272 | 1,259 | 1,247 | 1,234 | 1,222 | 1,21 | 1,198 |
|  |  | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 1,277 | 1,264 | 1,251 | 1,239 | 1,226 | 1,214 | 1,202 | 1,190 | 1,178 | 1,166 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 1,155 | 1,143 | 1,132 | 1,120 | 1,109 | 1,098 | 1,087 | 1,076 | 1,066 | 1,055 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 1,044 | 1,034 | 1,024 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,983 | 0,973 | 0,964 | 0,954 |
|  |  | - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,326 | 0,323 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,310 | 0,307 | 0,304 | 0,301 | 0,298 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,295 | 0,292 | 0,289 | 0,286 | 0,284 | 0,281 | 0,278 | 0,275 | 0,272 | 0,270 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,267 | 0,264 | 0,262 | 0,259 | 0,256 | 0,254 | 0,251 | 0,249 | 0,246 | 0,244 |

- Централизованная система водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Единица измерения | Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 20,2 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,7 | 18,5 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 16,9 | 16,7 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 84,0 | 83,2 | 82,3 | 81,5 | 80,7 | 79,9 | 79,1 | 78,3 | 77,5 | 76,7 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 76,0 | 75,2 | 74,5 | 73,7 | 73,0 | 72,2 | 71,5 | 70,8 | 70,1 | 69,4 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 68,7 | 68,0 | 67,3 | 66,7 | 66,0 | 65,3 | 64,7 | 64,0 | 63,4 | 62,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,388 | 0,384 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,369 | 0,365 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,361 | 0,358 | 0,354 | 0,351 | 0,347 | 0,344 | 0,340 | 0,337 | 0,333 | 0,330 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,327 | 0,324 | 0,320 | 0,317 | 0,314 | 0,311 | 0,308 | 0,305 | 0,302 | 0,299 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб. м | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | 0,325 | 0,322 | 0,319 | 0,316 | 0,312 | 0,309 | 0,306 | 0,303 | 0,300 | 0,297 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0,294 | 0,291 | 0,288 | 0,285 | 0,283 | 0,280 | 0,277 | 0,274 | 0,271 | 0,269 |
|  |  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  |  |  |  | 0,266 | 0,263 | 0,261 | 0,258 | 0,256 | 0,253 | 0,250 | 0,248 | 0,245 | 0,243 |

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова                                                                                                                                                                        Т.А. Карпеева

Приложение № 5

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Состав и описание,

в том числе технико-экономические показатели,

объекта Концессионного соглашения

- Описание Объекта Концессионного соглашения

Объектом Концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, и иные объекты, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, для организации водоснабжения и водоотведения на территории г. Саратова, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.

Краткое описание комплекса централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Саратова:

  - Комплекс централизованных систем водоснабжения:

Источник водоснабжения муниципального образования «Город Саратов» - Волгоградское водохранилище. Водоснабжение города в зависимости от подачи воды с различных сооружений подготовки питьевой воды подразделяется на четыре зоны:

- I и II зоны объединены после вывода из работы водопроводного комплекса (ВК-1) – это водоснабжение центральной части города. Питьевая вода подается самотеком от резервуаров чистой воды. Зона обслуживает территорию старой части города от правого берега Волгоградского водохранилища и ограничивается улицами Большой Садовой, им. Разина С.Т., Рабочей, Железнодорожной, Верхней.

- III зона охватывает части Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов города в границах от ул. им. Разина С.Т. до ул. Большой Горной и от ул. Большой Горной до ОАО «Саратоворгсинтез» включительно. Эта зона снабжается питьевой водой от насосной станции 2-го подъема на площадке водопроводного комплекса № 2 (ВК-2).

- IV зона обслуживает поселки Саратовского района такие как Сокол, Дубки, Расково и Северную часть муниципального образования  «Город Саратов»: Ленинский район, часть Кировского и Волжского районов, в том числе поселки Елшанка, Дачный, Жасминный, Семхоз, Латухино, Солнечный, Техстекло, Юбилейный, Соловогорский, Новосоколовогорский, Зональный, ЦДК, Комбайн. Кроме того, с этой зоны осуществляется подача питьевой воды на насосную станцию «Елшанское УПХГ» для водоснабжния пос. Сторожевка Татищевского района. Зона снабжается водой от насосных станций ВК-2 и ВК-3, насосной станции «Вольская». Резервуарами зоны являются резервуары, расположенные на территории ВК-2, ВК-3, насосной станции «Вольская».

Вся система водопроводных сетей города разделена на три эксплуатационных района: центральный, южный и северный районы водоснабжения. Централизованным водоснабжением охвачено 90% территории муниципального образования «Город Саратов», но в городе есть районы, где централизованное водоснабжение вообще отсутствует – пос. Муравьевка, Лесопильный, Увек. Кроме городской коммунальной системы водоснабжения, обслуживаемой МУПП «Саратовводоканал»,  имеются независимые системы водоснабжения:

- система водоснабжения Сервисного Центра «Саратовэнергонефть» Волгоградского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети»;

- водозаборные сооружения филиала ОАО «Волжская ТГК» «Саратовская ТЭЦ-2»;

- артезианские скважины и локальные системы водоснабжения пос. Увек и пос. Лесопильный.

В систему питьевого водоснабжения МУПП «Саратовводоканал» входят 3 водопроводных комплекса (ВК), 71 водопроводная повысительная насосная станция (ВПНС), магистральные водоводы и разводящие сети водопровода протяженностью 1496,2 км, в том числе - диаметром до 500 мм – 1113,7 км, диаметром от 500 и выше – 382,5 км, по которым питьевая вода подается потребителям, также на водопроводных сетях установлено 12208 - водопроводных колодцев, 11 527 – задвижек различного диаметра, 2384- пожарных гидрантов, 680 - водоразборных колонок. Проектная мощность питьевого водопровода составляет 632 тыс. куб. м/сутки. Источником водоснабжения муниципального образования «Город Саратов» является Волгоградское водохранилище. Забор речной воды и ее подача на очистные сооружения осуществляется тремя водозаборными узлами и насосными станциями первого и дополнительного подъемов. Также забор речной воды осуществляется от водозаборных сооружений ТЭЦ-2.

В состав городского коммунального водопровода муниципального образования «Город Саратов» входят две основные системы холодного водоснабжения:

- питьевая, обеспечивающая питьевой водой население города, бытовые нужды промышленных объектов и объектов теплоэнергетики. Максимальная суточная потребность города в воде на питьевые нужды составляет более 400 тыс. куб. м/сутки;

- техническая, осуществляющая подачу воды на производственные нужды промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики. Максимальная суточная потребность города в технической воде составляет более 40 тыс. куб. м/сутки.

  - Комплекс централизованных систем водоотведения:

Система водоотведения муниципального образования «Город Саратов» осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод от населения и промышленных предприятий города и возврат очищенной воды в Волгоградское водохранилище. Централизованным водоотведением охвачено 70% территории муниципального образования «Город Саратов». В муниципальном образовании «Город Саратов» есть микрорайоны, где отсутствует централизованная система канализации: пос. Нефтегорский, пос. Лесопильный, пос. Юриш, пос. Завокзальный, пос. Поливановка, пос. Пролетарский, пос. Агафоновка,  пос. Затон, пос. Латухино, пос. Увек, застройка частного сектора в центральных районах города, ограниченная улицами Соколовой, Симбирской, им. Гоголя Н.В., им. Горького А.М., пос. Пугачевский, пос. Латухино, пос. Жасминный, пос. Мирный.

В системе водоотведения муниципального образования «Город Саратов» задействовано 19 канализационных насосных станций (КНС) со своими бассейнами канализования.

Вся система канализационных сетей муниципального образования «Город Саратов» разделена на четыре эксплуатационных зоны:

- Центральный участок канализационной сети: ул. Дегтярная (четная сторона) от Набережной Космонавтов до железной дороги;                    13-й Белоглинский пр., ул. им. Емлютина Д.В., ул. Рабочая, пос. Завокзальный, ул. им. Посадского до железной дороги; по железной дороге до ул. Большой Горной, по Мурманскому пр. до ул. Соколовой; ул. им. Академика Навашина С.Г. (нечетная сторона) до ул. Танкистов; ул. Танкистов (четная сторона), ул. им. Осипова В.И. (четная сторона) до ул. Планерной, по ул. Танкистов от ул. им. Бирюзова С.С. до КНС-5; пос. Юбилейный;

-  Южный участок канализационной сети: ул. Дегтярная (нечетная сторона) от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Грибова П.И.; по ул. Большой Садовой от проходной завода «Электроисточник»; ул. Шелковичной от санатория «Октябрьское ущелье» до ул. Вокзальной; Заводской район, в том числе: пос. Калашниково, пос. Комсомольский, ОПХ «Саратовское», пос. Крекинг, пос. Южный и пос. Северный СПЗ, пос. Шарковка;

-  Северный участок канализационной сети: по ул. 2-й Украинской от ул. Тверской до ул. Тракторной; по ул. Цветочной от проспекта им. 50 лет Октября до ул. им. Шехурдина А.П.; по ул. Технической от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. им. Академика Навашина С.Г.; по ул. им. Академика Навашина С.Г от ул. Технической до ул. Танкистов; по ул. Танкистов от ул. им. Академика Навашина С.Г до ул. Плодородной; по ул. Плодородной от ул. Танкистов до ул. Топольчанской; микрорайон «Стрелка»; пос. Семхоз.; поселки на 1-й и 2-й Дачной; Ленинский район, в том числе: пос. Дачный, пос. Жасминный, пос. Поливановка, пос. Латухино, пос. Елшанка, пос. ВСО, пос. Солнечный, пос. Техстекло, пос. Северный, жилая застройка от 3-й до 10-й Дачной, 5-й и 6-й кварталы, Песчанно-Уметский тракт, Сокурский тракт.

- Участок коллекторов шахтной проходки: обслуживает коллекторы шахтной проходки и коллекторы больших диаметров (свыше 500мм) на территории всего города.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 825,16 км, в том числе 39,7 км - напорные коллекторы (12,1 км - диаметром до 500 мм, 27,6 км - диаметром от 500 мм и выше), 787,9 км - самотечные коллекторы (620,26 км диаметром до 500 мм, 167,64 км - диаметром от 500 мм и выше), на канализационных сетях установлено 31391 колодцев, 55 шахт глубиной до 50 м. Из общего количества канализационных сетей (825,16 км) – 611 км имеют износ от 79% до 100% (что составляет 74% от общей протяженности сетей канализации.

Большинство канализационных стоков города поступают на очистные сооружения городской станции аэрации (ГСА), расположенные в Заводском районе в Залетаевском овраге. Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой построены на базе старых сооружений механической очистки сточных вод и введены в эксплуатацию в 1981 году.

- Проектная производительность ГСА 640 тыс. куб. м/сутки;

- Проектная максимальная часовая производительность                                20 тыс. куб. м/час;

- Фактическая производительность ГСА 200-400 тыс. куб. м/сутки.

- Фактический максимальный часовой приток стоков на ГСА составляет 25 тыс. куб. м/час.

Проектный резерв ГСА по мощности составляет 200 тыс. куб. м/сутки, но сооружения  не обеспечивают пропуск максимального часового притока из системы водоотведения муниципального образования «Город Саратов».

  - Дополнительная информация:

Краткие сведения о выполнении производственной программы           МУПП «Саратовводоканал» за 2013-2015 годы:

| Показатель | 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | 2015 г. (ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подъем воды насосными станциями первого подъема, тыс. куб. м | 173 039 | 168 554 | 175 361 |
| Подача воды – всего, тыс.м3 | 154 834 | 155 707 | 164 009 |
| Реализовано воды потребителям – всего, тыс. куб. м | 81 142 | 77 876 | 75 234 |
| Объем принятых стоков на собственные очистные сооружения, тыс. куб. м | 89 761 | 84 865 | 82 363 |
| Передано стоков на очистку другим организациям, тыс.куб. м | - | - | - |
| Реализация стоков – всего, тыс. куб. м | 67 164 | 64 288 | 61 786 |

Основные финансовые показатели МУПП «Саратовводоканал»:

| Показатель | 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | 2015 г. (утверждено тарифным органом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от основной деятельности, млн. руб. | 1 549 | 1 601 | 1 781 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от прочей деятельности, млн. руб. | 98,6 | 39,5 | 30 (прогноз) |
| Плата за присоединение | 223,7 | 117,8 | 50,0 |
| Себестоимость основной деятельности (включая амортизацию), млн. руб. | 1 716 | 1 815 | 1 795 |
| Себестоимость прочей деятельности (включая амортизацию), млн. руб. | 32 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток), млн.руб. | 51 | -21 | -60 |
| Экономически обоснованный тариф – питьевая вода, руб./куб. м (с НДС), установленный на 1 июля | 17,09 | 17,77 | 19,73 |
| Экономически обоснованный тариф – техническая вода, руб./куб. м (с НДС), установленный на 1 июля | 15,72 | 16,28 | 18,24 |
| Экономически обоснованный тариф – водоотведение, руб./куб. м (с НДС), установленный на 1 июля | 8,18 | 8,60 | 9,89 |
| Тариф на подключение к системе водоснабжения, руб./за 1 куб. м/час (с НДС) | 1 020 245, 4 | - | - |
| Тариф на подключение к системе водоотведения, руб./ за 1 куб. м/час (с НДС) | 560 549,41 | - | - |

2. Описание и технико-экономические показатели существующего имущества

в составе Объекта Концессионного соглашения

2.1. Объекты недвижимого имущества в составе централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) на основании документа, подтверждающего право владения и (или) пользования объектом | Дата ввода в эксплуатацию (год постройки) на основании технического паспорта | Технические характеристики | Сведения об износе имущества (по состоянию на 01.07.2015) | Проведенные мероприятия по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Падающая станция № 2, площадь застройки 35565 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 825193 от 23.01.2013 | с 1943 г. по 1988 г. | линейные объекты в количестве 32 шт. общей протяженностью 9298,84 п. м; диаметр от 100 мм до 1400 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 15 шт. общей площадью 4323 кв. м, ограждение в количестве 3 шт. общей протяженностью 936 п. м, шахта в количестве 1 шт. глубиной 14 п. м, благоустройство в количестве 2 шт. общей площадью 4234 кв. м, колодцы в количестве 16 шт., берегоукрепление в количестве 1 шт. общей площадью 2225 кв. м, лоток в количестве 1 шт. общей площадью 290 кв. м, водозаборные и водопроемные сетки в количестве 1 шт. общей протяженностью 98,7 п. м | 0-50% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 2. | «Комплекс № 3, площадь застройки 704589 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 825190 от 23.01.2013 | с 1971 г. по 1999 г. | линейные объекты, в т.ч. ограждение в количестве 142 шт. общей протяженностью 57304,99 п. м, диаметр от 32 мм до 2000 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве | 0-50% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 15 шт. общей площадью 18875 кв. м, благоустройство, берегоукрепление в количестве 9 шт. общей площадью 51291 кв. м; камеры, баки, смесители, баки в количестве 15 шт. общей площадью 14236,25 кв. м; резервуары, испарители, смесители и др. в количестве 15 шт. общим объемом 80871,19 куб. м; наружное освещение, телефонная линия, колодцы, камеры, емкость, выпуск, скруберы в количестве 185 шт. |  | проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 3. | «Падающая станция № 1, площадь застройки 4536 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 825192 от 23.01.2013 | с 1922 г. по 2009 г. | линейные объекты в количестве 10 шт. общей протяженностью 6008 п. м; диаметр от 60 мм до 900 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 6 шт. общей площадью 808,9 кв. м, ограждение в количестве 6 шт. общей протяженностью 312,45 м. п | 0-50% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 4. | «Трубопровод, протяженность 257618 м, Саратовская область, г. Саратов», 64-АГ № 825194 от 23.01.2013 | с 1900 г. по 1999 г. | линейные объекты в количестве 267 шт. общей протяженностью 257618,4 п. м, диаметр от 100 мм до 1400 мм; колодцы в количестве 4 шт. | 20-60% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 5. | «Сети водоснабжения, водоотведения, протяженность 204456,2 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район», 64-АГ № 736092 от 17.09.2013 | с 1893 г. по 1991 г. | линейные объекты в количестве 2459 шт. общей протяженностью 204456,2 п. м, диаметр от 15 мм до 500 мм, в т.ч. колодцы, задвижки, водомеры, ПГ и др. | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | «Уравнительный резервуар, объем 400 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Сызранская», 64-АД № 188235 от 06.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 400 куб. м | 70% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 7. | «Нежилое здание, общая площадь 32,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39», 64-АД № 188236 от 06.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 32,9 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 8. | «Здание насосной станции, общая площадь 16,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саратовская, д. 53», 64-АД № 188237 от 06.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 16,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 9. | «Здание, общая площадь 12,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 26/28», 64-АД № 188275 от 13.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 12,6 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 10. | «Сети водоснабжения Фрунзенского района, протяженность 84456,1 м, | с 1900 г. по 1990 г. | линейные объекты в количестве 693 шт. общей протяженностью 85166,09 п. м; | 60-100% | аварийно-восстановительные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский район», 64-АГ № 855286 от 23.01.2013 |  | диаметр от 19 мм до 700 мм, в т.ч. колодцы и др. |  | работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 11. | «Водопроводная повысительная насосная станция-12 по ул. им. Рахова В.Г., общая площадь 36,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 137», 64-АВ № 990240 от 07.12.2010 | 1969 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 36,2 кв. м | 35% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 12. | «Комплекс объектов недвижимого имущества насосной станции Электроисточник, литер Н, общая площадь 68,4 кв. м, литер I объемом 740 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 128», 64-АГ № 854924 от 07.06.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 68,4 кв. м, резервуар в количестве 1 шт. общим объемом 740 куб. м | 45% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 13. | «Комплекс объектов недвижимого имущества (насосная станция Сеноман), общая площадь 853 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная», 64-АГ № 074827 от 21.08.2013 | с 1923 г. по 1977 г. | линейные объекты в количестве 2 шт. общей протяженностью 254,2 п. м; диаметр от 100 мм до 900 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 6 шт. общей площадью 598,8 кв. м, резервуар в количестве 1 шт. общим объемом 610 куб. м, благоустройство в количестве 1 шт. общей протяженностью 5458 кв. м, ограждение в количестве 1 шт. общей протяженностью 381,6 п. м | 15-40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | «Сети водоснабжения, водоотведения, протяженность 155043,7 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район», 64-АГ № 736093 от 17.09.2013 | с 1874 г. по 1990 г. | линейные объекты в количестве 1178 шт. общей протяженностью 155043,7 п. м; диаметр от 25 мм до 700 мм, в т.ч. колодцы и др. | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 15. | «Здание насосной станции, общая площадь 32,0 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 3, литер В», 64-АГ № 951745 от 13.06.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 32,0 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 16. | «Сооружение. Объекты водоснабжения Кировского района, протяженность 209921 м, Саратовская область, г. Саратов, Кировский район», 64-АГ № 736090 от 17.09.2013 | с 1877 г. по 1990 г. | линейные объекты в количестве 1651 шт. общей протяженностью 209921 п. м; диаметр от 19 мм до 900 мм, в т.ч. колодцы, задвижки, водомеры, ПГ и др. | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 17. | «Сооружение. Объекты водоснабжения Ленинского района, протяженность 318310 м, Саратовская область, г. Саратов», 64-АГ № 825240 от 30.01.2013 | с 1913 г. по 1989 г. | линейные объекты в количестве 2020 шт. общей протяженностью 318310 п. м; диаметр от 25 мм до 700 мм, в т.ч. колодцы, задвижки, ПГ и др. | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | «Резервуар № 1 чистой воды, объем 10000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, Вольский тракт», 64-АГ № 932129 от 23.05.2013 | 1977 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 10000 куб. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 19. | «Резервуар, объем 12000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, Вольский тракт», 64-АГ № 482871 от 21.06.2013 | 1986 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 12000 куб. м | 15% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 20. | «Водопроводная камера кирпичная 4х4, объем 32 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Полковая, 27», 64-АГ № 858850 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 32 куб. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 21. | «Колодец водопроводный кирпичный, площадь застройки 3,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Полковая, 27», 64-АГ № 858852 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 3,1 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | «Резервуар железобетонный, объем 3000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 858853 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 3000 куб. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 23. | «Подводящий и отводящий трубопроводы, протяженность 268 м, Саратовская область, г. Саратов, Вольский тракт», 64-АГ № 781074 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. диаметром 1200 мм общей протяженностью 268 п. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 24. | «Трубопровод стальной к водопроводу насосной станции питьевой воды протяженностью 66 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В.», 64-АГ № 855315 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 66 п. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 25. | «Водопроводные колодцы, объем 30 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 858867 от 11.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 4 шт. диаметром 2000 мм общей площадью 12,6 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | «Камера 2х2, общая площадь 4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 858868 от 11.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 4 шт. общей площадью 4 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 27. | «Резервуар железобетонный, объем 6400 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 858849 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общим объемом 3200 куб. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 28. | «Резервуар насосной станции, объем 250 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, 2 Московский пр., 31», 64-АГ № 858854 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 250 куб. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 29. | «Резервуар железобетонный, объем 350 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АГ № 858856 от 06.02.2013 | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 350 куб. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | «Уравнительный резервуар воды, объем 2200 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, 2 Дачная», 64-АГ № 858855 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 2200 куб. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 31. | «Сооружение-резервуар, объем 500 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, с. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 830220 от 11.02.2013 | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 500 куб. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 32. | «Сооружение-резервуар, объем 2000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 830218 от 11.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 2000 куб. м | 35% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 33. | «Водовод, протяженность 566 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АГ № 855323 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 566 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | «Насосная станция, общая площадь 41,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 13», 64-АГ № 452912 от 19.12.2011 | 1976 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 41,7 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 35. | «Помещение № 3, общая площадь 21,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пр. Строителей, д. 3», 64-АГ № 452917 от 19.12.2011 | 1991 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 21,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 36. | «Насосная станция № 36 «Тверская», общая площадь 19,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская», 64-АГ № 112508 от 31.03.2011 | 1956 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 19,7 кв. м | 32% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 37. | «Насосная станция, общая площадь 11,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Международная, д. 40», 64-АВ № 948576 от 02.03.2011 | 1988 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 11,5 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | «Насосная станция № 46 «СЭПО», общая площадь 62,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пл. Ленина, 3 Дачная», 64-АВ № 955407 от 05.04.2011 | 1951 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 62,6 кв. м | 33% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 39. | «Помещение № 1, общая площадь 23,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 29, литер А», 64-АГ № 452911 от 19.12.2011 | 1973 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 23,7 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 40. | «Здание насосной станции № 11, общая площадь 38,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 1-й проезд Строителей, у ж. д. № 10», 64-АГ № 112564 от 05.05.2011 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 38,7 кв. м | 23-30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 41. | «Насосная станция, общая площадь 40 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Академика Антонова О.К., д. 10», 64-АГ № 167820 от 15.12.2011 | 1977 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 40,0 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | «Насосная станция, общая площадь 16,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д. 34, литер Н», 64-АГ № 452923 от 19.12.2011 | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 16,3 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 43. | «Насосная станция, общая площадь 31,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 76а», 64-АГ № 452910 от 19.12.2011 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 31,8 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 44. | «Насосная станция, общая площадь 5,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 1-й пр. Строителей, д. 2», 64-АГ № 452909 от 19.12.2011 | 1974 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 5,8 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 45. | «Здание насосной станции № 3, общая площадь 435,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы, Литер А», 64-АГ № 825235 от 29.01.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 435,1 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | «Здание насосной станции № 25, общая площадь 239,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 858864 от 11.02.2013 | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 239,2 кв. м | 15-25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 47. | «Здание насосной станции № 24, общая площадь 63,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Студеная, 3», 64-АГ № 875794 от 12.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 63,3 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 48. | «Здание насосной станции № 26, общая площадь 110,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ш. Московское у Елшанского кладбища», 64-АГ № 854824 от 31.01.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 110,8 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 49. | «Здание насосной станции № 27, общая площадь 33,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Степная, 13», 64-АГ № 875793 от 12.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 33,6 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | «Здание насосной станции № 1, общая площадь 1040 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Вольский тракт», 64-АГ № 784230 от 07.02.2013 | 1977 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1040 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 51. | «Здание насосной станции № 44, общая площадь 18,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а», 64-АГ № 854831 от 04.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 18,3 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 52. | «Здание насосной станции № 43, общая площадь 7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пр. 5 Молодежный», 64-АГ № 854832 от 04.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 7,0 кв. м | 60% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 53. | «Насосная станция № 6, общая площадь 143,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, п. Техстекло, ул. им. Ломоносова М.В.», 64-АГ № 736276 от 12.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 143,7 кв. м | 28% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | «Здание насосной станции № 38, общая площадь 3,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В.», 64-АГ № 736275 от 12.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 3,5 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 55. | «Здание насосной станции № 5, общая площадь 106,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АГ № 830129 от 30.01.2013 | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 106,3 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 56. | «Здание насосной станции «Сокол», общая площадь 167,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, стадион «Сокол», 64-АГ № 825245 от 31.01.2013 | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 167,5 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 57. | «Здание насосной станции № 28, общая площадь 34,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. 14», 64-АГ № 855339 от 04.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 34,4 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | «Здание насосной станции № 21, общая площадь 67,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира», 64-АГ № 830198 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 67,1 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 59. | «Здание насосной станции № 23, общая площадь 66,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября,128а», 64-АГ № 858863 от 11.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 66,3 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 60. | «Здание насосной станции № 22, общая площадь 18,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Полковая, 27», 64-АГ № 858865 от 11.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 18,9 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 61. | «Трубопровод, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, тракт Песчано-Уметский», 64-АГ № 855317 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт., диаметр 250 мм общей протяженностью 15 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | «Внутриплощадочные сети, протяженность 199 м, Саратовская область, г. Саратов, п. Жасминный, тракт Песчано-Уметский», 64-АГ № 855318 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 199 п. м; диаметр от 300 мм до 500 мм | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 63. | «Камера из железобетонных плит, общая площадь 17,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 809440 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 17,1 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 64. | «Камера из железобетонных плит, общая площадь 8,0 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 809448 от 08.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 65. | «Здание насосной станции № 16, общая площадь 96 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Московский пр., д. 31», 64-АД № 812424 от 09.10.2015 | 1968 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 100,8 кв. м | 0-40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | «Внутри и внешнеплощадочный водопровод, протяженность 558 м, Саратовская обл., Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782536 от 11.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 558 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 67. | «Насосная станция, общая площадь 16,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский проезд, д. 19», 64-АГ № 167817 от 15.12.2011 | 1968 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 11,2 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 68. | «Насосная станция, общая площадь 50,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Производственная, д. 44», 64-АГ № 452913 от 19.12.2011 | 1987 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 49,4 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 69. | «Насосная станция, общая площадь 6,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д. 62», 64-АГ № 452918 от 19.12.2011 | 1964 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 8,2 кв. м | 45% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | «Насосная станция, общая площадь 8,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., д. 64», 64-АГ № 452922 от 19.12.2011 | 1963 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 10,9 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 71. | «Здание (подкачивающая водопроводная насосная станция), общая площадь 57,2 кв. м, г. Саратов, Мурманский проезд, д. № 2», 64-АБ № 888946 от 23.05.2008 | с 1936 г. по 1963 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 57,2 кв. м | 25-36% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 72. | «Резервуар железобетонный, объем 1000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира», АА 051505 от 09.11.2015 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 1000 куб. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 73. | «Нежилое одноэтажное здание, общая площадь 69,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 1/5», 64 АА № 740778 от 30.04.2004 | 1973 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 69,5 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | «Насосная станция, общая площадь 42,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 40», 64-АГ № 167821 от 15.12.2011 | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 42,7 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 75. | «Насосная станция, общая площадь 68,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Политехническая, 49», 64-АГ № 452914 от 19.12.2011 | 1986 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 68,2 кв. м | 19% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 76. | «Сооружение. Насосная станция № 2, общая площадь 615,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Затонская, д. № 14», выписка из ЕГРП от 26.11.2015 № 90-12553483 | 1901-1910 годы | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 4 шт. общей площадью 615,9 кв. м | 15-45% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 77. | «Водопроводная повысительная насосная станция 10 «Мемориал», общая площадь 104,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. 32 Стрелковой дивизии», 64-АГ № 502216 от 28.04.2012 | 1985 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 104,3 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | «Насосная станция № 45 «Комсомольская», общая площадь 36,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, во дворе ж/д № 28 по ул. Комсомольская», 64-АВ № 990477от 03.05.2011 | 1987 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 36,8 кв. м | 18% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 79. | «Сооружение. Водопроводный комплекс № 1», общая площадь 2715,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского, д. 297», выписка из ЕГРП от 26.11.2015 № 90-12553217 | 1913-1980 годы | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 13 шт. общей площадью 2715,6 кв. м; линейные объекты в количестве 33 шт. общей протяженностью 4098,5 п. м, диаметр от 50 мм до 900 мм. Ограждение в количестве 4 шт. общей протяженностью 781,96 п. м, резервуары 5 шт. общим объемом 11996 куб. м, дорога 3839 м | 5-55% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 80. | «Здание насосной станции, общая площадь 34,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 71», 64-АГ № 452919 от 19.12.2011 | 1973 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 34,9 кв. м | 28% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 81. | «Нежилое здание. Здание насосной станции № 14, площадь 28,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Завокзальный, во дворе дома № 175/183 по ул. Большой Садовой», АА 032359 от 31.12.2015 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 28,6 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 82. | «Насосная станция, общая площадь 11,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Высокая, д. 10», 64-АГ № 167818 от 15.12.2011 | 1985 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 11,3 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 83. | «Насосная станция, общая площадь 41,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 161», 64-АГ № 477792 от 24.05.2012 | 1979 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 41,2 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 84. | «Помещение, площадь 73,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, д. б/н», АА 032342 от 30.12.2015 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 73,3 кв. м | 17% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 85. | «Резервуар железобетонный, объем 3000 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», выписка из ЕГРП от 25.11.2015 № 90-12487691 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 3000 куб. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | «Сооружение - водоводы стальные от территории очистных сооружений до ЗУ», протяженность 6500 пог. м, г. Саратов, Сокурский тракт, б/н», 64-АГ № 580858 от 28.06.2012 | 1983 г. | труба ст., д. 300 мм, 6500 м | 70% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 87. | «Водопровод по ул. Лысая гора от ул. Шелковичная до ФГУП «РТРС» Саратовского ОРТПЦ (телевышка) от точки А до точки Б, от точки Б до точки В, от точки В до колодца 5, протяженность 883 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод по ул. Лысая гора от ул. Шелковичная до ФГУП «РТРС» Саратовского ОРТПЦ (телевышка)», 64-АГ № 650847 от 09.11.2012 | неизвестен | труба п/э, д. 110 мм, 883 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 88. | «Сооружение-водовод, протяженностью 500 м, город Саратов, улица им. Чапаева В.И., д. № 235», 64-АГ № 809556 от 06.03.2013 | 1991 г. | труба стальн., д. 200 мм, 500 м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 89. | «Водопровод напорный кольцевой, протяженность 913 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI ул. им. Мысникова Ю.А.», 64-АД № 181635 от 26.12.2013 | 2010 г. | труба п/э, д. 315 мм, 913 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 90. | «Водопровод d=300 мм (1 кольцо), протяженность 1384 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1А, вдоль ж/д № 24, 24А, 24Б, 24В по ул. Антонова, вдоль улицы Бардина, вдоль ж/домов № 19,21 по улице Блинова», 64-АД №138170 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба ст., д. 300 мм, 1384 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 91. | «Водопровод d=150 мм к ж/д № 5 от кол. № 31 до УГ № 1, протяженность 85 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI», 64-АД № 181637 от 26.12.2013 | 2010 г. | труба ст., д. 150 мм, 85 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 92. | «Напорный кольцевой водоровод d=300 (3 кольцо) от сущ-го кол. № 9 до кол. № 1, протяженность 612 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI», 64-АД № 181640 от 26.12.2013 | 2010 г. | труба ст., д. 300 мм, 612 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 93. | «Насосная станция, общая площадь 69,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI, б/н», 64-АД № 181634 от 26.12.2013 | 2007 г. | электронасосная установка Grundfos из 6 насосных агрегатов марки CR90-2-2 A-F-A-E-HOOE (H макс-48,7 м, Р-29,9 м, Q=90 м3/час) с эл. двиг. N=11 кВт (2924 об/мин.), технологические трубопроводы из ст. эл. сварных труб: д. 300, 47,5 м, | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | д. 200, 7,8 м, д. 100, 1,2 м, д. 50, 13 м; запорная арматура: задвижка 30 ч 6 бр, д. 300, 14 шт., задвижка 30 с 15 нж, д. 300, 2 шт., затвор д. 100, 12 шт., обратный клапан 19 ч 24 бр, д. 300, 1 шт., обратный клапан д. 100, 6 шт., кран шаровой д. 50, 3 шт., бак мембранный (V=120 л) 1 шт., смонтирован узел учета с водомером ВСХН-100 1 шт. Электроснабжение по 2 вводам (кабель АБЛ - 4х95, длиной 150х2 м) от внутриквартальной трансформаторной подстанции. Установлено: шкаф вводной с АВР 1 шт., шкаф распределительный 1 шт., шкаф управления Grundfos 1 шт., ящик ЯТП - 0,25 УХЛ4 1 шт., светильники 8 шт. (освещение), эл. каллориферы 10 шт. (отопление), узел учета эл. энергии (Меркурий) 1 шт. |  | (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 94. | «Насосная станция, общая площадь 70,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1 «А», 64-АД № 138168 от 26.12.2013 | 2007 г. | электронасосная установка Grundfos из 5 насосных агрегатов марки CRE64-2-2 A-F-A-E-HOOE (Hмакс-40,8 м, Р-29,0 м, Q=64 м3/час) с эл. двиг. N=7,5 кВт (2919 об/мин.), технологические трубопроводы из ст. эл. сварных труб: д. 300, 27,4 м; д. 250, 14,7 м; д. 200, 5,6 м; д. 100, 1,2 м; д. 50, 11 м; запорная арматура: задвижка 30 ч 6 бр д. 300, 6 шт.; задвижка 30 с 25 нж, д. 300, 2 шт.; задвижка 30 ч 6 бр, д. 250, 4 шт.; задвижка 30 ч 6 бр, д. 200, 4 шт.; затвор Tecofi д. 100, 10 шт.; обратный клапан | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 19 ч 24 бр, д. 300, 1 шт.; обратный клапан д. 100, 5 шт.; кран шаровой д. 50, 3 шт.; бак мембранный (V=120 л) 1 шт.; смонтирован узел учета с водомером ВСХН-80 1 шт. Электроснабжение по 2 вводам (кабель АБЛ - 4х95, длиной 75х2 м) от внутриквартальной трансформаторной подстанции. Установлено: шкаф вводной с АВР 1 шт.; шкаф распределительный 1 шт.; шкаф управления Grundfos 1 шт.; ящик ЯТП - 0,25 УХЛ4 1 шт.; светильники 8 шт. (освещение); эл. каллориферы 10 шт. (отопление); узел учета эл. энергии (Меркурий) 1 шт. |  |  |
| 95. | «Кольцевой водопровод d=530 х 8мм, протяженность 2200 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI», 64-АД № 181638 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба ст., д. 530 х 8, 2200 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 96. | «Водопровод d=300 мм (2 кольцо вокруг школы), протяженность 676 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1 «А», вдоль улицы Антонова, вдоль школы, вдоль ж/домов № 25, 25А по улице Блинова», 64-АД № 138169 от 26.12.2013 | 2009 г. | труба ст., д. 300 мм, 676 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 97. | «Водопровод d=500 мм, протяженность 1920 п. м, | 2007 г. | труба ст., д. 500 мм, 1920 м | 0% | аварийно-восстановительные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Саратовская область, г. Саратов, вдоль улиц Блинова, Перспективной до ВК 29 на улице Лебедева-Кумача, до заглушки на улице Антонова, до ВК 39», 64-АД № 138172 от 26.12.2013 |  |  |  | работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 98. | «Напорный кольцевой водопровод d=300 (1 кольцо), протяженность 885,5 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № VI», 64-АД № 181636 от 26.12.2013 | 2008 г. | труба ст., д. 300 мм (1 кольцо), 885,5 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 99. | «Сооружения водозаборные, протяженность 198 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Авиастроителей, д. 3», 64-АД № 138210 от 30.12.2013 | 2009 г. | труба полипропиленовая д. 100 мм, 165 м; труба полипропиленовая д. 32 мм, 33 м; колодец д. 1,5 м, 1 шт; задвижка д. 100 мм, 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 100. | «Сооружения водоснабжения, протяженность 7690 м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка», 64-АД № 339398 от 16.07.2014 | 2014 г. | труба п/э д. 225 мм, 4153,0 м; труба п/э д. 110 мм, 3537,0 м; колодцы: д. 2000, д. 1500, д. 1000; в/колонки 32 шт.; п/гидранты 53 шт.; запорная арматура | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | «Сооружения гидротехнические, протяженность 112 м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Юбилейный», 64-АД № 313288 от 25.07.2014 | 2013 г. | труба п/э д. 32 мм, 112 м; колодец ж/б д. 1500 1 шт.; задвижка д. 50 30 ч 6 бр 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 102. | «Сооружение (хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 761,5 пог. м, город Саратов, проспект Строителей, д. № 1», 64-АД № 506317 от 05.12.2014 | 1960 г. | труба ст. д. 25-250 мм, 761,5 м; колодцы Д 1,0 2 шт.; колодцы д. 1,5 7 шт.; колодец д. 2,0 1 шт.; задвижки д. 200 3 шт., д. 150 2 шт., д. 80 3 шт., д. 75 1 шт., д. 100 3 шт.; ПГ 4 шт. | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 103. | «Ввод водопровода в МДОУ Детский сад № 15 по ул. Рабочей № 32 от городского водопровода по ул. Рабочей, протяженность 6 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, в МДОУ Детский сад № 15 по ул. Рабочей № 32 от городского водопровода по ул. Рабочей», 64-АД № 467036 от 27.02.2012 | 2011 г. | труба ПНД д. 63 мм, 6 м; колодец д. 1,5 1 шт.; задвижка д. 50 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 104. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 6 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 3», 64-АД № 413336 от 05.09.2014 | неизвестен | тр. полипропилен D=32 мм, L=6 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 105. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 24/28», 64-АД № 441901 от 15.09.2014 | неизвестен | тр. сталь D=150 мм, L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 106. | «Водопровод, протяженность 150 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от городского водопровода d=700 мм до водопровода d=159 мм по ул. М. Горной (ТСЖ «Палант»)», 64-АД № 597312 от 28.04.2015 | неизвестен | L=150 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 107. | «Водопроводный ввод, протяженность 22 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод по ул. М. Горной (ТСЖ «Палант»)», 64-АД № 597314 от 28.04.2015 | неизвестен | L=22 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 108. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на дом от точки подключения к городскому коллектору d-300 мм по 5-му Крекингскому проезду до стены дома 9/19», 64-АД № 670297 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | «Водопроводный ввод, протяженность 12 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод от городского водопровода d-800 мм по ул. Миллеровская до стены дома № 33», 64-АД № 670301 от 19.05.2015 | неизвестен | L=12 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 110. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на жилой дом № 212 по ул. Огородной от внутриквартального водопровода d-160 мм», 64-АД № 670294 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 111. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на жилой дом № 210 по ул. Огородной от внутриквартального водопровода d-160 мм», 64-АД № 670298 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 112. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на жилой дом № 208 по ул. Огородной от внутриквартального водопровода d-160 мм», 64-АД № 602926 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113. | «Всасывающий водопровод, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, всасывающий водопровод от точки подключения в городской водопровод до стены насосной станции в районе жилого дома № 208 по ул. Огородной», 64-АД № 602928 от 19.05.2015 | неизвестен | L=25 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 114. | «Напорный водопровод, протяженность 339 м, Саратовская область, г. Саратов, первый напорный водопровод от насосной станции в районе жилого дома 208 по ул. Огородной», 64-АД № 670307 от 19.05.2015 | неизвестен | L=339 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 115. | «Кольцевой водопровод, протяженность 96 м, Саратовская область, г. Саратов, внутриквартальный кольцевой водопровод, соединяющий первый и второй напорные трубопроводы и проходящий между жилыми домами 204 и 206 по ул. Огородной», 64-АД № 670296 от 19.05.2015 | неизвестен | L=96 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 116. | «Внутриквартальный водопровод, протяженность 165 м, Саратовская область, г. Саратов, внутриквартальный водопровод на жилой дом по ул. Огородной, 202», 64-АД № 670293 от 19.05.2015 | неизвестен | L=165 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 117. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на жилой дом № 204 по ул. Огородной от внутриквартального водопровода d-160 мм», 64-АД № 670299 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 118. | «Водопроводный ввод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод на жилой дом № 206 по ул. Огородной от внутриквартального водопровода d-160 мм», 64-АД № 670302 от 19.05.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 119. | «Водопроводный ввод, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод от водопроводного колодца до стены стадиона «Волга» (Стадион «Волга», пл. Орджоникидзе)», 64-АД № 674759 от 14.05.2015 | неизвестен | L=50 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 120. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 14 м, Саратовская область, г. Саратов, в жилой дом № 8 по ул. Украинская, ЖСК «Огонь», 64-АД № 413334 от 05.09.2014 | неизвестен | тр. сталь D=100 мм, L=14 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 18 м, Саратовская область, г. Саратов, в жилой дом № 7 по 2-му Украинскому проезду», 64-АД № 413337 от 05.09.2014 | неизвестен | тр. сталь D=100 мм, L=18 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 122. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 16 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Горная - ЦТП ЖСК «Программист» - дом № 231/241, ул. Большая Горная», 64-АД № 606511 от 06.08.2015 | неизвестен | L=16 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 123. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 368 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод d=300 мм по ул. Вольская от водопровода d=600 мм на ул. Зарубина до водопровода d=1000 мм на ул. Большая Горная», 64-АД № 699877 от 07.08.2015 | неизвестен | L=368 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 124. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 315 м, Саратовская область, г. Саратов, улица Вольская - ЦТП ЖСК «Программист» - ж/д № 221 по ул. Большая Горная», 64-АД № 739515 от 07.08.2015 | неизвестен | L=315 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 125. | «Сооружение. Водопроводный ввод, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, в жилой дом № 30 по ул. Дачная, ЖСК «Темп», 64-АД № 739516 от 07.08.2015 | неизвестен | L=15 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 126. | «Труба водопроводная протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., 124/130 (ЖСК «Пилон-99»)», 64-АД № 668556 от 29.04.2015 | неизвестен | L=20 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 127. | «Водопроводный ввод, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в жилой дом № 16 по ул. им. Осипова В.И.», 64-АД № 668557 от 29.04.2015 | неизвестен | L=40 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 128. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 134 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ипподромная, д. 12а», 64-АД № 336941 от 25.08.2014 | неизвестен | L=134 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | «Соружение. Водовод, протяженность 11 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тархова, д. 20а», 64-АД № 699874 от 07.08.2015 | неизвестен | L=11 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 130. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 471 м, Саратовская область, г. Саратов, по Сокурскому тракту от железнодорожного переезда до ОАО «Сезон-Н» по левой стороне», 64-АД № 699872 от 07.08.2015 | неизвестен | L=471 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 131. | «Сооружение, протяженность 13 м, Саратовская область, г. Саратов, ввод водопровода от внутриквартального кольцевого водопровода до здания МАДОУ «Детский сад № 211» по ул. Блинова, 19а», 64-АД № 509393 от 13.01.2015 | неизвестен | L=13 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 132. | «Сооружение, протяженность 42 м, Саратовская область, г. Саратов, ввод водопровода от внутриквартального кольцевого водопровода до здания МДОУ «Детский сад № 200» по ул. Блинова, 23а», 64-АД № 509392 от 13.01.2015 | неизвестен | L=42 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133. | «Водовод, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, водовод, расположенный по ул. Ипподромная, д. 12б (ТСЖ «Лидер-2008»)», 64-АД № 551745 от 14.01.2015 | неизвестен | L=30 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 134. | «Сооружение, протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, внутриквартальный водовод по ул. Овражной от колодца на Гусельском проезде до колодца на ул. Чкалова», 64-АД № 509396 от 13.01.2015 | неизвестен | L=100 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 135. | «Сооружение, протяженность 187 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод по 1-му Малому Поливановскому проезду от колодца у ж.д. № 11 до колодца на водопроводе d-500 мм по ул. Новостадионной», 64-АД № 509394 от 13.01.2015 | неизвестен | L=187 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 136. | «Сооружение, протяженность 138 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от колодца ж.д. № 15 по ул. Мелиораторов до колодца у ж.д. № 4 по ул. Тополиная, пос. Дачный», 64-АД № 509395 от 13.01.2015 | неизвестен | L=138 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 137. | «Сооружение. Водопроводный ввод, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод ввод в ж.д. № 30 по 3 Дегтярному проезду», 64-АД № 336942 от 25.08.2014 | неизвестен | L=25 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 138. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 89 м, Саратовская область, г. Саратов, по ул. 4-я Беговая до водонапорной колонки у ж/д № 11/96 по ул. 2-я Беговая», 64-АД № 746262 от 07.08.2015 | неизвестен | L=89 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 139. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 14 по ул. Провиантской, ЖСК «Жасмин-65», 64-АД № 746259 от 07.08.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 140. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 22 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 4/6 по улице Рабочая, ЖСК «Электрон-5», 64-АД № 746258 от 07.08.2015 | неизвестен | L=22 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 36 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 12 по ул. Симбирцева В.Н.», 64-АД № 717476 от 06.08.2015 | неизвестен | L=36 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 142. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 68/78 и № 82/90 по улице Большая Садовая», 64-АД № 746260 от 07.08.2015 | неизвестен | L=80 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 143. | «Сооружение. Водопровод, протяженность 66 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 68/78 и № 82/90 по улице Большая Садовая», 64-АД № 746261 от 07.08.2015 | неизвестен | L=66 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 144. | «Водопроводный ввод, протяженность 44 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 69 по ул. Вольская», 64-АД № 674649 от 28.04.2015 | неизвестен | L=44 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145. | «Сооружение, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 58/76 по ул. Новоузенская от насосной станции (ЖСК «Ивушка»)», 64-АД № 702410 от 23.07.2015 | неизвестен | L=30 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 146. | «Два водопроводных ввода, протяженность 55 м, Саратовская область, г. Саратов, два водопроводных ввода в ж.д. № 42 по ул. им. Рахова В.Г. (ЖСК «Парус»)», 64-АД № 739310 от 23.07.2015 | неизвестен | L=55 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 147. | «Водопроводная линия, протяженность 96 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия по ул. Уральская от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. Саратовская», 64-АД № 739311 от 23.07.2015 | неизвестен | L=96 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 148. | «Сооружение, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 10/12 по ул. им. Хользунова А.И. от городского водопровода d 500 мм по ул. им. Хользунова А.И. (ЖСК «Трикотажник»)», 64-АД № 702398 от 23.07.2015 | неизвестен | L=20 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 149. | «Водопроводный ввод, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 8 по ул. им. Хользунова А.И. от городского водопровода d 500 мм по ул. им. Хользунова А.И. (ЖСК № 4 Октябрьский район)», 64-АД № 739312 от 23.07.2015 | неизвестен | L=50 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 150. | «Водопроводный ввод, протяженность 74 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 16/34 по ул. им. Хользунова А.И. от водопровода d 500 мм по ул. им. Хользунова А.И. до насосной станции (ЖСК Бодрость»)», 64-АД № 739314 от 23.07.2015 | неизвестен | L=74 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 151. | «Водопроводный ввод, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в ж.д. № 6А по ул. им. Чапаева В.И. от ЦТП (ЖСК «Грот») до внутриквартального водопровода», 64-АД № 598028 от 23.07.2015 | неизвестен | L=15 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 152. | «Сооружение, протяженность 180 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод к ж. д. № 30 по ул. 3-я Дегтярная от городского водопровода d 700 мм по ул. им. Чернышевского Н.Г.», 64-АД № 702395 от 23.07.2015 | неизвестен | L=180 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 153. | «Внеплощадочный водопровод, протяженность 754,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский район, по ул. Советская по ул. Пугачева и по ул. Вавилова», 64-АД № 138143 от 23.12.2013 | 2006 г. | полиэтилен 300 мм, L=754,5 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 154. | «Водопровод, протяженность 12 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод к ж.д. № 31/33 по ул. им. Вавилова Н.И. от водопровода ж. д. № 27/29 по ул. им. Вавилова Н.И.», 64-АД № 666229 от 29.04.2015 | неизвестен | L=12 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 155. | «Водопровод, протяженность 48 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод к ж.д. № 27/29 по ул. им. Вавилова Н.И. от водопровода ж.д. № 27/29 по ул. Астраханская», 64-АД № 666230 от 29.04.2015 | неизвестен | L=48 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 156. | «Противопожарный водопровод, протяженность 185 м, Саратовская область, г. Саратов, противопожарный водопровод от водовода d-200 мм по ул. им. Вавилова Н.И. до ЦТП через ЦТП до ж.д. № 98/100 по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674634 от 28.04.2015 | неизвестен | L=185 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 157. | «Водопроводная линия, протяженность 24 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от стены ж.д. № 46/48 по ул. Железнодорожная до стены дома № 46 по ул. Железнодорожной», 64-АД № 668563 от 29.04.2015 | неизвестен | L=24 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 158. | «Водопровод, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от колодца, расположенного во дворе ж.д. № 6 по ул. им. Мичурина И.В. до стены ж.д. № 4 по ул. им. Мичурина И.В.», 64-АД № 666227 от 29.04.2015 | неизвестен | L=15 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 159. | «Водопроводная линия, протяженность 55 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водопровода d-100 мм по ул. им. Мичурина И.В. до стены дома 2-й Панкратьевский пр., 10», 64-АД № 668561 от 29.04.2015 | неизвестен | L=55 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 160. | «Водопроводная линия, протяженность 76 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водопровода d-100 мм по ул. им. Мичурина И.В. до стены дома 1-й Панкратьевский пр.,10», 64-АД № 668562 от 29.04.2015 | неизвестен | L=76 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161. | «Водопровод, протяженность 270 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод по ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Хользунова А.И. до ул. им. Пугачева Е.И.) по ул. им. Пугачева Е.И. до 2-го Панкратьевского проезда», 64-АД № 674644 от 28.04.2015 | неизвестен | L=270 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 162. | «Водопроводная линия, протяженность 55 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-100 мм по ул. им. Мичурина И.В. до стены дома 2-й Панкратьевский пр., 6», 64-АД № 668547 от 29.04.2015 | неизвестен | L=55 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 163. | «Водовод, протяженность 368 м, Саратовская область, г. Саратов, водовод от ул. Рабочая по ул. Аткарская до ж/д по адресу: 13-й Белоглинский пр-д, д. 7 (ТСЖ «Содружество»)», 64-АД № 674639 от 28.04.2015 | неизвестен | L=368 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 164. | «Противопожарный водопровод, протяженность 32 м, Саратовская область, г. Саратов, противопожарный водопровод от водовода d-200мм по ул. им. Рахова В.Г. до ЦТП через ЦТП до ж.д. № 8/26А по ул. им. Вавилова Н.И.», 64-АД № 674632 от 28.04.2015 | неизвестен | L=32 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 165. | «Водопровод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от ж. д. № 34 по ул. Сакко и Ванцетти до ж.д. № 24/32 по ул. Сакко и Ванцетти (ЖСК «Обувная фабрика»)», 64-АД № 674648 от 28.04.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 166. | «Водопроводная линия, протяженность 34 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-150 мм до стены дома по ул. им. Слонова А.И., 27», 64-АД № 668551 от 29.04.2015 | неизвестен | L=34 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 167. | «Водопроводная линия, протяженность 38 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-150 мм до стены дома по ул. им. Слонова А.И., 29», 64-АД № 668552 от 29.04.2015 | неизвестен | L=38 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 168. | «Водопроводная линия, протяженность 56 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-150 мм по ул. им. Разина С.Т. до стены дома 2-й Табачный тупик, 8», 64-АД № 668560 от 29.04.2015 | неизвестен | L=56 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169. | «Водопровод питьевой воды по Заводскому району, Саратовская область, г. Саратов, Заводской район», 64-АД № 063441 от 16.09.2013 | с 1923 г. по 2011 г. | линейные объекты в количестве 22 шт. общей протяженностью 219262,54 п. м; диаметр от 25 мм до 600 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 40 шт. общей площадью 4244,9 кв. м; камеры в количестве 10 шт. общим объемом 120 куб. м; резервуары в количестве 10 шт. общим объемом 12950 куб. м; ограждение в количестве 6 шт. общей протяженностью 2460,15 п. м; благоустройство в количестве 1 шт. общей протяженностью 121 п. м, в количестве 2 шт. общей площадью 1730,1 кв. м | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 170. | «Водопроводная линия, протяженность 48 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-150 мм по ул. им. Разина С.Т. до стены дома 1-й Табачный тупик, 8», 64-АД № 668548 от 29.04.2015 | неизвестен | L=48 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 171. | «Водопровод, протяженность 173 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водовода по ул. им. Хользунова А.И. D-500 мм через бойлерную до стены ж.д. № 52/70 по ул. им. Белоглинского В.Г. (ЖСК «Обувщик»)», 64-АД № 666226 от 29.04.2015 | неизвестен | L=173 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172. | «Водовод, протяженность 125 м, Саратовская область, г. Саратов, водовод от водопровода по ул. Шелковичная до стены ж.д. № 155/161 по ул. Шелковичная», 64-АД № 674635 от 28.04.2015 | неизвестен | L=125 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 173. | «Водопроводная линия, протяженность 44 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-150 мм до стены дома по ул. им. Пугачева Е.И., 28», 64-АД № 668549 от 29.04.2015 | неизвестен | L=44 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 174. | «Водопровод, протяженность 119 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водопровода по ул. им. Пугачева Е.И. d=150 300 мм до стены ЦТП через ЦТП до ж.д. № 8/26А по ул. им. Вавилова Н.И.», 64-АД № 674642 от 28.04.2015 | неизвестен | L=119 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 175. | «Водопровод, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водопровода по ул. им. Пугачева Е.И. ж.д. № 83/86 по ул. Советская (УК ООО «Саржилкомплекс»)», 64-АД № 674645 от 28.04.2015 | неизвестен | L=20 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | «Водопровод, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водопровода по ул. им. Пугачева Е.И. ж.д. № 54/62 по ул. им. Пугачева Е.И. УК ООО «Саржилкомплекс», 64-АД № 674643 от 28.04.2015 | неизвестен | L=20 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 177. | «Водопровод, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водопровода по ул. им. Пугачева Е.И. d=300 мм до стены ж.д. № 72 по ул. им. Пугачева Е.И. (ТСЖ «Оптимист»)», 64-АД № 674637 от 28.04.2015 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 178. | «Водопровод, протяженность 75 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водовода по ул. им. Пугачева Е.И. D-300 мм до стены ж.д. № 117 по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674636 от 28.04.2015 | неизвестен | L=75 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 179. | «Водопровод, протяженность 65 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водопровода по ул. им. Пугачева Е.И. d=300 мм до стены ЦТП через ЦТП до ж.д. № 98/100 по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674633 от 28.04.2015 | неизвестен | L=65 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180. | «Водопроводная линия, протяженность 48 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-76 мм по ул. им. Пугачева Е.И. до стены дома 6-й Шелковичный проезд, 2», 64-АД № 668558 от 29.04.2015 | неизвестен | L=48 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 181. | «Водопроводная линия, протяженность 42 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводная линия от водовода d-76 мм по ул. им. Пугачева Е.И. до стены дома 6-й Шелковичный проезд, 2А», 64-АД № 668559 от 29.04.2015 | неизвестен | L=42 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 182. | «Водопровод, протяженность 165 м, Саратовская область, г. Саратов, водопровод от водовода по ул. Б. Казачья d-400 мм до стены ж.д. № 50А по пр. им. Кирова С.М. (ЖСК «Кристалл-99»)», 64-АД № 666228 от 29.04.2015 | неизвестен | L=165 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 183. | «Водопроводный ввод, протяженность 9 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в жилой дом 69/73 по ул. Б. Казачья от водопровода по ул. Б. Казачья (ЖСК «Север-66»)», 64-АД № 674640 от 28.04.2015 | неизвестен | L=9 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184. | «Водопроводный ввод, протяженность 63 м, Саратовская область, г. Саратов, водопроводный ввод в жилой дом № 87/91 по ул. Б. Казачья от узла врезки в насосную станцию по ул. им. Рахова В.Г., 137 (ЖСК «Биолог»)», 64-АД № 674641 от 28.04.2015 | неизвестен | L=63 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 185. | «Водопровод от точки А до точки Б по ул. Усть-Курдюмская, б/н, протяженность 3 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, б/н», 64-АГ № 650731 от 17.10.2012 | неизвестен | L=3 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 186. | «Водопроводный ввод в ж/д № 25А по ул. Советской от водопровода по ул. Советской, протяженность 4,5 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 25А по ул. Советской от водопровода по ул. Советской», 64-АГ № 876096 от 30.04.2013 | неизвестен | сталь 100 мм, L=4,5 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 187. | «Водопровод по 4 Шелковичному тупику от ул. Симбирцева до водонапорной колонки по ул. Белоглинская, 65, протяженность 114 м, Саратовская область, г. Саратов, по 4 Шелковичному тупику от ул. Симбирцева до водонапорной колонки по ул. Белоглинская, 65», 64-АГ № 876093 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 50 мм, L=114 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 188. | «Водопроводный ввод в ж/д № 6 по ул. Максима Горького, протяженность 3,5 м, Саратовская область, г. Саратов, в ж/д № 6 по ул. Максима Горького», 64-АГ № 876101 от 30.04.2013 | неизвестен | сталь 57 мм, L=3,5 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 189. | «Водопровод к ж/д № 59/65 по ул. Б. Казачья от водопровода по ул. Б. Казачья, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский район, водопровод к ж/д № 59/65 по ул. Б. Казачья от водопровода по ул. Б. Казачья», 64-АГ № 457023 от 13.02.2012 | неизвестен | L=15 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 190. | «Водопровод к ж.д. № 222-230 по ул. Новоузенской, протяженность 354 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопровод к ж.д. № 222-230 по ул. Новоузенской», 64-АГ № 453284 от 10.02.2012 | неизвестен | L=354 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 191. | «Водопровод от ул. Слонова до ул. Вавилова по ул. Железнодорожной, протяженность 250 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопровод от ул. Слонова до ул. Вавилова по ул. Железнодорожной», 64-АГ № 455496 от 06.02.2012 | неизвестен | L=250 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 192. | «Водопровод к жилым домам, протяженность 367 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский р-он, ДОС-1; ДОС-2; ДОС-3», 64-АГ № 535574 от 22.03.2012 | неизвестен | L=367 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 193. | «Водопровод (от центрального водовода до насосной), протяженность 102,2 м, Саратовская область, г. Саратов, Московское шоссе, б/н», 64-АГ № 584812 от 11.09.2012 | неизвестен | L=102,2 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 194. | «Четыре водопроводных ввода в ж/д № 162 по ул. Челюскинцев от водопровода d 250 мм по ул. Челюскинцев, протяженность 68 м, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он, четыре водопроводных ввода в ж/д № 162 по ул. Челюскинцев от водопровода d 250 мм по ул. Челюскинцев», 64-АГ № 480430 от 22.02.2012 | неизвестен | L=68 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 195. | «Водопровод от ул. Вокзальной от водопроводного ввода в ж. д. № 7 по 15-му Белоглинскому пр., протяженность 45 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопровод от ул. Вокзальной от водопроводного ввода в ж.д. № 7 по 15-му Белоглинскому пр.», 64-АГ № 310152 от 07.02.2012 | неизвестен | L=45 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 196. | «Водопроводный ввод в ж. д. № 7 от водопровода по 15-му Белоглинскому пр., протяженность 8 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопроводный ввод в ж.д. № 7 от водопровода по 15-му Белоглинскому пр.», 64- АГ № 455495 от 06.02.2012 | неизвестен | L=8 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 197. | «Водопровод от ж. д. № 7/7 по 15-му Белоглинскому пр. до ул. Емлютина, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопровод от ж.д. № 7/7 по 15-му Белоглинскому пр. до ул. Емлютина», 64-АГ № 466928 от 06.02.2012 | неизвестен | L=40 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 198. | «Водопроводный ввод в ж. д. № 9 по 16-му Белоглинскому пр. от водопровода по 16-му Белоглинскому пр., протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопроводный ввод в ж.д. № 9 по 16-му Белоглинскому пр. от водопровода по 16-му Белоглинскому пр.», 64-АГ № 446627 от 07.02.2012 | неизвестен | L=10 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 199. | «Водопровод от ул. Емлютина до ж. д. № 9 по 16-му Белоглинскому пр., протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопровод от ул. Емлютина до ж.д. № 9 по 16-му Белоглинскому пр.», 64-АГ № 446661 от 13.02.2012 | неизвестен | L=40 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200. | «Водопроводный ввод в ж. д. № 11 по 16-му Белоглинскому пр. от водопровода по 16-му Белоглинскому пр., протяженность 12 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, водопроводный ввод в ж.д. № 11 по 16-му Белоглинскому пр. от водопровода по 16-му Белоглинскому пр.», 64-АГ № 466930 от 06.02.2012 | неизвестен | L=12 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 201. | «Ввод водопровода в ж. д. № 65 по ул. Сакко и Ванцетти от водопровода по ул. Сакко и Ванцетти, протяженность 5 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 65 по ул. Сакко и Ванцетти от водопровода по ул. Сакко и Ванцетти», 64-АГ № 487477 от 01.03.2012 | неизвестен | L=5 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 202. | «Ввод водопровода в ж.д. № 59 по ул. Сакко и Ванцетти от водопровода по ул. Сакко и Ванцетти», протяженность 123,53 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 59 по ул. Сакко и Ванцетти от водопровода по ул. Сакко и Ванцетти», 64-АГ № 487478 от 01.03.2012 | неизвестен | L=123,53 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203. | «Внутриквартальный водопровод от водопровода до насосной станции по ул. 53 Стрелковой дивизии, протяженность 60 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от водопровода до насосной станции по ул. 53 Стрелковой дивизии», 64-АГ № 535495 от 16.03.2012 | неизвестен | L=60 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 204. | «Ввод водопровода в ж.д. № 19 по ул. 53 Стрелковой дивизии (ЖСК «Оригинал») от насосной станции по ул. 53 Стрелковой дивизии, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 19 по ул. 53 Стрелковой дивизии (ЖСК «Оригинал») от насосной станции по ул. 53 Стрелковой дивизии», 64-АГ № 535494 от 16.03.2012 | неизвестен | L=70 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 205. | «Ввод водопровода в ж.д. № 13 ЖСК «Сосна» по ул. Вольская до насосной станции», протяженность 26 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 13 ЖСК «Сосна» по ул. Вольская до насосной станции», 64-АГ № 487576 от 15.03.2012 | неизвестен | L=26 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206. | «Ввод водопровода в ж.д. № 51/63 ЖСК «Полиграфист» по ул. Новоузенская до городского водопровода по ул. Рахова – ул. Новоузенская, протяженность 140 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 51/63 ЖСК «Полиграфист» по ул. Новоузенская до городского водопровода по ул. Рахова – ул. Новоузенская», 64-АГ № 487578 от 15.03.2012 | неизвестен | L=140 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 207. | «Ввод водопровода в ж.д. № 11а, ЖСК «Дуб» по ул. Вольской до городского водопровода по ул. Вольской, протяженность 94 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж.д. № 11а ЖСК «Дуб» по ул. Вольской до городского водопровода по ул. Вольской», 64-АГ № 487577 от 15.03.2012 | неизвестен | L=94 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 208. | «Водопровод от узла врезки до точки подключения абонентского ввода ООО «Группа Север», протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Фабричная, б/н», 64-АГ № 500183 от 03.04.2012 | неизвестен | L=20 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209. | «Водопровод по улице Орждоникидзе от узла врезки в городской водопровод, протяженность 583 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., б/н», 64-АГ № 500189 от 03.04.2012 | неизвестен | L=583 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 210. | «Здание насосной станции № 9, 6-й Соколовогорский пр., б/н, общей площадью 62,8 кв. м», АА 032492 от 16.02.2016 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 62,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 211. | «Сооружение Мочиновский резервуар ул. Маркина, б/н, общей площадью 14,5 кв. м», распоряжение председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 13.07.2012 № 637-р | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 14,5 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 212. | «Водопровод Д200 по Луговой от в-да Д600 по ул. Лесной до ввода в ж/дом № 69», * | неизвестен | труба п/э Д225х13,4, протяженность 141 м; колодец ж/б Д1500 2 шт.; колодец ж/б Д200 1 шт.; ПГ h=2,25 м 1 шт.; задвижка чуг. Д200 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213. | «Водопроводный ввод Д25, ул. Токмаковская, 7», * | неизвестен | труба п/э Д25, протяженность 22 м; колодец ж/б Д1500 1 шт.; кран шаровой Д25 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 214. | «Камера № 1 с измерительным комплексом на водоводе Д300 в п. Зональный, площадь застройки 4,6 кв. м», * | неизвестен | 1. камера 2000 х 2300 мм, h=2255; перекрытие из жб. плит с устройством запорного люка. 2. ультразвуковой расходомер жидкости УВР-011 А 1 в составе: а) щит ЩМП-2 (560х400х220); б) комплект GSM; в) таймер УТ1-Д; г) аккумулятор DJM 1233 | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 215. | «Водопровод Д110 от в-да Д500 по ул. Рабочей до границ земельного участка здания гостиницы у дома № 112 по ул. Рабочей»,* | неизвестен | труба п/э Д100, протяженность 30 м; колодец ж/б Д2000 1 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 216. | «Водопровод Д1000 от газозарядной станции до СПОГА-2 (участок от т.А (ООО «Метист») до т.Б (Завод монтажных изделий), Сокурский тракт, Ленинского района 656 м»,* | неизвестен | труба ст. Д1020х12 с весьма усиленной изоляцией 656 м; колодец Д1500 2 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д250 1 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 2 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217. | «Водопровод Д200 по ул. Деловой от в-да Д200 по ул. Тверской до водопровода Д200 по пр. 50 лет Октября», * | неизвестен | труба м/э Д225х20,5 308,4 м; труба п/э Д110 х 6,3 3м; труба п/э Д6 3х 5,8 2 м; труба п/э Д32х3,0 7 м; труба п/э Д25х2,3 2 м; колодец ж/б Д1500 12 шт.; ПГ 3 шт.; задвижка чуг. Д200 31 ч 6 бр 2 шт.; задвижка чуг. Д100 31 ч 6 бр 3 шт.; задвижка чуг. Д50 31 ч 6 бр 2 шт.; затвор Д50 1 шт.; кабель П-274 308,4 м, протяженностью 322 м. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 218. | «Водопровод Д300 от в-да Д300 в районе пересечения пр. Энтузиастов (4-й жил. уч-к) до сущ. в-да Д300, идущего на жил. застройку в районе спорткомплекса «Торпедо», * | неизвестен | труба п/э Д315х28,6 186 м; труба п/э Д110 х 6,6 103 м; колодец ж/б Д1500 3 шт.; задвижка чуг. Д300 30 с 6 бр 2 шт.; задвижка чуг. Д100 30 ч 6 бр 2 шт., протяженностью 289 м. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 219. | «Водопровод Д32 по ул. Лермонтова от в-да Д100, идущего на фонтан «Каскад», до границ земельного участка бара по ул. Октябрьская, 5»,* | неизвестен | труба ПНД Д32, протяженность 29 м; колодец ж/б Д1500 1 шт.; задвижка чуг. Д100 30 ч 6 бр 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 220. | «Водопровод Д110 от напорного в-да Д300 от ВПНС № 15 «Северная» до границ земельного уч-ка ЗАО «СПГЭС» по пр. Энтузиастов, 64а»,* | неизвестен | труба п/э Д110 х 8,1 мм, протяженность 64 м; колодец Д1500 2 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 1 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221. | «Водопровод Д110 под дорогой по ул. Шехурдина, 20А (от в-да Д400 до т. «А» у автосалона BMW»,* | неизвестен | труба п/э Д110 х 8,1 мм в футляре Д160 х 11,8, протяженность 33 м; колодец Д1500 1 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 1 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 222. | «Водопровод Д315-110 от водопровода Д1000 Л-1 по проездам коттеджной застройки в Новосоколовогорском жил. р-не г. Саратова (в районе ул. Камчатской)»,* | неизвестен | труба п/э Д315 х 28,6 265 м; труба п/э Д110 х 8,1 543,8 м; колодец жб. Д1000 9 шт.; колодец жб. Д1500 9 шт.; колодец жб. Д2000 1 шт.; пожарный гидрант 3 шт.; задвижка чуг. Д100 30 ч 6 бр 7 шт.; задвижка чуг. Д300 30 ч 6 бр 1 шт., протяженностью 809 м. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 223. | «Водопровод Д200 по ул. Международной от жд. № 26, 28 до сущ. водопровода на с.к. «Элвис-центр» (переключение всас. в-да на зону действия н/станции «Мира»)», * | неизвестен | труба п/э Д160 х 9,5 28 м; труба п/э Д110 х 8,1 76,5 м; колодец жб. Д1500 1 шт.; задвижка Д150 30 ч 6 бр 2 шт.; труба ст. Д159 х 4 4,3 м, протяженностью 109 м. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 224. | «Водопровод Д300 в пос. Жасминный - Дачный (уч-к от камеры ввода в п. Жасминный до опоры № 54 воздушной линии электропередач № 2)», * | неизвестен | труба ст. Д325 х 8 1162 м; колодец жб. Д2000 1 шт.; колодец жб. Д1500 2 шт.; задвижка руч. чуг. Д150 30 ч 6 бр 1 шт.; задвижка руч. чуг. Д300 30 ч 6 бр 2 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225. | «Внутрикварт. водопровод Д300 к жд № 3, 5, 7 по 3-му Кавказскому туп.», * | неизвестен | труба п/э Д315 192 м; колодец жб. Д1500 4 шт.; задвижки Д100 30 ч 6 бр 3 шт.; задвижка Д200 30 ч 6 бр 1 шт.; пожарный гидрант L - 1,2 м 1 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 226. | «Водопровод Д300 по ул. Лучевой от в-да Д800 по ул. Пригородной до в-да Д500 по Омской», * | неизвестен | труба п/э Д315 649 м; футляр п/э Д315 82 м; колодец ж/б Д1500 5 шт.; колодец ж/б Д2000 5 шт.; пожарный гидрант 4 шт.; задвижка Д50 22 шт.; задвижка чуг. Д100 1 шт.; задвижка чуг. Д200 1 шт.; задвижка чуг. Д300 3 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 227. | «Внутрикварт. водопровод Д300 от существующего в-да Д500 по ул. Уфимцева до внутрикварт. в-да Д300 в районе ж/д № 29 по ул. Тархова и внутрикварт. в-д Д200 от в-да Д500 в р-не ж/д № 4 по ул. Уфимцева до внутрикв. в-да Д300 в р-не ж/д № 10 по ул. Уфимцева», * | неизвестен | труба п/э Д315 316,5 м; труба п/э Д225 390,2 м; труба п/э Д25 6,3 м; труба п/э Д110 4,7 м; колодец ж/б Д1500 13 шт.; колодец ж/б Д2000 3 шт.; задвижка чуг. Д50 1 шт.; задвижка чуг. Д100 4 шт.; задвижка чуг. Д200 5 шт.; задвижка чуг. Д300 2 шт.; пожарный гидрант 5 шт., протяженностью 718 м. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 228. | «Водопровод Д300 по ул. Пугачевской от в-да Д500 по ул. Шелковичной до ул. Белоглинской и по ул. Белоглинской до в-да Д500 по ул. Хользунова», * | неизвестен | труба п/э Д315 420 м; колодец ж/б Д2000 2 шт.; колодец ж/б Д1500 8 шт.; задвижка чуг. Д300 2 шт.; задвижка чуг. Д100 1 шт.; задвижка чуг. Д50 2 шт.; пожарный гидрант 2 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229. | «Водопровод Д63 по проездам коттеджной застройки от водопровода Д300 по 2-му проезду Муленкова до жилого дома № 12 по 1-му проезду Муленкова, в Новосоколовогорском жил. р-не Волжского р-на», * | неизвестен | труба Д63 168 м; колодец жб. Д1000 1 шт.; колодец жб. Д1500 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 230. | «Водопровод Д110 по ул. Зеленоостровская от в-да Д315 до в-да Д110 (И.О.- Раевский) в жил. р-не Волжского р-на (в районе ул. 1 Прудовой)», * | неизвестен | труба п/э Д110 184 м; колодец жб. Д1500 2 шт.; колодец жб. Д1000 2 шт.; пожарный гидрант 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 231. | «Водопровод Д160 от в-да Д200 в районе ЖД № 27/29 по ул. Вавилова до границ земельного участка административно-торгового здания № 1А во Фрунзенском р-не», * | неизвестен | труба п/э Д160 21 м; колодец жб. Д1000 1 шт.; задвижка чуг. Д150 2 шт.; труба ст. Д150 2 м | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 232. | «Водопровод Д63 от водопровода Д500 по ул. Мысникова (в р-не дома № 41/1 по ул. Тархова) до границы зем. участка администрат. - торгового здания в Кировском р-не», * | неизвестен | труба п/э Д63 15 м; колодец ж/б Д1500 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233. | «Водопровод Д315 от водопровода Д500 (угол ул. Антонова и ул. Топольчанской) до жил. комплекса ЖСК «Олимп-С» в Ленинск. р-не г. Саратова (до границы зем. уч-ка)», * | неизвестен | труба п/э Д315 68 м; колодец ж/б Д2000 1шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д300 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 234. | «Водопровод Д300 в 7-м мкр. от в-да Д500 (угол ул. Батавина и ул. Мысникова) вдоль ж.д. ул. Мысникова, 6 и ул. Батавина,14, вдоль жил. застройки до в-да Д500 по ул. Мысникова (в р-не ж.д. строит. № 13) и в-д Д100 от в-да Д500 (в р-не ж.д. 7 по 1 Топольчанскому пр.)», * | неизвестен | труба п/э Д315 559 м; колодец жб. Д1500 8 шт.; колодец жб. Д2000 4 шт.; задвижка Д300 3 шт.; пожарн. гидрант 4 шт.; труба п/э Д110 31,78 м; колодец жб. Д2000 1 шт.; задвижка Д100 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 235. | «Водопровод Д110 по ул. Новоржевской от водопровода Д110 проложенного ранее к жилому дому на уч. 32 по ул. Новоржевской до жилого дома на уч. 34,35 Шевченко С.А.», * | неизвестен | труба п/э Д110 63 м; колодец Д1000 1 шт.; задвижка Д100 30 ч 6 бр 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 236. | «Водопровод Д110 по ул. 1-й Прудовой от в-да Д110 коттеджной застройки в районе ул. Камчатской до ж.д. на уч. №3 Пушкаревой Е.В.», * | неизвестен | труба п/э Д110 58 м; труба п/э Д63 5 м; колодец жб. Д1000 1 шт., протяженностью 63 м. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237. | «Водопровод Д100 по проезду от водопровода Д100 по ул. Молодежной до ж.д. № 14 по ул. Сорговой», * | неизвестен | труба п/э Д100 212 м; колодец Д1500 3 шт.; ПГ 1 шт.; задвижка Д100 1 шт.; провод «Полевик» П-274 212 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 238. | «Водопровод Д100 по ул. Краснодарской от водопровода Д100 по ул. Воровского до ж.д. № 46 по ул. Краснодарской», * | неизвестен | труба п/э Д110 76 м; колодец Д1000 2 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 239. | «Водопровод Д100 по ул. Сибирской от водопровода Д100 в р-не жилого дома № 52 до д.ж. № 66», * | неизвестен | труба п/э Д110 228 м; колодец Д1500 2 шт.; колодец Д1000 1 шт.; кран шар. Д100 ст. 1 шт.; ПГ 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 240. | «Водопровод Д100 от водопровода Д300, идущего вдоль Усть –Курдюмского шоссе до вводного колодца к дому № 19А по ул. Челиева», * | неизвестен | труба п/э Д110 30 м; колодец Д1500 1 шт.; колодец Д1000 1 шт.; кран шар. Д100 ст. 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241. | «Водопровод Д100 по проезду коттеджной застройки от водопровода Д100 в р-не «Мирный» (к Виноградову) до границ земельных участков № 68 и № 71 (Куреева Г.Ю. и Болих В.А.)», * | неизвестен | труба п/э Д110 115 м; колодец Д1500 1 шт.; колодец Д1000 2 шт.; задвижка 30 ч 6 бр Д100 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 242. | «Водовод Д1000 по Сокурскому тракту от газозарядной станции до СПОГА-2 участок от т. «Б» (Завод монтажных изделий) L=544 м в сторону газозарядной станции (т. «В»), Ленинского района», * | неизвестен | труба ст. Д1020 220 м; труба ст. Д1020 324 м, протяженностью 544 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 243. | «Здание н/станции № 69 в пос. Верхняя Стрелковка и пос. Рокотовка», * | неизвестен | здание оборудовано: затворы диск. поворотные Д200 10 шт.; затворы диск. поворотные Д150 3 шт.; затворы диск. поворотные Д100 3 шт.; клапан обратн. поворотный чуг. Д100 3 шт.; ПЧ 1 шт.; шкаф силовой 1 шт.; шкаф автоматики 1 шт.; счетчик электрич. энергии трехфазный 1 шт. | 9% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 244. | «Водопровод D=150 мм по ул. Киевская от школы № 15 до ул. Орджоникидзе», * | неизвестен | D=160 мм, L=678 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245. | «Водопровод D=300 мм по 5 Динамовскому пр. от ул. Барнаульской до ул.Омской», * | неизвестен | D=315 мм, L301,5 м; D=100 мм, L= 29 м; D=63 мм, L=24, 5 м, протяженностью 355 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 246. | «Водопровод D=500 мм по ул. Барнаульской от 5 Динамовского проезда в сторону ул. Пензенской», * | неизвестен | D=560 мм, L=109 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 247. | «Водопровод d 300 мм по Усть-Курдюмскому тракту», * | неизвестен | D=300 мм; L=2063,5 м; D=100 мм, L=70 м, протяженностью 2134 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 248. | «Водопровод к детскому саду № 82 ул. 1-я Детская, 4-й Комсомольский проезд», * | неизвестен | D=100 мм, L=23 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249. | «Внутриквартальный водопровод Д100мм от ул. Ламповой до ввода в ж.д. 4а ул. Бульварной», * | неизвестен | D=100 мм, L=96 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 250. | «Водопровод D=300мм от ранее запроектированного водопровода до водопровода ООО «Пересвет-Регион-Саратов» D=500мм ул. Муленкова, проезд Скоморохова», * | неизвестен | D=315 мм, L=228,5 м; D=100 мм, L=6 м, протяженностью 235 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 251. | «Водопровод D=300 мм по ул. Вольской до ул. Чернышевского до СГЮА», * | неизвестен | D=315мм, L=180 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 252. | «Водопровод D=200 мм от водопровода D=400 мм по ул. 6 Нагорной, ул. Грузинской», * | неизвестен | D=225 мм, L=528,6 м; D=160 мм, L=122,75 м, протяженностью 651 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253. | «Внеплощадочный водопровод д.с. «Солнышко» ул. Бардина, 3», * | неизвестен | D=100 мм, L=9 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 254. | «Водопровод D=300 мм от водопровода D=300 мм по ул. Рабочей в р-не ул. Аткарской», * | неизвестен | D=300 мм; L=121 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 255. | «Водопровод D=500 мм по пр. Энтузиастов до ввода в ТЦ «Оранжевый», * | неизвестен | D=500 мм, L=364,3 м; D=110 мм, L=87,5 м; D=32 мм, L=8,5 м, протяженностью 460 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 256. | «Водопровод d300 мм по ул. Орджоникидзе от ул. Киевской до (1 ж.гр. м/р САЗ) и вокруг 1 ж.гр.», * | неизвестен | D=300 мм, L=1306 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257. | «Внутриквартальный водопровод D=300 мм по территории 2 жилой группы м/р САЗ», * | неизвестен | D=300 мм, L=752 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 258. | «Водопровод D=100 мм по Брянскому проезду», * | неизвестен | D=100 мм, L=121 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 259. | «Водопровод D=500 мм по ул. Тархова от водопровода D=500 мм по ул. Мысникова», * | неизвестен | D=500 мм, L=458 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 260. | «Водопровод D=300 мм по ул. Соборной от водопровода D=400 мм по ул. Мичурина до водопровода D=700 мм по ул. Чернышевского», * | неизвестен | D=300 мм, L=151,5 м, D=160 мм, L=12 м, D=110 м, L=6 м, протяженностью 170 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261. | «Внутриквартальный водопровод D=200 мм по 2 пр. Блинова от D=1000 мм по ул. Блинова», * | неизвестен | D=200 мм, L=218 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 262. | «Водопровод D=225 мм по 2 пр. С. Разина до ЖСК «Атлант» (ул. Б. Садовая, 2-я Садовая)», * | неизвестен | D=200 мм, L=119 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 263. | «Объект торговли ул. Чернышевского (водопровод) напротив дома № 157», * | неизвестен | D=100 мм, L=8 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 264. | «Водопровод D=300 мм по ул. Орджоникидзе и ул. Авиастроителей», * | неизвестен | D=300 мм, L=884 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265. | «Многоэтажные жилые дома 1 пр. Строителей, 3А (водопровод)», * | неизвестен | D=200 мм, L=26 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 266. | «Водопровод D=200 мм по 2 пр. Панфилова от водопровода D=500 мм (1 пр. Строителей)», * | неизвестен | D=200 мм, L=148 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 267. | «Водопровод D=300 мм по улице Гоголя от водопровода улицы М. Горького до водопроводного ввода в жил. дом № 1 по улице Гоголя», * | неизвестен | D=300 мм, L=305 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 268. | «Водопровод промышленной воды по Южной зоне с насосными станциями I и II подъема (Саратовская область, г. Саратов, Заводской, Октябрьской районы)», 64-АГ № 713468 от 01.11.2012 | с 1934 г. по 1988 г. | линейные объекты в количестве 20 шт. общей протяженностью 17929,49 п. м, диаметр от 50 мм до 800 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 14 шт. общей площадью 1376,2 кв. м; оголовок количестве 1 шт. общей производительностью 0,4 куб. в сек.; ограждение в количестве 2 шт. общей протяженностью 225,49 м. п | 17-80% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 269. | «Комплекс объектов недвижимости (Саратовская область, г. Саратов)», 64-АГ № 632775 от 21.09.2012 | с 1957 г. по 1984 г. | линейные объекты в количестве 38 шт. общей протяженностью 43732,95 п. м, диаметр от 150 мм до 1200 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) контррезервуар в количестве 1 шт. общим объемом 3000 куб. м | 0-55% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 270. | «Комплекс № 2 (Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 10)», 64-АГ № 825191 от 23.01.2013 | с 1950 г. по 2004 г. | линейные объекты в количестве 112 шт. общей протяженностью 21112,01 п. м, диаметр от 15 мм до 1200 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 24 шт. общей площадью 8315,6 кв. м; ограждение в количестве 6 шт. общей протяженностью 1248,92 п. м; резервуары в количестве 8 шт. общим объемом 62269 куб. м; благоустройство в количестве 4 шт. общей площадью 9484,3 кв. м; колодцы в количестве 13 шт. общей площадью 15,2 кв. м | 5-60% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 271. | «Водопроводный ввод в ж/д № 44 по ул. Комсомольской, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Водопроводный ввод в ж/д № 44 по ул. Комсомольской», 64-АГ № 358463 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 272. | «Сооружение – водопроводный ввод в ж/д № 20 по ул. Московская от водопровода по ул. Московской, протяженность 4 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, | неизвестен | протяженность 4 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Водопроводный ввод в ж/д № 20 по ул. Московская от водопровода по ул. Московской», 64-АГ № 456492 от 17.02.2012 |  |  | - |  |
| 273. | «Водопроводный ввод в ж/д № 16 по ул. Соляной, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Водопроводный ввод в ж/д № 16 по ул. Соляной», 64-АГ № 455554 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 274. | «Водопроводный ввод в ж/д № 26 по ул. Октябрьской, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Водопроводный ввод в ж/д № 26 по ул. Октябрьской», 64-АГ № 480419 от 21.02.2012 | неизвестен | протяженность 10 м | - |  |
| 275. | «Водопровод, протяженность 223,3 м, Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 58а», 64-АГ № 500188 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 223,3 м | - |  |
| 276. | «От жилых домов № 56/1, № 58 по шоссе Энтузиастов, вдоль мастерских до врезки в гор. Водопровод по шоссе Энтузиастов, напротив ж.д. 41, протяженность 270 м, Саратовская область, г. Саратов, Заводской район, От жилых домов № 56/1, № 58 по шоссе Энтузиастов, вдоль мастерских до врезки в гор. Водопровод по шоссе Энтузиастов, напротив ж.д. 41», 64-АГ № 500197 от 05.04.2012 | неизвестен | протяженность 270 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 277. | «Водопровод от ул. Емлютина до ж.д. № 11 по 16-му Белоглинскому пр., протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он, Водопровод от ул. Емлютина до ж.д. № 11 по 16-му Белоглинскому пр.», 64-АГ № 453302 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 278. | «Водопроводный ввод в ж/д № 25 по ул. Первомайская, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Водопроводный ввод в ж/д № 25 по ул. Первомайская», 64-АГ 466949 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |

2.2. Объекты недвижимого имущества в составе централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) на основании документа, подтверждающего право владения и (или) пользования объектом | Дата ввода в эксплуатацию (год постройки) на основании технического паспорта | Технические характеристики | Сведения об износе имущества (по состоянию на 01.07.2015) | Проведенные мероприятия по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | «Колодец канализационный кирпичный, площадь застройки 0,8 кв. м, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Полковая, 27», 64-АГ № 858851 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 0,8 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 2. | «Сооружение - колодец круглый из железобетонных колец, объем 17 куб. м, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 830189 от 05.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 9 шт., диаметр 1000 мм, общей площадью 3,1 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 3. | «Сооружение - колодец круглый железобетонный, объем 15 куб. м, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 830190 от 05.02.2013 | неизвестен | количество 2 шт., диаметр 2000 мм, общей площадью 6,2 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | «Канализационная труба, протяженность 20 м, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Полковая, 27», 64-АГ № 781079 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт., диаметр 1000 мм, общей протяженностью 20 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 5. | «Внутриплощадочные коммуникации, протяженность 847 м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 781075 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 2 шт. общей протяженностью 847 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 6. | «Канализационная труба, протяженность 33 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 855319 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 33 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 7. | «Переливочно-сливной трубопровод от резервуара, протяженность 140 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 855320 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 140 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | «Камера из железобетонных плит, общая площадь 6,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 809441 от 06.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 6,9 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 9. | «Канализационный колодец, протяженность 8 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 855322 от 30.01.2013 | неизвестен | количество 4 шт., диаметр 1000 мм, общей площадью 3,1 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 10. | «Городская станция аэрации, площадь 492348 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», АА 051849 от 08.12.2015 | с 1968 г. по 1990 г. | линейные объекты в количестве 89 шт. общей протяженностью 51200,75 п. м, диаметр от 20 мм до 3200 мм; корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 41 шт. общей площадью 4688 кв. м; камеры в количестве 49 шт. общей площадью 1536,9 кв. м; колодцы, камеры в количестве 49 шт. общей площадью 1536,9 кв. м; уловители, резервуары, емкости, отстойники в количестве 14 шт. общим объемом 139532 куб. м; ограждение в количестве 1 шт. общей протяженностью 2485 п. м; площадки в количестве 6 шт. общей площадью 15920 кв. м; скважины в количестве 9 шт. общей глубиной 160,5 м; благоустройство в количестве 5 шт. общей площадью 62735 кв. м; призма в количестве 3 шт. общей протяженностью 6488 п. м | 0-60% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | «Канализационная насосная станция № 4 общей площадью 147,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, б/н», 64-АВ № 990238 от 03.12.2010 | 1972 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 3 шт. общей площадью 147,8 кв. м | 30-40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 12. | «Насосная станция, общая площадь 22,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Камчатская, б/н», 64-АГ № 480407 от 20.02.2012 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 22,3 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 13. | «Канализационная насосная станция № 6 общей площадью 47,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. 1А», 64-АВ № 990237 от 03.12.2010 | 1968 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 47,7 кв. м | 43% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 14. | «Сооружение общей площадью 74,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Шарковка, б/н», 64-АД № 034772 от 09.08.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 74,9 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | «Канализационная насосная станция № 2, в том числе: I - хоз. питьевой водопровод КНС-2, протяженность 250 м.; II - внешнее электроснабжение КНС-2, протяженность 2120 м; III - внешнее электроснабжение КНС-2, протяженность 2400 м, общая площадь 1018,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Береговая, д. 9», 64-АГ № 952355 от 30.04.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1018,6 кв. м; линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 250 п. м, диаметр 150 мм; внешнее электроснабжение в количестве 2 шт. общей протяженностью 4520 п. м | 30-43% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 16. | «Канализационная насосная станция № 12, в том числе: I - сети водопроводные - 37 п. м; трубопровод тепловых сетей - 54 п. м; III - трубопровод канализационных сетей - 253 п. м, общая площадь 258,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Моторная, б/н», 64-АГ № 952354 от 30.04.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 258,2 кв. м; линейные объекты в количестве 3 шт. общей протяженностью 344 п. м | 45% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 17. | «Здание канализационной насосной станции № 13, общая площадь 45,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Жасминный, ул. Строителей, б/н», 64-АГ № 949359 от 29.04.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт, общей площадью 45,2 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | «Канализационная насосная станция, общая площадь 33,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Каспийская, д. 11», 64-АГ № 167816 от 15.12.2011 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 33,6 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 19. | «Нежилое здание общей площадью 118,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, б/н», 64-АГ № 949360 от 29.04.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 118,2 кв. м | 24% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 20. | «Насосная станция, общая площадь 1418,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. 56а», 64-АГ № 452915 от 19.12.2011 | 1976 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 4 шт. общей площадью 1715,8 кв. м; благоустройство в количестве 2 шт. общей площадью 1155 кв. м; линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 53,2 п. м | 10-30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 21. | «Канализация, протяженность 131,1 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 10», 64-АГ № 633208 от 25.04.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт., общая протяженность 131,1 п. м | 35% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | «Трубопровод канализации, протяженность 862089 м, Саратовская область, г. Саратов, Кировский район, Волжский район, Фрунзенский район, Октябрьский район, Заводской район, Ленинский район», 64-АГ № 825345 от 27.02.2013 | с 1887 г. по 1998 г. | линейные объекты общей протяженностью 862089,3 п. м, диаметр от 32 мм до 2560 мм, в количестве 5071 шт., в т. ч. шахты, колодцы и др. | 60-100% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 23. | «Канализационная насосная станция № 18 «Буровая» общей площадью 140,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, д. 24», 64-АГ № 111851 от 11.02.2011 | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 140,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 24. | «Канализационная насосная станция № 1 «Улеши», общая площадь 415,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, микрорайон «Улеши», 64-АВ № 990239 от 03.12.2010 | 1970 г. | количество - 2 шт. общей протяженностью 260,0 п. м, общей площадью 415,1 кв. м | 30-41% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 25. | «Заглубленное здание на КНС-5 общей площадью 139,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н», 64-АГ № 234201 от 04.08.2011 | 1988 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 139,9 кв. м | 14% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | «Канализационная насосная станция № 5 общей площадью 1423,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, б/н», 64-АГ № 234200 от 04.08.2011 | 1982 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1423,6 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 27. | «Здание барботажного гидрозатвора, общая площадь 8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, 13», 64-АГ № 187362 от 18.07.2011 | 1981 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 8 кв. м | 78% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 28. | «Канализационная насосная станция, общая площадь 1013,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, Московское шоссе, б/н», 64-АГ № 346583 от 01.11.2011 | 1984 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1013,2 кв. м | 31% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 29. | «Канализационная насосная станция № 7 «Кузнечная», площадь 65,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, б/н», 64-АГ № 192973 от 14.04.2011 | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 65,8 кв. м | 23-26% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | «Канализационная насосная станция № 15, площадь 41,9 кв. м, п. Калашниково, б/н», АА 032341 от 30.12.2015 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 41,9 кв. м; линейные объекты -ограждение общей протяженностью 56 п. м | 25-36% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 31. | «Канализационная насосная станция № 11, площадь 242,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., б/н», АА 032340 от 30.12.2015 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 242,8 кв. м; линейные объекты - ограждение общей протяженностью 37,5 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 32. | «Сооружение - хоз-бытовая канализация от т. 36 до т. 49, протяженность 623 м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № 6, б/н», 64-АД № 138174 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба чуг. д 300 мм 623 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 33. | «Хоз-бытовая канализация от кол. № 1 до существующего кол. по ул. им. Мысникова Ю.А., протяженность 509,5 м, Саратовская область, г. Саратов, 6 Микрорайон, от кол. № 1 до существующего кол. по ул. им. Мысникова Ю.А.», 64-АД № 181639 от 26.12.2013 | 2009 г. | труба п/э д 200 мм 385 м; труба п/э д 300 124,5 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | «Хоз-бытовая канализация от т. 1 до т. сущ., протяженность 356 м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1а, б/н», 64-АД № 138166 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба чуг. д 300 мм 356 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 35. | «Хозяйственно-бытовая канализация от школы и жилых домов, от КК1 до КК15, протяженность 596,5 м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1«А», вдоль жилых домов № 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 26А, 26Б, 26В по улице Антонова, вдоль жилого дома № 25Б по ул. Блинова», 64-АД № 138171 от 26.12.2013 | 2009 г. | труба асбестоцем. д 250 596,5 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 36. | «Сооружение - хоз-бытовая канализация от т. 1 до т. 2 сущ., протяженность 443 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон 1а, б/н», 64-АД № 138167 от 26.12.2013 | 2008 г. | труба п/э д 515 мм 440 м; труба чуг. д 300 мм 3м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 37. | «Хоз-бытовая канализация от т. 49 до т. сущ., протяженность 564 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № 6, д. б/н», 64-АД № 138175 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба чуг. д 500 мм 564 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | «Сооружение - хоз-бытовая канализация от т. 29 до т. 36, протяженность 203,5 м, Саратовская область, г. Саратов, Микрорайон № 6, д. б/н», 64-АД № 138173 от 26.12.2013 | 2007 г. | труба чуг. д 200 мм 203,5 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 39. | «Канализация, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Юбилейный», 64-АД № 313286 от 25.07.2014 | 2013 г. | труба п/э д 500 мм 10 м; колодец ж/б д 1500 мм 2 шт.; задвижка д 500 мм 1 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 40. | «Сооружение (канализация), протяженность 1283,5 пог. м, Саратовская область, г. Саратов, проспект Строителей, д. № 1», 64-АД № 506318 от 05.12.2014 | 1960 г. | труба керам. д 100-150 мм 1283,5 м; колодцы 71 шт. | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 41. | «Канализация жилых домов, протяженность 392 м, Саратовская область, г. Саратов, по ул. им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.», 64-АД № 674804 от 19.05.2015 | 2015 г. | труба п/э д 400 мм 392 м; колодцы ж/б д 1000 мм 4 шт.; колодцы д 1500 мм 6 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | «Канализация от МДОУ «Детский сад № 15» по ул. Рабочей № 32 до городской канализационной линии по ул. Рабочей, протяженность 17 м, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от МДОУ «Детский сад № 15» по ул. Рабочей № 32 до городской канализационной линии по ул. Рабочей», 64-АД № 467038 от 27.02.2012 | 2011 г. | труба ПНД д 160 мм 7,5 м; колодец д 1,5 1шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 43. | «Канализация от ж. д. № 16 по ул. Вольской, ЖСК «Нептун», протяженность 64 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж. д. № 16 по ул. Вольской, ЖСК «Нептун», 64-АГ № 876095 от 30.04.2013 | неизвестен | труба чугун d 150 мм L=64 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 44. | «Канализация от лицея (ул. Московская, 64/32) МОУ «Лицей № 4», протяженность 99 м, Саратовская область, г. Саратов, от лицея (ул. Московская, 64/32) МОУ «Лицей № 4», 64-АГ № 876094 от 30.04.2013 | неизвестен | труба чуг. d 110 мм 99 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 45. | «Канализация от ж. д. № 6/12 по ул. Рамаева, ЖСК «Салют-66», протяженность 93 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж. д. № 6/12 по ул. Рамаева, ЖСК «Салют-66», 64-АГ № 876099 от 30.04.2013 | неизвестен | труба чуг. d 150 мм 93 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46. | «Канализация от ж. д. № 1, 2, 3 по ул. Лысая гора до подключения к канализационному коллектору по ул. Лысая гора, протяженность 110 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж. д. № 1, 2, 3 по ул. Лысая гора до подключения к канализационному коллектору по ул. Лысая гора», 64-АГ № 876098 от 30.04.2013 | неизвестен | труба чуг. d 110 мм 110 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 47. | «Канализация от ж. д. № 1 по ул. Усть-Курдюмской, ТСЖ «Олимп», протяженность 92 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 1 по ул. Усть-Курдюмской, ТСЖ «Олимп», 64-АГ № 633230 от 30.04.2013 | неизвестен | труба чуг. d 200-150 мм L=92 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 48. | «Участок сетей водоотведения, канализационный профиль от городского канализационного коллектора d=400 мм по ул. Б. Затонской, ТСЖ «Палант», протяженность 17 м, Саратовская обл., г. Саратов, канализационный профиль от городского канализационного коллектора d=400 мм по ул. Б. Затонской, ТСЖ «Палант», 64-АД № 670278 от 14.05.2015 | неизвестен | L=17 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | «Участок сетей водоотведения, канализационный профиль от городского канализационного коллектора d=500 мм по ул. М. Горной, ТСЖ «Палант», протяженность 16 м, Саратовская обл., г. Саратов, канализационный профиль от городского канализационного коллектора d=500 мм по ул. М. Горной, ТСЖ «Палант», 64-АД № 670280 от 14.05.2015 | неизвестен | L=16 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 50. | «Участок сетей водоотведения, семь канализационных выпусков (6 шт. по 4 п. м, 1 шт. - 5 п. м) и внутридворовая канализация (144 п. м) по 5-й Крекингский пр., 9/19 до точки подключения в городской канализационный коллектор по ул. Прудная, протяженность 173 м, Саратовская обл., г. Саратов, семь канализационных выпусков (6 шт. по 4 п. м, 1 шт. - 5 п. м) и внутридворовая канализация (144 п. м) по 5-й Крекингский пр., 9/19 до точки подключения в городской канализационный коллектор по ул. Прудная», 64-АД № 700300 от 25.05.2015 | неизвестен | L=173м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | «Участок сетей водоотведения, четыре канализационных выпуска (по 3 п. м) и внутридворовая канализация (88 п. м) от стены дома до точки подключения в канализационный коллектор в районе ж. д. № 10 по ул. Крымской, протяженность 100 м, Саратовская обл., г. Саратов, четыре канализационных выпуска (по 3 п. м) и внутридворовая канализация (88 п. м) от стены дома до точки подключения в канализационный коллектор в районе ж. д. № 10 по ул. Крымской», 64-АД № 597427 от 26.05.2015 | неизвестен | L=100 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 52. | «Участок сетей водоотведения, внутридворовая канализационная линия жилых домов по адресу: ул. Миллеровская, 33, 33А, до точки подключения в городскую канализационную линию d-200 мм по Б. Динамовскому пр. в районе ж. д. № 5 и № 181/1, протяженность 230 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализационная линия жилых домов по адресу: ул. Миллеровская, 33, 33А, до точки подключения в городскую канализационную линию d-200 мм по Б. Динамовскому пр. в районе ж. д. № 5 и № 181/1», 64-АД № 700301 от 25.05.2015 | неизвестен | L=230 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | «Участок сетей водоотведения, внутридворовая канализация жилого дома № 206 по ул. Огородной, протяженность 92 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 206 по ул. Огородной», 64-АД № 699254 от 22.05.2015 | неизвестен | L=92 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 54. | «Участок сетей водоотведения, внутридворовая канализация жилого дома № 202 по ул. Огородной, протяженность 88 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 202 по ул. Огородной», 64-АД № 668331 от 26.05.2015 | неизвестен | L=88 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 55. | «Участок сетей водоотведения, внутридворовая канализация жилого дома № 212 по ул. Огородной, протяженность 81 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 212 по ул. Огородной», 64-АД № 668339 от 25.05.2015 | неизвестен | L=81 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 56. | «Участок сетей водоотведения, внутридворовая канализация жилого дома № 204 по ул. Огородной, протяженность 79 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 204 по ул. Огородной», 64-АД № 700296 от 25.05.2015 | неизвестен | L=79 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | «Участок сетей водоотведения внутридворовая канализация жилого дома № 210 по ул. Огородной, протяженность 91 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 210 по ул. Огородной», 64-АД № 674826 от 20.05.2015 | неизвестен | L=91 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 58. | «Участок сетей водоотведения внутридворовая канализация жилого дома № 208 по ул. Огородной, протяженность 67 м, Саратовская обл., г. Саратов, внутридворовая канализация жилого дома № 208 по ул. Огородной», 64-АД № 674828 от 20.05.2015 | неизвестен | L=67 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 59. | «Участок сетей водоотведения, внутриквартальная канализационная линия по ул. Омской вдоль ж. д. № 204, 206, 208 по ул. Огородной до точки подключения в городской коллектор d-600 мм по ул. Лучевой, протяженность 311 м, Саратовская область, г. Саратов, внутриквартальная канализационная линия по ул. Омской вдоль ж. д. № 204, 206, 208 по ул. Огородной до точки подключения в городской коллектор d-600 мм по ул. Лучевой», 64-АД № 701908 от 26.05.2015 | неизвестен | L=311 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | «Участок сетей водоотведения, канализационный выпуск от котельной по адресу: ул. Ново-Астраханская, д. 14 до врезки в городскую канализацию в районе ж. д. № 43 по Ново-Астраханскому шоссе (проходит по территории котельной ОАО «ВоТГК» под застройками), протяженность 122 м, Саратовская область, г. Саратов, канализационный выпуск от котельной по адресу: ул. Ново-Астраханская, д. 14 до врезки в городскую канализацию в районе ж. д. № 43 по Ново-Астраханскому шоссе (проходит по территории котельной ОАО «ВоТГК» под застройками)», 64-АД № 700322 от 26.05.2015 | неизвестен | L=122 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 61. | «Участок сетей водоотведения, три канализационных выпуска (по 5 п. м) от стены дома ул. Усиевича, д. 31а и внутридворовая канализация (35 п. м) до точки подключения в городской коллектор, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, три канализационных выпуска (по 5 п. м) от стены дома ул. Усиевича, д. 31а и внутридворовая канализация (35 п. м) до точки подключения в городской коллектор», 64-АД № 701898 от 26.05.2015 | неизвестен | L=50 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | «Участок сетей водоотведения, четыре канализационных выпуска (по 5 п. м) и внутридворовая канализация (128 м) от стены дома до точки подключения в городскую канализационную линию по пр. Энтузиастов, 49, протяженность 148 м, Саратовская область, г. Саратов, четыре канализационных выпуска (по 5 п. м) и внутридворовая канализация (128 м) от стены дома до точки подключения в городскую канализационную линию по пр. Энтузиастов, 49», 64-АД № 668326 от 26.05.2015 | неизвестен | L=148 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 63. | «Участок сетей водоотведения, три канализационных выпуска (по 5 п. м) от стены дома, внутридворовая канализация (35 м) до точки подключения во внутриквартальный городской коллектор d=200 мм пос. Шарковка, д. 5, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, три канализационных выпуска (по 5 п. м) от стены дома внутридворовая канализация (35 м) до точки подключения во внутриквартальный городской коллектор d=200 мм пос. Шарковка, д. 5», 64-АД № 699253 от 22.05.2015 | неизвестен | L=50 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | «Участок сетей водоотведения, четыре канализационных выпуска (по 5 п. м) от стены дома и внутридворовая канализация (35 м) до точки подключения во внутриквартальный городской коллектор d=200 мм пос. Шарковка, д. 4, протяженность 55 м, Саратовская область, г. Саратов, четыре канализационных выпуска (по 5 п.м) от стены дома и внутридворовая канализация (35 м) до точки подключения во внутриквартальный городской коллектор d=200 мм пос. Шарковка, д. 4», 64-АД № 699269 от 25.05.2015 | неизвестен | L=55 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 65. | «Сооружение, протяженность 168 м, Саратовская область, г. Саратов, от канализационного коллектора d=150 мм до жилого дома № 30 по ул. Дачная, ЖСК «Темп» (6 колодцев)», 64-АД № 739517 от 07.08.2015 | неизвестен | L=168 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 66. | «Сооружение, протяженность 88 м, Саратовская область, г. Саратов, от канализационного коллектора d=150 мм до жилого дома № 8 по ул. Украинская, ЖСК «Огонь» (4 колодца)», 64-АД № 739519 от 07.08.2015 | неизвестен | L=88 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | «Сооружение, протяженность 119 м, Саратовская область, г. Саратов, от канализационного коллектора d=200 мм до жилого дома № 7 по ул. 2 Украинский проезд, ЖСК «Горизонт» (6 колодцев)», 64-АД № 739520 от 07.08.2015 | неизвестен | L=119 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 68. | «Участок сетей водоотведения от канализационного коллектора до ж/д № 16 по ул. им. Осипова В.И., протяженность 75 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от канализационного коллектора до ж/д № 16 по ул. им. Осипова В.И.», 64-АД № 674748 от 13.05.2015 | неизвестен | L=75 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 69. | «Участок сетей водоотведения канализация от канализационного коллектора до здания № 14 по ул. Большая Казачья, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от канализационного коллектора до здания № 14 по ул. Большая Казачья», 64-АД № 674750 от 13.05.2015 | неизвестен | L=50 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | «Канализация по ул. Безымянная от ул. 4-я Прокатная до ул. Бульварная и от выпуска дворовой канализации по ул. Бульварная до ул. Шехурдина, протяженность 555 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, по ул. Безымянной от ул. 4-я Прокатная до ул. Бульварная и от выпуска дворовой канализации по ул. Бульварная до ул. Шехурдина», 64-АГ № 475467 от 20.03.2012 | неизвестен | тр. ж/б d 500 мм L=555 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 71. | «Канализация от фабрики «Пушинка» до ул. Блинова, протяженность 250 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, от фабрики «Пушинка» до ул. Блинова», 64-АГ № 475466 от 20.03.2012 | неизвестен | тр. чуг. d 200 мм, L=250 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 72. | «Канализационный коллектор по ул. Гвардейская от госпиталя ветеранов войны, протяженность 796 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская от госпиталя ветеранов войны», 64-АГ № 487603 от 19.03.2012 | неизвестен | тр. чуг. d 300 мм, L=796 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | «Канализационный коллектор по ул. Блинова от базы тепловых сетей до ул. Перспективная, протяженность 430 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, по ул. Блинова от базы тепловых сетей до ул. Перспективная», 64-АГ № 517959 от 19.03.2012 | неизвестен | тр. ж/б d 500 мм, L=430 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 74. | «Канализация от жилых домов подстанции № 23 по Сокурскому тракту, протяженность 500 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, от жилых домов подстанции № 23 по Сокурскому тракту», 64-АГ № 517955 от 19.03.2012 | неизвестен | тр. чуг. d 150 мм, L=500 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 75. | «Канализация по 1 Сокурскому проезду до Сокурского тракта, протяженность 600 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, по 1 Сокурскому проезду до Сокурского тракта», 64-АГ № 535547 от 20.03.2012 | неизвестен | тр. ж/б d 300 мм, L=600 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 76. | «Канализационный коллектор по Сокурскому тракту до проспекта Строителей, протяженность 1300 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, по Сокурскому тракту до проспекта Строителей», 64-АГ № 535546 от 20.03.2012 | неизвестен | тр. ж/б d 1000 мм, L=1300 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | «Сооружение, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тархова, д. 20а», 64-АД № 699876 от 07.08.2015 | неизвестен | L=70 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 78. | «Сооружение, протяженность 178 м, Саратовская область, г. Саратов, от дома № 10 по ул. Центральная до внутриквартального канализационного коллектора», 64-АД № 699875 от 07.08.2015 | неизвестен | L=178 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 79. | «Участок сетей водоотведения от МДОУ «Детский сад № 167/2» корпус 2, ул. Блинова, д. 23А, протяженность 44 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от МДОУ «Детский сад № 167/2» корпус 2, ул. Блинова, д. 23А», 64-АД № 551734 от 14.01.2015 | неизвестен | L=44 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 80. | «Участок сетей водоотведения от МДОУ «Детский сад № 156» корпус 2, ул. Блинова, д. 19А, протяженность 44 м, Саратовская область, г. Саратов, от МДОУ «Детский сад № 156», корпус 2, ул. Блинова, д. 19А», 64-АД № 551735 от 14.01.2015 | неизвестен | L=44 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | «Участок сетей водоотведения канализация, ООО «ВКС центр», ул. Гвардейская, д. 24а, протяженность 18 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, ООО «ВКС центр», ул. Гвардейская, д. 24а», 64-АД № 551741 от 14.01.2015 | неизвестен | L=18 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 82. | «Участок сетей водоотведения канализация, ООО «ВКС центр», ул. Гвардейская, д. 24б, протяженность 54 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, ООО «ВКС центр», ул. Гвардейская, д. 24б», 64-АД № 551740 от 14.01.2015 | неизвестен | L=54 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 83. | «Участок сетей водоотведения канализация, ООО «ВКС центр», ул. им. Космодемьянской З.А., д. 26, протяженность 18 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, ООО «ВКС центр», ул. им. Космодемьянской З.А., д. 26», 64-АД № 551739 от 14.01.2015 | неизвестен | L=18 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 84. | «Сооружение, протяженность 18 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, расположенная по ул. Ипподромная, 12а (б) (ТСЖ «На Ипподромной»)», 64-АД № 509401 от 14.01.2015 | неизвестен | L=453 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | «Сооружение, протяженность 401 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, расположенная по ул. Ипподромная, 12б (ТСЖ «Лидер-2008»)», 64-АД № 509407 от 14.01.2015 | неизвестен | L=401 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 86. | «Участок сетей водоотведения канализация, ООО «ВКС центр», ул. Олимпийская, д. 7, протяженность 32 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация, ООО «ВКС центр», ул. Олимпийская, д. 7», 64-АД № 551742 от 14.01.2015 | неизвестен | L=32 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 87. | «Участок сетей водоотведения, канализация от ж. д. по Московскому шоссе, д. 37, протяженность 209 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж. д. по Московскому шоссе, д. 37», 64-АД № 551736 от 14.01.2015 | неизвестен | L=209 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 88. | «Сооружение, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж/д № 14 по ул. Провиантская», 64-АД № 385972 от 28.08.2014 | неизвестен | чугун 150 мм, L=70 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | «Сооружение, протяженность 114 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж/д № 68/78, № 82/90 по ул. Б. Садовая до городского коллектора», 64-АД № 385974 от 28.08.2014 | неизвестен | чугун 150 мм, L=114 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 90. | «Сооружение, протяженность 58 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж/д № 4/6 по ул. Рабочая, ЖСК «Электрон-5», 64-АД № 717477 от 06.08.2015 | неизвестен | L=58 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 91. | «Сооружение, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж/д № 12 по ул. им. Симбирцева В.Н., ЖСК «Факел», 64-АД № 717478 от 06.08.2015 | неизвестен | L=70 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 92. | «Участок сетей водоотведения от ж/д № 58/76 по ул. Новоузенская и ж/д № 16/34 по ул. им. Хользунова А.И., протяженность 254 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 58/76 по ул. Новоузенская и ж/д № 16/34 по ул. им. Хользунова А.И.», 64-АД № 670273 от 14.05.2015 | неизвестен | L=254 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | «Участок сетей водоотведения, канализация от ж/д № 16 по ул. Рабочая, протяженность 92 м, Саратовская область, г. Саратов, участок сетей водоотведения от ж/д № 16 по ул. Рабочая», 64-АД № 670274 от 14.05.2015 | неизвестен | L=92 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 94. | «Участок сетей водоотведения от ж/д № 42 по ул. им. Рахова В.Г. (ЖСК «Парус»), протяженность 65 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 42 по ул. им. Рахова В.Г. (ЖСК «Парус»)», 64-АД № 670279 от 14.05.2015 | неизвестен | L=65 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 95. | «Участок сетей водоотведения от ж/д № 80/84 по ул. им. Рахова В.Г., протяженность 110 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 80/84 по ул. им. Рахова В.Г.», 64-АД № 674754 от 13.05.2015 | неизвестен | L=110 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 96. | «Участок сетей водоотведения от ж/д № 10/12 по ул. им. Хользунова А.И. (ЖСК «Трикотажник»), протяженность 58 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 10/12 по ул. им. Хользунова А.И. (ЖСК «Трикотажник»)», 64-АД № 670271 от 14.05.2015 | неизвестен | L=58 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | «Участок сетей водоотведения, канализационная линия от ж/д № 1/5 по ул. им. Чапаева В.И., протяженность 60 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж/д № 1/5 по ул. им. Чапаева В.И.», 64-АД № 674752 от 13.05.2015 | неизвестен | L=60 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 98. | «Участок сетей водоотведения канализационная линия от ж/д № 5А по Интернациональному проезду, протяженность 12 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 5А по Интернациональному проезду», 64-АД № 670270 от 14.05.2015 | неизвестен | L=12 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 99. | «Участок сетей водоотведения от ж. д. № 8 по 1-му Станционному проезду, протяженность 74 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 8 по 1-му Станционному проезду», 64-АД № 674744 от 13.05.2015 | неизвестен | L=74 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 100. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 7 по 13 Белоглинскому проезду к канализационному коллектору по ул. Рабочая (ТСЖ «Содружество»), протяженность 183 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 7 по 13 Белоглинскому проезду к канализационному коллектору по ул. Рабочая (ТСЖ «Содружество»)», 64-АД № 674745 от 13.05.2015 | неизвестен | L=183 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 8/26А по ул. им. Вавилова Н.И. от канализационного коллектора d-500 мм по ул. им. Вавилова Н.И., протяженность 103 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 8/26А по ул. им. Вавилова Н.И. от канализационного коллектора d-500 мм по ул. им. Вавилова Н.И.», 64-АД № 700190 от 14.05.2015 | неизвестен | L=103 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 102. | «Участок сетей водоотведения к ж/д 50А по пр. Кирова от канализационного коллектора d-300 мм по пр. Кирова, ЖСК «Кристалл-99», протяженность 310 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д 50А по пр. Кирова от канализационного коллектора d-300 мм по пр. им. Кирова, ЖСК «Кристалл-99», 64-АД № 674749 от 13.05.2015 | неизвестен | L=310 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 103. | «Участок сетей водоотведения от ж/д № 49 по ул. им. Слонова И.А. к канализационному коллектору по ул. им. Слонова И.А. (ЖСК «Ромашка»), протяженность 130 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация от ж/д № 49 по ул. им. Слонова И.А. к канализационному коллектору по ул. им. Слонова И.А. (ЖСК «Ромашка»)», 64-АД № 670281 от 14.05.2015 | неизвестен | L=130 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 83/89 по ул. Советская от канализационного колодца во дворе жилого дома, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 83/89 по ул. Советская от канализационного колодца во дворе жилого дома», 64-АД № 612581 от 14.05.2015 | неизвестен | L=40 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 105. | «Участок сетей водоотведения к жилому дому № 54/62 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d=600 мм по ул. им. Пугачева Е.И., протяженность 332 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к жилому дому № 54/62 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d=600 мм по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674753 от 13.05.2015 | неизвестен | L=332 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 106. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 82 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И., протяженность 300 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 82 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674747 от 13.05.2015 | неизвестен | L=300 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 98/100 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-500 мм по ул. им. Вавилова Н.И., протяженность 317 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 98/100 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-500 мм по ул. им. Вавилова Н.И.», 64-АД № 612570 от 13.05.2015 | неизвестен | L=317 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 108. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 117 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И., протяженность 115 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 117 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 670277 от 14.05.2015 | неизвестен | L=115 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 109. | «Участок сетей водоотведения к ж/д № 115 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И., протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к ж/д № 115 по ул. им. Пугачева Е.И. от канализационного коллектора d-300 мм по ул. им. Пугачева Е.И.», 64-АД № 674746 от 13.05.2015 | неизвестен | L=100 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | «Участок сетей водоотведения к жилому дому 69/73 по ул. Б. Казачья до подключения к канализационному коллектору по ул. Б. Казачья, ЖСК «Север-66», протяженность 21 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к жилому дому 69/73 по ул. Б. Казачья до подключения к канализационному коллектору по ул. Б. Казачья ЖСК «Север-66», 64-АД № 670272 от 14.05.2015 | неизвестен | L=21 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 111. | «Участок сетей водоотведения к жилому дому 87/91 по ул. Б. Казачья до подключения к канализационному коллектору по ул. Б. Казачья (ЖСК «Биолог»), протяженность 82 м, Саратовская область, г. Саратов, канализация к жилому дому 87/91 по ул. Б. Казачья до подключения к канализационному коллектору по ул. Б. Казачья (ЖСК «Биолог»)», 64-АД № 700191 от 14.05.2015 | неизвестен | L=82 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 112. | «Канализация от ж. д. № 10/12 по ул. Октябрьской, ЖСК «Енисей-1», ТСЖ «Енисей-2», протяженность 185 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 10/12 по ул. Октябрьской, ЖСК «Енисей-1», ТСЖ «Енисей-2», 64-АГ № 633233 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 150 мм, L=185 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113. | «Канализация от ж. д. 8а по ул. Радищева, ТСЖ «Интеграл», протяженность 34 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. 8а по ул. Радищева, ТСЖ «Интеграл», 64-АГ № 633239 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 200 мм, L=34 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 114. | «Канализация от ж. д. 8а по ул. Радищева, ТСЖ «Интеграл», протяженность 87 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. 8а по ул. Радищева, ТСЖ «Интеграл», 64-АГ № 633238 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 150 мм, L=87 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 115. | «Канализация от ж. д. № 18а по ул. Радищева, ЖСК «СГУ», протяженность 104 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 18а по ул. Радищева, ЖСК «СГУ», 64-АГ № 633237 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 150-200 мм, L=104 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 116. | «Канализация от ж. д. № 25А по ул. Советской до городской канализации по ул. Советской, протяженность 24 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 25 по ул. Советской до городской канализации по ул. Советской», 64-АГ № 876102 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 100 мм, L=24 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | «Канализация от ж. д № 25 и № 25А по ул. Советской, протяженность 99 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 25 и № 25А по ул. Советской», 64-АГ № 633232 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 100 мм, L=99 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 118. | «Канализация от канализационного коллектора по ул. Шелковичной до жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Лысая гора, протяженность 423 м, Саратовская обл., г. Саратов, канализация от канализационного коллектора по ул. Шелковичной до жилых домов № 1, 2, 3 по ул. Лысая гора», 64-АГ № 876097 от 30.04.2013 | 1990 г. | чугун 250 мм L=423 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 119. | «Канализация, протяженность 96 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 6 по ул. М. Горького до городской канализации по ул. Рабочая», 64-АГ № 633240 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 150 мм, L=96 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120. | «Канализация от ж. д. № 1 по ул. Усть-Курдюмской до выпуска ж. д. № 6 по ул. Саловской, ТСЖ «Олимп», протяженность 120 м, Саратовская обл., г. Саратов, от ж. д. № 1 по ул. Усть-Курдюмской до выпуска ж. д. № 6 по ул. Саловской, ТСЖ «Олимп», 64-АГ № 633231 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 200 мм, L=120 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 121. | «Канализация от ж. д. № 2 по ул. Федоровской, ТСЖ «Святогор», протяженность 115 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж. д. № 2 по ул. Федоровской ТСЖ «Святогор», 64-АГ № 633234 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 150 мм, L=115 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 122. | «Канализация от ж. д. № 2 по ул. Федоровской, ТСЖ «Святогор», протяженность 270 м, Саратовская область, г. Саратов, от ж. д. № 2 по ул. Федоровской, ТСЖ «Святогор», 64-АГ № 633235 от 30.04.2013 | неизвестен | чугун 200 мм, L=270 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | «Канализационная сеть, протяженность 74,6 п. м, Саратовская область, г. Саратов, Селекционный проезд, № 8», 64-АД № 610210 от 04.02.2015 | неизвестен | L=74,6 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 124. | «Канализация от котельной туберкулезного диспансера, протяженность 578 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лесная», 64-АГ № 487470 от 01.03.2012 | неизвестен | чугун 150 мм, L=578 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 125. | «Канализация жилых домов, протяженность 392 м, Саратовская область, г. Саратов, по ул. им. Гоголя Н.В. от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Чапаева В.И.», 64-АД № 674804 от 19.05.2015 | неизвестен | L=392 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126. | «Здание КНС, общая площадь 16 кв. м, Саратовская область, г. Саратов», 64-АД № 313285 от 25.07.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 16 кв. м; блок-бокс заводского изготовления размером 5300х3000х3000 мм из панелей типа «Сэндвич» по металлическому каркасу, подземная часть КНС выполнена из армированного стеклопластика в виде цилиндра d 2,0 м и высотой 6,0 м для размещения трех насосов фирмы FLYGT | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 127. | «Здание, общая площадь 29,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Прудная (на пересечении с 3-м Крекингским проездом)», 64-АД № 138020 от 06.12.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 29,1 кв. м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 128. | «Сооружение, протяженность 1740 м, Саратовская область, г. Саратов, от КНС по ул. Прудная (на пересечении с 3-м Крекингским проездом) до врезки в городской канализационный коллектор d 400мм в районе ул. Азина», 64-АД № 138021 от 06.12.2013 | неизвестен | L=1740 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | «От КНС на территории ОАО «Стройстекло» с напорными коллекторами до проспекта Сроителей, протяженность 1500 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, от КНС на территории ОАО «Стройстекло» до проспекта Сроителей», 64-АГ № 517964 от 19.03.2012 | неизвестен | L=1500 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 130. | «Канализационный коллектор вдоль территории Бахчева пруда от промпредприятий до Московского шоссе, протяженность 853 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, территория Бахчева пруда от промпредприятий до Московского шоссе», 64-АГ № 517961 от 19.03.2012 | неизвестен | L=853 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 131. | «Напорный канализационный коллектор от КНС на 9-й Дачной, протяженность 3056 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, 9-я Дачная», 64-АГ № 517960 от 19.03.2012 | неизвестен | L=3056 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | «Канализация от ж. д., протяженность 343 м, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский район, ДОС-1; ДОС-2; ДОС-3», 64-АГ № 535519 от 19.03.2012 | неизвестен | L=343 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 133. | «КНС № 10, Саратовская область, г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт, б/н», постановление администрации города Саратова от 04.08.1998 № 417 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 98,3 кв. м, линейные объекты общей протяженностью 110,5 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 134. | «Здание КНС № 16, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Московский пр., б/н», постановление администрации города Саратова от 25.01.1999 № 41 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 49,9 кв. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 135. | «Канализационный коллектор Д300 от ж/домов №140, 142 ул. Огородной по ул. 2-Пионерской – 2-Просяному пр. – ул. Огородной до коллектора Д300 по ул. Проточной», * | неизвестен | труба п/э д 315 мм 290,3 м; труба п/э д 210 мм 49,5 м; колодец д 1000 9 шт.; колодец д 1500 5 шт. протяженностью 340 м. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136. | «Канализация Д160 от коллектора Д400 по ул. Рабочей до границ земельного участка здания гостиницы у дома № 112 по ул. Рабочей», * | неизвестен | труба п/э д 160 мм 22 м; колодец д 1500 мм 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 137. | «Самотечная канализация от выпусков жд. № 5-9 по ул. Камчатской, от выпуска жд., 22 по ул. Прудовой, от камеры гашения на напорной канализации КНС-20 до коллектора № 15, канализац. выпуск от КНС-20, от КНС-20 до колодца для сбора хозфекальных стоков», * | неизвестен | труба чуг. д 100 мм 41,5 м; труба чуг. д 150 мм 225,6 м; труба чуг. д 200 мм 254,4 м; колодец ж/б д 1000 25 шт.; колодец ж/б д 1500 мм 1 шт.; задвижка д 200 мм 30 ч 90 6 бр с эл. приводом 2 шт., протяженностью 522 м. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 138. | «Напорная канализация 2d63мм от КНС по ул. Камчатской до коллектора №15», * | неизвестен | труба п/э д 63 380 м; колодец-гаситель д 2000 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 139. | «Колодец для аварийного сбора хозфекальных стоков от КНС-20 по ул. Камчатской, б/н», * | неизвестен | колодец ст. д 2500х14, глубина=3,2 м, объем=7,0 куб. м 1 шт. | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140. | «Канализационный коллектор Д160 от границ зем. уч-ка ЗАО «СПГЭС» по пр. Энтузиастов,64А до существ. кан. коллектора Д150, принадлежащего ОАО «Саратовгаз», в районе гаражей», * | неизвестен | труба п/э д 160х9,5 «техническая» 76,5 м; труба д 160 мм типа «Корсис» 96 м; колодец ж/б д 1000 мм 2 шт.; колодец ж/б д 1500 мм 3 шт., протяженностью 173 м. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 141. | «Канализационный коллектор Д200 от выпуска жд. до коллектора Д200 на ул. 4-й Нагорной у жд. № 27», * | неизвестен | труба п/э «Корсис» д 250 мм 419 м; колодцы канализ. д 1000 мм 16 шт. | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 142. | «Канализация Д400 от ООО ТЦ «Оранжевый» в шахту № 3 коллектора № 9Б (угол пр. Энтузиастов и ул. Пензенской)», * | неизвестен | труба п/э д 400 3 м; колодец ж/б д 1500 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 143. | «Канализационный коллектор Д200 по проездам коттеджной застройки (в районе ул. Зеленоостровская) до канализации Д250 (в районе ул. Камчатской)», * | неизвестен | труба п/э д 200 мм 152 м; колодец ж/б д 1000 мм 5 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144. | «Канализация Д160 от границ зем. уч-ка административно-торгового здания в Кировском р-не до коллектора Д200 по ул. Мысникова (в р-не дома № 41/1 по ул.Тархова)», * | неизвестен | труба п/э д 160 мм 20 м; колодец ж/б д 1000 мм 1 шт. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 145. | «Канализационный коллектор Д300 от границ зем. участка объекта «РЕАЛ-гипермаркет» по ул. Блинова, ул. Топольчанской до коллектора Д300 на пересечении ул. Антонова и ул. Топольчанской», * | неизвестен | труба п/э д 315 мм 539,45 м; труба п/э д 400 мм 44,7 м; труба п/э д 200 мм 6 м; колодец ж/б д 1000 мм 7 шт.; колодец ж/б д 1500 мм 10 шт., протяженностью 575 м. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 146. | «Канализационный коллектор Д300 от внутрикварт. кан. коллектора Д200 (район жд. № 6, № 7) до кан. коллектора Д300 по ул. Мысникова (в р-не дома № 14 по ген. плану)», * | неизвестен | труба «Корсис» д 315 84,2 м; труба п/э д 315 18,4 м; колодец ж/б д 1000 4 шт., колодец ж/б д 1500 1 шт., протяженностью 103 м. | 2% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 147. | «Канализация Д500 по ул. Орджоникидзе от кан. коллектора Д400 в районе ж.д. №2А по ул. Орджоникидзе до подводящего коллектора Д600 к КНС-11 в Заводском р-не», * | неизвестен | труба п/э ПЭ 100 SDR 13,6-500 х 36,8 «техническая» 215 м; колодец ж/б д 1,5 м 8 шт.; провод «Полевик П-274» 216 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148. | «Внутриквартальный канализационный коллектор от жилого дома № 4 по ул. Плякина вдоль 10-ти эт. домов до ул. Трынина и далее Д400 по ул. Трынина до жилого дома №2», * | неизвестен | труба п/э ПЭ 100 SDR 17-250 х 14,8 «техническая» 216 м; труба п/э ПЭ 100 SDR 17-400 х 23,7 «техническая» 213 м; колодец ж/б д 1,5 м 10 шт.; провод «Полевик П-274» 435 м, протяженностью 429 м. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 149. | «Канализационный коллектор Д400 по проезду между ж.д. № 2В по ул. Орджоникидзе от коллектора Д400 у ж.д. № 2 по ул. Трынина до коллектора Д500 по ул. Орджоникидзе», * | неизвестен | труба п/э ПЭ 100 SDR 17-400 х 23,7 «техническая» 137 м; колодец ж/б д 1,0 м 1 шт.; колодец ж/б д 1,5 м 4 шт.; провод «Полевик П-274» 138 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 150. | «Канализационный коллектор Д300 по ул. Гоголя от домов № 38 до ул. Симбирской и по ул. Симбирской до кан. коллектора Д300 по ул. Зарубина», * | неизвестен | труба п/э 100 SDR 21 315Х15,0 136 м; колодец ж/б д 1500 1 шт.; колодец ж/б д 1000 6 шт. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 151. | «Канализация Д100 от выпуска жил. дома № 28 по ул. Якутской до ул. Актюбинской далее Д200 по ул. Актюбинской до коллектора Д500 по ул. Вешней», * | неизвестен | труба п/э д 110 мм 24 м; труба п/э д 225 мм 108 м; колодцы ж/б д 1000 мм 6 шт., протяженностью 132 м. | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152. | «Канализационный коллектор D=500 мм от застройки до кол. № 15 в п. Юбилейный», * | неизвестен | D=500 мм, L=1362 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 153. | «Внеплощадочные сети канализации д/с «Солнышко» ул. Бардина, 3», * | неизвестен | D=150 мм, L=27 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 154. | «Канализационный коллектор D=400-630мм м.р. № 7 от ж.д. 21 до коллектора по ул. Зыбина», * | неизвестен | D=400 мм, L=507 м, D=630 мм, L= 57,3 м, протяженностью 564 м. | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 155. | «Канализационный коллектор D=300 мм по 2 пр. Блинова - ул. Блинова», * | неизвестен | D=300 мм, L=336 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156. | «Объект торговли ул. Чернышевского (канализация) напротив дома 157», * | неизвестен | D=100 мм, L=11 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 157. | «Коллектор 200 мм по ул. Приовражной от ж.д. № 32», * | неизвестен | D=200 мм, L=132 м | - | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 158. | «Канализация к ж/д. № 75/81 по ул. Белоглинской до подключения к канализационному коллектору по ул. Белоглинской, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 453282 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 159. | «Канализация к ж/д. № 83/89 по ул. Пугачёва до подключения к канализационному коллектору от ж/д № 85/93 по ул. Пугачёва, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 453283 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 100 м | - |  |
| 160. | «Канализация к ж/д. № 24/32 по ул. Сакко и Ванцетти до подключения к канализационному коллектору к ж/д | неизвестен | протяженность 82 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | № 34 по ул. Сакко и Ванцетти, , Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358407 от 08.02.2012 |  |  | - |  |
| 161. | «Канализация к ж/д. № 139 /141 по ул. Рахова до подключения к канализационному коллектору (два впуска) от ж/д № 145 по ул. Рахова, , Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358402 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 36 м | - |  |
| 162. | «Канализация к ж/д. № 20 по ул. Разина до подключения к канализационному коллектору по ул. Слонова, , Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358403 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 163. | «Канализация к ж/д. № 15/17 по ул. Вавилова до подключения к канализационному коллектору по ул. Пугачёва, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358404 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 170 м | - |  |
| 164. | «Канализация к ж/д. № 19/21 по ул. Вавилова до подключения в канализационный колодец № 3, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358408 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 33 м | - |  |
| 165. | «Канализация к ж/д. № 44/52 по ул. Пугачёва до ж/д № 90/104 по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 453277 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 166. | «Канализация к ж/д. № 70/82 по ул. Рабочей до подключения к канализационному коллектору по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447605 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 145 м | - |  |
| 167. | «Канализация к ж/д. № 204 по ул. Шелковичной до подключения к канализационному коллектору по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447603 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 46 м | - |  |
| 168. | «Канализация к ж/д. № 218 по ул. Шелковичной до подключения к канализационному коллектору ж/д № 216 по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447604 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 64 м | - |  |
| 169. | «Канализация к ж/д. № 40/42 по ул. Хользунова, до подключения к внутриквартальному канализационному коллектору по ул. Белоглинской, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447602 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 33 м | - |  |
| 170. | «Канализация к ж/д. № 25/39 по ул. Хользунова, от канализационного коллектора по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447601 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 111 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 171. | «Канализация к ж/д. № 91/99 по ул. Пугачёва до подключения к канализационному коллектору по ул. Пугачёва, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447600 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 172. | «Канализация к ж/д. № 17 по ул. Железнодорожная до подключения к канализационному коллектору ж/д № 15/21 по ул. Железнодорожной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 358405 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 47 м | - |  |
| 173. | «Канализация от ж.д. № 23 и ж.д. № 25 по ул. Слонова до подключения к канализации от ж.д. № 21 по ул. Слонова, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447606 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 33 м | - |  |
| 174. | «Канализация от ж.д. № 85 по ул. Рахова до подключения к канализационному коллектору по ул. Рахова, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455488 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 45 м | - |  |
| 175. | «Канализация от ж.д. № 44 по ул. Вавилова до подключения к канализационному коллектору по ул. Вавилова, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455491 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 48 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | «Канализация от ж.д. № 112 и ж.д. № 112 «а» по ул. Рабочей до подключения к канализации от ж.д. № 114 «а» по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455490 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 24 м | - |  |
| 177. | «Канализация от ж.д. № 114 по ул. Рабочей до подключения к канализационному коллектору по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455493 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 54 м | - |  |
| 178. | «Канализация от ж.д. № 79 по ул. Рахова до подключения к канализационному коллектору по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455494 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 64 м | - |  |
| 179. | «Канализация от ж.д. № 36 ул. Хользунова литер К, П до подключения к канализационному коллектору по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455497 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 114 м | - |  |
| 180. | «Канализация от ж.д. № 36 ул. Хользунова литер И до подключения к канализационному коллектору по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 455498 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 79 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 181. | «Канализация от ж.д. № 108 и № 110 по ул. Рабочей до подключения к канализационному коллектору по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 446625 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 182. | «Канализация от котельной по ул. Шелковичной, 186, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 446626 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 183. | «Канализация от ж.д. № 138/5 по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 466926 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 24 м | - |  |
| 184. | «Канализация от жилых домов № 138/1,138/2,138/6 по ул. Шелковичной, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 466925 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 61 м | - |  |
| 185. | «Канализация от ж. д. № 4 «в» по ул. Сакко и Ванцетти до ж.д. № 4 «б», Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 466927 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 3 м | - |  |
| 186. | «Канализация к ж/дому № 31/33 по ул. Вавилова до ж/дома № 27/29 по ул. Вавилова, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 466929 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187. | «Канализация к ж/дому № 27/29 по ул. Вавилова до подключения к канализационному коллектору по ул. Астраханской, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 447599 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 100 м | - |  |
| 188. | «Канализация от ж.д. № 24 по пр. Кирова, 24 до подключения к канализационному коллектору по пр. Кирова, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 457020 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 189. | «Канализация от котельной по ул. Б.Садовой, 151, Саратовская область, г. Саратов, Фрунзенский р-он», 64-АГ № 457016 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 150 м | - |  |
| 190. | «Канализация от ж.д. № 161 по ул. Вольской до подключения к канализационному коллектору по ул. Вольской, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 447822 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 25 м | - |  |
| 191. | «Канализация от ж.д. № 126 по ул. Вольской до подключения к канализационному коллектору по ул. Вольской, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 447823 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 192. | «Канализация от ж.д. № 103 по ул. Челюскинцев до подключения к канализационному коллектору по ул. Челюскинцев, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 447824 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 36 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 193. | «Канализация от ж.д. № 113 по ул. Челюскинцев до подключения к канализационному коллектору по ул. Челюскинцев, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 447825 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 36 м | - |  |
| 194. | «Канализация от ж.д. № 115 по ул. Челюскинцев до подключения к канализационному коллектору по ул. Челюскинцев, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 447830 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 195. | «Канализация от ж.д. № 144 по ул. Челюскинцев до подключения к канализационному коллектору по ул. Челюскинцев, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 501882 от 27.02.2012 | неизвестен | протяженность 52 м | - |  |
| 196. | «Канализация от ж.д. № 82 по ул. Чапаева до подключения к канализационному коллектору по ул. Чапаева, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 501885 от 27.02.2012 | неизвестен | протяженность 18 м | - |  |
| 197. | «Канализация от ж.д. № 114 по ул. Чапаева до подключения к канализационному коллектору по ул. Чапаева, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 501887 от 27.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 198. | «Канализация от ж.д. № 96, 98 по ул. Чапаева до подключения к канализационному коллектору по ул. Чапаева, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 501888 от 27.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 199. | «Канализация от ж.д. № 97 по ул. Московской до подключения к канализационному коллектору по ул. Московской, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509974 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 200. | «Канализация от ж.д. № 9 по ул. Киселева до подключения к канализации, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509975 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 18 м | - |  |
| 201. | «Канализация от ж.д. № 11 по ул. Киселева до подключения к канализации ж.д. № 13 по ул. Киселева, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509976 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 18 м | - |  |
| 202. | «Канализация от МДОУ № 18 по ул. Б.Садовая, 239 до подключения к канализационному коллектору 150 по ул. Б. Горная, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509977 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 163 м | - |  |
| 203. | «Канализация от ж.д. № 74 по ул. Кутякова до подключения к канализационному коллектору по ул. | неизвестен | протяженность 35,6 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кутякова, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509978 от 01.03.2012 |  |  |  |  |
| 204. | «Канализация от ж.д. № 90 по ул. Кутякова до подключения к канализационному коллектору по ул. Кутякова, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 509980 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 42 м | - |  |
| 205. | «Канализация от ж.д. № 94 по ул. Кутякова до подключения к канализационному коллектору по ул. Кутякова, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 457191 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 206. | «Канализация от ж.д. № 96 по ул. Кутякова до подключения к канализационному коллектору по ул. Кутякова, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 457186 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 32 м | - |  |
| 207. | «Канализация от ж.д. № 98 по ул. Кутякова до подключения к канализационному коллектору по ул. Кутякова, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 457187 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 208. | «Канализация от ж.д. № 156 по ул. Кутякова до подключения к канализации, Саратовская область, г. Саратов, Кировский район», 64-АГ № 457188 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 9 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 209. | «Канализация от ж.д. № 357/3 по ул. Б. Горной до подключения к канализации ж.д. № 357 по ул. Б. Горной, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 487453 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 210. | «Канализация от ж.д. № 83 по ул. Железнодорожной до подключения к канализационному коллектору по ул. Железнодорожной, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 487456 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 24 м | - |  |
| 211. | «Канализация от ж.д. № 128 по ул. Железнодорожной до подключения к канализационному коллектору по ул. Железнодорожной, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 487457 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 55 м | - |  |
| 212. | «Канализация от ж.д. № 136 по ул. Железнодорожной до подключения к канализационному коллектору по ул. Железнодорожной, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 487458 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 213. | «Канализация от ж.д. № 341 по ул. Соколовой, Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-он», 64-АГ № 480426 от 22.02.2012 | неизвестен | протяженность 72 м | - |  |
| 214. | «Канализация от детского сада № 18 по ул. Б. Садовая 239 до канализации d250 по ул. Б. Горная, Саратовская область, г. Саратов, Кировский район», 64-АГ № 487459 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 128 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 215. | «Канализация d150 по ул. Зарубина, 100/120, Саратовская область, г. Саратов, Кировский район», 64-АГ № 457233 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 205 м | - |  |
| 216. | «Канализация от ж.д. № 8, 8а по ул. Белоглинской, Саратовская область г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 8, 8а по ул. Белоглинской», 64-АГ № 457229 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 103,7 п. м | - |  |
| 217. | «Дворовая канализация от ж/д № 13 по ул. им. Сакко и Ванцетти, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, дворовая канализация от ж/д № 13 по ул. им. Сакко и Ванцетти», 64-АГ № 457228 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 98,6 м | - |  |
| 218. | «Канализация от ж/д № 3 по ул. им. Пушкина А.С., Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район», 64-АГ № 521893 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 24 м | - |  |
| 219. | «Канализация от ж/д № 30/32 по ул. Бахметьевской до канализации у жилого дома № 30/32, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 30/32 по ул. Бахметьевской до канализации у жилого дома № 30/32», 64-АГ № 521892 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 50,9 п. м | - |  |
| 220. | «Канализация от ж.д. № 145,143,143 по ул. им. Чернышевского Н.Г., Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж.д. | неизвестен | протяженность 170 п. м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | № 145, 143, 143 по ул. им. Чернышевского Н.Г.», 64-АГ № 521898 от 06.03.2012 |  |  |  |  |
| 221. | «Канализация от ж.д. № 4 по ул. Провиантской, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район», 64-АГ № 521915 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 67,5 п. м | - |  |
| 222. | «Канализация от ж.д. № 96,96А по ул. Мичурина, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж.д. № 96,96А по ул. Мичурина», 64-АГ № 521914 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 58 п. м | - |  |
| 223. | «Канализация от ж/д № 10/16 по ул. Рахова, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 10/16 по ул. Рахова», 64-АГ № 521912 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 150 п. м | - |  |
| 224. | «Канализация от ж/д № 11 по ул. 1-й Беговой, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район», 64-АГ № 501905 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 117 п. м | - |  |
| 225. | «Канализация от ж.д. № 7,9 по 2 Станционному пр. и № 6 по ул. Станционной до ж.д. № 4/6 по ул. Станционной, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж.д. № 7,9 по 2 Станционному пр. и № 6 по ул. Станционной до ж.д. № 4/6 по ул. Станционной », 64-АГ № 501917 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 160 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226. | «Канализация от ж.д. № 15,13 по ул. Станционной до подключения к канализации у ж.д. № 11 по ул. Станционной, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж.д. № 15,13 по ул. Станционной до подключения к канализации у ж.д. № 11 по ул. Станционной», 64-АГ № 501911 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 120 м | - |  |
| 227. | «Канализация от ж.д. № 18 по ул. Советской до наружной стены дома с ул. Советская, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж.д. № 18 по ул. Советской до наружной стены дома с ул. Советская», 64-АГ № 501912 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 115,23 п. м | - |  |
| 228. | «Канализация от котельной по ул. К. Маркса, 9/19 до коллектора ЖСК «Жемчужина», Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от котельной по ул. К. Маркса, 9/19 до коллектора ЖСК «Жемчужина», 64-АГ № 447864 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 83 п. м | - |  |
| 229. | «Канализация от ж/д № 4/8 по ул. им. Миротворцева до внутридворовой канализации (ТСЖ «Миротворец»), Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ж/д № 4/8 по ул. им. Миротворцева до внутридворовой канализации (ТСЖ «Миротворец»)», 64-АГ № 455669 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 230. | «Канализация от ж/д № 79 по ул. Политехническая (ТСК «Дом Сервис») до канализационного колодца ГОУ ВПО СГТУ, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ж/д № 79 по ул. Политехническая (ТСК «Дом Сервис») до канализационного колодца ГОУ ВПО СГТУ», 64-АГ № 455642 от 29.02.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 231. | «Канализация от ж/д № 79 «А» по ул. Политехническая (ТСК «Дом Сервис») до канализационного колодца ГОУ ВПО СГТУ, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ж/д № 79 «А» по ул. Политехническая (ТСК «Дом Сервис») до канализационного колодца ГОУ ВПО СГТУ», 64-АГ № 475455 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 94,5 пог. м | - |  |
| 232. | «Канализация от ж/д № 38/44 по ул. Мичурина (ЖСК «Ритм») до городского коллектора по ул. Мичурина, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский р-он, от ж/д № 38/44 по ул. Мичурина (ЖСК «Ритм») до городского коллектора по ул. Мичурина », 64-АГ № 455644 от 29.02.2012 | неизвестен | протяженность 15 м | - |  |
| 233. | «Канализация от ж/д № 42 по ул. Ульяновская (ЖСК «Ритм») до колодца у ж/д № 38/44 по ул. | неизвестен | протяженность 83 пог. м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мичурина, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 42 по ул. Ульяновская (ЖСК «Ритм») до колодца у ж/д № 38/44 по ул. Мичурина», 64-АГ № 475458 от 02.03.2012 |  |  |  |  |
| 234. | «Канализация от ж/д № 37/41 по ул. Ульяновская (ЖСК «Ритм») до городской канализационной линии по ул. Рабочей, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 37/41 по ул. Ульяновская (ЖСК «Ритм») до городской канализационной линии по ул. Рабочей», 64-АГ № 475459 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 158 пог. м | - |  |
| 235. | «Канализация от ж/д № 62/68 по ул. Рабочей (ЖСК «Ритм») до колодца от ж/д № 37/41 по ул. Ульяновской, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 62/68 по ул. Рабочей (ЖСК «Ритм») до колодца от ж/д № 37/41 по ул. Ульяновской», 64-АГ № 475460 от 02.03.2012 | неизвестен | протяженность 56 пог. м | - |  |
| 236. | «Канализация в ж/д № 15/17 по ул. Радищева (ЖСК «Здравоохранение) от городского коллектора по ул. Радищева, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, в ж/д № 15/17 по ул. Радищева (ЖСК «Здравоохранение) от городского коллектора по ул. Радищева», 64-АГ № 457248 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 149,5 пог. м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 237. | «Канализация от ж/д № 43/45 по ул. Политехническая (ЖСК «Утес-2000») до городского коллектора по ул. Политехническая, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 43/45 по ул. Политехническая (ЖСК «Утес-2000») до городского коллектора по ул. Политехническая», 64-АГ № 457250 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 300 пог. м | - |  |
| 238. | «Канализация от ж/д № 29/41 ЖСК «Авангард» по 2 Детскому проезду до внутриквартальной канализационной линии по ул. 2 Детская, Саратовская область, г. Саратов, Октябрьский район, от ж/д № 29/41 ЖСК «Авангард» по 2 Детскому проезду до внутриквартальной канализационной линии по ул. 2 Детская», 64-АГ № 487518 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 344 м | - |  |
| 239. | «Внутридворовая канализационная линия дома по адресу: ул. Омская, 1Б до точки подключения во внутриквартальную городскую канализационную линию d150 мм. в районе жилого дома по адресу: ул. Омская, 1А, Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д.1Б», 64-АГ № 535696 от 02.04.2012 | неизвестен | протяженность 65,7 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240. | «Канализационная система от домового колодца до узла врезки в городской коллектор по пр. Энтузиастов, Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 2а», 64-АГ № 535697 от 02.04.2012 | неизвестен | протяженность 74,1 м | - |  |
| 241. | «Канализационная система от узла врезки во внутриквартальный городской водопровод по ул. Кленовая до узла врезки во внутридворовую канализационную линию в районе ж.д. пр. Энтузиастов, 40, Саратовская область, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 16/1», 64-АГ № 535698 от 02.04.2012 | неизвестен | протяженность 168,1 м | - |  |
| 242. | «Четыре канализационных выпуска и внутридворовая канализация дома по адресу ул. Вологодская, 10/1, Саратовская область, г. Саратов, ул. Вологодская, 10/1», 64-АГ № 535699 от 02.04.2012 | неизвестен | протяженность 81 м | - |  |
| 243. | «Канализационные сети от жилого дома по адресу: ул. Кавказская, 4 в, Саратовская область, г. Саратов, ул.Кавказская, д. 4В», 64-АГ № 535700 от 02.04.2012 | неизвестен | протяженность 276 м | - |  |
| 244. | «Шесть канализационных выпусков и внутридворовая канализация дома по адресу: Кавказский пр., 6 до колодца МУПП «Саратовводоканал» в районе Кавказский пр., 4, | неизвестен | протяженность 110 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Саратовская область, г. Саратов, Кавказский пр., д. 6)», 64-АГ № 487767 от 03.04.2012 |  |  |  |  |
| 245. | «Два канализационных выпуска и внутридворовая канализация дома по адресу: Кавказский пр., 6 б, Саратовская область, г. Саратов, Кавказский пр., д. 6б», 64-АГ № 487768 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 36,5 м | - |  |
| 246. | «Канализационная линия от стены жилого дома по адресу:1й Кавказский тупик, 2а до городского коллектора, Саратовская область, г. Саратов, 1 Кавказский туп., д. 2а», 64-АГ № 487769 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 126 м | - |  |
| 247. | «Канализационная линия от стены жилого дома по адресу: 3й Кавказский туп., 1 до городского коллектора, Саратовская область, г. Саратов, 3 Кавказский туп., д. 1», 64-АГ № 487806 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 22,4 м | - |  |
| 248. | «Семь канализационных выпусков и внутридворовая канализация от стены дома по адресу: ул. Крымская, 6 до канализационного колодца МУПП «Саратовводоканал» на ул. Крымская, Саратовская область, г. Саратов, ул. Крымская, д. 6», 64-АГ № 487771 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 123 м | - |  |
| 249. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу ул. 4я Нагорная до канализационного колодца МУПП | неизвестен | протяженность 9 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Саратовводоканал» (1-й выпуск), Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 25», 64-АГ № 487770 от 03.04.2012 |  |  |  |  |
| 250. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу ул. 4я Нагорная до канализационного колодца МУПП «Саратовводоканал» (2-й выпуск), Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 25», 64-АГ № 477668 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 9 м | - |  |
| 251. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу ул. 4я Нагорная до канализационного колодца МУПП «Саратовводоканал» (3-й выпуск), Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, д. 25», 64-АГ № 477669 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 9 м | - |  |
| 252. | «Канализационная линия от домового колодца до узла врезки в городской коллектор по ул. 4-я Нагорная, Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Нагорная, 25В)», 64-АГ № 477670 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 131,4 м | - |  |
| 253. | «Внутридворовая канализация от стены дома по адресу: ул. Огородная, 87в городского коллектора d250 мм, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 87В», 64-АГ № 477672 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 85 м | - |  |
| 254. | «Внутридворовая канализация по адресу: ул. Огородная, 118/126 до | неизвестен | протяженность 108 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | канализационного колодца, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 118/126», 64-АГ № 477673 от 03.04.2012 |  |  |  |  |
| 255. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: ул. Огородная, 128/130 до канализационного колодца, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 128/130», 64-АГ № 522236 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 256. | «Внутридворовая канализация от стены дома по адресу: ул. Омская, 25 до городского коллектора по 7-му Динамовскому пр., Саратовская область, г. Саратов, ул. Омская, д. 25», 64-АГ № 522235 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 161,5 м | - |  |
| 257. | «Канализационная линия от стены жилого дома по адресу: ул. 1я Пионерская, 21/25 до канализационного коллектора по 2й Нагорной улице, находящегося на балансе областной детской инфекционной больницы, Саратовская область, г. Саратов, ул. 1 Пионерская, д. 21/25», 64-АГ № 522233 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 167 м | - |  |
| 258. | «Два канализационных выпуска от стены жилого дома по адресу: 3й Солдатский пр., и внутридворовая канализационная линия, Саратовская область, г. Саратов, 3 Солдатский пр., д. 2)», 64-АГ № 522234 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 52 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: 4й Чернышевский пр., 9 (выпуск 1), Саратовская область, г. Саратов, 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., д. 9», 64-АГ № 522231 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 11 м | - |  |
| 260. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: 4й Чернышевский пр., 9 (выпуск 2), Саратовская область, г. Саратов, 4 пр. им. Чернышевского Н.Г., д. 9», 64-АГ № 480786 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 14,2 м | - |  |
| 261. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 8), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 480787 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 262. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 1), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 487793 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 263. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 2), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 480789 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 3), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 487792 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 265. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 4), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 487791 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 266. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 7), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 487788 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 267. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 5), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 487790 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 268. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 6), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 487789 от 04.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269. | «Канализационный выпуск от стены жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, 31 (выпуск № 1), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 31», 64-АГ № 480790 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 270. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 2), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522238 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 271. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 3), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522228 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 272. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 4), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522229 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 273. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 5), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522230 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 6), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522239 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 275. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 7), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522227 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 276. | «Канализационный выпуск от стены дома по адресу: пр. Энтузиастов, 57 до канализационного колодца (выпуск № 8), Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 57», 64-АГ № 522226 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 277. | «Канализационная линия от стены жилого дома по адресу пр. Энтузиастов, 63 до канализационного колодца МУПП «Саратовводоканал», Саратовская область, г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 63», 64-АГ № 522237 от 06.04.2012 | неизвестен | протяженность 86 м | - |  |
| 278. | «Внутридворовая канализационная линия от ж.д. по адресу: ул. Южная, 59, Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 59», 64-АГ № 480785 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 114 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279. | «Внутридворовая канализация от стены дома по адресу ул. Южная, 61 до врезки в городскую канализацию по 11-му Динамовскому пр., Саратовская область, г. Саратов, ул. Южная, д. 61», 64-АГ № 480788 от 03.04.2012 | неизвестен | протяженность 128 м | - |  |
| 280. | «Канализация от ж/д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, д. 29», 64-АГ № 456659 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 161 м | - |  |
| 281. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, Молодежный пр., д. 3», 64-АГ № 487598 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 114 м | - |  |
| 282. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, Молодежный пр., д. 5», 64-АГ № 487600 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 82 м | - |  |
| 283. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Международная, д. 40», 64-АГ № 487597 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 52 м | - |  |
| 284. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 1», 64-АГ № 487602 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 128 м | - |  |
| 285. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 1а», 64-АГ № 487610 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 314 м | - |  |
| 286. | «Канализация от котельной по ул. 50 лет Октября, 128/132, Саратовская область, г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, д. 128/130», 64-АГ № 517948 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 96 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 287. | «Канализация от МДОУ «Детский сад № 209», Саратовская область, г. Саратов, пр-т им. 50 лет Октября, д. 132а, 64-АГ № 517949 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 86 м | - |  |
| 288. | «Канализация от ж.д. до подключения к внутриквартальному канализационному коллектору, Саратовская область, г. Саратов, 2 Московский проезд, д. 14», 64-АГ № 517946 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 227 м | - |  |
| 289. | «Канализация от ж.д. до подключения к внутриквартальному канализационному коллектору, Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский проезд, д. 9», 64-АГ № 535516 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 84 м | - |  |
| 290. | «Канализация от детского сада № 138, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Московский проезд, д. № 7», 64-АГ № 535520 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 100 м | - |  |
| 291. | «Канализация от ж.д. до канализации ж.д. № 16 по ул. М. Елшанская, Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Елшанская, д. 14», 64-АГ № 535522 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 55 м | - |  |
| 292. | «Канализация от ж.д. до внутриквартального канализационного коллектора, Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Елшанская, д. 16», 64-АГ № 535523 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 87 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293. | «Канализация от ж.д. до подключения внутриквартального канализационного коллектора, Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Елшанская, д. 16а», 64-АГ № 477546 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 87 м | - |  |
| 294. | «Канализация от ж.д. до канализации от ж.д. № 16а по ул. М. Елшанской, Саратовская область, г. Саратов, ул. М. Елшанская, д. 18», 64-АГ № 477547 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 158 м | - |  |
| 295. | «Канализация от котельной по ул. М. Елшанской, 18а до канализации от ж.д. № 16а по М. Елшанской, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский р-он, от котельной по ул. М. Елшанской, 18а», 64-АГ № 477548 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 51 м | - |  |
| 296. | «Внутриквартальный канализационный коллектор от подключения канализации к ж.д. № 18а,18 по Московскому шоссе до канализации ж.д. № 22а по Московскому шоссе от канализации к ж.д. № 18а,18 по Московскому шоссе, Саратовская область, г. Саратов, Ленинский р-он, от канализации к ж.д. № 18а, 18 по московскому шоссе до канализации ж.д. № 22а по Московскому шоссе», 64-АГ № 477549 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 133 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 297. | «Канализация от ж.д. до внутриквартального канализационного коллектора, Саратовская область, г. Саратов, Московское шоссе, д. 18», 64-АГ № 477551 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 47 м | - |  |
| 298. | «Канализация от ж.д. до внутриквартального канализационного коллектора, Саратовская область, г. Саратов, Московское шоссе, д. 18а», 64-АГ № 477552 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 299. | «Канализация от МДОУ «Детский сад № 207», Саратовская область, г. Саратов, ул. Учительская, 10», 64-АГ № 535524 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 98 м | - |  |
| 300. | «Канализация от МОУ «Медико-биологический лицей» проспект Строителей, 17а, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 17а», 64-АГ № 480539 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 58 м | - |  |
| 301. | «Канализация от ж.д. № 5 по ул. Лунная, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 5», 64-АГ № 480494 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 302. | «Канализация от ж.д. № 2а по ул. Вишневая, Саратовская область, г. Саратов, ул. вишневая, д. 2а», 64-АГ № 480541 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 62 м | - |  |
| 303. | «Канализация от ж.д. № 6 по Вишневому пр., Саратовская область, г. Саратов, Вишневый пр., д. 6», 64-АГ № 480493 от 07.03.2012 | неизвестен | протяженность 182 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304. | «Канализация от ж.д. № 11 по Деловому пр., Саратовская область, г. Саратов, Деловой пр., д. 11», 64-АГ № 480540 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 52 м | - |  |
| 305. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, Деловой пр., д. 13», 64-АГ № 500021 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 306. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 69», 64-АГ № 500011 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 128 м | - |  |
| 307. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 73», 64-АГ № 500008 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 58 м | - |  |
| 308. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 92/2, ул. Деловая, д. 17», 64-АГ № 500010 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 226 м | - |  |
| 309. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 8», 64-АГ № 500016 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 310. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 10», 64-АГ № 500017 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 84 м | - |  |
| 311. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Телеграфная, д. 12», 64-АГ № 500018 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 102 м | - |  |
| 312. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 2 Телеграфный пр., д. 3,5», 64-АГ № 501894 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 58 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 2 Телеграфный пр., д. 4», 64-АГ № 456660 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 108 м | - |  |
| 314. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 2 Телеграфный пр., д. 7», 64-АГ № 456662 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 75 м | - |  |
| 315. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 2 Телеграфный пр., д. 9», 64-АГ № 501895 от 28.02.2012 | неизвестен | протяженность 53 м | - |  |
| 316. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Техническая, д. 10», 64-АГ № 456668 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 115 м | - |  |
| 317. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Техническая, д. 12», 64-АГ № 456664 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 86 м | - |  |
| 318. | «Канализация от ж.д. № 14,16 по ул. Лунная, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 14,16», 64-АГ № 447834 от 05.03.2012 | неизвестен | протяженность 95 м | - |  |
| 319. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 18», 64-АГ № 487607 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 88 м | - |  |
| 320. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 1 Телеграфный пр., д. 10», 64-АГ № 487604 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 98 м | - |  |
| 321. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 1 Телеграфный пр., д. 12», 64-АГ № 487605 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 28 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 322. | «Канализация от ж.д. № 92/1 по ул. Курдюмская, Саратовская область, г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 92/1», 64-АГ № 475464 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 323. | «Канализационный коллектор от котельной 6-й гор. больницы, Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, 15», 64-АГ № 517963 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 650 м | - |  |
| 324. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. 2 Прокатная, д.23а, 64-АГ № 535545 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 73,4 м | - |  |
| 325. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.57», 64-АГ № 535544 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 103 м | - |  |
| 326. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, 1 пр. Строителей, д.6», 64-АГ № 535543 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 71 м | - |  |
| 327. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, д.8», 64-АГ № 535542 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 77,6 м | - |  |
| 328. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, д.30б», 64-АГ № 535541 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 108 м | - |  |
| 329. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, просп. 50 лет Октября, д.85б», 64-АГ № 535540 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 69,5 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. 1 Прокатная, д.3», 64-АГ № 535539 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 69 м | - |  |
| 331. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Одесская, д.24в», 64-АГ № 501976 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 332. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Спартака, д.8а», 64-АГ № 501977 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 34 м | - |  |
| 333. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д.4», 64-АГ № 501978 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 127 м | - |  |
| 334. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д.2», 64-АГ № 501979 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 270 м | - |  |
| 335. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Международная, д.36», 64-АГ № 501981 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 85 м | - |  |
| 336. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. академика Антонова О.К., д.17а», 64-АГ № 501982 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 127,5 м | - |  |
| 337. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Осенняя, д.4», 64-АГ № 501983 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 338. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Ипподромная, д.10», 64-АГ № 501984 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 225 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 339. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, просп. 50 лет Октября, д.85а», 64-АГ № 455707 от 11.03.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 340. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 54а», 64-АГ № 455708 от 11.03.2012 | неизвестен | протяженность 124 м | - |  |
| 341. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Электронная, д. 4», 64-АГ № 455709 от 11.03.2012 | неизвестен | протяженность 77 м | - |  |
| 342. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева – Кумача В.И., д.71», 64-АГ № 455710 от 11.03.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 343. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.4», 64-АГ № 500019 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 83 м | - |  |
| 344. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, д.21а», 64-АГ № 500015 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 32 м | - |  |
| 345. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Буровая, д.19а», 64-АГ № 500014 от 13.03.2012 | неизвестен | протяженность 184 м | - |  |
| 346. | «Канализация от ж.д. ул. 4-я Прокатная, д.17а, Саратовская область, г. Саратов, ул. 4 Прокатная, д. 17а», 64-АГ № 480527 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 347. | «Канализация от ж.д. ул. Мира, д.32, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, д. 32», 64-АГ № 480525 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 348. | «Канализация от ж.д. ул. Мира, д.34, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, д. 34», 64-АГ № 480524 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 97,2 м | - |  |
| 349. | «Канализация от ж.д. ул. Мира, д.29а, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, д. 29а», 64-АГ № 480523 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 130,7 м | - |  |
| 350. | «Канализация от ж.д. пр-т Строителей, д.86, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 86», 64-АГ № 480522 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 13,5 м | - |  |
| 351. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.75», 64-АГ № 480530 от 12.03.2012 | неизвестен | протяженность 42 м | - |  |
| 352. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д.4а», 64-АГ № 456678 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 104 м | - |  |
| 353. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.71в», 64-АГ № 456673 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 101 м | - |  |
| 354. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, д.15б», 64-АГ № 456675 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 355. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 46», 64-АГ № 487616 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 46а», 64-АГ № 487618 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 357. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а», 64-АГ № 487620 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 200 м | - |  |
| 358. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д. 43б», 64-АГ № 487617 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 72 м | - |  |
| 359. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Лунная, д.41», 64-АГ № 517981 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 130 м | - |  |
| 360. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 2а», 64-АГ № 517977 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 36 м | - |  |
| 361. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 8», 64-АГ № 517978 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 106 м | - |  |
| 362. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. 73», 64-АГ № 517979 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 149 м | - |  |
| 363. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д.34», 64-АГ № 517980 от 20.03.2012 | неизвестен | протяженность 203,6 м | - |  |
| 364. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Международная, д.20г», 64-АГ № 535556 от 21.03.2012 | неизвестен | протяженность 79,6 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, Ленинский р-он, ул. Гвардейская, д. 35,35а», 64-АГ № 535557 от 21.03.2012 | неизвестен | протяженность 188 м | - |  |
| 366. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.11а», 64-АГ № 535558 от 21.03.2012 | неизвестен | протяженность 206 м | - |  |
| 367. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д.10», 64-АГ № 535559 от 21.03.2012 | неизвестен | протяженность 103 м | - |  |
| 368. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, д.5а», 64-АГ № 535560 от 21.03.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 369. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д.71а», 64-АГ № 477571 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 127 м | - |  |
| 370. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, д. 51», 64-АГ № 477572 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 45,5 м | - |  |
| 371. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Гвардейская, д.29», 64-АГ № 477573 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 234 м | - |  |
| 372. | «Канализация от ж.д. пр-т Строителей, д. 54б, Саратовская область, г. Саратов, просп. Строителей, д. 54б», 64-АГ № 477574 от 19.03.2012 | неизвестен | протяженность 124 м | - |  |
| 373. | «Канализация от ж.д. ул. Тулайкова, д.11, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Тулайкова Н.М., д. 11», 64-АГ № 500047 от 15.03.2012 | неизвестен | протяженность 206 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 374. | «Канализация от ж.д. № 2б по ул. Днепропетровская, Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 2б», 64-АГ № 455751 от 15.03.2012 | неизвестен | протяженность 41 м | - |  |
| 375. | «Канализация от ж.д. № 16 по ул. Саперной ( ЖСК «Ветер») в городской канализационный коллектор по ул. Саперная, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, д. 16», 64-АГ № 455750 от 15.03.2012 | неизвестен | протяженность 110 м | - |  |
| 376. | «Канализация от ж.д. № 9 по ул. Загороднева (ЖСК «Зеркальный–2») во внутридворовую канализационную сеть поликлиники «Саратовстекло», Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д. 9», 64-АГ № 500041от 15.03.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 377. | «Канализация от ж.д. № 17 по ул. Загороднева (ЖСК «Хрусталь-4») во внутриквартальную канализационную сеть у МОУ «СОШ № 4», Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Загороднева В.И., д. 17», 64-АГ № 455743 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 95 м | - |  |
| 378. | «Канализация от ж.д. № 17а по ул. Ломоносова (ЖСК «Хрустальный-65») во внутридворовую канализационную сеть по ул. 4 Прокатная, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 17а», 64-АГ № 455742 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 59 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 379. | «Канализация от ж.д. № 2 по ул. Песочная (ЖСК «Сварщик») во внутриквартальную канализационную сеть по ул. Песочная, Саратовская область, г. Саратов, ул. Песочная, д. 2», 64-АГ № 455741 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 380. | «Канализация от ж.д., Саратовская область, г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 16», 64-АГ № 455744 от 14.03.2012 | неизвестен | протяженность 409,8 м | - |  |
| 381. | «Канализация от МОУДОД «Детская музыкальная школа № 3», Саратовская область, г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 91», 64-АГ № 457230 от 06.03.2012 | неизвестен | протяженность 137 м | - |  |
| 382. | «Канализация от котельной, Саратовская область, г. Саратов, 3 Московский пр., 12», 64-АГ № 487471 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 49 м | - |  |
| 383. | «Канализация от котельной по ул. Мира 7б, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мира, 7б», 64-АГ № 487472 от 01.03.2012 | неизвестен | протяженность 106 м | - |  |
| 384. | «Канализация от ж.д. № 176 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина, протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 176 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина», 64-АГ № 473946 от 21.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |

-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385. | «Канализация от ж.д. № 38 по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Первомайской, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 38 по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Первомайской», 64-АГ № 412879 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 386. | «Канализация от ж.д. № 51А по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Октябрьской, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 51А по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Октябрьской», 64-АГ № 412880 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 387. | «Канализация от ж.д. № 60 по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Первомайской, протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 60 по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Первомайской», 64-АГ № 412881 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 388. | «Сооружение - канализация от ж.д. № 32 по ул. Волжской до канализационного коллектора по ул. Соборной, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 32 по ул. Волжской до канализационного коллектора по ул. Соборной», 64-АГ № 456464 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 389. | «Сооружение- канализация от ж.д. № 61/67 по ул. Валовой до канализационного коллектора по ул. Вознесенской, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж.д. № 61/67 по ул. Валовой до канализационного коллектора по ул. Вознесенской», 64-АГ № 456465 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 390. | «Сооружение - канализация от ж/д № 22Е по ул. Комсомольской до канализациионого коллектора по ул. Мичурина, протяженность 130 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 22Е по ул. Комсомольской до канализациионого коллектора по ул. Мичурина», 64-АГ № 456469 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 130 м | - |  |

-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391. | «Канализация от ж/д № 22Г по ул. Комсомольской до подключения к канализации ж/д № 22Е по ул.Комсомольской, протяженность 60 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 22Г по ул. Комсомольской до подключения к канализации ж/д № 22Е по ул.Комсомольской», 64-АГ № 412882 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 392. | «Канализация от ж/д по Соборная пл. д. 7 до канализационного коллектора по Соборной пл., протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д по Соборная пл. д. 7 до канализационного коллектора по Соборной пл.», 64-АГ № 487443 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 100 м | - |  |
| 393. | «Канализация от ж/д № 118 по ул.Чернышевского до канализационного коллектора по ул. Чернышевского, протяженность 10 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 118 по ул.Чернышевского до канализационного коллектора по ул. Чернышевского», 64-АГ № 487442 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 10 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 394. | «Канализация от ж/д № 130 по ул.Чернышевского до подключения к канализации ж/д № 132 по ул.Чернышевского, протяженность 46 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 130 по ул.Чернышевского до подключения к канализации ж/д № 132 по ул.Чернышевского», 64-АГ № 487438 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 46 м | - |  |
| 395. | «Канализация от ж/д № 188 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина, протяженность 24 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 188 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина», 64-АГ № 487439 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 24 м | - |  |
| 396. | «Канализация от ж/д № 13 по ул.Московской до канализационного коллектора по ул.Соляной, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 13 по ул.Московской до канализационного коллектора по ул.Соляной», 64-АГ № 487440 от 10.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 397. | «Канализация от ж/д № 21 по ул. Московской до канализационного коллектора по ул. Московской, | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 21 по ул. Московской до канализационного коллектора по ул. Московской», 64-АГ № 466947 от 08.02.2012 |  |  | - |  |
| 398. | «Канализация от ж/д № 23 по ул. Московской до канализационного коллектора по ул. Московской, протяженность 54 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 23 по ул. Московской до канализационного коллектора по ул. Московской», 64-АГ № 466948 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 54 м | - |  |
| 399. | «Канализация от ж/д № 28 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 28 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской», 64-АГ № 446620 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 25 м | - |  |
| 400. | «Канализация от ж/д № 58 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Канализация от ж/д № 58 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской», 64-АГ № 446619 от 06.02.2012 |  |  | - |  |
| 401. | «Канализация от ж/д № 74 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской, протяженность 60 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 74 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской», 64-АГ № 446618 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 402. | «Канализация от ж/д № 52 по ул. Григорьева до канализационного коллектора по ул. Григорьева, протяженность 42 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 52 по ул. Григорьева до канализационного коллектора по ул. Григорьева», 64-АГ №446621 от 06.02.2012 | неизвестен | протяженность 42 м | - |  |
| 403. | «Канализация от ж/д № 32 по ул.Соборной до канализационного коллектора по ул.Соборной, протяженность 34 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 32 по ул.Соборной до канализационного коллектора по ул.Соборной», 64-АГ № 425972 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 34 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 404. | «Канализация от ж/д № 29 по ул.Соляной до канализационного коллектора по ул.Соляной, протяженность 95 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 29 по ул.Соляной до канализационного коллектора по ул.Соляной», 64-АГ № 455522 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 95 м | - |  |
| 405. | «Канализация от ж/д № 6 по ул.Соляной до канализационного коллектора по ул.Соляной, протяженность 22 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 6 по ул.Соляной до канализационного коллектора по ул.Соляной», 64-АГ № 455523 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 22 м | - |  |
| 406. | «Канализация от ж/д № 157 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина, протяженность 46 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 157 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина», 64-АГ № 455519 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 46 м | - |  |
| 407. | «Канализация от ж/д № 10, 10А по ул. Московская до канализационного коллектора по ул.Чернышевского, протяженность 130 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский | неизвестен | протяженность 130 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | р-он, Канализация от ж/д № 10, 10А по ул. Московская до канализационного коллектора по ул.Чернышевского», 64-АГ № 453293 от 14.02.2012 |  |  |  |  |
| 408. | «Канализация от ж/д № 6 по Песковскому пер. до канализационного коллектора по Песковскому пер., протяженность 4 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 6 по Песковскому пер. до канализационного коллектора по Песковскому пер.», 64-АГ № 453300 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 4 м | - |  |
| 409. | «Канализация от ж/д № 39 по ул. Соборная до канализационного коллектора по ул. Соборной, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 39 по ул. Соборная до канализационного коллектора по ул. Соборной», 64-АГ № 453303 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 410. | «Канализация от ж/д № 3 по ул. Тулупная до канализационного коллектора по ул.Тулупной, протяженность 4 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 3 по ул. Тулупная до канализационного коллектора по ул.Тулупной», 64-АГ № 453290 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 4 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 411. | «Канализация от ж/д № 33 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул. Челюскинцев, протяженность 6 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 33 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул. Челюскинцев», 64-АГ № 453291 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 6 м | - |  |
| 412. | «Канализация от ж/д № 58 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул.Челюскинцев, протяженность 32 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 58 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул.Челюскинцев», 64-АГ № 453292 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 32 м | - |  |
| 413. | «Канализация от ж/д № 60;62 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул.Челюскинцев, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 60;62 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора по ул.Челюскинцев», 64-АГ № 447631 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 414. | «Канализация от ж/д № 170 по ул. Мичурина до канализационного коллектора, протяженность 96 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 170 по ул. Мичурина до канализационного коллектора», 64-АГ № 447629 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 96 м | - |  |
| 415. | «Канализация от ж/д № 14 по ул. Радищева до внутриквартальной канализации, протяженность 160 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 14 по ул. Радищева до внутриквартальной канализации», 64-АГ № 447628 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 160 м | - |  |
| 416. | «Канализация от ж/д № 197 по ул. Чернышевского до канализационного коллектора, протяженность 140 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 197 по ул. Чернышевского до канализационного коллектора», 64-АГ № 447627 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 140 м | - |  |
| 417. | «Канализация от ж/д № 197Б по ул. Чернышевского до канализационного коллектора, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 197Б по ул. Чернышевского до канализационного коллектора», 64-АГ № 447626 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 418. | «Канализация от ж/д № 199 по ул. Чернышевского до канализационного коллектора, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 199 по ул. Чернышевского до канализационного коллектора», 64-АГ № 447625 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 419. | «Канализация от ж/д № 6В по ул. Вознесенская до канализационного коллектора, протяженность 32 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 6В по ул. Вознесенская до канализационного коллектора», 64-АГ № 310159 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 32 м | - |  |
| 420. | «Канализация от ж/д № 7 по ул. Тулупная до канализационного коллектора, протяженность 42 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 7 по ул. Тулупная до канализационного коллектора», 64-АГ № 310157 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 42 м | - |  |
| 421. | «Канализация от ж/д № 198 по ул. Мичурина до канализационного коллектора, протяженность 60 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Канализация от ж/д № 198 по ул. Мичурина до канализационного коллектора», 64-АГ № 310156 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 60 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 422. | «Канализация от ж/д № 29 по ул. Лермонтова до канализационного коллектора, протяженность 378 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Канализация от ж/д № 29 по ул. Лермонтова до канализационного коллектора», 64-АГ № 310155 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 378 м | - |  |
| 423. | «Канализация от ж/д № 15 Д по ул. Московская до канализационного коллектора, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Канализация от ж/д № 15 Д по ул. Московская до канализационного коллектора», 64-АГ № 310154 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 424. | «Канализация от ж/д № 3 по ул. Нескучный пер. до канализационного коллектора, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 3 по ул. Нескучный пер. до канализационного коллектора», 64-АГ № 457042 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 425. | «Канализация от ж/д № 17 по ул. Бабушкин взвоз до канализационного коллектора, протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 17 по ул. Бабушкин взвоз до канализационного коллектора», 64-АГ № 457045 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 426. | «Канализация от ж/д № 21 по ул. Комсомольская до канализационного коллектора, протяженность 45 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 21 по ул. Комсомольская до канализационного коллектора», 64-АГ № 457046 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 45 м | - |  |
| 427. | «Канализация от ж/д № 14 по ул. Соборная до канализационного коллектора, протяженность 45 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 14 по ул. Соборная до канализационного коллектора», 64-АГ № 457041 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 45 м | - |  |
| 428. | «Канализация от ж/д № 20 по ул. Первомайская до канализационного коллектора, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 20 по ул. Первомайская до канализационного коллектора», 64-АГ № 477417 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 25 м | - |  |
| 429. | «Канализация от ж/д № 46 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Канализация от ж/д № 46 по ул.Первомайской до канализационного коллектора по ул.Первомайской», 64-АГ № 446636 от 09.02.2012 |  |  |  |  |
| 430. | «Канализация от ж/д № 62 по ул. Первомайская до канализационного коллектора, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 62 по ул. Первомайская до канализационного коллектора», 64-АГ № 466950 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 431. | «Канализация от ж/д № 22 по ул. Соборная до канализационного коллектора, протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 22 по ул. Соборная до канализационного коллектора», 64-АГ № 425970 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 432. | «Канализация от ж/д № 14 по ул. Соляная до канализационного коллектора, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 14 по ул. Соляная до канализационного коллектора», 64-АГ № 425967 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 25 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433. | «Канализация от ж/д 40 по ул. Лермонтова до канализационного коллектора, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д 40 по ул. Лермонтова до канализационного коллектора», 64-АГ № 425973 от 07.02.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 434. | «Канализация от ж/д № 14 по Московская до канализационного коллектора, протяженность 65 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 14 по Московская до канализационного коллектора», 64-АГ № 477419 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 65 м | - |  |
| 435. | «Канализация от ж/д № 44 по ул. Московская до внутриквартального коллектора, протяженность 90 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 44 по ул. Московская до внутриквартального коллектора», 64-АГ № 477421 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 90 м | - |  |
| 436. | «Канализация от ж/д № 54 по ул. Московская до канализационного коллектора, протяженность 56 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 54 по ул. Московская до канализационного коллектора», 64-АГ № 477422 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 437. | «Канализация от ж/д № 56 по ул. Московская до канализационного коллектора, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 56 по ул. Московская до канализационного коллектора», 64-АГ № 453298 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 438. | «Канализация от ж/д № 47 по ул. Октябрьская до канализационного коллектора, протяженность 65 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 47 по ул. Октябрьская до канализационного коллектора», 64-АГ № 453295 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 65 м | - |  |
| 439. | «Канализация от ж/д № 44 по ул. Соборная до канализационного коллектора, протяженность 5 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 44 по ул. Соборная до канализационного коллектора», 64-АГ № 453597 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 5 м | - |  |
| 440. | «Канализация от ж/д № 14 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора, протяженность 85 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 14 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора», 64-АГ № 453294 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 85 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 441. | «Канализация от ж/д № 7 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора, протяженность 56 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 7 по ул. Челюскинцев до канализационного коллектора», 64-АГ № 453299 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 442. | «Канализация от ж/д № 92 по ул. Посадского, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 92 по ул. Посадского», 64-АГ № 447633 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 443. | «Канализация от ж/д № 108 по ул. Мичурина, протяженность 25 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 108 по ул. Мичурина», 64-АГ № 310162 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 25 м | - |  |
| 444. | «Канализация от ж/д № 25 по ул. Большая Затонская, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 25 по ул. Большая Затонская», 64-АГ № 310163 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 445. | «Канализация от котельной ул. Б. Затонской, 29, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Канализация от котельной ул. Б. Затонской, 29», 64-АГ № 310161 от 08.02.2012 |  |  |  |  |
| 446. | «Канализация от ж/д № 137 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина, протяженность 50 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, канализация от ж/д № 137 по ул. Мичурина до канализационного коллектора по ул. Мичурина», 64-АГ № 457056 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 50 м | - |  |
| 447. | «Канализация от ж/д № 16 по ул. Соляная до канализационного коллектора по ул. Чернышевского, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 16 по ул. Соляная до канализационного коллектора по ул. Чернышевского», 64-АГ № 446635 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 448. | «Канализация от ж/д № 41 по ул. Некрасова до канализационного коллектора по ул. Некрасова, протяженность 35 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 41 по ул. Некрасова до канализационного коллектора по ул. Некрасова», 64-АГ № 466983 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 35 м | - |  |
| 449. | «Канализация от ж/д № 34 по ул. Первомайской до | неизвестен | протяженность 32 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | канализационного коллектора по ул. Первомайской, протяженность 32 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 34 по ул. Первомайской до канализационного коллектора по ул. Первомайской», 64-АГ № 446630 от 09.02.2012 |  |  |  |  |
| 450. | «Канализация от ж/д № 38 по ул. Радищева до канализационного коллектора, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 38 по ул. Радищева до канализационного коллектора», 64-АГ № 446634 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 451. | «Канализация от ж/д № 40 по ул. Радищева до канализационного коллектора по ул. Радищева, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 40 по ул. Радищева до канализационного коллектора по ул. Радищева», 64-АГ № 446633 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 452. | «Канализация от ж/д № 5 по ул. Рамаева до канализационного коллектора по ул. Челюскинцев, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 5 по | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ул. Рамаева до канализационного коллектора по ул. Челюскинцев», 64-АГ № 446632 от 09.02.2012 |  |  |  |  |
| 453. | «Канализация от ж/д № 7 по ул. Соборной до канализационного коллектора, протяженность 40 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 7 по ул. Соборной до канализационного коллектора», 64-АГ № 499893 от 09.02.2012 | неизвестен | протяженность 40 м | - |  |
| 454. | «Канализация от котельной ул. Челюскинцев, 84, протяженность 44 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от котельной ул. Челюскинцев, 84», 64-АГ № 455565 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 44 м | - |  |
| 455. | «Канализация от ж/д № 40/46 по ул. Челюскинцев, протяженность 150 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 40/46 по ул. Челюскинцев», 64-АГ № 455566 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 150 м | - |  |
| 456. | «Канализация от ж/д № 2 по ул. Комсомольская, протяженность 48 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 2 по ул. Комсомольская», 64-АГ № 455564 от 15.02.2012 | неизвестен | протяженность 48 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 457. | «Сооружение-канализация от ж/д № 12 по ул. Тулупная, протяженность 80 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 12 по ул. Тулупная», 64-АГ № 456475 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 80 м | - |  |
| 458. | «Сооружение-канализация от ж/д № 14 по ул. Тулупная, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 14 по ул. Тулупная», 64-АГ № 456476 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 459. | «Сооружение - канализация от ж/д № 165/167 по ул. Чернышевского, протяженность 70 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 165/167 по ул. Чернышевского», 64-АГ № 456471 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 70 м | - |  |
| 460. | «Сооружение - канализация от ж/д № 5/9 по ул. Вознесенской, протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 5/9 по ул. Вознесенской», 64-АГ № 456472 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 15 м | - |  |
| 461. | «Сооружение - канализация от ж/д № 6 по ул. Братьев Никитиных, протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, | неизвестен | протяженность 100 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Волжский р-он, Канализация от ж/д № 6 по ул. Братьев Никитиных», 64-АГ № 456473 от 13.02.2012 |  |  |  |  |
| 462. | «Сооружение - канализация от ж/д № 122 по ул. Мичурина, протяженность 110 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Канализация от ж/д № 122 по ул. Мичурина», 64-АГ № 456474 от 13.02.2012 | неизвестен | протяженность 110 м | - |  |
| 463. | «Канализация от ж/д № 2 по ул. Шевыревская, протяженность 120 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 2 по ул. Шевыревская», 64-АГ № 457067 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 120 м | - |  |
| 464. | «Канализация от ж/д № 8 по ул. Вознесенская, протяженность 12 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 8 по ул. Вознесенская», 64-АГ № 457066 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 12 м | - |  |
| 465. | «Канализация от ж/д № 170/176 по ул. Чернышевского, протяженность 61 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 170/176 по ул. Чернышевского», 64-АГ № 457065 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 61 м | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466. | «Канализация от ж/д № 13/19 по ул. Обуховский переулок, протяженность 56 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 13/19 по ул. Обуховский переулок», 64-АГ № 457064 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 56 м | - |  |
| 467. | «Канализация от ж/д № 3 по ул. Комсомольская, протяженность 20 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 3 по ул. Комсомольская», 64-АГ № 457063 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 20 м | - |  |
| 468. | «Канализация от ж/д № 117 по ул. Мичурина, протяженность 30 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, канализация от ж/д № 117 по ул. Мичурина», 64-АГ № 457062 от 16.02.2012 | неизвестен | протяженность 30 м | - |  |
| 469. | «Канализация от ж/д № 74 по ул. Лермонтова, протяженность 64 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 74 по ул. Лермонтова», 64-АГ № 310179 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 64 м | - |  |
| 470. | «Канализация от ж/д № 27 по ул. Б. Затонская, протяженность 96 м, Саратовская область, | неизвестен | протяженность 96 м | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 27 по ул. Б. Затонская», 64-АГ № 310178 от 14.02.2012 |  |  |  |  |
| 471. | «Канализация от ж/д № 160/164 по ул. Чернышевского, протяженность 9 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 160/164 по ул. Чернышевского», 64-АГ № 310177 от 14.02.2012 | неизвестен | протяженность 9 м | - |  |
| 472. | «Канализация от ж/д № 25 по ул. Первомайская, протяженность 42 м, Саратовская область, г. Саратов, Волжский р-он, Канализация от ж/д № 25 по ул. Первомайская», 64-АГ 310160 от 08.02.2012 | неизвестен | протяженность 42 м | - |  |

- * - распоряжение председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 31.12.2015 № 4626-р;

- ** - объекты, являющиеся предметом залога

2.3. Движимое имущество, технологически связанное с недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Концессионного соглашения, и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением

| № п/п | Инвентарный № | Наименование | Место нахождения | Технические характеристики | Сведения об износе имущества (по состоянию на 01.07.2015) | Проведенные мероприятия по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1017 | Освещение к хлораторной** | ВК-2 новая хлораторная | щиток на 25А ЯОУ-8502У3 1 шт.; светильник НППОЗ-100-00IМ 5 шт.; светильник GDKV-LH-2х80-0IУХЛ4 14 шт.; светильник ПВЛМ-ДО-2х40-ОIУХЛ4 34 шт.; светильник НСП 11-100 12 шт.; светильник СКЗР-250 2 шт.; кабель АВВГ 2х2,5 мм 230 м; кабель АВВГ 3х2,5 мм 50 м; кабель АВВГ 4х6 мм 30 м; провод АПВ-4 90 м | 59% |  |
|  | 1018 | Технологическое оборудование к хлораторной | ВК-2 новая хлораторная | вентиль ст. Д=15 10 шт. = 4000; вентиль ст. Д=50 2 шт. = 2000; задвижка чуг. Д=80 6 шт. = 8758; задвижка чуг. Д=200 2 шт. = 14560; задвижка чуг. Д=150 3 шт. = 16000; клапан обр. поворот. Д=150 2 шт. = 6138; трубы ст. электрические сварные Д=200 15 м = 5836; трубы ст. электрические сварные Д=150 6 м = 3110; трубы ст. электрические сварные Д=80 26 м = 4150; трубы ст. электрические сварные Д=100 3,5 м = 650; трубы холодно-деформированные ст. Д=18х3 мм 64 м = 13884; трубы холоднодеформированные ст. Д=57х4 мм 75 м = 8686 | 100% |  |
|  | 1034 | Затвор Д=600 мм № 60 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1035 | Испаритель жидкого хлора ИЖХ-50 | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1036 | Испаритель жидкого хлора ИЖХ-50 | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1048 | Электрический двигатель Мтф-111-6-У-4 Б/У | ВК-3 реаг. хоз-во 2 очередь |  | 100% |  |
|  | 105 | Электрический двигатель мощностью 800 кВт агрегат № 2 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1055 | Стенд СОГ-913 К | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 1061 | Задвижка чугунная Д=600 | ВК-3 (бл. фильтр. и отст. II очереди) |  | 100% |  |
|  | 1063 | Электрический двигатель п-2900 об./мин. 37 кВт | ВК-2 |  | 89% |  |
|  | 1065 | Электрический двигатель п-2900 об./мин. 31 кВт | ВК-2 |  | 89% |  |
|  | 1067 | Стенд СОГ-913 К | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 107 | Задвижка Д=150 мм с электрическим приводом | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1073 | Мостовой кран насосной станции II-подъема | ВК-2 (ВК-1) | Q=5 т в насосной станции ВК-1 | 100% |  |
|  | 1074 | Электрический тельфер | ВК-2 хлораторная старая | 3,2 т | 100% |  |
|  | 1086 | Трансформатор силовой 320 кВт № 1 | ВК-2 (ВК-1) | насосная станция ВК-1 ТМ 320/6 | 100% |  |
|  | 1087 | Трансформатор 320 кВт № 2 | ВК-2 (ВК-1) | насосная станция ВК-1 ТМ 320/6 | 100% |  |
|  | 109 | Электрический двигатель мощ. 800 агрегат 5 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1095 | Задвижка Д= 400 с инв. к № 3873 с электроприводом | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1097 | Задвижка Д=1000 мм № 5 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 11 | Трансформатор силовой 180 кВа | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 1101 | Насос АХ125-100-400 с двигателем | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 1103 | Насос Х100-80-160 с двигателем откачной | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 1104 | Насос Х100-80-160 с двигателем | ВК-3 хлораторная 1 |  | 100% |  |
|  | 1121 | Выключатель автоматический АПУ-50 АМ 1600А | КНС-9 п. Елшанка |  | 64% |  |
|  | 113 | Автомат АПУ-50/11600 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1131 | Выключатель автоматический АПУ-50 АМ 1600А | КНС-9 п. Елшанка |  | 60% |  |
|  | 1136 | Насос ц/б 20 НДС агрегат 3 АД-3200х75-2 | ВК-2 насосная станция № 2 | Q=3200 м 3/ч, Н=71 м, КПД=91% | 100% |  |
|  | 1137 | Таль электрическая 3.2 т | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1138 | Электромотор 1000 кВт агрегат 3 | ВК-2 насосная станция № 2 | 1000 кВт n-1000 об/мин 6 кВт агрегата № 3 | 100% |  |
|  | 1139 | Электрический двигатель ВДД-140/29-6 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1140 | Электрический двигатель вертикальный | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1141 | Электрический двигатель 1000 кВт агрегат 2 | ВК-2 насосная станция № 2 | 1000 кВт, n-1000 об/мин, 6 кВт агрегата № 2 | 100% |  |
|  | 1148 | Мостовой кран ручной г/п 3 т | ВК-2 насосная станция № 2 | пролет 6,7 м, высота подъема 7 м | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1149 | Мостовой кран с электрическим тельфером 5 т | ВК-2 насосная станция № 2 | Q-5 т, рег. №131 | 100% |  |
|  | 1150 | Кран мостовой 3,2 т | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1152 | Мостовой кран 10 т | ВК-2 насосная станция № 2 | Q-10 т, рег. №129 | 100% |  |
|  | 11527 | Вентилятор 7-34 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 11528 | Насос ш-8-25 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 11529 | Насос ш-8-25 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 1156 | Траверса для подъема контейнеров | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1157 | Трансформатор силовой мощностью 180 кВт | ВК-2 насосная станция № 2 | 180 кВт 6 кВ | 100% |  |
|  | 1160 | Траверса для подъема контейнеров | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1161 | Средства автоматизации хлораторной | ВК-2 новая хлораторная | щит автоматизации ЩА 1 шт. = 10500; сигнализатор ЭСУ-IК 1 шт. = 3500; термометр манометрич. показывающий сигнализ. ТГП-100 (предел изм. от -50С до 50С) 1 шт. = 1749; термометр манометрич., показывающий сигнализ. ТГП-100 (предел изм. от 0С до 150С) 2 шт. = 4500; сирена сигн. СС-1 1 шт. = 1500; многоканальная сист. контроля концентрации хлора в атмосфере напряж. 220 В марки СКХ 1 комп. = 63954; кабель АКВВГ 2Х2,5 мм 2м = 18000; кабель АКВВГ 7Х2,5 мм 30 м = 2400; кабель АКВВГ 1х2,5 мм 60 м = 4920; кабель АКВВГ 14х2,5 мм 34 м = 4080; кабель КВВГЭ 5х0,35 мм 200 м = 24750 | 100% |  |
|  | 1182 | Электрозащита 2 ниток водопровода технической воды | ГСА УОО |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | Задвижка Д=150 мм | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1204 | Задвижка чугунная Д=1000 фильтр 4 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 1208 | Задвижка чугунная 30 ч 930 бр Д=1200 с электрическим приводом 2 шт. | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» | 1-я - в насосной станции секция № 1, 2-я - № 10 РЧВ № 6 | 100% |  |
|  | 1209 | Задвижка чугунная Д=1000 2 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 12092 | Насос К45/30 | насосная станция № 12 по ул. им. Рахова В.Г. |  | 100% |  |
|  | 1210 | Задвижка Д=600 секция № 8 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1211 | Задвижка чугунная Д=1000 № 5 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1212 | Насос консольный 80*50*200 | промвода, насосная станция I подьема |  | 100% |  |
|  | 1213 | Электрический двигатель мощностью 55 кВт | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1214 | Электрический двигатель мощностью 55 кВт | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1219 | Задвижка Д=80 агрегат 1 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 1221 | В/в ксо-272 камеры | КНС-1 |  | 97% |  |
|  | 1223 | Электрический двигатель мощностью 500 кВт агрегат 8 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» | 500 кВт n - 750 об/мин. 6 кВ агрегат № 8 | 100% |  |
|  | 1227 | Электрический привод для задвижек | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 98% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1262 | Насос с электрическим мотором откачка № 3 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1264 | Насос ах100-65-315 скруберной системы | ВК-3 хлораторная № 2 |  | 100% |  |
|  | 1272 | Центробежный насос Д5000-32 (24ндн) агрегат 8 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 12727 | Вентилятор ц 4-70 n 2,5 | насосная станция № 51 «Волга» |  | 100% |  |
|  | 12728 | Вентилятор ц 4-70 n 2,5 | ВПНС центральный участок общие |  | 100% |  |
|  | 12794 | Вентилятор вц 4-70 | КНС-18 по ул. Буровой |  | 100% |  |
|  | 12797 | Вентилятор вр-86-77 № 2, 5 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 12798 | Вентилятор вр-86-77 № 2, 5 | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 1285 | Клапан обратный 19с47 Д=600 агрегат 1 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1286 | Клапан обратный 19с47 Д=600 агрегат 3 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1290 | Насос д 320/50 без двигателя | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1294 | Центробежный насос д3200-75 (20 ндс) агрегат 5 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1295 | Центробежный насос 18 ндс | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1298 | Насос фг-450/225 1 оч. фильтр | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 1302 | Задвижка чугунная Д=1000 | ВК-3 блок фильтр. и отст. I очереди |  | 100% |  |
|  | 1304 | Задвижка ст. Д=250 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1305 | Задвижка ст. Д=250 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 1309 | Кран мостовой электр. 10 т | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» | 6 ТН | 100% |  |
|  | 1310 | Задвижка чугунная Ру-10 Д=150 | ВК-4 | Ду=150 мм, Ру=10 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 1314 | Кран пионер | ВК-2 заготовительное отделение | Р-200 кг | 100% |  |
|  | 13142 | Насос с-245 | промвода, насосная станция (общие) |  | 100% |  |
|  | 13145 | Тельфер электрический | промвода, насосная станция (общие) |  | 100% |  |
|  | 1315 | Электротельфер 3,2 т | ВК-2 хлораторная старая | 3,2 т | 100% |  |
|  | 13161 | Таль ручная | промвода, насосная станция (общие) |  | 100% |  |
|  | 1317 | Задвижка ст. Д=600 ру 25 № 17 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 132 | Автоматы апу 50/11600 | ГСА УОО |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1321 | Тельфер г/п 3.2 т | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1335 | Суно-125 пусковая ст. управления | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 13369 | Вентилятор ВЦ 4-70 (2 шт.) | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1337 | Станция суно-125 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 1339 | Задвижка 30ч6бр Д=300 | кансеть, Центральный участок |  | 32% |  |
|  | 1341 | Электрический шкаф с-92-22-2б | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1342 | Шкаф РТЗО | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1343 | Конденсаторная установка КУ-660 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 13474 | Таль ручная-руп 1 т 9 м | ВК-2 хлораторная старая |  | 100% |  |
|  | 1348 | Контактор КТ-64-3330 | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1349 | Камера КСО-2УМ | ВК-2 оборудование в здании электроцеха |  | 100% |  |
|  | 13496 | Таль ручная 0,5 т | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1350 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1358 | Трансформатор силовой 320 кВт | ВК-2 оборудование в здании электроцеха |  | 100% |  |
|  | 1359 | Трансформатор силовой 320 кВт | ВК-2 оборудование в здании электроцеха |  | 100% |  |
|  | 1360 | Задвижка 30ч6бр Д=300 | кансеть, Центральный участок |  | 32% |  |
|  | 1361 | Трансформатор силовой тм-400/6 | ВК-2 насосная станция II-подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1363 | Задвижка 30ч6бр Д=400 | кансеть, Центральный участок |  | 32% |  |
|  | 1368 | Задвижка 30ч6бр Д=400 | кансеть, Центральный участок |  | 32% |  |
|  | 1372 | Задвижка 30ч6бр Д=400 | кансеть, Центральный участок |  | 32% |  |
|  | 1374 | Задвижка 30ч930бр Д=1200 мм | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 1381 | Затвор Д=500 мм к 1580,1581 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1384 | Насос к 80-50-200 реаг. хоз-во | ВК-2 (ВК-1.1) |  | 100% |  |
|  | 139 | Насос хим. АХ 40-25-160 ксд э/д | ВК-4 | Q=6,3 м3/ч, Р=3,2 кг/см2, N=1,6 кВт | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1390 | Затвор Д=500 мм к инв. карт. 275 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1391 | Затвор Д=500 ул. 2-я Садовая/ул. Астраханская | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1397 | Контейнер для хлора | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
|  | 1398 | Вентиль нерж. Д=100 15 НЖ 65НЖ | ВК-3 реаг. хоз-во IY очередь |  | 100% |  |
|  | 1399 | Гидрозатвор Д 500 мм по просп. Энтузиастов/ул. Крымская к инв. № 1708 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1400 | Электрический привод «в» | ВК-2 |  | 91% |  |
|  | 1402 | Затвор Д=500 мм по ул. Крымской, 13 к инв. № 7283 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1405 | Вентиль нерж. Д=100 15 НЖ 65 НЖ | ВК-3 реаг. хоз-во IY очередь |  | 100% |  |
|  | 1406 | Задвижка 3126бр Д=200 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1407 | Насос 3к-6 с электрический дв. 4 ам 160 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 1408 | Насос 3к-6 с электрический дв. 4 ам 160 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 1410 | Электро-силовая часть к инжекторной | ВК-2 | щит распред. ЩР 11-73701-54У2 1 шт.; шкаф управления однофидерный нереверсивный 3 шт.; кабель АВВГ 4х2,5 183 м; 3х16-1х10 25 м | 100% |  |
|  | 1412 | Задвижка Д=50 | ВК-2 насосная станция II-подьема «Новая» | ТЕКОФИ № 24139 | 100% |  |
|  | 1413 | Задвижка Д=50 | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1414 | Задвижка 3126бр Д=200 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1415 | Задвижка Д=200 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 1417 | Задвижка Д=80 | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 142 | Ресивер установ. с нас. 1955 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 1429 | Насос цб. вертикальный агрегат 4 | ВК-3 насосная станция № 3 А |  | 100% |  |
|  | 1438 | Электрический двигатель СДН-14-49-6 УЗ | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1441 | Грузоподъемный механизм (электрический таль г/п 3,2 т) | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 1444 | Мостовой кран ручной насосная станция № 1, ул. Б. Затонская, 10 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1445 | Грузоподъемный механизм (электротельфер г/п 5 т) | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1446 | Компрессор «Горо» | ВК-3 хлораторная № 2 |  | 100% |  |
|  | 14470 | Насос к-8/48 | ВК-4 | Q=8 м3/ч, Р=4 кг/см2 | 100% |  |
|  | 14471 | Насос к-8/48 | ВК-4 | Q=8 м3/ч, Р=4 кг/см2 | 100% |  |
|  | 1449 | Насос ц/б 20 НДС агрегат 4 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=3420 м3/ч, h=71 м, частота вращения - 960 об./мин. | 100% |  |
|  | 1450 | Насос ц/б 20 НДС агрегат 3 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=3420 м3/ч, h=71 м, частота вращения - 1000 об./мин. | 100% |  |
|  | 1451 | Насос ц/б 20 НДС агрегат 6 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=3420 м3/ч, h=71 м, КПД - 83%, частота вращения - 960 об./мин. | 100% |  |
|  | 1454 | Насос ц/б 20 НДС агрегат 8 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=3420 м3/ч, h=71 м, частота вращения - 960 об./мин. | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1456 | Насос ЗФ-12 откачка | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1457 | Компрессор «Горо» | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
|  | 1458 | Электрический мотор тип А-13-59-6 агрегат 8 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | U=6000 В, мощность=800 кВт, КПД=93,5%, частота вращения - 985 об./мин. 1=91 А, соs &=0,89 | 100% |  |
|  | 1459 | Электрический мотор ВДД мощ. 820 кВт агрегат 3 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | U=6000 В, мощность=820 кВт, КПД=92,6%, частота вращения - 985 об./мин. 1=98 А, соs &=0,87 | 100% |  |
|  | 1460 | Электрический мотор ВДД мощ. 820 кВт агрегат 5 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | U=6000 В, мощность=820 кВт, КПД=92,6%, частота вращения - 985 об./мин. 1=98 А, соs &=0,87 | 100% |  |
|  | 1461 | Электрический двигатель ВДД740/29-6 агрегат 7 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | U=6000 В, мощность=820 кВт, КПД=92,6%, частота вращения - 985 об./мин. 1=98 А, соs &=0,87 | 100% |  |
|  | 1463 | Задвижка Д=150 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди | 3Ф сброс Д=150 | 100% |  |
|  | 1465 | Электрический двигатель асинхронный агрегат 2 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1468 | Высоковольтное РУ-6 КВ | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1469 | Силовой трансформатор 100 кВа | ВК-2 насосная станция № 1-1б | 100 кВа насосная станция № 1 | 100% |  |
|  | 1470 | Силовой трансформатор 100 кВа | ВК-2 насосная станция № 1-1б | насосная станция № 1-Б, 100 кВа | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1474 | Задвижка 3126БР Д=200 к 7321 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 14753 | Вентилятор Ц 4-70 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 14754 | Вентилятор Ц 4-70 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 14767 | Вентилятор ВЦ 4-70 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 14769 | Вентилятор 7-34 | КНС-13 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 14770 | Барабан кабельный | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 14774 | Насос «Гном» 16х16 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 14775 | Насос «Гном» 25х20 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 1497 | Задвижка 3126 БР Д=200 к 1580 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1499 | Электрический двигатель 4 АН мощностью 160 кВт 380 В | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 1506 | Задвижка 3126 БР Д=200 по ул. Московской - Б.Садовой к инв. № 6184 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1509 | Задвижка 3126 БР Д=200 К 8996 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1511 | Задвижка 3126 БР Д=200 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1512 | Насос ц/ц ЦНС 300/120 с двигателем | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 1515 | Задвижка 3126БР Д=200 инв. 6140 (по ул. Федоровской, 7в) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1517 | Задвижка 3126 БР Д=200 5 | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1518 | Насос ЦНС-300/120 | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1519 | Задвижка 3126БР Д=200 15 | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 1520 | Задвижка 3126 БР Д=200 15 | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской |  | 100% |  |
|  | 1521 | Задвижка 3126 БР Д=200 | насосная станция № 51 «Волга» |  | 100% |  |
|  | 1523 | Задвижка 3126 БР Д=200 | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 15240 | Электрический двигатель А4-400-У-4 630 КВ** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 74% |  |
|  | 1525 | Электрический таль гр. 2 т | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 15265 | Редуктор 1Ц2 У250-16-12 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 15266 | Редуктор 1Ц2 У250-16-12 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 15267 | Редуктор 1Ц2 У250-16-12 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 15268 | Редуктор 1Ц2 У250-16-12 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 15271 | Электрический двигатель 110 кВт 3000 оборотов | ВК-4 | трехфазный, напряжение 380 В, 3000 об./мин; мощность 110 кВт | 72% |  |
|  | 1532 | Трансформатор ТМ-315/6 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 1533 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1534 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1535 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1536 | Электрическая панель | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 15361 | Задвижка чугунная 30Ч 915 бр. Д=500 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 15363 | Задвижка чугунная 30Ч 915 бр. Д=500 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 1537 | Силовой трансформатор | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 15377 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50380 | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная | ПЧ-ТТПТ-100-380-50-02-УХЛ4 № 0302203 | 92% |  |
|  | 15378 | Преобразователь частоты ТПТ-403805002 | насосная станция № 32 РИСМ (ул. им. Пугачева Е.И./ул. им. Зарубина В.С.) | ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02-УХЛ4 №0302199 | 93% |  |
|  | 15379 | Преобразователь частоты ТПТ-403805002 | насосная станция № 12 по ул. им. Рахова В.Г. | ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02-УХЛ4 № 0202130 | 93% |  |
|  | 1538 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 15380 | Преобразователь частоты ТПТ-403805002 | насосная станция № 14 в п. Завокзальном | ПЧ-ТТПТ-40-380-50-02-УХЛ4 № 0202155 | 93% |  |
|  | 15381 | Преобразователь частоты ТТПТ-63380500 | насосная станция по ул. Политехнической, 47 | ПЧ-ТТПТ-63-380-50-02-УХЛ4 № 0302198 | 92% |  |
|  | 15382 | Преобразователь частоты ТТПТ-63380500 | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской | ПЧ-ТТПТ-63-380-50-02-УХЛ4 № 0302197 насосная станция «Волгоградская» агрегат 10 | 92% |  |
|  | 15383 | Преобразователь частоты 31.5-3805002 | насосная станция № 33 по ул. Астраханской, 40 | ПЧ-ТТПТ-31.5-380-50-02-УХЛ4 №0302183 | 92% |  |
|  | 15384 | Преобразователь частоты 163805002 УХЛ | насосная станция № 45 по ул. Комсомольской, 28/30 |  | 93% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 15385 | Преобразователь частоты 163805002 УХЛ | насосная станция № 45 по ул. Комсомольской, 28/30 | ПЧ-ТТПТ-16-380-50-02-УХЛ4 № 0202147 | 93% |  |
|  | 15386 | Преобразователь частоты 163805002 УХЛ | насосная станция № 30 по ул. Высокой, 10 | ПЧ-ТТПТ-16-380-50-02-УХЛ4 № 0212143 | 92% |  |
|  | 15388 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТ ПТ-100-380-5** | насосная станция № 13 по ул. Южной, 36 | ПЧ-ТТПТ-50-380-50-02-УХЛ4 № 0202153 | 93% |  |
|  | 1539 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1540 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1541 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 1542 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 41% |  |
|  | 15421 | Электрический двигатель ЧА355S4УЗ 250КВ*1500** | КНС-9 п. Елшанка |  | 63% |  |
|  | 15422 | Электрический двигатель АЧ-400У-4МУЗ 630КВТ** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 71% |  |
|  | 15424 | Клапан Д=800 19С 70НЖ | ВК-3 насосная станция № 3 А |  | 100% |  |
|  | 15428 | Преобразователь ПЧ-ТТПТ-250-380-50УХЛ4** | насосная станция № 23 «Новость» |  | 89% |  |
|  | 15429 | Преобразователь ПЧ-ТТПТ-380-50-УХЛ4 | насосная станция № 28 по ул. им. Куприянова А.И. |  | 88% |  |
|  | 15430 | Преобразователь ПЧ-ТТПТ-380-50-УХЛ4 | насосная станция № 48 по ул. Бахметьевской |  | 89% |  |
|  | 15432 | Задвижка НЖ 30 96 НЖ Д=500 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 15433 | Задвижка НЖ 30 96 НЖ Д=500 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 15434 | Задвижка НЖ 30 96 НЖ Д=500 | ВК-2 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 15435 | Задвижка НЖ 30 96 НЖ Д=500 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 1547 | Камера КСО 386 | КНС-9 п. Елшанка |  | 84% |  |
|  | 155 | Блок БПРУ-6613 | насосная станция № 4 (САЗ) |  | 100% |  |
|  | 1550 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 15503 | Насос консольный К-150-125-315 | ВК-3 насосная станция № 3 А |  | 100% |  |
|  | 15504 | Насос фекальный СМ-125-80-315/ агрегат 1 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 15505 | Электрический двигатель 4АМ280 2 110 кВт 3000 об. | насосная станция № 21 по ул. Мира |  | 71% |  |
|  | 15526 | Задвижка чугунная Д=400 под электрический прив. | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 15527 | Задвижка чугунная Д=400 под электрический прив. | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 15536 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-400-380-50** | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 88% |  |
|  | 15537 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-400-380-50** | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 89% |  |
|  | 15538 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-16-380-50 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 89% |  |
|  | 15540 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-250-380-50** | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 90% |  |
|  | 15542 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380-50** | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 90% |  |
|  | 15543 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380-50** | насосная станция «Волга» |  | 89% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15629 | Электрический двигатель на задв. Д=500-600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 41% |  |
|  | 15637 | Тиристорный возбудитель ВТ400/115с транс.** | ВК-3 насосная станция № 3 А |  | 90% |  |
|  | 15638 | Тиристорный возбудитель ВТ400/115с транс.** | ВК-3 насосная станция № 3 А |  | 90% |  |
|  | 15652 | Установка обезвр. хлора ОЛИМП-2002** | ВК-4 | комплектность поставки на 1 установку: 1. Аппарат «охта-9000к» - 1 шт. 2. Вентилятор среднего давления - 2 шт. 3. Насос - 2 шт. 4. Сигнализатор хлора «хоббит» - 1 шт. 5. Датчики сигнализатора - 4 шт. 6. Рабочие чертежи емкости - 1 компл. | 100% |  |
|  | 15653 | Установка обезвр. хлора ОХТА 9000К** | ГСА РМУ | комплектность поставки на 1 установку: 1. Аппарат «охта-9000к» - 1 шт. 2. Вентилятор среднего давления - 2 шт. 3. Насос - 2 шт. 4. Сигнализатор хлора «хоббит» - 1 шт. 5. Датчики сигнализатора - 4 шт. 6. Рабочие чертежи емкости - 1 компл. | 100% |  |
|  | 157 | Задвижка чугунная Д=800 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 15764 | Задвижка чугунная Д=500 30Ч 915БР с электрический прив. | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 15765 | Задвижка чугунная Д=600 30Ч 930БР с электрический прив. | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 15766 | Задвижка чугунная Д=600 30Ч 930БР с электрический прив. № 27 - наливная | ВК-2 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1581 | Задвижка Д=200 | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 1584 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 15850 | Задвижка чугунная Д=1000 ЗОч530бр № 30 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 15851 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=1000 30ч | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очереди |  | 100% |  |
|  | 15852 | Задвижка СТ.РУ25 Д=800 30ч 964нж | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 15853 | Задвижка чугунная 30ч930бр Д=600 РУ=10 | ВК-3 бл. фильтр и отст. III очереди |  | 100% |  |
|  | 15854 | Задвижка чугунная 30ч930бр Д=600 РУ=10 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очереди |  | 100% |  |
|  | 15855 | Задвижка чугунная 30ч930бр Д=600 РУ=10 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 15856 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=500 30ч 915б | ВК-2 (комплекс очистных сооружений I II очереди) |  | 100% |  |
|  | 1587 | Электрический вентилятор Ц4-75-8 с электрическим двиг. | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1589 | Электрический вентилятор Ц4-75-8 с электрическим двиг. | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1592 | Секция калорифера-кондиционер | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1593 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1594 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1595 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1596 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1597 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 162 | Шкаф ВРУ-1-22 | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16474 | Насос К100-65-250 с электрическим двиг. 55 КВ | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
|  | 16475 | Насос К100-65-250 с электрическим двиг. 55 КВ | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
|  | 16476 | Насос К100-65-250 с электрическим двиг. 55 КВ | ГСА РМУ | насосная станция сброженного осадка, подача 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электрического дв. 55 кВт, частота вращения 2900 об./мин | 100% |  |
|  | 16477 | Насос К 100-65-250 с электрическим двиг. 55К | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 1655 | Илоскреб | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1656 | Илоскребы | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 16605 | Тиристорный возбудитель ТЕ8-320/75т-5хл** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 70% |  |
|  | 16625 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ-125-350-50** | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 88% |  |
|  | 16626 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ-250-380-50** | насосная станция № 21 по ул. Мира |  | 88% |  |
|  | 16627 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ-400-380-50** | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 87% |  |
|  | 16628 | Преобразователь частоты ПЧ ТТПТ-400-380-50** | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 87% |  |
|  | 16629 | Задвижка 30с907нж Д=800 РУ=25 | ВК-3 насосная станция II подьема |  | 100% |  |
|  | 16630 | Задвижка 30с907нж Д=800 РУ=25 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 16631 | Задвижка 30ч930бр Д=600 РУ=10 | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 100% |  |
|  | 16632 | Задвижка 30ч930бр Д=600 РУ=10 | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16642 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=800 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 16643 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=800 | промвода, насосная станция I подьема |  | 100% |  |
|  | 16686 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16687 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16688 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16689 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16690 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16691 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1000** | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 52% |  |
|  | 16737 | Задвижка под ЭП 30ч930бр Д=600 | ВК-3 бл. фильтр и отст. III очереди |  | 100% |  |
|  | 16738 | Задвижка под ЭП 30ч930бр Д=600 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 1674 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1675 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 1676 | Калорифер КСК-4-11-12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 16783 | Насос ВВН1-1.5/5.5/1500/С | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 85% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16784 | Насос ВВН1-1.5/5.5/1500/С | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 85% |  |
|  | 16794 | Задвижка чугунная Д=600 ЗОЧ БР с электроприводом | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 16795 | Задвижка чугунная Д=600 ЗОЧ БР с электроприводом | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 16796 | Задвижка чугунная Д=800 РУ-10 30Ч 915 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 16798 | Илоскреб ИПР-54 4И 413** | ГСА РМУ | вторичные отстойники д-54 м гидравлическая глубина отст. 57000 частота вращения 1,5 об./час. производ. илоскреба 50 м3/час. | 100% |  |
|  | 16815 | Задвижка Д=600 30ч 930бр с электрическим пр. | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 16825 | Насос СМ 125-80-315/4С с электрическим дв. | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 16826 | Насос Х 50-32-125ТС(4/3000) | ГСА РМУ | П/К АТТО серия «С» CPU intel Celeron 1300 BOX/MB Giga-Byte GA-60XT-A/FDD 3.5Nek/HDD 40.8 Gb Seagate ST340014A/SDRAM 128Mb PC-133 Kingston/SYGA 32 Mb RiuaTNT2M64 AGP/сетевая карта Compex RE 100TX 10/100Base-TX UTP PCI/корпус АТХ МХ-235W/клавиатура KBS-720 RSI PS/2/мышь Genius NetScroll+PS/2/коврик для мыши «АТТО» фирменный*/монитор LCD 15” Samsung 0 | 100% |  |
|  | 16843 | Насос СМ 125-80/315-4 с электрическим дв. | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16844 | Насос Х 50-32-125ТС с электрическим дв. | ГСА РМУ | цмо - производственный корпус, подача – 12.5 мз/ч., напор - 20 м, частота вращения 48 с, частота тока - 50 гц, напряжение сети 220/380 В | 100% |  |
|  | 16855 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75 | КНС-5 |  | 80% |  |
|  | 16856 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 80% |  |
|  | 16857 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75** | КНС-5 |  | 69% |  |
|  | 16858 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75** | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 71% |  |
|  | 16859 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75 | ВК-3 насосная станция II подьема |  | 82% |  |
|  | 16860 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75 | ВК-3 насосная станция II подьема |  | 82% |  |
|  | 16861 | Задвижка Д=600 30Ч 530 БР | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 16862 | Задвижка Д=600 30Ч 530 БР | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 16863 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 30ч915 | ВК-2 комплекс очистных сооужений II очереди |  | 100% |  |
|  | 16864 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 30ч915 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 16865 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 30ч915 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16877 | Электрический хим. защита в-да Д=800 | Центральный участок водосети | силовой кабель ААШВ-1.1*70 м 20; кабель силовой ААШВ-1.3*10 м 19; преобразователь типа СКЗМ5 КТ 1 | 85% |  |
|  | 16885 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ГСА РМУ |  | 76% |  |
|  | 16886 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ГСА РМУ |  | 76% |  |
|  | 16887 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ГСА РМУ |  | 76% |  |
|  | 16888 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 76% |  |
|  | 16889 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 65% |  |
|  | 16890 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 65% |  |
|  | 16891 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 65% |  |
|  | 16892 | Электрический привод В-04 БО99.054М-04 Р=45 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 65% |  |
|  | 16893 | Задвижка чугунная Д=600 30ч930бр с электроприводом | ВК-3 (бл. фильтр и отст. III очереди) |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16894 | Задвижка чугунная Д=600 30ч930бр с электроприводом | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 16895 | Электрический привод В-04 БО99 054М-04 Р=45 | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 74% |  |
|  | 16896 | Электрический привод В-04 БО99 054М-04 Р=45 | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 74% |  |
|  | 16897 | Электрический привод В-04 БО99 054М-04 Р=45 | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 74% |  |
|  | 16919 | Трансформатор ТСЗВ 63/05 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 16920 | Трансформатор ТСЗВ 63/05 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 16921 | Трансформатор ТСЗВ 63/05 | ВК-2 насосная станция II подьема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 16922 | Трансформатор ТСЗВ 63/05 | ВК-3 насосная станция II подьема |  | 100% |  |
|  | 16923 | Трансформатор ТСЗВ 63/05 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 16925 | Насос 1Д 2000/62 (с рамой)** | промвода, насосная станция I подьема | задвижка Д=100 с ручн. приводом Ру-10 30ч6бр № 29 по тех. схеме сбросная с напорного в-да агрегат № 1 | 100% |  |
|  | 16936 | Задвижка СТ.Д=600 под эл./пр. РУ-16 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 1695 | Нагнетатель АГР 7 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 1696 | Задвижки шт. 12/трубопр./ б./очист. | ГСА РМУ | ВДС | 100% |  |
|  | 16968 | Задвижка чугунная РУ-2.5 Д=1000 30ч925 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 16969 | Задвижка чугунная РУ-2.5 Д=1000 30ч925 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. III очереди) |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 16976 | Хим. насос Ха-80-65Г-160К | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 16977 | Котел ЭПЗ-100И2 | КНС-1 |  | 55% |  |
|  | 16980 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 530бр | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 16981 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 530бр | СТВ Южный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 16985 | Задвижка чугунная Д=800 30ч915бр | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 17004 | Задвижка 30ч925 бр. Ру-2.5 Д=1200 | ВК-3 насосная станция II-подъема |  | 100% |  |
|  | 17005 | Электрический привод на чугунной задвижке Д=500 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 74% |  |
|  | 17006 | Электрический привод на чугунной задвижке Д=500 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 74% |  |
|  | 17007 | Электрический привод на чугунной задвижке Д=600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 62% |  |
|  | 17008 | Электрический привод на чугунной задвижке Д=600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 62% |  |
|  | 17010 | Задвижка ст.30с927нж В600Ру=25 | промвода насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 17016 | Насос ФГ57.5/9.5 N=3.1 кВт 1450 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17017 | Насос ФГ57.5/9.5 N=3.1 кВт 1450 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17018 | Грабли механические | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17019 | Насос дренаж К20/30N=5.5 кВт | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 17020 | Задвижка Д=200 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17021 | Задвижка Д=200 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17022 | Задвижка Д=150 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17023 | Задвижка Д=150 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17024 | Задвижка Д=150 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17025 | Задвижка Д=150 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17026 | Обратный клапан Д=150 | КНС-18 по Буровой |  | 100% |  |
|  | 17027 | Обратный клапан Д=150 | КНС-18 ул. Буровая |  | 100% |  |
|  | 17040 | Задвижка СТ.30 С 50 НЖ Д=150 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 17041 | Задвижка СТ.30 С 50 НЖ Д=150 РУ-25 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 17045 | Задвижка чугунная 30Ч 930 НЖ Д400 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 17049 | Автомат. дозатор хлора «Галоген-Д» | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 17054 | Задвижка чугунная Д=1200 30Ч 923 БР | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 17055 | Электропривод В-03 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 70% |  |
|  | 17056 | Электропривод В-06 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 68% |  |
|  | 17090 | Задвиж. к аэрот. инв. 4289 (48 шт.) | ГСА РМУ | задв. чуг. Д=100 6 шт.; задв. ст. 30 с 41 нж Д=100 3 шт.; задв. чуг. Д=100 2 шт.; задв.чуг. Д=100 5 шт.; задв. чуг. Д=100 26 шт.; задв. нж. 30 с 41 2 шт.; задв. чуг. Д=100 30 ч 6 бр 4 шт.; итого 48 шт. | 100% |  |
|  | 17116 | Задвижка 30с 907 нж Д=800 Ру 25 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17117 | Задвижка 30ч 915 бр Д=500 Ру10 э/п | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 17118 | Задвижка 30ч 915 бр Д=500 Ру10 э/п | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 17119 | Задвижка 30ч 915 бр Д=500 Ру10 э/п | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 17120 | Задвижка 30ч 915 бр Д=500 Ру10 э/п | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 17121 | Клапан 19с70 нж Д=800 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 1720 | Задвижка чугунная Д=600 фильтр 2 | ВК-3 бл. фильтр и отстойник I очереди |  | 100% |  |
|  | 1724 | Насос К-90/85 с электрическим двигателем | насосная станция № 10 «Мемориал» |  | 100% |  |
|  | 17250 | Электропривод 0800 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 76% |  |
|  | 17251 | Электропривод 0800 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 76% |  |
|  | 17252 | Задвижка чугунная Д=600 с электрическим приводом | ВК-3 бл. фильтр и отстойник I очереди |  | 100% |  |
|  | 17253 | Задвижка чугунная Д=600 с электрическим приводом | ВК-3 бл. фильтр и отст. I очереди |  | 100% |  |
|  | 17254 | Задвижка чугунная Д=600 с электрическим приводом агрегат 7 | ВК-2 площадка |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17255 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 530бр | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 17256 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 530бр | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 17258 | Задвижка ст. Д=800 с ручным приводом | ВК-2 насосная станция II-подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 17259 | Задвижка ст. Д=800 с ручным приводом | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 17260 | Задвижка чугунная Д=800 РУ-10 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 17261 | Эл./привод к задвижке чугунной Д=600 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 76% |  |
|  | 17262 | Эл./привод к задвижке чугунной Д=600 | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 76% |  |
|  | 17263 | Эл./привод к задвижке чугунной Д=600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 39% |  |
|  | 1727 | Клапан об. ст. Д= 600 | промвода насосная станция (общие) |  | 100% |  |
|  | 1731 | Задвижка чугунная Д=800 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 1738 | Задвижка Д=1200 мм в кам. 16 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 174 | Насос НЖН-100Х10 с электрическим двиг. | ГСА УОО | производительность 100 м3/час., напор 10 м | 100% |  |
|  | 175 | Автоматический выключатель ARU-50 | КНС-9 п. Елшанка |  | 64% |  |
|  | 176 | Насос К-90/35 | ГСА РМУ | подача 90 м3/час., напор 35 м | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1768 | Адсорбционная колонка | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1769 | Маслоотделитель | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1770 | Барабан вымораживающий | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1771 | Конденсаторная установка УК | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1772 | Ресивер фрионовый РУФ-1 | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1775 | Вакуумный насос ВВН-6 с двигателем | ВК-3 осадкоуплотнитель |  | 100% |  |
|  | 1776 | Насос ВК-6 с электрическим двигателем | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1777 | Центробежный насос К 98/85 с двигателем | ВК-3 реаг. хоз-во IY очередь |  | 100% |  |
|  | 1779 | Отстойник для рассола | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1780 | Центробежный насос К 90/88 с электрический двигателем | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 1781 | Рессивер | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1782 | Бункер для осадка | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1783 | Бак для раствора стальной | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1784 | Транспортер скребк. КСП-200 | ВК-3 льдогенератор | 15,2 м | 100% |  |
|  | 1785 | Конвейер ленточный | ВК-3 льдогенератор | 4,2 м | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1786 | Вакуум. фильтр ленточный | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 1787 | Кран-балка подвесная электр. | ВК-3 льдогенератор | 2 т | 100% |  |
|  | 179 | Кран-балка ГР/П 3,2 Т | насосная станция № 6 (Техстекло) |  | 100% |  |
|  | 1793 | Задвижка чугунная Д=600 30ч930бр фильт. 9 | ВК-3 (бл.фильтр. и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 1795 | Гидроэлеватор | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 1796 | Тельфер электрический Г/П2Т | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
|  | 1799 | Центробежный насос К 90/85 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 18016 | Насос Д=3200-75В 3420 м3/ч** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1803 | Кран-балка ручная ГГ/П 2 Т | ВК-3 осадкоуплотнитель |  | 100% |  |
|  | 1805 | Электрический тельфер Г/П 2.3.2 ТН | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 1806 | Кран-балка подвесная Г/П 5 Т | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 1809 | Грейфер мотор. грузоподъемностью 3 т | ВК-3 реаг. хоз-во II очередь |  | 100% |  |
|  | 1810 | Электрический тельфер Г/П 3.2 т | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 1811 | Электрический тельфер Г/П 3.2 т | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 1812 | Гидромешалка | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь | емкость 4 м3 | 100% |  |
|  | 1813 | Воздуходувка ВВН-50 с двигателем | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1815 | Гидроэлеватор | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 100% |  |
|  | 1816 | Тельфер грузоподъемность 2 т | ВК-3 микрофильтры |  | 100% |  |
|  | 1817 | Тельфер грузоподъемность 1 т | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 100% | 06.2015 замена электротель-фера - 1 шт. |
|  | 18198 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 930бр с электрическим пр. | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 18199 | Задвижка нж. Д=100 30нж 76нж | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 1820 | Шкаф ВРУ-1-21 | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 18200 | Задвижка нж. Д=100 30нж 76нж | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 18201 | Задвижка нж. Д=100 30нж 76нж | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь |  | 100% |  |
|  | 1821 | Электрический шкаф ЩШ ЗД-1 с камерой | ВК-3 льдогенератор | электрический шкаф ШШ-ЗД -1 - 1 шт.; камера КСО-366 - 2 шт.; пусковая электрическая аппаратура - 1 комплект | 100% |  |
|  | 18212 | Электрический привод н-в на чуг. задвижку Д=800 | КНС-5 |  | 58% |  |
|  | 18213 | Электрический привод н-в на чуг. задвижку Д=800 | КНС-5 |  | 58% |  |
|  | 18214 | Электрический привод н-в на чуг. задв. Д=500 | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 71% |  |
|  | 18215 | Электрический привод н-в на чуг. задв.Д=500 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 58% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 18216 | Электрический двигатель 160 кВт б/у | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 18217 | Электрический двигатель 160 кВт б/у | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 1822 | Трансформатор сил. ТМ-6-630 | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 18225 | Задвижка ст. Д=300 с электрическим прив. 30С 9 | насосная станция № 2 («Сеноман») |  | 100% |  |
|  | 18226 | Задвижка ст. Д=300 с электрическим прив. 30С 9 | насосная станция № 29 («Нитрон») |  | 100% |  |
|  | 18227 | Задвижка ст. Д=300 с электрическим прив. 30С 9 | насосная станция № 29 («Нитрон») |  | 100% |  |
|  | 18228 | Задвижка ст. Д=300 с электрическим прив. | Насосная станция «Северная» по пр. Энтузиастов, 64а |  | 100% |  |
|  | 1823 | Низковольтный щит ШСУ-2 | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 18230 | Задвижка ст. Д=300 с электрическим прив. | промвода насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 1824 | Низковольтный щит ШСУ-1 | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 18240 | Насос NDS 250-200-510 с эд.110 | ВК-4 | Q=340 м3/ч., Р=7,3 кг/см2, N=89 кВт | 100% |  |
|  | 18241 | Насос NDS 250-200-510 с эд.110 | ВК-4 | Q=240 м3/ч., Р=7,3 кг/см2, N=89 кВт | 100% |  |
|  | 18242 | Насос NDS 250-200-510 с эд.110 | ВК-4 | Q=240 м3/ч., Р=7,3 кг/см2, N=89 кВт | 100% |  |
|  | 18247 | Электрический двигатель А-4-450У-6МУЗN=800=1000** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 56% |  |
|  | 1825 | Шкаф РТЗО | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 18256 | Клапан обр. Д=800 19с 49нж | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 18257 | Клапан обр. Д=800 19с 49нж | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 1826 | Силовой шкаф ПР-2405 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 1827 | Задвижка чугунная Д=1200 С-2 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18271 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 960б | ВК-3 (бл. фильтр и отст. IY очереди) |  | 100% |  |
|  | 18272 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 960б | ВК-3 (бл. фильтр и отст. IY очереди) |  | 100% |  |
|  | 18274 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 930б | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 18275 | Клапан 19с 49нж Д=600 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18276 | Клапан 19с 49нж Д=600 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18277 | Клапан 19с 49нж Д=600 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18279 | Клапан обр.Д=600 19с 49нж | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 1828 | Задвижка чугунная Д=1000 С-4 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18280 | Клапан обр. Д=600 19с 49нж | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 18282 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 93 | ВК-3 бл. фильтр и отст. III очереди |  | 100% |  |
|  | 18283 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 93 | ВК-3 бл. фильтр и отст. I очереди |  | 100% |  |
|  | 18284 | Задвижка чугунная Д=600 с э/п 30ч 930б | ВК-3 насосная станция № 3 В |  | 100% |  |
|  | 18285 | Затвор поворот. Д=800 32ч 306р | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18286 | Затвор поворот. чуг. Д=500 32ч 306 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 18288 | Затвор поворот. чуг. Д=500 32ч 306 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1829 | Задвижка Д=800 | промвода насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 1830 | Шкаф РТ-30 | ВК-3 осадкоуплотнитель |  | 100% |  |
|  | 1831 | Камера КСО-272 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 1832 | Щиты ЩО-70 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 1833 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 1834 | Конденсаторная установка УКП | ВК-3 насосная станция № 3 В |  | 100% |  |
|  | 1835 | Камера типа КРУ | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 1837 | Щиты ЩО-70 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
|  | 1838 | Трансформатор силовой ТМ 160/6 | ВК-3 расп. пункт и трансформат. |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1839 | Задвижка 30С507ИЖ-600 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 100% |  |
|  | 184 | Фланец D=800 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 1840 | Задвижка 30С507ИЖ-600 фильтр | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди | налив № 29 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 1841 | Задвижка 30С507ИЖ-600 напор. агрегат 3 | ВК-2 насосная станция № 2 | агрегат № 3 р-25 кг/см2 напорн. | 100% |  |
|  | 1842 | Щиты ЩУФ | ВК-3 (бл. фильтр и отст. II очереди) |  | 100% |  |
|  | 1843 | Шкаф РТ-30 | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 1844 | Шкаф РТ-30 | ВК-3 насосная станция при резервуаре промывной воды |  | 100% |  |
|  | 1861 | Трансформатор ТМ 160/6/0,4 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 18870 | Задвижка чугунная Д=400 30Ч 915БР | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 18871 | Электрический привод А-В на чуг. задв. (500) | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 39% |  |
|  | 18872 | Электрический привод А-В на чуг. задв. (500) | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 39% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18873 | Электрический привод на чуг. задв. (500) | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 39% |  |
|  | 18875 | Электрический привод А-Г на чуг. задв. Д=1200 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 18897 | Электрический тельфер Г/П 2 т Н-12 тэ-200 | ВК-4 | Тип Т 10432, Гn=2 т, L-12 м | 100% |  |
|  | 18898 | Электрический тельфер Г/П 2 т Н-12 тэ-200 | ВК-4 | Тип Т 10432, Гn = 2 т, L-12 м | 100% |  |
|  | 18899 | Насос АИР-200 М4 37/1500 | ВК-4 | Q=200 м3/ч;Р=3,6 кг/см2, N=35 кВт | 100% |  |
|  | 18900 | Насос АИР-200 М4 37/1500 | ВК-4 | Q=200 м3/ч; Р=3,6 кг/см2, N=35 кВт | 100% |  |
|  | 18901 | Задвижка Д=100 30нж 76нж | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18903 | Кран РП-1т дл. 4,2 м** | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
|  | 18905 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380** | насосная станция «Волга» | преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380-50-02 УХЛ4 | 76% |  |
|  | 18906 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-250-380-50** | ВК-4 |  | 77% |  |
|  | 18907 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-250-380-50** | ВК-4 |  | 77% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18910 | Система электро-сиренного звучания и озвучивания территории** | ВК-4 | совмещенная система электро-сиренного звучания и озвучивания территории: 1. Пэвм celeron 2000/256/30hdd/3.5»/fdd/agp 32mb/sb 128/48хcdrom/17” 1 к-т. 2. Автоматизированная система оповещения асо 4-3 м 1 к-т. 3. Уузс-2 1 к-т. 4. Узс-1 1 к-т. 5. Узс-2 1 к-т. 6. Рупорный громкоговоритель гр-100.02 3 к-та. 7. Омега с34-1м-2 1 к-т. 9. Источник бесперебойного пит. 1 к-т. 10. Программное обес-е (по) для 1-го пункта управления 1 к-т. 11. Блок тревожных сообщений 1 к-т. 12. Пульт управления сгс-22-м 2 к-т. 13. Усилительно-коммутационный блок укб-м250 1 к-т. | 49% |  |
|  | 18946 | Задвижка Д=150 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=150 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18947 | Задвижка Д=150 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=150 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18948 | Задвижка Д=200 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18949 | Задвижка Д=200 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18950 | Задвижка Д=200 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18951 | Задвижка Д=200 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18952 | Задвижка Д=250 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18953 | Задвижка Д=250 с э/п 30нж 942нж | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 18989 | Котел водогр. КВЖ-4 Гкал** | ВК-2 котельная «Новая» |  | 54% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 18990 | Котел водогр. КВЖ-4 Гкал** | ВК-2 котельная «Новая» |  | 54% |  |
|  | 18991 | Вентилятор ВР-12-26-4 с э/д | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18992 | Вентилятор ВР-12-26-4 с э/д | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18994 | Насос К90/55А-УХЛЧ Q=70 м3/час | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18995 | Насос К90/55А-УХЛЧ Q= 70 м3/час | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 18996 | Насос 3К-6Q=30 м3/час с электрическим двиг. | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 190 | Насос ЦБ 1СД 2400/75 с электрическим двиг. 800 кВт | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 19011 | Силовое электроснабжение** | ВК-2 котельная «Новая» | силовое электроснабжение: шкаф шр 1 1-22 уз 2 шт.; шкаф управлен. шу.22а2 ухлч 1 шт.; ящик я 5111-2274 ухлч 1 шт.; ящик я 5111-3574 ухлч 1 шт.; кабель аввг сеч 3х44х2,5 мм 2 19 м; кабель аввг сеч. 3х16-нхюмм 2 61 м кабель аввг сеч. 3х35-4х16 мм 2 6 м; провод пв1 сеч. 2 мм 2 14 м | 48% |  |
|  | 19020 | Клапан обр. ст. Д=800 19с 49нж** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 19021 | Задвижка чугунная Д=500 30ч915бр | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 19022 | Электрический привод Н-В на задв. Д=500-600 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 39% |  |
|  | 19023 | Электрический привод Н-В на задв. Д=500-600 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 39% |  |
|  | 19024 | Электрический привод Н-В на задв. Д=500-600 | ВК-3 (бл. фильтр и отст. I очереди) |  | 39% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19025 | Электрический привод Н-В на задв. Д=500-600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 39% |  |
|  | 19030 | Электрический тельфер с двойн. торм. h6 ТЭ1 | ВК-4 | тип ТЭ 100-51124; 01, Гn=1 т, L-6 м | 100% |  |
|  | 19031 | Электрический тельфер с двойн. торм. h6 ТЭ1 | ВК-4 | тип ТЭ 100-51124; 01, Гn=1 т, L-6 м | 100% |  |
|  | 19034 | Автоматическая станция управления и регулирования** | ВК-4 |  | 47% |  |
|  | 19035 | Автоматическая станция управления и регулирования** | ВК-4 |  | 47% |  |
|  | 19096 | Задвижка Д=150 с э/п 30нж 941нж | ВК-4 | Ду=150 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 19097 | Задвижка Д=150 с э/п 30нж 941нж | ВК-4 | Ду=150 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 19098 | Задвижка Д=250 с э/п 30нж 941нж | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 19099 | Задвижка Д=250 с э/п 30нж 941нж | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 191 | Насос 2400/75,5 с электрическим двигателем 630 кВт | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 19105 | Электрический двигатель 55 кВ | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 19125 | Насос конс. К100-65-250 АИР 225 | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
|  | 19126 | Насос конс. К100-65-250 АИР 225 | насосная станция «Волга» |  | 100% |  |
|  | 19133 | Бак для каогулянта расх.** | ВК-4 | сталь н/ж, длина - 3 м, ширина - 1,5 м, высота - 2,25 м, V=10,12 м3, № 6 мм | 88% |  |
|  | 19134 | Бак для полиакриламида | ВК-4 | сталь н/ж, № 6 мм, V=2,304 м3, ширина - 1,6 м, длина - 1,2 м, высота - 1,2 м | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 19135 | Бак для полиакриламида затв. | ВК-4 | сталь н/ж = 6 мм, V=3 м3, ширина - 1,0 м, длина - 1,0 м, высота - 1,0 м | 100% |  |
|  | 19136 | Бак для воды** | ВК-4 | сталь н/ж, ширина - 1,5 м, длина- 1,5 м, высота - 1,5 м, V=4,5 м3 | 53% |  |
|  | 19137 | Бак для каогулянта затвор. | ВК-4 | сталь н/ж, длина - 1,5 м, ширина - 1,1 м, высота - 1,0 м, V=1,65 м3, № - 6 мм | 88% |  |
|  | 192 | Насос NDS250-200 с электрическим дв. 110 кВ | ВК-4 | Q=340 м3/ч., Р=7,3 кг/см2, N=89 кВт | 100% |  |
|  | 19213 | Насос Д3200-75В (3420 м3/ч. 71 м)** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 19214 | Задвижка ст. Д=250 с э/п 964 нж | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 19215 | Задвижка ст. Д=250 с э/п 964 нж | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 19216 | Задвижка ст. Д=250 с э/п 964 нж | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 19217 | Задвижка ст. Д=250 с э/п 964 нж | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 19218 | Задвижка ст. Д=250 с э/п 964 нж | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 1926 | Задвижки, трубы, камеры переключения | ВК-3 насосная станция № 3А | задвижки чугунные 30Ч930БР с электрическими приводами - 3шт., Д=1000 мм, Д=800 мм, Д=400 мм | 100% |  |
|  | 1928 | Задвижка чугунная 3 шт. с обратным клапаном Д=1000 | ВК-3 насосная станция № 3А | задвижки чугунные 30Ч930БР - 2 шт.: Д=1000 мм с электрическим приводом, Д=200 мм; клапан обратный Д=1000 мм – 1 шт. | 100% |  |
|  | 1929 | Задвижка чугунная Д=1200 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 1931 | Задвижки чугунные от Д=200 до Д=1200 | ВК-3 блок фильтров и отстойников II очереди |  | 100% |  |
|  | 1944 | Ячейка КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1947 | Электроталь 2 т, старая насосная станция | ВК-2 мастерская |  | 100% |  |
|  | 1948 | Ячейки КСО-386 | ВК-2 ТП-3 | яч. № 1, 2 ВВН-16, ШР | 100% |  |
|  | 195 | Насос ЦБ 1СД 2400/75 с электрическим двигателем 800 кВт | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 1952 | Ячейки КСО-386 | ВК-2 ТП-3 | яч. № 3, 4 ВВН-16, ШР | 100% |  |
|  | 1954 | Трансформатор ТМ 400/6 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1955 | Насос ВВН 1/50 № 1 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 1959 | Насос 1,5 К-6 откачной № 3 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 1963 | Электродвигатель 305 кВт № 5 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1964 | Электродвигатель 305 кВт № 6 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1965 | Электродвигатель 500 кВт № 1 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1966 | Электродвигатель 500 кВт № 2 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1967 | Электродвигатель 500 кВт № 3 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1968 | Электродвигатель 500 кВт № 4 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1969 | Центробежный насос Д-3200-33 агрегат 5 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 197 | Насос ЦБ 1СД 2400/75 с электродвигателем 800 кВт | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 1970 | Центробежный насос Д-3200-33 агрегат 6 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1971 | Центробежный насос Д-5000-32 агрегат 4 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1972 | Центробежный насос Д-5000-32 агрегат 2 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1973 | Центробежный насос Д-5000-32 агрегат 3 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1974 | Центробежный Д-5000-32 агрегат 1 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1975 | Насос 1,5 К-6 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 1976 | Кран-балка без электрический тали | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 1978 | Запорная арматура | ВК-3 насосная станция № 3В | задвижка чугунная с электрическим приводом Д=1200 мм - 3 шт.; задвижка ст. Д= 800 - 1 шт.; затвор чугунный с электрическим приводом Д=800 мм - 2 шт.; клапан обратный, поворотный чугунный Д=800 мм - 5 шт.; задвижка чугунная с электрическим приводом Д=1000 мм - 10 шт., по акту № 3581 от 25.09.09 списан обратный клапан - 1 шт., по акту № 4548 от 20.10.09 списан затвор чуг. с электрическим приводом Д=800 - 1 шт., по акту № 4492 от 20.10.09 г. списан затвор чуг. с электрическим приводом Д=800 - 1 шт., по акту № 2 от 03.10.14 списана задвижка чуг. Д=1000 - 1шт. | 100% |  |
|  | 1979 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1981 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1982 | Электротельфер г/п 3 т | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1983 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1984 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1985 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1987 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1988 | Щит. шкаф ЩО 70 | ВК-2 ТП-3 |  | 100% |  |
|  | 1990 | Вентиляторы ЦМ 10 | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1991 | Вентиляторы ЦМ 10 | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 1996 | Вентилятор ВЦ-4-70 | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 1998 | Гидрозатвор Д=500 К 1712 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 1999 | Затвор Д=500 К 1712 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2001 | Вентилятор ВЦ 4-7-8 скруберной системы | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
|  | 2002 | Вентилятор ВЦ 4-7-8 скруберной системы | ВК-3 хлораторная № 1 |  | 100% |  |
|  | 2005 | Центробежный насос марки 24 НДС агрегат 6 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2006 | Центробежный насос марки 24 НДС агрегат 5 | ВК-3 насосная станция II подъема | на агрегат № 5 марка насоса 24НДС, масса 8868 кг, мощность 1600 кВт, КПД 88%, производительность макс. 6500 по пасп. 6300, напор 80 м, диаметр раб. колеса 990 мм, марка двиг. СДН 15-49-8УЗ, масса 9075 кг, мощность 1600 кВт, напряжение 6000 В, частота 50 Гц, КПД 95,6%, номинальный ток 179А, обор./мин. 750 | 100% |  |
|  | 2007 | Электрический дв. СДН-15-49-8 1600 кВт агрегат 6 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2008 | Электрический дв. СДН-15-49-8 1600 кВт агрегат 5 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2009 | Центробежный насос марки 32Д-19 агрегат 1 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2011 | Насос 24 НДС с электрическим двиг. агрегат 7 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2012 | Насос 24 НДС с электрическим двиг. агрегат 4 | ВК-3 насосная станция II-подъема |  | 100% |  |
|  | 2013 | Центробежный насос 24 НДС агрегат 8 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2014 | Насос 24 НДС с электрическим двиг. агрегат 3 | ВК-3 насосная станция II подъема | агрегат № 3 мощность насоса 1600 кВт, КПД насоса 88%, кол-во оборотов 730 об./мин.; напор макс - 80 м, по паспорту - 79 м, диаметр раб. колеса 990 мм, масса 8868 кг марка электрическиого двиг. СДН 15-49-8УЗ, масса 9075 кг, мощность 1600 кВт, напряжение 6000 В, частота 50 Гц, КПД двигателя 95,6%, номинальный ток 179А кол-во оборотов 750 об./мин. | 100% |  |
|  | 20152 | Задвижка Д=300 с э/п 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 20153 | Задвижка Д=300 с э/п 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 20154 | Задвижка Д=300 с э/п 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 20155 | Задвижка Д=300 с э/п 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 20156 | Задвижка Д=300 с э/п 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 20157 | Задвижка Д=300 с электроприводом 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 20158 | Задвижка Д=300 с электроприводом 30ч 906 бр. | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 20159 | Задвижка Д=300 с электроприводом 30ч 906 бр. | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 20160 | Задвижка Д=300 с электроприводом 30ч 906 бр. | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 20161 | Задвижка Д=300 с электроприводом 30ч 906 бр. | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 20162 | Задвижка Д=250 с электроприводом 30с 964нж | ВПНС Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20163 | Задвижка Д=250 с электроприводом 30с 964нж | ВПНС Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20164 | Задвижка Д=250 с электроприводом 30с 964нж | насосная станция № 25 поселок Жасминный |  | 100% |  |
|  | 20165 | Задвижка Д=250 с электроприводом 30с 964нж | ВПНС Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20169 | Затвор поворотный Д800 32ч 306р | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 20170 | Задвижка Д=800 СТ.30с 927нж эп. | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20171 | Затвор поворотный Д=500 32ч 306р чугунный | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 20172 | Затвор поворотный Д=500 32ч 306р | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2019 | Задвижка чугунная Д=1000 с электроприводом 20 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20247 | Задвижка чугунная Д=600 с электроприводом | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 20248 | Задвижка Д=800 с электроприводом 15 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20249 | Задвижка чугунная Д=600 с электроприводом 30ч930бр | ВК-3 реагентное хозяйство 2-я очередь |  | 100% |  |
|  | 20267 | Система дозирования хлора «Галоген» | ГСА, участок сменных инженеров | автоматизированный дозатор «галаген-д» с ротаметром – 1 шт., вакуумный регулятор «галоген-р» с подставкой – 1 шт., источник питания постоянного тока ЗОВ – 1 шт., обратный предохранительный клапан – 1 шт., эжектор - 1 шт., программное обеспечение ЭВМ верхнего уровня | 100% |  |
|  | 20271 | Затвор поворотный Д=800 32ч 306р | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 2028 | Электрический двигатель СДН-2-17 1600 кВт | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2037 | Насос НДМ-4 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2039 | Мостовой кран Г/П 10 ТН | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 204 | Автоматы А-3144/600 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2042 | Задвижка чугунная Д=1200 мм 23 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2054 | Насос 32 Д-19 мощностью 630 кВт АГР2 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2055 | Электрический двигатель марки А-13-62-8 АГР2 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20554 | Гидравлический регулирующий клапан WW 16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 20555 | Гидравлический регулирующий клапан WW 740 16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 20556 | Гидравлический регулирующий клапан WW 740 16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 20557 | Гидравлический регулирующий клапан WW 740 16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 20558 | Обратный клапан Д=200 NR 040 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 20559 | Обратный клапан Д=200 NR 040 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 20560 | Обратный клапан Д=200 NR 040 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 20561 | Обратный клапан Д=200 NR 040 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 20562 | Обратный клапан Д= 200 NR 040 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 20563 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 20564 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 20565 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 20566 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20567 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 20568 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 20569 | Воздушный клапан ДУ100 Д=080 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20570 | Воздушный клапан ДУ100 D 080 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20571 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 20572 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 20573 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 20574 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 20575 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 20576 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 20582 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20583 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20584 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20585 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20586 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 20587 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20588 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20589 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 2059 | Насос 300 Д=90 агрегат 1 | ВК-3 насосная станция при резервуаре промывки воды |  | 100% |  |
|  | 20590 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20591 | Обратный клапан Д=100 Д-020 | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 20592 | Обратный клапан Д=200 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 20593 | Обратный клапан Д=200 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 20594 | Обратный клапан Д=200 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 20595 | Обратный клапан Д=200 Д-020 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 206 | Автоматы А-3144/600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 20678 | Задвижка стальн. Д=800 мм 30с 927нж | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 20679 | Задвижка стальн. с электроприводом Д=800 мм 30с 927нж | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20680 | Регулирующий клапан WW-740 PN16 ДУ600** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20681 | Регулирующий. клапан WW-740 PN16 ДУ600** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 20723 | Задвижка чугунная Д600 с электроприводом 30ч 930бр | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 20737 | Автоматический дозатор хлора «Галоген» | ВК-3 хлораторная 1 | 1. Ротаметр 4 - 2 шт. 2. Ротаметр 6,3 - 10 шт. 3. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» - 11 шт. 4. Источник питания постоянного тока 30 В - 2 шт. 5. Обратный предохранительный клапан - 10 шт. 6. Эжектор - 10 шт. 4. Программное обеспечение для ЭВМ - 2 шт. | 100% |  |
|  | 20739 | Задвижка Д=800 мм с электроприводом 30с927нж | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20740 | Фланец 1-800-16 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20741 | Фланец 1-800-16 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20742 | Фланец 1-800-16 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 20743 | Фланец 1-800-16 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2083 | Электрический двигатель мощностью 55 кВт | ВК-3 льдогенератор | мощность 55 кВт, 2950 об./мин. | 100% |  |
|  | 20836 | Преобразователь ПЧ-ТТПТ-200-10к** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 67% |  |
|  | 20837 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 20838 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 20839 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 20840 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 20841 | Задвижка 30Ч6БР Д=00 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 20843 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 чугунная | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 20844 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2087 | Синхронный электрический двигатель 3200КВ АГ1 | ВК-3 насосная станция № 3А | марка СДВ /7-49-10 | 100% |  |
|  | 20917 | Регулирующий клапан Д800 WW-740-00-V-C PN 25** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2095 | Возбудители ТВУ-320 АГР 1 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2099 | Маслонасос ПВ-4/25 с двигателем | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 20991 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1600 ЯЧ.КВЭ** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 42% |  |
|  | 20992 | Вакуумный выключатель ВБЭ-10-20/1600** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 44% |  |
|  | 20995 | Насос КМ-80-50-200(15*3000) | насосная станция № 17 по ул. Саратовской |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20996 | Фланец Д=800 | ВК-3 насосная станция II подъема | ГОСТ 12820-80 1-100-16 | 100% |  |
|  | 20999 | Фланец Д=800 | ВК-3 насосная станция II подъема | ГОСТ 12820-80 1-100-16 | 100% |  |
|  | 2103 | Задвижка чугунная Д=1000 61 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2104 | Вакуумный насос ВВН-1.5 с двигателем | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 21053 | Водонагреватель электропроточный ЭПВН-24 | ГСА участок сменных инженеров |  | 67% |  |
|  | 21055 | Электроприбор отопительный ЭПО-60 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 21057 | Клапан обратный Д 1000 19с49нж** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2109 | Центробежный насос 4К-6 электродвигателем | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2113 | Затвор Д=800 электропривод 62 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2116 | Затвор Д=800 электропривод 68 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2117 | Щит управления ШСУ2 (5 панелей) | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2118 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2119 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2120 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2121 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2122 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2123 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2124 | Задвижка Д=250 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2125 | Насос Ц/Б вертикальный агрегат 1 | ВК-3 насосная станция № 3А | марка 32В-12М | 100% |  |
|  | 21294 | Центробежный насосный агрегат FLYGT NT 3171.180 НТ** | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 21295 | Центробежный насосный агрегат FLYGT CT 3201.180 НТ** | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 2130 | Задвижка Д=600 - 1 шт. по ул. 2-й Нагорной - Ново-Астраханской к инв. № 6810 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 21300 | Вакуумный выключатель ВБЭК-10-20/1600 ЯЧ.КВЭ** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 43% |  |
|  | 2132 | Задвижка Д=600 чугунная | ВК-3 бл. фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |
|  | 2133 | Ячейка КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 41% |  |
|  | 2134 | Дутьевой вентилятор с электродвигателем | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2138 | Кран мостовой ручной | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2141 | Элекроталь Г/П 3 ТН | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2142 | Кран мостовой | ВК-3 реаг. хозяйство 2 очередь | грузоподъемность 2 т | 100% |  |
|  | 21432 | Задвижка стальная Д=250 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 21449 | Регулирующий клапан Д=800 WW-740-00-V-C PN 25 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2145 | Кран-балка подвесная Г/П 2 | ВК-3 известковое хозяйство | грузоподъемность 2 т | 100% |  |
|  | 21451 | Фланец Д=800 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2146 | Электроталь 3,5 т | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2147 | Гидромешалка Д=2600 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 2148 | Известгасилка СМ-1247 | ВК-3 известковое хозяйство |  | 100% |  |
|  | 2150 | Расходный бак полиакиламида | ВК-3 реаг. хозяйство IY очередь |  | 100% |  |
|  | 2152 | Клапан Д500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2153 | Сил. пульт СП-62-7 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2155 | Сил. пульт СП-62-7 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2159 | Электроталь 5ТН | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 2160 | Задвижка чугунная с электроприводом. Д=1000 | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 2163 | Задвижка Д=200 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2165 | Задвижка Д=200 аварийного сброса правая нитка КНС1 | кансеть Заводской участок | установлена на инв. № 5782 | 100% |  |
|  | 21655 | Задвижка чугунная Д=1000 30Ч530БР** | ВК-3 реаг. хозяйство IY очередь |  | 100% |  |
|  | 21657 | Затвор чугунный Д=800 32Ч 306Р** | Южный участок водосети |  | 73% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21658 | Задвижка ст. Д=600 с э/п 30С927НЖ № 41 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2166 | Вращающаяся сетка | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2167 | Диараторная колонка ДС-15 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2168 | Натрий-катион фильтр Д=800 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 21692 | Задвижка ст. Д=400 РУ6 30с967нж с фланц. и э/пр. | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 21693 | Затвор 32ч326р Д500 чугунный | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 21695 | Задвижка 30с927нж Д=400 с электроприводом | ВК-2 комплекс очистительных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 21696 | Задвижка 30Ч906БР с электроприводом Д=300 | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 21713 | Насос 3К-9 | насосная станция по ул. Первомайской, 71 |  | 100% |  |
|  | 21714 | Насос 2КМ-6 с электродвигателем 3 кВт/час. | насосная станция по ул. Первомайской, 71 |  | 100% |  |
|  | 21735 | Задвижка 30с927нж Д=300 с электроприводом агрегат 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 21736 | Задвижка 30с964нж Д=200 с электроприводом СТ** | насосная станция № 5 «Лесная» |  | 100% |  |
|  | 2174 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21741 | Шкаф режима (ШР)** | насосная станция № 1 ул. Вольская | шкаф режима 1 шт.; датчик КРТ-5 1-10АТМ,4-20mА 2 шт.; кабель КВВГ 4*1,5 150 м; кабель КВВГ 7*1,5 450 м ; кабель КВВГЭ 4*1,0 325 м; плата согласования с ТВУ 2 шт. | 95% |  |
|  | 21742 | Пульт дистанционного управления (ПДУ-2) | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 95% |  |
|  | 21743 | Задвижка 30Ч906БР с электроприводом Д300 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 2175 | Силовой трансформатор Т 14-160 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2176 | Силовой трансформатор ТМ-160 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2177 | Низковольтный щит ЩО-70 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2178 | Щит ЩСУ | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2179 | Шкаф РТЗО | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2180 | Электродвигатель N428 37КВ | насосная станция № 51 «Волга» |  | 100% |  |
|  | 2181 | Задвижка Д=200 водовод Д=200 по ул. Лунной | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2182 | Котел водогрейный ТВГ-4 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2183 | Блок БПРУ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2184 | Задвижка Д=200 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2185 | Задвижка Д=250, электропривод К 1185 | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2186 | Сборка РТЗО | ВК-3 реаг. хозяйство II очередь |  | 100% |  |
|  | 2187 | Трансформатор сил. ТМ 400/6 400 кВа | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2189 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2192 | Задвижка Д=50 электропривод К 2492 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 21927 | Клапан обратный ст. Д=600 19с 49нж | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 21928 | Задвижка 30Ч 930БР Д=600 с электроприводом | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 21929 | Задвижка чугунная Д=400 30ч6бр | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 2193 | Затвор Д=500 15 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 21931 | Комплект электрооборудования, приборов и датчиков** | КНС-6 | датчик давления метран-55-ВН-ДИ 2 шт.; датчик уровня акустический эхо-АС-01 1 шт.; датчик-реле уровня трехпозиционный рос-301 3 шт.; электроды для датчика РОС-301 10 шт., расходомер ультразвуковой АКРОН-01 2 шт., пост сигнализации ПСВ 1 шт., сигнализатор открывания двери МПВ 1шт., сигнализатор положения задвижки МТМ 7 шт., извещатель дымовой ИП 4 шт., шкаф ШАВР (ЯУ-К-8202Р-0-43741-54УХЛ4 IP 54), шкаф управления и | 82% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | сигнализации ЩУС, шкаф питания, источник бесперебойного питания 6000ВА проектные работы на сумму 649210,00 монтажные работы на сумму 337400,00 |  |  |
|  | 2194 | Электропусковая аппаратура | ВК-3 реагентное хозяйство 2 очередь | электропусковая аппаратура; автоматы и кнопки переключения | 100% |  |
|  | 2195 | Насос СМ 100-65 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 2196 | Насос СМ 100-65 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 2197 | Трансформатор ТМ-160 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2198 | Трансформатор ТМ-160 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2202 | Силовой трансформатор ТМ-400/6 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 2203 | Трансформатор ТМ-400/6 | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 2204 | Трансформатор ТМ-400/6 | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 22052 | Насос КМ-80-50-200(15*3000) | насосная станция № 17 по ул. Саратовской |  | 100% |  |
|  | 22053 | Водонагреватель электропроточный ЭПВН-24 | ГСА РМУ |  | 67% |  |
|  | 2206 | Распределительный пункт блока фильтров | ВК-3 бл.фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 2207 | Распределительный пункт | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2208 | Распределительный пункт типа ПР-9242/3 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 22080 | Задвижка чугунная Д=400 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2211 | Распределительный пункт ПР | ВК-3 известковое хозяйство |  | 100% |  |
|  | 2212 | Вентиляторы ВУ 4Х75 | КНС-12 ( BCO ) |  | 100% |  |
|  | 2213 | Вентиляторы ВУ 4Х75 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2214 | Вентиляторы ВУ 4Х75 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 22146 | Водонагреватель электропроточный ЭПВН-24 | ГСА участок сменных инжен. |  | 67% |  |
|  | 22147 | Водонагреватель электропроточный ЭПВН-24 | ГСА участок сменных инженеров |  | 67% |  |
|  | 2216 | Силовой пункт марки ПР-9242 | ВК-3 микрофильтры | марка ПР-9242-439 | 100% |  |
|  | 2221 | Панель ЭПП | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2224 | Стан управления ПЭХ-5010-43 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2225 | Стан управления ПЭХ-5010-43 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 22252 | Задвижка чугунная Д=300 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 22266 | Задвижка Д=800 с электроприводом 31С942Р** | промвода насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 22278 | Задвижка Д=500 с электроприводом 30ч915бр | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22279 | Задвижка Д=500 30с927нж | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 2228 | Станция управления ПЭХ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2229 | Станция управления ПЭХ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2230 | Станция управления ПЭХ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2231 | Станция управления ПЭХ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2232 | Задвижка Д=150, электропривод | ВК-3 (бл. фильтр. и отст. I очередь) |  | 100% |  |
|  | 2236 | Задвижка Д=150, электропривод К 2492 (в северн.) по ул. им. Воровского В.В. - 40 лет Окт. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2237 | Камеры КУ (16 шт.) | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 22375 | Затвор диск.Д=400 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 22376 | Затвор диск. Д=500 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-08** | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 22377 | Затвор диск. Д=1000 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-08** | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 22378 | Затвор диск. Д250 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3448-02 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2238 | Шкаф управления | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 22398 | Затвор диск. Д250 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3448-02 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 2240 | Шкаф управления задвижками | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 22400 | Затвор диск. Д300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 22404 | Затвор диск. Д400 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 2241 | Шкаф управления задвижками | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 2242 | Задвижка Д=500, 10 кг, № 10 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 22421 | Затвор диск. Д300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 агрегат 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 2244 | Щит. управление задвижками | ВК-3 (бл. фильтр. и отст. I очередь) |  | 100% |  |
|  | 2245 | Задвижка Д=500 у стадиона «Волга» выпуск в ливневую канализацию к инв. № 6853 | Южный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2247 | Низковольтный щит ЩСУ | ВК-3 известковое хозяйство | 5 панелей с двумя навесными шкафами типа ШУВ и ШД | 100% |  |
|  | 2248 | Щит КИП и А С электропусковая аппаратура | ВК-3 известковое хозяйство | 15 панелей - 25 шт. | 100% |  |
|  | 2249 | Щит ЩК-2 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 22492 | Задвижка Д=500 с э/п 30ч915бр | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 22508 | Клапан комбинированный Д=500 с белимо оцин. BF-230-T | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 22509 | Клапан комбинированный Д 250 с белимо оцин. BLF-230-T | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 2251 | Задвижка Д=600 электропривод 25 кг, № 13 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 2253 | Задвижка Д=600 электропривод 25 кг, № 14 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 2255 | Щит управления типа ЗЩУ | ВК-3 реаг. хозяйство 2 очередь |  | 100% |  |
|  | 2257 | Насос Д 320/70 N1771 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 226 | Автоматы А-3144/600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 227 | Автоматы А-3144/600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 22823 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду50 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 22824 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду100 | В-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22825 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-3 бл. фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |
|  | 22827 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду50 | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 22828 | Обратный клапан NR-040 Ду150 | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 22829 | Обратный клапан NR-040 Ду100 | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 22830 | Регулирующий клапан WW-720-4T-Y-C-16-EB-V Ду400** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 22831 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-16-EB-4АО-СВ-S Ду400** | промвода насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 22832 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-16-EB-4АО-СВ-S Ду600** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 22833 | Регулирующий клапан WW-720-4T-Y-C-25-EB-V Ду400** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 22834 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-16-EB-4АО-СВ-S Ду150** | насосная станция № 7 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 22835 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-25-EB-4АО-СВ-S Ду400** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 22845 | Задвижка чугунная Д=500 С Э/П 30ч915бр | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 22846 | Клапан обратный Д=400 19с47нж** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2285 | Задвижка ст. Д=300 РУ-16 | промвода насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 2286 | Задвижка ст. Д=300 | промвода насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 22861 | Насос 1Д 315/71 (АВ.110КВТ/3000) | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 22864 | Щит ЩРС-2 | насосная станция «Волга» | 380 В, 250 А | 95% |  |
|  | 22865 | Щит ЩРС-1 21У3 | насосная станция «Волга» | 380 В, 250 А | 95% |  |
|  | 22866 | Щит управления вентиляцией | насосная станция «Волга» | 380 В, 250 А | 95% |  |
|  | 22867 | Щит ШП | насосная станция «Волга» | 2 рубильника АС 20 В, ВД 1-375АУЗ ГОСТ Р 50030.3-99 40 А 380 В 50 гц | 95% |  |
|  | 22868 | Щит ШП | насосная станция «Волга» | 2 рубильника АС 20 В ВД1-375АУЗ ГОСТ Р 50030.3-99 40 А 380 В 50 гц | 95% |  |
|  | 22869 | Щит управления РУС | насосная станция «Волга» | 380 В, 250 А | 95% |  |
|  | 22870 | Щит управления РУС | насосная станция «Волга» | 2 рубильника АС 20 В, ВД 1-375АУЗ ГОСТ Р 50030.3-99 40 А 380 В 50 гц | 95% |  |
|  | 22871 | Щит управления РУС | насосная станция «Волга» |  | 95% |  |
|  | 22872 | Щит управления РУС | насосная станция «Волга» |  | 95% |  |
|  | 22873 | Щит управления РТЗО | насосная станция «Волга» |  | 95% |  |
|  | 22874 | Щит управления РТЗО | насосная станция «Волга» |  | 95% |  |
|  | 22877 | Задвижка чугунная Д=600 30Ч 930БР с э/п | ВК-3 бл. фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22878 | Задвижка чугунная Д=1000 30ч 530бр** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 22879 | Затвор с редуктором Д500 BV01 BS5155 PN6 (с левым приводом)* | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 2288 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 22880 | Затвор с электроприводом Д500 BV01 BS5155 PN6** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 22881 | Затвор с электроприводом Д600 BV01 BS5155 PN16** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 22882 | Задвижка с редуктором Д500 GV13 BS5163 PN6** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 22883 | Задвижка с электроприводом Д400 GV13 BS6163 PN6** | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 22884 | Задвижка с редуктором Д=150 GV13 BS163 PN16 | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 22885 | Задвижка с редуктором Д=600 GV13 BS5163 PN16** | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 22886 | Задвижка с электроприводом Д=600 GV13 BS5163 PN16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 22887 | Затвор с редуктором Д=500 BV01 BS5155 PN6 (с правым приводом)** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 22888 | Задвижка с электроприводом Д=400 GV13 BS5163 PN16** | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 22889 | Задвижка с редуктором Д=200 GV13 BS5163 PN6 | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2289 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 22890 | Задвижка с электроприводом Д=300 GV13 BS5163 PN16** | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 22891 | Задвижка с редуктором Д=400 GV13 BS5163 PN16** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 22892 | Задвижка с электроприводом Д=500 GV13 BS5163 PN6** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 22893 | Насос К 100-65-250 (дв. 55/3000) | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 2290 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 ул. им. Рахова В.Г. – ул. Белоглинская к инв. № 2633 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2292 | Дробилка канал. 3-3 Б | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 2294 | Насос К 90/85 | насосная станция № 51 «Волга» |  | 100% |  |
|  | 230 | Задвижка 30Ч 925 БР =1000 | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 23020 | Затвор дисковой Д=400 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 100% |  |
|  | 23021 | Затвор дисковой Д=250 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3448-02 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23024 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23026 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | ВК-2 насосная станция II-подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2303 | Насос ФГ-800/33 без электродвигателя | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 23031 | Центробежный насосный агрегат Flygt NT 3171.180 НТ** | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 23032 | Затвор дисковой Д=250 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3448-02 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2304 | Таль электрическая 5ТН | ВК-2 насосная станция № 2 | Q=5 т | 100% |  |
|  | 2307 | Насос СМ-150-125-315/4 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 2308 | Насос СМ-150-125-315/4 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 23086 | Затвор дисковой со штурвалом Д=800 с ответными фланцами | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 23087 | Затвор дисковый Д=300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | КНС-15 п. Калашниково |  | 100% |  |
|  | 23088 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 23089 | Задвижка 30Ч 6БР Д=100 | СТВ Южный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 2309 | Насос СДВ-80/18 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 23090 | Насос 1Д 315/71 (АВ.110КВТ/3000)** | ГСА РМУ |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23091 | Насос К 100-65-250 (дв. 55/3000) | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 23093 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23094 | Затвор дисковый Д=400 с электроприводом «Бернард» VP3408-04 | ВК-3 реаг. хозяйство 2-я очередь |  | 100% |  |
|  | 23095 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23096 | Затвор дисковый Д=200 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 23097 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23098 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 2310 | Насос СДВ-80/18 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 23102 | Электропривод с односторонней муфтой тип «Г» | ВК-3 реаг. хозяйство IY очередь |  | 60% |  |
|  | 23106 | Задвижка чугунная Д=400 30ч90бр | ВК-3 реаг. хозяйство II очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23107 | Задвижка ст. Д=300 30с927нж | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 23108 | Задвижка ст. Д=200 30с76нж | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 23109 | Задвижка нерж. Д=200 30нж65нж | ВК-3 реаг. хозяйство II очередь |  | 100% |  |
|  | 2311 | Насос СДВ-80/18 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 23110 | Задвижка нерж. Д=250 30нж65нж СТ. | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 23111 | Задвижка нерж. Д=50 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 23112 | Задвижка нерж. Д=80 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство II очередь |  | 100% |  |
|  | 23113 | Задвижка нерж. Д=100 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 23114 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 60% |  |
|  | 23115 | Электропривод с односторонней муфтой тип Г | ВК-3 реаг. хозяйство III очередь |  | 60% |  |
|  | 23116 | Фланец отв. Д=1000 РУ 10 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 23117 | Задвижка чугунная Д=400 30ч6бр | ВК-3 реаг. хозяйство II очередь |  | 100% |  |
|  | 2312 | Насос СД-450/95 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 23124 | Задвижка с электроприводом Д=400 GV13 BS6163 PN6** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 2313 | Насос ФГ 540/95 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2314 | Насос К20/30 котельная № 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 23149 | Затвор чугунный Д=600 30ч906р | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 2319 | Насос К20/30 котельная № 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 2321 | Электродвигатель | насосная станция по ул. Первомайской, 71 |  | 100% |  |
|  | 2322 | Насос К20/30 с электродвигателем | насосная станция 10 мемориал |  | 100% |  |
|  | 23236 | Вводное устройство ВРУ-1-22-55 УХЛ 4 | насосная станция № 19 по ул. Рабочей |  | 65% |  |
|  | 23237 | Вводное устройство ВРУ-1-22-55 УХЛ 4 | насосная станция № 12 по ул. им. Рахова В.Г. |  | 86% |  |
|  | 23248 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23249 | Затвор дисковый Д=400 с электроприводом «Бернард» VP3408-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 23250 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 23254 | Задвижка ст. Д=200 30с76нж | ВК-3 котельная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23255 | Затвор чугунный Д=600 30ч306р** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 42% |  |
|  | 23256 | Регулирующий клапан WW-720-4T-Y-C-16-EB-V Ду400** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 23309 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23310 | Затвор дисковый Д=200 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-3 реаг. хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 2332 | Задвижка чугунная Д=400 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 2333 | Задвижка чугунная Д=400 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 234 | Ячейки КСУ 2М 6 шт. | насосная станция № 4 «САЗ» |  | 100% |  |
|  | 23400 | Затвор дисковый «ТЕКВАТ» Д=500 с ответными фланцами | СТВ центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23404 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-3 бл.фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 23405 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23406 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-3 бл.фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23407 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-3 бл. фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |
|  | 23440 | Затвор Д=1000, VP 4240-04 с электроприводом «Auma», «Tekbat» Ph 16 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 23441 | Затвор Д=200 с электроприводом «Tekbat» «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 23442 | Затвор Д=400 с электроприводом «Tekbat» «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 23444 | Затвор «Tekbat» Д=800 с электроприводом «Auma» Ph16 с ответными фланцами** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 23445 | Затвор «Tekbat» Д=300 с электроприводом «Auma» Ph 25 с ответными фланцами** | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 23446 | Затвор «Tekbat» Д=400 со штурвалом Ph25 с ответными фланцами и крепежом** | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23447 | Затвор «Tekbat» Д=600 с электроприводом «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом № 84** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 236 | Кран-балка грузоподъемность 3 т | насосная станция № 4 «САЗ» |  | 100% |  |
|  | 23681 | Центробежный насосный агрегат FLYGT BS 2102.041 МТ** | КНС-4 |  | 96% |  |
|  | 23682 | Шкаф управления задвижками РТЗО на 8 постов | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 39% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23685 | Задвижка чугунная Д=500 30ч915бр с электроприводом | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 23686 | Задвижка чугунная Д=800 мм 30ч915бр с электроприводом** | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 23688 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-16-EB-4АО-СВ-S Ду150** | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской |  | 100% |  |
|  | 23689 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23690 | Затвор дисковый «Текват» Д=500 с ответными фланцами** | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23691 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23692 | Затвор «Tekbat»Д=600 с электроприводом «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23693 | Затвор «Tekbat» Д=800 с электроприводом «Auma» Ph16 с ответными фланцами** | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 23694 | Затвор «Tekbat»Д=600 с электроприводом «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 23695 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл.фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |
|  | 23696 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл.фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23697 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильт. и отст. IY очередь |  | 100% |  |
|  | 23698 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23699 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл.фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 237 | Ячейка КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 23700 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23701 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23702 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23703 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23704 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23705 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23706 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 23707 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. IV очередь |  | 100% |  |
|  | 23708 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. IV очередь |  | 100% |  |
|  | 23709 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23710 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23711 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду100 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 23712 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду100 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 23713 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 60% |  |
|  | 23714 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 60% |  |
|  | 23715 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 60% |  |
|  | 23716 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 60% |  |
|  | 23717 | Электропривод с односторонней муфтой тип Б | ВК-3 бл. фильтр. и отст. IV очередь |  | 60% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23718 | Электропривод с односторонней муфтой тип «Г» | ВК-3 реаг. хозяйство 2-я очередь |  | 60% |  |
|  | 23722 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду100 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 23723 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 23724 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23725 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард»VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23726 | Затвор дисковый Д=400 с электроприводом «Бернард» VP3408-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 23727 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23728 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23729 | Затвор дисковый Д=300 «TECOFI» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 23730 | Затвор дисковый Д=300 «TECOFI» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 23731 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23732 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23733 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23734 | Обратный клапан NR-040 Ду100 | КНС-10 ул. Новосоколово-горская |  | 100% |  |
|  | 23735 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду50 | КНС-10 ул. Новосоколово-горская |  | 100% |  |
|  | 23736 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду50 | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23737 | Затвор дисковый Д250 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3448-02 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 23784 | Затвор дисковый Д=300 «Tecofi» в комплекте с ответными фланцами и крепежом VP 3408-02 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 23834 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 23835 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 23854 | Затвор дисковый Д=200 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 23855 | Затвор «Tekbat» Д=800 с электроприводом «Auma» Ph 16 с ответными фланцами** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 239 | Ячейка КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 23947 | Задвижка Д=300 30Ч 6БР | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 23948 | Задвижка Д=300 30Ч 6БР чугунная | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 23950 | Задвижка нерж. Д=200 30нж65нж | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | Задвижка стальная ДУ-150 РУ-25 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 24054 | Задвижка нерж. Д=200 30нж65нж РУ-40 | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 24055 | Задвижка ст. Д=300 30с927нж | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 24056 | Задвижка ст. Д=300 30с927нж | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
|  | 24057 | Задвижка нерж. Д=80 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство IY очередь |  | 100% |  |
|  | 24058 | Задвижка нерж. Д=80 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство III очередь |  | 100% |  |
|  | 24059 | Затвор дисковый Д=400 с электроприводом «Бернард» VP3408-04 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 24060 | Задвижка нерж.Д=100 30нж18нж | ВК-3 реаг. хозяйство 2-я очередь |  | 100% |  |
|  | 24084 | Щит ЩО 70-1-85 | насосная станция № 21 по ул. Мира |  | 68% |  |
|  | 24093 | Задвижка чугунная Д=250 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 24094 | Задвижка 30Ч 6БР Д=100 | СТВ Южный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 24110 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24111 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24112 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24113 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК- комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24114 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24135 | Насос КМ-100-80-160 с электродвигателем | ВК-2 котельная новая |  | 100% |  |
|  | 24138 | Затвор дисковый «Текват» Д500 с ответными фланцами** | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 24217 | Затвор дисковый Д=500 с электроприводом «Бернард» VP3408-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24392 | Затвор Д=400 с электроприводом «Tekbat» «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24393 | Комбинированный воздушный клапан D=080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24394 | Комбинированный воздушный клапан D=080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24395 | Фланец ответный Д=1000 РУ 10 | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 24396 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24397 | Фланец ответный Д1000 РУ 10 | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 24398 | Фланец ответный Д=1000 РУ 10 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 24399 | Фланец ответный Д=1000 РУ 10 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 24400 | Фланец ответный Д=1000 РУ 10 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 24401 | Комбинированный воздушный клапан D-080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24402 | Задвижка ст. Д=500 РУ6 30с967нж с фланцем и электроприводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 24403 | Комбинированный воздушный клапан D=080 Ду100 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24404 | Затвор «Tekbat»Д=600 с электроприводом. «Auma» Ph 25 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24405 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24406 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24407 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24408 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24409 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24410 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 24411 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24412 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24413 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24414 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24415 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 24416 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24417 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24418 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24419 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24420 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24421 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24422 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24423 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом (ручка) VP3448-02 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24424 | Затвор дисковый Д=300 с электроприводом «Бернард» VP3448-04 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24575 | Шкаф ФКУ к преобразователю частоты ПЧ-ТТПТ-200-10К** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 37% |  |
|  | 24576 | Шкаф управления задвижками РТЗО на 6 постов | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 65% |  |
|  | 24603 | Комбинированный воздушный клапан D-060 HF Ду50 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24604 | Центробежный насосный агрегат Flygt BS 2102.041 МТ** | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 24606 | Центробежный насосный агрегат Flygt BS 2102.041 МТ** | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 24607 | Центробежный насосный агрегат Flygt CT 3201.180 НТ** | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 24608 | Задвижка с редуктором Д=600 GV13 BS5163 PN16** | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 24644 | Задвижка чугунная Д=500 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 24649 | Затвор дисковый «Текват» Д=500 с ответными фланцами | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 24650 | Задвижка с редуктором Д=500 GV13 BS5163 PN6** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 24657 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 24658 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24659 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24682 | Затвор дисковый со штурвалом Д=800 с ответными фланцами** | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 24691 | Затвор чугунный Д=600 30ч906р | ВК-3 бл. фильтр. и отст. III очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 24694 | Насос Х80-65-160 И-СД с электродвигателем 160С2 (15 кВт) | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 24770 | Кнопка тревожной сигнализации | насосная станция № 25 п. Жасминный | ПКП «Приток А-4» (6) 1 шт., радиопередающее устройство для «Приток» 1 шт., фидер для ПКП «Приток» 1 шт., антенна 1 шт., 0 КНС-1 1 шт. | 61% |  |
|  | 24771 | Кнопка тревожной сигнализации | насосная станция № 3 п. Поливановка | ПКП «Приток А-4(6) 1 шт., радиопередающее устройство для «Приток» 1 шт., фидер для ПКП «Приток» 1 шт., антенна 1 шт., КНС-1 1 шт. | 61% |  |
|  | 24801 | Шкаф управления задвижками РТЗО на 8 постов | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 68% |  |
|  | 24821 | Затвор дисковой Д250 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 24823 | Затвор дисковой Д250 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 24825 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24826 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очереди |  | 100% |  |
|  | 24827 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24828 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 24829 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 24830 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 24831 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 24832 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 24833 | Затвор дисковой Д=300 «Tecofi» со штурвалом VP 3448-08 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 24834 | Затвор дисковой Д=300 «TECOFI» со штурвалом VP 3448-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 24836 | Затвор дисковой Д=300 «TECOFI» со штурвалом VP 3448-08 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 24843 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 24844 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-3 блок фильтров и отстойников II очереди |  | 100% |  |
|  | 24845 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-3 блок фильтров и отстойников II очереди |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24846 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24847 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24848 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24849 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24850 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3488-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 24852 | Затвор дисковой Д=400 «TECOFI» со штурвалом VP 3408-08 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 24853 | Клапан обратный шаровой Д=150 CBL PN16 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 24854 | Клапан обратный шаровой Д=150 CBL PN16 | КНС-12 BCO |  | 100% |  |
|  | 24939 | Регулирующий клапан WW-740-03-Y-C-16-EB-4АО-СВ-S Ду400** | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25055 | Затвор дисковой Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 25056 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 25057 | Затвор дисковой Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 25058 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 25059 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 25060 | Затвор дисковый Д=400 со штурвалом VP3408-08 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 25112 | Насос Д320-50 Q=300 м3/час. Н=40 м с электродвигателем А91-АТА N=75 кВт n=1470 об./мин. | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов, 64а |  | 100% |  |
|  | 25113 | Насос Д320-50 Q=320 м3/час. Н=50 м с электродвигателем А0292-472 N=75 кВт n=1780 об./мин. | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов, 64а |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25114 | Насос 1Д315-71 Q=315 м3/час. Н=71 м с электродвигателем 4АМНУ250 М4УЗ N=110 кВт n=2500 об./мин. | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов, 64а |  | 100% |  |
|  | 2524 | Задвижка Д=150 | ВК-3 блок фильтров и отстойников IY очереди |  | 100% |  |
|  | 2525 | Задвижка Д=150 кан. отстойн. | ВК-3 блок фильтров и отстойников IY очереди |  | 100% |  |
|  | 25398 | Задвижка Д=150 чугунная | насосная станция 36 по ул. Тверской |  | 100% |  |
|  | 25399 | Узлы учета расхода входных сточных вод на пескаловках ГСА** | ГСА участок сменных инженеров |  | 71% |  |
|  | 25402 | Комплект трубопроводной арматуры | КНС-6 | 1. Задвижка 30ч906бр Д=300 с эл./пр. 220 В 1 шт. 2. Кран контрольный 3-ходовой для манометра 2 шт. | 100% |  |
|  | 25404 | Базовое программное обеспечение фирмы ДЭП для контролера DEKONT-182 и персонального компьютера в диспетчерской | КНС-6 | WinDekont 1 шт.; WDeConfig 1 шт.; WDeveloper 1 шт. | 83% |  |
|  | 25405 | Подсистема верхнего уровня системы управления диспетчерского пункта | КНС-6 | 1. Автоматизированное рабочее место диспетчера 1 шт.: на базе компьютера Фромза не ниже Pentium IV 3200 МГц, 512 Мб ОЗУ 2 шт., видео ОЗУ 64 Мб, флоппи-диск-3,5 1,44 FDD, CD-ROM,80 Гб HDD (7200 об./мин.) 2 шт., стандартная клавиатура, оптическая мышь, | 83% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | монитор 19 LCD Neovo (с повышенной яркостью, с высокой степенью фронтальной защиты и углом обзора), звуковая плата с колонками, функциональная клавиатура пылезащищенного исполнения, модуль системного контроля (автоматического перезапуска) НПФ «Круг», русифицированная ОС Windows XP, 1 адаптер Ethernet 10/100, 1 адаптер USB-RS485. 2. Принтер лазерный HEWLETT PACKARD 1300 1 шт. (формат А4 черно-белый, в комплекте с кабелем и принадлежностями. 3. Источник бесперебойного питания (ИБП) LIEBERT 700BA 1 шт. |  |  |
|  | 25406 | Комплект базового програмного обеспечения подсистемы верхнего уровня диспетчерского пункта | КНС-6 | 1. Система реального времени станции оператора архивирования - сервер (1 шт.) (количество переменных до 10000), модули: сервер ввода/вывода, сервер АБД, графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, перезапуск, сервис печати, библиотека драйверов. 2. Электронный ключ защиты 1 шт. | 83% |  |
|  | 25410 | Затвор дисковой (ручка) Д=300 с ответными фланцами | ВК-2 комп. очист. сооруж. III очередь |  | 100% |  |
|  | 25411 | Шкаф ВРУ | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 25574 | Затвор с редуктором Д=500 BV01 BS5155 PN6 (с правым приводом) | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 2574 | Насос ФГ-800/33 без электрического двигат. | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2575 | Насос ФГ-800/33 без электрического двигат. | КНС-1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25777 | Задвижка чугунная Д=1000 30ч530бр** | ВК-3 блок фильтров и отстойников IY очереди |  | 100% |  |
|  | 2579 | Задвижка чугунная Д=800 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 2580 | Задвижка Д=150 | ВК-3 блок фильтров и отстойников IY очереди |  | 100% |  |
|  | 25924 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | промвода насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 25998 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 комплекс оч. соор. II очереди |  | 100% |  |
|  | 25999 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 комплекс оч. соор. II очереди |  | 100% |  |
|  | 26000 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-088** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26001 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26002 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26003 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26005 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | промвода насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 26006 | Затвор Д=500 со штурвалом VP 4200-08** | промвода насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 26007 | Затвор Д=800 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 26008 | Затвор Д=800 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 26009 | Затвор Д=800 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 26010 | Затвор Д=800 со штурвалом VP 4200-08** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 26011 | Затвор Д=800 VP 4549-04 (э/п Бернард ASM1+RS600)** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 26012 | Затвор Д=800 VP 4549-04 (э/п Бернард ASM1+RS600)** | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 26013 | Затвор Д=1000 VP 4549-04 (э/п Бернард ASM2+RS1825G)** | ВК-3 блок фильтров и отстойников I очереди |  | 100% |  |
|  | 26014 | Затвор Д=600 со штурвалом VP 4200-08** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26017 | Поворотный клапан Д=600 СВ 3440 Pn 16** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 26018 | Поворотный клапан Д=600 СВ 3440 Pn 16** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 261 | Компрессор 4ВУ-1 | ВК-2 заготовительное отделение | У 42 подача воздуха Р-8 кг/см2 | 100% |  |
|  | 26118 | Электродвигатель СДН-15-496УЗ (2000 кВт, 1000 об./мин., 6000 В)** | промвода насосная станция № 3Б |  | 45% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26192 | Илоскреб (комплект деталей илоскреба Ф54 без УПВ)** | ГСА РМУ | мост илоскреба 1х101607,26, звезда илоскреба 7х8797,52, крылья и п/крылья скребковые 16х10117,94, механизм для удаления плавающих веществ, струенаправляющая перегородка | 100% |  |
|  | 26235 | Щит ВРУ | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 26268 | Система видеонаблюдения в здании хлораторной ГСА** | ГСА электроцех |  | 90% |  |
|  | 26325 | Насос WILO-AG ASP200E-250/4-400-FC** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 26326 | Насос WILO-AG ASP200E-250/4-400-FC** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 96% |  |
|  | 26327 | Насос WILO-AG ASP200E-250/4-400-FC** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 26328 | Насос WILO-AG ASP200E-250/4-400-FC** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 26331 | Насос СМ 100-65-200/2 с электродвигателем 37 кВт | ГСА РМУ |  | 81% |  |
|  | 26332 | Насос КМ 65-50-160 с электродвигателем 5,5 кВт | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 26333 | Насос К290/30 с электродвигателем 37 кВт | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 26334 | Насос К290/30 с электродвигателем 37 кВт | ГСА РМУ |  | 95% |  |
|  | 26386 | Панель управления агрегатами ЕА2-D063-IM/H-380-5-059 (057-058-060)** | КНС-7 (ул. Кузнечная) | с поплавковыми датчиками уровня ENM-10 4 шт. х 2991 = 11964 | 73% |  |
|  | 26387 | Панель управления агрегатами ЕА2-D009-ID/B-380-5-007.8 (057-058-060) | КНС-7 (ул. Кузнечная) | с поплавковыми датчиками уровня ENM-10 4 шт. х 2991 = 11964 | 73% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26591 | Задвижка 30ч915бр Д=800 с ответными фланцами и крепежем** | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 26592 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 ММ | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26593 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 ММ | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26594 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 ММ | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 26649 | Задвижка Д=600 30Ч530БР** | ВК-2 комп. очист. сооруж. III очереди |  | 100% |  |
|  | 26650 | Задвижка Д=600 30Ч530БР** | ВК-2 комп. очист. сооруж. III очереди |  | 100% |  |
|  | 26651 | Задвижка Д=600 30Ч530БР** | ВК-2 комп. очист. сооруж. III очереди |  | 100% |  |
|  | 26652 | Задвижка Д=600 30Ч530БР** | ВК-2 комп. очист. сооруж. III очереди |  | 100% |  |
|  | 269 | Задвижка чугунная Д=1200 26 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 26908 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn108** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26909 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26910 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26911 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26912 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26913 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26914 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26915 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-04 Pn 10** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26916 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4240-04 Pn 16** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26917 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4240-04 Pn 16** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26918 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4240-04 Pn 16** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26919 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4240-04 Pn 16** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26920 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4240-04 Pn 16** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 26921 | Затвор дисковой Д=500 поворотный VP 4200-08 Pn 10 со штурвалом | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 2729 | Задвижка Д=400 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2730 | Задвижка Д=400 4 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 27373 | Электропривод BERNARD ASMO POSIGAM; удлиненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27374 | Электропривод BERNARD ASMO POSIGAM; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27375 | Электропривод BERNARD ASMO POSIGAM; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27376 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27378 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27379 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27380 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27381 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27382 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27383 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27384 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27385 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор: III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27386 | Электропривод BERNARD ASMO INTEGRAL +; удлинненный шток 4 м; нагревательный резистор; III класс регулировки** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27387 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, POSIGAM; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27388 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, POSIGAM; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27389 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, POSIGAM; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27390 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, POSIGAM; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27391 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, INTEGRAL+, ТАМ 4 - 20 МА; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27392 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, INTEGRAL+, ТАМ 4-20 МА; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 27393 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, INTEGRAL+, ТАМ 4 - 20 МА; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27394 | Электропривод BERNARD AS 50, III класс регулировки, INTEGRAL+, ТАМ 4 - 20 МА; 2 дополнительных концевых выключателя** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 43% |  |
|  | 274 | Задвижка СТ Д=250 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27412 | Дисковый поворотный затвор VP 3408-08 TECLARGE Д=400 РУ 10 АТМ, привод штурвал-редуктор | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27428 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д=300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27429 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д=300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 27430 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д=300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27432 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д=300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27433 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д=300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | Северный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27434 | Дисковый поворотный затвор VP 3448-08 TECLARGE Д300, РУ.16, АТМ, привод штурвал-редуктор | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27440 | Задвижка Д=300 чугунная 30Ч6БР | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 27443 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 27444 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 27445 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 27446 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 площадка |  | 100% |  |
|  | 27447 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 27448 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 площадка |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27449 | Задвижка с обрезиненным клином Д=500 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241-08 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 42% | 01.2012г. замена задвижки - 1шт.. |
|  | 27450 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IV очереди |  | 100% |  |
|  | 27451 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IV очереди |  | 100% |  |
|  | 27452 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 27453 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 92% |  |
|  | 27454 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очередь |  | 100% |  |
|  | 27455 | Задвижка с обрезиненным клином Д=600 РУ-16 АТМ с механическим VOC 4241 приводом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 27457 | Электропривод Н-Г 06** | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 31% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27542 | Насос СМ 100-65-200/2 (А200М2) 37КВТ | ГСА РМУ |  | 81% |  |
|  | 27543 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 27544 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 27545 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 27546 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 27547 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 27548 | Клапан, предупреждающий гидроудар, РN 16 ДУ 250** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 27549 | Обратный клапан с противовесом D151 PN 16 ДУ 1000** | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 27550 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 электроприводом AUMA PN 16 ДУ 1000** | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27551 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 с электроприводом AUMA PN 16 ДУ 1000** | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27552 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 с электроприводом AUMA PN 16 ДУ 1000** | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IY очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27553 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D140 с электроприводом AUMA PN 10 ДУ 1000 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27554 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D140 с электроприводом AUMA PN 10 ДУ 1000** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27555 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 с электроприводом AUMA PN 16 ДУ 600** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 27556 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 с электроприводом AUMA PN 16 ДУ 600** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 27557 | Затвор 2-эксцентрический поворотный D141 с электроприводом AUMA PN 16 ДУ 600** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 27558 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 27559 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27561 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27562 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 27563 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27564 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27565 | Клапан комбинированный воздушный D-060 HF NS ДУ 100 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27567 | Обратный клапан с противовесом NR 040 PN 16 ДУ 400** | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 27568 | Обратный клапан с противовесом NR 040 PN 16 ДУ 400** | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 27569 | Обратный клапан с противовесом NR 040 PN 16 ДУ 400** | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 27574 | Вентилятор ВР-12-26-4 С, электродвигатель 11 кВт*3000 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 27575 | Вентилятор ВР-12-26-4 С, электродвигатель 11 кВт*3000 | ВК-2 котельная «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27577 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 27578 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 27579 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27580 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 27581 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 27582 | Обратный клапан С 071 с противовесом РN 16 ДУ 300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 27587 | Шкафы управления насосными агрегатами ЩУН** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 69% |  |
|  | 27588 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02-УХЛ4** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 47% |  |
|  | 27589 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02-УХЛ4** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 47% |  |
|  | 27590 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02-УХЛ4** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 54% |  |
|  | 27591 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02-УХЛ4** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 54% |  |
|  | 27617 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27618 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27619 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27620 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27621 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27622 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27623 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27624 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241** | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 27633 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 400 РУ-10 VOG 4241 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 27665 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27666 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27667 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 27668 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27669 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 27670 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27671 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27672 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27673 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27674 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27675 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27676 | Задвижка с обрезиненным клином ДУ 300 РУ | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27677 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 мм РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27678 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 мм РУ-10 VJG 4241 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27679 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя 1-я очередь |  | 100% |  |
|  | 27680 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 ДУ-10 VOG 4241 | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя 1-я очередь |  | 100% |  |
|  | 27681 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя Ш очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27682 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя I очередь |  | 100% |  |
|  | 27683 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя I очередь |  | 100% |  |
|  | 27684 | Задвижка с обрезиненным клином М Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 27685 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 27688 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 27689 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 27690 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 27691 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя III очередь |  | 100% |  |
|  | 27692 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя III очередь |  | 100% |  |
|  | 27693 | Задвижка с обрезиненным клином Д=300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя III очередь |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27694 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27695 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | ВК-3 блок фильтрации и отстоя IV очередь |  | 100% |  |
|  | 27696 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 87% |  |
|  | 27697 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 27698 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27699 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27700 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27701 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27702 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27703 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27704 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27705 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Северный участок водосети |  | 95% |  |
|  | 27706 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 27707 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27712 | Задвижка с обрезиненным клином Д 300 РУ-10 VOG 4241 | Южный участок водосети |  | 87% |  |
|  | 27763 | Комбинированный воздушный клапан Д=100 D 060 HF NS | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 27764 | Комбинированный воздушный клапан Д=100 D 060 HF NS | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27765 | Задвижка Д=1000 PN 10 А004 с электроприводом AUMA «SA»** | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 27766 | Диско-поворотный затвор Д 300 РУ 25 TECWAT VP 4250-04 с электроприводом (открыто/закрыто)** | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 27767 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 VP 4240-04 TECWAT с электроприводом (открыто/закрыто)** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 27768 | Диско-поворотный затвор Д 1000 РУ-16 VP 4240-04 TECWAT с электроприводом (открыто/закрыто)** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя I очередь) |  | 100% |  |
|  | 27787 | Диско-поворотный затвор Д 500 РУ-10 с механическим приводом VP 3408-08** | промвода. насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27817 | Редукционный клапан Д 300, модель М 210** | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 27818 | Редукционный клапан Д 300, модель М 210** | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 27822 | Диско-поворотный затвор Д 1000 РУ-25 с электроприводом VP 4250-04 TECWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя III очереди) |  | 15% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27823 | Диско-поворотный затвор Д 1000 РУ-25 с электроприводом VP 4250-04 TECWAT** | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 13% | 11.2014г.монтаж затвора d1000мм - 1шт.. |
|  | 27826 | Диско-поворотный затвор Д 1000 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя I очереди) |  | 100% |  |
|  | 27830 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 27831 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27832 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27833 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27834 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-08 TECWAT | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27835 | Диско-поворотный затвор Д 800 РУ-16 с электроприводом (открыто/закрыто) VP 4240-04 TECWAT | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27880 | Насос «Grundfos» Q=90 м 3/4, Н=38,6 м, N=9,2 кВт** | КНС-8 п. Шарковка |  | 94% |  |
|  | 27881 | Насос «Grundfos» Q=90 м 3/4, Н=38,6 м, N=9,2 кВт** | КНС-8 п. Шарковка |  | 94% |  |
|  | 27882 | Насос «Grundfos» Q=90 м 3/4, Н=38,6 м, N=9,2 кВт** | КНС-8 п. Шарковка |  | 94% |  |
|  | 27883 | Дренажный насос Гном 10/10 | КНС-8 п. Шарковка |  | 94% |  |
|  | 27886 | Вентилятор ВЦ 4-75 Q=450 с электродвигателем АИР 63 В2 N=0.55 N=3000 об./мин. | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27887 | Вентилятор ВЦ 4-75 Q=450 с электродвигателем АИР 63 В2 N=0.55 N=3000 об./мин. | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27888 | Вентилятор ВЦ 4-75 Q=450 с электродвигателем АИР 63 В2 N=0.55 N=3000 об./мин. | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27889 | Вентилятор ВЦ 4-75 Q=450 с электродвигателем АИР 63 В2 N=0.55 N=3000 об./мин. | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27890 | Вентилятор ВЦ 4-75 Q=450 с электродвигателем АИР 63 В2 N=0.55 N=3000 об. /мин. | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27891 | Шкаф двухсекционный с вводнораспределительным устройством ЯРП 11-32 и электросчетчиками | КНС-8 п. Шарковка | ЦЭ6803 В зав. № 63800214 ЦЭ6803 В зав. № 63800154 | 68% |  |
|  | 27892 | Шкаф ПР1-1 с вводнораспределительным устройством ВРУ-1-21-10-УХЛ 4 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27893 | Шкаф ПР1-2 с вводнораспределительным устройством ВРУ-1-21-10-УХЛ 4 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27894 | Шкаф управления дренажным насосом серии Я 5 111 К-2474 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27895 | Шкаф управления рабочим насосом серии Я 111 К-3574 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27896 | Шкаф управления рабочим насосом серии Я 111 К-3574 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27897 | Шкаф управления рабочим насосом серии Я 111 К-3574 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27898 | Шкаф управления вентилятором серии Я 5 111 К-2274 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27899 | Шкаф управления вентилятором серии Я 5 111 К-2274 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27900 | Шкаф управления вентилятором серии Я 5 111 К-2274 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27901 | Шкаф управления вентилятором серии Я 5 111 К-2274 | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27902 | Шкаф управления крышным вентилятором | КНС-8 п. Шарковка |  | 68% |  |
|  | 27905 | Таль электрическая ТЭ100-521 Q= 1т h=12 м с электродвигателем 5АС80МВ4 N=1,5 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 27906 | Электротельфер Т10232 Q=0,5 т h=12 м | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27908 | Вентиляция КНС-8 в п. Шарковка | КНС-8 п. Шарковка | клапан обр. Д=200 4 шт., решетка жалюз. - 3 шт., воздуховод 32 м2 | 100% |  |
|  | 27915 | Задвижка Д=600 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27934 | Затвор ножевой Д=500мм РУ-10 ERU ERHARD с приводом, штурвал-редуктор, удержание потока в 2 направлениях** | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 27935 | Затвор ножевой Д=500мм РУ-10 ERU ERHARD с электроприводом AUMA SA 14,5, удерж. потока в 2 направлениях** | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 27936 | Затвор ножевой Д=800мм РУ-10 ERU ERHARD с электроприводом AUMA SA 14,5, удерж. потока в 2-х направлениях** | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 27942 | Затвор диско-поворотный Д=800, РУ-16 VP 4240-08 TECWAT с механическим приводом** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 27943 | Затвор диско-поворотный Д=1000, РУ-16 VP 4240-04 TECWAT с электроприводом** | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27945 | Обратный клапан с противовесом D=151 Pn 16 Д= 1000 мм** | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 27947 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100 | южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 27957 | Регулирующий клапан WW-740 (d 500мм, ру-25 кгс/см2)** | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27958 | Регулирующий клапан WW-740 (Dy-400 мм, Ру-16 кгс/см2) в комплекте с фланцами** | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
|  | 27959 | Воздушный клапан D=100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 27960 | Клапан обратный Д=150 РУ-10 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 27961 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27962 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-10 (ул. Ново-соколовогорская) |  | 100% |  |
|  | 27967 | Воздушный клапан D=100 РУ-16 Д-020 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 27968 | Воздушный клапан D=100 РУ-16 Д-020 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 27969 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27970 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27971 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27972 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27973 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27974 | Клапан обратный Д=200** | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 27975 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27976 | Клапан обратный Д100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27977 | Клапан обратный Д100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27978 | Клапан обратный Д100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 27979 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 27980 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 27981 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27982 | Клапан обратный Д=100 Ру-10 квс/см2 в комплекте с фланцами и крепежом | КНС-8 п. Шарковка |  | 100% |  |
|  | 27983 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27984 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27985 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27986 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27987 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27988 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27989 | Воздушный клапан D100 РУ-16 Д-020 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 27990 | Регулирующий клапан WW-740 (d 500 мм, ру-25 кгс/см2)** | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 28 | Задвижка стальная ДУ-150 РУ-25 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28007 | Клапан предохранительный 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28071 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения – резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28072 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28073 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28074 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28075 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28076 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28077 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28078 | Клапан предохранительный ДУ 80 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28079 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28080 | Клапан пониженного давления ДУ 300 мм BERMAD 720 (в комплекте с ответными фланцами и крепежом)** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28081 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28082 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28083 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28084 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28085 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28086 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28087 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28088 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28089 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28093 | Клапан предохранительный ДУ 50 мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28094 | Клапан предохранительный ДУ50мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 28095 | Клапан предохранительный ДУ50мм BERMAD 73Q (тип присоединения - резьба + шаровой кран) | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 283 | Двигатель УД-2М-2 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 284 | Двигатель УД-2М-2 | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 289 | Задвижка Д=50 К 5118 | КНС-11 (Авиазаводская) |  | 60% |  |
|  | 291 | Задвижка Д400 на водоводе Д500 Н/С АВ к инв. № 1714 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29120 | Насос АЦМЛ 1032/100-1, 1/2-АА-SS** | ВК-4 |  | 83% |  |
|  | 29121 | Насос АЦМЛ 1032/100-1, 1/2-АА-SS** | ВК-4 |  | 83% |  |
|  | 29124 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | насосная станция № 33 по ул. Астраханской, 40 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29125 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29126 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29127 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29128 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 29129 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2913 | Насос ФГ 800/33 с двиг. мощ. 160 | КНС-1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29130 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 29131 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29132 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК-4 |  | 100% |  |
|  | 29134 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК-4 |  | 100% |  |
|  | 29135 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | ВК-4 |  | 100% |  |
|  | 29136 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP 3448-08 | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29137 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29138 | Затвор дисковый Д=300 мм РУ-16 поворотный с ручным приводом с ответными фланцами и крепежом VP3448-08 | Cеверный участок водосети |  | 87% |  |
|  | 29139 | Затвор дисковый Д=400 мм РУ-10 поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | Cеверный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29141 | Затвор дисковый Д=400 мм РУ-10 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 29142 | Затвор дисковый Д=400 мм РУ-10 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | ВК-3 реагентное хозяйство IV очередь |  | 100% |  |
|  | 29143 | Затвор дисковый Д=500 мм РУ-10 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | Южный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29144 | Затвор дисковый Д=500 мм РУ-10 поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 29145 | Затвор дисковый Д=500 мм РУ-10 поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 29146 | Затвор дисковый Д=500 мм РУ-10 поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29147 | Затвор дисковый Д=800 мм РУ-10 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 29148 | Затвор дисковый Д=250 мм РУ-16 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 29149 | Затвор дисковый Д=250 мм РУ-16 поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29150 | Затвор дисковый Д=250 мм РУ-16 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 29151 | Затвор дисковый Д=250 мм РУ-16 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29152 | Затвор дисковый Д=250 мм РУ-16 поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4408-08 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29153 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 29154 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 29155 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29156 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29157 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 29158 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 29159 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=150 РУ-10 штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 29160 | Задвижка Д=200 ножевая двусторонняя штурвал Р-10 с ответными фланцами и крепежом ERU | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 29161 | Задвижка Д=200 ножевая двусторонняя штурвал Р-10 с ответными фланцами и крепежом ERU | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 29162 | Задвижка Д=200 ножевая двусторонняя штурвал Р-10 с ответными фланцами и крепежом ERU | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 29163 | Задвижка Д=200 ножевая двусторонняя штурвал Р-10 с ответными фланцами и крепежом ERU | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 29164 | Задвижка Д=200 ножевая двусторонняя штурвал Р-10 с ответными фланцами и крепежом ERU | КНС-4 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29165 | Задвижка Д=300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29166 | Задвижка Д=300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29167 | Задвижка Д=300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29168 | Задвижка Д 300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29169 | Задвижка Д 300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29170 | Задвижка Д 300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29171 | Задвижка Д 300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29172 | Задвижка Д 300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29173 | Задвижка Д=300 мм РУ-10 ножевая двусторонняя штурвал с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29183 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29187 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29188 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29189 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29190 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29191 | Щит РУ-0,4 кВ** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 29% | реконструкция 31.07.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29192 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29193 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29194 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29195 | Задвижка ножевая двусторонняя Д=200 РУ-10 ERU с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ERU** | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 29196 | Щит наружного освещения ЩНО | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 61% | реконструкция 31.07.2008 |
|  | 292 | Задвижка Д=400 на водоводе Д500 по ул. Заречной к инв. № 1711 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2921 | Задвижка Д=400 агр 7 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 2922 | Задвижка Д=400 резерв. | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 2923 | Кран-балка ручная грузоподъемностью 3 т | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2924 | Электротельфер грузоподъемностью 2 т | КНС-1 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2930 | Силовой трансформатор ТМ-750 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2931 | Конденсаторная установка | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 2932 | Панель ПЭО 5410-5ЗАЭ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 29327 | Затвор Д=1000 РУ-16 дисковый поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4240-08 TEKWAT** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 29328 | Затвор Д=1000 РУ-16 дисковый поворотный привод- штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4240-08 TEKWAT** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 2933 | Задвижка Д=400 ОТСТ.5 | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 29330 | Затвор Д=300 РУ-16 дисковый поворотный с электроприводом «БЕРНАРД» с ответными фланцами и крепежом VP 3448-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очередь |  | 100% |  |
|  | 29332 | Затвор Д=300 РУ-16 дисковый поворотный с электроприводом «БЕРНАРД» с ответными фланцами и крепежом VP 3448-04** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 29333 | Затвор Д=400 мм РУ-25 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4250-04 TEKWAT** | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29334 | Затвор Д=400 мм РУ-25 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4250-04 TEKWAT** | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 29337 | Затвор Д=400 мм РУ-25 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4250-04 TEKWAT** | промвода,насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 29338 | Затвор Д=100 мм РУ-16 дисковый поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4240-08 TEKWAT | насосная станция № 32 «РИСМ» (ул. им. Пугачева Е.И. - ул. им. Зарубина В.С.) |  | 100% |  |
|  | 2934 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 29340 | Затвор Д=150 РУ-16 дисковый поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4240-08 TEKWAT | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29342 | Затвор Д=150 РУ-16 дисковый поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4240-08 TEKWAT | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29344 | Клапан Д=200 РУ-16 обратный с ответными фланцами и крепежом СР 4200 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 29345 | Клапан Д=200 РУ-16 обратный с ответными фланцами и крепежом СР 4200 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29348 | Клапан Д=200 РУ-16 обратный с ответными фланцами и крепежом СР 4200 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 2935 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 29350 | Затвор Д=800 РУ-10 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4408-04** | ВК-3 реагентное хозяйство II очередь |  | 100% |  |
|  | 29351 | Затвор Д=800 РУ-10 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4408-04** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя II очередь) |  | 100% |  |
|  | 29352 | Затвор Д=800 РУ-10 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4408-04** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя IV очередь) |  | 100% |  |
|  | 29356 | Затвор Д=800 РУ-16 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4240-04** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя I очередь) |  | 100% | 06.2012 замена задвижки d 1000 мм на затвор d 800 мм - 1 шт. |
|  | 29358 | Затвор Д=1000 РУ-10 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4509-04 TECIARGE** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя I очередь) |  | 100% |  |
|  | 29361 | Затвор Д=600 РУ-16 дисковый поворотный привод-штурвал с ответными фланцами и крепежом VP 4448-08** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29362 | Затвор Д=600 РУ-25 дисковый поворотный с электроприводом с ответными фланцами и крепежом VP 4250-04** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2937 | Задвижка Д=400 ул. Вольская-ул. им. Чернышевского Н.Г. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 2938 | Задвижка Д=400 ул. Вольская-ул. им. Чернышевского Н.Г. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 294 | Задвижка СТ Д=250 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 2943 | Насос 16 Ф-9 мощ. 800КВТ агр 6 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 29451 | Насос СМ125-80-315/4 с электродвигателем 22 кВт*1500 агрегат 2 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 82% |  |
|  | 2946 | Двигатель | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2947 | Задвижка Д=400 9 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 2949 | Насос Ц/Б 4ФВ-9 с двигателем мощ. 7.5 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2950 | Насос Ц/Б 4ФВ-9 с двигателем мощ. 7.5 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2956 | Кран-балка ручная подвесная | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2957 | Кран-балка ручная подвесная | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2958 | Дробилка ДЗБ с электродвигателем мощностью 22 кВ | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2959 | Дробилка ДЗБ с электродвигателем мощностью 22 кВ | КНС-2 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 29592 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29599 | Задвижка чугунная клиновая Д400 РУ-16 V3246 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 2960 | Дробилка ДЗБ с электродвигателем мощностью 22 кВ | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29616 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом Д=800 РУ-16 VP 4448-04 с ответными фланцами и крепежом** | промвода. насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 29617 | Затвор дисковый поворотный с электроприводом Д=800 РУ-16 VP 4448-04 с ответными фланцами и крепежом** | промвода. насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 29620 | Затвор дисковый поворотный привод-штурвал Д=800 РУ-16 VP 4448-08 с ответными фланцами и крепежом** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29621 | Затвор дисковый поворотный привод-штурвал Д=500 РУ-16 VP 4448-08 с ответными фланцами и крепежом** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 29622 | Затвор дисковый поворотный привод-штурвал Д=500 РУ-16 VP 4448-08 с ответными фланцами и крепежом** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29623 | Клапан обратный межфланцовый Д=600 РУ-25 СВ 5450 с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 2971 | Щит. затвор с электроприводом 1600Х1400 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2982 | Задвижка чугунная Д=600 мм | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2983 | Задвижка чугунная Д=600 мм | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29834 | Кран-балка грузоподъемностью 3,2 т с электротельфом** | насосная станция № 9 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 2987 | Задвижка чугунная Д=800 мм | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2989 | Котел универсальный 2 шт. | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29902 | Шкаф управления насосами** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 29% |  |
|  | 29903 | Шкаф управления задвижками** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 29% |  |
|  | 29904 | Шкаф управления задвижками** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 29% |  |
|  | 2991 | Пусковая аппаратура | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29911 | Насос К 100-65-200 с электродвигателем АИР 180 м2 У2, N=30 кВт | насосная станция № 34 по ул. Политехнической, 49 |  | 100% |  |
|  | 29913 | Шкаф ВРУ-1-21-10 УХЛ 4 с водным распределительным устройством | насосная станция № 34 по ул. Политехнической, 49 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29915 | Насос К100-65-200а с электродвигателем N= 22 кВт | насосная станция № 37 по Мурманскому проезду, 2 |  | 100% |  |
|  | 29917 | Водное распределительное устройство | насосная станция № 37 по Мурманскому проезду, 2 |  | 100% |  |
|  | 2992 | Трансформатор ТМ-100/6 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29927 | Щит управления насосами** | насосная станция № 30 по ул. Высокой, 10 |  | 29% |  |
|  | 29929 | Насос К45/30 с электродвигателем 4АМ112М2 | Насосная станция № 30 по ул. Высокой, 10 |  | 100% |  |
|  | 2993 | Тиристорный возбудитель 1ВУ | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29930 | Насос К45/30 с электродвигателем 4АМ112М2 | насосная станция № 30 по ул. Высокой, 10 |  | 100% |  |
|  | 29932 | Затвор дисковый поворотный Д=600 РУ10 VAG с механическим редуктором в комплекте с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 29939 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100 | СТВ промвода (Север) |  | 100% |  |
|  | 2994 | Блок БПРУ-66/380 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 29942 | Прибор управления дренажными насосами DRAIN CONTROL WILO SK 712** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 58% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29943 | Прибор управления дренажными насосами DRAIN CONTROL WILO SK 712** | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 58% |  |
|  | 2998 | Щит ЩСУ | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 2999 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 3004 | Двигатель марки АО-2-71-4 22 кВ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 30040 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAМ+ VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 40% |  |
|  | 30042 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя II очередь) |  | 50% |  |
|  | 30046 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ и удлиненным штоком управления с колонкой VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 42% |  |
|  | 30047 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ и удлиненным штоком управления с колонкой VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 40% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30048 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ и удлиненным штоком управления с колонкой VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя IV очередь) |  | 58% |  |
|  | 30049 | Затвор дисковый поворотный Д=500 РУ10 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ и удлиненным штоком управления с колонкой VP 4200-04 TEKWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя IV очередь) |  | 12% |  |
|  | 30059 | Затвор дисковый поворотный Д=600 РУ16 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ VP 4240-04 TEKWAT** | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 87% |  |
|  | 30060 | Затвор дисковый поворотный Д=600 РУ16 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ VP 4240-04 TEKWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя III очередь) |  | 92% |  |
|  | 30062 | Затвор дисковый поворотный Д=600 РУ16 с электроприводом BERNARD POSIGAM+ VP 4240-04 TEKWAT** | ВК-3 (блок фильтрации и отстоя IV очередь) |  | 63% |  |
|  | 3007 | Насос 4Ф-9 с электродвигателем 7.5 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3008 | Насос Ц/Б 4Ф-9 с двигателем мощностью 7.5 кВт | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3012 | Насос 10Ф-12 с двигателем мощностью 160 кВт | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3014 | Кран-балка ручная подвесная 2 т | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3015 | Дробилка Д-3 Б | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3016 | Дробилка Д-3 Б | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3020 | Щитовой затвор с электроприводом | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 30223 | Трансформатор 3*ЗНОЛП-6У2; 6000/100 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 27% |  |
|  | 30224 | Трансформатор 3*ЗНОЛП-6У2; 6000/100 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 27% |  |
|  | 3025 | Насос ФНГ-800/33 без. дв. | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3026 | Электрощит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 30263 | Таль электрическая ТЭ 572-93120-01У2 Q 3,2 т Н-6м** | ВК-2 новая хлораторная | грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м | 92% |  |
|  | 30265 | Технологический автоматизированный дозировочный комплекс** | ВК-3 реагентное хозяйство 1-я очередь |  | 100% |  |
|  | 3027 | Насос ФНГ-800/33 без двигателя | КНС-3 (Радищевская ) |  | 100% |  |
|  | 3028 | Конденсаторная установка КУ038 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3029 | Трансформатор силовой ТМ-630-8 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3039 | Котел универсал-6 чугунный, секционный | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3040 | Котел универсал-6 чугунный, секционный | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3041 | Станция СУНО | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3045 | Насос Д-450/95 с двигателем | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3050 | Насос Ц/Б ФГ-540/95 с двигателем | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3051 | Насос Ц/Б ФГ-540/95 с двигателем | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3061 | Задвижка СТЭП Д=500 Р64 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 2 очередь |  | 100% |  |
|  | 3062 | Задвижка СТЭП Д=500 Р64 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 2-я очередь |  | 100% |  |
|  | 3066 | Задвижка стальная электропривод Д=300 Р40 | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 3067 | Кран мостовой однобалочный с электротельфером 3,2 т | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30679 | Клапан редукционный Д=500 РУ-16 WW 720-V поддерживающий давление «после себя» в комплекте с ответными фланцами и крепежом** | ВК-2 площадка |  | 100% |  |
|  | 3071 | Кран ручной подвесной грузоподъемностью 2 т | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3073 | Дробилка К-8.5 с двигателем | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30781 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30782 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Южный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 30791 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30792 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30793 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30794 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30795 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30796 | Комбинированный воздушный клапан D-020 Ду100** | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30798 | Комплект фильтр-прессов по обработке осадка (4 комплекта)** | ГСА УОО | станция приготовления флокулянта (интер- флок-3-400) 2 шт., ленточный пресс-фильтр (DVPE18-5Т) 4 комп., шламовый насос (СЕЕПЕКС 40-6LTBN) 4 шт., насос технисеской воды (Etablok G 32-125.1) 4 шт., дозирующий насос флокулянта (СЕЕПЕКС BN2-6L) 4 шт., станция дополнительного разжижения 2 шт., щиты управления (ПЭ) 5 шт. в декабре произведена реконструкция дополнительным конвеером ленточным УКЛС 65-32400.00.000 (длина - 32,4 м, ширина ленты – 650 мм) декабрь 2010 года - установлены мацераторы 4 шт. х 339051,51 | 72% | модернизация 23.12.2010; реконструкция 29.12.2009 |
|  | 3080 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30806 | Траверса (длина = 1,7 м, масса поднимаемого груза 2200 кг)** | ГСА РМУ |  | 52% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30812 | Автоматическое место диспетчера** | насосная станция № 29 «Нитрон» | шкаф управления диспетчерской 1 компл., система кодирования каналов связи 1 шт., компьютер с лицензионным программным обеспечением, комплект програмного обеспечения «АРМ диспетчера БТ02» 1 шт. | 62% |  |
|  | 3082 | Задвижка 30Ч 930БР Д=1400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30820 | Щит распределительный | насосная станция № 41 «Пролетарская» по ул. Огородной, 31А |  | 50% |  |
|  | 30837 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30838 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30839 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3084 | Нестандартное оборудование | КНС-9 п. Елшанка | щитовые затворы до решеток 3 шт., щитовые затворы после решеток 3 шт., стол приема дробленной массы 3 шт., шандоры перед всасывающим патрубком 6 шт., шандоры в разделительной стенке 1 шт., переход 1,200*1,400 6 шт., бак разрыва струи д=200 1 шт. | 100% |  |
|  | 30840 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30841 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30842 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30843 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30844 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30846 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30847 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30848 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30849 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3085 | Задвижка стальная электропривод Д 300 Р40 | ВК-4 | Ду=300 мм, Ру=40 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 30850 | Клапан предохранительный WW-73Q DN 50. PN 16** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30852 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-720.DN 150. PN 16 с ответными фланцами и крепежом** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30853 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-720.DN 150. PN 16 с ответными фланцами и крепежом** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30854 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-720. DN 100. PN 16 с ответными фланцами и крепежом** | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 30859 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-720, Д=200, РУ16 с ответными фланцами и крепежом** | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3086 | Щит станции управления крупноблочный | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30860 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-720, Д=200, РУ16 с ответными фланцами и крепежом** | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 30861 | Охранно-пожарная сигнализация с системой оповещения | участок шахтных коллекторов | установлена в здании участка шахтной проходки по адресу: г. Саратов, ул. М. Горная, 35, комплектность: ППКОП «Сигнал-20м» 1 шт.; табло «Выход» 4 шт.; аккумулятор 12В 7 А/Ч 2 шт.; изв. ручной ИПР 3 шт.; изв. дымовой ИП-212-41 М 46 шт.; БИРП ИВЭПР 112-2-2 1 шт.; зв. изв. «Сирена АС-10» 10 шт.; изв. теп. ИП-103/5-1 4 шт. | 43% |  |
|  | 3087 | Щит управления крупноблочный | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 30870 | Дробилка канализационная молотковая Д-3 В** | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 30871 | Дробилка канализационная молотковая Д-3 В** | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3088 | Щит управления крупноблочный | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3089 | Конденсаторная установка | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3090 | Конденсаторная установка | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30905 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-32»-720-4S-G-C-ISO-25-EB-CB, DN 800.PN 25 (регулятор давления с автоматизиро-ванным клапано-пилотом с ответными фланцами и крепежом) производство Израиль** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 30906 | Клапан регулирующий «BERMAD» WW-32-720-4S-G-C-ISO-25-EB-CB, DN 800.PN 25 (регулятор давления с автоматизиро-ванным клапано-пилотом с ответными фланцами и крепежом) производство Израиль** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 30908 | Затвор Д=600 со штурвалом VP 4200-08 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3091 | Трансформатор с негорючим заполнением | КНС-9 (п. Елшанка) |  | 100% |  |
|  | 3092 | Трансформатор с негорючим заполнением | КНС-9 (п. Елшанка) |  | 100% |  |
|  | 3098 | Задвижка ст. руч. Д=300 Р16 | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
|  | 3099 | Конденсаторная установка | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 31016 | Центробежный насосный агрегат FLYGT BS 2102.041 МТ** | КНС-1 |  | 96% |  |
|  | 3105 | Электрический тельфер грузоподъемностью 0.5 т | КНС-4 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3106 | Дробилка канализационная Д-3 с двигателем | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3109 | В/В КСО-272 камеры | промвода, насосная станция № 3Б |  | 98% |  |
|  | 3110 | Задвижка чугунная Д=500 мм | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3111 | Электропривод для задвижек | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очередь |  | 98% |  |
|  | 3112 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3135 | Насос ФГ-115/35 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3137 | Центробежный насос ФГ 2400 5 шт. | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3139 | Кран мостовой электрический | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3140 | Кран-балка ручная подвесная | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31410 | Электродвигатель СДВ-17-49-10-У4, 3200 кВт 600 об./мин., 6000В, 362А88** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 31419 | Задвижка Д=800 30С927НЖ** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3142 | Дробилка Д=3 в комплекте с двигателем | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31420 | Задвижка Д=800 30С927НЖ** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3143 | Решетка марки РМУ-5 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31439 | Задвижка 30С915НЖ Д=200 РУ40 с ответными фланцами и крепежом | ВК-2 резервуары |  | 98% |  |
|  | 3145 | Задвижка чугунная Д=800 мм | КНС-5 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31454 | Насос СМ 125-80-315/4 с электродвигателем 2к КВт | ВК-2 (ВК-1) |  | 45% |  |
|  | 31455 | Насос КМ 100-80-160 с электродвигателем 15кВт*3000 об./мин. | ВК-2 котельная новая |  | 61% |  |
|  | 31456 | Насос канализационный DW 150.200.3 продукт № 96090252** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 58% |  |
|  | 31457 | Насос канализационный DW 150.200.3 продукт № 96090252** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 58% |  |
|  | 31458 | Насос канализационный DW 150.200.3 продукт № 96090252** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 58% |  |
|  | 31459 | Насос канализационный DW 150.200.3 продукт № 96090252** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 58% |  |
|  | 31460 | Насос СМ 200-150-540/4 с электродвигателем 250 кВт*1500 об./мин.** | КНС-9 п. Елшанка |  | 64% |  |
|  | 3147 | Задвижка чугунная Д=400 мм | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31479 | Вакуумный контактор КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2** | КНС-9 п. Елшанка |  | 21% |  |
|  | 31491 | Шкаф вводнораспредели-тельный с одним рубильником и 5 группами предохранителей | насосная станция № 53 «Радуга» по проспекту Энтузиастов, 61А |  | 100% |  |
|  | 31493 | Насос К-45/30 с электродвигателем 5АМ112М2УЗ, N=7,5 кВт, n = 2895 об./мин. | насосная станция № 54 «Лучевая» по ул. Южной, 63 |  | 100% |  |
|  | 31495 | Ящик силовой ЯРП-100УЗ | насосная станция № 54 «Лучевая» по ул. Южной, 63 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 31497 | Насос К-45/55 А с электродвигателем АИР160S2УЗ, N=15,0 кВт, n=2940 об./мин. | насосная станция № 52 «Миллеровская» по ул. Миллеровской,73 |  | 100% |  |
|  | 31501 | Насос К-45/30 с электродвигателем АД112М2УЗ, N=7,5 кВт, n-2900 об./мин. | насосная станция № 49 «Динамовская» по 11-му Динамовскому проезду, 3 |  | 100% |  |
|  | 31505 | Насос К-80-65-160-С-УЗ с электродвигателем ТИП 7 АИ, N=7,5 кВт, n=2890 об./мин. | насосная станция № 39 «Целинстрой» по Ново-Астраханскому шоссе, 85 |  | 100% |  |
|  | 31509 | Насос 1К100-65-200-УЗ.1 с электродвигателем АД180М2УЗ, N=30,0 кВт, n=2900 об./мин. | насосная станция № 42 «Огородная» по ул. Огородной, 162/2 |  | 100% |  |
|  | 31518 | Насос К-45/30А с электродвигателем АДМ 100L2У2, N=5,5 кВт, n=2850 об./мин. | насосная станция № 40 «Огородный тупик» по 1-му Огородному тупику, 15 |  | 100% |  |
|  | 31520 | Шкаф вводнораспредели-тельный | насосная станция № 40 «Огородный тупик» по 1-му Огородному тупику, 15 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31521 | Щит ЩУРН-3/12зоУХЛ4 со счетчиком ЦЭ6803 В | насосная станция № 40 «Огородный тупик» по 1-му Огородному тупику, 15 |  | 99% |  |
|  | 31546 | Электродвигатель 4АМУ280С2 1081 110/3000** | насосная станция № 21 по ул. Мира |  | 25% |  |
|  | 3155 | Щит КИП И А | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31557 | Задвижка 30Ч930БР Д=600 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 93% |  |
|  | 31558 | Задвижка 30Ч515БР Д=800 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3Б |  | 93% |  |
|  | 31559 | Задвижка 30Ч515БР Д=800 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3 |  | 93% |  |
|  | 3156 | Шкаф типа РТЗО с пускателями | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 31560 | Задвижка 30Ч915БР Д=800 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3 |  | 93% |  |
|  | 31561 | Задвижка 30Ч915БР Д=800 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3Б |  | 93% |  |
|  | 31562 | Задвижка 30Ч530БР Д=1000 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 93% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31563 | Задвижка 30Ч530БР Д=1000 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 93% |  |
|  | 31564 | Задвижка 30С507НЖ Д=500 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3 |  | 93% |  |
|  | 31565 | Задвижка 30С907НЖ Д=500 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3Б |  | 93% |  |
|  | 31566 | Задвижка 30Ч930БР Д=1200 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-3 насосная станция № 3А | масса 7327 кг | 93% |  |
|  | 31567 | Редуктор ручной (30Ч915БР Д-800)** | промвода, насосная станция II подъема |  | 93% |  |
|  | 31568 | Задвижка 30С907НЖ Д=600 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 93% |  |
|  | 31569 | Насос Х100-80-160 К-С с электродвигателем 180 М2 30 кВт** | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 64% |  |
|  | 31570 | Насос Х100-80-160 К-С с электродвигателем 180 М2 30 кВт** | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 64% |  |
|  | 31571 | Насос Х100-80-160 К-С с электродвигателем 180 М2 30 кВт** | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 64% |  |
|  | 31572 | Насос Х80-65-160 К-С с электродвигателем 160 М2 18,5 кВт** | ВК-2 заготовительное отделение |  | 61% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 31573 | Трансформатор 3Х3НОЛП-6У2 6000/100 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 48% |  |
|  | 31574 | Трансформатор 3Х3НОЛП-6У2 6000/100 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 48% |  |
|  | 31575 | Трансформатор 3Х3НОЛП-6У2 6000/100 | насосная станция № 4 САЗ |  | 22% |  |
|  | 3160 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3161 | Насос АХ100-65-315 СКРУБ.СИ | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 31643 | Шкаф управления CONTROL MC 4Х20КВТ** | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 47% |  |
|  | 31702 | насос GRUNDFOS UNILIFT AP12/40/08/A3 производство Германии | насосная станция № 53 «Радуга» по проспекту Энтузиастов, 61А |  | 63% |  |
|  | 31703 | Насос GRUNDFOS UNILIFT AP12/40/08/A3 производство Германии | насосная станция № 41 «Пролетарская» по ул. Огородной, 31А |  | 63% |  |
|  | 31704 | Насос GRUNDFOS UNILIFT AP12/40/08/A3 производство Германии | насосная станция № 44 по ул. Гвардейской, 2А |  | 63% |  |
|  | 31705 | Насос GRUNDFOS UNILIFT AP12/40/08/A3 производство Германии | насосная станция № 49 «Динамовская» по 11-му Динамовскому проезду, 3 |  | 63% |  |
|  | 31708 | Электродвигатель ДАВ-250-4УЗ (IР23)** | промвода, насосная станция II подъема |  | 34% |  |
|  | 31719 | Трансформатор ТПЛ-10-М-50/5 | промвода, насосная станция II подъема |  | 49% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31720 | Трансформатор ТПЛ-10-М-50/5 | промвода, насосная станция II подъема |  | 49% |  |
|  | 31721 | Насос КМ80-50-200 с электродвигателем 15кВт/3000 | насосная станция № 67 по Московскому шоссе, 1 |  | 45% |  |
|  | 3173 | Воздуховоды из стали | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 31730 | Электродвигатель СДН 15-49-8УЗ (ТУ У 16-512.202-77) (1600КВТ/750ОБ/6 кВ) с системой возбуждения ВТЕ 320/75-2УХЛ4** | промвода, насосная станция № 3 |  | 26% |  |
|  | 31731 | Насос Д6300-27-3 (ТУ 26-06-1184-88) (Q-6300 М3.Н-27М) с электродвигателем А4-450У-8МУЗ (630 кВт, 750 об./мин., 6 кВ)** | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 58% |  |
|  | 31745 | Трансформатор 3*3НОЛП-6 У2 | ГСА электроцех |  | 21% |  |
|  | 31746 | Трансформатор 3*3НОЛП-6 У2 | ГСА электроцех |  | 21% |  |
|  | 3175 | Насос центробежный ФГ-144/46 с электродвигателем | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 3176 | Задвижка ст. Д=800 с электроприводом РУ-25 | промвода, насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 31840 | Задвижка 3С 600.25.3311 Д=600 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 72% |  |
|  | 31841 | Задвижка 3С 600.16.3311 Д=600 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | промвода, насосная станция № 3 |  | 93% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 31844 | Водонагреватель проточный ЭПВН-108 Б** | ГСА УОО | в АБК ЦМО оснащен: задвижка Д=150 – 2 шт., Д=100 – 4 шт., вентиль Д=50 – 2 шт., Д= 2 – 1 шт., Д=20 – 2 шт. | 34% |  |
|  | 31845 | Задвижка 3С 600.25.3311 Д=600 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 98% |  |
|  | 31846 | Задвижка 3С 600.25.3311 Д=600 с электроприводом с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 98% |  |
|  | 31848 | Задвижка 3С 300.10.3310 Д=300 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 комплекс очистных сооружений 2-я очередь |  | 72% |  |
|  | 31849 | Задвижка 3С 300.10.3310 Д=300 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ВК-2 комплекс очистных сооружений 2-я очередь |  | 72% |  |
|  | 31850 | Задвижка 3С 300.10.3310 Д=300 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | Северный участок водосети |  | 87% |  |
|  | 31889 | Задвижка ЗС 800.16.3311 Д=800 с электроприводом, ответными фланцами и крепежом** | промвода, насосная станция № 3 |  | 95% |  |
|  | 3189 | Электропривод под задвижку Д=800 | КНС-5 |  | 76% |  |
|  | 31892 | Затвор ЗДО.400.16.01.1231 Д=400 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 18% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31893 | Затвор ЗДО.400.16.01.1231 Д=400 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 18% |  |
|  | 31904 | Гидрозатвор ГБ-14 | ВК-3 механическая мастерская |  | 97% |  |
|  | 31905 | Возбудитель тиристорный ТЕ8-320/48Т-5УХЛ4** | КНС-2 |  | 33% |  |
|  | 31906 | Трансформатор ТСЗП-40/0,7-В** | КНС-2 |  | 47% |  |
|  | 31907 | Затвор чугунный Д=600 30ч306р** | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 31925 | Электронасосный агрегат К 50-32-125 | насосная станция № 56 по ул. Производственной,44 |  | 62% |  |
|  | 31927 | Электронасосный агрегат К 45-30 | насосная станция № 57 по 1-му проспекту Строителей, 3 |  | 100% |  |
|  | 31929 | Электронасосный агрегат КМ 80-50-200 | насосная станция № 59 по ул. им. Шехурдина А.П., 34 |  | 100% |  |
|  | 3194 | Силовой трансформатор 160/10 | насосная станция 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 31940 | Электронасосный агрегат 1К 100-65-250 | насосная станция № 65 по ул. Международной, 40 |  | 62% |  |
|  | 31941 | Электронасосный агрегат 1К 100-65-250 | насосная станция № 65 по ул. Международной, 40 |  | 62% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31943 | Электронасосный агрегат К 45-30 | насосная станция № 64 по ул. им. Академика О.К. Антонова, 10 |  | 100% |  |
|  | 31955 | Система автоматического дозирования хлора «ГАЛОГЕН»** | ГСА участок сменных инженеров | 1. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час. (инв. 31453). 2. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» в комплекте с подставкой ЯВФИ.40 - рабочий диапазон давления хлора на входе регулятора 0,05-1,0 МПА (инв. 31445) в хлораторной № 2 | 100% |  |
|  | 31956 | Система автоматического дозирования хлора «ГАЛОГЕН»** | ГСА участок сменных инженеров | 1. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час. (инв. 31450). 2. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» в комплекте с подставкой ЯВФИ.40 - рабочий диапазон давления хлора на входе регулятора 0,05-1,0 МПА (инв. 31442) в хлораторной № 1 | 100% |  |
|  | 31957 | Система дозирования хлора «ГАЛОГЕН»** | ВК-4 | 1. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ – производительность 16 кг/час. (инв. 31448). 2. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» в комплекте с подставкой ЯВФИ.40 - рабочий диапазон давления хлора на входе регулятора 0,05-1,0 МПА (инв. 31440) | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31958 | Система дозирования хлора «ГАЛОГЕН»** | ВК-3 хлораторная 1 | 1. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час. (инв. 31441). 2. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час. (инв. 31443). 3. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» в комплекте с подставкой ЯВФИ.40 - рабочий диапазон давления хлора на входе регулятора 0,05-1,0 МПА - 2 шт.(инв. 31446; 31449) в хлораторной № 1 | 100% |  |
|  | 31959 | Система дозирования хлора «ГАЛОГЕН»** | ВК-3 хлораторная 2 | 1. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час. (инв. 31444). 2. Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д» ЯВФИ.001 ТУ - производительность 16 кг/час (инв. 31447). 3. Вакуумный регулятор «Галоген-Р» в комплекте с подставкой ЯВФИ.40 - рабочий диапазон давления хлора на входе регулятора 0,05-1,0 МПА - 2 шт. (инв. 31451, 31452) в хлораторной № 2 | 100% |  |
|  | 31973 | Задвижка 3С 300.25.3310 Д=300 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80 с электроприводом 5099.100 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 83% | модернизация 31.12.2011 |
|  | 31974 | Задвижка 3С 300.25.3310 Д=300 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80 с электроприводом 5099.100** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 83% | модернизация 31.12.2011 |
|  | 3199 | Насос Д3200/75 АГРЕГАТ 1,2 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31991 | Тельфер электрический грузоподъемностью 1 т | КНС № 19 по ул. Каспийской, 11 |  | 100% |  |
|  | 31992 | Тельфер электрический грузоподъемностью 1 т | КНС № 19 по ул. Каспийской, 11 |  | 100% |  |
|  | 31993 | Насос СМ 100-65-250/4 с электродвигателем | КНС № 19 по ул. Каспийской, 11 |  | 100% |  |
|  | 31996 | Грабли механические МГ 8Т.000** | КНС-2 |  | 92% |  |
|  | 31998 | Задвижка 3С 700.16.3311 Д=700 с электроприводом и ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80** | ромвода, насосная станция № 3 |  | 92% |  |
|  | 32003 | Электроводонагреватель ЭПЗ-100И2 | КНС-5 |  | 32% |  |
|  | 32005 | Насос эксцентрический винтовой SEEPEX ТИП BN40-6L Т/А1-С1-L8-F0-А в комплекте с защитой от сухого хода** | ГСА УОО |  | 56% |  |
|  | 32006 | Насос эксцентрический винтовой SEEPEX ТИП BN40-6L Т/А1-С1-L8-F0-А в комплекте с защитой от сухого хода** | ГСА УОО | относится к комплекту фильтр-прессов по обработке осадка (инв. 30798) | 42% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32007 | Насос 800В-2,5/100 (ТУ 363112,002, 8050670,2008) с электродвигателем СДВ2К-215/41-10УХЛ4 (ТУ АГША, 528851, 066ТУ) (3150 кВт/ 600 об./6 кВ, ФЛ) с системой возбуждения ТЕП-400/115-1122-ВСД-1А1 УХЛ4 С ТСЗВ-100/0,5** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 55% |  |
|  | 32009 | Насос 800В-2,5/100 (ТУ 363112.002. 8050670.2008) с электродвигателем СДВк-215/41-10УХЛ4 (ТУАГША. 528851.006ТУ) (3150 кВт/ 600 об./6 кВ, ФЛ) с системой возбуждения ТЕП-400/115-1122-ВСД-1А1 УХЛ4 С ТС3 В-100/0,5** | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 39% |  |
|  | 32011 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 (15 кВт) | насосная станция № 33 по ул. Астраханской, 40 |  | 32% |  |
|  | 32020 | Задвижка 3С 200, 16, 3310 Д=200 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 78% |  |
|  | 32023 | Таль электрическая грузоподъемностью 3,2 т, высота подъема 9 м | ВК-3 хлораторная 2 | тип 13Т 10516М С | 67% |  |
|  | 32024 | Таль электрическая грузоподъемностью 3,2 т, высота подъема 9 м | ВК-3 хлораторная 2 | тип 13Т 10526М С | 67% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32027 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 87% |  |
|  | 32039 | Насос К100-65-200 с электродвигателем 30 кВт | насосная станция № 67 по Московскому шоссе, 1 |  | 47% |  |
|  | 32040 | Насос К80-50-200 с электродвигателем 15 кВт | насосная станция № 64 по ул. имени Академика О.К. Антонова, 10 |  | 47% |  |
|  | 32041 | Насос К80-50-200 с электродвигателем 15 кВт | насосная станция № 62 по проспекту Строителей, 13 |  | 47% |  |
|  | 32042 | Насос К80-50-200 с электродвигателем 15 кВт | насосная станция № 59 по ул. им. Шехурдина А.П., 34 |  | 47% |  |
|  | 32046 | Преобразователь частотный (500 В, 7,5 кВт, 3Ф) АТV32HU55N4 | ГСА УОО |  | 30% |  |
|  | 32047 | Преобразователь частотный (500 В, 7,5 кВт, 3Ф) АТV32HU55N4 | ГСА УОО |  | 30% |  |
|  | 32052 | Шкаф коммуникации системы автоматического выключения насосов и телемеханики | ВК-3 насосная станция № 3А | аналоговый датчик уровня SINRANS - 1 шт., поплавковый выключатель LS002 20M - 2 шт., кронштейн - 1 шт., ящик ЩМП 3-074 У2 IP54 - 1 шт. | 47% |  |
|  | 32070 | Задвижка ЗС 50.16.3320 Д=50 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80 | ВК-3 реагентное хозяйство III очередь |  | 62% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32071 | Задвижка ЗС 50.16.3320 Д=50 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80 | ВК-3 реагентное хозяйство III очередь |  | 62% |  |
|  | 32072 | Задвижка ЗС 100.16.3320 Д=100 с ответными фланцами и крепежом ГОСТ 12815-80 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 62% |  |
|  | 32096 | Задвижка Д=400 мм 30Ч6БР | Центральный участок водосети |  | 73% |  |
|  | 3210 | Задвижка стальная ручная Д=200 Р64 камера теплотрассы | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 32100 | Задвижка 30Ч915БР Д=500 с ответными фланцами и крепежом | КНС-5 |  | 83% |  |
|  | 32101 | Задвижка 30Ч915БР Д=500 с ответными фланцами и крепежом | КНС-5 |  | 77% |  |
|  | 3211 | Электрический двигатель СДН14-49 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32114 | Грабли механические МГ 8Т.000 | КНС-2 |  | 83% |  |
|  | 32118 | Шкаф АВР с двумя счетчиками СЭТ-4ТМ.03М | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 43% |  |
|  | 3212 | Электрический двигатель 630 кВт насос Д=1250-125 агр. 5 | Насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 32131 | Дозирующий насос флокулянта (СЕЕПЕКС BN2-6L) | ГСА УОО |  | 72% |  |
|  | 32138 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-100-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 65 по ул. Международной, 40 |  | 17% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32139 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-63-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 67 по Московскому шоссе, 1 |  | 16% |  |
|  | 3214 | Тиристорный возбудитель | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32141 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 59 по ул. им. Шехурдина А.П., 34 |  | 7% |  |
|  | 32142 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 62 по просп. Строителей,13 |  | 7% |  |
|  | 32143 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 64 по ул. имени Академика О.К. Антонова, 10 |  | 7% |  |
|  | 32153 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 42 «Огородная» по ул. Огородной, 162/2 |  | 25% |  |
|  | 32155 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 49 «Динамовская» по 11-му Динамовскому проезду, 3 |  | 25% |  |
|  | 32158 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-12,5-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 19 по ул. Рабочей |  | 25% |  |
|  | 32160 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-12,5-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция № 54 «Лучевая» по ул. Южной, 63 |  | 25% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32165 | Задвижка 30Ч925БР Д=1000, РУ=2,5 с эл./прив., ответными фланцами и крепежом | ВК-3 блок фильтров и отстойников III очереди |  | 75% |  |
|  | 32166 | Задвижка 30Ч925БР Д=1000, РУ=2,5 с эл./прив., ответными фланцами и крепежом | ВК-3 блок фильтров и отстойников III очереди |  | 75% |  |
|  | 32220 | Насос К20/30 | насосная станция № 10 «Мемориал» |  | 100% |  |
|  | 32221 | Затвор 3Д2.600.16.36.1111 с эл./прив., ответными фланцами и крепежом | ВК-3 блок фильтров и отстойников II очереди |  | 62% | 01.2012 замена задвижки на затвор с электрическим приводом d 600 мм - 1 шт. |
|  | 32228 | Дробилка канализационная молотковая Д-3.в.000 | КНС-5 |  | 73% |  |
|  | 3223 | Насос Ц/Б 20 НДС-3420 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 3224 | Насос 3200-7.5 электрический дв. СДМ-15-39 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32243 | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления | ГСА РМУ | пожарные извещатели установлены в комнатах АБК ЦМО, передают тревожные сигналы (от тепла, дыма) на приемно-контрольный прибор (комн. 15), провод ШВВП 2х0,5 35 м, провод ШВВП 2х0,75 35 м, провод ТРП 2х0,5 300 м, кабель КСПВ 2х0,5 450 м, кабель КСПВ 6х0,5 30 м, пожарный извещатель ИП 212-87 60 шт., пожарный извещатель ИП 212-3СУ 28 шт., пожарный извещатель ИП 212-88 13 шт. | 29% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пожарный извещатель ИПР-3СУМ 8 шт., опов. световой Маяк-12-КП 3 шт., оповещатель «Сирена» АС-10 8 шт., опов. световой Молния 12 «Выход» 16 шт., пульт приемно-контрольный Сигнал 20 м 1 шт., блок питания ИВЭПР 112-2-2-К1 1 шт., аккумулятор 12 В 2 шт. |  |  |
|  | 32244 | Задвижка 3С 300.16.3310 с ответными фланцами и крепежом | насосная станция № 20 «Сокол» |  | 72% |  |
|  | 32274 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | ВК-2 (ВК-1) |  | 40% |  |
|  | 32275 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 73% |  |
|  | 32279 | Задвижка 30Ч6БР Д=500 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | Центральный участок водосети |  | 73% |  |
|  | 32280 | Задвижка 3С 250.16.3310 с ответными фланцами и крепежом | Насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 72% |  |
|  | 32282 | Задвижка 30Ч6БР Д400 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 73% |  |
|  | 32283 | Насос ФГ 216/24 с электрическим двигателем 22/1500 | ГСА РМУ |  | 47% |  |
|  | 32284 | Электрический двигатель 800 кВ | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 32285 | Грабли механические МГ-9Т.000 БМ (1000Х1200) | КНС-12 ( BCO ) |  | 73% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 32288 | Задвижка 30Ч6БР Д=500 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | Центральный участок водосети |  | 73% |  |
|  | 32298 | Насос КММ80-65-160/2-5 (7,5/3000) | Насосная станция № 60 по ул. им. Шехурдина А.П., 62 |  | 11% |  |
|  | 32299 | Насосная установка WILO COMFORT COR-5 MVI 3204/CС | Насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 70% |  |
|  | 32300 | Задвижка ЗС 600.25.3311 с электрическим приводом, ответными фланцами и крепежом | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 18% |  |
|  | 32304 | Задвижка 30Ч915БР ДУ500 РУ10 с электрическим приводом, ответными фланцами и крепежом | ВК-2 комп. очистных сооружений III очереди |  | 42% |  |
|  | 32308 | Задвижка 30Ч6БР Д=500 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 72% |  |
|  | 32309 | Задвижка 30Ч530БР Д=600 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | Северный участок водосети |  | 72% |  |
|  | 3231 | Задвижка чугунная Д=1000 мм 1 | Насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32310 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 РУ-10 с ответными фланцами и крепежом | ВК-2 (ВК-1) |  | 37% |  |
|  | 32329 | Электродвигатель АОДН-355S-6У1 № 127554 | КНС-1 |  | 14% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32330 | Насос СМ 200-150-540/4 с электродвигателем 250 кВт, 1500 об./мин. | КНС-9 п. Елшанка |  | 6% |  |
|  | 32339 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4 | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов, 64а |  | 25% |  |
|  | 32340 | Насос К100-65-200 30 кВт | насосная станция № 53 «Радуга» по просп. Энтузиастов, 61А |  | 14% |  |
|  | 32341 | Усилитель проводного вещания луч. 1,5/240 В | ВК-3 диспетчерская АСУ |  | 14% |  |
|  | 32342 | Усилитель проводного вещания луч. 1,5/240 В | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 9% |  |
|  | 32343 | Насос эксцентрический винтовой SEEPEX ТИП BN40-6LT/A1-C1-L8-FO-A в комплекте с защитой от сухого хода | ГСА УОО |  | 44% |  |
|  | 32344 | Насос эксцентрический винтовой SEEPEX ТИП BN40-6LT/A1-C1-L8-FO-A в комплекте с защитой от сухого хода | ГСА УОО |  | 44% |  |
|  | 3236 | Кран мостовой электрический | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32369 | Шкаф АВР | КНС-15 п. Калашниково |  | 23% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32376 | Решетки сорозадерживающие РС в здании «решеток» | ГСА РМУ | решетки сорозадерживающие РС 5 шт.; пресс-транспортер гидравлический ПТГ-200 1 шт.; транспортер ленточный ТЛ-690 1=16 1 шт.; транспортер ленточный ТЛ-690 1=10 1 шт.; труба ст. Д=16 12,5 м; труба ст. Д=25 33,4 м; выключатель автоматический АП-50 3МТ-63 А 4 шт.; щит ЩНР 1 шт.; контактор КМИ-22510 1 шт.; труба ст. д 114х5 4,4 м; задвижка чуг. ручная Д=100 1 шт. | 70% |  |
|  | 3238 | Задвижка чугунная с электроприводом 2 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 32385 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 (15 кВт) | насосная станция по ул. Барнаульской, 32 |  | 8% |  |
|  | 32401 | Насос TRUEDOS 222-150 | ВК-4 |  | 40% |  |
|  | 32402 | Задвижка 30Ч925БР D1000 РУ-2,5 с электроприводом, ответными фланцами и крепежом | ВК-3 блок фильтров и отстойников III очереди |  | 62% | 05.2015 замена задвижки Д=1000 мм 1 шт. |
|  | 32415 | Вакуумный регулятор хлора «Галоген-р» в комплекте с подставкой ЯВФИ | ГСА участок сменных инжен. |  | 27% |  |
|  | 32417 | Вакуумный регулятор хлора «Галоген-р» в комплекте с подставкой ЯВФИ | ГСА участок сменных инжен. |  | 27% |  |
|  | 3243 | Камеры КСО-272 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 3245 | Панели ША-70 низковольтные | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 3253 | Трансформатор силовой | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3259 | Насос Д=320/50 без двигателя | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 3261 | Задвижка СТД150 Р10 | ГСА склад |  | 94% |  |
|  | 3266 | Задвижка СТД150 Р10 | насосная станция № 22 ул. Полковая |  | 94% |  |
|  | 3267 | Задвижка СТД150 Р10 | насосная станция № 22 ул. Полковая |  | 94% |  |
|  | 3268 | Задвижка СТД150 Р10 | насосная станция № 22 ул. Полковая |  | 94% |  |
|  | 3269 | Задвижка СТД150 Р10 | насосная станция № 22 ул. Полковая |  | 94% |  |
|  | 3285 | Электроприводы разные | насосная станция № 14 в п. Завокзальном |  | 100% |  |
|  | 3287 | Электрический тельфер Q=1 ТН | КНС-6 |  | 100% |  |
|  | 3289 | Центробежный насос 20НДС АГРЕГАТ 7 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3290 | Центробежный насос Д=3200-75 (20 НДС) АГРЕГАТ 3 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3291 | Центробежный насос Д=3200-75 (20 НДС) АГРЕГАТ 4 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3293 | Электроприводы разные 13 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3295 | Электропривод | Насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 92% |  |
|  | 3333 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 3334 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС |  | 100% |  |
|  | 3335 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3336 | Электрический шкаф с-92-22-2б | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 3337 | Шкаф РТЗО | ВК-2 насосная станция I подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3338 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3340 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3359 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 3361 | Контактор КТ-64-3330 | насосная станция № 9 КП ГАИ |  | 100% |  |
|  | 33620 | Щит управления и автоматики в КНС-20 по ул. Камчатской, б/н | КНС-20 | щит управления автоматики РОРА20в 1 шт. | 12% |  |
|  | 33621 | Насос погружной с погружным соединителем | КНС-20 | насос погружной SV 446HI с погружным соединителем UV35579 | 53% |  |
|  | 33622 | Насос погружной с погружным соединителем | КНС-20 | насос погружной SV 446HI с погружным соединителем UV35579 | 53% |  |
|  | 33623 | Таль электрическая г/п 0,5 т тэ025-51120 | КНС-20 |  | 38% |  |
|  | 3363 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 63% |  |
|  | 3364 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 62% |  |
|  | 3365 | Задвижка чугун. Д200 Р10 | канализационная сеть Заводской участок |  | 94% |  |
|  | 3366 | Задвижка чугун. Д200 Р10 | канализационная сеть Заводской участок | задвижка чугунная Д=200 мм | 94% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3367 | Камера КРУ | ВК |  | 62% |  |
|  | 3368 | Камера КРУ | ВК |  | 100% |  |
|  | 33680 | Задвижка 30Ч6БР Д400 | КНС-2 |  | 42% |  |
|  | 3369 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3370 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3371 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3372 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3373 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3374 | Задвижка чугун. Д=200 Р10 | насосная станция № 20 «Сокол» |  | 100% |  |
|  | 3375 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3376 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3377 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33771 | Затвор с Э/П Д=600 Bv01 Bs5155 Pn16 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3380 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 33806 | Задвижка 30Ч73 БР (30Ч6БР) Д=400 | Северный участок водосети |  | 32% |  |
|  | 3381 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 33810 | Затвор чуг. Д=600 30ч306р | Северный участок водосети |  | 32% |  |
|  | 33818 | Электрический двигатель А250м2 1081 90/3000 | ГСА электроцех |  | 6% |  |
|  | 3382 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 33821 | Электрический двигатель 5АМН250М2 1081 110/3000 | ГСА электроцех |  | 6% |  |
|  | 3383 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3386 | Камера КРУ | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3388 | Трансформатор силовой ТМ-400/6 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33882 | Аэрационная система аэротенка № 5 (по программе реконструкция аэротенков на ГСА) | ГСА РМУ | смонтирован комплект аэраторов АТФ модификации АКВА-ПРО-М с присоединительными деталями и узлами в составе: аэратор АТФ АКВА-ПРО-М L=1950 мм 573 шт., аэратор АТФ АКВА-ПРО-М L=1000 мм 6 шт., муфта перех. М118*4-Ку 118 62 шт., муфта соедин. 516 шт., заглушка 62 шт., опора аэратора подвижная 11 шт. | 23% |  |
|  | 3391 | Электропривод Г** | КНС-2 |  | 59% |  |
|  | 3394 | Задвижка ст. Д=400 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 33944 | Аэрационная система аэротенка № 6 | ГСА РМУ | аэрационная система аэраторов UD 660х160 board 1 компл., погружные мешалки МА 2,5/8-400-740 8 компл., панель управления агрегатами 4 компл., дисковые затворы д150 Tecfy VP3448-02 7 шт., дисковые затворы д200 Tecfy VP3448-02 3 шт., дисковые затворы д150 Tecfy VP3448-04 2 шт., щит ЩРи-72-з-1-36УХЛЗ 1 шт., ящик распределительный ЯРП - 100А IP54 6 шт., кабель АВВГ 4х35 270 м | 19% |  |
|  | 3395 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 2, агрегат № 3 | 100% |  |
|  | 33968 | Насос К100-65-250 45 кВт | насосная станция № 51 «Волга» |  | 14% |  |
|  | 33969 | Компрессор гаражный с 415 м | ВК-3 хлораторная 2 |  | 17% |  |
|  | 3397 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 3, агрегат № 4 | 100% |  |
|  | 3398 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 4 НТМИ-6 | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3399 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б камера трансформатора | 100% |  |
|  | 3400 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 7, Ф-612 | 100% |  |
|  | 3401 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 6, АГРЕГАТ № 6 | 100% |  |
|  | 3402 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 5, АГРЕГАТ № 5 | 100% |  |
|  | 3404 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 11, НТМИ-6 | 100% |  |
|  | 3405 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 10, перемычка с насосной станцией № 2 | 100% |  |
|  | 3406 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 9, АГРЕГАТ № 8 | 100% |  |
|  | 3407 | Камера КСО | ВК-2 насосная станция № 1-1Б | станция № 1Б яч. № 8, АГРЕГАТ № 7 | 100% |  |
|  | 3408 | Электрический двигатель 4АН мощ. 160 кВт, 380 В | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3409 | Электрический двигатель 4АН мощ. 160 кВт, 380 В | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 34109 | Насос WILO 74 куб. м/час./25 | насосная станция № 69 по ул. Южной |  | 11% |  |
|  | 34111 | Насос WILO 74 куб. м/час./25 | насосная станция № 69 по ул. Южной |  | 11% |  |
|  | 3412 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3413 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3414 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34144 | Компрессор С415М1 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 8% |  |
|  | 3415 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3416 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3417 | Электрическая панель | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3418 | Силовой трансформатор | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 3423 | Переговорное устройство | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3430 | Адсорбционная колонка | АК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 3431 | Маслоотделитель | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 3434 | Центробежный насос К 98/85 С ДВ | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 3436 | Отстойник для рассола | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 3438 | Рессивер | ВК-3 льдогенератор | 2 м3 | 100% |  |
|  | 3439 | Бункер для осадка | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 344 | Устройство для удал. | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 3441 | Вакуумный фильтр ленточный | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 3447 | Вакуумный насос ВВН-1.5 с двигателем | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3448 | Гидроэлеватор | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3449 | Тельфер электрический Г/П2Т | ВК-3 блок фильтров и отстойников I очереди |  | 100% |  |
|  | 345 | Илоскребы | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 3451 | Затвор чугунный Д=500 мм | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3452 | Затвор чугунный Д=500 мм | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3453 | Центробежный насос ПКВ 63/22.5 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3455 | Центробежный насос ПКВ 63/22.5 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3456 | Электротельфер грузоподъемностью 2, 3,2 т | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 3458 | Задвижка чуг. d 600 с электрическим пр. | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 3459 | Электрический тельфер г/п 3.2 ТН | ВК-3 реаг. хоз-во IY очередь |  | 100% |  |
|  | 3460 | Электрический тельфер г/п 3.2 ТН | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 3461 | Гидромешалка | ВК-3 реаг. хоз-во III очередь | емкость 4м3 | 100% |  |
|  | 3462 | Воздуходувка ВВН-50 с двигателем | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 3463 | Гидроэлеватор | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 100% |  |
|  | 3464 | Задвижка Д=200 (чугунная) 1 шт., на водоводе 9244 к инв. № 9244 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3465 | Задвижка чугунная Д=200 инв. 2541 по ул. Соколовой – ул. им. Рахова В.Г., 227 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3481 | Трансформатор сил. ТМ-6-630 | ВК-3 льдогенератор |  | 100% |  |
|  | 3484 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3490 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3492 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3494 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3495 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3496 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3497 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3498 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3500 | Задвижка Д=300 мм, 10 кг № 19 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 3502 | Шкаф ШХ-08 | ГСА РХУ |  | 100% |  |
|  | 3504 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3505 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3506 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3507 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3508 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3509 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3511 | Камера КСО-272 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3513 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3514 | Конденсаторная установка УКП | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3515 | Камера типа КРУ | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3516 | Трансформатор сил. тм 160/6 | ВК-3 распределительный пункт и трансформатор |  | 100% |  |
|  | 3517 | Щиты Щуф | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 3519 | Щиты Щуф | ВК-3 бл. фильтр. и отст. II очередь |  | 100% |  |
|  | 3521 | Шкаф РТ30 | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 3522 | Шкаф РТ30 | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 3550 | Насос НДМ-4 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3552 | Электрический привод под задв. Д=800 | КНС-5 |  | 81% |  |
|  | 3555 | Задвижка Д=300 (на выпуске) по ул. им. Рахова В.Г. - Зеленой к инв. № 6807 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3564 | Электрощит ШУ-7 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3578 | Задвижка чугунная Д=1200 с электрическим пр. 15 | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3579 | Задвижка чугунная Д=1200 с электрическим пр. 16 | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3580 | Задвижка ст. Д=500 К2569 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3581 | Насос НДМ-4 | кансеть Центральный участок |  | 100% |  |
|  | 359 | Илоскребы к отст. 1 Д=54 м | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 3590 | Электротельфер 3,2 т | ВК-2 хлораторная старая |  | 100% |  |
|  | 3593 | Решетка механическая РМУ-5 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 3609 | Задвижка стальная 200 к инв. № 5782 | кансеть Заводской участок |  | 100% |  |
|  | 3610 | Задвижка Д=250 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3612 | Затвор Д=400 мм | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 3628 | Масляный выключатель | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 3635 | Задвижка чугунная Д=1200 мм с электроприводом № 8 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 3656 | Контроллер ТК-5.0 м | ГСА электроцех |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3657 | Насос 300 Д=90 АГРЕГАТ2 | ВК-3 насосная станция при резервуаре промывной воды |  | 100% |  |
|  | 3689 | Контроллер ТК-5.0 м | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 3693 | Обратный клапан Д=400 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 3694 | Обратный клапан Д=600 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 3695 | Обратный клапан Д=600 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 3701 | Устройство стек-158 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 3708 | Затвор к-ЗД4-500 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 3712 | Задвижка Д=200 | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 3718 | Задв. 30Ч 925 БР Д=1000 | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 3721 | Насос ФГ-540/95 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3728 | Синхронный электрический двигатель 3200 кВ | ВК-3 насосная станция № 3А | марка /7-49-10 | 100% |  |
|  | 3729 | Синхронный электрический двигатель 3200 кВ АГР3 | ВК-3 насосная станция № 3А | марка СДВ /7-49-10 | 100% |  |
|  | 3730 | Синхронный электрический двигатель 3200 АГР4 | ВК 3 насосная станция № 3А | марка СДВ /7-49-10 | 100% |  |
|  | 3734 | Центробежный насос 4К-6 с электрическим двигателем | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 3745 | Электрический тельфер Г/П-3.2 ТН | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 3748 | Задвижка Д=300 мм, 10 кг № 20 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 3759 | Насос ц/б вертикальный агрегат 2 | ВК-3 насосная станция № 3А | марка 32В-12М | 100% |  |
|  | 3761 | Насос ц/б вертикальный агрегат 3 | ВК-3 насосная станция № 3А | марка 32В-12М | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3762 | Электрический двигатель 4АМУ 225 м2-55,0х3000 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 3764 | Дутьевой вентилятор с электрическим двигателем | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 3771 | Кран-балка подвесная Г/П 2 | ВК-3 известковое хозяйство | грузоподъемность 2 т | 100% |  |
|  | 3772 | Гидромешалка Д=2600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3773 | Гидромешалка Д=2600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3774 | Гидромешалка Д=2600 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3775 | Гидромешалка Д=2600 | ВК-3 известковое хозяйство |  | 100% |  |
|  | 3776 | Известегасилка СМ-1247 | ВК-3 известковое хозяйство |  | 100% |  |
|  | 3777 | Задвижка чугунная Д=600 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3786 | Расходный бак поликриламида | ВК-3 реаг. хозяство IY очередь |  | 100% |  |
|  | 3799 | Вращающаяся сетка | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3809 | Задвижка Д=300 мм с электрическим приводом | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3810 | Задвижка Д=300 мм с электрическим приводом (ул. Вольская - ул. Белоглинская) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3811 | Задвижка Д=300 мм с электрическим приводом (ул. Вольская - ул. Белоглинская) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3814 | Задвижка Д=300 мм, 10 кг № 21 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 383 | Задвижка ст. Д=250 | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=25кгс/см2 | 100% |  |
|  | 3837 | Электрическая пусковая аппаратура РЭО | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 3838 | Ячейки КСО-272 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 3845 | Насос 400 Д-22 с дв. фильтр | ВК-2 комплекс оч. сооруж. I очередь |  | 100% |  |
|  | 3857 | Эрлифт | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 3865 | Задвижка Д=1000 мм фильтр 3 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 3874 | Электрический двигатель АИРХ1В 254-7,5х1500 | насосная станция № 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 3879 | Задвижка Д=500 на водоводе Д=500 в районе Алтынного моста к № 1689 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3890 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | кансеть Центральный участок |  | 93% |  |
|  | 3891 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | кансеть Центральный участок |  | 93% |  |
|  | 3892 | Затвор Д=500 мм 71 А | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 3910 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3911 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3916 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3917 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3922 | Задвижка Д=300 мм | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 3925 | Задвижка Д=350 1 шт. по 2-му Детскому пр. - 2-й Садовой, 110 к инв. № 6210 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3932 | Задвижка чугунная Д=350 мм 1 шт. по ул. Омской - ул. Лучевой к инв. № 2085 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 3934 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3935 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3936 | Электрический двигатель СДН-2-16 с трансформатором | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 3937 | Щит управ. ШСУ3 (3 панели) | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 3943 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3944 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3945 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3947 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3949 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3956 | Фланец Д=800 | промвода ВК-3 насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 3957 | Камеры КСО-272 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3963 | Задвижка Д=1000 мм фильтр 1 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 3974 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3976 | Камеры КСО-272 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3977 | Камеры КСО | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3978 | Камеры КСО | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 3979 | Котел водогрейный ТВГ-4 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 3980 | Насос СД-160-10 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 3981 | Блок БПРУ | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 3986 | Насос консольный | ВК-2 насосная станция № 2 | Q=30 Н=32 м | 100% |  |
|  | 3987 | Сборка РТЗО | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 3990 | Сборка РТЗО | ВК-3 реаг. хоз-во I очередь |  | 100% |  |
|  | 3996 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 3997 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4000 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4004 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4005 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4006 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4007 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4009 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4010 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4011 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4013 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4014 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4015 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4016 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4017 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4018 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4019 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4020 | Электрический двигатель СДН-16 мощ. 630 кВт агрегат 6 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 4021 | Трансформатор | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 4025 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4027 | Камера КРУ2-БЭ | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4028 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4029 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4030 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4031 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4032 | Камера КСО-366 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4034 | Силовой трансформатор ТМ-400/6 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4046 | Установка УК-0.38 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4049 | Трансформатор согласующий | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4050 | Тиристорный возбудитель ТВ-400 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4051 | Электрический двигатель СДВ2-215/41 АГР2 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4054 | Обратный клапан Д=400 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4056 | Распределительный пункт блока фильтров | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 4060 | Задвижка Д=600 мм | кансеть Северный участок |  | 100% |  |
|  | 4061 | Задвижка Д=400 мм просп. Строителей | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4062 | Задвижка Д=400 мм ул. им. Шехурдина А.П. | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4063 | Задвижка Д=400 мм НИИ 28 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4065 | Задвижка Д=800 мм смесит. Д | ВК-2 комплекс оч. сооруж. I очередь | № 6Д Д=800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4066 | Распредпункт пр. | ВК-3 известковое хозяйство |  | 100% |  |
|  | 4068 | Панель ЭПП | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 4070 | Задвижка Д=600 (ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. Новоузенская) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4071 | Грабли механические мг-10 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4077 | Грабли механические мг-10 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4080 | Установка УК-6.3 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 4081 | Задвижка Д=600 мм 1 шт. по 2-му Шоссейному пр. к инв. № 7281 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4082 | Трансформатор сил. ТМ 400/6 400 кВа | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4083 | Щит. управление задвижками | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 4084 | Щит. управление задвижками | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 4087 | Задвижка ст. Д=250 мм | насосная станция 20 «Сокол» |  | 100% |  |
|  | 4099 | Котел универсал-5 | ВК-2 (ВК-1) |  | 17% | модернизация 18.04.2011 |
|  | 41 | Задвижка ст. Д=500 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 4104 | Задвижка Д=200 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4107 | Затвор Д=500 аэрот. 6 | ГСА РМУ |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4111 | Задвижка ст. D 300 - 1 шт. по 2-му Детскому пр. - ул. 2-й Садовой к инв. № 6210 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4120 | Клапан Д=200 мм | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4121 | Клапан Д=200 мм | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4122 | Клапан Д=200 мм | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4127 | Электрический мотор СДМ-2-16 | ВК-3 резервуар-усреднитель |  | 100% |  |
|  | 4129 | Щит ЩК-2 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4141 | Колено с лопаткой | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4168 | Бак для раствора гипосульфита | ВК-3 хлораторная 1 |  | 100% |  |
|  | 4174 | Силовой трансформатор ТМ-750 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4175 | Панель ПЭО 5410-5ЗАЭ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4176 | Панель ПЭО 5410-5ЗАЭ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4177 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4178 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4179 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4180 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4181 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4182 | Камера РУ КСО-2УМ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4183 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4184 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4185 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4186 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4187 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4188 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4189 | Станция управления БНХ | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4190 | Трансформатор ТМ-100/6 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4191 | Тиристорный возбудитель 1ВУ 2 шт. | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4192 | Блок БПРУ-66/380 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4193 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4194 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4195 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4196 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4197 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4198 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4199 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 42 | Задв. чуг. Д=600 фильтр 1 | ВК-3 бл. фильтр. и отст. I очередь |  | 100% |  |
|  | 4200 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4201 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4202 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4203 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4204 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4205 | Камера КСО-266 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4206 | Двигатель марки АО-2-71-4 22 кВ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4207 | Кран-балка ручная подвесная | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4209 | Щитовой затвор с электрическим приводом | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4210 | Задвижка чугунная с электрическим приводом 600 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4212 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4213 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4214 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4215 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4216 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4217 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4218 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4219 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4220 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4221 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4222 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4223 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4224 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4225 | Электрический щит марки ШУГ | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4226 | Конденсаторная установка КУ038 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4227 | Трансформатор силовой ТМ-630-8 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4228 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4229 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4230 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4231 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4232 | Задвижка с выдвижным шпинделем Д=400 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4233 | Задвижка с невыдвижным шпинделем Д=600 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4235 | Задвижка с невыдвижным шпинделем Д=600 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4236 | Задвижка с невыдвижным шпинделем Д=600 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4238 | Задвижка с невыдвижным шпинделем Д=600 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4239 | Задвижка чугунная Д=500 мм | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4240 | Задвижка чугунная Д=500 мм | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4241 | Задвижка чугунная Д=500 мм | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4242 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4243 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4244 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4245 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4246 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4247 | Низковольтный щит управления | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4248 | Масляный выключатель | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4249 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4250 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4251 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4252 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4253 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4254 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4255 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4256 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4257 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4258 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4259 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4260 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4261 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4262 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4263 | Камера КСО-272 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4268 | Электрический двигатель СДН 14-49 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4276 | Задвижка чугунная Д=1000 мм 2 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4277 | Задвижка чугунная Д=1200 мм 27 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4280 | Клапан обратный ст. Д=600 12 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 4281 | Силовой трансформатор | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4282 | Станция управления СУ-6 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4283 | Панель КИП И А | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4284 | Панель КИП И А | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 4285 | Трансформатор силовой | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 43 | Задвижка стальная ДУ-150 РУ-25 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 4301 | Гидроэлеватор | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4302 | Гидроэлеватор | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4303 | Гидроэлеватор | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4304 | Гидроэлеватор | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4305 | Скребковый механизм | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4306 | Скребковый механизм | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4307 | Скребковый механизм | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4308 | Скребковый механизм | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4310 | Устройство для удаления | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4311 | Устройство для удаления | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4312 | Илоскребы | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4313 | Илоскребы | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 433 | Задвижка чугунная Д=800 30Ч915БР РУ-10 | промвода насосная станция № 3 Б |  | 100% |  |
|  | 4360 | Илоскребы к отст.2 Д=54 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4423 | Задвижка ст. Д=300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4424 | Задвижка ст. Д=300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4432 | Электрический двигатель сдн-16 мощ. 630 кВт 7 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 4433 | Трансформатор | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 4436 | Установка УК-0.38 | КИС-1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4440 | Трансформатор согласующий | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4441 | Тиристорный возбуд. ТВ-400 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4442 | Электрический двигатель СДВ2-215/41 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 4443 | Грабли механические МГ-10 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4444 | Грабли механические МГ-8 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 4448 | Грабли механические МГ-10 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4449 | Грабли механические МГ-10 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4450 | Грабли механические МГ-10 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4472 | Задвижка Д=50 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4473 | Задвижка Д=50 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4475 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4476 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4477 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4478 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4479 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4480 | Задвижка Д=80 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4485 | Задвижка Д=400 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4495 | Насос КМ-80-50-200 | насосная станция № 12 по ул. им. Рахова В.Г. |  | 100% |  |
|  | 4497 | Колено с лопаткой | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4547 | Электрический двиг. СТД-1250-2 АГРЕГАТ 7 | ГСА электроцех | электрический двигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=139 А | 100% |  |
|  | 4556 | Насос ФГ 216/24-Ф12 агрегат 3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4557 | Насос ФГ-450-22.5 резерв. | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4564 | Насос ФГ-216(24)Ф12 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4566 | Насос 8К-12 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4589 | Насос ВВН-50 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 4592 | Насос ВВН-50 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 4594 | Вентилятор Ц-9-56 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4595 | Вентилятор Ц-9-56 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4596 | Вентилятор Ц-9-56 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4597 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4598 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4599 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4600 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4601 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 4603 | Вентилятор IBI-25 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4604 | Вентилятор IBI-25 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4605 | Вентилятор IBI-25 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4612 | Емкость 5 м3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4625 | Затвор Д=500 | ВПНС Южный участок |  | 100% |  |
|  | 4626 | Фланец Д=500 | ВПНС Южный участок |  | 100% |  |
|  | 4722 | Задвижка Д=400 4 шт. | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 4731 | Выключающий автомат АПУ-50 АМ 1600 А | КНС-1 |  | 53% |  |
|  | 4734 | Задвижка СТ Д=250 | ВК-4 | Ду=250 мм, Ру=25 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 4736 | Задвижка чугунная Д=1000 3 | ВК-2 насосная станция № 1-1Б |  | 100% |  |
|  | 4737 | Задвижка чуг. агрегат 1 № 5 10 | ВК-2 насосная станция № 1-1Б |  | 100% |  |
|  | 4741 | Затвор 1400х2500 | ГСА РМУ | размер 1400х2500 мм первичные отстойники | 100% |  |
|  | 4742 | Затвор 1400х2500 | ГСА РМУ | размер 1400х2500 мм первичные отстойники | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4743 | Затвор 1400х2500 | ГСА РМУ | размер 1400х2500 мм первичные отстойники | 100% |  |
|  | 4744 | Затвор 1400х2500 | ГСА РМУ | размер 1400х2500 мм первичные отстойники | 100% |  |
|  | 4745 | Щит. устройство | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4746 | Щит. устройство | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4747 | Щит. устройство | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4748 | Щит. устройство | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4749 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4750 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4751 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4752 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4753 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4754 | Затвор щитовой 2500х2500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4755 | Затвор щитовой 2500х2500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4756 | Затвор щитовой 2500х2500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4757 | Затвор затвор 2500х2500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4758 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4759 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4760 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4761 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4762 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4763 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4764 | Затвор 1000х1600 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4765 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4766 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4767 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4768 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4769 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4770 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4771 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4772 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4773 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4774 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4775 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4776 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4777 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4778 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4779 | Затвор 800х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4780 | Затворы Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4781 | Затворы Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4782 | Затворы Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4783 | Задвижка Д=400 агрегат 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4784 | Задвижка Д=400 агрегат 3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4785 | Задвижка Д=400 агрегат 4 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4786 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4787 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4788 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4789 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4790 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4791 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4792 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4793 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4794 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4795 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4796 | Колено ст. Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4800 | Задвижка Д=1200 км 33,35 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4801 | Задвижка Д=1200 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4802 | Задвижка Д=1200 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4803 | Задвижка Д=1200 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4804 | Задвижка Д=1200 км 33,35 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4805 | Задвижка Д=1200 км 33,35 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4806 | Задвижка Д=1200 км 33,35 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4807 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическийприводом 30ч 930бр | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4808 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4809 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4810 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4811 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4812 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4813 | Задвижка Д=1200 км 34,36 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 4827 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4828 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4829 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4830 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4831 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4832 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4833 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4834 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4835 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4836 | Распредпункт | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 4837 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4838 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4839 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4840 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4841 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4842 | Распредпункт пр | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4843 | Распределительный пункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4844 | Распределительный пункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4845 | Распределительный пункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4846 | Распределительный пункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4847 | Распределительный пункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4848 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 3 камера КСО-366 РВ-16, стационарное з/з U=6 кВ I=400 А. расположение ТП-1 | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4849 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 4 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з. U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-1 | 100% |  |
|  | 4850 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 5 камера КСО-366 РВ-16, стационарное з/з. U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-1 | 100% |  |
|  | 4851 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 6 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-1 | 100% |  |
|  | 4852 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 7 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з. U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-1 | 100% |  |
|  | 4853 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 8 камера КСО-366 стационарного з/з СШ-II U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-1 | 100% |  |
|  | 4854 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 1 камера КСО-366 стационарного з/з СШ-I U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2. | 100% |  |
|  | 4855 | Трансформатор ТМ400 | ГСА электроцех | силовой трансформатор ТМ-40с/6 38,5/577,4 А 6000/400 В, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4856 | Шкафы управления | ГСА электроцех | шкаф сигнализации, шкаф управления нкасосным агрегатом технической воды № 1, расположение ВДС | 100% |  |
|  | 4857 | Шкафы управления | ГСА электроцех | шкаф сигнализации, шкаф управления насосным агрегатом технической воды № 2, расположение ВДС | 100% |  |
|  | 4858 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 3 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-14 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4859 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 4 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4860 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 5 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4861 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 6 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-15 6 кВ 1000 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4862 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 7 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-15 6кВ 1000 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4863 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 8 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4864 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 9 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 1000 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4865 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 10 шкаф КРУ - тележка с КНТМИ 6 6000/100/100/05, релейный шкаф, расположение - КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4866 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 11 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4867 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 12 шкаф КРУ - тележка с КРД6 6 кВ 1000 А, релейный шкаф (разъед), расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4868 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка .№ 13 шкаф КРУ - тележка с КНТМИ 6 6000/100/100/05, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4869 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 14 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-15 6 кВ 1000 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4870 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 15 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4871 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 16 шкаф КРУ - тележка с М.В. КВЭ6-14 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4872 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 17 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-14 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4873 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 18 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4874 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 19 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-14 6кВ 630А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4875 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 20 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-14 6кВ 630А, релейный шкаф. Расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4876 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 21 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-13 6кВ 630А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4877 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шкаф КРУ ячейка № 22 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-13 6кВ 630А, релейный шкаф, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4878 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | шуаф КРУ ячейка № 2 шкаф КРУ- тележка М.В. КВЭ6-13 6кВ 630А, релейный шкаф, расположение КРУ- 6кВ ВДС | 100% |  |
|  | 4879 | Панель БПРУ | ГСА электроцех | панель БПРУ-66/380 Uпер= 380/50 гц, Uпос=220 В, J=300 А, ВУ-2, расположение КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4880 | Силовой трансформатор ТМ400 | ГСА электроцех | силовой трансформатор ТМ-400/6 38,5/577,4 А 6000/400 В, расположение ТП-СН | 100% |  |
|  | 4881 | Щит З-200** | ГСА электроцех |  | 86% |  |
|  | 4882 | Щит З-200** | ГСА электроцех |  | 86% |  |
|  | 4883 | Щит З-200 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4884 | Щит З-200 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4885 | Щит З-200 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4886 | Панель ЭПП | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4887 | Панель ЭПП | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4888 | Трансформатор ТМ160 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 4896 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 3 камера КСО-366 РВ-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4897 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 4 камера КСО-366 РВ-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2, | 100% |  |
|  | 4898 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 5 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4899 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 6 камера КСО-366 стационарного з/з СШ-II U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4900 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 2 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4901 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 1 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |
|  | 4902 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 2 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з, U=6 кВ I=400 А, расположение ТП-2 | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4910 | Электродвигатель А4-450V-6МУ3 агрегат 4 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 4918 | Корпус насоса Д/1600-90 | ВК-2 (ВК-1.1) |  | 100% |  |
|  | 4923 | Насос СМ 250-200-400 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4924 | Насос СМ 250-200-400 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 4925 | Насос СМ 250-200-400 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4926 | Насос СМ 250-200-400 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4927 | Насос СМ 250-200-400 | КНС-4 |  | 100% |  |
|  | 4931 | Распределительный щит ЩО-70 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 96% |  |
|  | 4936 | Задвижка Д=600 канализация | ВК-2 комплекс очистных сооружений 2-я очередь |  | 100% |  |
|  | 4940 | Задвижка Д=600 № 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 4941 | Задвижка Д=600 резервуар 4 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 4947 | Насос ФГ-800/33 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4948 | Насос ФГ-800/33 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4949 | Насос ФГ-800/33 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4950 | Насос ФГ-800/33 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 4951 | Насос ФГ-800/33 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 4952 | Насос АД5000х32 агрегат 9 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 4956 | Тепловой узел АБК | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 4961 | Электродвигатель СДМ2 17-44-8У | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4964 | Насос ЦНС-180-128 | насосная станция 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 4965 | Насос ЦНС-180-128 | насосная станция 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 4966 | Насос ЦНС-180-128 | насосная станция 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 4968 | Насос К45/30 агрегат 1 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 497 | Электродвигатель М2801НК4 250 кВт | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4971 | Насос К45/30 агрегат 2 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 498 | Электродвигатель М280 1НК4 250кВт | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 4996 | Затвор дисковой Д=800 56 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 4997 | Затвор дисковой Д=800 64 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 500 | Кран-электрический Тельфер | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5018 | Задвижка Д=800 смесителя А | ВК-2 Комплекс очистных сооружений 1-я очередь | № 5 Ж Д=800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 5019 | Задвижка Д=800 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5020 | Задвижка Д=800 В | ВК-2 комплекс очистных сооружений 1-я очередь | № 2 В Д=800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 5021 | Задвижка Д=800 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 1-я очередь | № 1Б Д=800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 5022 | Задвижка Д=800 смеситель 7 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 1-я очередь | № 7А Д=800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 5024 | Задвижка Д=200 сброс с грегата 9 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5025 | Задвижка Д=200, 10 кг № 14 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5026 | Задвижка Д=200, 10 кг | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5027 | Задвижка 30Ч925бр электропривод Д=1000 8 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 100% |  |
|  | 5028 | Задвижка Д=200 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5029 | Задвижка Д=200, установленная на обводнительном насосе 559 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5030 | Задвижка Д=200, установленная на обратном насосе 559 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5031 | Задвижка Д=200, установленная в ИК-5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5032 | Задвижка Д=200, установленная в ИК-5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5034 | Задвижка Д=500 | КНС-1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5035 | Задвижка Д=500 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5037 | Задвижка Д=500 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5038 | Задвижка Д=800 по ул. 2-я Нагорная – Ново-Астраханское шоссе к инвентареному № 6810 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5041 | Задвижка 30С 527 нержавейка РУ 25 Д=500 | промводопровода насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 5047 | Центробежный насос ЦН 400-105 агрегат 3 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5048 | Центробежный насос ЦН 400-105 агрегат 4 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5049 | Электродвигатель А315КУ 200 кВт агрегат 3 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 505 | Электродвигатель 200 кВт агрегат 4 | ГСА электроцех | электродвигатель А102-4М начочного агрегата № 4 N=160 кВт n=1475 об./мин. (резервный), расположение - насосная станция сброса основного агрегата № 1 | 100% |  |
|  | 5050 | Задвижка стальная Д=600 с электроприводом 18 | ВК-2 насосная станция № 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5051 | Задвижка стальная Д=600 с электроприводом 19 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5052 | Задвижка стальная Д=600 с электроприводом 20 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5053 | Задвижка стальная Д=600 с электоприводом 21 | насосная станция № 3 Поливановка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5056 | Задвижка чугунная Д=400 с электроприводом 10 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 5058 | Задвижка чугунная Д=400 с электроприводом 12 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 5059 | Задвижка чугунная Д=400 с электоприводом 13 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 506 | Электродвигатель СТД-1250-2 агрегат 6 | ГСА электроцех | агрегат № 6 электрический двигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=139 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5060 | Задвижка чугунная Д=400 с электроприводом 15 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5063 | Затвор стальной Д=400 с электроприводом 17 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5065 | Затвор чугунный Д=500 с ручным приводом 2 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5066 | Затвор чугунный Д=500 с ручным приводом 3 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5067 | Затвор чугунный Д=500 с ручным приводом 4 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5068 | Затвор чугунный Д=500 с ручным приводом 6 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5069 | Затвор чугунный Д=500 с ручным приводом 7 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 507 | Электродвигатель СТД1250 агрегат 5 | ГСА электроцех | агрегат № 5 электрический двигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=139 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5074 | Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5075 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5076 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5077 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5078 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5079 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 508 | Электродвигатель двигатель СТД-1250-2 агрегат 4 | ГСА электроцех | агрегат № 4 электродвигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=139 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5080 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5081 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5082 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 95% |  |
|  | 5083 | Конденсаторная установка УК1-56-6 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5084 | Конденсаторная установка УК1-56-6 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5085 | Задвижка 30С527 РУ-25 Д=600 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 5086 | Насос ЦНС 180-128 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5087 | Трансформатор ТМ 400/10 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 5088 | Трансформатор ТМ 320/10 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 509 | Электродвигатель СТД-1250-2 агрегат 3 | ГСА электроцех | агрегат № 3 электродвигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=139 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5093 | Вентиляция | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 5094 | Силовое электооборудование | КНС-12 (BCO) | состоит из 6 секций | 95% |  |
|  | 5095 | Электроталь 511 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 5096 | Дробилка Д3 А | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5097 | Мехграбли МГ-9 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 5098 | Дробилка ДК-0.5 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 5099 | Насос СД 160/45 СА | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 510 | Электродвигатель СТД-1250-2 агрегат 2 | ГСА электоцех | агрегат № 2 электродвигатель СТД-1250-23УХЛ4 U=6000 В, J=140 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5105 | Насос К20/30 куб. м/час. | КНС-12 (BCO ) |  | 100% |  |
|  | 5107 | Кран-балка | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5108 | Насос СД 450-22.5 | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5109 | Задвижка Д=600 | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 511 | Электродвигатель СТД-1250 агрегат 1 | ГСА электроцех | агрегат № 1 электродвигатель СТД-1250-23У4 U=6000 В, J=130 А, расположение - ВДС | 100% |  |
|  | 5110 | Решетка-дробилка | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5111 | Решетка-дробилка | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5112 | Решетка-дробилка | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5113 | Вентилятор-калорифер | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5114 | Силовое электрооборудование | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 5122 | Силовой пульт СП-62-7 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 5140 | Насос ЦНС 180-128 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5143 | Задвижка стальная Д=250 РУ-25 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5144 | Задвижка стальная Д=250 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5145 | Задвижка стальная Д=250 | ВК-4 | ду=250 мм, ру=10 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 5146 | Задвижка стальная Д=250 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 5152 | Задвижка стальная Д=300 напорного водовода | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 84% |  |
|  | 5154 | Задвижка стальная Д=300 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 5155 | Задвижка 30Ч515БР Д=800 агрегат4 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 5161 | Задвижка Д=400 РУ-10 30Ч6БР с ручным приводом | промвода, насосная станция № 2 подъем |  | 100% |  |
|  | 5162 | Задвижка Д=400 РУ-10 30Ч6БР с ручным приводом | промвода, насосная станция № 2 подъем |  | 100% |  |
|  | 5163 | Задвижка чугунная с электопривлдом Д=400 РУ-10 | промвода, насосная станция № 3 подъем |  | 100% |  |
|  | 5212 | Задвижки Д=50, 100, 150, 200 К 5211 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5216 | Задвижка Д=300, 150 К5215 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5228 | Задвижка Д=200 хозяйственного питьевого водопровода К443 | ГСА УОО |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5230 | Задвижка Д=250, 300 труб осадка К 470 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5293 | Щит управления ШСУ1 (13 панелей) | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 5294 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 К 5480 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5302 | Задвижка 30С927НЖ Д=500 | промвода, насосная станция № 1 подъем |  | 100% |  |
|  | 5317 | Задвижка стальная Д=300 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 5318 | Задвижка стальная Д=300 | СТВ СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 5319 | Задвижка стальная Д=300 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 5320 | Задвижка стальная Д=300 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 5322 | Электропривод | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5323 | Электропривод | Насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5324 | Электропривод | насосная станция № 14 в п. Завокзальном |  | 100% |  |
|  | 5325 | Электропривод | насосная станция № 14 в п. Завокзальном |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5326 | Электропривод | насосная станция № 14 в п. Завокзальном |  | 100% |  |
|  | 5327 | Электропривод | ВПНС Южный участок |  | 100% |  |
|  | 5328 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5329 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5330 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5331 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5332 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5333 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5334 | Электропривод к С1 | ВК-2 насосной станции II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 535 | Насос ФГ 216/24 | ГСА УОО | производительность 216 м3/час., напор 24 м, электродвигатель 40 кВт | 100% |  |
|  | 536 | Насос ФГ 216/24-Ф12 агрегат 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5368 | Насос ЦН 400/210 агрегат 6 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5369 | Насос ЦН 400/210 агрегат 4 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 5372 | Охладитель 4-х секционный | ГСА УОО | установлен в здании АБК УОО оснащен: задвижка Д=80 2 шт., Д=50 4 шт., вентиль Д=50 1 шт., Д=20 2 шт. | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 538 | Насос ФГ-450-22.5 агрегат 15 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5391 | Электродвигатель АИР 200L2 (445/3000) | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 63% |  |
|  | 544 | Вентилятор | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 5487 | Щит распределительный ВРУ-1 | насосная станция № 45 ул. Комсомольская 28/30 |  | 100% |  |
|  | 5503 | Насос ЦНС 180 с электродвигателем 1470 оборотов | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5504 | Насос ЦНС 180 с электродвигателем 1470 оборотов | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 551 | Кран - электрический тельфер | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 5510 | Таль грузоподъемностью 2 тонны электрический | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5511 | Задвижка чугунная Д=300 2 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5512 | Шкаф управления ШУА-1 2 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5513 | Шкаф распределительный | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5514 | Кабель АВВГ 3Х150-1Х150 М 105 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5519 | Задвижка Д=500 с электроприводом 2 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 552 | Насос ФГ 450/22.5 агрегат 14 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 5520 | Задвижка стальная Д=250 2 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5523 | Задвижка Д=150 чугунная 4 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5524 | Задвижка Д=200 чугунная | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5525 | Задвижка Д=500 2 шт. | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5526 | Водомер | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5528 | Насос К20/30 2 шт. | насосная станция № 12 по ул. им. Рахова В.Г. |  | 100% |  |
|  | 5545 | Электродвигатель А4-400Y-4МУЗ агрегат 1** | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 81% |  |
|  | 555 | Насос ФГ 450/22.5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 556 | Насос ФГ 450/22.5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 557 | Насос ФГ 450/22.5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 559 | Насос 5Ф-6 ФГ 144/46.5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5594 | Задвижка стальная Д=300 РУ-25 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 5595 | Задвижка стальная Д300 РУ-16 | промвода насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 5597 | Задвижка стальная Д=400 с электроприводом | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 5598 | Задвижка стальная Д=400 с электроприводом | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 5599 | Задвижка стальная Д=400 | ВК-2 комплекс очистных сооружений № 3 |  | 100% |  |
|  | 56 | Клапан 19С 47НЖ Д=600 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 560 | Насос ФГ-216(24)Ф12 | ГСА УОО | производительность 216 м3/час., напор 24 м, электродвигатель 40 кВт | 100% |  |
|  | 5613 | Электродвигатель М0280S | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 92% |  |
|  | 5615 | Насос СМ 150-125 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 5616 | Насос СМ 150-125 | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 5620 | Задвижка cтальная Д=150 К2673 по ул. им. Рахова В.Г. - ул. им. Шевченко Т.Г. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5621 | Задвижка стальная Д=150 К2671 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5652 | Насос К 45/30 | насосная станция № 24 по ул. Студенной |  | 100% |  |
|  | 5653 | Насос К 45/30 | насосная станция № 24 по ул. Студенной |  | 100% |  |
|  | 5662 | Насос К20х30 Q=20М3 электродвигатель 5,5 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5663 | Насос К20х30 электродвигатель 5,5 кВ | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5664 | Насос К20х30 электордвигатель 5,5 кВ | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5667 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5668 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5669 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5670 | Обратный клапан Д=150 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5678 | Вентилятор с электродвигателем 1,5 кВт | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5679 | Шкаф распределителеный ВРУ-1-28-85 ХЛ4 | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5680 | Пункт управления насосной 2 шт. | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5681 | Осветительный щит | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 100% |  |
|  | 5684 | Насос К 45х30 с электродвигателем 7,5 кВт | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5685 | Насос К90х35 электродвигатель 15 кВт | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5686 | Насос К90х35 электродвигатель 15 кВт | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5687 | Насос К45х30 с электродвигателем 7,5кВт | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5689 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5690 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5691 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5692 | Обратный клапан Д=100 | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5693 | Задвижка стальная Д=200 | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5695 | Задвижка чугунная Д=1 3 шт. | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5696 | Задвижка Д=80 шт. | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5699 | Шкаф распределительный с прибором учета | насосная станция № 28 ул. им. Куприянова А.И. |  | 100% |  |
|  | 5705 | Электронасос ГНОМ 10-10Г | КНС-13 поселок Жасминный |  | 100% |  |
|  | 5756 | Электрооборудование хлораторной | ВК-4 | щит 0,4 кВ тип ПР-11-3122 с одним вводным автоматом А37 на 630 А и 8 линейных АЕ 2066 от 20 до 60 А | 100% |  |
|  | 5777 | Задвижка 600 | северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 5778 | Задвижка 600 с электроприводом 76 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | № 76 Д=600 Р-25 кг/см2 агрегат № 3 | 100% |  |
|  | 579 | Насос Д=5000 агрегат 7 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 5794 | Шкаф распределительный | КНС-15 п. Калашниково |  | 100% |  |
|  | 5796 | Осветительный щит | КНС-15 п. Калашниково |  | 100% |  |
|  | 5804 | Насос 6К-8 с электродвигателем АО2-72-У | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 5805 | Насос К90Х45 Q=90 с электродвигателем | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 5808 | Задвижка чцгунная Д=200 2 шт. | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 5812 | Обратный клапан Д=100 3 шт. | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5813 | Шкаф распределительный ОЩВ-5-У4 380/220 | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 5814 | Пульт упраления с электродвигателем 3 шт. | насосная станция 24 по ул. Студеной |  | 100% |  |
|  | 5819 | Насос ЦН 400Х105 с электродвигателем 4 шт. | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 5828 | Задвижка чугунная Д=400 1 шт. | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 583 | Насос ФГ-216/24 | ГСА УОО | производительность 216 м3/час, напор 24 м, электродвигатель 40 кВт | 100% |  |
|  | 5830 | Задвижка чугунная Д=250 4 шт. | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 5831 | Задвижка чугунная Д=200 5 шт. | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 5832 | Задвижка чугунная Д=100 1 шт. | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 5838 | Кран-балка 2 тонны | ВК-3 блок фильтрования и отстоя III очередь | кран-балка подвесная, электрическая 3,2 ТН 11,4 м | 100% |  |
|  | 5839 | Таль электрическая в здании фильтров Г/П 2 т | ВК-3 блок фильтрования и отстоя IV очередь | грузоподъемность 2 т | 100% |  |
|  | 584 | Насос Д=5000 с электродвигателем агрегат 8 | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 5840 | Силовое оборудование в здании фильтров | ВК-3 блок фильтрования и отстоя IV очередь | щит ШУФ 3 шт.; щит ШС 1 шт., пункт распределения 1 шт. | 100% |  |
|  | 5850 | Силовое оборудование | ВК-3 реаг. хозяйство IV очередь | шкаф ШО 5 шт.; пункт распределения 2 шт. | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5861 | Щит управления ЩСУ | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5862 | Щит управления ЩСУ | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5863 | Вентилятор 8 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5864 | Вентилятор 8 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5865 | Вентилятор 6 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5866 | Вентилятор 6 3 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5867 | Вентилятор 5 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5868 | Вентилятор 5 | ВК-3 хлораторная 2 |  | 100% |  |
|  | 5878 | Электоршкаф Н7ДО.040.013 4 шт. | насосная станция 20 Сокол |  | 100% |  |
|  | 5892 | Электодвигатель А-450 агрегат 6 | ВК-2 насосная станция 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5909 | Задвижка Д=400 с электроприводом 32 № 11, 10 кг | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5910 | Задвижка Д=400 с электроприводом 34 № 12, 10 кг | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5916 | Задвижка Д=600, 10 кг, № 26 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5917 | Задвижка Д=600, 10 кг, № 2 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 5918 | Задвижка Д=600 72А | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5919 | Задвижка Д=600 73 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | с электроприводом № 73 Д600 Р-25 | 100% |  |
|  | 592 | Фланец Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5920 | Задвижка Д=600 74 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | с электроприводом № 74 Д600 Р-25 | 100% |  |
|  | 5921 | Задвижка Д=600 75 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | с электроприводом № 75 Д600 Р-25 | 100% |  |
|  | 593 | Фланец Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5939 | Электродвигатель А-4-450-8 агрегат 9 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5940 | Насос АД 32000Х75-2 агрегат 2 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | Q=3200 м3/ч Н=71 м, КПД=91% | 100% |  |
|  | 5951 | Электрошкаф НД70/040.013 2 шт. | насосная станция № 22 ул. Полковая |  | 100% |  |
|  | 5953 | Электродвигатель 315 кВт 3 шт. агрегаты 1, 2, 4 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5954 | Шкаф управления задвижками | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5955 | Щит станции управления ШСУ | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5956 | Панель блоков питания и защиты ЭПП | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5957 | Щит центральной сигнализации ПЦС | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5958 | Выпрямительная установка УКП 380-УЗ | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5959 | Высоковольтная ячейка КСО-272 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5960 | Бетонная панель отопления мощностью 0,7 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5961 | Трансформатор силовой ТМ-10/6 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 93% |  |
|  | 5963 | Щит собственных нужд | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 5968 | Обратный клапан Д=800 агрегата 5 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 5969 | Обратный клапан Д=800 агрегата 4 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 597 | Фланец Д=500 (склад у новой насосной станции) | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 5973 | Насосы 4 шт. | насосная станция № 13 ул. Южная, 36 |  | 100% |  |
|  | 5974 | Кран-балка | насосная станция № 13 ул. Южная, 36 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 5975 | Силовое электрооборудование | насосная станция № 13 ул. Южная, 36 |  | 97% |  |
|  | 601 | Задвижка Д=600 ул. Малая Горная – ул. им. Лермонтова М.Ю. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6010 | Насос ЦН-400Х105 электродвигатель 125 | насосная станция № 23 «Новость» |  | 100% |  |
|  | 6019 | Затвор Д=800 69 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 602 | Вентилятор Ц-9-56 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 6020 | Затвор Д=800 78А | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 604 | Фланец Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6040 | Задвижка Д=1000 мокрая шахта 4 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6041 | Задвижка Д=1000 № 30 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6042 | Задвижка Д=1000 № 31 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6043 | Задвижка Д=1000 с электроприводом 14 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6044 | Задвижка Д=1000 13 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6049 | Шкаф распределительный ШР-11-73511-54У2 | насосная станция № 23 «Новость» |  | 100% |  |
|  | 6050 | Электрошкаф Н7ДО.040.013 2 шт. | насосная станция № 23 «Новость» |  | 100% |  |
|  | 6059 | Тельфер электрический 1 т | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 606 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6061 | Насос скважины ТЭЦ 06-150-5т | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6062 | Решетка механическая РМ8-600/800 | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6064 | Задвижка чугунная Д=400 | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6065 | Комплексное устройство управления ШЭ591 | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 607 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6070 | Задвижка стальная Д=800 Р-16 смесительная Е | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь | № 3Е Д800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 6071 | Задвижка стальная Д=500 РУ-25 | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 6082 | Задвижка чугунная Д=300, 50, 250, 100, 400 к инв. 6081 | Цнтральный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6086 | Вентилятор ВЦ-4-70 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 609 | Вентилятор ВЦ-14-46 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6091 | Задвижка чугунная Д-300 1 шт. | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 610 | Фланец Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6101 | Ходовая тележка ОС-2 на отст. 1 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6102 | Ходовая тележка ОС-2 на отст. 3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6103 | Ходовая тележка ОС-2 на отст. 5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6104 | Ходовая тележка ОС-2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6105 | Ходовая тележка ОС-2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6106 | Ходовая тележка ОС-2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6107 | Ходовая тележка ОС-2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6112 | Водяные подогреватели | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 6113 | Водяные подогреватели | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 6114 | Возбудитель ТЕ-8-320/75 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 6115 | Прибор ТЕ-8-320/75 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6116 | Прибор ТЕ-8-320/75 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6117 | Прибор ТЕ-8-320/75 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6118 | Задвижка Д=800 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь | № 4Г Д800 Р-10 кг/см2 | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6121 | Задвижка Д=500 К 2514 (ул. им. Горького А.М. - ул. Соколовая) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6145 | Стенд СОГ 913 К | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 615 | Насос СД-250/29.5 | ВК-3 насосная станция при резервуаре промывочной воды |  | 100% |  |
|  | 6155 | Лебедка ТЛ 9Н 1 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 616 | Нагнетатель 750-23-60 агрегат 4 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 617 | Нагнетатель 750-23-60 агрегат 3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6179 | Задвижка Д=250 чугунная | насосная станция 21 по ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 618 | Нагнетатель 750-23-6 агрегат 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 619 | Нагнететель 750-23-6 агрегат 1 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 620 | Нагнетатель 750-23-6 агрегат 5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6208 | Задвижка Д=200 чугунная 3 шт. | насосная станция 21 по ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 621 | Нагнетатель 750-23-2 агрегат 6 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 622 | Вентилятор IBI-25 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 6220 | Задвижка Д=100 | насосная станция 21 по ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 6222 | Электрошкаф Н7Д0040.013 2 шт. | насосная станция 21 по ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 623 | Насос СД-250/22.5 электродвигатель | ГСА РМУ |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6232 | Задвижка Д=300 чугунная 3 шт. К 6231 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6233 | Задвижка Д=200 чугунная 3 шт. К 6231 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6239 | Насосы агрегат 1, 2, 3, 4 | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской |  | 100% |  |
|  | 624 | Насос СД-250/22.5 агрегат 1 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6240 | Задвижки, затворы | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской | задвижка Д=200 7 шт., затворы Д=200 5 шт., задвижка Д=150 2 шт., затворы Д=150 2 шт., клапан 2 шт., водомер СТВ 80 1 шт. | 100% |  |
|  | 6241 | Силовое оборудование | насосная станция № 8 по ул. Волгоградской |  | 100% |  |
|  | 625 | Фланец Д=1000 1 | ВК-3 насосная станция 2-го подъема |  | 100% |  |
|  | 6287 | Илоскреб к отстойнику 5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6290 | Насос 50/56 откачной агрегат № 2 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | К 50/56 | 100% |  |
|  | 6291 | Насос 50/56 откачной | ВК-2 мастерская |  | 100% |  |
|  | 6292 | Задвижка Д=800 с электроприводом | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 631 | Кран мостовой 5 т скл. извес. | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 6314 | Насос 1Д315 с электродигателем | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6321 | Агрегат насоса НС-160/45-30 кВ/ч. | КНС-6 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6322 | Насос ЦБ НС-160/45А с электродвигателем 30 кВт/ч | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6323 | Насос ЦБ НС-160/45А с электродвигателем 30 кВт/ч | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6324 | Насос ЦБ НС-160/45А с электродвигателем 30кВт/ч | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 6325 | Насос НС-160/45 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6331 | Электродвигатель 40 кВт | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 6332 | Электродвигатель 32 кВт | ВК-3 насосная станция А |  | 100% |  |
|  | 6333 | Водяной подогреватель ДУ-100 длиной 2 м | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 6334 | Водяной подогреватель ДУ-100 длиной 2 м | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 635 | Фланец Д=1000 кан. фильт. | ВК-3 блок фильтрования и отстоя 1 О |  | 100% |  |
|  | 6356 | Насос АД6300/27-3 б/электродвигатель резервный | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 6357 | Пароводяной подогреватель ПП2 | ВК-2 (ВК-1.1) |  | 100% |  |
|  | 6358 | Затвор Д=800 с электроприодом | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6359 | Затвор Д=800 с электроприводом | ГСА РМУ |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 636 | Задвижка Д=600 мм кан. ф2 | ВК-2 комплект очистных сооружений 3 | № 18 наливная Д=600 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 6360 | Задвижка Д=400 с электроприводом агрегат 6 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6373 | Насос СМ-200-150/500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6374 | Электродвигатель М250М4 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 6376 | Насос Д=200-95 склад | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 638 | Кран-балка 2 т | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6386 | Счетчик воды (сточных вод) | ГСА электроцех | счетчик воды (сточных вод), подлежит списанию, расположение - здание «решеток» | 100% |  |
|  | 639 | Кран мостовой 15 т | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 640 | Кран-балка 2 т | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6402 | Миловое оборудование | ГСА электроцех |  | 93% |  |
|  | 641 | Задвижка Д=600 мм кан. ф. 3 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очередь | № 19 наливная Д=600 Р-10 кг/см2 | 100% | 09.2014 замена задвижки Д=600 мм 1 шт. |
|  | 642 | Кран мостовой 10 т | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 6464 | Насос НС 400/80 200 кВт агрегат 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6465 | Насос НС 400/80 200 кВт агрегат 1 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6466 | Насос НС 160/45 кВт 18,5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6480 | Насос Д320Х70 с электродигателем 90К | насосная станция № 21 по ул. Мира |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6483 | Насос ЦН-400Х105 электродвигатель 125 | насосная станция № 23 «Новость» |  | 100% |  |
|  | 6485 | Насос АЦН-1000-18Д-3 агрегат 1 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=1000 м3/ч., h=180 м, КПД - 83%, частота вращения - 1500 об./мин. | 100% |  |
|  | 6486 | Насос АЦН-1000-18Д-3 агрегат 2 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q=1000 м3/ч., h=180 м, КПД - 83%, частота вращения - 1500 об./мин. | 100% |  |
|  | 6487 | Насос АЦН-1000-18Д-3 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | Q -1000, h=180, КПД=83%, 1500 об./мин. | 96% |  |
|  | 649 | Кран «Пионер» | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 650 | Фланец Д=1000 фильтр кан. | ВК-3 блок фильтрования и отстаивания 1 О |  | 100% |  |
|  | 6501 | Насос КМ 80-50-200 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 655 | Задвижка Д=900 мм в районе ул. Вокзальная – ул. им. Посадского (ст. Саратов-1) к инв. № 1712 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6553 | Задвижка чугунная Д=400 К 8996 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6554 | Задвижка чугунная Д=400 К 2589 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6556 | Задвижка Д=300 чугунная | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6557 | Задвижка Д=300 чугунная | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6558 | Задвижка Д=300 чугунная 1 шт. по просп. Энтузиастов, 86 ул. Нижнегусельской к инв. № 7271 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6559 | Задвижка Д=300 чугунная по просп. Энтузиастов – ул. Кавказской к инв. № 7278 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6560 | Задвижка Д=300 чугунная по ул. 2-й Садовой, 110 - 2-му Детскому пр. к инв. № 7018 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6561 | Задвижка Д=300 чугунная к инв. № 6393 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6562 | Задвижка Д=600 чугунная к 2569 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6564 | Насос 50/10 | насосная станция № 45 ул. Комсомольская, 28/30 |  | 100% |  |
|  | 6565 | Насос 50/10 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 6567 | Насос 50/10 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6573 | Насос К 45/55 | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 6574 | Насос К 45/55 | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 6576 | Электротельфер | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 6577 | Электротельфер 2 т | КНС-7 ул. Кузнечная |  | 100% |  |
|  | 6578 | Клапан обратный Д=600 19С47НЖ 2 агрегат | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6580 | Задвижка 30 Ч 915 НЖ Д=800 63 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6581 | Агрегат насоса НС 160/45 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6582 | Агрегат насоса НС 160/45 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6583 | Агрегат насоса НС 160/45 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6587 | Задвижка Д=400 с электроприводом ст. черн. вольс. | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6588 | Обратный клапан Д=800 у агрегата 7, 8 № n19-А | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6590 | Задвижка 30 Ч 915 БР Д=800 С-5 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6594 | Задвижка 30 Ч 915 БР Д=800 С Э | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 6596 | Электродвигатель 315 кВт насосная станция II подъема агрегат 1 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 6597 | Электродвигатель 315 кВт агрегат 6 | насосная станция II «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6599 | Задвижка 30Ч 915БР Д=600 с электроприводом | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 6600 | Задвижка 30Ч 915БР Д=600 с электроприводом | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 6601 | Задвижка чугунная Д=400 к инв. № 6428 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6602 | Задвижка чугунная Д=400 по ул. Новоузенской – ул. Б. Садовая к инв. № 6812 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6603 | Задвижка чугунная Д=400 1 шт. у насосной станции «Нитрон» к инв. № 9088 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6613 | Водяной подогреватель | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6614 | Обратный клапан Д=600 19С47 У агрегат 6 № 18-А | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6615 | Электродвигатель 315 кВт насосная станция II подъема агрегат 2 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 6616 | Электродвигатель 315 кВт насосная станция II подъема агрегат 3 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 6617 | Электродигатель 315 кВт агрегат 4 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6618 | Электрический двигатель 315 кВт | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6619 | Насос 255 QVD насосная станция 2 подъема агрегат 1 | ВК-2 (ВК-1) | Q=828 м3/ч, Н=79,6м, 1485 об./мин. мощность=225 кВт здание н/ст ВК-1 | 100% |  |
|  | 6620 | Насос 255 QVD насосная станция 2 подъема агрегат 2 | ВК-2 (ВК-1) | Q=828 м3/ч, Н=79,6 м, 1485 об./мин. 225 кВт н/ст ВК-1 | 100% |  |
|  | 6621 | Насос 255 QVD насосная станция 2 подъема агрегат 3 | ВК-2 (ВК-1) | Q=828 м3/ч, Н=79,6 м, мощность - 225 кВт, Д рабочего колеса- 500 мм, насосная станция ВК-1 | 100% |  |
|  | 6625 | Вентиляционный агрегат ВКР-4 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 6626 | Вентиляционный агрегат ВКР-4 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 6627 | Вентиляционный агрегат ВКР-4 | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6629 | Задвижка Д=500 30С527ИЖ 2 ул. Садовая – ул. Астраханская | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6631 | Насос 3К-5 с электродвигателем | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 6632 | Насос дренажный ВКС-16 с электродвигателем | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 6634 | Задвижка Д=400 стальная | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6635 | Силовой щит ЩРС | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 6637 | Насос 4К-6 с электродвигателем 55 кВт | насосная станция № 10 «Мемориал» |  | 100% |  |
|  | 6639 | Шкаф силовой ЩРС с распределительным ящиком | насосная станция № 10 «Мемориал» | установлен электрощит 2 шт., рубильник 1 шт. | 100% |  |
|  | 6643 | Задвижка Д=400 стальная | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6646 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 6647 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6648 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6649 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6650 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6651 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6652 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6653 | Выключатель масляный | промвода насосная станция № 3Б |  | 87% |  |
|  | 6657 | Трансформатор ТМ 6/0.4-400 | ВК-2 ТП 3 | 400 кВА 6 кВ | 100% |  |
|  | 6662 | Водоподогреватель ДУ 150 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6663 | Водоподогреватель ДУ 150 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6664 | Водоподогреватель ДУ 150 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6666 | Водоподогреватель ДУ 150 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6667 | Водоподогреватель ДУ 150 2 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 667 | Емкость 5 м3 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 6670 | Задвижка 30Ч 6 БР ДУ 400 | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6671 | Задвижка 30Ч 6 БР ДУ 400 | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6676 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 по ул. 2-й Садовой, 110 - 2-му Детскому пр. к инв № 6210 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6677 | Задвижка 30Ч6БР Д=300 по ул. Большой Садовой, 54 - ул. 4-й Беговой к инв. № 5525 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6679 | Задвижка 30Ч 6 БР ДУ 300 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 6680 | Задвижка 30Ч 6 БР ДУ 300 РЕЗЕР 10 кг № 24 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6681 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 200 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6682 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 200 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6683 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 300 К 2468 по ул. им. Рахова В.Г. – ул. им. Посадского | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6685 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 300 стальная | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6688 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 400 1 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6689 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 500 | КНС участок № 1 |  | 98% |  |
|  | 6690 | Задвижка Д=400 стальная | Центральный участок водосети |  | 83% |  |
|  | 6691 | Задвижка 30С 41 ИЖ ДУ 500 | КНС-1 |  | 98% |  |
|  | 6699 | Задвижка ДУ 600 70 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6700 | Задвижка ДУ 600 71 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6701 | Выключатель масляный ВМП-10 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 87% |  |
|  | 6702 | Выключатель масляный ВМП-10 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 87% |  |
|  | 6716 | Электрозащита футляра водовода Д=1000 под ж/д путями ст. Саратов-1 по ул. Аткарской – ул. им. Посадского | Центральный участок водосети | анодное заземление ЭГТ/2900 1 шт., преобразователь катодной защиты 1 шт., кабельные прокладки: АВВТ 2х10 мм2 15 м, АВВТ 1х50 мм2 35 м, АВВТ 1х50 мм2 50 м, контактные устройства 3 шт., контрольно-измерительный пункт 1 шт. | 100% |  |
|  | 6719 | Насос СМ-200-150-500 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 6720 | Насос СМ-100-65-250 агрегат 1 | КНС-18 по ул. Буровой |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6721 | Насос СМ-100-65-250 агрегат 2 | КНС-18 по ул. Буровой |  | 100% |  |
|  | 6722 | Насос СМ-100-65-250 агрегат 3 | КНС-18 по ул. Буровой |  | 100% |  |
|  | 6727 | Задвижка Д=200 30С41 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6730 | Задвижка Д=150 30С41 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6732 | Задвижка Д=400 30С41 4 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6735 | Насос КМ-45/55 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 6736 | Насос КМ-45/55 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 6739 | Насос К-8/18 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 6740 | Таль ТС-2М грузоподъемная ручная 2 т | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 6753 | Задвижка стальная Д=200 30 С 41 НЖ | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 6754 | Силовое оборудование насосной станции № 2 по ул. Московской | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 6778 | Электротельфер Т10632 5 Т | ВК 3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 6783 | Задвижка 30Ч 530 БР 1000 2 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 6790 | Насос водяной УМЗ-5В | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 6792 | Насос водяной УМЗ-5В | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 680 | Обратный клапан Д=400 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 6802 | Насос водяной УМЗ-5В | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 6822 | Насос ЦН 400Х105 с электродвигателем | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 6823 | Насос ЦН 400Х105 с электродвигателем | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 6824 | Задвижка 30С907НЖ Д=800 всас. агрегат 1 | ВК-2 насосная станция № 2 | агрегат № 1 Р-10 кг/см2, пр. всас. | 100% |  |
|  | 6831 | Задвижка Д=1000 канализационный фильтр 8 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 6833 | Задвижка Д=1000 канализационный фильтр 10 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 6836 | Задвижка Д=1000 канализационный фильтр 9 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 6843 | Задвижка 30С564НЖ-500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | Д500 Р-25 кг/см2 | 100% |  |
|  | 6844 | Задвижка 30Ч930 Д=600 № 16 | ВК-2 комплекс очистных сооружений I очередь |  | 100% |  |
|  | 6845 | Задвижка 30Ч930 Д=600 всасывающий агрегат 3 | ВК-2 насосная станция № 2 | агрегат № 3 Р-10 кг/см2 всасывающий | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6846 | Электропривод Д=100-16 к С2 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6847 | Электропривод 100-16 к С3 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6865 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6866 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6867 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6868 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6869 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6870 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6871 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6872 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6873 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6874 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6875 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6876 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6877 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 6878 | Ячейки КСО-285 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 86% |  |
|  | 688 | Насос Д-5000-50 агрегат 1 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 6885 | Электродвигатель 315 кВт | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6886 | Насос основной 150-СVE | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 6887 | Насос основной 150-СVE | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 6888 | Задвижка стальная Д=300 19 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 689 | Насос Д-5000-50 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 6891 | Задвижка чугунная Д=400 11 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6893 | Задвижка чугунная Д=400 | ГСА УОО |  | 98% |  |
|  | 6894 | Задвижка чугунная Д=400 вода хозяйственных нужд | ВК-3 реагентное хозяйство II очередь |  | 98% |  |
|  | 6895 | Задвижка чугунная Д=400 вода хозяйственных нужд | ВК-3 реагентное хозяйство II очередь |  | 98% |  |
|  | 6896 | Задвижка чугунная Д=400 отстойник 5 | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 6897 | Задвижка чугунная Д=400 7 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6898 | Насос основной 250-QWD-570-50 | промвода насосная станция II подъем |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6899 | Насос основной 250-QWD-570-50 | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 690 | Обратный клапан Д 400 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 6900 | Насос основной 250-QWD-570-50 | насосная станция № 4 САЗ |  | 100% |  |
|  | 6901 | Насос QWD 570-50 с электродвигателем 400 кВт агрегат 1 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6902 | Насос QWD 570-50 с электродвигателем 400 кВт агрегат 3 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 6903 | Затвор с электроприводом Д=700 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 691 | Задвижка Д=500 | ВК-2 насосная станция 2 подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6915 | Задвижка стальная ДУ 400 | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 6916 | Задвижка стальная ДУ 400 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 3 |  | 100% |  |
|  | 6917 | Задвижка стальная ДУ 300 резерв 25 кг, № 25 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 6931 | Задвижка чугунная ДУ 600 К2569 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6938 | Клапан обратный чугунный ДУ 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 694 | Задвижка Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6944 | Задвижка 30Ч715БР 500 К2338 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6945 | Задвижка 30Ч715БР 500 К 2385 по ул. Веселой - ул. Соколовой | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6946 | Задвижка 30 Ч 715 БР 500 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 695 | Задвижка Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 6950 | Задвижка 30 Ч 715 БР 500 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 6951 | Задвижка чугунная Д=500 30Ч715БР - водовод Д=600 на ул. Омской от точки врезки в водовод Д=800 к инв. № 2085 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 6952 | Клапан чугунный 19Ч19БР800 у агрегата 1 в шахте обратного клапана | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 6962 | Клапан чугунный 19Ч 21БР 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6963 | Клапан чугунный 19Ч 21БР 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6964 | Клапан чугунный 19Ч 21БР 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6965 | Клапан чугунный 19Ч 21БР 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6966 | Клапан чугунный 19Ч 21БР 500 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6968 | Задвижка 30Ч 515 БР 800 ред. мах. | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 6969 | Задвижка 30Ч 915 БР 500 электропривод | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 6972 | Задвижка 30ч 915 Бр 500 с электроприводом | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 6974 | Задвижка 30ч 915 Бр 500 с электроприводом | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6975 | Задвижка 30ч 915 Бр 500 с электроприводом | КНС-5 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 6978 | Задвижка 30ч 915 Бр 500 с электроприводом | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 6998 | Насосы Д-200-70 Q630 с электрическим двигателем (к инвентарной карточке 173 - водопровод насосной станции питьевой воды ОАО «Саратовстекло») | насосная станция № 6 п. Техстекло | насосы ц/б 630 м3/час с электрическим двигателем м280-4 160 кВт 1475 об./мин. 4 шт. - 1 100 000 – 42767, насос дренажный (передвижной с электрическим двигателем) 1 шт. - 94 620 - 3 678 | 100% |  |
|  | 6999 | Задвижка Д=400, Д=300, Д=150, Д=100 О.К300 | насосная станция № 6 п. Техстекло | задвижка чугунная Д=400 6 шт. - 2 169 000 - 84 327, задвижка чугунная Д=300 1 шт. - 178 500 - 6939,75, задвижка чугунная Д=150 1 шт. - 14 000 - 544, задвижка чугунная Д=100 2 шт. - 34 300 - 1 334, клапан обр. Д=300 4 шт. - 396 000 - 15 396 | 100% |  |
|  | 70 | Двигатель УД-2М-2 | ВК-2 мастерская |  | 100% |  |
|  | 7000 | Шкафы управления, ЩУ к инв. № 173 насосной станции «Саратовстекло» | насосная станция № 6 п. Техстекло | дифманометр 2 шт.; щиты управления 2 шт.; электрокабель АВВГ 200 п/м; электрокабель КРПТ 15 п/м | 89% |  |
|  | 704 | Задвижка Д=500 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 7057 | Задвижка Д=300 агрегат 1 | ГСА РМУ |  | 98% |  |
|  | 7058 | Задвижка Д=300 агрегат 2 | ГСА РМУ |  | 98% |  |
|  | 7059 | Задвижка Д=300 | ГСА склад |  | 98% |  |
|  | 7062 | Задвижка Д=300 | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 7063 | Задвижка Д=300 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 707 | Задвижка Д=1000 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7092 | Насос к/18 с электрическим двигателелем | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 7093 | Насос к/18 с электрическим двигателем | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 7112 | Погружной насос AMAREX KRT | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 7113 | Погружной насос AMAREX KRT | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 7175 | Электрический двигатель 55 кВт 3000 об./мин. | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 7178 | Задвижка 30Б530С964НЖ Д=1000 № 37 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 7181 | Насос К 20/30 с электрическим двигателем | насосная станция № 19 ул. Рабочая |  | 100% |  |
|  | 729 | Затвор 1800Х3000 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 730 | Затвор 1500Х1600 5 шт. | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7301 | Электрический тельфер | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 100% |  |
|  | 732 | Затвор 3000 Х 3000 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 733 | Затвор 2000Х3000 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 736 | Затвор 2000Х3000 металлический | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7365 | Насос к 90/55а с электрическим двигателем | насосная станция № 11 по 1-му пр. Строителей |  | 100% |  |
|  | 7367 | Задвижка 30С 527 НЖ Д=400 | КНС-2 |  | 100% |  |
|  | 7368 | Задвижка 30С 527 НЖ Д=400 | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 7370 | Задвижка 30Ч 925БР Д=1000 | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7371 | Задвижка 30Ч 925БР Д=1000 | ВК-3 блок фильтров и отстойников I очереди |  | 100% |  |
|  | 738 | Задвижка чугунная Д=600 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 7404 | Контроллер ТК-5.0 М | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 7413 | Задвижка 30Ч 925 БР Д=1000 | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 7422 | Насос К 20/30 агрегат 3 | насосная станция № 42 «Огородная» по ул. Огородной, 162/2 |  | 100% |  |
|  | 744 | Щитовое устройство | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7442 | Насос 6НДС с электрическим двигателем | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7446 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7447 | Задвижка Д=200 | насоная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7448 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7449 | Задвижка Д=100 | насосная станция по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7450 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7451 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7452 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7453 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7454 | Задвижка Д=150 | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7457 | Электрощит на улице | насосная станция № 43 по Молодежному пр. |  | 100% |  |
|  | 7464 | Насос К6 с электрическим двигателем | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7465 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7466 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7467 | Задвижки Д=150 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7468 | Задвижки Д=150 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7469 | Обратный клапан | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7470 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7471 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7472 | Электрощит | насосная станция № 44 по Гвардейской, 2А |  | 100% |  |
|  | 7479 | Таль | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7480 | Насос 6НДВ с электрическим двигателем | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7488 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7489 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 749 | Затвор Д=800 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7490 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7492 | Задвижка Д=150 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7493 | Задвижка Д=150 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7494 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 | Затвор Д=500 мм аварийный выпуск | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 750 | Задвижка Д=1000 с электрическим приводом фильтр 2 | ВК-3 блок фильтров и отстойников I очереди |  | 100% |  |
|  | 7500 | Электрический щит большой силовой с пускателем | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7501 | Электрнический щит с рубильником | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7502 | Шкаф управления | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7503 | Магнитный пускатель | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 7504 | Магнитный пускатель | насосная станция № 46 СЭПО |  | 100% |  |
|  | 753 | Затвор щитовой 2500х2500 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7531 | Задвижка чугунная Д=1200 № 9 | ВК-2 площадка |  | 100% |  |
|  | 7532 | Задвижка чугунная Д=1200 № 7 | ВК-2 площадка |  | 100% |  |
|  | 7533 | Задвижка чугунная Д=1200 | ВК-3 реагентное хозяйство III очереди |  | 100% |  |
|  | 7534 | Задвижка чугунная Д=1200 | ВК-3 реагентное хозяйствво III очереди |  | 100% |  |
|  | 7547 | Задвижка Д=600 чугунная с электрическим приводом | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 755 | Затвор 1000Х160 эрлифтная камера | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 756 | Затвор 800Х350 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7562 | Электрический привод | ВК-2 |  | 89% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7566 | Задвижка стальная Д=400 | ВК-4 |  | 100% |  |
|  | 7567 | Задвижка стальная Д=400 | ВК-4 |  | 100% |  |
|  | 757 | Затворы Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 758 | Задвижка Д=400 агрегат 1 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 759 | Задвижка Д=400 агрегат 5 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7590 | Насос К-90/35 с электрическим двигателем агрегат 4 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 7591 | Насос К-90/35 с электрическим двигателем | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7592 | Насос К-90/35 | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7598 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7599 | Задвижка Д=200 | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 76 | Затвор Д=500 камера на выходе фильтров «А» | ВК-2 площадка |  | 100% |  |
|  | 760 | Затвор Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7600 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7603 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7607 | Силовой шкаф | насосная станция № 47 п. Юбилейный |  | 100% |  |
|  | 7617 | Дробилка ДК-0.5 | КНС-1 |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 762 | Колено стальное Д=800 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7621 | Электротельфер 3,2 т | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 7627 | Элеатротельфер 6,3 т | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 763 | Щитовой затвор 3000х3000 КМ-31 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 765 | Задвижка Д=1200 КМ 33,35 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 766 | Задвижка Д=1200 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 767 | Задвижка Д=1200 | ГСА РМУ | чугунная с электрическим приводом 30ч 930бр | 100% |  |
|  | 7672 | Адсорбер на вентиляционной линии | ВК-4 | стальной 2-секционный башенного типа, d = 1 м, высота - 4 м, масса -3,0 т. | 100% |  |
|  | 7674 | Трансформатор ТМ-630/6 | ВК-4 | силовой тр-р 630 кВа 6/0,4 кВ трехфазный, двухобмоточный | 100% |  |
|  | 7675 | Распределительное устройство ТП-16 | ВК-4 | щит вводной ЩО-70-17 - 1 шт., щит линейный ЩО-70-2 - 1 шт. | 100% |  |
|  | 7677 | Распределительное устройство ТП-16 | ВК-4 | ВМГ 133 - масляный выкл. - 1 шт., шинный разъединитель РВ-6/400 - 4 шт. | 100% |  |
|  | 7725 | Электрический привод к задвижке Д=800 агрегат 6 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 94% |  |
|  | 7726 | Электрический привод к задвижке Д=800 агрегат 7 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 94% |  |
|  | 7727 | Электрический привод к задвижке Д=800 агрегат 8 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 94% |  |
|  | 7728 | Электрический привод к задвижке Д=800 агрегат 10 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 94% |  |
|  | 7729 | Электрический привод к задвижке Д=600 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 60% |  |
|  | 7733 | Выключатель автоматический с предохранителем ВА-55-41-1000А | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 62% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7735 | Выключатель автоматический с предохранителем ВА-55 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 7736 | Выключатель автоматический с предохраниетелем ВА-55-41-1000А | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 60% |  |
|  | 7737 | Выключатель автоматический с предохранителем ВА-55-41-1000А | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 60% |  |
|  | 774 | Котел «Универсал-5» | ВК-2 (ВК-1) |  | 84% |  |
|  | 7740 | Затвор чугунный Д=800 | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 100% |  |
|  | 7742 | Задвижка стальная Д=800 с электрическим приводом № 37а | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 7749 | Электропривод к задвижке Д=600 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 60% |  |
|  | 7750 | Таль ручная передвижная Q=3,2Т | КНС-10 ул. Ново-соколовогорская |  | 100% |  |
|  | 7751 | Электропривод к задвижке Д600 агрегат 6 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 7752 | Электропривод к задвижке Д=600 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 92% |  |
|  | 7762 | Задвижка чугунная Д=300 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очереди |  | 100% |  |
|  | 7763 | Задвижка чугунная Д=600 фильтр 7 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 100% |  |
|  | 7778 | Электрический двигатель 5А 200 L2, N45КВТ 3000 | насосная станция «Волга» |  | 75% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7779 | Возбудитель ТЕ8-320/75-136А агрегат 3 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 778 | Насос К100-65-200 | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 7788 | Возбудитель ТЕ8-320/75-136А агрегат 4 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 779 | Насос К100-65-200 | насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 7792 | Задвижка чугунная Д=600 фильтр 8 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 100% |  |
|  | 78 | Задвижка Д=1200 мм в камере 15 | ВК-3 микрофильтры |  | 100% |  |
|  | 7812 | Электрический привод к задвижке стальной Д=600 унифицированный фильтр 2 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очереди |  | 95% |  |
|  | 7813 | Электрический привод к задвижке стальной Д=600 унифицированный фильтр 1 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очереди |  | 95% |  |
|  | 7815 | Электрический привод к задвижке чугунной Д600 фильтр 4 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очереди |  | 95% |  |
|  | 7816 | Затвор Д 500 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 7817 | Электрический привод к задвижке чугунной Д600 фильтр | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 95% |  |
|  | 783 | Задвижка Д=300 мм К 2510 (ФРЭУ) | центральный участок водосети |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7830 | Автоматическая телефонная станция** | ВК-2 | декабрь 2010 г. произведена модернизация: универсальный блок с блоком питания 1 шт., плата процессора, интерфейс LAN 1 шт., плата VOIP 16 каналов 1 шт., плата расширения на 8 внешних линий 2 шт., телефон цифровой системы ТА 21 1 шт., аккумулятор 60-12 4 шт. плата маршрутизатора FireWaLL 1 шт. | 78% | модернизация 20.12.2010 |
|  | 7831 | Автоматическая телефонная станция** | ГСА электроцех | декабрь 2010 г, проведена модернизация: универсальный блок с блоком питания 2 шт., плата процессора, интерфейс LAN 1 шт., плата VOIP 64 каналов 1 шт., телефон цифровой системы ТА 21 10 шт., аккумулятор 60-12 4 шт., плата маршрутизатора FireWaLL 1 шт., источник бесперебойного питания на 1000 Va 3 шт., контроллер универсального блока, 3 платы 2 шт. | 81% | модернизация 20.12.2010 |
|  | 7847 | Насос вихревой ВК-2126 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 7848 | Насос ВК 2/26 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 7849 | Насос ВК 2/26 | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 7851 | Насос СД 450-22.5 | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 7852 | Насос СД 450-22.5 | КНС-11 ул. Авиазаводская |  | 100% |  |
|  | 7854 | Насос фикальный улитка с зип. | ВК-2 (ВК-1) |  | 100% |  |
|  | 7861 | Таль ручная грузоподъемностью 3 т | КНС мехмастерская |  | 100% |  |
|  | 789 | Электрическая пусковая аппаратура | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 7909 | Задвижка нержавеющая Д=100 РУ25 30НЖ 65НЖ | ВК-3 реагентное хозяйство IY очередь |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 7911 | Задвижка нержавеющая Д=100 РУ25 30НЖ 65НЖ | ВК-3 реагентное хозяйство III очередь |  | 100% |  |
|  | 7912 | Задвижка нержавеющая Д=100 РУ25 30НЖ 65НЖ | ВК-3 реагентное хозяйство IY очередь |  | 100% |  |
|  | 7913 | Задвижка Д=350 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 7914 | Задвижка Д=350 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 7915 | Задвижка стальная Д=250 РУ-16 | промвода насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 7923 | Затвор чугунный Д=500 | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 80% |  |
|  | 793 | Задвижка Д=300 мм установка на воздуходувной насосной станции | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 7933 | Автоматический выключатель АПУ-50 1600А 44885 | ГСА электроцех |  | 42% |  |
|  | 7938 | Электрический двигатель СД2-16-31-6Х3 800 кВт агрегат 6** | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 80% |  |
|  | 7942 | Пускозащитная аппаратура ПЗА | насосная станция № 19 ул. Рабочая |  | 99% |  |
|  | 7946 | Водоподогреватель ДУ 219 длиной 2 м 2Х СЕ | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 7947 | Щит оперативного тока РУ-0.4 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 99% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7948 | Щит пускозащититной аппаратуры к 6591 | насосная станция № 32 РИСМ (ул. им. Пугачева Е.И. –ул. им. Зарубина В.С.) |  | 100% |  |
|  | 7949 | Задвижка чугунная Д=1200 с электрический приводом | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | № 3С Д=1200 Р-10 | 100% |  |
|  | 7950 | Задвижка чугунная Д=600 с электрическим приводом | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 7951 | Задвижка чугунная Д=600 с электрическим приводом | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 7952 | Выключатель нагрузки ВНП-17 41764 | КНС-9 п. Елшанка |  | 60% |  |
|  | 7953 | Выключатель автоматический АПУ-50-1600А 44651 | ГСА электроцех |  | 44% |  |
|  | 7954 | Насос СМ-150-125-315-4 | КНС-13 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 7955 | Насос СМ-150-125-315-4 | КНС-13 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 7956 | Задвижка чугунная Д=1000 РУ 2.5 электропривод | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 7958 | Задвижка чугунная Д=1000 РУ 10 электропривод | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 796 | Задвижка Д=300 мм | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 7965 | Вентилятор ВР-86-77 № 5 981 | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 7967 | Вентилятор ВР 86-77 № 6,3 24410 | КНС-5 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7975 | Насос Х80-65-160 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 7977 | Масляный выключатель ВМПЭ-10-630** | ГСА электроцех |  | 42% |  |
|  | 7978 | Масляный выключатель ВМПЭ-10-630** | ГСА электроцех |  | 42% |  |
|  | 800 | Распредпункт ПР | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 8010 | Задвижка чугунная Д=1000 с электроприводом РУ 2.5 | ВК-3 |  | 100% |  |
|  | 8020 | Комплект водомерного узла ДУ 40 со счетчиком | КНС-9 п. Елшанка |  | 79% |  |
|  | 8034 | Электродвигатель 30 кВт 3000 оборотов | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 99% |  |
|  | 8035 | Электродвигатель 7.5 кВт 3000 оборотов | насосная станция № 36 ул. Тверская |  | 98% |  |
|  | 8036 | Электродвигатель 7.5 кВт 3000 оборотов | насосная станция № 12 ул. им. Рахова В.Г. |  | 99% |  |
|  | 8037 | Электродвигатель 7.5 кВт 3000 оборотов | насосная станция № 27 ул. Степная |  | 99% |  |
|  | 8038 | Электродвигатель 7.5 кВт 3000 оборотов агрегат 3 | насосная станция № 42 «Огородная» по ул. Огородная, 162/2 |  | 98% |  |
|  | 805 | Мост электрический КСМ-4 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 8057 | Насос К 20/30 | насосная станция № 45 ул. Комсомольская, 28/30 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8058 | Насос 20/30 насосная станция по ул. Рабочей | насосная станция № 19 ул. Рабочая |  | 100% |  |
|  | 806 | Камера КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 1 камера КСО-366 стационарного з/з СШ-I U=6 кВ I=400 А, расположение - ТП-1 | 100% |  |
|  | 8060 | Запорная арматура Д=300 к резервуару № 2 в районе аэропорта | ВК-2 резервуар 2 в районе аэропорта | задвижка Д=300 Р-10 сброс (в колодце) | 100% |  |
|  | 8075 | Электродвигатель 7.5 кВт 3000 | насосная станция № 45 ул. Комсомольская, 28/30 |  | 77% |  |
|  | 808 | Силовой пункт СУ | ГСА электроцех | распределительный пункт тип ПР-9 U=380 В I=150 А с АВ (15 шт.), расположение - ЭМЦ-2 РП-2 | 100% |  |
|  | 8082 | Насос Д=320/70 1776 | насосная станция № 21 ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 809 | Распредпункт ПР | ГСА электроцех | силовой пункт СУ тип ПР-9 U=38 В I=150 А с АВ (10 шт.), расположение - ЭМЦ-2 РП-1 | 100% |  |
|  | 8091 | Водомер марки СТВГ | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8092 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8093 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8094 | Задвижка Д=100 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8099 | Задвижки чугунные Д=80 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 810 | Трансформатор ТМ400 | ГСА электроцех | силовой трансформатор ТМ-400/6 38,5/577,4 А 6000/400 В, расположение - ТП-2 | 100% |  |
|  | 8104 | Задвижки чугунные Д=100 | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 8105 | Задвижки чугунные Д=100 | СТВ Северный район водоснабжения |  | 100% |  |
|  | 8106 | Насос К65-50-160 с электроприводом | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8107 | Насос К65-50-160 с электроприводом | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8108 | Ящик управления марка Я51-3174 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 811 | Трансформатор ТМ250 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 8110 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-23 | насосная станция № 48 ул. Бахметьевская |  | 100% |  |
|  | 812 | Задвижка Д=300 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 813 | Задвижка Д=300 мм К 470 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 814 | Шкафы управления | ГСА электроцех | шкаф управления насосно-агрегатный технической воды № 3, расположение ВДС | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 817 | Шкаф КРУ | ГСА электроцех | ячейка № 1 шкаф КРУ- тележка с М.В. КВЭ6-13 6 кВ 630 А, релейный шкаф, расположение - КРУ-6кВ ВДС | 100% |  |
|  | 8179 | Электротельфер грузоподъемностью 2 т | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 818 | Панель БПРУ | ГСА электроцех | панель БПРУ-66/380 Uпер= 380/50 гц, пос=220 В, J=300 А, ВУ-1, расположение - КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 8182 | Задвижка 30Ч930БР Д=1000 с электроприводом | ВК 3 насосной станции II подъема |  | 100% |  |
|  | 8184 | Задвижка 30Ч915БР Д=600 с электроприводом | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 8187 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очереди |  | 100% |  |
|  | 8188 | Задвижка 30Ч6БР Д=400 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очереди |  | 100% |  |
|  | 8191 | Элетрический таль грузоподъемностью 2 т | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 820 | Силовой транспортер ТМ400 | ГСА электроцех | силовой транспортер ТМ-400/6 38,5/577,4 А 6000/400 В, расположение - ТП СП | 100% |  |
|  | 823 | Щит З-200 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 824 | Шкаф ЩУС | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 825 | Шкаф ЩУС | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 827 | Панель ЭПП | ГСА электроцех | панель ЭПП - панель частотной разгрузки, расположение - КРУ-6 кВ ВДС | 100% |  |
|  | 829 | Задвижка Д=500 мм в районе ст. Саратов-1 к инв. № 1712 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 831 | Насос К100-65-250 | ВК-2 мастерская |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 832 | Насос К100-65-250 | Насосная станция № 7 ул. 4-я Нагорная |  | 100% |  |
|  | 833 | Насос 1Д315*71 без двигателя | насосная станция № 21 ул. Мира |  | 100% |  |
|  | 834 | Камеры КСО-366 | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 835 | Трансформатор ТМ160 | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 836 | Щит ЩЭ-5908 | ГСА ЦМО |  | 100% |  |
|  | 837 | Насос 1Д315*71 без двигателя | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов,64а |  | 100% |  |
|  | 844 | Силовой трансформатор ТМ-1000 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 845 | Силовой трансформатор ТМ-1000 | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 849 | Щит ЩО-59 шт. 3 | ГСА электроцех | щит ЩО-59 -3 шт., расположение – насосная станция сброженного осадка | 100% |  |
|  | 85 | Автомат АПУ 150/1000а | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 850 | Панель ЩО-59 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 856 | Камеры КСО-366 | ГСА электроцех | ячейка № 2 камера КСО-366 ВНПз-16, стационарное з/з U=6 кВ I=400 А, расположение - ТП-1 | 100% |  |
|  | 860 | Панель КиП | ГСА электроцех | панель КиПА амперметры, вольтметры, сигнальные реле, расположение - ТП-3 | 100% |  |
|  | 8608 | Задвижка 30Ч330БР ДУ 1000 11 | ВК 3 насосной станции II подъема |  | 100% |  |
|  | 861 | Трансформатор ТМ400 | ГСА электроцех | силовой трансформатор ТМ400/6 Iв =38,5 А Iн=578А 6000/400 В, расположение - ТП-3 | 100% |  |
|  | 8614 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ | ВК-2 заготовительное отделение |  | 62% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8615 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ | насосная станция № 13 ул. Южная, 36 |  | 40% |  |
|  | 8616 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ | насосная станция № 33 по ул. Астраханской, 40 |  | 40% |  |
|  | 8617 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ | промвода, насосная станция II подъем |  | 54% |  |
|  | 8618 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ к 2195 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 97% |  |
|  | 8619 | Электродвигатель 15 КВТХ3000ОБ к 2196 | насосная станция № 33 по ул. Астраханской, 40 |  | 97% |  |
|  | 862 | Трансформатор ТМ400 | ГСА электроцех | силовой трансформатор ТМ400/6 Iв =38,5 А Iн=577,5 А 6000/400 В, расположение - ТП-3 | 100% |  |
|  | 8621 | Электродвигатель 11КВТХ3000 оборотов | насосная станция № 24 по ул. Студеной |  | 92% |  |
|  | 8624 | Насос ЦН 400/105 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 8641 | Задвижка чугунная Д=800 с электроприводом 4 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8643 | Задвижка Д=800с электроприводом РУ-25 5 | промвода, насосная станция № 3 |  | 81% |  |
|  | 8644 | Задвижка с приводом Д=400 14 | промвода, насосная станция № 3 |  | 81% |  |
|  | 8660 | Задвижка чугунная Д=600 32ч30бр РУ-10 11 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8661 | Задвижка чугунная Д=600 32ч30бр РУ-10 12 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8664 | Задвижка стальная Д=600 с ручным приводом 21 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 867 | Распредпункт ПР | ГСА УОО |  | 100% |  |
|  | 8670 | Затвор Д=800 17 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8671 | Гермодверь на насосной станции № 3Б | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8672 | Гермоклапан ГК-200 на насосной станции№ 3Б | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8673 | Электрическийпривод П-08 к задвижке 18 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8676 | Насос 24 НДС Q=5200 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8677 | Насос 24 НДС Q=5200 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8678 | Электрический двигатель синхронный 1600 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8679 | Электрический двигатель синхронный 1600 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 868 | Шкаф РIЗО | ГСА электроцех | шкаф РТ30-69 Ш-200, шкаф управ. задвижками, насосная станция СО (на 6 задвижек) | 100% |  |
|  | 8680 | Мостовой подъемный кран 10 т | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8681 | Панель низковольтная | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8682 | Высоковольтное распредустройство КСО 12 шт. | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8683 | Распределительный щит | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8684 | Трансформатор силовой 50 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8685 | Трансформатор силовой 180 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8687 | Масляные выключатели 5 шт. | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8688 | Насос 20 НДС агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8689 | Насос 20 НДС агрегат 2 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8690 | Агрегат № 1 для откачки 4 К6 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8691 | Кран-балка 10 т (с электроприводом) | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8693 | Электрический двигатель синхронный 1000 кВт агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8694 | Электрический двигатель синхронный 1000 кВт агрегат 2 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8695 | Насос 20Д6 агрегат 3 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8696 | Электрический двигатель синхронный 630 кВт агрегат 3 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8698 | Электрический двигатель синхронный 2000 кВт агрегат 4 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8699 | Электрический двигатель синхр. 2000 кВт агрегат 5 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 870 | ЩСУ-2 | ГСА электроцех | ЩСУ-2 U=380 В I=200-500 А (7 шкафов управления) | 100% |  |
|  | 8701 | Низковольтный щит ШО-59 5 шт. | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8702 | Пусковая станция ПЭХ-5031 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8703 | Пусковая станция ПЭХ-5027 агрегат 3 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8705 | Масляные выключатели агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8706 | Масляные выключатели агрегат 2 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8707 | Пульт управления агрегат 4.5 2 шт. | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8708 | Силовой пункт 3 шт. | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8709 | Трансформатор ТМСА-160-6/0.4 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 871 | Трансформатор ТМ-315/6 | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 8710 | Трансформатор ТМСА-100-6/0.4 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8711 | Насос ЦН 3000 агрегат 4 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 8712 | Стэнд СОГ-913 к | промвода, насосная станция № 3Б |  | 92% |  |
|  | 8713 | Вентилятор воздушный ДВ № 03 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 8714 | Электрический привод подъема на кран балке | промвода, насосная станция № 3Б |  | 96% |  |
|  | 8750 | Задвижки 30ч530 бр 600 к 8756 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8751 | Задвижка 30С927НЖ800 1-й Кольцевой проезд (за железной дорогой) к инв. № 7937 | СТВ промвода Южный участок |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8763 | Задвижка 304БР300 проспект им. 50 лет Октября, угол ул. Школьной | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8764 | Задвижка 304БР400 к инв. № 8756 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8765 | Задвижка 30С927ИЖ100 к инв. № 8755 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8766 | Задвижка Д=600 ул. им. Грибова П.И. (у троллейбусного депо) | СТВ промвода Центральный участок |  | 100% |  |
|  | 8767 | Задвижка Д=600 ул. им. Грибова П.И. у насосной станции по ул. им. Грибова П.И., 3 (дом с аптекой) | СТВ промвода Центральный участок |  | 100% |  |
|  | 8768 | Задвижка стальная Д=500 К 8755 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8769 | Задвижка чугунная Д=600 проспект им. 50 лет Октября, угол ул. Школьной | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8770 | Задвижка с электроприводом Д=600 К 8756 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8771 | Задвижка ст. Д=600 проспект им. 50 лет Октября, угол ул. Школьной | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8773 | Задвижка чугунная Д=400 к инв. № 8755 по проспекту им. 50 лет Октября, ул. Деловая | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 878 | Насос 12 НДС | ВК-2 мастерская |  | 100% |  |
|  | 8805 | Задвижка Д=100 сброс агрегат 1 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8806 | Задвижка Д=100 2 шт. сброс агрегат 2 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 8807 | Задвижка Д=150 сброс с водопровода | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8820 | Задвижка Д=300 напорный агрегат 3 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8821 | Задвижка стальная Д=200 30 с 41 нержавейка | насосная станция № 20 «Сокол» |  | 100% |  |
|  | 8823 | Задвижка стальная Д=200 30 с 41 нержавейка | СТВ центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 8824 | Задвижка Д=500 напорный агрегат 1 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8825 | Затвор Д=500 напорный агрегат 1 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8831 | Задвижка чугунная Д=300 камера переключения на площадке | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8832 | Задвижка Д=600 РУ-10 30Ч930БР № 8 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 88% |  |
|  | 8835 | Насос 18 НДС Q=2700 м3/ч агрегат 1 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8836 | Электрический мотор 630 кВт агрегат 1 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8837 | Насос 18НДС Q=1700 агрегат 2 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8838 | Электрический мотор 630 кВт агрегат 2 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8839 | Таль электрический грузоподъемностью 5 т | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8840 | Высоковольтное РУ КСО 10 шт. | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8841 | Силовой трансформатор 30 кВт | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8842 | Силовой трансформатор 50 кВт | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8843 | Насос 20 Д-6 Q=1700 агрегат 1 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8844 | Электроталь грузоподъемностью 5 т | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8849 | Трансформатор 50 кВт | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8851 | Силовой трансформатор | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8854 | Насос тип 18 НДС агрегат 3 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8855 | Электрический двигатель 630 кВт агрегат 3 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8859 | Грузоподъемный механизм 5 т | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8860 | Электрический агрегат насоса | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 8863 | Электрическийкалорифер ФОЦ-25/0.5 ИГ | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 8864 | Вал-насос | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8865 | Тельфер электрический | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 8866 | Обдир.-шлифовальный станок 3К634 | промвода, насосная станция I подъем |  | 70% |  |
|  | 8868 | Электрический двигатель 630 кВт агрегатный 1 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 8869 | Шинный мост 2 шт. | промвода, насосная станция II подъем |  | 83% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8870 | Трансформатор трехфазный 2 шт. | промвода, насосная станция II подъем |  | 83% |  |
|  | 8871 | Панель вводная ЩО70-1-44УЗ | промвода, насосная станция II подъем |  | 83% |  |
|  | 8872 | Камера КСО-272 18 шт.** | промвода, насосная станция II подъем |  | 83% |  |
|  | 8907 | Затвор чугунный Д=800 РУ10 с электрическим приводом | ВК-3 реагентное хозяйство I очередь |  | 100% |  |
|  | 8919 | Электротельфер 1 т | КНС-18 по ул. Буровой |  | 100% |  |
|  | 8921 | Задвижка чугунная Д=800 | СТВ складское хозяйство |  | 86% |  |
|  | 8922 | Вентиль Д=200 чугунный | СТВ складское хозяйство |  | 100% |  |
|  | 8924 | Задвижка Д=800 32ч30бр РУ-10 10** | промвода, насосная станция № 3 |  | 86% |  |
|  | 8925 | Задвижка чугунная Д=150 по ул. им. Азина В.М., 35 - ул. Брянская - 1 шт. к инв. № 9260 водопровод Д=150 (чугунный) от ул. им. Хомяковой В.Д. до Ново-Крекингского пр. (АО «Нитрон») | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 8927 | Задвижка Д=400 проспект им. 50 лет Октября, 2 Красноармейский туп. на водопроводе Д=700 (СЭПО) | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 8928 | Задвижка чугунная Д=600 30ч 915бр РУ-10 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 86% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8930 | Задвижка Д=1000 10АТМ | СТВ Северный район водоснабжения |  | 86% |  |
|  | 8931 | Задвижка Д=500 к инв. № 1599 (по ул. Рабочей - ул. Астраханской) | СТВ промвода Центральный участок |  | 100% |  |
|  | 8933 | Задвижка Д=600 | СТВ Северный район водоснабжения |  | 86% |  |
|  | 8934 | Задвижка Д=500 РУ-10 30Ч915БР № 5 | промвода, насосная станция I подъем |  | 86% |  |
|  | 8935 | Электропривод ПТ099 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя IY очередь |  | 97% |  |
|  | 8936 | Насос центр АД6300** | промвода, насосная станция № 3 |  | 59% |  |
|  | 8937 | Гидрозатвор Д=800 | промвода, насосная № 3 |  | 100% |  |
|  | 8938 | Гидрозатвор Д=800 к инв. № 2464 водовод Д=1000 по 4-му Симбирскому проезду | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 8939 | Задвижка Д=300 к инв. № 7074 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 8942 | Двигатель СДН1000 6 кВт 1000 оборотов** | промвода насосная станция № 3Б |  | 97% |  |
|  | 8957 | Комплект водомерного узла ДУ 40 со счетчиком | ГСА УОО |  | 96% |  |
|  | 8974 | Электрический двигатель 250 кВт, 1500 об./мин. | КНС-9 п. Елшанка |  | 96% |  |
|  | 8975 | Механические грабли | КНС-1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8985 | Обратный клапан Д=400 | КНС-3 (Радищевская) |  | 100% |  |
|  | 900 | Насос Х100 80 160Д | ВК-3 хлораторная 1 |  | 100% |  |
|  | 9010 | Контроллер ТК-5.0 М | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 9027 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 903 | Сопло «ВЕНТУРИ» | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 9032 | Механические грабли | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 9044 | Задвижка чугунная Д=800 с электрическим приводом 32ч30бр РУ-10 13 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 9045 | Задвижка Д=1000 РУ-10 30Ч530БР № 23 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9047 | Задвижка Д=800 с электрическим приводом 30с 964нж РУ-25 9 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9048 | Задвижка Д800 с электрическим приводом 10 | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 905 | Насос 250ЧД 570-50 агрегат 6 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9056 | Задвижка СТ.Д 600 ру16 30с946нж с электрическим приводом №7 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 9057 | Пусковая станция ПЭХ-5031 агрегат 2 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9058 | Насос ЦН 3000 агрегат 5 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9059 | Насосы ЦН 3000 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 906 | Насос 250ЧД 570-50 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9061 | Электрический двигатель мощностью 500 | промвода, насосная станция II подъем |  | 100% |  |
|  | 9065 | Задвижка ЧК Д=500 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 100% |  |
|  | 9066 | Задвижка стальная Д=800 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9084 | Насос ЦН-400-105 400М3 Н-105 м | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9086 | Насос К45/30 с электрическим двигателем 5 кВт | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9093 | Задвижка стальная Д=300 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9094 | Задвижка стальная Д=300 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9095 | Задвижка стальная Д=300 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 91 | Гермоклапан ГК-800 с приводом | ВК-3 Г.О. |  | 100% |  |
|  | 9101 | Трансформатор 630-6-0.4 кВт | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9102 | Трансформатор 630-6-04 кВт | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 912 | Электрический двигатель 400 кВт | промвода, насосная станция № 3Б |  | 58% |  |
|  | 913 | Электрокалорифер | ВК-3 хлораторная 1 |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9131 | Задвижка чугунная Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9132 | Задвижка чугунная Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9140 | Задвижка чугунная Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9143 | Задвижка стальная Д=400 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9144 | Задвижка Д=400 (чугунная) у насосной станции «Нитрон» к инв. № 9087 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9145 | Задвижка стальная Д=400 в камере у насосной станции «Нитрон» к инв. № 9088 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9146 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9147 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9148 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9149 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9150 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9151 | Затвор чугунный Д=500 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 917 | Электрический двигатель 400 кВт | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 84% |  |
|  | 920 | Задвижка с электрическим приводом Д=500 к инв. № 1581 | Северный участок водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9203 | Задвижка Д=400 ОТСТ.4 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очередь |  | 100% |  |
|  | 9204 | Задвижка Д=400 ОТСТ4 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя I очередь |  | 100% |  |
|  | 9205 | Трансформатор ТСЗВ-63/05 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 9206 | Тиристорный возбудитель ТЕ 8-320/75 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 9224 | Задвижка чугунная Д=400 инв. № 5745 водопровод Д=500 (по ул. Державинской у ж/д № 5) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9225 | Задвижка чугунная Д=400 к инв. № 1580 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9226 | Задвижка чугунная Д=400 11 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 9227 | Задвижка чугунная Д=400 | насосная станция № 5 ул. Лесная |  | 100% |  |
|  | 9229 | Агрегат насоса НС 160/40 агрегат 2 | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 9234 | Трансформатор тока ТКЛМ | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 9235 | Трансформатор тока ТКЛМ | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 9236 | Трансформатор тока ТКЛМ | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9304 | Задвижка 304БР300 к инв. № 8760 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9305 | Задвижка 30Ч530 БР 600 к инв. № 8756 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9307 | Заджвижки 30Ч530 БР 600 к инв. № 8754 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9308 | Задвижка 304БР300 на выпуске п. Гуселка | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9309 | Задвижка 304БР400 к инв. № 8754 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 931 | ПТК «Марс» | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9310 | Задвижка 304БР400 к инв. № 8760 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9311 | Задвижка 304БР400 к инв. № 8755 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9312 | Задвижка 304БР400 к инв. № 8755 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9313 | Задвижка 30Ч530 БР 600 к инв. № 8756 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9314 | Задвижка 30Ч530 БР 600 к инв. № 8754 | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9315 | Задвижка 304БР300 на выпуске пруд Зеркальный | СТВ промвода Северный участок |  | 100% |  |
|  | 9317 | Щиты с пусковой аппаратурой | промвода, насосная станция II подъем |  | 99% |  |
|  | 9318 | Щиты с пусковой аппаратурой | промвода, насосная станция II подъем |  | 99% |  |
|  | 9319 | Щиты с пусковой аппаратурой | промвода, насосная станция II подъем |  | 99% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9320 | Насос КМ-100-65-200 | насосная станция № 16 ВСО 16 |  | 100% |  |
|  | 9321 | Задвижка чугунная Д=1000 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9322 | Задвижка Д=1000 РУ-10 30Ч530БР №21 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9369 | Задвижка 30Ч715БР Д=800 | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 9372 | Дымосос ДН-10 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 9373 | Дымосос ДН-10 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 9387 | Электрический привод у2 | нассоная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9388 | Электрический привод у2 | нассоная станция № 29 «Нитрон» |  | 100% |  |
|  | 9389 | Задвижка Д=500 РУ-10 30Ч915БР №11 | промвода, насосная станция I подъем |  | 35% |  |
|  | 9390 | Агрегат насоса НС 160/45 | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 9391 | Агрегат насоса НС 160/45 | КНС-14 п. Дачный |  | 100% |  |
|  | 9393 | Задвижка Д=1000 30ч925 бр0.25 9 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 9394 | Задвижка Д=1000 30ч925 бр 0.25 10 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очередь |  | 100% |  |
|  | 9400 | Установка «Сирена С-28» | ВК-2 новая хлораторная |  | 100% |  |
|  | 9402 | Пуско-защитная аппаратура | СТВ Центральный район водосети |  | 99% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9404 | ПЗА для управления отопительного котла | промвода, насосная станция (общие) |  | 99% |  |
|  | 9405 | Тиристорное устройствово ТЕ 8-320 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 9409 | Задвижка чугунная РУ-10 D 50030 Ч 915БР 2 шт. | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 9413 | Электрический привод У2 к задвижке 300 22 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 9416 | Контроллер ТК-5.0 М | ГСА электроцех |  | 100% |  |
|  | 9442 | Электрический двигатель мощ. 800 агрегат 6 | ВК-2 насосная станция № 1-1б | U=6000 В, мощность=800 кВт, КПД=93,5%, частота вращения - 985 об./мин. 1=91 А, соs &=0,87 | 100% |  |
|  | 9443 | Электрический двигатель мощ. 800 агрегат 4 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» | 800 кВт частота вращения - 1000 об./мин. 6 кВ агрегат № 4 | 100% |  |
|  | 9446 | Тиристорный возбудитель ТЕ-8-320/75 | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 9450 | Электромонтажное изделие РУ-04 КВ | ВК-2 (ВК-1) |  | 99% |  |
|  | 9466 | Электрический двигатель 250 кВт 1500 оборотов | КНС-9 п. Елшанка |  | 63% |  |
|  | 9468 | Насос К100-65-250 ДВ А200L2Л | промвода, насосная станция № 3 |  | 100% |  |
|  | 9469 | Насос К100-65-200 ДВ А180М2Л | ВК-2 насосная станция № 2 | насос К100-65-200 8750 двигатель А180 м2 л 5833.33 | 100% |  |
|  | 9470 | Насос К100-65-200 ДВ А180М2Л | ВК 3 насосная станция № 3А |  | 100% |  |
|  | 9471 | Насос К100-65-200 ДВ А180М2Л | насосная станция 44, ул. Гвардейская, 2А |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9472 | Насос К100-65-200 ДВ А180М2Л | насосная станция 36 ул. Тверская | насос К100-65-200 8750 двигатель А180 м2 л | 100% |  |
|  | 9476 | Затвор Д=500 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 9480 | Электрический двигатель 5.5 кВт | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 77% |  |
|  | 949 | Электрическая часть к хлораторной** | ВК-2 новая хлораторная | ящик с рубильником, предохранителем и разъемом ЯВЗШ-31-МУ2 2 шт.; пункт распределительный с фидерными предохранителями ШР 11-73510-22УЗ 2 шт. ; шкаф управления однофидерный нереверсивный 3 шт.; кабель АВВГ сеч. 4х2,5 мм 300 м; кабель АВВГ сеч. 3х4+1х2,5 мм 100 м; кабель АВВГ сеч. 3х10+1х6 50 м; кабель АВВГ сеч. 3х35+1х16 мм 80 м; кабель АВВГ сеч. 3х95+1х35 мм 10 м; кабель контрольный АКВВГ сеч. 4х2,5 мм 160 м | 59% |  |
|  | 9496 | Задвижка стальная с электрическим приводом 30с 964 нж | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 95 | Автомат АПУ 150/1000а | КНС-1 |  | 100% |  |
|  | 9502 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=200 | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 9509 | Электрический привод типа марки Б099054 Ф.3 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 95% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9510 | Электрический привод типа марки Б099054 фильт 5 | ВК-2 комплекс очистных сооружений III очередь |  | 95% |  |
|  | 9511 | Электрический привод типа марки Б09905 фильт 6 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очереди |  | 95% |  |
|  | 9512 | Задвижка чугунная Д=1000 РУ-2.5 фильтр 7 | ВК-3 блок фильтрования и отстоя II очереди |  | 100% |  |
|  | 9513 | Задвижка чугунная Д=500 РУ-10 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 100% |  |
|  | 9514 | Грабли механические МГ-9 | КНС-12 (BCO) |  | 100% |  |
|  | 9516 | Насос 4К6 | насосная станция № 10 «Мемориал» |  | 100% |  |
|  | 9517 | Насос АХ-280/42И | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 9519 | Электротельфер грузоподъемностью 1 т | насосная станция № 10 «Мемориал» |  | 100% |  |
|  | 9520 | Распределительный щит Щ-59 | насосная станция № 50 «Электроисточник» |  | 100% |  |
|  | 9531 | Задвижка Д=150 | насосная станция «Северная» по просп. Энтузиастов, 64а |  | 100% |  |
|  | 9536 | Задвижка Д=100 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9537 | Задвижка Д=100 | СТВ Центральный район водосети |  | 100% |  |
|  | 9545 | Насос 3К6 | насосная станция № 14 в п. Завокзальный |  | 100% |  |
|  | 9546 | Насос К 8/18 с элетродвигателем | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 9547 | Насос К 8/18 с элетродвигателем | насосная станция № 25 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 955 | Насос хим. ах. 40-25-160 КСД электродвигатель | ВК-4 | Q=6,3 м3/ч, Р=3,2 кг/см2, N=1,6 кВт | 100% |  |
|  | 9555 | Затвор чугунный Д=800 № 3 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 9557 | Затвор чугунный Д=800 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 9558 | Клапан обратный Д=800 агрегат 3 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9567 | Электрический двигатель ДА 304-400 ХК-4У1 315 кВт 6000 В 1500 об. 36 А | промвода, насосная станция I подъем |  | 100% |  |
|  | 9568 | Электрический двигатель М3151НК4 250 кВт 1400 об. | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 9569 | Насосный агрегат СМ-125-80 315/4 | КНС-15 п. Калашниково |  | 100% |  |
|  | 9570 | Насосный агрегат СМ-125-80 315/4 агрегат 1 | КНС-15 п. Калашниково |  | 100% |  |
|  | 9571 | Насосный агрегат СМ-150-125-315/4 | КНС-12 р-н BCO |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9585 | Задвижка чугунная Д=500 инв. 5558 | Южный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9595 | Задвижка Д=1000 к инв. № 2464 (водопровод НФС2 по 4-му Симбирскому проезду, ул. 1-я Садовая) | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9602 | Насос ВВН-2-50 | ВК-2 заготовительное отделение |  | 100% |  |
|  | 9609 | Задвижка стальная Д=200 30 С 41 НЖ | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 9610 | Задвижка стальная Д=200 30 С 41 НЖ | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 9613 | ПЗА подкачного насоса хлорной воды | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь |  | 99% |  |
|  | 9615 | Задвижка стальная Д=200 30 С 41 НЖ | ВК-4 | Ду=200 мм, Ру=16 кгс/см2 | 100% |  |
|  | 9616 | Насос ХИМ. АХ 40-25-160 КСД электродвигатель | ВК-4 | Q=6,3 м3/ч, Р=3,2 кг/см2, N=1,6 кВт | 100% |  |
|  | 9617 | Насос химический АХ 40-25-160 КСД электродвигатель | ВК-4 | Q=6,3 м3/ч, Р=3,2 кг/см2, N=1,6 кВт | 100% |  |
|  | 9620 | Задвижка стальная Д=500 | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
|  | 9621 | Электропривод | ВК-3 насосная станция № 3А |  | 77% |  |
|  | 963 | УДС-60 | СТВ хозяйственная часть | установка оперативной связи «АСТРИДА», калькулятор LANA - 1 шт., микрофон - 1 шт. | 100% |  |
|  | 9632 | Электропривод | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 964 | Насос К-290/30 | ВК-3 резервуар промывной воды |  | 100% |  |
|  | 9646 | Задвижка чугунная Д=1200 без электродвигателя | насосная станция № 1 ул. Вольская |  | 100% |  |
|  | 9647 | Электропривод | ВК-3 |  | 60% |  |
|  | 9648 | Электропривод | ВК-3 |  | 60% |  |
|  | 9650 | Задвижка стальная Д=500 с электроприводом | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
|  | 966 | Задвижка с электроприводом Д=500 5 | насосная станция № 3 п. Поливановка |  | 100% |  |
|  | 9673 | Насос Д 315Х51 без двигателя | ГСА РМУ | производительность 180м 3/час., подача 80 м | 67% |  |
|  | 9681 | Электропривод к задвижке Д=800 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 67% |  |
|  | 9682 | Задвижка чугунная Д=500 без электропривода | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 9683 | Задвижка чугунная Д=500 без электропривода к инв. № 2589 | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9686 | Электродвигатель 110 кВт 1000 об./мин. | ГСА склад | тип 280-М6 110 вкт, 200 А, 50 гц 1984 г. 380 В 1000 об./мин. | 25% |  |
|  | 969 | Задвижка с электроприводом Д=500 на водоводе от ул. Вишневой | Северный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9703 | Электродвигатель 45 кВт тип А-200L агрегат 1 | ВК-3 котельная |  | 100% |  |
|  | 971 | Электродвигатель 500 кВт | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 77% |  |
|  | 9712 | Электропривод к задвижке Д=500-600 | ВК-2 комплекс очистных сооружений 3 |  | 86% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9713 | Задвижка чугунная РУ-10 Д=500 | промвода, насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9735 | Прибор ТК-5.0 М | ГСА электроцех | контроллер ТК-0,5 | 100% |  |
|  | 9736 | Прибор ТК-5.0 М | ГСА электроцех | контроллер ТК-0,5 | 100% |  |
|  | 9738 | Электропривод на стальной задвижке Д=600 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 975 | Электродвигатель 250 кВт | КНС-9 п. Елшанка |  | 100% |  |
|  | 9751 | Клапан обратный стальной Д=600 | ВК-2 насосная станция № 1-1б |  | 100% |  |
|  | 9752 | Электропривод к задвижке Д=800, Д=1000 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 62% |  |
|  | 9765 | Электропривод | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 91% |  |
|  | 9767 | Электродвигатель СФН-2-16-56-10-У3 | ВК-2 насосная станция № 2 |  | 100% |  |
|  | 9769 | Водоподогреватель ДУ219 длиной 2м 4Х СЕ | СТВ ремонтно-механический участок |  | 100% |  |
|  | 9772 | Водоподогреватель ДУ219 длиной 2 м 4Х СЕ | канализационная сеть, Северный участок |  | 98% |  |
|  | 9777 | Насос консольный К-100-65-200 с электродвигателем | насосная станция № 44 ул. Гвардейской, 2А | двигатель 30 кВт/3000 | 100% |  |
|  | 9779 | Насос СМ 150-125-315/4 | КНС-13 п. Жасминный |  | 100% |  |
|  | 9796 | Вентиляция АЛК | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 9858 | Тиристорный возбудитель ТЕ-8-320/75-УХЛ 4.04 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9859 | Тиристорный возбудитель ТЕ-8-320/75-УХЛ 4.04 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 986 | Насос К100-65-250 с двигателем | насосная станция № 51 «Волга» |  | 100% |  |
|  | 9860 | Трансформатор ТСВ3 В-63/0.5 (75В) У3, Т3 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9861 | Трансформатор ТСВ3 В-63/0.5 (75В) У3, Т3 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9866 | насосный агрегат СМ-125-100-250-4 15 кВт | КНС-5 |  | 100% |  |
|  | 987 | Насос К100-65-250 с двигателем агрегат 2 | насосная станция № 2 «Сеноман» |  | 100% |  |
|  | 9883 | Насос консольный К-100-65-200 | насосная станция № 34 по ул. Политехнической, 49 |  | 100% |  |
|  | 9908 | Электродвигатель ДАН-355S-4УЗ агрегат 3 | насосная станция № 29 «Нитрон» |  | 95% |  |
|  | 9909 | Задвижка 30Ч925БР Д=1000 фильтр 6 | ВК-3 блок фильтрации и очистки II очередь |  | 100% |  |
|  | 9910 | Задвижка стальная Д=800 агрегат 6 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9911 | Электропривод задвижка Д=800 агрегат 6 | ВК 3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9917 | Обратный клапан 19С47 НЖ Д=600 агрегат 5 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9918 | Обратный клапан 19С47 НЖ Д=600 агрегат 1 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9919 | Обратный клапан 19С47 НЖ Д=600 | промвода, насосная станция I подъема |  | 100% |  |
|  | 9920 | Обратный клапан 19С47 НЖ Д=600 агрегат 2 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9921 | Обратный клапан 19С70 НЖ Д=800 | промвода, насосная станция № 3Б |  | 100% |  |
|  | 9922 | Обратный клапан 19С70 НЖ Д=800 агрегат 6 | ВК-3 насосная станция II подъема |  | 100% |  |
|  | 9923 | Обратный клапан 19С70 НЖ Д=800 | ВК-3 насосная станция II одъема |  | 100% |  |
|  | 9927 | Задвижка 30Ч915БР Д=500 | ВК-2 |  | 100% |  |
|  | 9928 | Задвижка 30Ч915БР Д=500 фильтр 2 | ВК-2 комплекс очистных сооружений II очередь | 2Ф наливная Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 9929 | Задвижка 30Ч915БР Д=500 фильтр 5 | ВК-2 2 комплекс очистных сооружений III очередь | 5Ф промывная Д500 Р-10 кг/см2 | 100% |  |
|  | 9932 | Задвижка стальная Д=600 РУ25 | ВК-2 резервуары |  | 100% |  |
|  | 9935 | Задвижка чугунная Д=600 РУ10 фильтр 4 | ВК-3 блок фильтрации и очистки I очередь |  | 100% |  |
|  | 9946 | Затвор Д=800 к инв. № 2464 | Центральный участок водосети |  | 100% |  |
|  | 9948 | Электродвигатель 5 АН 315 А-4 агрегат 3 | насосная станция № 6 п. Техстекло |  | 79% |  |
|  | 9949 | Электродвигатель 5 АН 315 А-4 агрегат 2 | насосная станция № 20 п. Сокол |  | 79% |  |
|  | 9955 | Редуктор 1Ц 2У-160 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
|  | 9956 | Редуктор 1Ц 2У-160 | ГСА РМУ |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 9957 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 41% |  |
|  | 9958 | Камера КСО-272 | ВК-2 (ВК-1) |  | 41% |  |
|  | 9967 | Электропривод к задвижке Д=800 № 16 агрегат 6 | ВК-3 насосная станция № 3В |  | 100% |  |
|  | 9975 | Затвор 32Ч 326Р Д=800 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  | 9976 | Затвор 32Ч 326Р Д=800 | ВК-2 насосная станция II подъема «Новая» |  | 100% |  |
|  |  | Вентилятор осевой ВО-06-300 мощность 0,37 кВт | КНС «Березки» |  |  |  |
|  |  | Шкаф автоматики АСУТП | КНС «Березки» |  |  |  |
|  |  | Шкаф силовой ШУН-3-11 | КНС «Березки» |  |  |  |
|  |  | Насос СР 3127, 181 НТ фирма FLYGT в комплекте: электродвигатель Р=7,4 кВт, датчик протечки, кабель силовой, напорный патрубок, держатель, специальная цепь, захват подъема; задвижка DN 80; обратный шаровый клапан DN 80; автоматическая муфта для подключения насоса | КНС «Березки» | в комплекте: электрический двигатель Р=7,4 кВт, датчик протечки, кабель силовой, напорный патрубок, держатель, специальная цепь, захват подъема; задвижка DN 80; обратный шаровый клапан DN 80; автоматическая муфта для подключения насоса |  |  |
|  |  | Таль ручная, цепная грузоподъемностью 0,5 т | КНС «Березки» |  |  |  |
|  |  | Измельчитель CDM 1205-XD 2.0 | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Дробилка-измельчитель, пропускная способность 168 куб. м/час., два вала с фрезами | КНС «Прудная» |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Корпус-чугун, электродвигатель 4 кВт, 380/3/56 Hz, IP 55 (с кабелем) - 1 комплект | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Шкаф управления измельчителя GA 1-DO-10 1S | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Панель управления дробилкой, исполнение - внутренняя установка IP 65 – 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Насосы фекальные 380/5/50 Hz (c электрокабелем) номинальный ток 8.5 А SV. 80.80.120.2.50 H.S. 201 G.N.D. арт .95113716, Q=20.6 л/сек, H=30 м - 3 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Шкаф управления насосами АЭП 40-037-54 КП-33 УБ с MSP 0303х 380 В, Iном. 25-37А IP 54 c блоком сигналов интерфейса RS 232/485, протокол MODBUS RTU для MSF для каждого двигателя 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Площадка обслуживания 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Обратный клапан Д=100 мм 3 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Задвижка Д=100 мм 7 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Поплавковые выключатели 2 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Датчики уровня SIEMENS 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Контроллер SIEMENS LOGO 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Таль электрическая Q=1 тн 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Электрический конвектор ЭВУБ 2 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Вентилятор крышной радиальный (ВКР-Инновент) 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |
|  |  | Трансформатор ЯТП-0.25 марки ИЭК 1 шт. | КНС «Прудная |  |  |  |
|  |  | Счетчик электроэнергии «Меркурий-230» 1 шт. | КНС «Прудная» |  |  |  |

- * - распоряжение председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 31.12.2015 № 4626-р;

- ** - объекты, являющиеся предметом залога

3. Описание и технико-экономические показатели имущества, подлежащего созданию

3.1. Централизованная система холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Описание, включая технико-экономические показатели | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, создаваемое с 2016 по 2018 гг. |
| 1. | Магистральные, разводящие и квартальные сети водоснабжения | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 25 000 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2018 |
| 2. | Автоматизированная система мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; снижение потерь и аварийности, повышение собираемости и энергоэффективности | до 31.12.2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, повышение энергоэффективности | до 31.12.2018 |
| Имущество, создаваемое с 2019 по 2045 гг. |
| 4. | Магистральные, разводящие и квартальные сети водоснабжения | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения в пересчете на условный диаметр труб*, не менее 180 000 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2045 |
| 5. | Автоматизированная система мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; снижение потерь и аварийности, повышение собираемости энергоэффективности | до 31.12.2045 |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, повышение энергоэффективности | до 31.12.2045 |

*Для определения суммарной плановой протяженности создания магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в пересчете на условный диаметр труб, участник конкурса должен руководствоваться формулой, приведенной в задании концедента (приложение № 3).

Описание и технико-экономические показатели имущества, подлежащего созданию, указываются в Концессионном соглашении с учетом мероприятий, предложенных концессионером.

3.2.  Централизованная система водоотведения

| № п/п | Наименование | Описание, включая технико-экономические показатели | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, создаваемое с 2016 по 2018 гг. |
| 1. | Коллекторы щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей; повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения; диаметр – 1800-2500 мм, протяженность – не менее 3 000 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2018 |
| 2. | Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации, без учета п. 1 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 25 000 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Автоматизированная система мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; снижение потерь и аварийности, повышение энергоэффективности | до 31.12.2018 |
| 4. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, повышение энергоэффективности | до 31.12.2018 |
| Имущество, создаваемое в период с 2019 по 2045 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Коллекторы щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей; повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения; диаметр – 1800-2500 мм протяженность – не менее 3 700 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2045 |
| 6. | Магистральные, разводящие и квартальные сети канализации, без учета п. 5 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 200 000 п. м; конкретные объекты строительства будут сформированы в перечне мероприятий, предоставляемых концессионером в составе конкурсного предложения | до 31.12.2045 |
| 7. | Автоматизированная система мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения; снижение потерь и аварийности, повышение собираемости энергоэффективности | до 31.12.2045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, повышение энергоэффективности. | до 31.12.2045 |

**Для определения суммарной плановой протяженности создания магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в пересчете на условный диаметр труб, участник конкурса должен руководствоваться формулой, приведенной в задании концедента (приложение № 3).

Описание и технико-экономические показатели имущества, подлежащего созданию, указываются в Концессионном соглашении с учетом мероприятий, предложенных концессионером.

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова																   Т.А. Карпева

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели,

объектов имущества в составе Иного имущества

1. Недвижимое имущество

| № п/п | Наименование объекта (с указанием адреса нахождения) на основании документа, подтверждающего право владения и (или) пользования объектом | Дата ввода в эксплуатацию (год постройки) на основании технического паспорта | Технические характеристики | Сведения об износе имущества (по состоянию на 01.07.2015) | Проведенные мероприятия по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Склад сырья, площадь застройки 1337,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 825189 от 23.01.2013 | с 1971 г. по 1972 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 508,2 кв. м; ограждение в количестве 2 шт. общей протяженностью 184 п. м; площадка в количестве 1 шт. общей площадью 788 кв. м | 10-40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | «Теплотрасса к насосной станции, протяженность 140 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39», 64-АД № 188234 от 06.02.2014 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 139,5 п. м, диаметр от 32 мм до 114 мм | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 3 | «Здание - столярная мастерская, общая площадь 129,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Грибова П.И., д. 18», 64-АД № 188280 от 13.02.2014 | отсутствует в ТП, 1996 г. в бух. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 129,5 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 4 | «Здание, общая площадь 206,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Грибова П.И., д. 18», 64-АД № 188279 от 13.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 206,2 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | «Здание с бытовыми помещениями, общая площадь 135,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Грибова П.И., д. 18», 64-АД № 188276 от 13.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 135,2 кв. м | 10-30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 6 | «Здание, общая площадь 46,0 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Грибова, д. 18», 64-АД № 188277 от 13.02.2014 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 46 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 7 | «Ограждение территории, протяженность 1031 м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 474068 от 07.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 1031 п. м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 8 | «Ограждение насосной станции «Сокол», протяженность 379 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 952681 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 379 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | «Провод А16, протяженность 500 м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 482868 от 21.06.2013 | неизвестен | количество 1 шт. общей протяженностью 500 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 10 | «Кабельные сети, протяженность 170 м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 482870 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 170 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 11 | «Столбы со светильниками, площадь застройки 5,4 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 482869 от 21.06.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 5,4 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 12 | «Ограждение территории, протяженность 39 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В.», 64-АД № 008084 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 39,12 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | «Кабель КППТ ст. 3х95 1х50, протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АД № 006688 от 20.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 100 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 14 | «Ограждение при резервуаре, протяженность 304 м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 952683 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 304 п. м | 80% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 15 | «Ограждение, протяженность 185 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, д. 47», 64-АД № 008083 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 185 п. м | 15% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 16 | «Ограждение, протяженность 79 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АД № 008082 от 21.06.2013 | 1970 г. | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 79,06 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | «Кабель АЛШВ 431150-1х50, протяженность 100 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АД № 006686 от 20.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 100 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 18 | «Ограждение территории, протяженность 305,6 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 952682 от 21.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 305,6 п. м | 10-20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 19 | «Электрическое снабжение - кабель АБВЛ 3х35+1х25, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Куприянова А.И., д. 14», 64-АД № 006687 от 20.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 60 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 20 | «Провод А-16,2х240 (освещение площадки верхнего резервуара), протяженность 240 м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АД № 008096 от 25.06.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 240 п. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | «Электроснабжение площадки верхнего резервуара, протяженность 320 м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 781078 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 320 п. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 22 | «Внутриплощадочные кабельные сети, протяженность 298 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 781076 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 298 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 23 | «Кабель АВВГ 3х16+1х6 (освещение площадки верхнего резервуара), протяженность 15 м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 875785 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 15 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 24 | «Железнобетонные опоры СЗСЦ, площадь 2,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 781080 от 12.02.2013 | неизвестен | количество 7 шт. | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | «Кабель АВВГ 3х35+1х25, протяженность 46 м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 830438 от 04.04.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 46 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 26 | «Сооружение - кабель АСБУ 3х120, протяженность 3188 м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 830437 от 04.04.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 3188 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 27 | «Сооружение - забор железобетонный, протяженность 494 м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 830193 от 05.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 494 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 28 | «Наружное освещение насосной станции «Жасминка», протяженность 550 м, Саратовская область, г. Саратов, Песчано-Уметский тракт», 64-АГ № 830187 от 05.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 550 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | «Кабель телефонный ТПП 10х2х0,5 на 7-й Дачной, протяженность 850 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 781077 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 850 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 30 | «Телефонизация по канализации из асбестоцементных труб на 7-й Дачной, протяженность 810 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 781073 от 12.02.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 810 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 31 | «Теплотрасса наружная насосной станции, протяженность 56 м, Саратовская область, г. Саратов, 2-й Московский пр., 31», 64-АГ № 855316 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 56 п. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 32 | «Колодцы телефонные железобетонные 12 шт., на 7-й Дачной», объем 23 куб. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 830195 от 05.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 12 шт. | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | «Здание туалета, общая площадь 1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая», 64-АГ № 736277 от 12.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1,5 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 34 | «Здание склада, общая площадь 24,5 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 112574 от 10.05.2011 | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 24,5 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 35 | «Здание Северного участка водосети, общая площадь 554,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, д. 47», 64-АГ № 346582 от 01.11.2011 | 1968 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 3 шт. общей площадью 554,2 кв. м | 42-46% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 36 | «Здание проходной, общая площадь 40,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тверская, 47», 64-АГ № 066979 от 05.05.2011 | 1968 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 40,6 кв. м | 43% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | «Здание сторожевой будки, общая площадь 15,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, п. Поливановка, ул. Дубовая, б/н», 64-АГ № 081284 от 01.02.2011 | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 80,9 куб. м общей площадью 15,4 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 38 | «Здание трансформаторной подстанции, общая площадь 47,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы», 64-АГ № 825234 от 29.01.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 47,7 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 39 | «Административное здание насосной станции № 5, общая площадь 61,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АГ № 830141 от 31.01.2013 | 1989 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 61,9 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 40 | «Сторожевая будка, общая площадь 4,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Победы, Литер Г», 64-АГ № 825233 от 29.01.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 4,7 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | «Здание строжевой будки-хозблока, общая площадь 21,9 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 784232 от 07.02.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 21,9 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 42 | «Здание проходной на насосной станции № 1, общая площадь 14,6 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт», 64-АГ № 784231 от 07.02.2013 | 1977 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 14,6 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 43 | «Здание мастерской, общая площадь 31,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Саперная, б/н», 64-АГ № 830130 от 30.01.2013 | 1961 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 31,3 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 44 | «Теплотрасса, протяженность 110 м, Саратовская область, г. Саратов, территория стадиона «Сокол», 64-АГ № 855321 от 30.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 110 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | «Ограждение по 1-му Глебучеву проезду, от ворот КНС № 3 до ворот центрального участка канализационной сети ул. им. Радищева А.Н., 56А, протяженность 90 м, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Глебучев проезд, б/н», 64-АГ № 912556 от 03.09.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 90 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 46 | «Здание - Северный участок «Кансети», общая площадь 198,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 2-я Прокатная, 19», 64-АВ № 990441 от 12.04.2011 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 198,4 кв. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 47 | «Сооружение. Автозаправочная станция площадью застройки 398,7 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 855285 от 23.01.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 34,1 кв. м; замощение общей площадью 358 кв. м; резервуары в количестве 10 шт. общим объемом 101 куб. м | 0-30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 48 | «Административно-бытовое здание, общая площадь 468,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, б/н», 64-АГ № 777875 от 14.01.2013, ** | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 468,6 кв. м | 24% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | «Нежилое здание. Здание склада АТЦ, общая площадь 47,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633105 от 11.01.2013, ** | 1967 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 47,2 кв. м | 33% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 50 | «Нежилое здание. Здание ремонтной мастерской АТЦ, общая площадь 1196,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633103 от 11.01.2013, ** | 1970 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1196,4 кв. м | 31% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 51 | «Нежилое здание. Здание стоянки-ангара АТЦ с пристройкой, общая площадь 885,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633107 от 11.01.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 885,9 кв. м | 12% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 52 | «Нежилое здание. Здание склада АТЦ, общая площадь 117,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633102 от 11.01.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 117,2 кв. м | 14% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | «Нежилое здание. Административно-производственное здание АТЦ, общая площадь 604,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633104 от 11.01.2013, ** | 1981 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 604,6 кв. м | 23% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 54 | «Нежилое здание. Проходная АТЦ, общая площадь 33,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 633106 от 11.01.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 33,8 кв. м | 12% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 55 | «Здание инженерно-лабораторного корпуса, общая площадь 2092,3 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 855088 от 08.08.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 2092,3 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 56 | «Здание трансформаторной, общая площадь 46,6 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 854923 от 07.06.2013, ** | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 46,6 кв. м | 10% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | «Здание административно-производственное, общая площадь 1101,1 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АВ № 955461 от 30.05.2011, ** | 1985 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 1101,1 кв. м | 20-34% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 58 | «Здание административно-производственное, общая площадь 649,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 346580 от 01.11.2011, ** | 1921-2005 годы | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 3 шт. общей площадью 649,9 кв. м | 0-49% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 59 | «Административное здание, центр по работе с абонентами, общая площадь 700,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АГ № 46581 от 01.11.2011, ** | 1955 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 700,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 60 | «Здание административно-производственное 2-этажное, общая площадь 299,8 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10», 64-АВ № 955462 от 30.05.2011, ** | 1978 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 299,8 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | «Сооружение. Теплотрасса от тепловой камеры на углу ул. Кузнечная и ул. Соборная до здания центрального участка канализационной сети и производственной базы по 1-му Глебучеву пр., протяженность 520 м, Саратовская область, г. Саратов, от тепловой камеры на углу ул. Кузнечная и ул. Соборная до здания центрального участка канализационной сети и производственной базы по 1-му Глебучеву пр., литер 1», 64-АГ № 819385 от 21.03.2013 | неизвестен | количество 1 шт. общей протяженностью 520,0 п. м, диаметр 89 мм | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 62 | «Сооружение РМЦ-I, площадь застройки 3428,0 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Зерновая, д. 7», 64-АД № 011392 от 22.07.2013 | с 1984 г. по 1991 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 3 шт. общей площадью 1874,6 кв. м; линейные объекты в количестве 8 шт. общей протяженностью 541,9 п. м, диаметр от 20 мм до 150 мм; ограждение в количестве 1 шт. общей протяженностью 145 п. м | 12-60% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 63 | «Нежилое здание. Здание аварийно-диспетчерской службы, общая площадь 797,2 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Глебучев проезд, б/н», 64-АГ № 819384 от 21.03.2013 | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 797,2 кв. м | 15% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | «Здание. Механическая мастерская (нежилое здание ЭМЦ-2), общая площадь 1758,4 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, д. 13», 64-АГ № 855436 от 28.03.2013 | 1980 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1758,4 кв. м | 24% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 65 | «Нежилое здание. Производственное здание электроцеха, общая площадь 648,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 133», 64-АГ № 825431 от 14.03.2013 | 1952 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 648,9 кв. м | 40-45% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 66 | «Внутриплощадочные канализационные сети, протяженность 608 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782544 от 11.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 608 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 67 | «Внутри и внешнеплощадочные сети газопровода, протяженность 504 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782552 от 11.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 504 п. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | «Нежилое одноэтажное здание гаража для машин, площадь 634,1 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782526 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 634,1 кв. м | 43% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 69 | «Нежилое двухэтажное здание мойки для машин, площадь 414,3 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782528 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 413,8 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 70 | «Нежилое двухэтажное здание административного корпуса с пристройкой, площадь 742,1 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782527 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 2 шт. общей площадью 699,4 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 71 | «Насосная станция, общая площадь 119,9 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782542 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 119,9 кв. м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | «Ангар, общая площадь 346,8 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782541 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 346,8 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 73 | «Ангар, общая площадь 233,8 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782534 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 233,8 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 74 | «Ангар, общая площадь 504,3 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782535 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 504,3 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 75 | «Ангар, общая площадь 296,5 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782532 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 296,5 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | «Здание насосной станции пожаротушения, общая площадь 66,2 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782537 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 66,2 кв. м | 55% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 77 | «Нежилое двухэтажное здание автоматизированного материального склада, площадь 3280,9 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782529 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 3280,9 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 78 | «Внешнее электроснабжение, протяженность 360,0 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ №782551 от 11.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 360 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 79 | «Электрические сети с подстанцией и фидером, протяженность 115,0 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 784196 от 24.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 115 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | «ВЛ-10 от насосной станции «Вольская» до УВКС (промузел Зоринский), протяженность 2200 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782550 от 11.01.2013 | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 2200 п. м | 20% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 81 | «Сооружение - подъездной железнодорожный путь, протяженность 182 м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782531 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 182 п. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 82 | «Открытая автостоянка, общая площадь 750 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782540 от 11.01.2013 | неизвестен | количество 1 шт. общей площадью 750 кв. м | 30% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 83 | «Автодорога, общая площадь 1375 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782533 от 11.01.2013 | неизвестен | количество 1 шт. общей площадью 1375 кв. м | 50% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | «Резервуар, объем 250 куб. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782539 от 11.01.2013 | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 250 куб. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 85 | «Резервуар, объем 100 куб. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782543 от 11.01.2013 | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 100 куб. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 86 | «Резервуар, объем 100 куб. м, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский», 64-АГ № 782538 от 11.01.2013 | 1983 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общим объемом 100 куб. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 87 | «Сооружение - железнодорожные пути протяженностью 792,31 м от ворот ОАО «Электронкомлекс» до стрелки № 3, Саратовская область, Саратовский район, промузел «Зоринский-II», от ворот ОАО «Электронкомлекс» до стрелки № 3», 64-АГ № 782530 от 11.01.2013, ** | 1983 г. | линейные объекты, в количестве 1 шт. общей протяженностью 792,31 п. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | «Помещение, общая площадь 226,9 кв. м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Малая Горная, б/н литер Н, пом. 1», 64-АГ № 949371 от 30.04.2013 | 1988 г. | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 226,9 кв. м | 35% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 89 | «Cооружение. Теплоснабжение насосной станции № 8, протяженность 31 м, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волгоградская, д. б/н», АА 032360 от 31.12.2015 | неизвестен | линейные объекты общей протяженностью 31 п. м | 80% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
|  | «Сооружение электроэнергетики, протяженность 106 м, Саратовская область, г. Саратов, пос. Юбилейный», 64-АД № 313287 от 25.07.2014 | 2013 г. | кабель 2А ПБШВ-1 4х50 кв. мм 0,4 кВ в земле протяженность 106 м | 0% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
|  | «Ограждение территории пл. Ленина 3-я Дачная, протяженность 75,6 м», * | неизвестен | линейные объекты в количестве 1 шт. общей протяженностью 75,6 п. м | 40% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Здание 2-этажного склада, промузел «Зоринский», лит. Б» | неизвестен | корпусные объекты (нелинейные объекты) в количестве 1 шт. общей площадью 1288,1 кв. м | 25% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
|  | «Внешнее электроснабжение КНС-20 по ул. Камчатской, б/н, протяженность 22 м», * | неизвестен | кабель силовой СИП-4х25 22 м | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
|  | «Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-15 до КНС-15 п. Калашниково», * | неизвестен | протяженность 379 м | 6% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
| 90 | «Внешнее электроснабжение н/станции № 69 (ВЛ 0,4 кВ 60 м)», * | неизвестен | ВЛ 0,4 кВ 60 м | 4% | аварийно-восстановительные работы (в т.ч. замена аварийных участков трубопровода), проведение ППР (в т.ч. ремонт и замена оборудования) |
|  | «Башня водонапорная, площадь застройки 39 кв. м, Саратовская область, Саратовский район, ул. Планерная, б/н, около ДК Рубин», 64-АД № 315990 от 30.04.2014 | неизвестен | количество 1 шт. общей площадью 39 кв. м | 65,3% |  |

- * - распоряжение председателя комитета по управлению имуществом города Саратова от 31.12.2015 № 4626-р;

- ** - объекты, являющиеся предметом залога

2. Движимое имущество

| № п/п | Ин-вен-тар-ный № | Наименование | Место нахождения | Дата постановки на баланс | Технические характеристики | Сведения об износе имущества (по состоянию на 01.07.2015) | Остаточная стоимость на 01.07.2015 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30904 | Автоматичес-кая охранно-пожарная сигнализация, | транспортное управление, администра- тивно-хозяйственная часть, ул. Томская, 13 | 31.05.2009 | ППКПО (приборы приемно-контрольные объектовые пожарные) «СИГНАЛ-20М» 2 шт., табло «ВЫХОД» 1 шт., АКБ 12 В 7 А/Ч 4 шт., маяк 12 КП 3 шт., ИПР (извещатель пожарный ручной) 25 шт., извещатель пожарный ИП-212-41 М 100 шт., извещатель ИПДЛ (извещатель пожарный дымовой линейный) 2 шт., ИВЭПР 112-4-22 2 шт., сирена АС-10 24 шт., ИП (извещатель пожарный) 103/5 87 шт., УПКОП (устройство приемно-контрольное охранно-пожарное) 1 шт., извещатель искробезопасный 8 шт., установлена в зданиях АТЦ (инв. № № 5533; 5532; 81; 80; 79; 5388; 1188) | 35% | 390 332,89 |
| 2. | 24768 | Система видеонаблюде-ния «СМАРТ ВИДЕО» | транспортное управление, администра- тивно- хозяйственная часть, ул. Томская, 13 | 01.09.2006 | компьютер «Р-1V» INTEL P-2.67 GHZ. HDD2X80GB.OS (WINDOWS лицензионный), RAM 512 мбт, DVD-CD-RW. FDD 3.5", 2ХMOBYLE RACK. KEYBOARD GENIUS KB-06X BLACK. MOUSE GENIUS OPTICAL. КОЛОНКИ G06. CASE BLACK METALL – 1 комплект монитор «SAMSUNG» LCD «17» - 1 комплект видеокамера с ночным режимом работы «VNN-747» - 1 шт. | 94% | 3 345,88 |
| 3. | 27484 | Автомобиль ГАЗ 31105 | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 13.09.2007 | VIN Х9631105071398600, тип -легковой, категория – В, год изготовления – 2007, модель, № двигателя *40621Н*73130318*, кузов 31105070169277, цвет – сильвер, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 130 (95,5) рабочий объем двигателя, куб.см – 2285, государственный № В787РС | 85% | 35 104,76 |
| 4. | 31461 | Автомобиль HYUNDAI SONATA 2.0 GLS MT | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 15.02.2010 | VIN KMHEU41AAAA686564, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2009, модель, № двигателя G4KD 9A059280, кузов KMHEU41AAAA686564, цвет – черный, мощность двигателя л.с. (кВт) - 152 / 112, объем двигателя - 1998 куб. см, государствен-ный № Е064РР | 59% | 296 323,30 |
| 5. | 32261 | Автомобиль LADA 211440 LADA SAMARA | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА211440В5009694, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 11183, 5506317, кузов ХТА211440В5009694, цвет - средний серо-зеленый металлик, мощность двигателя - 80,9 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя - 1596 куб. см, государственный № О589ЕО | 46% | 72 383,16 |
| 6. | 32262 | Автомобиль LADA 211440 LADA SAMARA | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА211440В5009593, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 11183, 5506030, кузов ХТА211440В5009593, цвет - средний серо-зеленый металлик, мощность двигателя - 80,9 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя - 1596 куб. см, государственный № М463АА | 46% | 72 383,16 |
| 7. | 32263 | Автомобиль LADA 211440 LADA SAMARA | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА211440В5009534, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 11183, 5506316, кузов ХТА211440В5009534, цвет - средний серо-зеленый металлик, мощность двигателя - 80,9 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя - 1596 куб. см, государственный № К628СС | 46% | 72 383,16 |
| 8. | 32264 | Автомобиль LADA 211440 LADA SAMARA | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА211440В5009596, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 11183, 5506033, кузов ХТА211440В5009596, цвет - средний серо-зеленый металлик, мощность двигателя - 80,9 л.с., 59,5 кВт, рабочий объем двигателя - 1596 куб.см, государственный № О273МВ | 46% | 72 383,16 |
| 9. | 32259 | Автомобиль LADA 212140 LADA 4 Х 4 | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА212140В2011840, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 21214, 9413282, кузов, ХТА212140В2011840, цвет - сине-зеленый, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, мощность двигателя 80,9 л.с., 59,5 кВт, государственный №М304ОН | 46% | 80 013,95 |
| 10. | 32260 | Автомобиль LADA 212140 LADA 4 Х 4 | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 23.06.2011 | VIN ХТА212140В2013884, тип – легковой, категория – В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 21214, 9416012, кузов ХТА212140В2013884, цвет - ярко-белый, рабочий объем двигателя 1690 куб. см, мощность двигателя 80,9 л.с., 59,5 кВт, государственный № С799АМ | 46% | 80 013,94 |
| 11. | 33842 | Автомобиль RENAULT KOLEOS | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 09.08.2013 | VIN VF1VY0C0VUC276877, тип – легковой универсал, категория В, год изготовления – 2008, модель, № двигателя 2TRA703P009311, кузов VF1VY0C0VUC276877 , цвет - белый, мощность двигателя л.с. (кВт) 171 (125,7), рабочий объем двигателя 2488, государственный № Т962ВО | 20% | 591 859,26 |
| 12. | 32352 | Автомобиль UAZ PATRIOT | транспортное управление, колонна № 1, ул. Томская, 13 | 13.05.2013 | VIN ХТТ318300С0000991, тип – легковой, категория В, год изготовления – 2011, модель, № двигателя 409040В3040321, кузов 318300С0000991, цвет - авантюрин металлик, мощность двигателя 128 (94,1) л.с кВт, рабочий объем двигателя 2693 куб. см, государственный № Х164ОО | 27% | 213 994,85 |
| 13. | 3789 | Кондиционер CW-C-50LE | ВК - 2, ул. Советская,10 | 01.01.2003 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 14. | 7761 | Кондиционер PANASONIC CW-C 90T | ВК - 2, ул. Советская,10 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 15. | 1544 | Система кондиционера APOLLO TFE 11Н | ВК – 4, ул. Советская,10 | 01.050.1996 | настенная сплит-система, 2640 Вт | 100% | 0,00 |
| 16. | 1934 | Система кондициониро-вания APOLLO TFE 11Н | ВК – 4, ул. Советская,10 | 01.06.1996 | настенная сплит-система, 2640 Вт | 100% | 0,00 |
| 17. | 3787 | Кондиционер CW-C-50LE | ВК – 4, ул. Советская,10 | 01.11.2002 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 18. | 3790 | Кондиционер CW-C-50LE | ВК - 4, ул. Советская,10 | 01.11.2002 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 19. | 3938 | Кондиционер СW 180 ВE | ВК - 4, ул. Советская,10 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 4550 Вт | 100% | 0,00 |
| 20. | 31689 | Персональный компьютер в сборе: системный блок АTTО COLORS | ВК - 3, административно-бытовой комплекс, ул. Советская,10 | 30.07.2010 | системный блок AMD ATHLON XP 2800/HDD 80GB/512 MB/SVGA 128 MB/FDD/CD-REW/CASE, клавиатура MITSUMI, белая мышь А4TECH SWOP-35 (оптическая, 3 КН) монитор LCD 15 «SAMSUNG» 152X (1024*768,450:1, ТСО 99) Windows XP | 49% | 20 807,30 |
| 21. | 527 | Кондиционер СW90 ТЕ | ВК - 3, ул. Советская,10 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 22. | 6178 | Автоматичес-кая телефонная станция CORAL III SX | ВК - 3, административно-бытовой комплекс, ул. Советская,10 | 01.01.1997 | нерасширяемый основной блок 48V, 30 периферийных слотов, кабинет с MSX, RPS, FDC, SVC, PPS, RPS, CPS - 1 шт., программа обслуживания станции (до 450 портов включительно), SAU - 1 шт., плата внутренних портов (16 стандартных аппаратов) (16SH/S) - 9 шт., плата внутренних портов (16 стандартных аппаратов DKT) (16SKD) - 1 шт., плата внешних линий (8 портов)(8 T/S) - 5 шт., источник питания 48VDC,16A (DCPS) - 1 шт., 8-канальная приемная плата, поддерживает до 160 портов (8 DTR/S) - 1 шт., 8-канальная детекторная плата (8 DTD/S) - 1 шт., плата конференц-связи (CNF) - 1 шт., интерфейсная плата дистанционного обслуживания и встроенной музыки (RMI-212/S) - 1 шт., источник дополнительного питания телефонных аппаратов - 1 шт., цифровой системный пульт, 24 кнопки, дисплей 2х40, громкоговорящая связь (DKT2320) - 4 шт., цифровой системный пульт, 24 кнопки, дисплей 2х40, возможность подключения консоли, громкоговорящая связь (DKT2321) - 5 шт., цифровая программируемая консоль, 40 кнопок (DPEM) - 4 шт., цифровой системный пульт, 8 кнопок, дисплей 2х24, громкоговорящая связь (DKT1110) - 6 шт., 17.04.07 г. установлен дополнительно блок базы данных (модернизация) декабрь 2010 г. Проведена модернизация: универсальный блок с блоком питания 1 шт., плата процессора, интерфейс LAN 1 шт., плата VOIP 16 каналов 1 шт., плата расш. на 16 внутренних аналогичных линий 5 шт., телефон цифровой системы ТА 21 1 шт., аккумулятор 60-12 4 шт., плата маршрутизатора FIREWALL 1 шт. | 54% | 347 319,90 |
| 23. | 7814 | Кондиционер СW90 ТЕ | ВК - 3, административно-бытовой комплекс, ул. Советская,10 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 24. | 2064 | Кондиционер CW-C-50LE | ВК - 3, ул. Советская,10 | 31.07.2006 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 25. | 12665 | Принтер HP6L, А4 | ВК - 2, ул. Советская,10 | 01.06.1997 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 26. | 31965 | Персональный компьютер в сборе | ВК - 2, ул. Советская,10 | 30.12.2005 | системный блок AMD ATHLON XP 2800/HDD 80GB/512 MB/SVGA 128 MB/FDD/CD-REW/CASE, монитор LCD 15 «SAMSUNG 152X» (1024*768,450:1, ТСО 99) | 95% | 1 021,27 |
| 27. | 7801 | Кондиционер PANASONIC CW-C 90T | ВК - 2, ул. Советская,10 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 28. | 1986 | Кондиционер CW-C-50LE | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 03.10.2005 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 29. | 30946 | Сплит-система DANTEX RK-60 СНМ | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 30.07.2009 | 17,0 кВт на холод, японский компрессор, ионизатор, два фильтра, потребление 6 кВт, 380 В | 66% | 28 924,39 |
| 30. | 30947 | Сплит-система DANTEX RK-60 СНМ | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 30.07.2009 | 17,0 кВт на холод, японский компрессор, ионизатор, два фильтра, потребление 6 кВт, 380 В | 66% | 28 924,39 |
| 31. | 502 | Кондиционер СW90 ТЕ | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 01.05.2002 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 32. | 2144 | Кондиционер CW-C-50LE | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 01.09.2001 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 33. | 3741 | Кондиционер CW-C-50LE | ГСА, ремонтно-хозяйственный участок, ул. Томская, 13 | 01.04.2002 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 34. | 3758 | Кондиционер CW-C-50LE | ГСА, участок сменных инженеров, ул. Томская, 13 | 01.04.2002 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 35. | 1994 | Кондиционер CW-C-50LE | ГСА, участок обработки осадков, ул. Томская, 13 | 03.10.2005 | оконный моноблок, 1470 Вт | 100% | 0,00 |
| 36. | 30813 | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением | единая диспетчерская служба «Группа оперативного управления производством», ул. Советская, 10 | 31.03.2009 | системный блок INTEL ATOM 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/MULTI/DESKOP MINI ITX черно-серебристый, ОС WINDOWS 7 PRO Монитор TFT 19" VIEWSONIC VA1916W | 63% | 9 554,81 |
| 37. | 31484 | Принтер лазерный А3 НР LASERJET 5200TN | единая диспетчерская служба «Группа оперативного управления производством», ул. Советская, 10 | 26.02.2010 | (A3.1200DPI.35PPM.64MB. USB.LPT.ETHENET)(Q7545A) | 55% | 30 759,36 |
| 38. | 32480 | Локальная система оповещения на трех опасных производст-венных объектах (ВК-2, ВК-3, ГСА) | единая диспетчерская служба «Группа оперативного управления производством», ул. Советская, 10 | 29.06.2012 | комплектация: радиостанция центр. 1 комплект, устройство по радиоканалу П-166 (ВАУ-1000) - 7 шт., антенна 21 шт., громкоговоритель типа «Рупор» 124 шт., устройство по радиоканалу П-166(ВАУ-500) - 4 шт., устройство по радиоканалу ВАУ-200 1 шт., устройство по радиоканалу П-166(ВАУ-1500) - 2 шт., пульт управления комплексом по радиоканалу (ПУР) 5 шт., блок управления радиостанцией 1 шт., автоматическая система оповещения 1 комплект, место нахождения: 1. Административные здания, ул. Советская,10, 2. ВК-2, 3. ВК-3, 4. ГСА , 5. Гимназия № 58, 6. Поликлиника № 5, 7. Школа № 90, 8. школа № 104, 9. Школа № 78, 10. ВК-4 | 75% | 2 339 978,79 |
| 39. | 14278 | Центрифуга ОПН-3 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 4), бактериологическое отделение, комната № 1 для исследований воды, ул. Советская, 10 | 07.10.1999 | частота вращения до 3000 об/мин, предназначенная для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/куб. см, напряжение 220±22 В, частота 50±0.5 Гц | 100% | 0,00 |
| 40. | 14374 | Сушильный шкаф «СНОЛ» | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение «Сети города», комната № 2, ул. Советская, 10 | 08.02.2001 | номинальная мощность, потребляемая при разогреве 2,0 кВт, напряжение питающей сети 220 В, частота переменного тока 50 Гц, габаритные размеры 520х550х630 мм, масса 40 кг | 100% | 0,00 |
| 41. | 2298 | Шкаф вытяжной стандартный с мойкой | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 4) химическое отделение, комната № 2, ул. Советская, 10 | 01.01.2001 | габаритные размеры: длина -1000 мм, высота - 2000 мм, ширина - 750 мм, масса не более 165 кг | 100% | 0,00 |
| 42. | 26174 | РН-метр / кондуктометр «АНИОН-4150» | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 4), химическое отделение, комната № 2, ул. Советская, 10 | 01.03.2007 | диапазон уэп (0.0001 -10) см/м, рН (-2 до 14) ед. рН, конструкция прибора допускает работу через адаптер от сети общего пользования 220 В, 50 Гц | 68% | 8 691,95 |
| 43. | 7641 | Кондиционер PANASONIC CW-C 90T | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 4), бактериологическое отделение, комната № 1 для исследования воды, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1.01-0.97 кВт | 100% | 0,00 |
| 44. | 34031 | Шкаф вытяжной с тумбой (нижняя часть) | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 9 «Санитарно-химическая», ул. Томская,13 | 29.05.2014 | габаритные размеры шкафа-1500х800х2300мм, масса шкафа не более 200 кг, высота рабочего проема шкафа – 780 мм, высота шкафа при полностью открытом рабочем проеме 2530 мм, суммарная нагрузка электропотребителей 3,5 кВт | 12% | 48 379,62 |
| 45. | 34032 | Шкаф вытяжной с чехлом (верхняя часть) | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 9 «Санитарно-химическая», ул. Томская,13 | 29.05.2014 | габаритные размеры шкафа-1500х800х2300 мм, масса шкафа не более – 200 кг, высота рабочего проема шкафа – 780 мм, высота шкафа при полностью открытом рабочем проеме – 2530 мм, суммарная нагрузка электропотребителей 3,5 кВт | 12% | 55 728,44 |
| 46. | 12631 | Пробоотбор-ник ПЭ-1155 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 21 «Моечная», ул. Томская,13 | 01.07.1999 | объем отбираемой пробы при глубине водоема 20 - 200 см - 0,5 л, вид пробоотборной емкости - бутыль полиэтиленовая или стеклянная объемом 0,5 л, материал системы второпласт - 4, минимальная глубина водоема - 0,2 м, способ подвески системы - трос капроновый диаметр 6мм, минимальный диаметр лунки во льду или скважины – 90 мм, габаритные размеры системы - диаметр (с бутылью 0,5 л - 80 мм), высота (без бутылей – 290 мм), масса системы в сухом состоянии – 2 кг, масса с отобранной пробой - 2,5 кг | 100% | 0,00 |
| 47. | 12632 | Пробоотбор-ник ПЭ-1155 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 21 «Моечная», ул. Томская,13 | 01.07.1999 | объем отбираемой пробы при глубине водоема 20-200 см - 0,5 л, вид пробоотборной емкости - бутыль полиэтиленовая или стеклянная объемом 0,5 л, материал системы второпласт - 4 м, минимальная глубина водоема - 0,2 м, способ подвески системы - трос капроновый диаметр 6мм, минимальный диаметр лунки во льду или скважины – 90 мм, габаритные размеры системы - диаметр (с бутылью 0,5 л-80 мм), высота (без бутылей – 290 мм), масса системы в сухом состоянии – 2 кг, масса с отобранной пробой - 2,5 кг | 100% | 0,00 |
| 48. | 16962 | Термостат суховоздуш-ный ТС-80 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 16 «Для проведения бактериологических исследований», ул. Томская,13 | 01.04.2004 | габаритные размеры термостата не более - 615±10х680±10х1250±20 мм, размеры рабочей камеры не менее - 400±5х400±5х500±5 мм, объем камеры – 80 дм. куб, масса термостата не более – 65 кг, максимальный температурный диапазон термостатирования - от 25 до +60 ⁰С, предельные отклонения температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от установленной температуры при установившемся режиме должно быть не более от +25 до +45⁰ включительно (от -1 до +1), от +45⁰ до +60⁰ (от -1,5 до 2,6), время достижения установившегося режима при максимальной температуре в рабочей камере не более – 120 мин., время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме не менее 500 часов, потребляемая мощность термостата не более 350 кВт, питающее напряжение однофазного тока - 220±10 % В, частота – 50 Гц | 100% | 0,00 |
| 49. | 28000 | Бидистиллятор БС | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 8 «Для проведения подготовительных работ (моечная)», ул. Томская,13 | 27.06.2008 | производительность при температуре охлаждающей воды 13 °С не менее - 3,2 л/ч, удельная электрическая проводимость дважды дистиллированной воды - (2-5) х10⁻⁴ см/м, удельный расход электроэнергии не более – 1,85 кВт/л, удельный расход охлаждающей воды (при температуре tвх =13 ⁰С не более – 25 л/л, электрическое питание от сети трехфазного переменного тока напряжением - 220/380 В, частота – 50 ±1 Гц, потребляемая мощность не более - 5,5 кВА, габаритные размеры шкафа не более 635х455х425 мм, габаритные размеры блока управления - 235х225х96 мм, масса не более 30 кг, вероятность безотказной работы в течение 1000 часов не менее - 0,92 | 100% | 0,00 |
| 50. | 28003 | Весы ACCULAB ALC-210 D4 ИМП | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 13 «Для приготовления питательных сред», ул. Томская,13 | 25.06.2008 | максимальная нагрузка -210 г, цена деления - 0,1 мг, диапазон тарирования (вычитаемый) – 210 г, воспроизводимость - 0,1 < ± мг, линейность - 0,3 < ± мг, допустимый температурный диапазон – + 5-+ 40 ⁰ С, дрейф чувствительности в диапазоне + 10…+ 30 ⁰С - 3х10¯⁶ < ± / К, время срабатывания (среднее) – 3 сек, адаптация к условиям окружающей среды - по выбору от 1 до 4 оптимизированных уровня фильтрации, обновление дисплея (в зависимости от выбранного уровня фильтрации) - 0,2-0,4 сек, калибровочная гиря (класс точности не ниже чем) – 200 г, вес нетто (приблизительно) - 3,0 кг, размер весовой чашки диаметр - 80 мм, высота ветрозащитной камеры – 200 мм, габаритные размеры (ШхДхВ) – 200х270х300 мм, требования к источнику питания АС-адаптер, 230 В или 115 В,+15 %...-20 %, частота – 48-60 Гц, напряжение постоянного тока - 10-20 В, потребляемая мощность – 1 Вт | 62% | 17 691,87 |
| 51. | 28004 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-142 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 6 «Для проведения паразитологи-ческих исследований», ул. Томская,13 | 27.06.2008 | ячейка фильтровальная: диаметр мембраны – 142 мм, габаритные размеры - 275х190х320 мм, масса - 3,2 кг, вакуумная станция: эжектор (рабочая жидкость - водопроводная вода, давление воды не менее - 1,8 кгс/см², расход воды при циркуляции – 15-20 л/мин), насос (потребляемая мощность - 0,37 кВт, сеть электропитания - ~1 ф, 220 В, 50 Гц), габаритные размеры не более 520х200х380 мм, масса не более – 12 кг | 100% | 0,00 |
| 52. | 30830 | Атомно-абсорбцион-ный спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА –Т с шестилампо-вой турелью, автоматичес-ким монохромато-ром лампой на медь | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 18 «Атомно-абсорбционная спектрометрия», ул. Томская,13 | 28.06.2009 | 1. программное обеспечение для спектрометра КВАНТ-Z.ЭТА 2. персональный компьютер SOFIT PC OFFICE E1400(2.0GHg)/i945GC/1024Mb DDR 11/HDD 80Gb/DVD-RW,/WIN XPPro /KBD/MOUSE/AUDIO/GB LAN/, монитор «17», принтер лазерный HP LJ P1005 3. генератор ртутно-гибридный ГРГ-108 с лампой на ртуть 4. спектральная лампа типа ЛТ-6М на алюминий, никель, кобальт, марганец, молибден, цинк, кадмий, мышьяк, свинец 5. устройство локального охлаждения УЛО-4 6. графитовые кюветы с пиропокрытием 7. баллон 40л с аргоном(по ГОСТ 10157-79) 8. методики на группу металлов, максимальная температура печи атомизатора не менее 2800 ⁰С, питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность 0,7 кВт, расход аргона не более 2,5 л/мин, габаритные размеры 1060х405х415 мм, масса 90 кг | 100% | 0,00 |
| 53. | 31688 | Анализатор влажности «ЭВЛАС 2М» | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 15 «Физико-химическая», ул. Томская,13 | 27.05.2010 | диапазон измерения влажности - от 0-100 %, пределы абсолютной инструментальной погрешности влагомера - не более ± 0,2 %, диапазон значений абсолютной погрешностей, результатов измерения влажности в зависимости от анализируемого материала составляет от ±0,2 - ±1,5 %, наибольший предел взвешивания взвешивающего устройства – 10 г, пределы абсолютной погрешности взвешивания - не более ±5 мг, диапазон установки температур рабочих режимов - от 70 до 160С, цена наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства установки температуры – 1⁰С, допускаемое отклонение установки и поддержания температур рабочих режимов - не более ±2 ⁰С, индикация результата производится в цифровой форме с ценой наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства 0,01 %, масса навески для проведения анализа - от 2 до 10 г, время прогрева и установления рабочего режима влагометра - не менее 30 мин, время непрерывной работы (с учетом времени прогрева) - не менее 8 ч, минимально допустимое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм при напряжении 500 В постоянного тока по ГОСТ 12997-84, изоляция электрических цепей влагомера выдерживает испытательное напряжение 1500 В частота 50 Гц синусоидальной формы в течение 1 мин. по ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90), средняя наработка на отказ - не менее 2000 час., средний ресурс -не менее 10000час, максимальная потребляемая влагомером мощность не более 370 ВА, габаритные размеры влагомера не более (185х230х320) мм, масса влагомера - не более 6,3 кг | 64% | 14 948,12 |
| 54. | 31910 | Спектрофото-метр «ЮНИКО 2100» с набором кювет 10, 20, 30, 50, 100 мм (по 2 шт.) | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА, комната № 12 «Приборная», ул. Томская,13 | 17.09.2010 | спектральный диапазон длин волн – 325-1000 нм, полоса пропускания – 5 нм, погрешность установки длины волны не более 2 нм, повторяемость установки длины волны не более 1 нм, рассеянный свет (помехи лучистой энергии) - <0,3%Т при 340 и 400 нм, фотометрический диапазон - 0-125 % Т, -0,1 -2,5 А, 0 – 1999 °С (коэфициент от 0 до 1999), напряжение питающей сети - 115/230В±10 %, 60/50 Гц, габариты (ШхДлхВ) - 70х400х140мм, масса – 10 кг | 68% | 34 392,83 |
| 55. | 32078 | Концентрато-мер КН-2М с ГСО 9437-2009 (5 ампул) | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната №12 «Приборная», ул. Томская,13 | 28.02.2011 | диапазон измерений массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ в экстрагенте составляет от 0 до 250 мг/куб.дм, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при соблюдении нормальных условий составляет: ±(0,50+0,05хСх) мг/куб.дм - для нефтепродуктов, ±(0,50+0,05хСх) мг/куб.дм -для жиров, ±(1,0+0,05хСх) мг/куб.дм - для НПАВ, где Сх - измеряемая величина массовой концентрации нефтепродуктов, жиров, НПАВ в экстрагенте; нормальные условия: температура окружающего воздуха 20±5 ⁰С, относительная влажность от 40 до 70 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, питание прибора от сети переменного тока 220 ± 4,4 В, частота 50±1 Гц, объем измерительной кюветы 2,8 куб. см, пределы допускаемой дополнительной погрешности прибора, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 ⁰С от нормальной (20 ⁰С) в диапазоне от 10 ⁰С до 35 ⁰С, составляют 0,5 от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для нефтепродуктов, пределы допускаемой дополнительной погрешности прибора, обусловленной изменением напряжения питающей сети от наминального значения 220 В на плюс 22 В и минус 33 В, составляют 0,5 от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для нефтепродуктов, пределы допускаемого изменения показаний прибора в течении 8 часов составляют 0,5 от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для нефтепродуктов, потребляемая электрическая мощность прибора не более 12 ВА, время установления рабочего режима прибора не более 1 часа, габаритные размеры прибора не более 115х250х280 мм, масса прибора - не более 3 кг | 36% | 66 040,38 |
| 56. | 32306 | Весы аналитические СЕ-224-С | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 22 «Весовая», ул. Томская,13 | 01.09.2011 | класс точности весов по ГОСТ 24104-специальные, наибольший предел взвешивания (НПВ) – 220 г, наименьший предел взвешивания (НмПВ) - 0,01 г, дискретность отсчета (d) -0,1 мг, цена поверочного деления (е) – 1 мг, пределы допускаемой погрешности весов при первичной поверке в интервалах взвешивания: от НмПВ до 50 г включительно -± 0,4 мг, свыше 50 г до 200 г включительно - ± 0,7 мг, свыше 200 г до 220 г включительно - ±1 мг, питание весов осуществляется от сети переменного тока через блок питания. Номинальное значение напряжения питания – 220 В, частоты – 50 Гц, допускаемые отклонения от номинального значения напряжения: от минус 15% до плюс 10%, частоты ±2 % | 33% | 63 900,55 |
| 57. | 33807 | Спектрофото-метр КФК-3-01 «ЗОМЗ» фотоэлектри-ческий | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 12 «Приборная», ул. Томская,13 | 17.06.2013 | спектральный диапазон 320-900 нм, диапазон показаний длин волн 315-990 нм, выделяемый спектральный интервал 5-7 нм диапазон измерений: СКНП - 1-99 %, оптическая плотность - 0,004-2 Б, диапазон показаний: СКНП - 0,1-120 %, оптической плотности - 0-3 Б, концентрации - 0,001-9999 ед.концентрации, изменение показаний фотометра: при изменении СКНП - не более ± 0,4 % за 5 мин, при измерении оптической плотности не более ±0,008 Б за 1 час, пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности СКНП ±0,5 %, отклонение от линейности при измерении оптической плотности не более: в диапазоне от 0,004 до 0,2 Б..... ± 0,004 Б (абс), в диапазоне от 0,201 до 2,0 Б.....±6 % (отн.), пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны .....± 3 нм, время установления рабочего режима - не более 30 мин, рабочая длина кювет 1, 3, 5, 10 , 20, 30, 40, 50, 100 мм, питание фотометра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220± 22 В, частотой 50± 0,5 Гц, фотометр предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от +10 до +30 ⁰С, источник излучения - лампа галогенная КГМ-12-10-2, потребляемая мощность - не более 50 ВА. габаритные размеры не более 500х360х165 мм, масса не более 15 кг | 36% | 42 261,84 |
| 58. | 33819 | Термостат ТСО-1/80 СПУ | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 16 «Для проведения бактериологических исследований», ул. Томская,13 | 16.07.2013 | максимальный температурный диапазон термостатирования - от Т окр. до +60 С, максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме не более от +25 до +45 ⁰С (от -1 до +1), от +45 до 60 ⁰С (от -2 до +1), максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней - ± 0,4 ⁰С, время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере - не более 120 мин., время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме не менее 500 часов, потребляемая мощность термостата не более 250 Вт | 27% | 29 701,30 |
| 59. | 33946 | Анализатор общего азота «ТОПАЗ-N"» стационарный | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 12 «Приборная», ул. Томская,13 | 07.03.2014 | диапазон измерений массовой концентрации общего азота в воде (без разбавления пробы) - от 0,2 до 100 мг/куб. дм, диапазон измерений массовой концентрации общего и неорганического углерода в воде (без разбавления пробы) - от 1,0 до 100 мг/куб.дм, среднеквадратичная погрешность измерений не более: по общему азоту с концентрацией Соа (20-0,15*Соа) %, по общему и неорганическому углероду с концентрацией Су (19-0,14*Су) %, продолжительность однократного измерения устанавливается пользователем не более 5мин, условия эксплуатации: температура окружающего воздуха - от 15 до 35 °С, относительная влажность воздуха при температуре 25 °С - до 80%, атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа, температура анализируемой пробы воды - от 18 до 25 °С, постоянные магнитные поля и переменные поля сетевой частоты с напряженностью не более - 40 А/м, электрическое питание - (220±22) В, (50±1) Гц, потребляемая мощность не более 800 ВА, давление воздуха-окислителя на входе - 300±70, время прогрева печи не более 60 мин, расход воздуха не более 12 куб.дм/ч, ввод пробы - ручной, микрошприцем, объем пробы - от 10 до 200 мкл, габаритные размеры не более 420х320х340 мм, масса не более 20 кг, средняя наработка на отказ не менее 8000 ч, програмное обеспечение NORMA NC | 22% | 244 244,85 |
| 60. | 677 | Стерилизатор ВК-75 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 7 «Стерилизаци-онная», ул. Томская,13 | 01.07.1999 | рабочее давление пара в водопаровой и стерилизационной камере не более 0,22 МПа/2,2 кгс/кв.см, род тока - переменный трехфазный, частота 50/60 Гц, напряжение -380 В, потребляемая мощность не более 14 кВ, внутренний диаметр стерилизационной камеры 400±4 мм, количество режимов стерилизации - 2, параметры первого режима стерилизации: рабочее давление 0,2±0,02 МПа, температура 132± 2 °С, время стерилизационной выдержки не менее 20 мин, параметры второго режима стерилизации: рабочее давление 0,11±0,02 МПа, температура 120±2 °С, время стерилизационной выдержки не менее 45 мин, габариты: длина-740±50 мм, ширина 570±50 мм, высота 1070±50 мм, масса не более 140 кг | 100% | 0,00 |
| 61. | 884 | Аппарат фильтроваль-ный | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната №16 «Для проведения бактериологических исследований», ул. Томская,13 | 01.02.1998 | производительность - 6 анализов/ч, количество фильтровальных секций – 5 шт., объем стакана - не менее 0,5 л, объем бака - не менее 8 л, величина разряжения создаваемого насосом вакуумным не менее 0,06 МПа, напряжение питания 380 +10 % -15 %, частота тока – 50 ±1 Гц, потребляемая мощность не менее 0,25 кВт, габаритные размеры не более: фильтровального стола -1185х150х290, бака 375х365х692, масса не более 35 кг | 100% | 0,00 |
| 62. | 911 | Термостат гс-80м | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната №17 «Для определения колифагов», ул. Томская,13 | 01.02.1998 | мощность потребляемая термостатом не более 180 Вт, термостат предназначен для работы от сети переменного тока: частотой 50 Гц, напряжением 220±22 В, масса термостата не более 65 кг, габаритные размеры термостата 560х580х1390 мм, внутренние размеры рабочей камеры в пределах: длина 395±3 мм, глубина (при закрытой внутренней дверце) 400±3 мм, высота 500±3мм | 100% | 0,00 |
| 63. | 9719 | Термостат ТВЛ-80 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 12 «Приборная», ул. Томская,13 | 01.12.1999 | тип холодильного агрегата - абсорбционно-дифузный, тип нагревателя -электрорезистивный, циркуляция воздуха – принудительная, общий внутренний объем не менее 80 л, средняя температура в камере -20,0 °С, отклонение температуры в рабочей камере не более 0,5 °С, неравномерность распределения температуры по объему рабочей камеры не более 0,5 °С, погрешность стабилизации температуры в рабочей камере термостата 0,25, время выхода на режим при температуре воздуха в помещении (20±10) °С не более 4 ч, потребляемая мощность не более 120 Вт, полезная площадь полок не менее 20 кв.дм, габаритные размеры не более 970х600х550 мм, масса не более 60 кг, напряжение питания 220+20 -10 В | 100% | 0,00 |
| 64. | 9773 | Прибор БИОТЕСТЕР-2 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 19 «Определение технологических показателей», ул. Томская,13 | 01.12.1999 | потребляемая мощность не более 15 ВА, габаритные размеры - 290х280х160 мм, вместимость кюветы - не менее 3.5 мл, используется кювета 45х13х13 мм, изготовленная из кварцевого стекла или оптического стекла типа К-8 | 100% | 0,00 |
| 65. | 9774 | Электро- шкаф СНОЛ-67/350 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 2, ул. Томская,13 | 01.12.1999 | номинальная мощность-2.0 кВт, напряжение питающей сети 220 В, номинальная температура в рабочем пространстве не менее 350 °С, среда в рабочем пространстве – воздух, диапазон автоматического регулирования температуры 50-350 °С, габаритные размеры 675х600х615 мм, масса 40 кг | 100% | 0,00 |
| 66. | 9775 | Электро- шкаф СНОЛ-3,5,3,5,3,5/3,5 | испытательная лаборатория по контролю сточных вод (ГСА), комната № 2, ул. Томская,13 | 01.12.1999 | электрошкаф сушильный, номинальная мощность-2.0 кВт, напряжение питающей сети 220 В, номинальная температура в рабочем пространстве 350 °С, среда в рабочем пространстве – воздух, диапазон автоматического регулирования температуры 70-350 °С, габаритные размеры 520х550х630 мм, масса 40 кг | 100% | 0,00 |
| 67. | 23449 | Компьютер с монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.04.2006 | системный блок Рentium 4 2.8/512RAM/80 FDD 17", монитор Samsung Syncmaster 710n Lcd 17" | 92% | 1 775,90 |
| 68. | 22268 | Коммутатор 3 сом superstack3 4250t 3c17302 e-net switch 48port | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 15.12.2005 | трансиверы и опции 3C16071B, 3C16074A, 3C15100D,440 x 44 x 274 мм | 95% | 6 101,58 |
| 69. | 22272 | Коммутатор superstarck 3 switch 4924 24-port 10/100/1000 switch | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 15.12.2005 | трансиверы и опции 3C16071B, 3C16074A, 3C15100D,440 x 44 x 274 мм | 95% | 11 253,82 |
| 70. | 26595 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 26.07.2007 | системный блок DEPO Neos 375 SEAX2 3800+/512MDDR2/ T160G/DV16/FDD/128M 7100GS/LAN/KB/Mo/300W/2r, монитор 17" Samsung 740N HAAKS <Silver> (LCD,1280x1024) | 79% | 3 531,35 |
| 71. | 26596 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 26.07.2007 | системный блок DEPO Neos 375 SEAX2 3800+/512MDDR2/ T160G/DV16/FDD/128M 7100GS/LAN/KB/Mo/300W/2r, монитор 17" Samsung 740N HAAKS <Silver> (LCD,1280x1024) | 79% | 3 531,35 |
| 72. | 20898 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | системный блок AMD athlon 2600xp/512/80/svga 128, монитор lcd 15" lg | 100% | 0,00 |
| 73. | 20899 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | системный блок AMD athlon 2600xp/512/80/svga 128, монитор lcd 15" lg | 100% | 0,00 |
| 74. | 20901 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | системный блок AMD athlon 2600xp/512/80/svga 128, монитор lcd 15" lg | 100% | 0,00 |
| 75. | 20902 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | системный блок AMD athlon 2600xp/512/80/svga 128, монитор lcd 15" lg | 100% | 0,00 |
| 76. | 24695 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 77. | 24696 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 78. | 24697 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 79. | 24698 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 80. | 24699 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 81. | 24700 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 82. | 24701 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 83. | 24702 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 84. | 24703 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 85. | 24704 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 86. | 24705 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 87. | 24706 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.09.2006 | системный блок Athlon64-3200/512/80/video 128 Radeon/CDRW/FDD/Microlab 360 W монитор LCD 17 Samsung | 85% | 2 575,99 |
| 88. | 23975 | Компьютер c монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 16.06.2006 | системный блок X300se/Lan/Kbb/Mw/Clr/Care3/, монитор 17" Samsung 740n Aks | 88% | 32 198,94 |
| 89. | 25037 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 90. | 25038 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 91. | 25039 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 92. | 25040 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 93. | 25041 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 94. | 25042 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 95. | 25043 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 96. | 25044 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 97. | 25045 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 98. | 25046 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 99. | 25047 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 100. | 25048 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85% | 3 280,00 |
| 101. | 25049 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 85 % | 3 280,00 |
| 102. | 24343 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 28.07.2006 | системный блок A3200+/512m400/160g-sata/rw52/fdd/256m gf6600/lan/kbb/mb/clr/400w/care2/ монитор 17"Samsung 740n aks | 88 % | 2 536,45 |
| 103. | 24563 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | компьютер: A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE монитор:Samsung 540 n aks | 79 % | 4 239,70 |
| 104. | 24571 | Компьютер depo neos 475 md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | компьютер: А3200+/512М400/200G-SATA/DVD+RW/FDD/256M монитор Samsung 940 | 79 % | 5 184,49 |
| 105. | 24337 | Компьютер с монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 24.07.2006 | системный блок ATHLON - 64 3400/fdd/80/512/ CD RW монитор LG Flatron 1530S | 88 % | 2 747,44 |
| 106. | 31739 | Компьютер с монитором АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.05.2010 | системный блок Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/desktor mini ITX черно-серебристый монитор 19" View Conic VA1916W | 50 % | 21 101,98 |
| 107. | 30821 | Компьютер с монитором АТТО 5110 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 16.04.2009 | системный блок amd a64x2 5200+/ddr2 2048Mb/svga 512 Mb ati 4650/hdd 320Gb/multi/атх монитор LCD 19" Samsung 943N | 38 % | 13 152,03 |
| 108. | 31408 | Компьютер в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini ITX черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" View Sonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 109. | 31409 | Компьютер в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini itx черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" View Sonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 110. | 31404 | Компьютер в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini ITX черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" View Sonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 111. | 31405 | Компьютер в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini ITX черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" ViewSonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 112. | 31406 | Компьютер в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini ITX черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" View Sonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 113. | 31407 | Компьютер персональный в сборе системный блок АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 29.12.2009 | Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb/Multi/deskop mini ITX черно-серебристый//Lan/Windows 7 Pro/Offict Basic Ed 2007/ИБП/ Keyb/Mouse/ TFT 19" View Sonic VA1916W | 53 % | 11 805,82 |
| 114. | 27471 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 115. | 27473 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 116. | 27475 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 117. | 27476 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 118. | 27477 | Компьютер персональный в сборе с мони-тором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 119. | 27478 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 120. | 27479 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 121. | 27480 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 122. | 27481 | Компьютер персональный в сборе с монитором LCD 17" | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | Атто Athlon 64 3200+/GEFORCE 6100/512MB/80GB/3.5"/DVD+/-RW+CD-RW/256MB GEFORCE 6600/350W/WINDOWS XP | 77 % | 3 990,20 |
| 123. | 24708 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 124. | 24709 | Компьютер с монитор 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 125. | 24711 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 126. | 24712 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 127. | 24713 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 128. | 24714 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 129. | 24715 | Компьютер с монитором 17" SAMSUNG 740 n aks <silver> DEPO NEOS 475 Md | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.09.2006 | A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2 | 85 % | 3 280,01 |
| 130. | 32320 | Консоль управления серверами Lkm - 9268w - en | информационно-вычислительный центр ул. Советская, 10 | 31.08.2011 | 482*323.25*520 (монитор/клавиатура/мышь) LKM-9268GWC-RU |  | 0,00 |
| 131. | 34254 | Многофункциональный аппарат KYOCERA TASKALFA 300 i | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 17.03.2015 | многофункциональное устройство Kyocera TASK alfa 2551ci (A3, 25/13 ppm A4/A3, 3584 MB + 160 GB HDD, Network, дуплекс, б/тонера и крышки) | 3 % | 50 258,94 |
| 132. | 27744 | Ноутбук ACER EXTENSA S 210-3005081141 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 30.11.2007 | Celeron M (520) 1-6 PVD-RW 56K | 75 % | 3 938,57 |
| 133. | 31839 | Ноутбук ASUS n71ja 7 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 03.06.2010 | интерфейс: Express Card. VGA.1xUSB3.0!!2xUSB2.0. HDMI. E-SATA. SR:MS/Camera/мышь | 50 % | 23 370,08 |
| 134. | 31485 | Ноутбук ASUS p 50 lj dualcoret 4400 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.02.2010 | 15"WXGA (1366х768) /DDR2 2048MB/HDD 250Gb/MULTI/SVGA Intel GMA4500/LAN l Gb WiFi/Win7 Basic/Интерфейс: VGA.2хUSB2.0. CR:SD.MS/Camera<90NXIA120W2D33RD13AY> | 52 % | 10 690,80 |
| 135. | 24559 | Компьютер DEPO NEOS 475 Md с монитором 15" SAMSUNG 540 n aks | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | персональный компьютер A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE монитор 450:1 1024*768 16ms LCD | 84 % | 3 222,10 |
| 136. | 24561 | Компьютер DEPO NEOS 475 Md с монитором 15" SAMSUNG 540 n aks | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | персональный компьютер A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE монитор 450:1 1024*768 16ms LCD | 84 % | 3 222,10 |
| 137. | 24558 | Компьютер DEPO NEOS 475 Md с монитором 15" SAMSUNG 540 n aks | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | персональный компьютер A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE монитор 450:1 1024*768 16ms LCD | 84 % | 3 222,10 |
| 138. | 24562 | Компьютер DEPO NEOS 475 Md с монитором 15" SAMSUNG 540 n aks | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.08.2006 | персональный компьютер A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE монитор 450:1 1024*768 16ms LCD | 84 % | 3 222,10 |
| 139. | 27998 | Персональный компьютер в сборе с монитором | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 10.04.2008 | системный блок AMD ATHLON-64 X2 5200+/1000MHZ/2MB SOCKET-AM2, монитор LCD 20 Samsung 205BW | 68 % | 6 856,89 |
| 140. | 27482 | Принтер лазерный НР lj 3055 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 14.09.2007 | А4,1200DPI,18PPM печать, 1200DPI сканер, 64MB,LAN,USB | 85 % | 1 677,31 |
| 141. | 24568 | Принтер лазерный HP laserjet a3 5200 dnt | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 08.08.2006 | скорость печати 35 стр/мин формат A4; 18.5 стр/мин формат A3 | 94 % | 4 085,25 |
| 142. | 23399 | Принтер лазерный HP laserjet a4 3030 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 17.04.2006 | формат А4, скорость печати 14 стр/мин | 100 % | 0,01 |
| 143. | 29122 | Принтер лазерный HP lastrjet а3 5200 lpt (q7543a) | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 25.07.2008 | формат A4, скорость печати 35 стр/мин; формат А3, скорость печати 18,5 стр/мин | 75 % | 8 606,79 |
| 144. | 23121 | Принтер лазерный HP lastrjet 1320 n | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 02.03.2006 | формат А4, скорость печати 21 стр/мин | 98 % | 236,12 |
| 145. | 23120 | Принтер лазерный HP lastrjet 2420 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 02.03.2006 | формат А4, скорость печати 28 стр/мин | 98 % | 438,52 |
| 146. | 31686 | Принтер лазерный HP laserjet p4014 cb506a | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 07.04.2010 | формат А4, скорость печати 43 стр/мин | 56 % | 8 858,65 |
| 147. | 33808 | Принтер лазерный НР laserjet 9040 n a3 (q7698a) | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 17.06.2013 | формат A4, скорость печати 40 стр/мин; формат А3, скорость печати 28 стр/мин | 18 % | 99 670,22 |
| 148. | 25409 | Плоттер НР designjet 5500 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 26.12.2006 | формат А0 ширина бумаги 42" / 107сm | 88 % | 34 519,51 |
| 149. | 32321 | Сервер 8008l835 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 31.08.2011 | Pentium 333/64/2*9.1Gb/FDD/CD | 100 % | 0,00 |
| 150. | 32323 | Сервер Compaq ml 370 server 2х2ср | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 31.08.2011 | 2*Xeon-3.2G/2M 1G 0G U320 RAID7k DVD DGLAN 1x625 R2U | 100 % | 0,00 |
| 151. | 31843 | Сервер Ibm express x3850m2 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 23.06.2010 | 2xXeon QC E7420/4x2GB+7x8GB/2x146+6x 146/8Gb FCDual/DS3400 Dual Core | 50 % | 379 756,82 |
| 152. | 22271 | Сервер Ibm xseries 346 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 15.12.2005 | 2*Xeon-3.2G/2M 1G 0G U320 RAID7k DVD DGLAN 1x625 R2U | 95 % | 12 184,99 |
| 153. | 32319 | Сервер Proliant ml 370/r03 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 31.08.2011 | 2*Xeon-3.2G/2M 1G 0G U320 RAID7k DVD DGLAN 1x625 R2U | 100 % | 0,00 |
| 154. | 9474 | Сервер НР Е-50 | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 04.02.1999 | Pentium 333/64/2*9.1Gb/FDD/CD/ | 100 % | 0,00 |
| 155. | 32324 | Сервер Compaq ml 570 server | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 31.08.2011 | 2*Xeon-3.2G/2M 1G 0G U320 RAID7k DVD DGLAN 1x625 R2U/память | 100 % | 0,00 |
| 156. | 15529 | Сервер Ibm | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 02.08.2002 | сервер IBM 2*P111 1000/1280/73.4Gb. 36.4Gb/FDD/CD/DTC mono | 100 % | 0,00 |
| 157. | 31690 | Компьютер АТТО COLORS | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 02.04.2010 | системный блок Intel Atom 230/DDR2 2048Mb/SVGA/HDD 250Gb монитор TFT 19" View Sonic VA1916W | 51 % | 20 750,29 |
| 158. | 23683 | Системный блок | информационно-вычислительный центр, ул. Советская, 10 | 06.05.2006 | системный блок Intel KD945GNTL/PentiumD/20-2800/HDD 200GB*2/DDR2 512Mb*2/FDD Nec/Nec 3550 | 87 % | 11 114,91 |
| 159. | 18021 | Компьютер в сборе с монитором | канализационная сеть Северный участок, ул. 2-я Прокатная, 19 | 01.08.2004 | системный блок Celeron 2400/512 RAM/HDD 80Gb MB Socket 478Sis648 FX Gigabyte GA-85648 FX/CD-ROM 52 SpNec/ монитор LCD 15" LG | 100 % | 0,00 |
| 160. | 3739 | Кондиционер CW-c-50le | канализационная сеть Центральный участок, ул. им. Радищева А.Н., 56 а | 01.08.2001 | оконный моноблок 1470 Вт | 100 % | 0,00 |
| 161. | 15 | Кондиционер CW-c-50le | КНС – 2, ул. Береговая, 9 | 01.06.2001 | оконный моноблок 1470 Вт | 100 % | 0,00 |
| 162. | 1819 | Кондиционер CW-c-50le | КНС - 3 (Радищевская), ул. им. Радищева А.Н., 56 а | 01.06.2001 | оконный моноблок 1470 Вт | 100 % | 0,00 |
| 163. | 501 | Кондиционер СW 90 те | КНС – 6, Набережная Космонавтов, 1 а | 01.08.2001 | оконный моноблок 2525 Вт | 100 % | 0,00 |
| 164. | 24109 | Ноутбук HP nc 6120 pm-730 | лаборатория диагностики трубопроводов, ул. Советская, 10 | 21.06.2006 | 15xga 128uma dvd-/+rw 512/60bt wlan (b/g) xph rus w 2.7 war1 сумка для переноски, Office XP, программное обеспечение корреляционного течеискателя Archimedes | 100 % | 0,00 |
| 165. | 31715 | Ноутбук HP compag 6730b | лаборатория диагностики трубопроводов, ул. Советская, 10 | 27.04.2010 | 8700 (2.53) /2048/320 (7200) установочный комплект (ОЕМ) Office Basic Edition 2007 W32 Russian 1pk OEM V2 | 38 % | 23 850,57 |
| 166. | 24105 | Комплект перезаряжае-мых аккумуляторов для генератора + зарядное устройство | лаборатория диагностики трубопроводов, ул. Советская, 10 | 21.06.2006 | RD4000 (включая 12В переходник для подзарядки от прикуривателя) (10/RD4000RCBATTX) | 100 % | 0,00 |
| 167. | 24106 | Комплект перезаряжае-мых аккумуляторов для локатора + зарядное устройство | лаборатория диагностики трубопроводов, ул. Советская, 10 | 21.06.2006 | (10/RD4000RCBATTX) 10/ТС1769-4КТх | 100 % | 0,00 |
| 168. | 29889 | Логгер log n (Германия) | лаборатория диагностики трубопроводов, ул. Советская, 10 | 23.10.2008 | логгер LOG N (Германия) | 66 % | 7 875,68 |
| 169. | 15238 | Кондуктометр анион 7020 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 2, ул. Советская, 10 | 18.02.2002 | для проведения химических исследований диапазон (0.001 ДО 100) мСм/СМ конструкция прибора допускает работу через адаптер от сети общего пользования 220 В 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 170. | 16751 | Экотест-120-РН-М | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 2, ул. Советская, 10 | 05.05.2003 | проведение химических исследований диапазон от (1-14) ед рН, конструкция прибора допускает работу через адаптер от сети общего пользования 220 В, 50 Гц. | 100 % | 0,00 |
| 171. | 16752 | Экотест-120-РН-М | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 1, средоварочная, ул. Советская, 10 | 05.05.2003 | проведение подготовительных работ в средоварочной, диапазон от (1-14) ед Рн, конструкция прибора допускает работу через адаптер от сети общего пользования 220 В 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 172. | 16915 | Компьютер в сборе с монитором | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 5, ул. Советская, 10 | 11.08.2003 | системный блок Celeron 1300/FDD/HDD 40Gb/128Mb/32Mb/LAN/, монитор Samsung Samtron 51s | 100 % | 0,00 |
| 173. | 16965 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение ВК - 2, комната № 1 для исследований (посевная), ул. Советская, 10 | 15.09.2003 | ячейка фильтрования, вакуумная станция: эжектор, потребляемая мощность насоса 0,37 кВт, сеть электропитания -1 ф 220 В 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 174. | 16966 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/3 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение Сети города, комната № 5, комната для посевов, ул. Советская, 10 | 15.09.2003 | ячейка фильтрования, вакуумная станция: эжектор, потребляемая мощность насоса 0,37 кВт, сеть электропитания -1 ф 220 В 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 175. | 4418 | Компьютер в сборе | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), кабинет начальника, ул. Советская, 10 | 15.09.2000 | системный блок Intel ® Pentium ® CRU C 2030@ 3.006 Hz 2.99 3.16 ГБ 03У | 100 % | 0,00 |
| 176. | 5380 | Шкаф сушильный стерилизационный | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение Сети города», комната № 2 для подготовительных работ (моечная) , ул. Советская, 10 | 20.12.1993 | номинальное напряжение 220 В, род тока переменный, габаритные размеры 520х550х630 мм, масса 40 кг | 100 % | 0,00 |
| 177. | 5769 | Микроскоп МБИ-3 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение, комната № 2 для исследований (колифаги, паразитология, работа с ПБА) , ул. Советская, 10 | 01.01.2001 | линейное измерение величины изображаемого объекта (клеток фитопланктонов) | 100 % | 0,00 |
| 178. | 7639 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 4, весовая, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1,01-0,97 кВт | 100 % | 0,00 |
| 179. | 7640 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение Сети города, комната № 1, средоварочная, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1,01-0,97 кВт | 100 % | 0,00 |
| 180. | 7644 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), кабинет начальника, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1,01-0,97 кВт | 100 % | 0,00 |
| 181. | 7646 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), бактериологическое отделение Сети города, комната № 4 для приема и регистрации проб, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1,01-0,97 кВт | 100 % | 0,00 |
| 182. | 7647 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 4, весовая, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 1,01-0,97 кВт | 100 % | 0,00 |
| 183. | 9657 | Вытяжная установка ШЛВ-02 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 2, ул. Советская, 10 | 20.09.1999 | габаритные размеры: длина -1000 мм, высота - 2000 мм, ширина - 750 мм, масса не более 165 кг | 100 % | 0,00 |
| 184. | 9658 | Вытяжная установка ШЛВ-02 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 2, ул. Советская, 10 | 20.09.1999 | габаритные размеры: длина -1000 мм, высота-2000 мм, ширина 750 мм, масса не более 165 кг | 100 % | 0,00 |
| 185. | 9996 | Принтер НР LASERJET 1100 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение ВК- 2, комната № 1, ул. Советская, 10 | 10.05.2000 | формат А4, скорость печати 16 стр/мин | 100 % | 0,00 |
| 186. | 34321 | Метеометр МЭС-200 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 2), химическое отделение Сети города, комната № 4, весовая, ул. Советская, 10 | 29.04.2015 | блок электроники, щуп измерительный Щ-1 (с кабельным соединением), диапазон температуры от - 40 до + 85 °С, влажность от 10-98 %, атмосферное давление 90,6-104,8 кПа, напряжение в сети 220 В, частота 50 Гц | 2 % | 50 338,35 |
| 187. | 12578 | Центрифуга ОПН-3 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3) химическое отделение, комната № 4, муфельная, ул. Советская, 10 | 07.10.1999 | частота вращения до 3000 об/мин, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил, напряжение 220±22 В, частота 50±0,5 Гц | 100 % | 0,00 |
| 188. | 14277 | Вентилятор ВР-86-77 № 2, 5 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3) , ул. Советская, 10 | 08.06.2001 | напряжение в сети 220 В, частота 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 189. | 16755 | Фотометр КФК-3-01 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), химическое отделение, комната № 7, дежурная, ул. Советская, 10 | 05.05.2003 | спектральный диапазон 320 - 900 нм диапазон показаний длин волн 315 – 990 нм выделяемый спектральный интервал 5 -7 нм диапазон измерений: СКНП - 1-99%, оптическая плотность - 0,004-2Б, диапазон показаний: СКНП - 0,1-120%, оптической плотности - 0-3Б концентрации - 0,001- 9999 единиц концентрации изменение показаний фотометра: при изменении СКНП - не более ± 0,4 % за 5 мин при измерении оптической плотности - не более ± 0,008Б за 1 час пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности СКНП ± 0,5% отклонение от линейности при измерении оптической плотности не более: в диапазоне от 0,004 до 0,2 Б..... ± 0,004Б (абс.), в диапазоне от 0,201 до 2,0Б.....±6% (отн.), пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки длины волны .....± 3 нм, время установления рабочего режима - не более 30 мин, рабочая длина кювет 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 мм, питание фотометра осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В частотой 50± 0,5 Гц, фотометр предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от +10 до +30 °С, источник излучения - лампа галогенная КГМ-12-10-2, потребляемая мощность не более 50ВА, габаритные размеры не более 500х360х165 мм, масса не более 15 кг | 100 % | 0,00 |
| 190. | 23119 | Компьютер в сборе с монитором | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), химическое отделение, комната № 2, измерительная, ул. Советская, 10 | 14.03.2006 | системный блок AMD ATHLON 3000/512Mb/80Gb/128Mb Radeon/ cdrw/fdd/ InWin/, монитор 17"Samsung 740N | 91 % | 1 866,96 |
| 191. | 23259 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), бактериологическое отделение, комната № 4, автоклавная, ул. Советская, 10 | 29.03.2006 | рабочее давление пара в водопаровой и стерилизационной камере не более 0,22 МПа / 2,2 кгс/см², род тока – переменный, трехфазный, частота 50/60 Гц, напряжение - 380 В, потребляемая мощность не более 14 кВт, внутренний диаметр стерилизационной камеры 400 ± 4 мм, количество режимов стерилизации - 2 шт., параметры первого режима стерилизации: рабочее давление 0,2 ± 0,02 МПа, температура 132 ± 2 °С, время стерилизационной выдержки не менее 20 мин, параметры второго режима стерилизации: рабочее давление 0,11 ± 0,02 МПа, температура 120 ± 2 °С, время стерилизационной выдержки не менее 45 мин, габариты: длина-740 ± 50 мм, ширина 570 ± 50 мм, высота 1070 ± 50 мм, масса не более 140 кг | 100 % | 0,00 |
| 192. | 23395 | Компьютер в сборе с монитором | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), комната № 1, хроматографи- ческая, ул. Советская, 10 | 13.04.2006 | системный блок Pentium 4 К5 100/16/811/FDD, монитор Samsung Samtron 56E | 91 % | 2 103,34 |
| 193. | 23396 | Принтер HP LASERJET 1320 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), комната № 1, хроматографи- ческая, ул. Советская, 10 | 13.04.2006 | формат А4, скорость печати 16 стр/мин | 100 % | 0,00 |
| 194. | 32087 | Персональный компьютер в сборе с монитором | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), химическое отделение, комната № 2, измерительная, ул. Советская, 10 | 23.12.2010 | системный блок INTEL DUAL CORE 5300 DDR2 2048Mb/SVGA 512Mb n Vidia 220/HDD 500Gb DVD-RW, монитор 22", принтер НР Laser Jet Р1006, комплект программного обеспечения для ААС А-2 | 38 % | 53 763,90 |
| 195. | 5295 | Кондиционер сw 180 ве | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), бактериологическое отделение, комната № 3, средоварочная, ул. Советская, 10 | 19.12.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 196. | 7643 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), бытовая, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 197. | 7645 | Кондиционер PANASONIC cw-c 90t | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК - 3), бактериологическое отделение, комната № 4 муфельная, ул. Советская, 10 | 12.10.2000 | напряжение 187-276 В, частота 50 Гц | 100 % | 0,00 |
| 198. | 9656 | Вытяжная установка ШЛВ-02 | испытательная лаборатория контроля качества питьевой и природной воды (ВК – 3) химическое отделение комната № 1, хроматографи-ческая, ул. Советская, 10 | 20.09.1999 | габаритные размеры длина -1000 мм, высота - 2000 мм, ширина - 750 мм, масса не более 165 кг | 100 % | 0,00 |
| 199. | 15381 | Преобразова-тель частоты ТТПТ-63380500 | насосная станция, ул. Политехни- ческая, 47 | 01.06.2002 | ПЧ-ТТПТ-63-380-50-02-УХЛ4 № 0302198 | 92 % | 7 785,90 |
| 200. | 24710 | Компьютер в сборе с монитором DEPO NEOS 475 md | насосная станция № 5 «Лесная», ул. Саперная, б/н | 12.12.2006 | системный блок A3200+/512M400/160G-SATA/RW52/FDD/256M GF6600/LAN/KBb/Mb/Clr/400W/CARE2, монитор 17" Samsung 740n aks | 85 % | 3 280,01 |
| 201. | 9607 | Осцилограф с1-97 | ОТИС, ул. Советская, 10 | 23.07.1999 | высокочастотный осциллограф от 0 до 350 МГц | 100% | 0,00 |
| 202. | 30722 | Ноутбук toshiba sat l300d-11m | ОТИС, ул. Советская, 10 | 29.01.2009 | athlon ql60-x2/15"wxga/2048mb/160gb/multi/ wifi/cam/vhp | 62% | 9 696,46 |
| 203. | 31738 | Ноутбук lenovo 3000 е43 | ОТИС, ул. Советская, 10 | 14.05.2010 | е43-58а-в 14,1 "wxga. c2d t6600 (2.2ghz). 2gb.250gb.dvdrw.lan.wifi.com-port.fpr.dos | 50% | 10 126,84 |
| 204. | 27472 | Компьютер в сборе с монитором | служба водоотведения, ул. им. Радищева А.Н., 56 а | 14.09.2007 | системный блок AMD Athlon 64 3200+/geforce 6100/512mb/80gb/3.5"/dvd+/-rw+cd-rw/256mb geforce 6600/350w/windows xp, монитор lcd 17" | 77% | 3 990,20 |
| 205. | 31857 | Компьютер в сборе с монитором и мфу | спецчасть, ул. Советская, 10 | 22.06.2010 | системный блок intel c2q q9400 tray 2.66/1333/6m s775 ddr3 2gb / 500gb, монитор samsung 943nw плотер hp designjet m5025 mfp | 49% | 141 942,49 |
| 206. | 22822 | Шумогенера-тор «Гром зи-4» | спецчасть, ул. Советская, 10 | 30.12.2005 | универсальный защитный прибор для маскировки побочных электромагнитных излучений ЭВМ и т.д. (габариты 150х250х50) | 100% | 0,00 |
| 207. | 32350 | Компьютер в сборе с монитором | служба транспортирования воды, ремонтно-механический участок, ул. Томская, б/н | 30.12.2005 | системный блок amd athlon xp 2800/hdd 80gb/512 mb/svga 128 mb/fdd/cd-rew, монитор lcd 15" samsung 152x | 95% | 1 021,27 |
| 208. | 29284 | Компьютер в сборе с монитором | служба транспортирования воды, Северный район водоснабжения, ул. Тверская, 47 | 30.12.2005 | системный блок amd athlon xp 2800/hdd 80gb/512 mb/svga 128 mb/fdd/cd-rew, монитор lcd 17" samsung 172x | 95% | 1 021,27 |
| 209. | 27474 | Компьютер в сборе с монитором | служба транспортирования воды, хозяйственная часть, ул. Томская, б/н | 31.10.2007 | системный блок amd athlon xp 2800/hdd 80gb/512 mb/svga 128 mb/fdd/cd-rew, монитор lcd 17" Samsung 172x | 77% | 3 990,20 |
| 210. | 7838 | Кондиционер сw90 те | служба транспортирования воды хозяйственная часть, ул. Томская, б/н | 01.09.2002 | оконный моноблок, 2525 Вт | 100% | 0,00 |
| 211. | 8929 | Мини автоматизиро-ванная телефонная станция | служба транспортирования воды, хозяйственная часть, ул. Томская, б/н | 01.03.1998 | 2 внешних линии, 8 внутренних линий | 100% | 0,00 |
| 212. | 24560 | Компьютер depo neos 475 md с | управление, водоканал снабстрой, новая база, Саратовский район, промузел «Зоринский» | 10.08.2006 | системный блок A3200+/512M400/80G-SATA/CD52/FDD/128M X300SE, монитор: 450:1 1024*768 16ms LCD, монитор 15" Samsung 540n aks | 84% | 3 222,10 |
| 213. | 24557 | Сервер ibm х306m pd-3.0 | управление, водоканал снабстрой, новая база, Саратовский район, промузел «Зоринский» | 10.08.2006 | (EMT/2M/800)/2*512(533)/2*73.4/HS/350W/3yw | 84% | 9 961,96 |
| 214. | 24934 | Пожарная сигнализация в 2-этажном здании с пристройкой | управление, водоканал снабстрой, новая база, Саратовский район, промузел «Зоринский» | 31.10.2006 | кабель ТПП ЭП 50х2х0,4х 0,02 км, извещатель пожарный ИПР КСК 2 шт., извещатель пожарный ИП 212-3 СУ 60 шт., оповещатель звуковой АС-10 1 шт., оповещатель световой «МАЯК-1» 1 шт., провод технический ТРП 2х0,5 590 м, провод ПУМП 2х1,5 5 м, коробка ответветвления КС-3 10 шт.; источник питания «СКАТ-1200» 1 шт., ППК охранно-пожарный сигнал 20 1 шт. | 61% | 37 505,89 |
| 215. | 30817 | Копироваль-ный аппарат Kyocera Mita км-4050 | управление, ул. Советская, 10 | 07.04.2009 | копир, цветной сканер, принтер, факс, двусторонний податчик оригиналов, тумба, ручной брошюровщик, скорость печати 40 стр./мин | 77% | 61 563,95 |
| 216. | 32287 | Нетбук samsung 900x3a ci5 2537m | управление, кабинет № 34, ул. Советская, 10 | 19.07.2011 | (1.4ghx)/4GB/128GB/13.3"/no DVD/BY/ | 38% | 34 427,95 |
| 217. | 31220 | Кондиционер (сплит-система) lg "neo plasma plus" 840-940 Вт | управление, кабинет № 34, ул. Советская, 10 | 01.10.2009 | инверторная настенная сплит-система, 1090 Вт | 63% | 10 602,92 |
| 218. | 31221 | Кондиционер (сплит-система) lg "neo plasma plus" 840-940 Вт | управление, ул. Советская, 10 | 01.10.2009 | инверторная настенная сплит-система, 1090 Вт | 63% | 10 602,92 |
| 219. | 27410 | Кондиционер (сплит -система) danteх rk- 09sdm2 2007(2.6/2.8 квт) х/т | управление, ул. Советская, 10 | 20.09.2007 | настенная сплит-система, 2640 Вт | 85% | 1 617,17 |
| 220. | 27411 | Кондиционер (сплит- система) danteх rk-09sdm2 2007 (2.6/2.8 квт) х/т | управление, ул. Советская, 10 | 20.09.2007 | настенная сплит-система, 2640 Вт | 85% | 1 617,17 |
| 221. | 27409 | Кондиционер (сплит система) hitachi ras-09ch7/rac-09ch7(2.5/2.65rdn) | управление, ул. Советская, 10 | 20.09.2007 | настенная сплит-система, 3000 Вт | 85% | 2 160,22 |
| 222. | 27407 | Кондиционер (сплит-система) dantex rk-09sdm2 2007 (2,6/2,8 kвт) х/т | управление, ул. Советская, 10 | 20.09.2007 | настенная сплит-система, 2640 Вт | 85% | 1 622,26 |
| 223. | 27946 | Наружный блок кондиционера mxz-8a140va в помещении «горячей линии» | управление, ул. Советская, 10 | 29.02.2008 | наружный блок мульти-сплит системы, 3,79 кВт | 81% | 47 229,76 |
| 224. | 30724 | Проекционный экран моторизован-ный | управление, ул. Советская, 10 | 29.01.2009 | 198Х264 DRAPER TARGA 335/11" | 64% | 12 081,58 |
| 225. | 34323 | Сотовый телефон Samsung Sm-920 Galaxy S6 | управление, ул. Советская, 10 | 22.04.2015 | сотовый телефон Samsung SM-920 Galaxy S6 | 3% | 45 008,00 |
| 226. | 30266 | Сплит-система Panasonic | управление, ул. Советская, 10 | 30.12.2008 | инверторные сплит-системы настенного типа, 1.02 кВт | 72% | 11 322,24 |
| 227. | 23306 | Уничтожитель бумаг fellowes-sb-85 | управление, ул. Советская, 10 | 31.03.2006 | 18 листов 70 г/кв.см | 100% | 0,00 |
| 228. | 28181 | Фотоаппарат Canon Dslr Eos 400d 16-55 Lens Kit black | управление, ул. Советская, 10 | 19.05.2008 | фотоаппарат Canon dslr eos 400d 16-55 lens kit black | 96% | 730,89 |
| 229. | 21202 | Вентиляция 4-этажного здания по ул. Советской, 10 | управление, ул. Советская, 10 | 29.07.2005 | воздуховоды из оцинкованной стали, гибкий воздуховод aludec100, диффузоры dvs-p-100, сплит-система Hitachi ras-09ch5 | 62% | 298 769,20 |
| 230. | 23092 | Вентиляция и кондициони-рование 3-этажного здания по ул. Советской, 10 | управление, ул. Советская, 10 | 28.02.2006 | установка сплит-систем кондиционер Hitachi RAS-07ch5, установка сплит-систем кондиционер Hitachi RAS-14ch5 1 к-т х 7743,48 | 63% | 15 405,91 |
| 231. | 20905 | Охранная сигнализация | управление, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | ППК «Сигнал-20» 2 шт.; извещатель охранный объемный «Mongoose» 7 шт. +3 шт.; извещатель охранный поверхностный «Арфа» 7 шт.+3 шт., магнитоконтактный датчик ио-102-6 6 шт. +3 шт., магнитоконтактный датчик ио-102-16/2 8 шт. +4 шт., звуковой оповещатель сирена «Свирель» 1шт., световой оповещатель «Маяк-220/12» 1 шт., источник резервного питания БИРП 12в 4а 1 шт., аккумуляторная батарея 12v 7a/ч 1 шт., бокс с автоматом 1 шт., коробка коммутационная крн 4/1 21 шт. +6 шт., коробка коммутационная КРТП-10 5 шт. | 40% | 43 163,00 |
| 232. | 22844 | Охранно-пожарная сигнализация в здании центра по работе с абонентами | управление, ул. Советская, 10 | 30.12.2005 | коробка соединительная УК-2П 47 шт., розетка телефонная 28 шт., прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ИП 212-3СУ» 31 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ 5 шт., источник резервного питания типа «БИРП 12/4» 1 шт., источник бесперебойного питания «BACKUPS» 2 шт., устройство абонентское 30В, громкоговоритель 12 шт., микрофон «МД-201» 1 шт., блок речевого оповещения «Лигард 2С» 1 шт., усилитель «Гелион-100МУ» 1 шт., извещатель охранный комбинированный «Астра 8» 15 шт., извещатель охранный магнитоконтактный СМК-16 3 шт., извещатель охранный инфракрасный «Астра 7» 1 шт., пульт контроля управления С-2000М 1 шт., блок индикации С-2000 БИ, считыватель карт бесконтактный PW 301 1 шт., автоматизированное рабочее место «Орион» 1шт., оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» 1 шт., компьютер с видеоплатой и ОП 1 шт., прибор приемно-контрольный «С 2000-4» 1 шт., устройство согласующее «С-2000-ПТ-ГР» 1 шт., кнопка тревожной сигнал. КМФ-15 шт., извещатель охранный комбинированный «Астра-621» 1 шт., извещатель охранный емкостной ПИК 1 шт., извещатель дымовой электрический автономный ИП 212-41М 6 шт., коробка распределительная УК2П КРТП-10 2 шт. | 61% | 94 721,62 |
| 233. | 5471 | Компьютер в сборе с монитором | управление, ул. Советская, 10 | 23.12.1996 | системный блок AMD K5 100/16/811/fdd/, монитор Samsung Samtron 56e | 100% | 0,00 |
| 234. | 32102 | Персональный компьютер в сборе с монитором | управление, ул. Советская, 10 | 29.12.2010 | системный блок Pentium Dual-Core E5400/DDR2 2048/HDD 8Мb/DVD+RW, монитор 22" Viewsonic | 44% | 15 958,97 |
| 235. | 20904 | Пожарная сигнализация | управление, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | установлена на 1-м этаже 3-этажного здания по ул. Советской, 10 прибор пкп «Сигнал-20» 2 шт. + 32 шт., извещатель ПС дымовой ИП 212-41м 14 шт., источник бесперебойного питания ирп 12/4 2 шт., аккумулятор АКБ-7 2 шт., коробка распределительная телефонная крк 10 шт. | 40% | 222 680,58 |
| 236. | 26318 | Пожарно-охранная сигнализация 4-этажного здания | управление, ул. Советская, 10 | 30.04.2007 | ППК сигнал 20П SMD 2 шт., пульт контроля и управления С 2000 1 шт., клавиатура С 2000-К 1 шт., блок индикации С2000-БИ SMD 1 шт., шкаф настенный приборный 2 шт. | 40% | 70 093,85 |
| 237. | 20906 | Система вентиляции и кондициониро-вания в здании Центра по работе с абонентами | управление, ул. Советская, 10 | 29.04.2005 | кондиционеры, сплит-система GCL 300 кондиционеры, сплит-система TGL 15 кондиционеры, сплит-система TGL 11 | 97% | 30 798,50 |
| 238. | 27539 | Система вентиляции и кондициониро-вания | управление, ул. Советская, 10 | 27.09.2007 | установлен в 4-эт. здании («горячая линия»), вентилятор IRE 250 D пр-во «Ойсберг» Швеция 1 шт., вентилятор IRE 250 D пр-во «Ойсберг» Швеция 1 шт., вентилятор VKA 160 LD пр-во «Ойсберг» Швеция 1 шт., электрокалорифер ЕКА 250/9 1 шт., внутренний блок кондиционера MSZ-GA25VA пр-во «Мицубиши Электрик» Япония 1 шт., внутренний блок кондиционера SLZ-KA50VAL производство «Мицубиши Электрик» Япония 2 шт., блок распределитель кондиционера РАС-АК30ВС производство «Мицубиши Электрик» Япония 1 шт. | 86% | 49 115,40 |
| 239. | 26551 | Система вентиляции и кондициониро-вания 3-этажного здания | управление, ул. Советская, 10 | 01.06.2007 | воздуховоды из оцинкованной стали, гибкий воздуховод Aludec 100, диффузоры DVS-100, сплит-система Hitachi RAS-09CH5 | 49% | 266 060,88 |
| 240. | 24646 | Система видеонаблюде-ния в здании Центра по работе с абонентами | управление, ул. Советская, 10 | 31.08.2006 | источник резервного питания типа БИРП 12/4 1 шт. = 1863,00, телевизионная камера КРС VPD 470 6 шт. х 4549,153 = 27294,92 | 72% | 10 178,88 |
| 241. | 30267 | Система контроля доступа и охранное видеонаблюде-ние в здании проходной | управление, ул. Советская, 10 | 30.12.2008 | шкаф вводной ВРУ 1 шт., турникет-трипод DL 600 1 шт., блок резервного питания для турникета 1 шт., фотоаппарат со штативом Soni DSC-W95 1 шт., принтер цветной лазерный HP 1600 1 шт., ламинатор LD-230G 1 шт., видеокамера VNP-742 3 шт., видеокамера VZS-734 2 шт., видеокамера цветная VNP-742 1 шт., плата видеоввода на 16 каналов по 4 к/с на канал (ITV-Москва) Видео-Д «Интеллект» 1комплект компьютер с системным блоком и монитором Samsung LCD 17 3 шт., интерфейсный модуль AIM-2 DL 1 шт., драйвер ASD-232 1 шт., считыватель карточек PW-101 2 шт., считыватель для бюро пропусков PR-08 1 шт., источник бесперебойного питания UPS 3000 Вт 1 шт., источник бесперебойного питания UPS 1500 Вт 2 шт., универсальный шкаф с АКБ СПБ-12-10 1 шт., программное обеспечение (ядро) APACS-std-MY V.2.5 1 шт., программное обеспечение УРМ APACS-FDD, телефонный аппарат Panasonic 2 шт. | 72% | 245 019,24 |
| 242. | 15397 | Система охранно-пожарной сигнализации | управление, ул. Советская, 10 | 04.04.2002 | ППК сигнал 20П SMD 2 шт., пульт контроля и управления С 2000 1 шт., клавиатура С 2000-К 1 шт., блок индикации С2000-БИ SMD 1 шт., шкаф настенный приборный 1 шт. | 91% | 6 904,32 |
| 243. | 31438 | Управленчес-кая производст-венная автоматичес-кая телефонная станция системы связи | управление, ул. Советская, 10 | 28.01.2010 | управленческая производственная автоматическая телефонная станция (УПАТС): DR телефон системы Samsung - 34 шт., MGI плата Samsung OS7400 - 1 шт., МА базовый блок Samsung OS7400 - 3 шт., МРМ плата Samsung OS7400 - 1 шт., мультиплексор оптический - 2 шт., 20Н плата Samsung OS7200 - 1 шт., ТЕР плата Samsung OS7400 - 1 шт. 16S плата Samsung OS7200 - 14 шт., LP плата Samsung OS7400 – 3 шт., 8Т плата Samsung OS7200 - 8 шт., кабель ОКСТМ-10-01-0,22-16 224 м | 54% | 454 515,35 |
| 244. | 23334 | Компьютер Pda Dell | управление метрологии и АСУ ТП, ул. Советская, 10 | 30.03.2006 | для управления контроллерами Modulo | 88% | 20 011,14 |
| 245. | 23684 | Ноутбук Roverbook Voyager B514l | управление метрологии и АСУ ТП, ул. Советская, 10 | 22.05.2006 | Mcel-1.5/i915gm/15"XGA/12Mb DDR 11/40Gb SATA/MULTI/Lion/DOS(03842) | 88% | 2 665,06 |
| 246. | 31969 | Измеритель-ный комплекс AS-300 (ноутбук) | управление метрологии и АСУ ТП, ул. Советская, 10 | 10.08.2010 | ноутбук –1 шт., кабель К/О-USB - 1 шт., программа СОДЭК – 1 шт., диск установочный к К/О-USB – 1 шт. | 48% | 25 575,00 |
| 247. | 9364 | Блок базовый /мини АТЗ 3/8/ | управление метрологии и АСУ ТП, ул. Советская, 10 | 30.09.1998 | 2 внешних линии, 8 внутренних линий | 100% | 0,00 |
| 248. | 24342 | Компьютер Depo Neos 475 Md | управление «Шахтотоннель-строй», административно-хозяйственная часть, ул. Томская, 13 | 28.07.2006 | системный блок A3200+/512M400/80G-SATA/RW52/FDD/256M, монитор 17" Samsung 740N AKS | 83% | 3 804,43 |
| 249. | 32399 | Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-эт. здания отдела главного механика управления «Шахттоннельстрой» | управление «Шахтотоннель-строй» (начальник), ул. Томская, 13 | 01.02.2012 | извещатель пожарный ИПР-513-10 1 шт. х 582,27, извещатель 212-88М 30 шт. х 645,9, оповещатель световой «Молния-12» 3 шт. х 748,6, оповещатель звуковой ООПВ-12 2 шт. х 665,45, аккумулятор 12в 7АИ 1 шт. х 1795,7, прибор ПКОП «Гранит-8» 1 шт. х 10692,08, кабель КСВВ 2 х 0,5 500м х 12,23, кабель КСПВ 2 х 0,5 130 м х 10,76, кабель КПСВВ 1 х 2з0,75 120 м х 64,6, кабель ВВГНГ 3х1,5 8 м х 95,4, провод П-274 250 м х 23,5 | 23% | 44 377,35 |
| 250. | 32258 | Компьютер в сборе с монитором | электромехани-ческий цех, ул. Советская, 10 | 09.06.2011 | системный блок amd athlon-65 3200+/ 512 mb /видео 128 mb /cd-rw / hdd 80, монитор 15" Samsung 152x sds | 100% | 0,00 |
| 251. | 33775 | Автоматичес-кая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании электроцеха | электромехани-ческий цех, ул. Советская, 10 | 08.04.2013 | система пожарной сигнализации: прибор «Гранит-16» 1шт., пожарные извещатели 64 шт., система оповещения: световое табло «Выход» 7 шт., оповещение светозвуковое «Маяк-12кп» 1 шт. | 100% | 0,00 |

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова																	   Т.А. Карпеева

Приложение № 7

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 марта 2016 года  № 704

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера,

не установленных в качестве критериев конкурса

- Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, в сфере водоснабжения:

| Долгосрочный параметр, ед. изм. | Значения по годам срока действия Концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не установленных в качестве критериев конкурса, в сфере водоотведения:

| Долгосрочный параметр, ед. изм. | Значения по годам срока действия Концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова                                                                                                                                                                      Т.А. Карпеева