«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №9»

_____________________________Костин О.Н.

«____»__________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 882

I часть: Запрос котировок

Дата: 16.06.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 9». Адрес: 410030, г. Саратов, ул. Б.Горная, 43; Адрес электронной почты: 9 sarhospital@rambler.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка и установка оборудования для кондиционирования воздуха напольно-потолочного и настенного типа в виде отдельных блоков (сплит-системы) в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям противопожарной безопасности и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка, отгрузка и установка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его установкой. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Б.Горная, 43, МУЗ «Городская клиническая больница № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки и установки товара: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, установку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сервисное обслуживание товара в период гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 234530 рублей (Двести тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 17.06.2010 г. по 23.06.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 23.06.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара с отсрочкой платежа до 24.12.2010 года. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Приложение № 1 к запросу котировки

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование для кондиционирования воздуха настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-система») Electrolux EACS-09HC или эквивалент* | Мощность (охлаждение) 2700 Вт; Мощность (обогрев) 2900 Вт; Потребляемая мощность (охлаждение)925Вт; Потребляемая мощность (обогрев)900Вт; Вентиляция 490 м.куб/час; Площадь помещения до 29 кв.м.; Подключение220-240В / 50Гц / 1 фаза ; Уровень шума 34/50 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Удаление влаги 1.7л/час; Размер (высота) 265 мм; Размер (ширина)790 мм; Размер (глубина)170 мм; Высота наружного блока 500 мм; Ширина наружного блока 600 мм; Глубина наружного блока 232мм; Вес внутреннего блока 9 кг; Вес наружного блока 25 кг; Тип хладагента R22 | шт | 2 |
| 2. | Оборудование для кондиционирования воздуха настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-система») Midea MSЕ-09HR или эквивалент* | Мощность (охлаждение)2600 Вт; Мощность (обогрев)2900 Вт; Потребляемая мощность (охлаждение)1050Вт; Потребляемая мощность (обогрев)1020Вт; Вентиляция 450 м.куб/час; Площадь помещения до 29 кв.м.; Подключение220-240В / 50Гц / 1 фаза ; Уровень шума 32-37/50 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Удаление влаги 1.0 л/час; Размер (высота)250 мм; Размер (ширина)710 мм; Размер (глубина)190 мм; Высота наружного блока535 мм; Ширина наружного блока700 мм; Глубина наружного блока232мм; Вес внутреннего блока 8 кг; Вес наружного блока 28,5 кг; Тип хладагента R22 | шт | 1 |
| 3. | Оборудование для кондиционирования воздуха настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-система») Ballu BSR-09H или эквивалент* | Мощность (охлаждение)2600Вт; Мощность (обогрев)2800Вт; Потребляемая мощность (охлаждение)900 Вт; Потребляемая мощность (обогрев) 880Вт; Вентиляция 430 м.куб/час; Площадь помещения до 26 кв.м.; Подключение 220-240В / 50Гц / 1 фаза ; Уровень шума 32/50 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Размер (высота) 240 мм; Размер (ширина)718 мм; Размер (глубина)180 мм; Высота наружного блока 500 мм; Ширина наружного блока 600 мм; Глубина наружного блока 232мм; Вес внутреннего блока 7 кг; Вес наружного блока 25 кг; Тип хладагента R22 | шт | 2 |
| 4. | Оборудование для кондиционирования воздуха настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-система») Ballu BSR-12H или эквивалент* | Мощность (охлаждение)3500Вт; Мощность (обогрев)3750Вт; Потребляемая мощность (охлаждение)1270 Вт; Потребляемая мощность (обогрев) 1335Вт; Вентиляция 430 м.куб/час; Площадь помещения 35 кв.м.; Подключение 220-240В / 50Гц / 1 фаза ; Уровень шума 34/50 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Размер (высота) 240 мм; Размер (ширина)770 мм; Размер (глубина)180 мм; Высота наружного блока 552 мм; Ширина наружного блока 700 мм; Глубина наружного блока 256мм; Вес внутреннего блока 8 кг; Вес наружного блока 30 кг; Тип хладагента R22 | шт | 2 |
| 5. | Оборудование для кондиционирования воздуха настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-система») Ballu BSR-18H или эквивалент* | Мощность (охлаждение)5.00кВт; Мощность (обогрев)5.60 кВт; Потребляемая мощность (охлаждение)2100 Вт; Потребляемая мощность (обогрев) 1970Вт; Вентиляция 830 м.куб/час; Площадь помещения 50 кв.м.; Подключение 220-240В / 50Гц / 1 фаза ; Уровень шума 38/58 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Размер (высота) 280 мм; Размер (ширина)900 мм; Размер (глубина)202 мм; Высота наружного блока 605 мм; Ширина наружного блока 820 мм; Глубина наружного блока 300мм; Вес внутреннего блока 14 кг; Вес наружного блока 45 кг; Тип хладагента R22 | шт | 2 |
| 6. | Оборудование для кондиционирования воздуха напольно/потолочного в виде отдельных блоков («сплит-система») типа Ballu BCFB-60H или эквивалент* | Мощность (охлаждение)18,20кВт; Мощность (обогрев)20,10 кВт; Потребляемая мощность (охлаждение)6450 Вт; Потребляемая мощность (обогрев) 5930Вт; Вентиляция 2200 м.куб/час; Площадь помещения 180 кв.м.; Подключение 330В / 50Гц / 3 фазы ; Уровень шума 44/62 (вн.блок/нар.блок) дБ ; Размер (высота) 680 мм; Размер (ширина)1670 мм; Размер (глубина)240 мм; Высота наружного блока 1245 мм; Ширина наружного блока 940 мм; Глубина наружного блока 340мм; Вес внутреннего блока 59 кг; Вес наружного блока 122 кг; Тип хладагента R22 Металлическая подставка под кондиционер в количестве 2 шт; Помпа дренажная в количестве 1 шт. | шт | 1 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина О.Н., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить и установить оборудование для кондиционирования воздуха напольно-потолочного и настенного типа в виде отдельных блоков («сплит-системы») (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Срок поставки и установки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Б.Горная, 43, МУЗ «Городская клиническая больница № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная.

2. Счет-фактура.

3. Сертификат качества.

4. Гарантийный талон.

2.6. Доставка, отгрузка и установка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его установкой.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __% , что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, установку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сервисное обслуживание товара в период гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами  Акта приема-передачи товара с отсрочкой платежа до 24.12.2010 года.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 10 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый товар на срок 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание поставленного оборудования, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному Контракту № __ от «_» ________2010г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №  882, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, установку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сервисное обслуживание товара в период гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.