«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 17»

_____________________/Т. Х. Савинов/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2499

I часть: Запрос котировок

Дата: 23.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 17» 410080, г. Саратов, ул. Антонова, 5 Адрес электронной почты: policlinica17@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская поликлиника № 17», г. Саратов, ул. Антонова, 5 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки заказчика поставщику, до 14.00 часов по московскому времени. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 459 руб. (четыреста девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 24.12.2010 г. по 12.01.2011 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Подача заявок 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское). Окончание подачи заявок: 12.01.2011 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата | хирургическая нестерильная медицинская гигроскопическая., изготовлена из длинноволокнистого хлопка (согласно требованиям ГОСТ) без использования хлора, гипоаллергенна. Упакована в 2-х слойную пленочную упаковку по 250 гр. | упак | 100 |
| 2 | Лейкопластырь | медицинский, бактерицидный — пластырь с прокладкой зеленого цвета, состоящей из четырех слоев марли, пропитанной раствором антисептиков. С липкой стороны имеется защитное покрытие. Размеры: лейкопластырь бактерицидный — (4 х 10) см; в контурной безъячейковой упаковке. | шт | 25 |
| 3 | Лейкопластырь | медицинский цинкооксидный на тканевой основе катушка, (1*500) | шт | 50 |
| 4 | Лейкопластырь | медицинский цинкооксидный на тканевой основе катушка, (3*500) | шт | 50 |
| 5 | Маска медицинская | 3-х слойная одноразовая нестерильная из нетканого материала Спанбонд, коэффициент бактериальной фильтрации 98%, плотность 25 г/м2, размер 2,17х9,5 см, с фиксатором на резинке. | шт | 5 000 |
| 6 | Перчатки смотровые | стерильные, латексные; содержание протеинов - не более 37,5 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); цвет белый; форма анатомическая; длина 300-310 мм, толщина: средний палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 7 | пар | 13 000 |
| 7 | Бумага мешочная-крафт | Плотность 78 г/кв.м., формат 800х1100 см. | кг | 150 |
| 8 | Пленка маммографическая Kodak MIN-R L или эквивалент* | для маммографического аппарата «Маммо-МТ» .Размер 18*24см №100. Обладающая высокой разрешающей способностью, высокой контрастностью, чувствительностью, имеющая стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки, высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды, синечувствительная. Пленка предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в панхиме органа. Пленка используется с экранами KODAK. Обрабатывается в проявочных машинах с использованием химических реактивов KODAK. | упак | 40 |
| 9 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | Размер 24х30см № 100. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, высокочувствительная, специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра 4,6-4,8 г/м2, обработка возможна в системах автоматической зарядки и разрядки, пригодна для машинной обработки в проявочной машине ОПТИМАКС-АМИКО. | упак | 6 |
| 10 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | Размер 18х24см № 100. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, высокочувствительная, специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра 4,6-4,8 г/м2, обработка возможна в системах автоматической зарядки и разрядки, пригодна для машинной обработки в проявочной машине ОПТИМАКС-АМИКО. | упак | 3 |
| 11 | Пленка рентгеновская Retina или эквивалент* | Размер 30х40см № 100. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, высокочувствительная, специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра 4,6-4,8 г/м2, обработка возможна в системах автоматической зарядки и разрядки, пригодна для машинной обработки в проявочной машине ОПТИМАКС-АМИКО. | упак | 10 |
| 12 | Пробирки | вакуумные с активным образованием сгустка 3 мл № 50 | упак | 100 |
| 13 | Салфетка спиртовая | Антисептическая для инъекций . В индивидуальной упаковке. Размер 60 *100 мм. Содержит 70% этиловый спирт высшей очистки. Применяется для обработки кожи до и после инъекций | шт | 20 000 |
| 14 | Марля медицинская | Нестерильная, отбеленая, ширина 90 см, в отрезе по 10 м, упакован в полиэтиленовую упаковку. | упак | 50 |
| 15 | Система инфузионная | Для переливания растворов с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 0,8*40мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. | шт | 1 000 |
| 16 | Скарификатор | Кожный, однократного применения, из нержавеющей стали, с боковым копьем, для взятия капиллярной крови | шт | 20 000 |
| 17 | Шприц одноразовый | стерильный 2-х компонентный с приложенной иглой объем 2.0 мл, Тип соединения -Луер, цилиндр – полипропилен (ПП),шток-поршень-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП),положение наконечника-конуса цилиндра- коаксильное, трубка иглы- нержавеющая сталь , заточка трехгранная копьевидная, павильон-полипропилен (ПП). Защитный колпачек-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП). Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизация – этилен-оксид. | шт | 2 000 |
| 18 | Шприц одноразовый | стерильный 2-х компонентный с приложенной иглой объем 5мл, Тип соединения -Луер, цилиндр – полипропилен (ПП),шток-поршень-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП),положение наконечника-конуса цилиндра- коаксильное, трубка иглы- нержавеющая сталь , заточка трехгранная копьевидная, павильон-полипропилен (ПП). Защитный колпачек-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП). Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизация – этилен-оксид. | шт | 2 000 |
| 19 | Шприц одноразовый | стерильный 2-х компонентный с приложенной иглой объем 10.0 мл, Тип соединения -Луер, цилиндр – полипропилен (ПП),шток-поршень-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП),положение наконечника-конуса цилиндра- коаксильное, трубка иглы- нержавеющая сталь , заточка трехгранная копьевидная, павильон-полипропилен (ПП). Защитный колпачек-полиэтилен высокой плотности, (ПЭВП). Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизация – этилен-оксид. | шт | 1 000 |
| 20 | Проявитель | Предназначен для проявки пленки KODAK MIN-R L в проявочных импортных машин Кодак концентрированный раствор для приготовления 40 литров рабочего раствора. Химикаты не имеют резкого запаха и не токсичны. Приспособлен для использования во всех типах проявочных машин. Упаковка включает в себя две большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две пластиковые емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора. (2*20л) Проявитель не содержит в своем составе бор и ЭДТА, считающиеся токсичными веществами, обладает слабым запахом, содержит антиоксиданты. | упак | 4 |
| 21 | Фиксаж | Предназначен для фиксации пленки KODAK MIN-R L в проявочных импортных машин Кодак (2*20 л). Концентрированный раствор для приготовления 40 литров рабочего раствора. Химикаты не имеют резкого запаха и не токсичны. Приспособлен для использования во всех типах проявочных машин. Упаковка включает в себя две большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две пластиковые емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора. Фиксаж не содержит в своем составе бор и ЭДТА, считающиеся токсичными веществами, обладает слабым запахом, содержит антиоксиданты. | упак | 4 |
| 22 | Набор гинекологический | Однократного применения, стерильный Набор состоит из: зеркала куско гинекологического полимерного двухстворчатого однократного применения стерильного, пеленки адсорбирующая одноразовая, перчаток медицинских диагностических одноразовых, шпатель гинекологический эйра для взятия мазка двухсторонний полимерный одноразовый. | шт | 100 |
| 23 | Наконечник | Одноразовый, 0.5-250 мкл. 1000 шт/уп | упак | 1 |
| 24 | Шпатель | Одноразовый, стерильный, деревянный, для осмотра ротовой полости Основные параметры, мм : длина: 140 + 3,0, ширина: 18 + 2,0, толщина: 2 + 0,2. | шт | 3 000 |
| 25 | Зонд урогенитальный | Одноразовый, стерильный, тип D "Цитощетка". Полимерная щетка, обеспечивает полноценное взятие материала из цервикального канала для приготовления мазка-отпечатка. | шт | 10 000 |
| 26 | Бинт | Марлевый медицинский нестерильный, размер 7м×14 см; плотность 28 г/кв.м; толщина скатки не более 17 мм; капиллярность не менее 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее 9,0 кгс.4 | шт | 100 |
| 27 | Бинт | Марлевый медицинский нестерильный, размер 5м×10 см; плотность 28 г/кв.м; толщина скатки не более 17 мм; капиллярность не менее 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее 9,0 кгс.4 | шт | 100 |
| 28 | Салфетки | Марлевые, двухслойные стерильные размер 16х14см, № 10 | упак | 50 |
| 29 | Индикаторы стерилизации Стеритест П 132/20-02 или эквивалент | Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора) температура стерилизации 132(С, время стерилизационной выдержки, 20 мин. № 500 тестов самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров паровой стерилизации, индикаторы соответствуют 4 классу, внутри стерилизуемых упаковок, химические одноразовые | упак | 4 |
| 30 | Индикаторы стерилизации Стеритест Вл 180/60 или эквивалент | Режим воздушной стерилизации (условия в камере стерилизатора) температура стерилизации 180(С, время стерилизационной выдержки, 60 мин. № 500 тестов самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров стерилизации, индикаторы соответствуют 5 классу, внутри стерилизуемых упаковок, воздушной стерилизации химические одноразовые | упак | 4 |
| 31 | Индикаторы стерилизации, Стериконт В 180/60-02 или эквивалент | Режим воздушной стерилизации (условия в камере стерилизатора) температура стерилизации 180(С, время стерилизационной выдержки, 60 мин. № 500 тестов самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров стерилизации, индикаторы соответствуют 5 классу, снаружи стерилизуемых упаковок, воздушной стерилизации химические одноразовые | упак | 4 |
| 32 | Индикаторы стерилизации Стериконт П 132/20-01-1 или эквивалент | Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора) температура стерилизации 132(С, время стерилизационной выдержки, 20 мин. № 500 тестов самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров паровой стерилизации, индикаторы соответствуют 4 классу, снаружи стерилизуемых упаковок, химические одноразовые | упак | 4 |
| 33 | Бумага диаграммная | для шестиканального электрокардиографа Shiller АТ-2, Размер 210х280х215 мм, в книжке | упак | 50 |
| 34 | Загубник | Одноразовый , картонный загубник для взрослых к аппарату Смокелайзер, внутренний диаметр 28 мм, внешний диаметр 30 мм, длина 6,5 см, 500 шт/уп | упак | 10 |
| 35 | Электроды к анализатору | Одноразовые долгонесохнущие электроды к анализатору АВС-01 МЕДАСС , по 250 шт в пакете. | упак | 50 |
| 36 | Ложка Фолькмана | Предназначена для взятия материала с поверхности слизистой влагалища, шейки матки и уретры для бактериологических исследований: длина - 210 мм. Изготовлена из нержавеющей стали. | шт | 30 |
| 37 | Пинцет | Анатомический общего назначения. Область применения: для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов. Пинцет, бранши которого имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки, длина-200мм | шт | 20 |
| 38 | Простынь | Одноразовая медицинская, используются в качестве подстилочного материала на процедурные кушетки, гинекологические кресла, массажные столы и т.д. Материал: нетканый полипропилен (спанбонд). Размер: 200х140 см. Стерильность: стерильно. Плотность: 25 гр./м2. | шт | 100 |
| 39 | Игла | двусторонняя 23 G № 100 | упак | 5 |
| 40 | Пробирки | не вакуумные с ЭДТА КЗ 3 мл № 50 для гематологических исследований крови | упак | 10 |
| 41 | Пробирки | не вакуумные с активным образованием сгустка 3 мл № 50 | упак | 10 |
| 42 | Расширитель Гегара | Комплект № 1 расширителей Гегара Назначение: Расширение шейки матки. Длина каждого инструмента 190 мм. Состав комплекта: 9 расширителей с диаметром от 3 до 7 мм (с интервалом 0,5 мм). нержавеющая сталь. | комп | 3 |
| 43 | Зонд маточный | Предназначен для исследования шеечного канала и полости матки, а также для оценки размеров этих полостей. Габаритные размеры, мм 280x36 Диаметр пуговки рабочей части, мм 3.5 Масса, г 45 Изготавливается из латуни с никелевым покрытием. | шт | 5 |
| 44 | Щипцы маточные | однозубые (пулевые) для оттягивания тела матки, размер 250 мм, изготовлена из нержавеющей стали | шт | 2 |
| 45 | Тонометр механический | представляет собой классическую версию прибора, предназначенного для точного измерения артериального давления. Технические характеристики: Диапазон измерений: 20 –300 мм рт.ст. Цена деления: 2 мм рт.ст. Точность измерений в диапазоне 60–240 мм рт.ст.: ±3 мм рт.ст Точность измерений в остальной части диапазона.: ± 4 мм рт.ст Размер манжеты: окружность плеча 22 – 36 см. Вес: не более 450 г. В комплект входит: тонометр, манжета, футляр, инструкция. | шт | 20 |
| 46 | Термобумага FM | для аппарата Phifilips | упак | 40 |
| 47 | Бумага | Контрастная термобумага подходит к аппарату MITSUBISHI (терминальный принтер серии K65HM-се) высокая плотность, высокая контрастность термобумага; около 215 отпечатков в рулон; упакованы 4 рулона в коробке. Размер бумаги 110*21ммPricing is per box. | упак | 5 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№_________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчика Поставщику, до 14.00 часов по московскому времени.

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника № 17» г. Саратов, ул. Антонова, 5.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Товарная накладная;

-	Счет-фактура;

-	Сертификат качества.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 5 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3,4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ___________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                         ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от __.______.2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемого товара | Единица измерения | Количе ство | Цена с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: В т.числе НДС |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                               Поставщик

________________                                                                              ________________

М.П.                                                                                                                     М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2011 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2499, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.