«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «ГКБ № 12»

_____________________С.П. Ходаев

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1404

I часть: Запрос котировок

Дата: 09.08.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «ГКБ № 12» Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15 Адрес электронной почты: ekonomspz@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим на момент поставки ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г.Саратов, ул.Крымская, 15, МУЗ «ГКБ № 12» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 5 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 210 750 руб. (Двести десять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 10.08.2010г. по 16.08.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 16.08.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента | Лента диаграммная для анализаторов, 57 ммХ40м | рул | 15 |
| 2 | Рабочая станция (штативы для кювет) | Штативы для кювет для анализатора Clima 15 | шт | 2 |
| 3 | Мультикуветный трек | Мультикюветы (15 двухсекционных кювет) для анализатора Clima 15, 100шт/уп | уп | 10 |
| 4 | Лента | Лента диаграммная для анализатора Clima 15, ширина 110 мм. | рул | 10 |
| 5 | Лиофилизированная, универсальная сыворотка (норма) | На основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находится или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. Используется для внутреннего контроля качества при выполнении биохомических тестов на автоматизированных фотометрических системах- 1 фл. по 5 мл. | флак | 30 |
| 6 | Лиофилизированная, универсальная сыворотка (патология) | На основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находится или вне нормальных пределов или на границе патологических значений. Используется для внутреннего контроля качества при выполнении биохомических тестов на автоматизированных фотометрических системах- 1 фл. по 5 мл. | флак | 30 |
| 7 | Лиофилизированный мультикалибратор | На основе человеческой сыворотки. Стабильность параметров аналитов в растворенном калибраторе при температуре -20.0 С 30 дней (билирубин – 14 дней). 1 фл. по 3 мл. | флак | 10 |
| 8 | Моющее средство ЮниКЛИН или эквивалент | Концентрированное моющее средство для оптических кювет и лабораторной посуды 1фл 500 мл.Состав: вода, гидроксипропилметицеллюлоза, алкибензолсульфонат натрия, карбоксиметилат, 2-бром-2-нитропропандиол | фл | 1 |
| 9 | Пробирка | Пробирка вакуумная, одноразового применения, объемом 2 мл. с наполнителем К3 этилендиаминтетраацетата, стандартная (13х75)/ уп./100шт. | уп | 28 |
| 10 | Пробирка | Пробирка вакуумная, одноразового применения, объемом 4 мл., с активатором образования сгустка, стандартная (13х75) уп./100шт. | уп | 35 |
| 11 | Пробирка | Пробирка вакуумная, одноразового применения, объемом 4 мл. с 3,8% цитратом натрия, стандартная (13х75). уп./100шт. | уп | 10 |
| 12 | Иглы для пробирок | Игла стерильная 38х0,8мм, 21Gx1 1/2", зеленая 100 шт/уп | уп | 25 |
| 13 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Состав набора: Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). В состав набора входит также тест-пластины (слайды). | наб | 2 |
| 14 | Полоски индикаторные "Биоскан - глюкоза" или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения глюкозы в моче 100 шт/уп | уп | 15 |
| 15 | Полоски индикаторные "Биоскан - кетоны" или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения кетонов в моче 100 шт/уп | уп | 3 |
| 16 | Тест-полоски для «Уристик А -10» или эквивалент* | Пластиковые тест-полоски с реагентными зонами для определения глюкозы, билирубина, кетоновых тел, удельного веса, крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов в моче 100 шт/уп.для анализатора мочи «Клинитек Статус» уп/100 шт. | уп | 15 |
| 17 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени | Состав набора: Реагент 1: АЧТВ реагент – лиофильно высушенный реагент на основе соевых фосфолипидов и активатора – эллаговой кислоты, 7 фл. по 4 мл, Реагент 2: кальция хлорида 0,025М раствор, 3 фл по 10 мл. | наб | 2 |
| 18 | Реагент для определения протромбинового времени | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент. Состав: реагент 1: тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов и аттестованный по Международному Индексу Чувствительности (МИЧ). 1 фл. 8 мл. | флак | 15 |
| 19 | Набор для определения фибриногена | Метод Клаусса определения содержания фибриногена в плазме. Состав набора: Реагент 1: тромбин для определения фибриногена (2 мл.)- 8 фл; Реагент 2: плазма калибратор (1 мл) – 1 фл.; Реагент 3: буфер имидозольный концентрированный (5 мл.) – 1 фл. | наб | 2 |
| 20 | Кюветы измерительные | Для проведения измерений на анализаторе показателей гемостаза АПГ2-02, 250 мкл с шариком, уп/1000шт. | уп | 2 |
| 21 | Скарификатор-копье | Для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный, нетоксичный, апирогенный с боковым копьем в индивидуальной упаковке. Размеры: длина копья 4+-0,5 мм, длина скарификатора 31+-2мм. Изготовлен из нержавеющий стали. | шт | 2000 |
| 22 | Пробирка | Пробирка центрифужная стеклянная неградуированная, 10 см. | шт | 1000 |
| 23 | Набор для определения концентрации белка в моче и спинномозговой жидкости | Набор реагентов для определения содержания общего белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогаллоловым красным .. Состав набора: Реагент 1 (1 фл.- 100 мл или 3 фл по 100 мл) : Пирогаллоловый красный, 50 мкмоль/л; Молибдат натрия, 40 мкмоль/л ; Оксалат натрия, 1 ммоль/л Азид натрия в сукцинатном буфере, рН 2,5 , 50 моль/л Реагент 2 (1фл. - 1 мл или 1 фл х 3,0 мл): Калибратор, 200 мг/л (Сывороточный человеческий альбумин, 70%; Глобулин, 30 % ; Хлористый натрий, 0,9 %; Азид натрия, 0,095%) | наб | 3 |
| 24 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови | Набор контрольных растворов белков мочи для контроля правильности и воспроизводимости определения концентрации белка в моче. Состав набора: Реагент 1: калибратор 0,1 г/л- 1 фл. по 10 мл.; Реагент 2: калибратор 0,2 г/л – 1фл. по 10 мл.; .; Реагент 3: калибратор 0,4 г/л 1 фл. по 10 мл.; Реагент4: калибратор 0,8 г/л 1 фл. по 10 мл.; Реагент 5: 2 фл с концентрацией белка 0,2 г/л; Реагент 6: 2 фл с концентрацией белка 0,4 г/л. | наб | 1 |
| 25 | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы | Кинетический метод количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови , 500 мл Состав набора: Реагент 1 (4х100 мл): буферно- ферментный раствор, содержащий трис - 100 ммоль/л, L – аланин - 500 ммоль/л, лактатдегидрогиназу - 1200Е/л, азид натрия – 0,095% . Реагент2 (1х100 мл): раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,18 ммоль/л, альфа – кетоглуторат – 15 ммоль/л, азид натрия – 0,095% . | наб | 1 |
| 26 | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы | Набор реагентов для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом , 500 мл. Состав набора: Реагент 1 (4 х 100 мл): трис-буфер, рн 9,6 80 ммоль/л; L-аспартат, 240 ммоль/л;Лактатдегидрогеназа, 600 Е/л ; Малатдегидрогеназа, 600 Е/л ; Азид натрия, 0,95 г/л. Реагент 2 ( 1х100 мл): НАНД, 0,18 ммоль/л; а-кетоглутарат, 12 ммоль/л; Азид натрия, 0,95 г/л | наб | 1 |
| 27 | Набор для определения триглицеридов | Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом , 600 мл Состав набора. Реагент 1:буферно-ферментный раствор содержащий фосфатный буфер рН 7,2 - 50 ммоль\л; 154-хлорфенол - 4,0 ммоль\л; 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль\л;АТФ -2 ммоль/л, магний хлористый-15ммоль\л, глицеринкиназу - 400 Е\л; глицеро-3-фосфатоксидазу-1500 Е\л; липопротеинлипазу-4000 Е\л; азид натрия 0,095% - 6 флаконов по 100 мл. Реагент 2. калибратор ( калибровочный расвор триглицеридов, 2,3 ммоль\л в растворе Тритона Х -100, 0,3% и зида натрия - 0,095 %) - 2 флакона по 3,0 мл. | наб | 1 |
| 28 | Набор для определения холестерина | Ферментативный метод количественного определения общего холестерина (эстерифицированного и не эстерифицированного) в сыворотке крови. 600мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый - 250 ммоль/л, фенол - 5 ммоль/л, 4- аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 200Е/л, холестериноксидазу -100Е/л, пероксидазу- 3000Е/л, 6 фл по 100 мл. Реагент2: калибратор: калибровочный раствор холестерина, 5,2 ммоль/л, в растворе кавасола, 20% и азида натрия – 0,095% - 2 фл. по 3 мл. | наб | 3 |
| 29 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum, 12х8, 96 опр. Состав набора: положительный контрольный образец , инактивированный (К+) – 1 флакон , 0,5 мл отрицательный контрольный образец , инактивированный (К-) – 1 флакон , 0,5 мл коньюгат(рекомбинантные трепонемные белки, ноньюгированные с пероксидазой хрена) 1 или 2 флакона , раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 флакон. 3,0 мл разводящий раствор (РР) – 1 флакон. 13 мл концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т*25) – 1 флакон, 28 мл субстратный буферный раствор (СБР) – 1 флакон, 13 мл тетраметилбензидин (ТМБ) концентрат -1флакон -1,5 мл стоп-реагент-1фл -12 мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт ванночка для реагентов – 2 шт наконечники для пипетки – 16 шт | наб | 10 |
| 30 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора глюкозы Super GL Easy Состав набора: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл по 1000 мл; | уп | 1 |
| 31 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон (по 100мл)/1уп. | уп | 1 |
| 32 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: реагент 3 – контрольный раствор №1 (раствор глюкозы, 4ммоль/л и лактата, 2,0ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте3 – глюкоза от3,88до4,12ммоль/л, лактат от1,94 до2,06ммоль/л. реагент 4– контрольный раствор №2 (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте 4 – глюкоза от11,64до12,36ммоль/л, лактат от9,70 до10,30ммоль/л. реагент 5 – контрольный раствор №3 (раствор глюкозы, 30ммоль/л и лактата, 25ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл). Концентрация глюкозы и латата в реагенте5 – глюкоза от29,10до30,90ммоль/л, лактат от24,25 до25,75ммоль/л). | уп | 1 |
| 33 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы | Кинетический метод количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови, или плазме, 125 мл . Состав набора: Реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8- 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095% 5 фл по 20 мл. Реагент 2 : раствор субстрата, содержащий п- нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л, азид натрия – 0,095% - 1 фл 25 мл. | наб | 3 |
| 34 | Набор для определения активности гамма-глутамилтраспептидазы | Набор реагентов для количественного определения активности Гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотки крови, 125 мл Состав набора Реагент 1 ( 5 флаконов по 20 мл) : раствор, содержащий трис, 125 ммоль / л; глицил-глицин, 125 ммоль / л, Азид натрия, 0,095% . Реагент 2 (1флакон по 25 мл) : раствор, содержащий L- у-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, 20 ммоль /л, Азид натрия, 0,095% . | наб | 2 |
| 35 | Набор для определения активности креатинкиназы | Набор для количественного определения активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотки крови , 125 мл . Состав набора Реагент 1 ( 5 флаконов по 20 мл) : буферный раствор, рН 6,7, содержащий имидазол, 125 ммоль/л; креатинфосфат, 37 ммоль/л ; глюкозу, 25 ммоль/л ; N –ацетилцистеин, 25 ммоль/л; ацетат магния, 12 ммоль/л; ЭДТА- Nа, 2,5 ммоль/л; азид натрия, 0,095% . Реагент 2 (1флакон по 25 мл) : раствор, содержащий АДФ, 10 ммоль /л; НАДФ, 10 ммоль /л; АМФ, 25 ммоль /л; пентофосфат диаденозина, 50 ммоль /л; глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, 7500 Е/л; гексокиназу, 12500 Е/л; азид натрия, 0,095% . | наб | 5 |
| 36 | Набор для определения глюкозы | Глюкозооксидазный метод количественного определения глюкозы в сыворотке крови, 1000 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый- 250 ммоль/л, фенол- 5 ммоль/л, 4- аминоантипирин 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу- 10000 Е/л, пероксидазу – 10000 Е/л, фл.- 1000 мл. Реагент 2: калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 % - 1 фл. (10 мл.) | наб | 3 |
| 37 | «Цоликлон анти-Д супер» или эквивалент | Реагент для определения резус фактора. Rh0( D) антиген системы резус человека. Титр 1 : 512 в микроплате. Консервант 0,1% NaN3. Флакон 10,0 мл. | флак | 5 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                     		       « __ »____________ 2010 г.

МУЗ «ГКБ № 12», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Ходаева С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

# 2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1,), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 5 рабочих с ней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Крымская ,15, МУЗ «ГКБ № 12».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- счет

- счет-фактура

- товарная накладная

- сертификаты качества установленного образца

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ______ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _________ (_________________________________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4 Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими на момент поставки ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение  5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен иметь не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены настоящего Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту до 31 декабря 2010г., в остальной части до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение №1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:      МУЗ «ГКБ № 12»

410039, г. Саратов, ул. Крымская, 15

ИНН 6451126335  КПП 645101001

Саратовское ОСБ № 8622 г. Саратов

к/с  30101810500000000649

р/с 40404810956360030002

БИК 046311649

Тел. 95-64-61

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ /___________________/                                  ____________ /___________________/

М.П. 								    М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№___ от «___»_________2010г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1404, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.