ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МУ ДОД ДООЦ «Солнышко» комитета по физической культуре и спорту администрации г. Саратова .

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская , д. 88.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Монтаж автоматической пожарной сигнализации, прокладка кабеля для системы оповещения территории со стоимостью материалов.

4.Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ,

оказываемых услуг:

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в отдельно-стоящем двухэтажном здании, предназначенном для круглосуточного пребывания детей, согласно рабочего проекта, находящегося у заказчика. Сдача объекта в Государственную пожарную инспекцию. Прокладка 200 м. кабеля марки П-274-М по 5 существующим столбам освещения для подключения системы оповещения территории.

Спецификация на оборудование и материалы согласно рабочего проекта на монтаж АПС.

Спецификация на оборудование и материалы согласно рабочего проекта на  монтажу АПС

| поз | Предприятие-изготовитель | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АООТ «Радий» г. Касли, Челябинской области | ППК охранно-пожарный «Сигнал-20» | Шт. | 1 |
| 2 | ЗАО «Бастион», г. Ростов на Дону | Резервный источник питания аппаратуры «Скат-1200У» (2 АКБ) | Шт. | 1 |
| 3 | ЗАО РЭЗ «Спецавтоматика», г. Ростов на Дону | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31/1 | Шт. | 52 |
| 4 | ИФ «Ирсет- Центр», г. Санкт-Петербург | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | Шт. | 6 |
| 5 |  | Оповещатель световой «Маяк» | Шт. | 1 |
| 6 |  | Оповещатель звуковой «Свирель» | Шт. | 1 |
| 7 |  | Оповещатель звуковой АС-10 | Шт. | 8 |
| 8 |  | Оповещатель световой «Выход» | Шт. | 22 |
| 9 |  | Коробка соед. КРТП-10 | Шт. | 1 |
| 10 |  | Коробка соед. УК-2П | Шт. | 40 |
| 11 |  | Короб-канал 20х10 | М | 320 |
| 12 |  | Короб-канал 40х16 | М | 20 |
| 13 |  | Провод П-274 | М | 80 |
| 14 |  | Провод КСПВ 2х0,5 | М | 440 |
| 15 |  | Провод ШВВП 2х0,75 | М | 300 |
| 16 |  | Провод ПВС 3х1,5 | М | 5 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Саратовская область, Саратовский район, Сабуровский округ.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: до 25.05.06г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в стоимость работ включены все расходы, связанные с проведением работ, в т.ч. НДС – 18%.

Максимальная цена контракта: 95 000,0 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата по безналичному расчету согласно акта выполненных работ, подписанного двумя сторонами.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «11» мая   2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.