ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: 12.10.06г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». Адрес: 410005, г. Саратов, ул. Посадского, 193 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Электроосвещение и эл.силовое оборудование компьютерных классов и лингофонных кабинетов № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Монтажные работы 1 Шкаф учета и распределения на 6 мест шт. 4 2 Патч корд (соединитель компьютера с комп.сетью) шт. 22 3 Устройство защитного отключения АСТРО УЗО шт. 4 4 Свитч неуправляемый (концентратор) 16 портов шт. 2 5 Автомат двухполюсный 25А шт. 2 6 Автомат двухполюсный 16А шт. 2 7 Коробка разветвительные на 8 контактов шт. 22 8 Разъемы (наушник, микрофон) 100шт. 1,56 9 Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки 100шт. 0,26 10 Индикатор фазы шт. 4 11 Кабель-канал длиной 2м 100шт. 0,51 12 Кабель в кабеле-канале 100м 1,02 13 Кабель с креплением скобами 100м 1,20 14 Кабель силовой в трубе металлопластиковой 100м 0,44 15 Труба металлопластиковая диам.25 с креплением к полу 100м 0,44 16 Провод экранный 2-х парный 100м 2,78 17 Настройка локальной сети раб.мест 22 18 Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 100м 0,76 19 Заземлитель вертикальный из круглой стали диам. 16мм 100 шт. 0,5 Материалы, не учтенные ценником 20 Патч корд (соединитель компьютера с комп.сетью) шт. 22 21 Коробка разветвительные на 8 контактов шт. 22 22 Разъемы RG-45 шт. 156 23 Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки шт. 26,00 24 Индикатор фазы шт. 4 25 Кабель-канал 15х15 м 62 26 Кабель-канал 25х15 м 40 27 Кабель силовой 3х2,5 м 56 28 Кабель силовой 3х1,5 м 22 29 Кабель сетевой кат. 5е. 4х2 м 188 30 Труба металлопластиковая м 44 31 Провод экранный 2-х парный м 278 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | C момента заключения контракта до 15 ноября 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, расходы на перевозку, установку, страхование, уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 195203 рубля 00 копеек |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 12.10.06г.( дата) по 18.10.06г.(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | авансовый платеж в размере 20% от общей стоимости работ, остаток суммы по факту выполненных работ на основании акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 20 дней. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

согласно прилагаемой сметы, являющейся неотъемлемой частью заявки.

Мы принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Электроосвещение и эл.силовое оборудование компьютерных классов и лингофонных кабинетов № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Монтажные работы 1 Шкаф учета и распределения на 6 мест | шт. 4 2 Патч корд (соединитель компьютера с комп.сетью) шт. 22 3 Устройство защитного отключения АСТРО УЗО шт. 4 4 Свитч неуправляемый (концентратор) 16 портов шт. 2 5 Автомат двухполюсный 25А шт. 2 6 Автомат двухполюсный 16А шт. 2 7 Коробка разветвительные на 8 контактов шт. 22 8 Разъемы (наушник, микрофон) 100шт. 1,56 9 Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки 100шт. 0,26 10 Индикатор фазы шт. 4 11 Кабель-канал длиной 2м 100шт. 0,51 12 Кабель в кабеле-канале | 100м 1,02 13 Кабель с креплением скобами 100м 1,20 14 Кабель силовой в трубе металлопластиковой 100м 0,44 15 Труба металлопластиковая диам.25 с креплением к полу 100м 0,44 16 Провод экранный 2-х парный 100м 2,78 17 Настройка локальной сети раб.мест 22 18 Заземлитель горизонтальный из полосовой стали 100м 0,76 19 Заземлитель вертикальный из круглой стали диам. 16мм 100 шт. 0,5 Материалы, не учтенные ценником 20 Патч корд (соединитель компьютера с комп.сетью) шт. 22 21 Коробка разветвительные на 8 контактов | шт. 22 22 Разъемы RG-45 шт. 156 23 Розетка штепсельная с заземляющим контактом скрытой установки шт. 26,00 24 Индикатор фазы шт. 4 25 Кабель-канал 15х15 м 62 26 Кабель-канал 25х15 м 40 27 Кабель силовой 3х2,5 м 56 28 Кабель силовой 3х1,5 м 22 29 Кабель сетевой кат. 5е. 4х2 м 188 30 Труба металлопластиковая м 44 31 Провод экранный 2-х парный м 278 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | C момента заключения контракта до 15 ноября 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, расходы на перевозку, установку, страхование, уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | авансовый платеж в размере 20% от общей стоимости работ, остаток суммы по факту выполненных работ на основании акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 20 дней. |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.