ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  135   .

Дата:   27.02.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№12», Волжский район, г. Саратов ул. Большая Горная, 141, 410003 ИНН 6450043012 БИК 046311001 Л/с 6010020080 Р/c 40204810800000000016 ГРКЦ г. Саратова ГУ ЦБ РФ по Саратовской области г. Саратов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет г. Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Раздел 1. Гардероб. 1) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 4,83м2 2)Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 4,83м2 3)Монтаж конструкций дверей 80кг 4)Каркасы металлические 80кг 5)Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 210м2 6)Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антигрибковым составом 615м2 7)Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 283м2 8)Окраска клеевыми составами улучшенная потолка 332м2 9)Масляная окраска металлических поверхностей решеток разделит. 231м2 10)Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 11.6м2 11)Погрузка строит. мусора 5т 12)Перевозка строительного мусора 5т бортовым автомобилем грузопод. 5 т на расстояние до 20 км, класс груза 1 Раздел 2 Спортивный зал. 13)Разборка деревянных заполнений проёмов дверных 3.2м2 14)Монтаж конструкций дверей 160кг 15)Каркасы металлические 160кг 16) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 40м2 17)Огрунтовка бетонных и оштукатуренных Поверхностей грунт – шпатлёвкой ЭП-0010 25.2м2 18)Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 425м2 19)Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 250.6м2 20) Погрузка строительного мусора 1.5т 21)Перевозка грузов бортовым автомобилем грузопод. 5 т на расстояние до 20 км, класс груза 1 1.5т |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов ул. Большая Горная, 141, МОУ «СОШ№12» |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 1 июня 2007года До 31 июля 2007года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Включены в цену работ, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | Двести тысяч рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 27.02.07 г. _( дата) по _05.03.07 г.______(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Без аванса, после сдачи Поставщиком и приёмки Заказчиком выполненной работы, путем подписания сторонами соответствующего акта, с отсрочкой до 4 месяцев |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел____________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 135, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)______________ремонтных работ

(наименование товара, работ, услуг)

для   Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№12», Волжский район, г. Саратов ул Большая Горная, 141, 410003,__________________________________________________                                                                           (наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (двести тысяч) руб. Мы принимаем на себя

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Раздел 1. Гардероб. 1) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 4,83м2 2)Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 4,83м2 3)Монтаж конструкций дверей 80кг 4)Каркасы металлические 80кг 5)Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 210м2 6)Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей антигрибковым составом 615м2 7)Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 283м2 8)Окраска клеевыми составами улучшенная потолка 332м2 9)Масляная окраска металлических поверхностей решеток разделит. 231м2 10)Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 11.6м2 11)Погрузка строит. Мусора 5т 12)Перевозка строительного мусора 5т бортовым автомобилем грузопод. 5 т на расстояние до 20 км, класс груза 1 Раздел 2 Спортивный зал. 13)Разборка деревянных заполнений проёмов дверных 3.2м2 14)Монтаж конструкций дверей 160кг 15)Каркасы металлические 160кг 16) Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 40м2 17)Огрунтовка бетонных и оштукатуренных Поверхностей грунт –шпатлёвкой ЭП-0010 25.2м2 18)Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 425м2 19)Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% 250.6м2 20) Погрузка строительного мусора 1.5т 21)Перевозка грузов бортовым автомобилем грузопод. 5 т на расстояние до 20 км, класс груза 1 1.5т |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Г.Саратов Большая Горная,141, |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 1июня 2007года До 31 июля 2007года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Включены в цену работ, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Без аванса, после сдачи Поставщиком и приёмки Заказчиком выполненной работы, путем подписания сторонами соответствующего акта, с отсрочкой до 4 месяцев |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.