ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 166

Дата:   07.03.2007 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган - Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик - ММУ «Детская инфекционная больница №6» Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Соборная, 23 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет г. Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании «Детской поликлиники №10» в соответствии с приложением 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | 410031. г.Саратов, ул. Комсомольская, 28/30 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течении 7 рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта. Сдача объекта в управление Госпожнадзора осуществляется за счет подрядной организации. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 190 000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 07.03.2007 г. (дата) по 14.03.2007 г. (дата). по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | оплата производится в форме безналичного расчёта авансовым платежом в размере 30% от общей суммы заказа и последующей оплатой 70 % по факту выполненных работ после сдачи объекта в управление Госпожнадзора. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | От 10 дней, но не более 20 дней |

Приложение 1

Разработка рабочего проекта системы пожарной сигнализации и согласование его с управлением Госпожнадзора.

Разработка проекта системы оповещения о пожаре и согласование его с управлением Госпожнадзора.

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. Сдача объекта в управление Госпожнадзора осуществляется за счет подрядной организации

| Помещение | Площадь | Высота |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж |
| Центральный вход | 3,2 | 2,53 |
| Холл при входе | 3,6 | 2,53 |
| Коридор | 5,6 | 2,53 |
| Гардероб | 5,0 | 2,53 |
| Коридор | 47,7 | 2,53 |
| Регистратура | 23,0 | 2,53 |
| Кабинет | 9,0 | 2,53 |
| Кабинет | 10,3 | 2,53 |
| Кабинет | 5,5 | 2,53 |
| Лаборатория | 14,7 | 2,53 |
| Лаборатория | 11,7 | 2,53 |
| Кабинет | 17,3 | 2,53 |
| Коридор | 13,8 | 2,53 |
| Кабинет | 11,4 | 2,53 |
| Кабинет | 18,6 | 2,53 |
| Кабинет | 15,3 | 2,53 |
| Коридор | 20,3 | 2,53 |
| Кабинет | 18,8 | 2,53 |
| Туалет | 6,0 | 2,53 |
| Туалет | 3,1 | 2,53 |
| Коридор | 38 | 2,53 |
| Кабинет | 17,9 | 2,53 |
| Коридор | 27,0 | 2,53 |
| Коридор | 17,7 | 2,53 |
| Кабинет | 11,0 | 2,53 |
| Кабинет | 18,6 | 2,53 |
| Коридор | 22,6 | 2,53 |
| Коридор | 6,8 | 2,53 |
| Запасной выход | 2,0 | 2,53 |
| Коридор | 26,6 | 2,53 |
| Кабинет | 9,0 | 2,53 |
| Кабинет | 6,8 | 2,53 |
| Кабинет | 15,3 | 2,53 |
| Кабинет | 11,6 | 2,53 |
| Коридор | 5,4 | 2,53 |
| Кабинет | 5,1 | 2,53 |
| Коридор | 8,9 | 2,53 |
| Кабинет | 8,6 | 2,53 |
| Кабинет | 18,9 | 2,53 |
| Коридор | 5,1 | 2,53 |
| Туалет | 2,8 | 2,53 |
| Туалет | 7,9 | 2,53 |
| Кабинет | 20,5 | 2,53 |
| Коридор | 36,3 | 2,53 |
| Коридор | 2,6 | 2,53 |
| Площадь 1-го этажа 611,6 кв.м. |
| Количество мест с учетом врачей и посетителей_ 200 чел. |
| Подвал |
| Коридор | 7,7 | 2,53 |
| Кладовая | 2,5 | 2,53 |
| Помещение | 11,9 | 2,53 |
| Помещение | 6,9 | 2,53 |
| Лестница | 10,2 | 2,53 |
| Площадь подвала 39,2 кв.м. |
| Количество мест с учетом врачей и посетителей 200 чел. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___»_____________2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):

тел.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №166, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)

(наименование товара, работ, услуг)

для

(наименование заказчика)

на общую сумму 				  (______________				) руб.

(сумма прописью)

Мы принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании «Детской поликлиники №10» в соответствии с приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 410031, г.Саратов, ул.Комсомольская, 28/30 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течении 7 рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта. Сдача объекта в управление Госпожнадзора осуществляется за счет подрядной организации. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата производится в форме безналичного расчёта авансовым платежом в размере 30% от общей суммы заказа и последующей оплатой 70 % по факту выполненных работ после сдачи объекта в управление Госпожнадзора. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | От 10 дней, но не более 20 дней |

Приложение 1

Разработка рабочего проекта системы пожарной сигнализации и согласование его с управлением Госпожнадзора.

Разработка проекта систем оповещения о пожаре и согласование его с управлением Госпожнадзора.

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. Сдача объекта в управление Госпожнадзора осуществляется за счет подрядной организации

| Помещение | Площадь | Высота |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж |
| Центральный вход | 3,2 | 2,53 |
| Холл при входе | 3,6 | 2,53 |
| Коридор | 5,6 | 2,53 |
| Гардероб | 5,0 | 2,53 |
| Коридор | 47,7 | 2,53 |
| Регистратура | 23,0 | 2,53 |
| Кабинет | 9,0 | 2,53 |
| Кабинет | 10,3 | 2,53 |
| Кабинет | 5,5 | 2,53 |
| Лаборатория | 14,7 | 2,53 |
| Лаборатория | 11,7 | 2,53 |
| Кабинет | 17,3 | 2,53 |
| Коридор | 13,8 | 2,53 |
| Кабинет | 11,4 | 2,53 |
| Кабинет | 18,6 | 2,53 |
| Кабинет | 15,3 | 2,53 |
| Коридор | 20,3 | 2,53 |
| Кабинет | 18,8 | 2,53 |
| Туалет | 6,0 | 2,53 |
| Туалет | 3,1 | 2,53 |
| Коридор | 38 | 2,53 |
| Кабинет | 17,9 | 2,53 |
| Коридор | 27,0 | 2,53 |
| Коридор | 17,7 | 2,53 |
| Кабинет | 11,0 | 2,53 |
| Кабинет | 18,6 | 2,53 |
| Коридор | 22,6 | 2,53 |
| Коридор | 6,8 | 2,53 |
| Запасной выход | 2,0 | 2,53 |
| Коридор | 26,6 | 2,53 |
| Кабинет | 9,0 | 2,53 |
| Кабинет | 6,8 | 2,53 |
| Кабинет | 15,3 | 2,53 |
| Кабинет | 11,6 | 2,53 |
| Коридор | 5,4 | 2,53 |
| Кабинет | 5,1 | 2,53 |
| Коридор | 8,9 | 2,53 |
| Кабинет | 8,6 | 2,53 |
| Кабинет | 18,9 | 2,53 |
| Коридор | 5,1 | 2,53 |
| Туалет | 2,8 | 2,53 |
| Туалет | 7,9 | 2,53 |
| Кабинет | 20,5 | 2,53 |
| Коридор | 36,3 | 2,53 |
| Коридор | 2,6 | 2,53 |
| Площадь 1-го этажа 611,6 кв.м. |
| Количество мест с учетом врачей и посетителей_ 200 чел. |

| Подвал |
| --- |
| Коридор | 7,7 | 2,53 |
| Кладовая | 2,5 | 2,53 |
| Помещение | 11,9 | 2,53 |
| Помещение | 6,9 | 2,53 |
| Лестница | 10,2 | 2,53 |
| Площадь подвала _39,2 кв.м. |
| Количество мест с учетом врачей и посетителей 200 чел. |

Примечание:

1.           Указанная   таблица   заполняется   муниципальным   заказчиком   на   стадии   подготовки   запроса котировок, одновременно с составлением I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

—    наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

—    место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

—    банковские реквизиты;

—    сумма контракта;

—    дата, подпись, печать.

2.      Все данные, указанные в таблице (II часть - «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах    I части  - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.            В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.