«Утверждаю»

Главный врач МУЗ

«Городская поликлиника № 15»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Шильман

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

**№1110**

**для субъектов малого предпринимательства**

**I часть: Запрос котировок**

Дата:18.11.2009г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов,наименование заказчика.Почтовый адрес.Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов».410031, г. Саратов, Первомайская, 78.Адрес электронной почты:mupzakaz@admsaratov.ruЗаказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 15»Адрес: 410041, г. Саратов, ул.Ломоносова, 15 mmugp15@mail.ru |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования, средства, полученные от проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаровНаименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок).Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.Остаточный срок годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Ломоносова, 15МУЗ «Городская поликлиника № 15» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта, по 31.12.2009 г. по заявкам заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 431563,00 руб. (Четыреста тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три рубля 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ruЗаявки подаются с 19.11.2009г. по 30.11.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).Окончание подачи заявок: 30.11.2009 г. в 16-00 (время московское)Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

**Наименование, характеристики и количество поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Единица измере-****ния**  | **Коли-****чество** |
| 1 | Гель для УЗИ 5 кг  | Гель для УЗИ бесцветный средней вязкости, 5 кг в канистре. | канистра | 10 |
| 2 | Пленка рентгеновская Ретина или эквивалент\* 20 х 40 №100  | Медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использования в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра, высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка, размер 20 х40, в упаковке 100 листов | уп. | 8 |
| 3 | Пленка рентгеновская Ретина или эквивалент\* 18 х 24 №100  | Медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра, высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка, размер 18 х 24, в упаковке 100 листов | уп. | 15 |
| 4 | Пленка рентгеновская Ретина или эквивалент\* 24 х 30 №100  | Медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра, высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка размер 24 х 30, в упаковке 100 листов. | уп. | 15 |
| 5 | Пленка рентгеновская Ретина или эквивалент\* 30 х 40 №100  | Медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра, высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка, размер 30 х 40 в упаковке 100 листов. | уп. | 15 |
| 6 | Проявитель  | Сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. | уп. | 60 |
| 7 | Фиксаж  | Сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. | уп. | 20 |
| 8 | Клеенка медицинская подкладная  | Клеенка медицинская подкладная 45 м х 0,8 м однослойная, с односторонним резиновым покрытием, эластичная, высокоустойчивая к многократной дезинфекции и стерилизации паром. | м | 60 |
| 9 | Шприц 10мл одноразовый  | Шприц 10мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 38 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр с цветовой кодировкой – зеленый) , положение канюли – эксцентрическое , абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 5000 |
| 10 | Шприц 2мл одноразовый  | Шприц 2мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G23 (0,6 – 25 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр с цветовой кодировкой – синий), положение канюли – концентрическое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,1мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 8000 |
| 11 | Шприц 20мл одноразовый  | Шприц 20мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 38 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр с цветовой кодировкой – зеленый), положение канюли – эксцентричное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс.  | шт. | 2000 |
| 12 | Шприц 5мл одноразовый  | Шприц 5мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 38 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр с цветовой кодировкой – черный), положение канюли – эксцентричное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, сила скольжения поршня менее 750г, упоры для пальцев имеют ребристую поверхность, детали шприца не содержат силикон и латекс. | шт. | 15000 |
| 13 | Бинт марлевый  | Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2 | шт. | 3000 |
| 14 | Вата хирургическая нестерильная  | Вата хирургическая нестерильная фасованная по 250 гр. | уп. | 400 |
| 15 | Лейкопластырь  | Лейкопластырь 3 см х 500 см катушечный в индивидуальной упаковке. | шт. | 100 |
| 16 | Салфетки  |  Марлевые салфетки, пропитанные спиртом, одноразовые, для инъекций 60мм х 30 мм | щт | 39200 |
| 17 | Цитощетка цервикальная | Одноразовая, стерильная. | шт | 1 800 |
| 18 | Шпатель по Эйру | Одноразовый, стерильный. | шт | 2000 |
| 19 | Зеркало по Куско гинекологическое  | Одноразовое, стерильное, размер № 2, прозрачное. | шт | 2000 |
| 20 | Перчатки смотровые стерильные  | Перчатки смотровые, латексные, стерильные, опудренные, модифицированные кукурузным крахмалом, с валиком, длина 240 мм, толщина латексной плёнки 0,11 мм, гладкие, неанатомической формы. размер 6  | пара | 4500 |
| 21 | Перчатки смотровые стерильные  | Перчатки смотровые, латексные, стерильные, опудренные, модифицированные кукурузным крахмалом, с валиком, длина 240 мм, толщина латексной плёнки 0,11 мм, гладкие, неанатомической формы. размер 7 | пара | 5000 |
| 22 | Перчатки хирургические не стерильные | Перчатки хирургические, латексные, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом, неанатомической формы, с валиком, длина 270-280 мм, толщина латексной плёнки 0,18 мм., размер 8  | пара | 7500 |

\*Информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

**II часть.**

**Проект муниципального Контракта**

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№\_\_\_\_

г. Саратов « \_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 15», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Шильмана А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта.**

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

**2. Основные условия.**

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта, по 31.12.2009 г. по заявкам Заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от Заказчика**.**

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Ломоносова, 15, МУЗ «Городская поликлиника № 15».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарные накладные; счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.6-2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 дня с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

**3. Цена Контракта. Порядок расчетов.**

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_ % \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

 Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

средств обязательного медицинского страхования в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей; средств, полученных от проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарных накладных.

**4. Качество товара и срок годности.**

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

**5. Обстоятельства непреодолимой силы.**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

 При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

**6. Ответственность Сторон.**

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

**7. Порядок урегулирования споров.**

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

**8. Заключительные положения.**

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в части поставки товара Поставщиком по «31» декабря 2009 г, в остальной части - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

**9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

**Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника № 15»**:

410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 15

ИНН 6453040002 КПП 645301001

Р/с 40404810200000030013 (обязательное медицинское страхование)

Р/с 40404810100000030029 (дополнительная диспансеризация работающих граждан)

РКЦ Ленинский г. Саратов

БИК 046322000

**Поставщик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заказчик Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**М.П. М.П.**

**III часть.**

**форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2009 г.

**В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1110 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование товара, работ, услуг)

для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

Мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица)Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица)Место жительства (для физического лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_ копеек)(цена указывается цифрами и прописью)В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

**Примечание:\***

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательств (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 установлено предельное значение – 400 млн.рублей).

2. Участник размещения заказа:

 подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

 3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

 В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

 В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

 4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.