«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного врача

МУЗ «Городская поликлиника №7»

____________/А.М. Выкова/

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2232

I часть: Запрос котировок

Дата: 26.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №7». 410600, г. Саратов, ул.М.Горького,34 Адрес электронной почты: 7gorpol@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, регистрационных удостоверений Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. М. Горького, 34, МУЗ «Городская поликлиника №7». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 339 518,00 руб. (Триста тридцать девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.11.2010 г. по 08.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 08.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной с отсрочкой платежа до 30.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт | медицинский марлевый, нестерильный 7м х 14см | шт. | 700 |
| 2 | Бумага | для ЭКГ 110х30х12 мм без диаграммной сетки | рулон | 200 |
| 3 | Гель | для ультразвукового исследования средней вязкости, состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты кан. 5л | канистра | 4 |
| 4 | Индикатор "Дезиконт-НА" или эквивалент | полоски индикаторные для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства - нейтральный аналит. Являются изделиями однократного применения, предназначены для визуального контроля растворов, получаемых на установках СТЭЛ-10Н-120-01. Диапазон определяемых концентраций 0,01-0,08% поактивному хлору. Состав: индикаторные полоски №100, инструкция по применению, банка (пенал), контрольные этикетки, цветовая шкала элемента сравнения, уп. 25уп | уп | 3 |
| 5 | Загубник | одноразовый, картонный загубник для взрослых к аппарату Spiro USB, внутренний диаметр 28 мм, внешний диаметр 30 мм, длина 6,5 см, 500 шт/уп | шт. | 8000 |
| 6 | Индикатор стерилизации "Стериконт В" или эквивалент | индикаторы воздушной стерилизации, химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 180 градусов в течение 60 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная голубой и элемент сравнения коричневый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | уп | 3 |
| 7 | Индикатор стерилизации "Стериконт П" или эквивалент | индикаторы паровой стерилизации, химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градуса в течении 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | уп | 3 |
| 8 | Индикатор стерилизации "Стеритест В" или эквивалент | индикаторы воздушной стерилизации, химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 180 градусов в течении 60 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная голубой и элемент сравнения коричневый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | уп | 3 |
| 9 | Индикатор стерилизации "Стеритест П" или эквивалент | индикаторы паровой стерилизации, химические одноразовые, многопараметрические индикаторы. Стерилизация при температуре 132 градуса в течении 20 минут. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторная желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами, в упаковке 500 шт. | уп | 3 |
| 10 | Клеенка | подкладная резинотканевая, рулонная, нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; масса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, длина 45м | рулон | 1 |
| 11 | Лейкопластырь | 1 см х 500 см катушечный в индивидуальной упаковке | шт. | 400 |
| 12 | Маска | медицинская одноразовая 3-х слойная с фиксатором на резинке. 100% полипропиленовый нетканный безворсовый материал, резинки (заушные петли), носовой фиксатор, специальный слой обеспечивающий коэффициент бактериальной фильтрации 99% | шт. | 1500 |
| 13 | Мундштук | картонный одноразовый 29,5х70х1,0 | шт. | 4200 |
| 14 | Пакет | одноразовый полиэтиленовый для сбора, хранения и утилизации отходов класса "А". 50смх60см 30л с биркой и стяжкой (белый) | шт. | 500 |
| 15 | Пакет | одноразовый полиэтиленовый для сбора, хранения и утилизации отходов класса "Б". 50смх60см 30л с биркой и стяжкой (желтый) | шт. | 500 |
| 16 | Перчатки хирургические | латексные, стерильные, опудренные, для всех видов манипуляций; телесного цвета, неанатомической формы, длиной не менее 300 мм. Размер 7 | пар | 6500 |
| 17 | Пленка | рентгеновская 18х24см №100 медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для использования в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867; высокочувствительная, двустороннего полива на окарашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности с скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатываемости и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл - 90 сек., температура - 35°С, чувствительность - 1300 Р-1, средний градиент - 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления - 4 - 8 минут, температура - 20°С, чувствительность - 1000 -1300 Р-1, средний градиент - 2,45; оптическая плотность основы - 0,18 | уп | 10 |
| 18 | Пленка | рентгеновская 24х30см №100 медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для использования в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867; высокочувствительная, двустороннего полива на окарашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности с скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатываемости и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл - 90 сек., температура - 35°С, чувствительность - 1300 Р-1, средний градиент - 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления - 4 - 8 минут, температура - 20°С, чувствительность - 1000 -1300 Р-1, средний градиент - 2,45; оптическая плотность основы - 0,18 | уп | 10 |
| 19 | Пленка | рентгеновская 30х40см №100 медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для использования в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800 по DIN 6867; высокочувствительная, двустороннего полива на окарашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности с скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатываемости и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл - 90 сек., температура - 35°С, чувствительность - 1300 Р-1, средний градиент - 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления - 4 - 8 минут, температура - 20°С, чувствительность - 1000 -1300 Р-1, средний градиент - 2,45; оптическая плотность основы - 0,18 | уп | 16 |
| 20 | Салфетка | спиртовая для обработки кожи до и после инъекций с изоприловым спиртом, изготовлено из нетканного материала, размер салфетки 65х30 мм, содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3 гр, в индивидуальной упаковке. | шт. | 13750 |
| 21 | Система | стерильная, апирогенная, не токсичная для одноразового использования (вливание лекарственных инфузионных растворов). Упакована в стерильную (стерилизация оксидом этилена) высоко прочную полиэтиленовую упаковку. На упаковке имеется схематическое и текстовое описание устройства системы, а так же инструкция по применению на русском языке. Шип - пластиковый. Камера для сбора капель раствора оборудована вентиляционным устройством - барьером против бактерий с пластиковой крышкой (о наличии барьера имеется отметка в названии системы на заводской упаковке, а так же в Сертификате соответствия). Диаметр нейлонового микрофильтра 15 мкр. Скорость инфузии: до 48,5 мл/мин. Длина зажима с роликовым ходом 4,5 мм.Прозрачные соединительные высокоэластичные латексные трубки (общая длина - 147 см) и камера для сбора капель раствора(длина - 4,5 см). Соединение LUER LOK. Игла - изготовлена из стали марки Х2СrNi, имеет трехгранную лазерную заточку. Параметры иглы (21G 1, 1/2: 0.9*38мм). | шт. | 5000 |
| 22 | Цитощетка | одноразовая, стерильная представляет собой конический "ершик" с расположенными по спирали синтетическими ворсинками длиной не более 3,5 мм, укрепленный на ПП-ручке длиной 200 мм. Внешняя сторона "ершика" прикрыта каплевидным наконечникомс очень гладкой поверхностью, обеспечивающим безболезненные и атравматичныеманипуляции. Щеточка предназначена для взятия клеточного марериала из цервикального канала (эндоцервикального образца) для последующего цитологического или бактериоскопического исследования. Благодаря упругости и вертикальному положению ворсинок из инертного полимерного материала, клетки, извлеченные из канала, остаются неповрежденными и представляют собой оптимальный материал для дальнейшего цитологического исследования. | шт. | 3000 |
| 23 | Шприц "Жане" | стерильный однократного применения 3-х детальный 150 мл для промывания полостей с наконечником для катетерной насадки, изготовлен из полиэтилена и пропилена медицинского назначения. Стерилизован окисью этилена (газовая стерилизация) Продукция нетоксична, апирогенна, все материалы используемые для изготовления не вызывают аллергию. | шт. | 10 |
| 24 | Шприц одноразовый | 1,0мл. Стерильный трехкомпонентный, двойной запор для поршня, игла из хромо-никелевой стали, заточка иглы трехгранная, с длинным срезом, прозрачный павильон Луер-Лок, дополнительная градуировка, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Параметры иглы: 26G, 0.45*16мм | шт. | 4000 |
| 25 | Шприц одноразовый | 10,0мл. Стерильный трехкомпонентный, двойной запор для поршня, игла из хромо-никелевой стали, заточка иглы трехгранная, с длинным срезом, прозрачный павильон Луер-Лок, дополнительная градуировка, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Параметры иглы: 21G, 0.8*38мм | шт. | 5000 |
| 26 | Шприц одноразовый | 20,0мл. Стерильный трехкомпонентный, двойной запор для поршня, игла из хромо-никелевой стали, заточка иглы трехгранная, с длинным срезом, прозрачный павильон Луер-Лок, дополнительная градуировка, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Параметры иглы: 20G, 0.9*38мм | шт. | 5000 |
| 27 | Шприц одноразовый | 2,0мл. Стерильный трехкомпонентный, двойной запор для поршня, игла из хромо-никелевой стали, заточка иглы трехгранная, с длинным срезом, прозрачный павильон Луер-Лок, дополнительная градуировка, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Параметры иглы: 23G, 0.6*32мм | шт. | 6000 |
| 28 | Шприц одноразовый | 5,0мл. Стерильный трехкомпонентный, двойной запор для поршня, игла из хромо-никелевой стали, заточка иглы трехгранная, с длинным срезом, прозрачный павильон Луер-Лок, дополнительная градуировка, положение канюли - центральное, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка - 0,1 мл, ограничитель хода шприца. Детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Параметры иглы: 22G, 0.7*38мм | шт. | 6000 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов    	          «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. М.Горького,34,  МУЗ «Городская поликлиника №7».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Товарная накладная;

-	Счет – фактура;

-	Сертификаты  качества установленного образца;

-	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение трех  дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________(________________________) рублей, в том числе НДС_______%, что составляет ______(_________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования  при наличии денежных  средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной с отсрочкой платежа до 30.12.2010 г.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара является наличие сертификатов качества установленного образца и регистрационных удостоверений Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация  (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2232, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.