31 декабря 2014 года № 4378

Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса) по составу

сточных вод для абонентов

МУПП «Саратовводоканал»

В соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации          от 12 февраля 1999 г. № 167, постановлением Правительства Саратовской области от 14 октября 2004 года № 220-П «Об определении и взимании платы за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в системы коммунальной канализации населенных пунктов Саратовской области», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и соблюдения режима работы городской станции аэрации

постановляю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУПП «Саратовводоканал», за исключением абонентов,  в отношении которых в соответствии с действующим законодательством установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, с 1 января 2015 года                        по 20 апреля 2019 года (приложение № 1).

2. Утвердить показатели эффективности работы очистных сооружений канализации МУПП «Саратовводоканал» с 1 января 2015 года по 20 апреля 2019 года (приложение № 2).

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                      					         А.Г. Буренин

Приложение № 1

# к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 31 декабря 2014 года № 4378

Предельно допустимые концентрации

загрязняющих веществ в сточных водах

абонентов МУПП «Саратовводоканал»

| № п/п | Наименование ингредиентов | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлориды | мг/дм3 | 86,9 |
| 2. | БПК полн. | мг/дм3 | 180,0 |
| 3. | Сульфиды (сульфид-ион) | мг/дм3 | 0,02 |
| 4. | Жиры | мг/дм3 | 10,0 |
| 5. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 24,6 |
| 6. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,08 |
| 7. | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,48 |
| 8. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,87 |
| 9. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 138,9 |
| 10. | Сухой остаток | мг/дм3 | 733,44 |
| 11. | Сульфаты (сульфат-ион) | мг/дм3 | 190,13 |
| 12. | Фосфаты | мг/дм3 | 1,96 |
| 13. | СПАВ (анионное) | мг/дм3 | 0,11 |
| 14. | Хром (Cr 6+) | мг/дм3 | 0,01 |
| 15. | Медь | мг/дм3 | 0,009 |
| 16. | Цинк | мг/дм3 | 0,049 |
| 17. | Никель | мг/дм3 | 0,0102 |
| 18. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 19. | Железо | мг/дм3 | 1,08 |
| 20. | Свинец | мг/дм3 | 0,002 |
| 21. | Цианиды | мг/дм3 | 0,05 |
| 22. | Ртуть | мг/дм3 | 0,00001 |
| 23. | Фенолы | мг/дм3 | 0,0105 |
| 24. | Формальдегид | мг/дм3 | 0,02 |
| 25. | pH | ед. | 6,5-9,0 |

# Примечание:

- в соответствии с приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644, жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии;

- в соответствии с приложением № 1 к Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. № 107, величина допустимой концентрации учитывает содержание веществ в нерастворенной и растворенной форме (в натуральной пробе сточных вод).

Начальник управления

по инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                				  П.А. Овчинников

# Приложение № 2

# к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

# 31 декабря 2014 года № 4378

# Показатели

# эффективности работы очистных сооружений

# МУПП «Саратовводоканал»

| № п/п | Наименование ингредиентов | Показатель эффективности (Эi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хлориды | 0,04 |
| 2. | БПК полн. | 0,93 |
| 3. | Сульфиды (сульфид-ион) | 0,00 |
| 4. | Жиры | 0,70 |
| 5. | Аммоний-ион | 0,89 |
| 6. | Нитрит-ион | 0,00 |
| 7. | Нитрат-ион | 0,00 |
| 8. | Нефтепродукты | 0,94 |
| 9. | Взвешенные вещества | 0,91 |
| 10. | Сухой остаток | 0,03 |
| 11. | Сульфаты (сульфат-ион) | 0,04 |
| 12. | Фосфаты | 0,21 |
| 13. | СПАВ (анионное) | 0,51 |
| 14. | Хром (Cr 6+) | 0,00 |
| 15. | Медь | 0,78 |
| 16. | Цинк | 0,65 |
| 17. | Никель | 0,45 |
| 18. | Кадмий | 0,98 |
| 19. | Железо | 0,75 |
| 20. | Свинец | 0,55 |
| 21. | Цианиды | 0,00 |
| 22. | Ртуть | 0,00 |
| 23. | Фенол | 0,94 |
| 24. | Формальдегид | 0,00 |

Начальник управления

по инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                				  П.А. Овчинников