ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

## Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»

Почтовый адрес:  410009, г. Саратов, ул. Лесная, 1/9

2.Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Замена окон на пластиковые.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,4725 |
| 2 | Установка пластиковых окон двухкамерных ОЗП*0,78 | 100 м2 проемов | 0,4725 |
| 3 | Пакля пропитанная | кг | -56,7 |
| 4 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -38,745 |
| 5 | Гвозди строительные | тн | -0,00091193 |
| 6 | Гипсовые вяжущие Г-3 | тн | -0,0097335 |
| 7 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | тн | -0,01 |
| 8 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | тн | -0,00090 |
| 9 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0,4725 |
| 10 | Устройство отливов оконных | 100 м2 | 0,081 |
| 11 | Устройство откосов гипсокартонных | 100 м2 | 0,089 |
| 12 | Окраска откосов улучшенная масляными красками | 100 м2 | 0,089 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента подписания контракта по 31.08.06г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену контракта включена стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта: 250 000,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30% - авансовый платеж,

70% - после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «16» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.