ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок

Дата: 18.12.12

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – ММУ «Стоматологическая поликлиника № 3» 410012, г. Саратов, ул. Емлютина, 44 «Д» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка стоматологической установки Coral Air FEDESA(Испания) –1шт. |
| Технические характеристики: |
| Электромеханический привод (лифтовая система, пространство креслом свободно), подъем и опускание кресла и спинки. |
| Автоматическое приведение в «0» положение |
| 3-х плоскостной подголовник |
| ПАНЕЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ (верхняя подача) |
| Клавиатура управления функциями установки |
| Два пневматических выхода (для турбины, пневмомотора и др.пневматических инструментов) |
| Шпрей 3-х функциональный |
| Педаль управления наконечниками |
| Место для двух дополнительных выходов |
| ГИДРОБЛОК, легкий доступ для обслуживания |
| Чаша плевательницы из закаленного стекла |
| Регулируемый таймер наполнения стакана |
| Регулируемый смыв плевательницы |
| Эжектор слюноотсоса водяной со встроенной системой промывания |
| ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ СВЕТИЛЬНИК |
| Бестеневой отражатель, минимальный тепловой поток, регулировка светового потока, мощность 50 Вт, сила потока 25.000Люкс |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Емлютина, 44 «Д» |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 31.12.2006г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Доставка до поликлиники, разгрузка, монтаж, налоги, сборы и др. обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 230 000,00 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 18.12.2006 года по 22.12.2006 года по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30% - предоплата, 70% - по факту поставки с отсрочкой платежа 10 календарных дней |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 рабочих дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):

Тел. _______________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка стоматологической установки Coral Air FEDESA(Испания) –1шт. |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики: |
| Электромеханический привод (лифтовая система, пространство креслом свободно), подъем и опускание кресла и спинки. |
| Автоматическое приведение в «0» положение |
| 3-х плоскостной подголовник |
| ПАНЕЛЬ ВРАЧА НА 5 ИНСТРУМЕНТОВ (верхняя подача) |
| Клавиатура управления функциями установки |
| Два пневматических выхода (для турбины, пневмомотора и др.пневматических инструментов) |
| Шпрей 3-х функциональный |
| Педаль управления наконечниками |
| Место для двух дополнительных выходов |
| ГИДРОБЛОК, легкий доступ для обслуживания |
| Чаша плевательницы из закаленного стекла |
| Регулируемый таймер наполнения стакана |
| Регулируемый смыв плевательницы |
| Эжектор слюноотсоса водяной со встроенной системой промывания |
| ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ СВЕТИЛЬНИК |
| Бестеневой отражатель, минимальный тепловой поток, регулировка светового потока, мощность 50 Вт, сила потока 25.000Люкс |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Емлютина, 44 «Д» |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения контракта до 31.12.2006г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Доставка до поликлиники, разгрузка, монтаж, налоги, сборы и др. обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30% - предоплата, 70% - по факту поставки с отсрочкой платежа 10 календарных дней |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 рабочих дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.