ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ Городская поликлиника №9

Место нахождение: 410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Почтовый адрес: 410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: 67-71-06

Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Городской бюджет. Код бюджетной классификации ст. 225 (услуги по содержанию имущества).

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Капитальный ремонт вентиляции флюорографического кабинета

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляция приточная П-1. |  |  |
| 2 | Установка вентилятора осевого канального серии LРК для круглых воздуховодов массой 10,1кг | шт | 1 |
| 3 | Установка электронагревателя канального для круглых каналов РВЕС массой 5,8кг | шт | 1 |
| 4 | Монтаж термостата регулировки электронагревателя со стоимостью термостата регулировки электронагревателя | шт | 1 |
| 5 | Монтаж каркаса для фильтра ячейкового | т | 0,001 |
| 6 | Установка фильтра ФЛФ для круглых каналов | м2 | 0,5 |
| 7 | Установка шумоглушителя прямоугольного RSA массой 12кг сечением 300х150мм | шт | 1 |
| 8 | Установка клапана обратного Евростандарт диаметром 200мм на ниппельном соединении массой 0,5кг | клапан | 1 |
| 9 | Установка решетки наружной АРН размером 300мм*300мм | решетка | 1 |
| 10 | Установка решеток вентиляционных регулируемых РВ 1-1 размером 150мм*150мм | решетка | 5 |
| 11 | Установка воздухораспределителя (диффузора) потолочного квадратного типа 4АПН размером 450мм*450мм | воздухо-распре-делитель | 1 |
| 12 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) круглого сечения диаметром 200мм | м2 | 1,3 |
| 13 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,55 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм класса Н (нормальные) круглого сечения диаметром 250мм | м2 | 1,6 |
| 15 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,52 |
| 16 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) прямоугольного сечения 150мм*150мм периметром 600мм | м2 | 3 |
| 17 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром 600мм | шт | 1 |
| 18 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 3,75 |
| 19 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) прямоугольного сечения 200мм*150мм периметром 700мм | м2 | 4,2 |
| 20 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,26 |
| 21 | Прокладка воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) прямоугольного сечения 300мм*150мм периметром 900мм | м2 | 3,6 |
| 22 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,08 |
| 23 | Установка теплозвукоизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой с алюминиевой фольгой ПЕНОФОЛ | м2 | 8 |
| 24 | Пленка полиэтиленовая с алюминиевой фольгой ПЕНОФОЛ | м2 | 8 |
| 25 | Подготовка электродвигателя вентилятора к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети | шт | 1 |
| 26 | Вентиляция вытяжная В-1. |  |  |
| 27 | Установка вентилятора канального серии СК массой 4,6кг | вентилятор | 1 |
| 28 | Установка клапана обратного Евростандарт диаметром 160мм на ниппельном соединении массой 0,4кг | клапан | 1 |
| 29 | Установка клапана обратного Евростандарт диаметром 200мм на ниппельном соединении массой 0,5кг | клапан | 1 |
| 30 | Установка шумоглушителя круглого СSA диаметром 200мм массой 11кг | шт | 1 |
| 31 | Установка зонта круглого диаметром 200мм массой 2кг | зонт | 1 |
| 32 | Установка решеток щелевых регулирующих сечением 200мм*200мм массой 0,64кг | решетка | 7 |
| 33 | Установка воздухораспределителя (диффузора вытяжного) VЕ | воздухо-распре-делитель | 1 |
| 34 | Прокладка воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) круглого сечения диаметром 125мм | м2 | 1 |
| 35 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,19 |
| 36 | Прокладка воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) круглого сечения диаметром 160мм | м2 | 1 |
| 37 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 1,19 |
| 38 | Прокладка воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) круглого сечения диаметром 200мм | м2 | 9 |
| 39 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 10,71 |
| 40 | Прокладка воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5мм класса Н (нормальные) прямоугольного сечения 100мм*200мм периметром 600мм | м2 | 6,6 |
| 41 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром 600мм | шт | 1 |
| 42 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | кг | 8,25 |
| 43 | Подготовка электродвигателя вентилятора к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети | шт | 1 |
| 44 | Пробивка отверстий в кирпичной стене толщиной 2,5 кирпича диаметром 300мм | м3 | 1,3 |
| 45 | Пробивка ниши в полу 500мм*500мм*300мм | м3 | 0,075 |
| 46 | Устройство короба из ГКЛ толщиной 10мм в коридоре и раздевалке для закрытия оборудования и воздуховодов | м2 | 12 |
| 47 | Установка и крепление перфорированных уголков для защиты углов ГКЛ | м | 12 |
| 48 | Огрунтовка короба из ГКЛ | м2 | 12 |
| 49 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная короба из ГКЛ | м2 | 12 |
| 50 | Устройство короба из ЦСП толщиной 10мм в процедурной и комнате управления для закрытия воздуховодов | м2 | 5 |
| 51 | Листы гипсокартонные толщиной 12мм | м2 | -5,15 |
| 52 | Плиты цементно-стружечные толщиной 10мм | м2 | 5,15 |
| 53 | Установка и крепление перфорированных уголков для защиты углов ЦСП | м | 5 |
| 54 | Огрунтовка короба из ЦСП | м2 | 5 |
| 55 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная короба из ЦСП | м2 | 5 |
| 56 | Масляная окраска вентрешеток в процедурной и комнате управления за 2 раза | м2 | 0,4 |
| 57 | Заделка отверстий в кирпичной стене толщиной 2,5 кирпича диаметром 300мм | м3 | 1,3 |
| 58 | Заделка ниши в бетонном полу 500мм*500мм*300мм | м3 | 0,075 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

410033, г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 28

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

В течении 30 дней с момента заключения контракта

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта.

147843 рублей

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Оплата будет произведена в течении одного месяца после подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «11» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.