Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»

___________________ Н.Ю.Лукьянова

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 403

I часть: Запрос котировок

Дата: 21.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 138 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Астраханская, 138, МУЗ Детская городская поликлиника № 2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.07.2010 г. по заявкам заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от заказчика. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 235 100,00 руб. (Двести тридцать пять тысяч сто рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 22.04.2010 г по 28.04.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 28.04.2010 г в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение №1).

Приложение 1

К запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | ед. измерения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная 840х960 мм | кг | 2 |
| 2 | Лента-термо диаграмная для анализаторов | Лента-термо диаграмная для анализаторов, 57*30мм | рул | 30 |
| 3 | Маркер по стеклу средний водосмываемый | Маркер по стеклу средний водосмываемый | шт | 8 |
| 4 | Маркер по стеклу ультратонкий водосмываемый | Маркер по стеклу ультратонкий водосмываемый | шт. | 8 |
| 5 | Пробирки типа “Minicollect” или эквивалент* | Микропробирка для гематологических исследований с клапанной крышкой и с К3 ЭДТА 0,25 мл уп/100 шт. №100 | уп. | 50 |
| 6 | Аммиак водный | Аммиак водный 25% осч 1л. | фл. | 5 |
| 7 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Набор применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы или инактивированной сыворотке в реакции микропреципетации (РМП) Раствор состоит из трёх высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом абсолютированном. Концентрация ингредиентов в препарате: кардиолипина 0,03%, лецитина 0,27%, холестерина 0,9%. Биологические свойства: способен выявлять антитела к возбудителю сифилиса. | уп | 5 |
| 8 | Контрольная кровь нормальный уровень, | Контрольная кровь для анализатора МЕК-6410К (18 параметров) Гематологический контроль, нормальный уровень, 2 мл (N) | фл. | 6 |
| 9 | Контрольная кровь низкий уровень | Контрольная кровь для анализатора МЕК-6410К (18 параметров) Гематологический контроль, низкий уровень, 2 мл (L) | фл. | 4 |
| 10 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410К,1 л | шт. | 4 |
| 11 | Промывающий раствор | Раствор для промывки гематологического анализатора МЕК 6410К, кан./5 л | шт | 5 |
| 12 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная № 10 | Сухой реагент. Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис | уп | 5 |
| 13 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабо положительная № 10 | Сухой реагент. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис. | уп | 5 |
| 14 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная № 10 | Сухой реагент. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис | уп | 7 |
| 15 | Цоликлон анти-А | Цоликлон анти-А флакон-капельница, 10 мл | фл. | 20 |
| 16 | Цоликлон анти-В | Цоликлон анти-В флакон-капельница, 10 мл | фл. | 10 |
| 17 | Цоликлон анти-Д супер | Цоликлон анти-Д супер флакон-капельница, 10 мл | фл. | 40 |
| 18 | Цоликлон анти-АВ | Цоликлон анти-АВ флакон-капельница, 5 мл | фл. | 10 |
| 19 | Изотонический раствор | Изотонический разбавитель для анализатора МЕК-6410К , 10л/канн | кан. | 40 |
| 20 | Универсальная бумага индикаторная | Универсальная индикаторная бумага, лакмусовые полоски для определения pH от 0 до 12 | уп | 2 |
| 21 | Диагностические полоски «Мультистикс 10 - SG" или эквивалент* | Тест-полоски диагностические для анализатора мочи Клинитек Статус, на 10 параметров, упаковка 100шт. | уп | 50 |
| 22 | Набор контрольных растворов белков мочи с ПГК | Набор контрольных растворов белков мочи с ПГК. Состав набора: 4 флакона контрольных растворов белков мочи (альбумин - 70%, глобулин - 30%) с различными концентрациями. Значения концентраций указаны в паспорте набора. Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 2,0 мл. | наб | 2 |
| 23 | Набор для исследования фекалий | Набор для исследования фекалий. Состав набора: бензидин 1 флакон (1,0г.); кислота уксусная, 50% раствор 1 флакон (100мл); гидроперит, таблетки 1 упаковка (6шт.); цинк уксуснокислый, 100 г/л, в спирте этиловом ректификованном 1 флакон (100мл); раствор Люголя (йод-40г/л, калий йодистый-80 г/л) 1 флакон (50мл); реактив Фуше (кислота трихлоруксусная -227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный -9,1г/л) -1флакон (100мл) ; Кислота уксусная , 30% раствор -1 флакон (100 мл); Судан III, 2% раствор (спирт этиловый ректификованный уксусная ледяная -90%) -10 % кислота, 1 флакон (100мл); Метиленовый синий, 2% раствор -1 флакон (20мл); Глицерин -1 флакон (130г). | наб | 1 |
| 24 | Наконечники для дозатора | Наконечник для дозатора, пластиковый одноканальный, 500 шт. в упаковке, 300 мкл | уп. | 2 |
| 25 | Тест –полоски положительного и отрицательного контроля Chek-stix combo или эквивалент* | Тест –полоски положительного и отрицательного контроля для контроля диагностических полосок Мультистикс SG-10 или эквивалент* | наб. | 1 |
| 26 | Стекло покровное 18мм*18мм 100шт/уп. | Стекло покровное 18х18 для приготовления препаратов из биоматериала, 100 шт/уп | уп. | 10 |
| 27 | Цитрат натрия | Цитрат натрия 3-х замещенный кг | кг. | 0,5 |
| 28 | Трансформирующий реагент | Трансформирующий реагент, сухая смесь на 200 поределений, для анализатора"Минигем" | фл. | 2 |
| 29 | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетический | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин -500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу -1200 Е/л, азид натрия-0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия -0,095% - 1 флакон (100 мл). | наб | 3 |
| 30 | Набор для определения альбумина | Набор для определения альбумина. 1000 мл Состав набора: реагент № 1: буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,26 ммоль/л 1 фл (1000 мл); реагент № 2: калибратор ( калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина 50 г/л в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095% - 1 фл (10мл) | наб | 2 |
| 31 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспартат -240 ммоль/л, малатдегидрогенезу -600 Е/л, лактатдегидрогенезу -600 Е/л, азид натрия -0,095 % 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат-12 ммоль/л, азид натрия -0,095 % 1 флакон (100 мл). | наб | 3 |
| 32 | Набор для определения кальция ОКФ | Набор для определения кальция 100 мл. Состав набора: реагент № 1: этаноламиновый буфер - 4фл (20мл); реагент № 2: раствор, содержащий О-крезолфталеиновый комплексон 0,3 ммоль/л, 8-оксихинолин 35 ммоль/л, соляную кислоту 100 ммоль/л — 1 фл (20мл); реагент № 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция 2,5 ммоль/л в растворе азода натрия 0,095%) 1 фл (1мл) | наб | 2 |
| 33 | Набор для определения билирубина общего и прямого | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека600 мл. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л-6 флакона ( по 100мл) или 2 флакон (300мл); Реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л- 3 флакона ( по 3,0 мл) или 1 флакон (3,0 мл); Реагент 3: раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, 29 ммоль/л; соляную кислоту, 17 ммоль/л -6 флакона ( по 100 мл) или 2 флакон (300мл); Реагент 4: калибратор-лиофилизат билирубина (концентрация билирубина «а», мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона) -1 флакон (1,0 мл). | наб | 3 |
| 34 | Набор для определения глюкозы | Набор для определения глюкозы 1000мл. Состав набора: реагент 1: буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый - 250 ммоль/л, 4 аминоантипирин- 0,5 ммоль/л, глюкооксидазу - 1000 Е/л - 1 фл, или 10 флаконов (по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе бензойной кислоты, 18 ммоль/л) - 1 флакон (3,0 мл), или 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (10 мл) | наб. | 2 |
| 35 | Набор для определения креатинина кинетическим методом . | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и мочи 200 мл. Состав набора: Реагент 1: пикриновая кислота, 35,2 ммоль/л -1 флакон (200 мл) или 2 флакона ( по 100 мл). Реагент 2 : гидроокись натрия , 0,32 моль/л -1 флакон (200 мл) или 2 флакона (по 100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор креатинита, 177 мкмоль/л, азид натрия, 0,095 %)-1 флакон (3,0 мл) или 2 флакона ( по 3,0 мл). | наб | 1 |
| 36 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания "С реактивного белка» в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания «С - реактивного белка» в сыворотке крови 100 мл. Состав набора: Реагент № 1. СРБ - латекс суспензия* (5 мл) Реагент № 2. Разбавитель (10 мл) Реагент № 3. Положительный контроль - СРБ > 10 мг/л (0,2 мл) Реагент № 4. Отрицательный контроль - СРБ < 5 мг/л (0,4 мл) реагент № 5. Слабоположительный контроль - СРБ ≈ 5-10 мг/л (0,4 мл)2 Тест - пластина (слайд) 2 шт. | наб | 1 |
| 37 | Набор для определения мочевины кинетическим методом | Набор для определения мочевины. 500мл Состав набора: реагент № 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH 9,8- 1000 ммоль/л, магнитный хлористый -0,5 ммоль/л, азид натрия -0,095% -5 флаконов (по 80мл); реагент №2 - раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат -10 ммоль/л, азид натрия -0,095%-4 флакон (25мл) или 1 флакон (100мл) | наб | 1 |
| 38 | Набор для определения общего белка. | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом. 1000 мл. Состав набора:Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (1000мл), или 10 флаконов (по 100мл), Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (1,0мл), или 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (10мл). | наб | 2 |
| 39 | Набор для определения холестерина | Набор для определения холестерина. 100 мл. Состав набора: реагент № 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу 200 Е/л, холестериноксидазу 100 Е/л, пероксидазу — 1 фл (100 мл); реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор холестерина 5,2 ммоль/л в растворе терджитола 20% и азида натрия 0,095% 1 фл (1 мл) | наб | 2 |
| 40 | Набор для определения щелочной фосфатазы кинетическим методом | Набор для определения щелочной фосфатазы кинетическим методом. 500 мл. Состав набора: реагент №1-буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH -9,8- 1000 ммоль/л, магнитный хлористый -0,5 ммоль/л, азид натрия -0,095% -5 флаконов (по 80мл); реагент №2 - раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат -10 ммоль/л, азид натрия -0,095%-4флакон (25мл) или 1 флакон (100мл) | наб | 3 |
| 41 | Набор для определения белка с пирагаллоловым красным в моче и спиномозговой жидкости | Набор для определения белка в моче с пирагаллоловым красным в моче и спиномозговой жидкости. 500 опред. Состав набора: Реагент - раствор красителя пиррогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере; 1 флакон, 500 мл. Калибратор 1 г/л- калибровочный растворбелка 1 г/л; 1 флакон, 5 мл. Калибратор 0,2 г/л - калибровочный раствор белка 0,2 г/л; 1 флакон, 5 мл. Все компоненты набора готовы к использованию | наб | 2 |
| 42 | Набор реагентов для определения содержания α-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | Набор реагентов для определения содержания α - амилазы в сыворотке крови кинетическим методом. 125 мл Состав набора: Реагнт 1: буферный раствор, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0, 125 ммоль/л; хлористый натрий, 62,5 ммоль/л; хлористый магний, 12,5 ммоль/л, α - глюкозидазу 2500 Е/л; азид натрия, 0,095% - 2 флакона (по 20 мл) или 5 флаконов (по 20 мл). Реагент 2: буферный раствор, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,5 ммоль/л; ЭПС-Г₇, 8,0 ммоль/л; азид натрия, 0,095% - 1 флакон (10 мл) или 1 флакон (25 мл). | наб | 6 |
| 43 | Набор для определения триглицеридов. | Набор для определения триглицеридов 100 мл. Состав набора: Реагент № 1. буферно-ферментный раствор, содержащий фосфатный буфер рН 7,2 - 50 ммоль/л, 4 - хлорфенол - 4,0 ммоль/л, 4 - аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, АТФ - 2 ммоль/л, магний хлористый 15 ммоль/л, глицеринкиназу - 400 Е/л, глицеро-3-фосфатоксидазу - 1500 Е/л, липопротеинлипазу - 4000 Е/л, пероксидазу - 2000 Е/л, азид натрия - 0,095% - 2 флакона (25 мл), или флакон (100 мл), или 6 флаконов (по 100 мл). Реагент № 2. калибратор (калибровочный раствор триглицеридов. 2,3 ммоль/л в растворе Тритона Х-100, 0,3% и азида натрия, 0,095%) - 1 флакон (1,0 мл), 1 флакон (1,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл) | наб. | 1 |
| 44 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом | Набор для определения количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом (Р1 5*20мл+Р2 1*25мл), 125 мл | наб. | 4 |
| 45 | Набор для определения ЛПВП (осадитель). | Набор для определения ЛПВП (осадитель) 100 мл. Состав набора: реагент №1-буферно-ферментный раствор, содержащий фосфатный буфер pH 7,2 - 50 ммоль/л, 4-хлорфенол- 4,0 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, АТФ - 2 ммоль/л, магний хлористый - 15 ммоль/л, глицеринкиназу - 400 Е/л, глицеро-3-фосфатоксидазу - 1500 Е/л, липопротеинлипазу - 4000 Е/л, пероксидазу - 2000 Е/л, азид натрия - 0,095% - 2 флакона (25 мл), или 1 флакон (100 мл) или 6 флаконов (по 100 мл); реагент №2 - калибратор (калибровочный раствор триглицеридов2,3 ммоль/л в растворе ритона Х-100, 0,3% и азида натрия, 0,095%) - 1 флакон (1,0 мл), 1 флакон (1,0 мл) или 2 флакона (по 3,0 мл) | наб. | 1 |
| 46 | Мочевая кислота по конечной точке. | Для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. 100 мл. Состав набора: Реагент 1: 4*20 мл; Реагент 2: 1*20 мл; стандарт 1*3 мл. | наб | 1 |
| 47 | Набор для определения гликогемоглобина в крови | Набор для определения гликогемоглобина в крови для прибора Гликогемотест Состав набора:1.Гемолитик 25 мл.;антикокоагулянт 25мл; буферный раствор -440 мл.; р-р уксусной кислоты -210мл.; контроль Hb AC концентрированный 12,2% -0,3 мл.; 5 колонок для анализа. | наб | 1 |
| 48 | Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов вируса гриппа и дифференциации вируса гриппа типа А от типа В 25 тестов | иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов вируса гриппа и дифференциации вируса гриппа типа А от типа В непосредственно в образцах назальных, назофарингеальных мазков или мазков из зева, а также в назальных и назофарингеальных аспиратах | наб | 2 |
| 49 | Скарификаторы | Скарификаторы одноразовые стерильные с боковым копьем | шт. | 10000 |
| 50 | Иммерсионное масло | иммерсионное масло терпеновое для микроскопии 100 мл | фл. | 3 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №2», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Лукьяновой Наталии Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.07.2010 г. по  заявкам Заказчика, в течение 2 дней со дня поступления заявки от Заказчика. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). В заявке Заказчик указывает количество и наименование поставляемого товара.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Астраханская, 138, МУЗ «Детская городская поликлиника № 2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная;

б. сертификаты качества установленного образца;

в. счет-фактура.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет  __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Детская городская поликлиника №2»

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 138

ИНН/КПП 6452049933/645201001

р/с 40404810200000030046

в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова

БИК 046301001

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ Н.Ю. Лукьянова                                                                         ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 403, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.