ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»

Почтовый адрес: 410003 г.Саратов, Б.Садовая,240

2.Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Сантехнические работы, замена кровли, устройство металлических решеток.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| Nn/n | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена санитарных приборов: унитазов типа «компакт» | 100 приборов | 0.01 |
| 2 | Смена санитарных приборов: моек на одно отделение | 100 приборов | 0.09 |
| 3 | Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0.1 |
| 4 | Смена арматуры: смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.02 |
| 5 | Смена санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0.09 |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м | 0.08 |
| 7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м | 0.298 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 2 |
| 9 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0.234 |
| 10 | Монтаж: кронштейнов для установки моек | т | 0.032 |
| 11 | Стоимость кронштейнов металлических | т | 0.032 |
| 12 | Монтаж: решеток оконных распашных | т | 1.08 |
| 13 | Стоимость решеток | т | 1.08 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п | 100 м2 | 0.396 |
| 15 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 1.0 |
| 16 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 | 1.0 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

## МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания  контракта до 17.08.2006г

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену включена стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 157573,66 рублей

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

безналичная форма расчетов.

30% - авансовый платеж,70% - после  подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «2» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.