ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская больница №5»

Место нахождение: 410028, г.Саратов, 4-ый Рабочий пр.3

Почтовый адрес: 410028, г.Саратов, 4-ый Рабочий пр.3

2. Источник финансирования заказа.

Бюджет города, статья 225

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ремонт рентгенографического кабинета (общестроительные и электротехнические работы)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,095 |  |
| 2 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,024 |  |
| 3 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
| 5 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,052 |  |
| 6 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,027 |  |
| 7 | Установка жалюз площадью в свету до 1 м2 | шт | 3 |  |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,793 |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,586 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,024 |  |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |  |
| 13 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | 100 м борозд | 1 |  |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |  |
| 15 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,015 |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
| Раздел 2. Силовое электрооборудование |
| 17 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 18 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,288 |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,288 |  |
| 20 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 21 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6 | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 22 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| Раздел 3. Электроосвещение |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,07 |  |
| 28 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки двухместная | 100 шт. | 0,04 |  |
| 37 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,54 |  |

Объем работ соответствует проекту, находящемуся у заказчика

Место поставки товаров:

410028, г.Саратов, 4-ый Рабочий пр.3

Сроки выполнения работ: в течение 30 дней (одного месяца) с момента заключения контракта

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку,  транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования,  и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта:

113190,00 рублей

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов, оплата по факту поставки.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 20, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «05» июня  2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

- Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

- Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

- Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.