«Утверждаю»

и.о. главного врача

МУЗ «Городская поликлиника № 9»

__________________/О.Р. Павлова/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1848

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 9» Адрес: 410033, г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З. А., д. 28 Адрес электронной почты: poliklinika9@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования Средства от приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходных материалов для стоматологии в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 28, склад МУЗ «Городская поликлиника № 9» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки заказчика поставщику, до 14.00 часов по московскому времени. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 103 081,00 рублей (Сто три тысячи восемьдесят один рубль 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.09.2010 г. по 06.10.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 06.10.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Приложение № 1

к запросу котировок

# Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор | Бор алмазный, удлиненный, цилиндрический, средний для турбинного наконечника с натуральным алмазом, зернистость средняя, хвостовик для турбинного наконечника, диаметр хвостовика 1,6 мм., длина хвостовика 19 мм., форма с рабочей цилиндрической шейкой, длина рабочей части не менее 3,5 мм. и не более 5,5 мм., диаметр рабочей части 0,9 мм., общая длина рабочей части 4 мм. | шт. | 20 |
| 2 | Бор | Бор алмазный, удлиненный, шаровидный, средний для турбинного наконечника с натуральным алмазом, зернистость средняя, хвостовик для турбинного наконечника, диаметр хвостовика 1,6 мм., длина хвостовика 25 мм., форма сферическая, диаметр рабочей части 1,8 мм., длина рабочей части 1,8 мм. | шт. | 20 |
| 3 | «ТРАВЕКС» или эквивалент | 37% фосфорная кислота, используется для травления эмали и дентина с целью подготовки поверхности полости к нанесению адгезивной системы, не течёт, удерживает заданный объём даже на вертикальной поверхности зуба, упаковка содержит 3 шприца по 3,5мл | упак. | 1 |
| 4 | «БЕЛОДЕЗ» или эквивалент | стабилизированный 3% гипохлорита натрия, предназначен для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. Форма выпуска: флакон - 30 мл | упак. | 2 |
| 5 | Жидкость д/очистки алмазных инструментов | предназначена для очистки и дезинфекции мелких стоматологических алмазных инструментов, состав: соль ЭДТА, образующая растворимые комплексы с ионами кальция; центимониум бромид, катионный детергент; глутаровый альдегид, 125 мл. в упаковке | шт. | 2 |
| 6 | Каналонаполнители | для прямого наконечника, предназначены для пломбирования корневых каналов зубов, представляют собой спираль конической формы, № 25мм. уп.4шт. | упак. | 50 |
| 7 | «КРЕЗОДЕНТ» или эквивалент | антисептическая жидкость для обработки труднопроходимых каналов зубов. Жидкость широко применяется при эндодонтических вмешательствах в качестве активного антисептика местного действия. Препарат содержит: -камфору, обладающую антисептическими и седативными свойствами; -хлорфенол-активное бактерицидное вещество ряда фенолов.. Форма выпуска: жидкость 5 мл. | шт. | 2 |
| 8 | Наконечник | Турбинный 300-05 М4 металлический с защитной шайбой Предназначен для проведения терапевтических и ортопедических работ в стоматологии. Наконечник устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре 135°С. Характеристики Максимальная мощность, Вт (не менее) 10 Частота вращения, об/мин 300000 Рабочее давление воздуха, кгс/см² 2.0 - 2.3 Длина наконечника, мм 137 Масса, кг (не более) 0.06 | шт. | 2 |
| 9 | Паста | для полирования стоматологических изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов, содержащая абразивы и в качестве связывающе-охлаждающих веществ воск, стеарин, парафин. В цилиндрических блоках по 50 г | шт. | 1 |
| 10 | Диски | полировочные, для шлифования и полирования пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики, гибкие, абразив-оксид алюминия, грубые, цвет красный, диаметр 12,7 мм., 50 шт в упаковке. | упак. | 1 |
| 11 | Пульпоэкстракторы | инструмент в виде тонкого металлического стержня с острыми мелкими шипами, предназначенный для удаления корневой пульпы зуба, короткие 30 мм (1 уп. - 500 шт.) | упак. | 2 |
| 12 | «КАУСТИНЕРВ РАПИД» или эквивалент* | Для безболезненоой девитализации пульпы.быстродействующая мышьяковистая паста 6,5 гр Состав-мышьяковистый ангидрид 30г.,лидокаин основа 28,5г,солянокислый эфедрин 2г. Ментол,4г.,эксципиент 100г., | упак. | 1 |
| 13 | «РЕЗОДЕНТ» или эквивалент | Стоматологический материал, предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Порошок - 10 г | шт. | 2 |
| 14 | «СИНГЛ БОНД 2 АДПЕР» или эквивалент* | Однокомпонентная стоматологическая адгезивная система бонд (6 мл) + гель (6 мл). Показан для всех прямых бондинговых процедур, бондинга фарфоровых виниров, восстановления сколов металла и керамики, а также для снижения чувствительности корневой поверхности. Уникальный флакон-диспенсер с крышечкой “Easy Click” позволяет контролировать остаток адгезива. Адгезивная система V поколения (однокомпонентная) с удобной крышечкой "Easy Click" Состав набора: 1 Флакон с адгезивом (6мл) 2 Шприца с протравочным гелем Змл (фосфорная к-та) 25 Насадок-аппликаторов для шприца с протравочным гелем 48 Пластиковых поддончиков для дозирования адгезива 60 Одноразовых наконечников для щёточки 1 Рукоятка щёточки | шт. | 1 |
| 15 | «ТЕМПОПРО» или эквивалент | однородная паста белого цвета с запахом гвоздики, мяты либо цитрусовых плодов паста (50 гр.) не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба и в качестве временных пломб. Обеспечивает герметичное закрытие любых полостей зуба на необходимый срок. Безвредная по отношению к пульпе зуба. Состав: цинка окись, цинк сернокислый, масло вазелиновое, отдушка. | упак. | 2 |
| 16 | «ФИЛТЕК ЗЕТ-250» или эквивалент* | универсальный дентин, для реставрирование полостей I-V классов во фронтальных и боковых зубах, вкладок, накладок, шинирования, наращивания культи, основан на низкоаллергенных смолах, время фотополимеризации 20 сек., в упаковке шприц 4 гр. | шт. | 1 |
| 17 | Цемент | универсальный цинкофосфатный, состоит из порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками жидкости, представляющую собой ортофосфорную кислоту сниженной активности, используется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов, в упаковке порошок 100 гр + жидкость 60 мл | упак. | 4 |
| 18 | Паста | Цинкоксид-эвгеноловая паста с формальдегидом для пломбирования корневых каналов всех групп зубов при лечении всех форм периодонтитов, особенно в стадии обострения. Состав: порошок - 25гр., жидкость - 10мл. Свойства и состав порошок: дексаметазон, тимол, гидрооксид кальция, три кальций фосфат, сульфат бария, окись цинка. жидкость: эвгенол, прополис, мятное масло. | шт. | 2 |
| 19 | Штифты | Стекловолоконные №1, 10шт в упаковке | упак. | 1 |
| 20 | «ЭВИКРОЛ» или эквивалент | двухкомпонентный композит. Комплект: порошок 40г. оттенка №21., 3 баночки порошка по10 г., оттенки №№ 25, 27, 45., жидкость 28 мл., | упак. | 6 |
| 21 | Эндометазон или эквивалент | Антисептический, не рассасывающийся порошок без раздражающего действия на ацетате гидрокортизона для пломбирования каналов. Состав : дексаметазон – 0.01 гр, ацетат гидрокортизона - 1 гр, ди-йодотимол – 25 гр, параформальдегид –2.2 гр, рентгеноконтрастный наполнитель + жидкость – эвгенол, ментоловое масло. Упаковка – порошок 14 гр + жидкость | упак. | 2 |
| 22 | Эндометазоновая паста или эквивалент | Паста эндометазоновая антисептический нерассасывающий материал на основе гидрокортизона для пломбирования каналов Пломбировочный материал, порошок 20 гр., жидкость 10 мл, кондиционер 10 мл, лак 10 мл. кор. | шт. | 2 |
| 23 | Игла | корневая для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров). Размер № 1 В упаковке 500 шт. | упак. | 1 |
| 24 | Игла | корневая для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров). Размер № 3 В упаковке 500 шт. | упак. | 1 |
| 25 | «КРЕЗОПАТ» или эквивалент | самотвердеющая антисептическая паста для пломбирования труднопроходимых каналов Паста на основе пара-хлорфенола (7.5г) | упак. | 2 |
| 26 | «КАРИЗМА» или эквивалент * | Пломбировочный материал химического отверждения цвет А30. Универсальный фторовыделяющий композит(паста + паста,12+12гр) | упак. | 2 |
| 27 | К-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №15, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. - изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками - точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому -нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; -предустановленные силиконовые стопферы; -четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 28 | К-файлы | эндодонтические файлы, эндодонтические файлы, L 25, №25, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. - изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому -нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; -предустановленные силиконовые стопферы; -четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 29 | К-файлы | эндодонтические файлы, эндодонтические файлы, L 25, №25, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. - изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому -нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; -предустановленные силиконовые стопферы; -четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 30 | К-файлы | эндодонтические файлы, эндодонтические файлы, L 25, №30, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. - изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому -нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; -предустановленные силиконовые стопферы; -четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 31 | Н-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №10, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. -изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому - нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; - предустановленные силиконовые стопферы; - четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке | упак. | 2 |
| 32 | Н-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №15, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. -изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому - нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; - предустановленные силиконовые стопферы; - четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке | упак. | 2 |
| 33 | Н-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №20, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. -изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому - нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; - предустановленные силиконовые стопферы; - четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 34 | Н-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №25, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. -изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому - нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; - предустановленные силиконовые стопферы; - четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 35 | Н-файлы | эндодонтические файлы, L 25, №30, 6 шт. в упаковке Используются для расширения канала подпиливающим движением. -изготовлены из специального сплава нержавеющей стали с однородной структурой с высокими режущими характеристиками -точные режущие грани -эргономичная ручка - плоские режущие углы для достижения максимального сопротивления инструмента к излому - нережущий кончик безопасно направляет инструмент вдоль канала; - предустановленные силиконовые стопферы; - четкая маркировка типа инструмента и размера на ручке; | упак. | 2 |
| 36 | «КАРИЗМА» или эквивалент * | Пломбировочный материал светового отверждения Цвет: A2 светоотверждаемый, выделяющий фтор, рентгеноконтрастный композит на основе микростекла, шприц (4 г) | упак. | 2 |
| 37 | «КАРИЗМА» или эквивалент* | Пломбировочный материал светового отверждения Цвет: A3 светоотверждаемый, выделяющий фтор, рентгеноконтрастный композит на основе микростекла, шприц (4 г) | упак. | 2 |
| 38 | «КАРИЗМА» или эквивалент* | Пломбировочный материал светового отверждения Цвет: A3,5 светоотверждаемый, выделяющий фтор, рентгеноконтрастный композит на основе микростекла, шприц (4 г) | упак. | 2 |
| 39 | Смазка -спрей «DENT-O-LUB 500» или эквивалент* | для обработки стоматологических наконечников, спрей масляный с двойным смазачно-очищающим эффектом для обработки стоматологических наконечников (в упаковке 1 флакон 500 мл) | фл | 4 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося  эквивалентом товара происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств,  отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» _________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов», именуемое в дальнейшем Заказчик,  в  лице_______________________________________________________________________________,  с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол ___________________________________________№ __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы для стоматологии (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки Заказчика Поставщику, до 14.00 часов по московскому времени.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А., д. 28, склад МУЗ «Городская поликлиника № 9».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3. Сертификат качества.

2.6. Доставка, отгрузка, возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п.п. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух)  дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), предоставленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет_______________ рублей (________________________________), в том числе НДС ___%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением  настоящего муниципального Контракта.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

- средств обязательного медицинского страхования в размере

_____________________________________________________________________________ рублей (__________________________________________________________________________________);

- средств от приносящей доход деятельности в размере ________________________рублей (__________________________________________________________________________________).

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 (Десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (Двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (Двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае перемены муниципального Заказчика по настоящему Контракту его права и обязанности по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.6. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.7. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:								 Поставщик:

____________________________________________	_______________________________

____________________________________________	_______________________________

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

К муниципальному контракту №_____

От «____»_____________2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена За ед. измерения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на сумму:_____________________________________________________________________

| Заказчик: ______________________/__________________/ м.п. | Поставщик: ___________________________/_____________/ м.п. |
| --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1848, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходных материалов для стоматологии в соответствии с наименованием, характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.