ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: комитет по образованию администрации города Саратова .

Почтовый адрес: 410501, Саратовская обл., Саратовский район, пос. Соколовый, ул. Танкистская , д. 37.

2. Источник финансирования заказа: бюджет города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт фасада и внутренних помещений МУД ДООЦ «Сокол» .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| Внутренние помещения |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м² очищаемой поверхности | 0,79 |
| 2 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м² протравленной поверхности | 0,1 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м² толщиной слоя до 20мм | 100м² отремонтированной поверхности | 0,98 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 2,8 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 0,99 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 0,75 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 1,08 |
| 8 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100м² облицовки | 0,0162 |
| Фасад |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м² толщиной слоя до 20мм | 100м² отремонтированной поверхности | 1,98 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц | 100м² отремонтированной поверхности | 0,21 |
| 11 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 100м² расчищенной поверхности | 5,04 |
| 12 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза | 100м² окрашиваемой поверхности | 5,04 |
| 13 | Шпатлевка фасадов простых | 100м² обработанной поверхности | 5,04 |
| 14 | Огрунтовка фасадов простых | 100м² обработанной поверхности | 5,04 |
| 15 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100м² протравленной поверхности | 0,19 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 0,64 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м² окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за 2 раза | 100м² окрашиваемой поверхности | 0,0672 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| 19 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел 3. Прочие работы |
| 20 | Вывоз строительного мусора | 1 т. груза | 14,32 |
| 21 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100м² вертикальной проекции | 0,94 |

Наличие действующих лицензий: на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности на заявленный вид работ.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Саратовский район, пос. Соколовый, ул. Танкистская, 37 .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта до 20июня 2006г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену включены налоги, сборы и другие обязательные платежи .

Максимальная цена контракта: 235,0 тыс. руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30% от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта приема-передачи работы.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 18-00 часов «29» мая 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.