ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида №237»

#### Место нахождения: г. Саратов, Посадского, 308-а

#### Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, Посадского, 308-а

#### Номер контактного телефона: 69-23-06

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:  бюджет г. Саратова,

225 код

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт узла учета в ИТП МОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида №327»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Снятие прибора учета | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| Раздел 2. Тепломеханическая часть |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 *3 мм ГОСТ10704-91 | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57*3 мм ГОСТ10704-91 | 100 м трубопровода | 0,03 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм ГОСТ3262-85* | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ГОСТ3262-85* | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ГОСТ3262-85* | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 8 | Установка задвижек 30ч6бр, на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 2 |
| 9 | Установка задвижек30с41нж на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | 1 шт | 1 |
| 10 | Установка вентилей 15кч18п2 на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |
| 11 | Установка вентилей 15кч18п2 на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 6 |
| 12 | Установка вентилей15кч18п2 на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 2 |
| 13 | Установка задвижек30ч6бр на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |
| 14 | Установка задвижек30с41нж на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 15 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 1 |
| 16 | Установка насосов ручных | 1 узел | 1 |
| 17 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 18 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм, корпуса 237 мм | 1 шт. | 2 |
| 19 | Установка элеваторов номером 1, 2 | 10 шт. | 0,1 |
| 20 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |
| 21 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| 22 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| Раздел 3. Монтаж автоматики |  |  |
| 23 | Установка расходомеров ППР1,ППР2 диаметром до 32 мм | 1 шт | 2 |
| 24 | Установка тепловычислителя (без стоимости материалов) | компл. | 1 |
| 25 | Установка расходомера РСМ-05-05 диаметром до 25 мм | 1 шт | 1 |
| 26 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2,5 | 100 шт. | 0,36 |
| 27 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 | 100 м линии | 0,63 |
| 28 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 35 | 100 м линии | 0,42 |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |
| 29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 2 |
| 30 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 12 |

Количество и  объем выполняемых работ: ремонт узла в ИТП МОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 237» в соответствии с дефектной ведомостью

Место  выполнения работ:  г. Саратов, Посадского, 308-а

Сроки  выполнения работ: с момента подписания контракта  и  до 31 октября  2006 г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену  работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом затрат на материалы, комплектующие, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 133000 рублей.

Срок и условия оплаты  выполненных работ, оказания услуг: расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30 % от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания Акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «27» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.