«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская                                поликлиника № 16»

______________ Д.А. Пляченко

«____» __________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 646

I часть: Запрос котировок

Дата: 19.05.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16»» 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 4 Адрес электронной почты: sokolmed@san.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификата соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара, инструктаж персонала заказчика осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема- передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его наладкой и подключением и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Саперная д. 6, МУЗ «Городская поликлиника № 16» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 479 100,00 руб. (Четыреста семьдесят девять тысяч сто рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 20.05.2010 г. по 31.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 31.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 (шестьдесят) дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пикфлуометр | Индикатор представляет собой устройство в виде плоского корпуса прямоугольного сечения с прорезью вдоль корпуса, на передней части корпуса по обе стороны от прорези нанесены два ряда рисок шкалы в единицах измерения скорости выдоха. Комплектность: пик-индикатор – 1 шт; чехол – 1 шт; мундштук в чехле – 1 шт. Технические данные: диапазон измерений, л/мин: от 50 до 800 погрешность измерений ПОС, +10% габаритные размеры, мм, не более: 163х51х27 | шт | 1 |
| 2 | Аппарат дыхательный ручной для взрослых | Комплектация: мешок дыхательный силиконовый для ручной ИВЛ, одна или две маски, резервный мешок, трубка для подачи кислорода. Комплект многоразовый, допустима стерилизация автоклавированием. Материал: силикон и полисульфоновый пластик. Технические характеристики: Объем вдыхаемого газа, мл, макс: 1200 Объем вдыхаемого мешка, мл: 1550 Объем резервного мешка, мл: 2600 Минутная вентиляция, л/мин, макс: 25 Сопротивление вдоху, гПа, не более: 5 Сопротивление выдоху, гПа, не более: 2 | шт | 4 |
| 3 | Аппарат дыхательный ручной для детей | Комплектация: мешок дыхательный силиконовый для ручной ИВЛ, одна или две маски, резервный мешок, трубка для подачи кислорода. Комплект многоразовый, допустима стерилизация автоклавированием. Материал: силикон и полисульфоновый пластик. Технические характеристики: Объем вдыхаемого газа, мл, макс: 340 Объем вдыхаемого мешка, мл: 470 Объем резервного мешка, мл: 600 Минутная вентиляция, л/мин, макс: 15 Сопротивление вдоху, гПа, не более: 3 Сопротивление выдоху, гПа, не более: 1 | шт | 1 |
| 4 | Негатоскоп однокадровый | Аппарат для обработки рентгеновских пленок, закрепленных в рамке, и состоит из двух соединенных блоков, изготовленных из винипласта. В левой части аппарата расположены емкости для проявления, промежуточной промывки и фиксирования пленки, в правой части бака расположена емкость для окончательной промывки пленки, негатоскоп для просмотра результата. На задней стенке бака расположена панель управления, неактичный фонарь и таймер. Потребляемая мощность: 500 Вт Температура проявителя: 20 градусов С, поддерживается автоматически Способ регулировки яркости экрана: двухступенчатый Габаритные размеры: 115х75х162 см | шт | 1 |
| 5 | Ингалятор кислородный | Ингалятор кислородный предназначен для подачи чистого кислорода или кислородно-воздушной смеси больным при острых приступах удушья или расстройствах дыхания. Аппарат может обслуживать двух пациентов одновременно. Рабочее давление, мПа: 150 Объем баллона, л: 1,3 Подача кислорода, л/мин: 5, 10, 15, 20 Масса не более, кг: 6,5 | шт | 1 |
| 6 | Тонометр механический | Измеритель артериального давления. Состав комплекта: - Манометр медицинский металлический; - Манжета плечевая средняя нейлоновая с металлическим держателем (скобой) и латексной пневмокамерой; - Нагнетатель с боковым винтом, конусным механизмом спуска и обратным клапаном - Фонендоскоп-стетоскоп Раппапорта - Сумочка-футляр на молнии | шт | 10 |
| 7 | Линза Гольдмана трехзеркальная | Прибор для биомикроскопического исследования методом поэтапного обзора глазного дна. Состоит из трех зеркал, расположенных под углами 59, 67, 73 градуса соответственно. Увеличение: 0,75х Контактный диаметр: 18 мм Высота линзы: 32,2 мм Статическое поле зрения: 140 градусов Тип: универсальная | шт | 1 |
| 8 | Индикатор глазного давления | Прибор для измерения внутриглазного давления без контакта с роговицей глаза. Измерение производится через веко. Не требуется анестезия и антисептическая обработка глаза. Индикатор обеспечивает измерение ВГД по шкале Маклакова при нагрузке 10 г. Погрешность измерения: допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением +2 мм рт. ст. Время одного измерени, сек: не более 3 Напряжение питания, В: 3 Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее: 1500 Срок службы, лет, не менее: 8 Габаритные размеры, мм, не более: 174х26х20 | шт | 1 |
| 9 | Аквадистиллятор | Аппарат для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Производит как холодную, так и горячую (+80 С) Производительность: 25+10% л/ч Напряжение: 380 В Мощность: 20кВА Габариты: 1200х700х400 мм Исполнение: настенное Масса не более 32 кг | шт | 1 |
| 10 | Стерилизатор воздушный с охлаждением | Стерилизатор предназначен для стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов и материалов. Объем стерилизационной камеры, дм, л: 80 Внутренние размеры стерилизационной камеры (шхгхв), мм: 520х340х460 Диапазон рабочих температур, С: 60-200 Предельное отклонение температуры стерилизации, С: +3 Защита от перегрева (регулируемая), С: от 50 до 230 Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин: 1-999 Время нагрева (до температуры 180 С), мин, не более: 55 Время охлаждения (до температуры 60 С), мин, не более: 55 Время непрерывной работы, час: 16 Питание, В/Гц: (220+22) / 50 Потребляемая мощность, кВт, не более: 2.2 Габаритные размеры (шхгхв), мм: 825х620х600 | шт | 1 |
| 11 | Мойка ультразвуковая | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов. Напряжение сети: В 220+22 Частота сети: Гц 50 Потребляемая мощность: не более В А 370 Ультразвуковая мощность: В А 250+10 Частота ультразвуковых колебаний: Гц > 37+2 Уровень шума: не более дБ А 55 Пределы задания времени обработки, мин 1 – 15 Рабочий объем камеры: л>28 Внутренние габариты рабочей камеры: мм 500х290х195 Внешние габариты установки: мм 610х320х400 Масса не более, кг 20 | шт | 1 |
| 12 | Ростомер | Предназначен для измерения роста человека стоя и сидя. Имеет откидное сиденье для измерения роста сидя. Материал: металл Измеряемый рост, мм 2000 Погрешность измеряемого роста (не более), мм 5 Размеры: длина, мм 425 ширина, мм 425 высота, мм 2160 Масса (не более), кг 9 | шт | 1 |
| 13 | Динамометр | Механический силомер (динамометр) измеряет мышечную силу кистей рук человека в диапазоне до 100 деканьютонов (даН или daN). Предел допускаемой погрешности, даН 3 Цена деления, даН 2 Габаритные размеры, мм 145х50х25 | шт | 1 |
| 14 | Алкометр бесконтактный | Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе. На дисплее цветовая светодиодная индикация. В зависимости от содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе индикатор загорается одним из трех цветов: зеленый (0,00-0,05 промилле), оранжевый (0,06-0,20 промилле), красный (свыше 0,20 промилле). Питание: 4 батарейки 1,5 В. Электрохимический сенсор. Не требуется прогрева перед началом работы. Работа в одном из двух режимов: активный ( тестируемый выдыхает воздух в воронку, активизируя работу прибора) и пассивный ( после нажатия кнопки воздух засасывается прибором во время речи и дыхания тестируемого). Контроль правильности выдоха, индикация пониженного питания, возможность принудительного отбора пробы, работа без мундштуков | шт | 1 |
| 15 | Фонарь неактичный | Фонарь неактичный предназначен для общего и местного освещения фотолабораторий рентгеновских кабинетов при обработке сенсибилизированных в синюю и зеленую область спектра рентгеновских фотоматериалов, может быть использован для работы со всеми типами отечественных и импортных сине- и зеленочувствительных пленок. Источник света: светодиоды с излучением красного и зеленого свечения. Покрытие корпуса устойчиво к обработке дезинфицирующими средствами. Напряжение сети, В: 220 Частота потребляемого тока, Гц: 50 Потенциальная, не более Вт: 5 Размеры освещенного поля, мм: 250х190 Длина волны излучения красного свечения, нм: 655 Длина волны излучения зеленого свечения, нм: 567 Габаритные размеры, длина х ширина х высота: 282х217х245 Средний срок службы, лет: 5 | шт | 1 |
| 16 | Электроэнцефалограф | Аппарат для регистрации и анализа электрической активности головного мозга, диагностики нарушений состояния центральной нервной системы. Электрографические исследования по 19 каналам ЭЭГ, с регистрацией ЭКГ по 1 каналу, РЭГ- исследования по 6 каналам с возможностью одновременного анализа ЭЭГ и РЭГ. Фоно- и фотостимуляторы – наличие; Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса для контроля качества установки электродов – наличие; непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ межэлектродных потенциалов для контроля качества и достоверности записи ЭЭГ – наличие; Разрядность АЦП: 22; Цифровая обработка сигналов: сигнальный процессор ADSP-2181 RS-133; 0,1-200 мкВ/мм (21 ступень) для ЭЭГ и ВП; Чувствительность: 0,02-5мВ/мм (8 ступеней) для СМП; 0,02-1 кОм/мм (6 ступеней) для подэлектронного импеданса; 5-500 мОм/мм (7 ступеней) дляобъемной импедансной плетизмографии и 0,1-10 Ом/мм (7 ступеней) для дифферинциальной. Постоянная времени: 10-3-1-0,3-0,1-0,03-0,01 сек, (ФВЧ-0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 0,6; 5; 16 Гц) Фильтр низких частот: 5, 15, 30, 70 Гц Режекторный фильтр: 50/60 Гц (ослабление более 1:1000) Автоматическое подавление миографических артефактов: 30 Гц, 20 db Уровень шума: 0,9 мкВ (пик-пик) Общий коэффициент подавления синфазной помехи (IMRR): более 125 дБ Коэффициент подавления синфазной помехи на пациенте (CMMR): более 94 дБ Изоляция пациента: МЭК 601-1, класс I, BF Калибровка: прямоугольный (1 Гц) или гармонический (5 Гц) сигнал 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ Способ связи с компьютером: интерфейс USB Основные функциональные возможности: проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фотостимуляции) и маркировкой различных событий; редактирование и настройка маркеров функциональных проб и пользовательских маркеров событий; референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа; редактирование и настройка конфигураций съема, ФП и сценариев, монтажных схем; автоматическое подавление артефактов, связанных с влиянием кардиосигнала; статистический анализ и обработка, экспорт данных в формат ASCII, EDF/UDF, MatLab; регистрация РЭГ для оценки мозгового кровотока, обработка данных и формирование заключения; отображение и визуальный анализ динамики сверхмедленных потенциалов в процессе записи ЭЭГ для оценки метаболических изменений головного мозга; Совместимость регистрируемых данных и результатов исследования от стационарного электроэнцефалоргафа-анализатора с данными портативного телеметрического электроэнцефалографа-регистратора, предназначенного для амбулаторных исследований (по типу холтеровских) исследований; Редактирование и описание полученных ЭЭГ-заключений с помощью встроенного текстового редактора с использованием шаблонов и телематического словаря; Электронная картотека (база данных), редактирование и печать документов, архивирование данных на CD-дисках, поддержка сетевого обмена информации в медучреждении. Дополнительные функциональные возможности: Возможность дополнительного укомплектования стационарного электроэнцефалографа портативным телеметрическим электроэнцефалографом-регистратором предназначенного для амбулаторных исследований (по типу холтеровских) исследований; возможность доукомплектования опцией исследования ВП на аудио-, видеостимуляцию; возможность доукомплектования электроэнцефалографа комплектом ЭЭГ-электродов по типу «ElectroCap» - заглубленные Ag/AgCl электроды, объединенные в электродную систему с одним групповым разъемом. Комплект поставки: Блок пациента, включающий в себя 19 каналов регистрации ЭЭГ, 6 каналов РЭГ, 1 канал ЭКГ, управление фоно-, фотостимуляторами – 1 шт; фотостимулятор- 1 шт; фоностимуляторы Интерфейсный блок для связи по ПЭВМ по протоколу USB; Стойка электроэнцефалографа – 1 шт; Комплект ЭЭГ электродов, ушные электроды, ЭЭГ шлемы – 2 шт; Набор электродов для РЭГ – 1 шт; Инсталяцпионный диск с ПО для работы в среде Microsoft Windows 2000/ХР, включающий в себя выбранные функциональные возможности. Эксплутационная документация | шт | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                          «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 16», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Пляченко Д.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Саперная, д.6, МУЗ «Городская поликлиника № 16».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет-фактура;

- Технический паспорт;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- Инструкции по эксплуатации на русском языке;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара, инструктаж персонала заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его наладкой и подключением и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

По окончании наладки и подключения товара оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6. – 2.8. настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет__________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену  Контракта  включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.

Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 (шестьдесят) дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан представить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 30 (тридцати) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.5. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному

контракту № ___от __.__.2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 646, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы __________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

# Text boxes

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО : |  |