«Утверждаю»

И.о. главного врача МУЗ «ГКБ № 12»,

_____________________С.П. Ходаев

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 773

I часть: Запрос котировок

Дата: 31.05.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» Адрес: 410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15 Адрес электронной почты: ekonomspz@yandex. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка монитора пациента многопараметрического с датчиком температурным накожным в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификата соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка товара с его установкой, наладкой и подключением осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его установкой, наладкой и подключением и подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый заказчику товар – не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик должен провести обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Крымская ,15, МУЗ «ГКБ № 12». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 21 дня с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и подключение, ввод в эксплуатацию товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 960,00 рублей (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.06.2010 г. по 10.06.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 10.06.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п\п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор пациента многопараметрический с датчиком температурным накожным | Дисплей - Жидкокристаллический TFT цветной дисплей - Размер экрана: не менее 10,4" (26 см) - Разрешение: не менее 800х600 VGA - Выбираемые пользователем цвета для каждого параметра на дисплее: не менее 40 цветов - Отображаемые на экране параметры: ЭКГ, SpO2, НИАД, 2-ИАД, 2 Темп, Дыхание - наличие - Кол-во отображаемых на экране кривых: не менее 7 - Режимы "виртуального экрана": 4 - скорость развертки: 3,1; 6,3; 12,5; 25; 50 мм/сек - Отображаемые на экране кривые: пульсограмма, плетизмограмма, кривая неинвазивного АД, кривая инвазивного АД, кривые температуры, дыхания - Отображение на дисплее названия госпиталя, имени пациента, № койки, даты и времени, типа аритмии - - Отображение на дисплее клинический событий (объем памяти не менее 30 событий) Русифицированный дисплей Измеряемые параметры ЭКГ Отображение 3 каналов ЭКГ Число отведений: не менее 7 (стандартные+усиленные) - Скорость развертки: 3,1; 6,3; 12,5; 25; 50 мм/сек - Диапазон измерения ЧСС: не менее 20-300 в мин - Анализ аритмий: 12 видов - Анализ смещения сегмента ST - Измерение уровня сегмента ST по выбору - Точность: ±2% - Защита при дефибрилляции - Время восстановления после дефибрилляции : не более 8 сек - Детекция водителя ритма - наличие - Режим определения водителя ритма выбираемый пользователем - Определение экстрасистол с отображением на дисплее Дыхание - Метод измерения импедансный - Диапазон измерения ЧД : не менее 2~150 дыханий/мин - Точность: +/- 1 дыханий/мин - Импеданс: 100~2K ом - Чувствительность: 0.5 ом мин SpO2 - Диапазон измерений: не менее 40-100% - Разрешение: 1% - Точность: 1. Взрослые ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) 2.новорожденные ±3% (70-95%) - Время настройки: ожидание кривой не более 2 сек - Время настройки : ожидание числового значения SpO2: не более 10 сек Неинвазивное артериальное давление - Диапазон не менее 0-300 мм.рт.ст - Точность ±2 мм.рт.ст. или ±2% - Время измерения не более 40 сек - Давление автоматического сдувания манжеты: 1. взрослая манжета: 300 мм.рт.ст 2. манжета для новорожденных: 150 мм.рт.ст Инвазивное артериальное давление - Количество каналов: 2 канала - Диапазон не менее 50-300 мм.рт.ст - Точность ±2% - Время измерения не более 40 сек - Баланс ноля ±150% - Маркировка ART, PA, CVP, RA, LA, ICP, SP - Принадлежности: кабель для инвазивного давлении и наборы для измерения инвазивного давления, одноразовые – опция. Поставляются по отдельной заявке Температура - Количество каналов: 2 канала - Диапазон не менее 0-55°С - Точность ±0,4°С (15-34°С и 41-45°С), ±0,2°С (34-41°С) - Датчики температуры (накожные и ректальные) поставляются по отдельной заявке Тренды - Графические и числовые тренды: не менее 72 часов Тревоги - Варианты тревог: Визуальная, 3 уровня громкости звуковой сигнализации - ЧСС: высокая 30-300 в мин, низкая 20-290 в мин - ЧДД: высокая 10-150 в мин, низкая 2-145 в мин - SpO2: высокое насыщение 52-100%; шаг 2%; по умолчанию – отключена, низкое насыщение 51-99%; шаг 2%; по умолчанию 79%) - Неинвазивное артериальное давление: 1.систолическое высокое/низкое 35-300/30-295 мм.рт.ст. 2.диастолическое высокое/низкое 20-290/25-295 мм.рт.ст. - Температура: высокая 16-50°С, низкая 15-49°С - Период задержки : 30 сек Дополнительные параметры - Передача данных: СОМ-1: RS 232 (19200 бит/сек) - Встроенный сетевой LAN-интерфейс - Ручка для переноски монитора и крепления на дужку кровати или рельс - VGA выход на внешний монитор - Возможность комплектации встроенным 58 мм термопринтером – дополнительная опция - Возможность объединения в сеть до 16 мониторов (Программное обеспечение для сети входит в комплект) Питание 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В - Потребляемая мощность не более 50 Вт - Батарея 12В 2 Aчас - Работа от батареи не менее 1 часа - Размеры и масса не более 282 315 165 мм, 7 кг Программное обеспечение для организации центральной станции – наличие Функции программного обеспечения: Измеряемые параметры - Наблюдение ЭКГ, частоты сердечных сокращений, НИАД и SPO2, EtCO2, ИАД, смещение ST, температура, ЧДД - Управление всеми тестами и измерениями кол-во мониторов, объединяемых в сеть до 16 мониторов - Возможность одновременного объединения в сеть мониторов и пульсоксиметров разных моделей - Отображение 2 волновых показателей на выбор: ЭКГ, SpO2//2 канала ИАД/ Респ - Сохранение отображаемых волновых параметров каждого монитора в течение 1 часа - Одновременное наблюдение за 16 мониторами - 32 кривых - Регулируемая скорость развертки волновых параметров - Регулируемая чувствительность волновых параметров Тренды - Графические и числовые тренды не менее 72 часов - Журнал записи тревог от мониторов 1000 эпизодов или 3 года Дополнительные требования: - Подключение монитора к персональному компьютеру через сетевой интерфейс (LAN) - Настройка и проверка программы объединения мониторов в сеть Документы Инструкция на русском языке | шт. | 4 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                          «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница №12», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Ходаева С.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику монитор пациента многопараметрический с датчиком температурным накожным (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара с его установкой, наладкой и подключением: в течение 21 дня с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Крымская ,15, МУЗ «ГКБ № 12».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	счет-фактуру;

-	товарную накладную;

-	паспорт;

-	инструкцию по эксплуатации на русском языке;

-	Сертификат Соответствия Госстандарта России;

-	Регистрационное удостоверение МЗ РФ;

-	санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Доставка товара с его установкой, наладкой и подключением осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его установкой, наладкой и подключением и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. При завершении установки, наладки и подключения товара (подготовки товара к работе и ввода товара в эксплуатацию) Поставщик представляет Заказчику подписанный с его стороны Акт ввода товара в эксплуатацию. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта ввода товара в эксплуатацию обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.16. Поставщик проводит обучение специалистов Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и подключение, ввод в эксплуатацию товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение специалистов Заказчика по месту нахождения Заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 5 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый Заказчику товар – не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4,5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                                               Поставщик

____________  /___________/                                                   ______________/                            /

М.П.                                                                                                                                             М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__

от _________2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Сумма с (НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик                                                                              Поставщик

__________/_________/                                                                __________/_________/

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 773, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы_________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице,_________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка монитора пациента многопараметрического с датчиком температурным накожным в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на установку, наладку и подключение, ввод в эксплуатацию товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.