ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 515

I часть: Запрос котировок

Дата: 8.06.2007 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница» 410030, г. Саратов ул. Б-Горная ,100 тел. 28-71-65 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по капитальному ремонту рентгеновского кабинета, приемного отделения и частичному ремонту 2-го отделения больницы в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Б-Горная,100 ММУ « 5 Детская инфекционная клиническая больница» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30 октября 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, страхование , расходы на стоимость материалов и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500 000,0 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 330 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 8.06.2007 г. по 20.06.2007 г. ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.06.2007 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Заказчик в течении 10 дней с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего контракта. Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

Приложение № 1

| Объект : Детская инфекционная больница № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| расположенная по адресу ул. Б.Горная , 100 г. Саратов |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| на капитальный ремонт рентген. кабинета, приемного отделения и частичный ремонт 2-го отделения. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Литер- Ф. Цокольный этаж. Приемное отделение |  |  |  |
| 1 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,66 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки потолка | 100 м2 перетертой поверхности | 0,995 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,995 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,07 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,186 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,368 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
| 10 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 11 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,035 |  |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных металлопластиковых | 100 м2 проемов | 0,035 |  |
| 13 | Оконные блоки металлопластиковые Однокамерное глухое размер 1,25*0,85=1,06 м2 | м2 | 1,06 |  |
| 14 | Оконные блоки металлопластиковые однокамерные откидные поворотные размером 1,23*0,99 *2 шт. = 2,44 м2 | М2 | 2,44 |  |
| 15 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,15 |  |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,08 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,15 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 19 | Установка блоков дверных металлопластиковых | 100 м2 проемов | 0,044 |  |
| 20 | Дверные блоки металлопластиковые распашные размером 2,45х0,9 | м2/шт | 4,4/2 |  |
| Литер Ф -2 этаж. Частичный ремонт 2-го отделения. |  |  |  |
| 21 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,64 |  |
| 22 | Перетирка штукатурки потолка | 100 м2 перетертой поверхности | 1,2 |  |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,99 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,184 |  |
| 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,97 |  |
| 27 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,118 |  |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,384 |  |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |  |
| Литер Б -1 этаж Рентген. кабинет |  |  |  |
| 31 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,633 |  |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,633 |  |
| 33 | Облицовка стен ДСП по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,03 |  |
| 34 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 0,03 |  |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,92 |  |
| 36 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |  |
| 37 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,16 |  |
| 38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,86 |  |
| 39 | Улучшенная окраска масляными составами по ДСП стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 40 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 41 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных пола за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,434 |  |
| 42 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 43 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,932 |  |
| 44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,287 |  |
| Раздел 4. Другие работы |  |  |  |
| 45 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т расстояние перевозки 10 км; | 1 тонна | 20,15 |  |
| Литер Ф -2 этаж. Сантехнические работы |  |  |  |
| 46 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,04 |  |
| 47 | Смена санитарных приборов ванн стальных | 100 приборов | 0,04 |  |
| 48 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,04 |  |
| 49 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,21 |  |
| 50 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,17 |  |
| 51 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 52 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,04 |  |
| 53 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для  ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница»

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  главного врача Харитоновой Веры Федоровны, действующего на основании Устава, и_____________________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», являющийся победителем размещения муниципального заказа ____________________________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии №______ от «__»________200_г.),  в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту рентгеновского кабинета , приемного отделения и частичному ремонту 2-го отделения, указанные в Смете (Приложение № 1)   являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 своими силами, материалами и средствами. Все  поставляемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете .

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ  с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее «30» октября 2007 г.

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.7.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.8.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИП,  и другими действующими нормативными документами.

2.9.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.10.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.11.Приемка выполненных подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания сторонами настоящего муниципального контракта.

2.12.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ ,обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.13.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.14. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 48 месяцев со дня подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ.

2.15.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) , представленной Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%_____________(________________________________________) рублей.

Смета  считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим контрактом.

В цену включены налоги, сборы и другие  обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, страхование , расходы на стоимость материалов и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

3.2.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3.Заказчик в течение 10 дней  с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего контракта, что составляет ________________   (____________________________________________) рублей.

3.4.Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до  60 дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,5% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Форс-мажор.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более трех месяцев настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт форс-мажорных обстоятельств.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2007 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

Настоящий Контракт подлежит постановке Заказчиком на учет в Комитете по финансам Администрации г. Саратова.

6.2. В течение трех дней со дня заключения настоящего Контракта Заказчик направляет в Комитет

по экономике Администрации г. Саратова следующие сведения для внесения их в Реестр муниципальных контрактов:

наименование Заказчика,

источник финансирования,

способ размещения заказа,

дата проведения конкурса,

дата заключения Контракта,

предмет, цена Контракта и срок его исполнения,

наименование, место нахождения подрядчика,

сведения об исполнении Контракта.

6.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.4. Расторжение Контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вступившим в силу решением суда.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

#### Заказчик:                 ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница»

410030 , г. Саратов, Б-Горная,100

Р/С 40116810700000000013 в Комитете по финансам администрации г. Саратова

ИНН  6450040886   КПП  645001001   БИК  046311001

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2007 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 515, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить  ремонт рентгеновского кабинета, приемного отделения и частичный ремонт 2-го отделения

(наименование товара, работ, услуг)

для                           ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница»

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями, которые мы представили в настоящей заявке:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по капитальному ремонту рентгеновского кабинета, приемного отделения и частичному ремонту 2-го отделения больницы в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящей заявке). |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | Саратов ул. Б-Горная,100 ММУ «5 Детская инфекционная клиническая больница» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30 октября 2007 г. |
| 7 | Цена товаров, работ, услуг (в рублях) с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (цена указывается цифрами и прописью) | _______________ (______________________) рублей В цену включены налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также погрузка, разгрузка, доставка, страхование , расходы на стоимость материалов и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Заказчик в течении 10 дней с момента подписания настоящего контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего контракта. Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 60 дней с момента подписания сторонами контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 9. | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок и передачи муниципального контракта заказчику со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Ведомость объемов работ     (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа указывает:

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

контактный телефон

банковские реквизиты;

цену контракта;

дата, подпись, печать

представляет Ведомость объемов работ (Приложение № 1)  в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1  является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все данные, указанные в таблице (III часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировок». Участник размещения заказа не вправе вносить какие-либо изменения в таблицу и форму котировочной заявки.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Предложение о цене контракта, не должно превышать максимальную цену, указанную в части I извещения о проведении запроса котировок

5. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

8. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.