«Утверждаю»:

Главный врач МУЗ

«Детская городская поликлиника № 1»

__________/А.Н. Полякова/

«_____»________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1592

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.08.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» Адрес: 410056, г. Саратов, ул.Чапаева, д. № 14/26 Адрес электронной почты: MMY1dp.sar@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Чапаева, д. № 14/26, МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.11.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня получения заявки заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 146 437,00 рублей (Сто сорок шесть тысяч четыреста тридцать семь рублей) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 31.08.2010 г. по 06.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 06.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый стерильный 5м х 10см. Изготовлен из ниточной марли простого плетения плотность 30 г/кв.м, отбеленный без использования хлора, в индивидуальной упаковке. | шт | 200 |
| 2 | Бинт марлевый стерильный 7м х 14 см. Изготовлен из ниточной марли простого плетения плотность 30 г/кв.м, отбеленный без использования хлора, в индивидуальной упаковке. | шт | 300 |
| 3 | Индикаторы стерилизации Стериконт-В-180/60 или эквивалент (500 тестов) Режим воздушной стерилизации (условия в камере стерилизатора): температура стерилизации 180ºС, время стерилизационной выдержки, 60 мин. Самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров внутри стерилизации, индикаторы соответствуют 5 классу, снаружи стерилизуемых упаковок, воздушной стерилизации химические одноразовые. | уп | 4 |
| 4 | Индикаторы стерилизации Стериконт – П -120/45 или эквивалент (500 тестов) Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора): температура стерилизации 120ºС, время стерилизационной выдержки, 45 мин. Индикаторы многопараметрические, химические одноразовые, соответствующие 4 классу, с липким слоем на обратной стороне, закрытым защитной бумагой на листах с перфорацией между индикаторами. | уп | 2 |
| 5 | Индикатор стерилизации Стериконт–П-132/20 или эквивалент (500 тестов) Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора): температура стерилизации - 132С, время стерилизационной выдержки - 20 мин. Самоклеющиеся индикаторы для всех критических параметров паровой стерилизации, индикаторы соответствуют 4 классу, снаружи стерилизуемых упаковок, химические одноразовые | уп | 2 |
| 6 | Ложка Фолькмана. Предназначена для взятия мазков на бактериологическое исследование флоры слизистой влагалища, шейки матки и уретры в условиях гинекологических, венерологических и урологических учреждений любого уровня. Выполнена из белого полистирола, двухсторонняя. Концы ложки Фолькмана имеют одну закругленную форму, но разный диаметр (2 мм и 4 мм), в индивидуальной герметичной упаковке.Стерильно, нетоксично, апирогенно. Метод стерилизации - радиационный | шт | 2000 |
| 7 | Перчатки смотровые н/стер, размер М (латекс), белого цвета, матовые, эластичные, прочные, абсолютно гладкие, равномерно опудрены, присыпка-модифицированный кукурузный крахмал, неанатомической формы (без разделения на правую и левую руку), длина изделия 245-250мм, длина манжеты 60мм, толщина 0,14мм (+0,03мм),плотность AQL 1,5 | пар | 3000 |
| 8 | Салфетки стерильные 16 см х 14 см № 10. Изготовлены из хлопчатобумажной марли. ГОСТ 16427-93. Предназначены для использования в качестве операционно-перевязочных средств для ограничения операционного поля, высушивания полости раны, ограничения внутренних органов при полостных операциях, для туалета раны и ее окружности. | шт | 200 |
| 9 | Салфетки стерильные 5 см х 5 см № 10. Изготовлены из хлопчатобумажной марли ГОСТ 16427-93, предназначены для использования в качестве операционно-перевязочных средств для ограничения операционного поля, высушивания полости раны, ограничения внутренних органов при полостных операциях, для туалета раны и ее окружности. | шт | 400 |
| 10 | Система инфузионная для вливания растворов одноразовая с иглой 21 G 11/2 (0,8х40 мм) с атравматической заточкой. Пластиковый шип в пробку. Состоит из: - комбинированной пластиковой иглы; устройства с встроенным воздушным клапаном, не пропускающим бактерий - воздушного фильтра; -прозрачной капельной камеры; -длинной гибкой трубки с точным регулятором течения из ПВХ, длина 150 см, внешний диаметр 0,4 см, внутренний диаметр 0,25 см; - участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания. Система стерильная и апирогенная для одноразового использования; каждая система упакована в стерильный пластиковый пакет. Нейлоновый микрофильтр с диаметром ячейки 15 микрометров позволяет провести надежную очистку раствора от примесей. Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии: до 48,5 мл/мин. Прозрачные соединительные трубки позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора. Соединение Луер адаптировано к инъекционным иглам, перефирическим и центральным венозным катетерам | шт | 10 |
| 11 | Шприц Жане объемом 150,0 мл. с традиционным замком "LUER LOСK" (под иглу), стеклянный, многоразовый с резиновой манжетой, покрытой селиконом | шт | 4 |
| 12 | Шприц одноразовый 10 мл 2-х компонентный, стерильный с иглой. Характеристики товара: прозрачный цилиндр шприца с ограничителем хода поршня, изготовлен из полипропилена, имеет черную градуировку до 12,0мл, с ценой деления 0,5мл. Положение наконечника – эксцентрическое. Тип соединения шприца с иглой – Луер. Игла 0,8 Х 40 мм, 21G из нержавеющей стали (DIN X CrNi 18 10), имеет трехгранную копьевидную заточку. Изделие на содержит латекса. Стерилизация газовая – оксидом этилена. | шт | 200 |
| 13 | Шприц 2,0. Однократного применения, объем 2 мл. Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа "Луер-слип". На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контракта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (автоматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,6х32 мм 23 G. | шт | 5000 |
| 14 | Шприц туберкулиновый 1мл , стерильный, для однократного применения с иглой 0,4*12,5 мм; двухконтактный уплотнитель; поршень шприца удлиненный , для предотвращения потери лекарств; прозрачный цилиндр; четкая, контрастная, несмываемая шкала; заточка иглы - двугранная. | шт | 20000 |
| 15 | Салфетки для обработки медицинского оборудования. Готовые к использованию белые, прочные салфетки (не менее 24,7Н/5см вдоль и 14,5Н/5см поперек салфетки) однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен). В качестве пропиточного состава салфеток использовано средство, состоящее из: изопропанола - 17,2%, диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония (ЧАС) - 0,28%, а также регуляторов pH, ПАВ и других вспомогательных компонентов, обладающих чистящим и дезинфицирующим действием. Размер салфетки 17х15 см, упакованы в перфарированный рулон количеством 160шт/банка. | банка | 25 |
| 16 | Набор для обработки ран MEDISET или эквивалент* Готовый к использованию набор материалов для обработки ран. В комплекте: - 5 салфеток из нетканого материала / 7,5 x 7,5 см; - 1 пластиковый пинцет; - 5 круглых тампонов из нетканого материала /размер со сливу. Набор упакован в прозрачный пластиковый лоток с легко вскрывающейся верхней поверхностью из плотной бумаги. | наб | 100 |
| 17 | Роторасширитель с кремальерой длиной 190 мм изготовлен из нержавеющей стали 20х30, предназначен для принудительного раскрытия рта. | шт | 5 |
| 18 | Векорасширитель с опорами левый 6/47 изготовлен из нержавеющей стали 20х13 и титанового сплава ВТ. Ширина 60 мм, высота 57 мм. Предназначен для разведения и удерживания век при осмотре и при глазных операциях. | шт | 1 |
| 19 | Векорасширитель с опорами правый 6/48 изготовлен из нержавеющей стали 20х13 и титановый сплав ВТ. Ширина 60 мм, высота 57 мм. Предназначен для разведения и удерживания век при осмотре и при глазных операциях. | шт | 1 |
| 20 | Векоподъемник 11 х 11 6/1 изготовлен из нержавеющей стали 20х13. Длина 135 мм, ширина рабочей части 11 мм. Предназначен для поднимания век при хирургических операциях. | шт | 2 |
| 21 | Лоток прямоугольный из нержавеющей стали 300х220х30 предназначен для размещения в нем инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур. | шт | 10 |
| 22 | Набор камертонов. Служит для точной проверки слуха. Точная регулировка гирек воспроизводит тон, который не меняется. В наборе 5 камертонов с рабочей частотой 128, 256, 512, 1024, 2048 HZ в пластмассовом контейнере | наб | 2 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального Контракта

Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.	Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.	Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1.	Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.	Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3.	Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.11.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) дней со дня получения заявки Заказчика.

2.4.	Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чапаева, д. № 14/26, МУЗ «Детская городская поликлиника № 1».

2.5.	Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарные накладные; счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6.	Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7.	Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8.	Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.9.	При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Заявка Заказчика должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.11.	Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.	Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13.	Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика.

2.14.	При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 1 дня с момента обнаружения недопоставки.

2.15.	Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1.	Цена Контракта определяется согласно Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет _________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _________________________ (____________________________) руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2.	Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3.	Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта  включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.5.	Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5.	Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарных накладных.

4. Качество товара и срок годности.

4.1.	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2.	Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3.	Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4.	В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5.	Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2-х дней с момента его получения от Заказчика.

4.6.	Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7.	Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8.	В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2.	Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3.	Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4.	В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1.	Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2.	Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8. настоящего Контракта.

7.3.	В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1.	. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2.	Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.	Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4.	Взаимоотношения Сторон по поставке товара для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5.	Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6.	Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7.	Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1592, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ___________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы _________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.