ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  182

Дата: 13.03.07г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203», Адрес: г. Саратов, ул. Гвардейская, 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203» в соответствии с дефектной ведомостью |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 2 |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича | 100 отверстий | 0,24 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм) | 100 м трубопровода | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм) | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм (трубы металлполимерные многослойные для горячего водоснабжения давлением 1 МПа (10 кгс/см2) для температуры 95 град. С диаметром 20 мм) | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 7 | Тройник размером 3/4 | шт. | 20 |
| 8 | Угольник H-В размером 3/4 | шт. | 20 |
| 9 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт. | 9 |
| 10 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные,наружным диаметром корпуса 76 мм | 1 шт. | 1 |
| 11 | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т мах 120град С, диаметром 15мм | 1 шт. | 4 |
| 12 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 3 |
| 13 | Установка кранов шаровых диаметром 20 мм | 1 шт | 51 |
| 14 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0,21 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 17 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 18 | Стоимость крана шарового диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Гвардейская, 3 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 31 мая 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 200000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 13.03.07г. по 19.03.07г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 18-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 20 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 182, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 203 в соответствии с дефектной ведомостью |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 2 |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 кирпича | 100 отверстий | 0,24 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм) | 100 м трубопровода | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм (наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм) | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 20 мм (трубы металлполимерные многослойные для горячего водоснабжения давлением 1 МПа (10 кгс/см2) для температуры 95 град. С диаметром 20 мм) | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 7 | Тройник размером 3/4 | шт. | 20 |
| 8 | Угольник H-В размером 3/4 | шт. | 20 |
| 9 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт. | 9 |
| 10 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные,наружным диаметром корпуса 76 мм | 1 шт. | 1 |
| 11 | Установка воздухоотводчиков автоматических с наружным резьбовым присоединением Рр 1,0 МПа, Т мах 120град С, диаметром 15мм | 1 шт. | 4 |
| 12 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 3 |
| 13 | Установка кранов шаровых диаметром 20 мм | 1 шт | 51 |
| 14 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0,21 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 17 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 18 | Стоимость крана шарового диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Гвардейская, 3 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 31 мая 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 20 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.