Утверждаю:

Заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова

Н. В. Лексакова

«__»______ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 631

I часть: Запрос котировок

Дата: 01.07.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова 410028 г. Саратов, ул. Провиантская, 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение реставрационно-ремонтных работ в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ-ов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП-ами и другими нормативными документами. Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика. Подрядчик обязуется информировать заказчика о заключении договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по контракту. Объем работ, выполняемых субподрядчиком, не может превышать в совокупности 30% от цены контракта. Срок гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ КС-2. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Провиантская, 7 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, окончание: не позднее 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 497 347 руб. (четыреста девяносто семь тысяч триста сорок семь рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 02.07.2009 г. по 13.07.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 13.07.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ КС-2. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1)

Приложение № 1 к запросу котировок

| Дефектная ведомость |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Усиление строительных конструкций (узел № 5) |  |  |
| Стены |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,225 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 | 0,225 |
| 3 | Перестилка дощатых полов: крашеных из досок б/у | 100 м2 | 0,225 |
| 4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,225 |
| 5 | Протирка олифой поверхности полов (ДСП с 2-х сторон) | 100 м2 | 0,45 |
| 6 | Выемка грунта в здании | 100 м3 | 0,15 |
| 7 | Обратная засыпка грунта вручную грунтов: 1 | 100 м3 | 0,15 |
| 8 | Разборка облицовки стен из плиток: керамических | 100 м2 | 1,39 |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 1,39 |
| 10 | Обработка поверхности стен от высолов, плесневых грибков, следов кладочного раствора жидким очистителем фасадов (химическим раствором - на основе гексафторкремниево-водородной кислоты, действия состава основаны на химическом взаимодействии фторсиликата с карбонатом и гидроокисью кальция). (1 раз) | 100 м2 | 0,4073 |
| 11 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,3 |
| 12 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т | 0,038 |
| 13 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами (уголок № 100х8 - 19,2 м; уголок № 64х8 - 5,12 м и полоса № 100х8 – 38,68 м) | 1 т | 0,541 |
| 14 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 2 кирпича, диаметром до 20 мм (под шпильки анкера) | 100 отверстий | 0,4 |
| 15 | Установка шпилек (из арматуры д=16мм) | 1 т | 0,011 |
| 16 | Установка анкерных болтов д=12мм | 1 т | 0,017 |
| 17 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций составом с пределом огнестойкости: 0,5 часа (огнезащитное покрытие представляет собой суспензию из термостойких газообразующих и пенообразующих наполнителей в органическом акрилатном полимере, при высоких температурах состав образует изолирующий пенистый слой). | 100 м2 | 0,16 |
| 18 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 1,39 |
| 19 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен (фасадов) | 100 м2 | 1,39 |
| 20 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 | 1,39 |
| 21 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 1,39 |
| Отмостка |  |  |
| 22 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,125 |
| 23 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 (под отмостку) (125мх0,5мх0,5м) | 100 м3 грунта | 0,313 |
| 24 | Устройство основания песчаного толщиной слоя 10см | 1 м3 | 6,3 |
| 25 | Устройство основания щебеночного толщиной слоя 10см | 1 м3 | 6,3 |
| 26 | Устройство бетонной отмостки (с устройством кладочной сетки) | 100 м3 | 0,188 |
| Вывоз мусора |  |  |
| 27 | Вывоз строительного мусора (Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки до 10 км; класс груза 1) | 1 т | 15,784 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение реставрационно-ремонтных работ

в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова  №___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующей Лексаковой Н.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить реставрационно-ремонтные работы   в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района г. Саратова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ-ов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту. В этом случае Подрядчик будет выступать в роли Генерального подрядчика. Объем работ, выполняемых субподрядчиком, не может превышать в совокупности 30% от цены контракта.

2.3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок

2.4.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.5. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Провиантская, 7.

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 56» Октябрьского района  г. Саратов.

2.6. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.7. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.9. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.10.Подрядчик  гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствие с требованиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

2.11. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП-ами и другими действующими нормативными документами.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом  о приемке выполненных работ КС-2 , путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ КС-2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о  приемке выполненных работ КС-2 обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) , представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет _________ (__________________) рублей, в том числе НДС __ % ____________ рублей (_________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При  указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета Приложение № 1

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:						                       Подрядчик:

_________________/_____________/		                       _________________/______________/

м.п.	   м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 631, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.