ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: комитет по капитальному строительству .

Почтовый адрес: 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 160/164 .

2.Источник финансирования заказа: бюджет города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Выполнение проектно-изыскательских работ на объекте: «Путепровод по ул. Орджоникидзе».

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

I. Разработка рабочего проекта на перенос газопровода:

- разработка проекта надземного газопровода на эстакаде;

- разработка проекта подземного газопровода.

Техническое задание

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Адресная инвестиционная программа на 2006 год |
| 2 | Вид строительства | коммунальное |
| 3 | Стадийность проектирования | РП. |
| 4 | Сроки начала и окончания строительства | 2006 год. |
| 5 | Разработка рабочего проекта на перенос газопровода |  |
|  | 1. Разработка проекта надземного газопровода на эстакаде Ду 150 | Протяженность 100 м |
|  | 2. Разработка проекта подземного газопровода Ду150 | Протяженность 70,0м |
| 6 | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» |  |
| 7 | Особые требования: Согласование рабочего проекта |  |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

г. Саратов, Саратовская обл. , Заводской район .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

Начало: дата подписания контракта.

Окончание: 1,5 месяца с момента заключения контракта .

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену работ.

Максимальная цена контракта: 127 896, 0 руб. в ценах 2006г. с учетом НДС 18%.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Порядок и срок оплаты.

Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта в течение 15 дней после подписания контракта, с последующим удержанием.

В дальнейшем оплата выполненных работ производится после  окончания работ в полном объеме, на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится в течение 7-ми рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «26» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.