ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: комитет по ЖКХ администрации города Саратова .

Почтовый адрес:410031,г.Саратов, ул. Первомайская, 78 .

2.Источник финансирования заказа: бюджет  города .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Замена инженерных коммуникаций в доме по адресу Школьная, 11 в Ленинском районе г. Саратова .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГВС |  |  |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д=76мм | 100м | 0,06 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д=57мм | 100м | 0,87 |
| 3 | То же, д=32мм стальной трубой | 100м | 0,2 |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | 100м | 0,06 |
| 5 | То же, диаметром до50мм | 100м | 1,07 |
| 6 | Смена сгонов д=32мм | 100шт | 0,1 |
| 7 | Врезки в действующие сети д=20мм | вр | 10 |
| 8 | Демонтаж задвижки д=80мм | 100шт | 0,01 |
| 9 | Врезка в действующие сети д=80мм | шт | 1 |
| 10 | То же, д=32мм | Вр. | 10 |
| 11 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | 100м2 | 0,262 |
| 12 | То же, диаметром более 50мм | 100м2 | 0,019 |
|  | Отопление |  |  |
| 13 | Смена трубопровода д=76мм | 100м | 0,33 |
| 14 | То же, д=50мм | 100м | 1,2 |
| 15 | То же, д=20мм стальной трубой | 100м | 0,42 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 50мм | 100м | 1,62 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | 100м | 0,33 |
| 18 | Смена сгонов д=20мм | 100шт | 0,28 |
| 19 | Врезки в действующие сети д=20мм | вр | 28 |
| 20 | То же, д=15мм | Вр. | 28 |
| 21 | Врезка в действующие сети д=80мм | шт | 2 |
| 22 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | 100м2 | 0,367 |
| 23 | То же, диаметром более 50мм | 100м2 | 0,102 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 24 | Смена трубопровода д=76мм | 100м | 0,14 |
| 25 | То же, д=25ммстальной трубой | 100м | 0,03 |
| 26 | Демонтаж грязевиков | 100шт | 0,02 |
| 27 | Смена вентилей д=25мм | 100шт | 0,02 |
| 28 | Смена задвижки д=80мм | 100шт | 0,04 |
| 29 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах д=80мм | Соед. | 8 |
| 30 | Установка термометров в оправе | шт | 4 |
| 31 | Установка манометров с трехходовым краном | шт | 4 |
| 32 | Установка грязевиков наружным диаметром 89мм | шт | 2 |
| 33 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 50мм | 100м | 0,03 |
| 34 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | 100м | 0,14 |
| 35 | Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза диаметром до 50мм | 100м2 | 0,005 |
| 36 | То же, диаметром более 50мм | 100м2 | 0,043 |
|  | Тепловой ввод до узла |  |  |
| 37 | Смена трубопровода д=76мм | 100м | 0,08 |
| 38 | Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до 100мм | 100м | 0,08 |
| 39 | Демонтаж задвижки д=80мм | 100шт | 0,02 |
| 40 | Врезка в действующие сети д=80мм | шт | 2 |
| 41 | Масляная окраска трубопроводов диаметром более 50мм | 100м2 | 0,025 |
| 42 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | М3 | 0,0754 |
| 43 | Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными | 100м2 | 0,0276 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 44 | Разборка дощатых полов | 100м2 | 0,165 |
| 45 | Демонтаж съемных металлических полов | 100м2 | 0,15 |
| 46 | Монтаж съемных металлических полов ( без стоимости) | 100м2 | 0,15 |
| 47 | Устройство дощатых полов б/у | 100м2 | 0,165 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

г. Саратов, ул. Школьная, д.11 в Ленинском районе .

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 2 месяца с момента заключения контракта .

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

в цену включены стоимость материалов, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 249, 9  тыс. руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30% - аванс, 70% - производится после выполнения полного объем аработ с требуемым качеством .

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 5 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «05» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.