«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  врач

МУЗ «Городская клиническая больница №10»

____________/Ф.З. Чанышев/

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1743

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10». 410022, г. Саратов, ул.Заречная, д. 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от дополнительной диспансеризации |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №10». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 28.09.2010г. по 04.10.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 04.10.2010 г. в 16-00 (время московское). Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение 1

к запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена | 100 определений Состав набора: - тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед.NIH) – 2 фл. -растворитель для тромбина, 10,5 мл – 1 фл. - стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная) – 1 фл. - буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл – 1 фл. | наб | 4 |
| 2 | Набор для определения ТТГ методом ИФА | Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок ТГ-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества АТ к ТГ; значения концентраций АТ к ТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); - конъюгат ТГ с пероксидазой, -1 флакон (14 мл); -аналитический буфер- 1 флакон (14 мл); -концентрированный буферный раствор для промывки лунок-2 флакона (по 14мл); -раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ- 1 флакон (0,5 мл); -стоп-реагент - 1 флакон (14мл); -прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | наб | 5 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4 -6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат тироксина с пероксидазой-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сывороткана основе сыворотке крови человека с известным содержанием свободного Т4 -1фл -0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 4 |
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-АФП-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл;- контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 3 |
| 5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл по 0,5мл.; - конъюгат анти-ХГ-пероксидаза-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл - 20мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ-1фл - 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 3 |
| 6 | Набор для определения общего белка | 1000 мл Состав: реагент1 (гидроокись натрия 80ммоль/л; калий-натрий виннокислый 13 ммоль/л; сульфат меди 6 ммоль/л; йодид калия 15 ммоль/л)-5фл х 20 мл; реагент2-1фл х 25мл; стандарт-1фл х 3мл | наб | 1 |
| 7 | Сенсор глюкозы | Мембранно-электронный катридж (сенсор) для определения глюкозы на анализаторе «Super Gl Eazy». 3000 тестов | шт. | 1 |
| 8 | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы для анализатора глюкозы Super GL Easy . 1л. Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л) | фл | 4 |
| 9 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». 100 мл Состав: реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон (по 100мл). | фл | 4 |
| 10 | Контрольные растворы | Контрольные растворы к аппарату культер АSТ diff. Култер контрольная кровь. Результаты: высокий, средний, низкий уровень контрольной крови |  | 2 |
| 11 | Пробирки | Пробирка для биохимических исследований с активатором сыворотки из полипропилена, вакуумная, круглое дно, объем 4 мл, размер 13×100(50 шт/уп) | уп | 60 |
| 12 | Пробирки | Пробирка из полипропилена с антикоагулянтом для взятия венозной крови К3 ЭДТА, вакуумная, круглое дно, объем 3,0 мл, размер 13×75 (50 шт/уп) | Уп. | 60 |
| 13 | Набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови глюкозооксидазным методом | Состав: ферментно-хромогенная смесь + калибратор + антикоагулянт. 1000 мл/уп. | наб | 3 |
| 14 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | 600 мл Состав: Реагент 1(1фл х100мл): 2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2( 1фл х3мл): Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3 (1фл х100мл): Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4 (1фл х1мл): Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л | наб | 3 |
| 15 | Набор для определения концентрации мочевины колориметрическим,уреазным, ферментативным методом | По конечной точке, 600 мл /наб Состав набора: -реагент 1 – буферно-ферментный раствор ( калий фосфорнокислый однозамещенный, салицилат натрия, нитропрусид натрия, ЭДТА) – 3 фл×100 мл - реагент 2 – щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, гипохлорид натрия – 3 фл×100 мл - раствор уреазы – 3 фл×1 мл - калибратор – 2 фл×3 мл | наб | 4 |
| 16 | Набор для определения концентрации креатинина методом Яффе, колориметрический, кинетическим методом по двум точкам | 600 мл/наб Состав набора: -пикриновая кислота – 1 фл×100 мл - гидроокись натрия - 1фл×100 мл - калибратор - 1×3 мл Биреактив. | наб | 3 |
| 17 | Набор для определения холестерина ферментативным методом | По конечной точке, 600 мл/наб Состав набора: - реагент - буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый, 4-аминоантипирин, холестеринэстеразу, холестериноксидазу, пероксидазу - 1фл×100 мл - калибратор ( калибровочный раствор холестерина) -1 фл×3 мл Монореактив | наб | 3 |
| 18 | Набор для определения концентрации аспартатаминотрансферазы | Кинетический метод, биреактив, 500мл/наб Состав набора: -реагент 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий трис, Л-аспартат, малатдегидрогеназу, азид натрия–5 фл×80мл – реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, а-кетоглутарат, азид натрия -1 фл×100 мл | наб | 3 |
| 19 | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Кинетический метод, биреактив, 500мл/наб Состав набора: - реагент 1 -- буферно-ферментный раствор, содержащий трис, Л-аланин, лактатдегидрогеназу, азид натрия–5 фл×80мл - реагент 2 – раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН, а-кетоглутарат, азид натрия -1 фл×100 мл | наб | 3 |
| 20 | Набор реактивов для определения активности альфа-амилазы в биологических жидкостях амилокластическим методом (по Каравею) | Состав набора: буферный раствор 96 мл – 1фл. - раствор крахмал-субстрата, 10 мг/мл 4 мл – 1 фл., - раствор йода 0,1 Н, 10 мл – 1фл. - раствор соляной кислоты 1 Н, 80 мл – 1 фл. 50опр.х5мл | наб | 3 |
| 21 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека | Кинетический метод, 125 мл/наб Состав набора: реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8 – 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095 % - 5 фл. (по20 мл) или 5 фл. (по 8 мл) реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л, азид натрия -0,095 % - 1 фл (25 мл) или 1 фл (100 мл) | наб | 4 |
| 22 | Контрольная сыворотка Trulab N или эквивалент | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки. (значения параметров находятся в нормальных пределах) (5мл/фл) | Фл. | 5 |
| 23 | Контрольная сыворотка Trulab Р или эквивалент | Контрольная сыворотка, изготовлена на основе человеческой сыворотки, (значения параметров находятся вне нормальных пределах) (5мл/фл) | Фл. | 5 |
| 24 | Пробирка | Пробирки типа "Эппендорф" для микроанализа, полипропиленовые, конические, с крышечкой, объем 1,5 мл. 500шт/уп | уп | 10113 |
| 25 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 3 |
| 26 | Набор для определения СА-125 методом ИФА | «Сэндвич» - вариант ИФА. Количественный анализ, 96 (12х8) определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклинальными антителами к СА-125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); - конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл); - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота)- 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный полиэтиленовый пакет с замком. | наб | 2 |
| 27 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке крови человека | Состав набора: - Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину, маркирован «Стрипы с моноканальными антителами к тироксину» - 1 пакет; - конъюгат тироксин-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» - 1 фл. (14 мл); - раствор 6-анилинонафтил-1-сульфокислоты, маркирован «АНС-Т4» - 1 фл. (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» - 1 фл. (14 мл); - раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ»- 1 фл. (14 мл); - стоп-реагент (1 Н соляная кислота), маркирован «Стоп-реагент» - 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, маркирована «Контрольная сыворотка» - 1 фл.(лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл); - пакет полиэтиленовый закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена) | наб | 2 |
| 28 | Набор для выявления ЦМВ-IgG или эквивалент | Методом ИФА. Состав набора: -иммуносорбент-планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+), содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-) содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; -конъюгат, концентрат-моноклональные антитела к IgG человека, с пероксидазой хрена-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата -1фл,12 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток, готовый для использования -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток, готовый для использования -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина-хромоген -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 2 |
| 29 | Набор для выявления ЦМВ IgМ или эквивалент | Методом ИФА. Состав набора: -планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования-1шт.; - положительный контрольный образец, (К+), на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей иммуноглобулины класса М (IgM) к ЦМВ, готовый для использования -1фл.1,5мл.; - отрицательный контрольный образец, (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащей иммуноглобулины класса М (IgM) к ЦМВ, готовый для использования -1фл,3мл; -конъюгат, концентрат-моноклональные антитела к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена-1фл, 1,5мл; -раствор для разведения конъюгата -1фл,12 мл; - раствор для предварительного разведения сывороток, готовый для использования -1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток, готовый для использования -1фл,12мл.; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином -2фл, по28мл; -субстратный буферный раствор -1фл,13мл; -концентрат тетраметилбензидина -1фл,1мл; - стоп-реагент, готовый для использования-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; - наконечники для пипеток 4-200мкл-16шт. -пластиковая ванночка для реагентов-2шт. -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт; - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 1 |
| 30 | Набор для выявления ВПГ IgG или эквивалент | Методом ИФА. Состав набора: --имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов)с иммобилизованными антигенами ВПГ -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий IgG к ВПГ-1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-) не содержащий IgG к ВПГ -1фл,3,0мл; конъюгат- моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена,концентрат концентрат-1фл, 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюганта (РРК)-1фл,12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-2фл,по 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 1 |
| 31 | Набор для выявления ВПГ IgМ или эквивалент | Методом ИФА. Состав набора: --имуносорбент-планшет разборный (12 восмилуночных стрипов)с иммобилизованными антигенами ВПГ -1шт. - положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий IgM к ВПГ-1фл.1,5мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-) не содержащий IgM к ВПГ -1фл,3,0мл; конъюгат- моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена,концентрат концентрат-1фл, 1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток-1фл,10мл; -раствор для разведения сывороток (РРС)-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюганта (РРК)-1фл,12 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)-2фл,по 28мл; - субстратный буферный раствор (СБР)-1фл.13мл; - тетраметилбензидин (ТМБ)-1фл,1мл; - стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -ванночка для реагентов-2шт. - наконечники для пипеток-16шт. планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт. - пластиковый штатив для установки флаконов на рабочем столе-1шт. | наб | 1 |
| 32 | Хлами Бест С-trachomatis-IgA стрип или эквивалент | Тест - система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к хламидиям C.Trachomatis (12*8). Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Контрольный образец - 1 шт. 3. Калибровочные р-ры - 6 шт. 4. Раствор для предварительного разведения сывороток. 5.Раствор для разведения сывороток. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином. 8.Субстратный буферный раствор-1 флакон. 9.ТМБ, концентрат -1флакон. 10. Стоп - реагент - 1 флакон | наб | 1 |
| 33 | Хлами Бест С-trachomatis-IgG стрип или эквивалент | Тест - система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к хламидиям C.Trachomatis (12*8). Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Контрольный образец - 1 шт. 3. Калибровочные р-ры - 6 шт. 4. Раствор для предварительного разведения сывороток. 5.Раствор для разведения сывороток. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином. 8.Субстратный буферный раствор-1 флакон. 9.ТМБ, концентрат -1флакон. 10. Стоп - реагент - 1 флакон | наб | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________20 _г.

МУЗ «Городская клиническая больница №10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» ___________ 20_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химреактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара:  г. Саратов, ул. Заречная, д. 2, МУЗ «Городская клиническая больница №10».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат качества установленного образца.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика .

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики, количество поставляемого товара, время поставки товара. Частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от дополнительной диспансеризации, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1743, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.