ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

# Муниципальный заказчик: МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 223»

Почтовый адрес: г. Саратов, Московское шоссе, 29-а

2.Источник финансирования заказа: бюджет города

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

ремонт системы отопления

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт системы отопления |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,8 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,4 |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| 5 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,04 |
| 6 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт | 0,04 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 11 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 35 |
| 12 | Установка радиаторов аллюминиевых 8 шт*7 Сек*0,199 квт=11,14 квт | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,1114 |
| 13 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0,12 |
| 14 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт | 35 |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,5 |
| 17 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 отверстий | 0,2 |
| 18 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,2 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Саратов, Московское шоссе, 29-а.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента подписания контракта до  20 августа 2006 г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом затрат на материалы, страхование, перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей._ _

Максимальная цена контракта: 200000,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30 % от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания Акта приема-передачи работы.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «10» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.