ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

# Муниципальный заказчик: МУДОД «Центральная детско-юношеская спортивная школа»

Почтовый адрес: 410056, г.Саратов, ул.Чапаева ,14/26

2.Источник финансирования заказа: бюджет города

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:ремонтно-отделочные работы офиса, площадью -126 кв.м.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

_________

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | Заделка щелей в верхней части перегородок | 100 м. заделанных щелей | 0,12 |
| 2 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м. трещин | 2, 9 |
| 3 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0, 1 |
| 4 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,495 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0, 29 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0, 29 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0, 49 |
| 8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0, 04 |
| 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0636 |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1, 15; ЭМ*1, 25) | 100 м2 проемов | 0, 0636 |
| 11 | Установка и крепление наличников Обоснование коэф-ов: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м коробок блоков | 0, 306 |
| 12 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0, 06 |
| 13 | Смена дверных приборов петель | 100 шт. приборов | 0, 06 |
| 14 | Смена оконных приборов петель | 100 шт. приборов | 0, 06 |
| 15 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0, 03 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0, 15 |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0, 5 |
| 18 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону Обоснования коэф-ов: Новый коэффициент (ОЗП* 1, 15; ЭМ* 1, 25) | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0, 21 |
| 19 | Смена выключателей | 100 шт. | 0, 03 |
| 20 | Смена розеток | 100 шт. | 0, 06 |
| 21 | Демонтаж провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах Обоснования коэф-ов: Новый коэффициент (ПЗ* 0,5; ОЗП* 1,15; ЭМ*1,25; МАТ*0) | 100 м | 0, 45 |
| 22 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах Обоснование коэф-ов: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м | 0,45 |
| 23 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен Обоснования коэф-ов: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0, 0477 |
| 24 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен Обоснования коэф-ов: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов | 0, 0318 |
| 25 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0, 2 |
| 26 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Обоснования коэф-ов: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 т конструкций | 0, 16 |
| 27 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0, 16 |
| 28 | Перевозка груза 1 класса на расстояние до 6 км | т | 8, 85 |
| 29 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 8, 85 |
| Всего по смете | 99941,03 |

________________________________________________________

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Саратов, ул.Чернышевского,63 лит.В

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения Контракта до 20 августа 2006 г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: _в___цену включены налоги, сборы, расходы на перевозку, стоимость материалов и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта: 99941,03 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

до начала работ Заказчик в 10- дневный срок после подписания Контракта перечисляет Подрядчику сумму в размере 20 % от сметной стоимости из средств городского бюджета. Окончательный расчет производиться в течение 10 дней с момента подписания акта приема выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «10» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.