Утверждаю:

Директор МОУ «Гимназия № 2»

_____________________

«__»_______________ 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 444

I часть: Запрос котировок

Дата: 14/05/2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МОУ «Гимназия № 2» г. Саратов, ул. Чернышевского, 138 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение ремонтных работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИП, и другими действующими нормативными документами. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 12 месяцев со дня подписания Сторонами муниципального Контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МОУ «Гимназия № 2» г. Саратов, ул.Чернышевского, 138 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения контракта по 15 июля 2008 года. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального Контракта. |
| 8. | Максимальная цена Контракта (в рублях) | 397000 руб. (триста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 15 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.05.2008 г. по 26.05.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: _26.05.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 60 дней с момента подписания Сторонами муниципального Контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального Контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |
| 1 | Разборка: бетонных конструкций | 1 м3 | 0,86 |  |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,246 |  |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,089 |  |
| 4 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 2,26 |  |
| 5 | Разборка обшивки : оштукатуренной (деревянной перегородки) | 100 м2 стен | 0,056 |  |
| 6 | Демонтаж обшивки стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,068 |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0519 |  |
| 9 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,11 |  |
| 10 | Демонтаж электропроводки,: шнур на роликах | 100 м | 0,53 |  |
| 11 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 |  |
| 12 | Демонтаж электропроводки в стальных трубах проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | 100 м труб | 0,12 |  |
| 13 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (20-40мм) | 100 м трубопроводов | 0,135 |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |
| 15 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 0,7 |  |
| 16 | Заделка дверного проема кирпичем | 100 м3 кладки | 0,022 |  |
| 17 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (кирпич керамический ) | 1 м3 кладки | 5,97 |  |
| 18 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (толщ.100 мм) | 1 м3 подстилающего слоя | 10,6 |  |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,06 |  |
| 20 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (к=16) | 100 м2 стяжки | 1,06 |  |
| 21 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1,06 |  |
| 22 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляции (заделка дверного проема ЦСП) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,003 |  |
| 23 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | м2 | 0,63 210*0,003 |  |
| 24 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (заделка оконных проемов) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,068 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема более 3 м2 (блоки дверные внутренние однопольные с полотнами глухими ДГ-21-1) | 100 м2 проемов | 0,021 2,1*1/100 |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен (смена дверной коробки) | 10 коробок | 0,1 |  |
| 27 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,57 |  |
| 28 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолка) | 100 м2 протравленной поверхности | 2,57 |  |
| 29 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолков) | 100 м2 перетертой поверхности | 1,1 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно- известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,1 |  |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,61 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0567 2,7*2,1/100 |  |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за: 2 раза (металлических дверей) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068 |  |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0262 |  |
| 37 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 0,089 |  |
| 38 | Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | 100 м2 покрытий | 0,089 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| 41 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01295 7*1*0,185/100 |  |
| 42 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам и потолкам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (установка металлической гофры) | 100 м | 0,57 |  |
| 43 | Затягивание проводов в металлические трубы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,57 |  |
| 44 | Стоимость гофры металлической | м | 57 |  |
| 45 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,057 |  |
| 46 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 1 |  |
| 47 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 48 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью | 100 шт. | 0,11 |  |
| 49 | Светильники с лампами накаливания для помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной со стеклом | шт. | 11 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |
| 50 | Отвозка строительного мусора автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 1 | 1 т | 14,21 |  |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________2008 г.

МОУ «Гимназия № 2», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Корнюшкина Н.П., действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ______ от «____» _________ 2008 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить  ремонтные работы, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 своими силами, материалами и средствами. Все  поставляемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения контракта, и закончить выполнение работ не позднее «15» июля 2008 г.

2.4. Место выполнения работ: МОУ «Гимназия № 2», г. Саратов, ул. Чернышевского, 138.

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИП, и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом приемки выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 20 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 12 месяцев со дня подписания Сторонами муниципального Контракта Акта о приемке выполненных работ.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ______________________ (________________________________________) рублей, в том числе НДС 18% ____________________ (__________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента её утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 60 дней с момента подписания Сторонами муниципального Контракта Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,3% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 10-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более чем на 30 дней настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным дополнительным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение Контракта допускается по письменному соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

- Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности с составом работ в соответствии с дефектной ведомостью.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_________________/		 	   _________________/____________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 444, в том числе проект муниципального Контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального Контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.