17 октября 2023 года № 4788

О внесении изменений в концессионное

соглашение в отношении объектов теплоснабжения

и горячего водоснабжения муниципального

образования «Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента»,                           от 25.06.2021 № 90-723 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», в целях обеспечения эффективного использования имущества и повышения качества предоставляемых работ                и услуг при использовании (эксплуатации) объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести в концессионное соглашение № 1 от 6 ноября 2019 года                    в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения:

1.1. Исключить из объекта концессионного соглашения оборудование линейных объектов, входящих в состав ЦТП (приложение № 1).

1.2. Дополнить объект концессионного соглашения линейным оборудованием, входящим в состав ЦТП (приложение № 2).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить и направить в установленном порядке на подписание проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению № 1                              от 6 ноября 2019 года в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саратов».

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на заместителя главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов», председателя комитета по экономике.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 октября 2023 года № 4788

Перечень

оборудования линейных объектов для исключения

из состава объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества | Год изготовления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ЦТП, ул. им. Куприянова А.И., 7 |
| 363. | Насос № 6901 | 2005 |
| 364. | Насос № 6902 | 2005 |
| 368. | Насос К 150-125-250 № 6906 | 2005 |
| 369. | Клапан обратный № 6907 | 2005 |
| 370. | Клапан обратный № 6908 | 2005 |
| 372. | Фильтры воды № 6910 | 2005 |
| 373. | Фильтры воды № 6911 | 2005 |
| 374. | Фильтры воды № 6912 | 2005 |
| 376. | Бак-аккумулятор № 6914 | 2005 |
| 377. | Бак-аккумулятор № 6915 | 2005 |
| 379. | Теплосчетчик «Взлет ТСРВ-020» № 5326 | 2005 |
| 380. | Электросчетчик СА4У И 672 М № 5369 | 2005 |
| 381. | Электросчетчик СА4У И 672 М № 5384 | 2005 |
| ЦТП, ул. им. Бардина И.П., 6а |
| 404. | Водоподогреватель пластинчатый Q 30/95 № 5245 | 2005 |
| 405. | Водоподогреватель пластинчатый № 6932 | 2005 |
| 406. | Водоподогреватель пластинчатый Q 30/55 № 5246 | 2005 |
| 407. | Водоподогреватель пластинчатый № 6933 | 2005 |
| 408. | Водоподогреватель трубчатый № 6934 | 2005 |
| 409. | Насос № 6935 | 2005 |
| 410. | Насос № 6936 | 2005 |
| 411. | Насос К 150-125-250 № 6937 | 2005 |
| 412. | Насос К 150-125-250 № 6938 | 2005 |
| 413. | Насос К 150-125-250 № 6939 | 2005 |
| 414. | Водомер № 5351 | 2005 |
| 415. | Насос 80-50-200 № 6940 | 2005 |
| 416. | Насос 80-50-200 № 6941 | 2005 |
| 417. | Клапан обратный № 6942 | 2005 |
| 418. | Клапан обратный № 6943 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 |
| 419. | Фильтры воды № 6944 | 2005 |
| 420. | Фильтры воды № 6945 | 2005 |
| 421. | Фильтры воды № 6946 | 2005 |
| 422. | Фильтры воды № 6947 | 2005 |
| 423. | Электросчетчик СА4У-И672М № 6948 | 2005 |
| 424. | Электросчетчик СА4У-И672М № 6949 | 2005 |
| ЦТП, ул. Тверская, 45а |
| 425. | Водоподогреватель трубчатый № 6950 | 2005 |
| 426. | Водоподогреватель пластинчатый № 6951 | 2005 |
| 427. | Водоподогреватель Н 17-35 № 6952 | 2005 |
| 428. | Насос 1Д 315 № 6953 | 2005 |
| 429. | Насос К 80-50-200 № 6954 | 2005 |
| 430. | Насос К 80-50-200 № 6955 | 2005 |
| 431. | Насос К 150-100-200 № 5301 | 2005 |
| 432. | Электрорегулятор РТЭ № 6456 | 2005 |
| 433. | Насос WILD IL 65/130-5.5/2 № 6457 | 2005 |
| 434. | Насос № 6458 | 2005 |
| 435. | Теплосчетчик «Взлет ТСРВ-020» № 5338 | 2005 |
| 436. | Электросчетчик СА4У-И672М № 6959 | 2005 |
| 437. | Электросчетчик СА4У-И672М № 6960 | 2005 |
| 438. | Клапан обратный № 6961 | 2005 |
| 439. | Фильтры воды № 6962 | 2005 |
| 440. | Фильтры воды № 6963 | 2005 |
| 441. | Фильтры воды № 6964 | 2005 |
| 442. | Фильтры воды № 6965 | 2005 |
| 443. | Водомер № 5327 | 2005 |
| ЦТП, ул. Лесная, 1 |
| 721. | Насос К 20/30 № 8098 | 2005 |
| 722. | Насос К 20/30 № 8099 | 2005 |
| 723. | Насос К 80/50 № 8100 | 2005 |
| 724. | Насос К 80/50 № 8101 | 2005 |
| 725. | Насос К 80-50-200 № 8102 | 2005 |
| 726. | Насос К 80/50 № 8103 | 2005 |
| 727. | Насос К 45/30 № 8104 | 2005 |
| 728. | Насос К 45/30 № 8105 | 2005 |
| 729. | Насос К 20/30 № 8167 | 2005 |
| 730. | Насос К 20/30 № 8168 | 2005 |
| 731. | Водонагреватель Ф 325 № 3896 | 1999 |
| 732. | Водонагреватель Ф 325 № 3931 | 1999 |
| 733. | Электрический счетчик СА 4У-и672М № 8108 | 2005 |
| 734. | Электрический счетчик СА 4У-и672М № 8237 | 2005 |

.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 17 октября 2023 года № 4788

Перечень

оборудования линейных объектов для включения

в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества и технические характеристики | Тип, марка | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЦТП, ул. им. Куприянова А.И., 7 |
| 1. | Тепловой пункт для системы ГВС, в составе: | SUB-D | Данфосс | шт. |  |
| 1.1. | Шаровой кран JIP Premium FF/Ду200/Ру16/Тmax180, сталь ф/ф | JIP/G-FF | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.2. | Шаровой кран JIP Premium FF/Dу250/Ру16/Тmax180, сталь ф/ф | JIP/G-FF | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.3. | Манометр ДМ02,016 бар, 100 мм G1/2 | - | - | шт. | 28 |
| 1.4. | Кран под манометр Dy15/Ру25/Тmax150 | - | - | шт. | 28 |
| 1.5. | Шкаф автоматики | - | - | шт. | 1 |
| 1.6. | Шаровой кран JIP Premium FF/Ду200/Ру16/Тmax180, сталь ф/ф | JIP-FF | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.7. | Термометр 0…160 C, 100 х 6 мм, ᴓ 80 мм | - | - | шт. | 4 |
| 1.8. | Воздушник JiP-WW/Dy15/Py40/Tmax180, сталь c/c | JIP-WW | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.9. | Спутник JiP-WW/Dy25/Py40/Tmax180, сталь c/c | JIP-WW | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.10. | Воздушник BVR/Dy15/Py40/Tmax110, латунь р/р | BVR | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.11. | Термометр 0…120 С, 100 х 6 мм, ᴓ 80 мм | - | - | шт. | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12. | Предохранительный клапан Прегран КПП 095С/20×20, латунь р/р | Прегран КПП 095С | - | шт. | 4 |
| 1.13. | Дисковый затвор VFY-WH/Dy150/Py16/Tmax120, чугун м/ф | VFY-WH | Данфосс | шт. | 8 |
| 1.14. | Спутник BVR/Dy25/Py40/Tmax110, латунь р/р | BVR | Данфосс | шт. | 4 |
| 1.15. | Теплообменник HH-42-118-TKTL74 | HH4 7 | Ридан | шт. | 2 |
| 1.16. | Термометр (0-1600 С) G1/2.150.1,5 | - | - | шт. | 4 |
| 1.17. | Теплообменник HH-47-165-ТКТМ95 | HH4 2 | Ридан | шт. | 2 |
| 1.18. | Дисковой затвор VFY-WH/Dy125/Py16/Tmax120, чугун м/ф | VFY-WH | Данфосс | шт. | 5 |
| 1.19. | Обратный клапан 802/Dy125/Py16/Tmax100, чугун м/ф | 802 | Данфосс | шт. | 2 |
| 1.20. | Насос циркуляционный G=37.5 куб. м/ч; H=20.0 м, в.ст.; P=4 кВт; 3 х 400 B | CR 32-2 | Grundfos | шт. | 2 |
| 1.21. | Реле разности давлений RT260A | RT260A | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.22. | Шаровой кран BVR/Dy15/Py40/Tmax110, латунь р/р | BVR | Данфосс | шт. | 3 |
| 1.23. | Демпферная трубка | демпферная трубка | Данфосс | шт. | 2 |
| 1.24. | Прессостат KPI35 | KPI35 | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.25. | Обратный клапан 895/Dy200/Py16/Tmax100, чугун м/ф | 895 | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.26. | Фильтр FVF/Dy200/Py16/Tmax300, чугун ф/ф | FVF | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.27. | Термометр 0…120 C, 100 х 6 мм, ᴓ80 мм | - | - | шт. | 2 |
| 1.28. | Дисковой затвор VFY-WH/Dy200/Py16/Tmax120, чугун м/ф | VFY-WH | Данфосс | шт. | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.29. | Проставка под прибор учета ТЭ | - | - | шт. | 2 |
| 1.30. | Фильтр FVF/Dy 125/Py16/Tmax300, чугун ф/ф | FVF | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.31. | Термометр 0…120 C, 64 х 6 мм, ᴓ 80 мм | - | - | шт. | 1 |
| ЦТП, ул. им. Бардина И.П., 6а |
| 1. | Тепловой пункт Данфосс, в составе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ГВС: заводской номер - 60102820; дата изготовления - 29 19 ВW; схема присоединения - ГВС; материал трубопроводов -сталь/сталь; тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/65 С; минимальная температура - 5/5 С | SUB-D | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.2. | Автоматизированный блочный тепловой пункт узел ввода | серии УВД | Ридан | шт. | 1 |
| 1.3. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ЦО: заводской номер - 1000169372; дата изготовления - 20 16 ВW; схема присоединения - отопление; материал трубопроводов - сталь/сталь; | SUB-Н | Данфосс | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/95 С; минимальная температура - 5/5 С |  |  |  |  |
| ЦТП, ул. Тверская, 45а |
| 1. | Тепловой пункт Данфосс, в составе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ГВС: заводской номер - 60102823; дата изготовления - 29 19 ВW; схема присоединения - ГВС; материал трубопроводов - сталь/сталь; тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление -16/10 бар; максимальная температура - 150/65 С; минимальная температура - 5/5 С | SUB-D | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.2. | Автоматизированный блочный тепловой пункт - узел ввода | серии УВД | Ридан | шт. | 1 |
| 1.3. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ЦО: заводской номер - 1000169372; дата изготовления - 20 16 ВW; схема присоединения - отопление; материал трубопроводов - сталь/сталь; | SUB-Н | Данфосс | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/95 С; минимальная температура - 5/5 С |  |  |  |  |
| ЦТП, ул. Лесная, 1 |
| 1. | Тепловой пункт Данфосс, в составе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ГВС: заводской номер - 60102823; дата изготовления - 29 19 ВW; схема присоединения - ГВС; материал трубопроводов - сталь/сталь; тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/65 С; минимальная температура - 5/5 С | SUB-D | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.2. | Автоматизированный блочный тепловой пункт -узел ввода | серии УВД | Ридан | шт. | 1 |
| 1.3. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ЦО: заводской номер - 1000169372; дата изготовления - 20 16 ВW; схема присоединения - отопление; материал трубопроводов - сталь/сталь; тип жидкости - вода/вода; | SUB-Н | Данфосс | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/95 С; минимальная температура - 5/5 С |  |  |  |  |
| 1.4. | Автоматизированный блочный тепловой пункт для системы ХВС: заводской номер - 1000169372; дата изготовления - 20 16 ВW; схема присоединения - отопление | SUB-Н | Данфосс | шт. | 1 |
| 1.5. | материал трубопроводов - сталь/сталь; тип жидкости - вода/вода; напряжение - 230 В; максимальное давление - 16/10 бар; максимальная температура - 150/95 С; минимальная температура - 5/5 С |  |  |  |  |

.