«Утверждаю»

МУЗ «Городская клиническая

больница №5»

__________/А.В. Федотов /

«_____»_____________2010 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2027

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.10.2010 г.

| 1 | Наименование органа, уполномоченного На осуществление функций по размещению заказов, Наименование Заказчика Почтовый адрес. Адрес электронной почты | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №5», 410071, г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, 3 Адрес электронной почты: gkb5saratov@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования (резерв предупредительных мероприятий) |
| 3 | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского физиотерапевтического оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификата соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара, обучение персонала заказчика осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества -12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема- передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5 | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница №5» |
| 6 | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 14 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, обучение персонала заказчика по месту нахождения заказчика, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8 | Максимальная цена контракта (в рублях) | 250 130,00 рублей (двести пятьдесят тысяч сто тридцать рублей 00 копеек) |
| 9 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.11.2010 г. по 15.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 15.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 20 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 11 | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат "Элфор Проф" или эквивалент | Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, санаториев, стоматологических клиниках. Напряжение питания прибора 220±20 В Максимальный ток через электроды до 50 мА Диапазон по току 0-5 мА Диапазон по току 0-50 мА Цифровой индикатор тока с точностью +0,1 мА Электронная стабилизация рабочего тока ±10% Таймер до 30 мин с дискретностью установки 5 мин Звуковая индикация окончания процедуры имеется Габаритные размеры корпуса 250х170х100 мм Масса прибора 2 кг Комплект поставки аппарата для гальванизации и электрофореза: Аппарат 1 шт. Токоподводы (двух типов) Разъемы типа «крокодил» 4 шт. Разъемы штыревые 4 шт. Многоразовые электроды из токопроводной резины (габаритные размеры 50х50мм) . | Шт. | 4 |
| 2 | Аппарат "БОП-4" или эквивалент | Облучатель предназначен для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями. Представляет собой генератор ультравысокой частоты, питающий ртутно-кварцевую лампу ВРМ-1 или ПРК-4 - источник ультрафиолетового излучения. Питание от сети переменного тока: напряжением, В 220 частотой, Гц 50 Мощность, потребляемая из сети, ВА, 140 Рабочая частота, МГц 27,12±0.16 Интенсивность излучения горелки, Вт 20-25 Максимальное излучение в области длин волн, ммк 50 Габаритные размеры, мм 310x280x160 Масса, 8 кг | Шт. | 1 |
| 3 | Аппарат "УЗТ-101 Ф" или эквивалент | Аппарат предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Работает как в непрерывном, так и импульсном режимах. Напряжение питания, В ~220 Частота ультразвуковых колебаний, МГц 0,88 Эффективная площадь излучателей, см2: ИУТ 0,88-1.03 Ф 1 ИУТ 0,88-4.04 Ф 4 Режим работы непрерывный и импульсный Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая Интервалы изменения выходной мощности по ступеням, Вт, не более: от 15 до 100 Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням, Вт/см3 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05 Длительность импульсов, мс 2,4 и 10 Частота повторения импульсов, Гц 50 Мощность потребляемая от сети, Вт 50 Габаритные размеры, мм 346х295х145 Масса аппарата 7 кг | Шт. | 1 |
| 4 | Аппарат "Алмаг-01" или эквивалент | Предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем в ЛПУ. Прибор воздействует на поражённые органы человека бегущим импульсным магнитным полем и способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли. Количество узлов воздействия - 4 Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности индуктора-20 (±3) мТл Длительность импульса - 1,5-2,5 мс Частота следования импульсов МП в каждой из катушек- 6 Гц Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, 220 В Потребляемая мощность - не более 15 ВА Габаритные размеры электронного блока-137х60х35 мм; катушки-индуктора - 15 х диаметр 90 мм Масса 0,62 кг. | Шт. | 1 |
| 5 | Аппарат "Ранет-ДМВ-20-1" или эквивалент | Предназначен для лечения различных заболеваний воспалительного, травматического и другого характера путем воздействия электромагнитным полем ДМВ по контактной методике. Принцип работы аппарата основан на получении от генератора необходимого уровня энергии, которая направляется с помощью одного из сменных излучателей на определенные участки тела пациента. Генератор мощности обеспечивает необходимый уровень мощности и его плавную регулировку в заданном диапазоне. Рабочая частота, МГц. 460&boxVR;1% Максимальная выходная мощность, Вт. 25,0&boxVR;5 Напряжение питания, В. 220&boxVR;10%, 50 Гц Плавная регулировка выходной мощности, Вт. от 0 до 25 Потребляемая мощность от сети 220В/50Гц, В*А. 240 Время неприрывной работы, час. 8 (с перерывом на 15 мин. через каждый час работы) Масса собственного аппарата, кг 15 Масса аппарата с комплектом принадлежностей, кг 20 | Шт. | 1 |
| 6 | Аппарат "Искра-1" или эквивалент | Представляет собой импульсно-модулированный высокочастотный генератор, на выходе которого включен резонатор (повышающий трансформатор), питающий высоким напряжением стеклянные вакуумные электроды различной формы, обеспечивающие применение местной дарсонвализации. Действующими факторами местной дарсонвализации являются: электромагнитные импульсные колебания, высоковольтные искровые разряды, в некоторой степени озон и окислы азота. Предназначен для лечения некоторых заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, зубочелюстной системы и кожи. Питание от сети переменного тока: напряжением, В 220 частотой, Гц 50 Мощность, потребляемая из сети, ВА не более 80 Частота высокочастотных колебаний, МГц 110±5.5 Длительность моделирующих импульсов, мк 100 Частота следования импульсов, Гц 50 Число рабочих электродов 8 Максимальная длина искры с электродов, мм 25 Габаритные размеры, мм 390x343x152 Масса, кг., 8 В комплект аппарата входят: рабочий комплект электродов, резонатор с проводом, запасные радиолампы | Шт. | 1 |
| 7 | Аппарат "Ингалятор "Вулкан-1" или эквивалент | Ингалятор (небулайзер) ультразвуковой предназначен для получения аэрозолей водорастворимых жидкостей лекарственных препаратов, минеральных вод и т.д. с целью профилактики и эффективного лечения дыхательных путей и легких в стационарных медицинских учреждениях, поликлиниках, здравпунктах. Ингалятор (небулайзер) ультразвуковой: Номинальное напряжение (В): 220 Номинальная частота (Гц): 50 Потребляемая мощность (ВА): 130 Частота электрических колебаний (МГц): 2,64 Время установления рабочего режима (с): 10 Максимальное время непрерывной работы (ч): 6 с последующим перерывом (ч): 2 Диаметр 80% частиц аэрозоли (величина капель), не более (мкм): 5 Диаметр 20% частиц аэрозоли (величина капель), не более (мкм): 20 Производительность по распылению (см³/мин): 3,0+1,0–0,5 Объем распыляемой жидкости, не более (см³) 40 Температура распылённого аэрозоля (°C): 33+6 Габаритные размеры с установленными стаканами (мм): 245х233х324 Масса 6 кг | Шт. | 1 |
| 8 | Аппарат "Ингалятор "Элизир" или эквивалент | Ингалятор с поршневым компрессором для использования в медицинских учреждениях. Ингалятор с поршневым компрессором для использования в медицинских учреждениях, а также для домашнего применения. Имеет возможность создания аэрозолей не только на основе водных и спиртовых лекарственных растворов, но и с использованием масленных препаратов. Вес 2,1кг Производительность 0,55 мл/мин Размер частиц 2,57 мкм (83% частиц размером < 5 мкм) Тип небулайзера (распылительной камеры) RAPIDFLAEM 4 (емкость 7 мл) Источник питания 220/50 В/Гц Уровень шума 57 дб Комплектующие и расходные материалы: Маска взрослая, Маска детская, Насадки для носа. | Шт. | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                   «____» __________2010г.

МУЗ "Городская клиническая больница №5" именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское физиотерапевтического оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 14 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, д.3, МУЗ «Городская клиническая больница №5».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет-фактура;

- Технический паспорт;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- Инструкции по эксплуатации на русском языке;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Доставка и отгрузка товара, обучение персонала Заказчика осуществляются силами и за счет поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик проводит обучение персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, обучение персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования (резерв предупредительных мероприятий) при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 20 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификат соответствия Госстандарта РФ, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 1-го дня с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок 12   месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет проводить сервисное обслуживание товара, проводить необходимый ремонт, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 30 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3., 4.4., 4.5., 4.7.  настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  __________________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ___от __.__.2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2027, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы _________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского физиотерапевтического оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, обучение персонала заказчика по месту нахождения заказчика, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

- 2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

- В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

- В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

- 3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.