«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №17»

__________________/Т. Х. Савинов/

«_____»_______________________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2498

I часть: Запрос котировок

Дата: 23.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 17» 410080, г. Саратов, ул. Антонова, 5 Адрес электронной почты: policlinica17@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская поликлиника № 17», г. Саратов, ул. Антонова, 5 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 430 750, 53 руб. (Четыреста тридцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 53 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 24.12.2010 г. по 12.01.2011 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Подача заявок 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское). Окончание подачи заявок: 12.01.2011 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Для анализатора «ADVIA 60» (10л) | упак | 12 |
| 2 | Лизирующий раствор | Для анализатора «ADVIA 60»,1 л | упак | 6 |
| 3 | Промывающий раствор | Для анализатора «ADVIA 60» 1л. | упак | 10 |
| 4 | Очищающий раствор | для анализатора ADVIA 60 250 мл | упак | 2 |
| 5 | Лента диаграммная | для анализатора «Клинитек Статус» ширина 57 мм диаметр 30 мм | рул | 48 |
| 6 | Азур-Эозин по Романовскому | Реагент применяемый для окраски мазков крови, 1л, из импортных красителей. | 1л | 2 |
| 7 | Мембранно-электронный картридж для определения глюкозы и лактата | Электрохимическое измерение биосенсором глюкозы и лактаты на анализаторе Super GL Easy | шт | 3 |
| 8 | Набор реагентов для фотометрического определения содержанием глюкозы в сыворотке или плазме крови | Набор реагентов для фотометрического определения содержанием глюкозы в сыворотке или плазме крови ферментативным методом Состав набора: буферно-ферментно субстратная смесь. Калибровочный раствор глюкозы антикоагулят | набор | 10 |
| 9 | Универсальная РН бумага | Универсальная РН бумага 0-12 № 100 | набор | 4 |
| 10 | Набор для определения а-Амилазы | Определение а-Амилазы энзиматическим методом , 125 мл. Состав набора: Реагент №1 – буферный раствор,рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,125 ммоль/л; хлористый натрий, 62,5 ммоль/л; хлористый магний, 12,5 ммоль/л; a-глюкозидазу 2500Е/л; азид натрия, 0,095%- 5 флаконов (по 20 мл). Реагент №2 – буферный раствор, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,5 ммоль/л; ЭПС-Г7,8,0 ммоль/л:азид натрия 0,095%-1 флакон по 25 мл. | набор | 4 |
| 11 | Набор для окраски по Грамму | Для окраски препаратов мазков при проведении бактериоскопических исследований. Рассчитан на 100 определений (1 комплект) Состав набора: Карболовый раствор генциана фиолетового, 25 мл - 1 фл. Раствор Люголя, 25 мл - 1 фл. Водный раствор фуксина Циля, 2,5 мл - 1 фл. Инструкция по применению набора для окраски по Граму - 1 шт. | набор | 1 |
| 12 | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л-3 флакона по 100мл; Реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л- 3 флакона по 3,0 мл; Реагент 3: раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, 29 ммоль/л; соляную кислоту, 17 ммоль/л -3 флакона по 100 мл; Реагент 4: калибратор-лиофилизат билирубина (концентрация билирубина «а», мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона) -1 флакон 1,0 мл, 600 мл. | набор | 4 |
| 13 | Контрольный раствор глюкозы и лактата | Контрольный раствор для определения глюкозы и лактаты в крови человека на анализаторах серии SUPER GL Состав: реагент 3 - 1фл по 25мл; реагент 4 - 1фл по 25мл; реагент 5 - 1фл по 25мл Состав: реагент 3 – контрольный раствор №1 (раствор глюкозы, 4ммоль/л и лактата, 2,0ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте3 – глюкоза от3,88до4,12ммоль/л, лактат от1,94 до2,06ммоль/л. реагент 4 – контрольный раствор №2 (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте4 – глюкоза от11,64до12,36ммоль/л, лактат от9,70 до10,30ммоль/л. реагент 5 – контрольный раствор №3 (раствор глюкозы, 30ммоль/л и лактата, 25ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл). Концентрация глюкозы и латата в реагенте5 – глюкоза от29,10до30,90ммоль/л, лактат от24,25 до25,75ммоль/л). | упак | 4 |
| 14 | Сенсор глюкозы и лактата | Электрохимическое измерение биосенсором глюкозы и лактаты на анализаторе Super GL amb | шт | 3 |
| 15 | Набор для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека | Предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - Глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл). | набор | 5 |
| 16 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме оптимизированным стандартным методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1 – буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8-1000 ммоль/л, магния хлористый-0,5 ммоль/л, азид натрия-0,095%- 5 флаконов по 20мл; Реагент 2 – раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат-50 ммоль/л, азид натрия-0,095%-1флакон по 25 мл; | набор | 4 |
| 17 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 4 |
| 18 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови | Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА 125-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА 125-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-СА 125-пероксидаза-1фл,18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,3мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием СА 125-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 4 |
| 19 | Набор реагентов для окраски по Цилю-Нильсену | Набор для микробиологических исследований для окраски мазков по Цилю-Нильсену рассчитан на 100 определений. Состав набора: фуксин основной карболовый концентрированный, готовый к применению – 1 флакон по 100мл; спирт кислотный, концентрат по 10 мл; метиленовый синий, готовый к применению -1 флакон по 100мл.. | набор | 4 |
| 20 | Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке крови | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче человека кинетическим методом 600 мл. Реагент 1 - кислота пикриновая, 35,2 ммоль/л –3 флакона по 100 мл Реагент 2 - натрия гидроокись, 0,32 моль/л – 3 флакона по 100 мл Реагент 3 - Калибратор - калибровочный раствор креатинина, 177 мкмоль/л в азид натрия, 0,095% – 2 флакона 3,0 мл. | набор | 1 |
| 21 | Калибровочный р-р глюкозы и лактата | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL 100мл Реагент 2: Раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л – 1 флакон по 100мл. | упак | 4 |
| 22 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови | Предназначен для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. 100 мл. Состав набора: Реагент 1: буферный раствор, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия, 125 ммоль/л; 2,4,6-трибром-3-оксибензойную кислоту, 1,25 ммоль/л -4 флакона по 20мл; Реагент 2: буферный раствор,рН 7,0, содержащий однозамещенный фосат калия , 500ммоль/л 4-аминоантипирин, 1,5 ммоль/л; ферроцианид калия, 50 мкмоль/л; пероксидазу; 1000 Е/л;уриказу;15000 Е/л- 1 флакон по20мл; Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевой кислоты ,357 мкмоль/л азид натрия 0,095%)-1 флакон по 3,0 мл. | набор | 4 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке крови | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови по реакции с бромкрезоловым зеленым. Реагент: буферный раствор, рН 4,2, содержащий цитрат натрия, 30ммоль/л; бромкрезоловый зеленый, 0,26 ммоль/л-1 флакон по 100мл; Калибратор: калибровочный растовор сывороточного человеческого альбумина, 50г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия ,0,095% -1 флакон по 1,0мл. | набор | 4 |
| 24 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке крови | Предназначен для количественного определения кальция в сыворотке крови и моче человека о-крезолфталеиновым методом, колориметрический, конечная точка. Реагент 1: этаноламиновый буфер,1,0моль/л, рН10,7- 4флакона(по 20мл), Реагент 2: раствор, содержащий о-крезолфталеиновый комплексон, 0,3 ммоль/л;8-оксихинолин,35 ммоль/лсоляную кислоту, 100ммоль/л- 1флакон(20мл) Реагент 3: калибратор(калибровочный раствор хлористог кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия 0,095%) -2флакона(по 3,0мл) | набор | 6 |
| 25 | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Предназначен для количественного определения триглицеридов в сыворотке крови человека ферментативным колориметрическим методом. Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий фосфатный буфер рН 7,2-50ммоль/л, 4-хлорфенол-4,0 ммоль/л,4-аминоантипирин-0,5 ммоль/л,АТФ -2ммоль/л, магний хлористый-15 ммоль/л, глицеринкиназу-400Е/л, глицеро-3-фосфатоксидазу-1500 Е/л, липопротеинлипазу-4000Е/л, пероксидазу-2000 Е/л, азид натрия-0,095%-1 флакон по 100мл; Реагент 2:Калибратор( калибровочный раствор триглицеридов, 2,3 ммоль/л в растворе хлористого натрия 0,9% глицерина 1,96% и азида натрия 0,095%)-2флакона по 3,0 мл. | набор | 2 |
| 26 | Набор реагентов для определения неорганического фосфора в сыворотке крови и моче | Предназначен для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке крови и моче человека УФ- методом Реагент 1: раствор, рН 1,0+-0,1, содержащий молибдат аммония, 0,4 ммоль/л и серную кислоту,210 ммоль/л-1флакон(100мл) Реагент 2: калибратор(калибровочный раствор неорганического фосфора, 1,61 ммоль/м, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1флакон(3,0мл) | набор | 2 |
| 27 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке и плазме крови | Набор для количественного определения содержания общего холестерина в сыворотке и плазме крови Реагент 1:буферно-ферментнвый раствор,содержащий калий фосфорнокислый – 250ммоль/л, фенол – 5ммоль/л, 4-аминоантипирин-0,3ммоль/л, холестеринэстеразу – 200Е/л, Холестериноксидазу -100мл, пероксидазу -3000Е/л –6фл(по 100мл) Реагент 2- калибратор(калибровочный раствор холестерина ,5,2 ммоль/л, в растворе терджитола, 20% и азида натрия 0,095%) – 1фл(1,0мл) | набор | 24 |
| 28 | Капилляр Панченкова | Измерение высоты столба плазмы крови(метод Панченкова) при определении скорости оседания эритроцитов Диапазон измерения, высоты столба плазмы, мм 0-90 Цена деления, мм 1 Используется для укомплектования СОЭ-метра ПР-3. Имеет линейную шкалу. Изготавливается из стекла по ГОСТ 21400-75 | шт | 300 |
| 29 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке крови без депротенинизации | Предназначен для количественного определения железа в сыворотке крови колориметрическим методом (без депротенинизации) Реагент1: буферный раствор,рН 4,5, содержащий ацетат натрия,320 ммоль/л; тиомочевину, 90ммоль/л- 4 фл( по 20мл) Реагент2: аскорбиновая кислота, 45ммоль/л, ферен ,6ммоль/л, тиомочевина 20ммоль/л- 1 фл(20мл) Реагент3: калибратор(калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия 0,095%)- 1фл(по 3,0мл) | набор | 2 |
| 30 | Наконечник | Наконечник для дозатора одноканальный, пластиковый объем 5-10 мкл (1000 шт. в упаковке) | упак | 3 |
| 31 | Системный гемолизирующий реагент | Для определения глюкозы лактата для анализатора SUPER GL Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), разведенныйв соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) 100 мл — 1 фл; реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы 4,0 ммоль/л и лактата 2,0 ммоль/л, разведенный в соотношении 1650 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 4; контрольный раствор 32 ( раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы 30 ммоль/л и лактата 25 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл | л | 10 |
| 32 | Набор для гематологического анализатора | Реагент для проведения общего анализа крови для анализатора Coulter ACT DIFF Состав набора: (2х10(изотонический раствор)+0,4лизирующий раствор) | набор | 3 |
| 33 | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека свободного тироксина. | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека свободного тироксина. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину; 96 опр. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества Т4; - конъюгат тироксина с пероксидазой — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием свободного Т4 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком. | набор | 9 |
| 34 | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека тиреотропного гормона методом твердофазного иммуноферментного анализа | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека тиреотропного гормона методом твердофазного иммуноферментного анализа Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ - 1 пакет; 96 опр. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл) и калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 9 |
| 35 | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Антитела к тиреоглобулину | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Антитела к тиреоглобулину Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ - 1 пакет; 96 опр. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл) и калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 7 |
| 36 | Набор реагентов для иммуноферметного определения альфа- фетопротеина в сыворотке крови человека | Набор реагентов для иммуноферметного определения альфа- фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА Состав: -комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; -конъюгат анти-АФП-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 7 |
| 37 | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Хорионического гонадотропина человека | Набор реагентов для иммуноферметного определения в сыворотке крови человека Хорионического гонадотропина человека Состав набора: Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ,1 пакет; Калибровочные пробы на основе сыворотке крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ВОЗ 75/537, содержащие известные количества ХГ; концентрации ХГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); Конъюгат анти-ХГ-пероксидаза,1 флакон (18 мл); Концентрированный буферный раствор для промывки лунок, 1 флакон (14 мл); Раствор тетраметилбензидина -1 флакон (14 мл); Стоп-реагент (1 Н соляная кислота), 1 флакон (14 мл); Буфер для разведения образцов сыворотке крови, 1 флакон (20мл); Контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ, 1 флакон (0,5 мл); Прозрачный пластиковый пакет. | набор | 6 |
| 38 | Набор реагентов для иммуноферментного определения бета- субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови | Набор реагентов ИммуноФА–бета–ХГЧ предназначен для количественного определения содержания бета-субъединицы хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) в сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах. Состав набора: планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, сенсибилизированный моноклональными антителами к бета-ХГЧ, готовый для использования - 1 шт.; калибровочные пробы на основе фетальной сыворотки крови теленка, аттестованные по Международному стандарту ХГЧ 4th IS 75/589, содержащие известные количества бета-ХГЧ: 0; 10; 25; 100, 250; 500 МЕ/л; концентрации бета-ХГЧ в калибровочных пробах могут незначительно изменяться от серии к серии, точные значения концентраций указаны на этикетках флаконов; готовые для использования - 6 фл. (по 0,5 мл); контрольная сыворотка на основе фетальной сыворотки крови теленка с известным содержанием бета-ХГЧ, готовая для использования - 1 фл. (0,5 мл); конъюгат моноклональных антител к бета-ХГЧ с пероксидазой, готовый для использования - 1 фл. (12,5 мл); раствор для разведения сывороток, готовый для использования – 1 фл. (20 мл). фосфатно-солевой буферный раствор (ФСБР) с добавлением твин-20, рН 7,0+0,5, концентрированный - 1 фл. (15 мл); раствор субстрата на основе ТМБ с добавлением перекиси водорода, готовый для использования – 1 фл. (12,5 мл); стоп-реагент, готовый для использования - 1 фл. (15 мл); пленка для заклеивания планшета - 1 шт. | набор | 4 |
| 39 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин -500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу -1200 Е/л, азид натрия-0,095% -5 флаконов (по 20мл) Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия -0,095% -1 флакон (25 мл). | набор | 8 |
| 40 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспартат -240 ммоль/л, малатдегидрогенезу -600 Е/л, лактатдегидрогенезу -600 Е/л, азид натрия -0,095 % -5 флаконов (по 20 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат-12 ммоль/л, азид натрия -0,095 % -1 флакон (25 мл). | набор | 8 |
| 41 | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансфераза в сыворотке крови | Набор для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке человека кинетическим методом Состав набора: Реагент1: раствор, содержащий трис, 125 ммоль/л; глицин-глицин, 125 ммоль/л;азид натрия, 0,095%- 5 флакон по 20 мл Реагент 2: раствор, содержщий L-y-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, 20 ммоль/л; азид натрия, 0,095%- 1 флакон 25 мл | набор | 2 |
| 42 | ИФА-РАРР-А (белок ассоциированнный с беременностью) или эквивалент | Набор предназначен для оценки риска генетических нарушений и заболеваний плода в первом триместре беременности, путем определения белка, производимого развивающейся плацентой. 96 опр. Диапазон метода: 0 – 30 мкг/мл. Кросс-реактивность не наблюдается. Чувствительность анализа равна < 0.133 мкг/мл в сыворотке. Состав набора: 1. Микротитровальные лунки: 12 стрипов по 8 лунок (с возможностью деления до 1 лунки) покрыты поликлональными анти-PAPP-A антителами 2. Стандарты (0-5) (лиоф.), 6 флаконов по 0,15 мл: 0, 1, 2.5, 5.0, 15 , 30 мкг/мл (0,015% BND и 0,01%MIT) 3. Контрольная сыворотка (уровень концентрации низкий и высокий), 2 флакона (лиоф.), 0,15 МЛ, содержат 0,015% BND и 0,01% MIT 4. Буфер: 1 флакон, 25 мл, 0,015% BND и 0,01% MIT 5. Ферментный конъюгат (10X конц.), 1 флакон, 1.5 мл, содержащий пероксидазу хрена, 0,015% BND и 0,01% MIT 6. Раствор для разведения конъюгата, 1 флакон, 14 мл 7. Раствор субстрата – TMB, 1 флакон, 14 мл 8. Стоп раствор: 0,5 M H2SO4, 14 мл, 1 флакон 9. Промывочный раствор (концентрация): 40X конц., 30 мл, 1 флакон | набор | 4 |
| 43 | Тест для количественного определения гликозилированного гемоглобина | Тест для количественного определения гликозилированного гемоглобина ионообменным колоночным методом. Концентрация реагентов: Реагент Р1: (ионообменная смола)- смола в буфере Рн=7,0-8 мг/мл; Реагент Р2 (лизирующий реагент) – Борат-0,5 г/л;азид натрия- 0,1 г/л; сурфактанты – 2%; Реагент Р4 (стандарт): лиофолизированные – концентрация, эритроциты- обозначена на упаковке. Форма выпуска 40 тестов. | набор | 1 |
| 44 | Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке | Для количественного определения общего белка в сыворотке (плазме) крови человека биуретовым методом. Состав набора: 1.Концентрат биуретового реагента (сернокислая медь-30ммоль/л, сегнетова соль-80ммоль/л, натрия гидроокись-0,5ммоль/л, калия йодид-75ммоль/л) 1флакон (30мл). 2.Реагент для калибровки (с концентрацией белка 60г/л):-1фл(2мл).3.Планшет 96-луночный разборный полистироловый иммунологический - 5шт.100 мл | набор | 8 |
| 45 | Концентраторы кала | Система одноразовых концентраторов предназначенных для концентрации кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации. 40 определений включает в себя все необходимые растворы. | набор | 2 |
| 46 | Набор реагентов для клинического анализа кала | Состав набора: Бензидин – 1 флакон (1,0 г); Кислота уксусная, 50% раствор – 1 флакон (100 мл); Гидроперит, таблетки – 1 упаковка (6 шт); Цинк уксуснокислый, 100 г/л, в спирте этиловом ректификованном – 1 флакон (100 мл); Раствор Люголя (йод – 40 г/л, калий йодистый – 80 г/л) – 1 флакон (50 мл); Реактив Фуше (кислота трихлоруксусная – 227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный – 9,1 г/л) – 1 флакон (100 мл); Кислота уксусная, 30% раствор – 1 флакон (100 мл); Судан III, 2 % раствор (спирт этиловый ректификованный – 10 %, кислота уксусная ледяная – 90 %)– 1 флакон (100 мл); Метиленовый синий, 2% раствор – 1 флакон (20 мл); Глицерин – 1 флакон (130 г). | набор | 1 |
| 47 | Планшет серологический | Планшет с круглогодичными лунками, количество лунок 72, изготовлен из полистирола. Предназначен для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | шт | 4 |
| 48 | Пробирка | Пробирка стеклянная неградуированные центрифужные. Длина 10 см. нестерильные, предназначена для общеклинических анализов | шт | 2000 |
| 49 | Тест - полоски для определения глюкозы в моче «Глюкофан» или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. (50 шт/уп) | упак | 15 |
| 50 | Тест- полоски для определения биллирубина и уробиллиногена в моче «Иктофан» или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. (50 штук/уп) | упак | 10 |
| 51 | Промывающий раствор | для анализатора Coulter Act DIFF. 0,5л | флак | 6 |
| 52 | Тест - полоски для анализатора мочи «Клинитек Статус» | Пластиковые тест - полоски с реагентными зонами для определения глюкозы, билирубина, кетоновых тел, удельного веса, крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов в моче 100 шт/уп. | упак | 90 |
| 53 | Контрольная кровь | Контрольная кровь 3 уровня Liquichek Hematology-16 Control. Гематологический материал контроль качества, используемый для контролирования работы гематологического анализатора ADVIA 60 (6*3 мл). Состав набора: 2 флакона- 3мл низкая; 2 флакона-3мл норма; 2 флакона-3мл высокая. | набор | 1 |
| 54 | Контрольный материал для гематологического анализатора | Контрольный реагент контроля качества, используемый для контролирования работы гематологического анализатора COULTER ACT diff» Состав набора: 1 фл 3,3 мл норма, 1фл 3,3 мл низкий, 1 фл 3,3 мл высокий уровни (18 параметров) | набор | 1 |
| 55 | Тест система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам trachomatis | Тест система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам Clamidophila trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека. Число определений (12*8). Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Контрольный образец - 1 шт. 3. Калибровочные р-ры - 6 шт. 4. Раствор для предварительного разведения сывороток. 5.Раствор для разведения сывороток. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином. 8.Субстратный буферный раствор-1 флакон. 9.ТМБ, концентрат -1флакон. | набор | 1 |
| 56 | Тест система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к антигенам Clamidij trachomatis | Тест система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к антигенам Clamidij trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека. Число определений (12*8) Состав набора: 1. Планшет разборный -1 шт. 2. Контрольный образец - 1 шт. 3. Калибровочные р-ры - 6 шт. 4. Раствор для предварительного разведения сывороток. 5.Раствор для разведения сывороток. 6.Раствор для разведения коньюгата- 1 флакон. 7.Концентрат Фосфатно-солевого буферного раствора с твином. 8.Субстратный буферный раствор-1 флакон. 9.ТМБ, концентрат -1флакон. 10. Стоп - реагент - 1 флакон | набор | 1 |
| 57 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii методом ИФА. Состав: -планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт.; -положительный контрольный образец, инактивированный-1фл.1,5мл.; -отрицательный контрольный образец, инактивированный-1фл,2,5мл; -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена)-1фл,1,5мл; -раствор для промывания, концентрат-1фл,28мл; -раствор для разведения сывороток-1фл,12мл.; -раствор для разведения конъюгата-1фл,12 мл; -тетраметилбензидин, концентрат-1фл,1мл; -субстратный буферный раствор-1фл,13мл; -стоп-реагент-1фл,12мл; -пленка для заклеивания планшета-2шт; -наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт.; - пластиковая ванночка для реагента-2шт. | набор | 1 |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii методом ИФА. Состав: - планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii-1шт.; -контрольный образец-1фл,1,3мл.; - калибровочные растворы Тохо- IgG-6фл,1,3мл; -конъюгат, концентрат-1фл,1,5мл; - раствор для предварительного разведения сывороток-1фл,10мл; - раствор для разведения сывороток-1фл,12мл.; - раствор для разведения конъюгата-1фл,13мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином-1фл, 28мл; - тетраметилбензидин, концентрат-1фл,1мл; - субстратный буферный раствор-1фл,13мл; -стоп-реагент-1фл,12мл; - пленка для заклеивания планшета-2шт.; - наконечники для пипетки на 4-200мкл-16шт.; - пластиковая ванночка для реагентов-2шт.; - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов-1шт.; - трафарет для построения калибровочного графика-1шт.; - инструкция-1шт. | набор | 1 |
| 59 | Контрольная сыворотка (норма) | Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализаторов Clima-15 ms, норма, лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки (сухое вещество для разведения в 5 мл дист.воды) | флак | 10 |
| 60 | Контрольная сыворотка (патология) | Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализаторов Clima-15 ms, патология, лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки (сухое вещество для разведения в 5 мл дист.воды) | флак | 10 |
| 61 | Пробирка | Для гематологических исследований с ЭДТА КЗ (объем - 0,5мл) уп./100шт. | упак | 10 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

МУЗ «Городская поликлиника №17», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» ___________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника №17», г. Саратов, ул. Антонова, д. 5.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат качества установленного образца.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики, количество поставляемого товара, время поставки товара. Частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13,4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2011 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2498, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.