ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района

Место нахождение: г. Саратов, ул. Казачья , 121;

Почтовый адрес: г. Саратов, ул. Казачья , 121

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации  – бюджет города, статья 225 бюджетной классификации.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Ремонт коридора  3 этажа гимназии (отделочные работы)

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из керамической плитки | м2 | 177 |
| 2. | Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм | м2 | 177 |
| 3. | Устройство половой плитки | м2 | 32 |
| 4. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (без стоимости плитки) | м2 | 145 |
| 5. | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 100 |
| 6. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | м2 | 152 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

Город Саратов, ул. Казачья, 121

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента подписания контракта до 10.09.2006 года.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В стоимость работ включаются накладные расходы, сметная прибыль, удорожание материалов, стоимость материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта     88065,15 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

В течение 5 дней после подписания муниципального контракта производится авансовый платеж  в размере 30% от сметной стоимости и 70% - в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.

Срок гарантий качества выполненных работ составляет 24 мес.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «23» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.