ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _05.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты | 1.1. Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: : mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Администрация Фрунзенского района г. Саратова Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Дзержинского, 13/15 e-mail-администрация Фрунзенского района frunzes(a)yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование и объем выполняемых работ | Ремонт помещения 1 этажа здания администрации. Объём выполняемых работ указан в таблице (Приложение № 1). |
| 5. | Место выполнения работ | г. Саратов, ул. Дзержинского 13/15 |
| 6. | Сроки выполнения работ | С момента заключения Контракта по 31.12.2006 г. |
| 7. | Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены все расходы (НДС, расходы на материалы, транспортные расходы и другие обязательные платежи ) |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 249918,23 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _05.12.06 г.____( дата) по __11.12.06 г. ____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет: аванс - 30 %, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

|  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений 1-го этажа администрации Фрунзенского р-на |  |  |
|  | № пп | Наименование | Ел. изм. | Кол. |
|  | 1 | 2 | •3 | :4 |
| Раздел 1. Ремонтно-строительные работы (вестибюль, хол, коридор, санузел) |
| Демонтажные работы |
| ! | 1 | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 покрытий | 0,14 |
|  | 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,108 |
|  | 3 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытий | 0,108 |
|  | 4 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,315 |
|  | 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.142 |
|  | 6 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,018 |
|  | 7 | Демонтаж перегородок металлических Коэф-ты к позиции: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0,б; МАГ=0,5; Т3=0,6; ТЗМ=0,6 | 100м2 | 0,083 |
| Перегородки и стены |
|  | 8 | Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой без изоляции 9203,72 = 13 755,56-39,44x210 + 39,44 х 105 - 51,98 х 7.9 | 100м2 | 0,494 |
|  | 9 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100м2 перегородок | 0,137 |
|  | 10 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов | 100м2 отделываемой поверхности | 0,0927 |
|  | 11 | Устройство коробов из гипсокартонных листов | 100м2 | 0,054 |
|  | 12 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100м2 оклеиваемой | 0,494 |
|  | 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,575 |
|  | 14 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,435 |
| Полы |  |  |
|  | 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,213 |
|  | 16 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщ. 60мм Коэф-ты к позиции: На толщину стяжки П3=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗЛМ=8; МАТ=8; Т3=8; ТЗМ=8 | 100 м2 стяжки | 0,213 |
|  | 17 | Огрунтовка полов | 100м2 | 0,14 |
|  | 18 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,14 |
|  | 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | 100 м2 покрытия | 0,108 |
|  | 20 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,108 |
|  |  | Потолок |  |
|  | 21 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" 12179=26813,69-15471,00х0,016-15707,00х 0,002-8,36х0,008-20775,00х0,017-13673,00х0,02- 1,82х0,2-9605,00х0,0041-152,00х102-11211,00х 0,004-12486,00х0,026-8051,00х0,026-21014,00х 0,075-7062.50х0,004+39,20х102 | 100м2 | 0,627 |
|  | 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 |
|  |  | проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |
|  | 23 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок | 0,448 |
|  |  |  | блоков |  |
|  | 24 | Монтаж оконных ,блоков из алюминиевых многокамерных | 100м2 | 0,018 |
|  |  | профилей с герметичными стеклопакетами |  |  |
|  |  | 127 387,09 = 147 315, 70 - 51 099,00x0.39 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
|  | 25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
|  | 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м трубопроводов | 0,1 |
|  | 27 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
|  | 28 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |
|  | 29 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
|  | 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм 3 696,23 = 3 914.33 - 21.81 х 10 | 100м трубопровода | 0,1 |
|  | 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100м трубопровода | 0,04 |
|  | 32 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 3,992 |
|  | 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м трубопровода | 0,04 |
|  | 34 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 3,992 |
|  | 35 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 под трубопроводы | 100 м борозд | 0,04 |
| Электромонтажные работы |  |  |
|  | 36 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 2 988,10 = 3 876,33 - 729,98x0.01 - 12242,00x0.0025 -7086,00x0,12 | 100м | 0,25 |
|  | 37 | Провод ПУНП 3x2,5. Цена - 26 : 3,13 : 1,18 = 7,04руб. | м | 25 |
|  | 38 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,04 |
|  | 39 | Стоимость розетки Цена - 50 : 3,13 : 1,18= 13,54руб. | шт | 4 |
|  | 40 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 4 186,23 .= 4 475,55 - 96 440,00x0,003 | 100шт. | 0,15 |
|  | 41 Стоимость светильников растровых в комплекте. Цена - 590 : 3,13 : 1,18= 159,74руб. | шт | 15 |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого: Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

___________________________________________________________________________

Место нахождения:  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

тел.____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по ремонту 1-го этажа здания администрации по ул. Дзержинского, 13/15

для Администрации Фрунзенского района г. Саратова

на общую сумму _____________ (__________________________________________) руб. Мы принимаем на себя  обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование и объем выполняемых работ | Ремонт помещения 1 этажа здания администрации. Объём выполняемых работ указан в таблице (Приложение № 1). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место выполнения работ | г. Саратов, ул. Дзержинского 13/15 |
| 3. | Сроки выполнения работ | С момента заключения Контракта по 31.12.2006 г. |
| 4. | Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены все расходы (НДС, расходы на материалы, транспортные расходы и другие обязательные платежи ) |
| 5. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет: аванс - 30 %, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

|  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений 1-го этажа администрации Фрунзенского р-на |  |  |
|  | № пп | Наименование | Ел. изм. | Кол. |
|  | 1 | 2 | •3 | :4 |
| Раздел 1. Ремонтно-строительные работы (вестибюль, хол, коридор, санузел) |
| Демонтажные работы |
|  | 1 | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 покрытий | 0,14 |
|  | 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,108 |
|  | 3 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытий | 0,108 |
|  | 4 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,315 |
|  | 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100м2 | 0.142 |
|  | 6 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,018 |
|  | 7 | Демонтаж перегородок металлических Коэф-ты к позиции: демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0, 7; ЗПМ=0,б; МАГ=0,5; Т3=0,6; ТЗМ=0,6 | 100м2 | 0,083 |
| Перегородки и стены |
|  | 8 | Обшивка стен гипсокартонными листами в один слой без изоляции 9203,72 = 13 755,56-39,44x210 + 39,44 х 105 - 51,98 х 7.9 | 100м2 | 0,494 |
|  | 9 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100м2 перегородок | 0,137 |
|  | 10 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов | 100м2 отделываемой поверхности | 0,0927 |
|  | 11 | Устройство коробов из гипсокартонных листов | 100м2 | 0,054 |
|  | 12 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100м2 оклеиваемой | 0,494 |
|  | 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,575 |
|  | 14 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,435 |
| Полы |  |  |
|  | 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,213 |
|  | 16 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщ. 60мм Коэф-ты к позиции: На толщину стяжки П3=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗЛМ=8; МАТ=8; Т3=8; ТЗМ=8 | 100 м2 стяжки | 0,213 |
|  | 17 | Огрунтовка полов | 100м2 | 0,14 |
|  | 18 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,14 |
|  | 19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | 100 м2 покрытия | 0,108 |
|  | 20 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,108 |
|  |  | Потолок |  |
|  | 21 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" 12179=26813,69-15471,00х0,016-15707,00х 0,002-8,36х0,008-20775,00х0,017-13673,00х0,02- 1,82х0,2-9605,00х0,0041-152,00х102-11211,00х 0,004-12486,00х0,026-8051,00х0,026-21014,00х 0,075-7062.50х0,004+39,20х102 | 100м2 | 0,627 |
|  | 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 |
|  |  | проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |
|  | 23 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок | 0,448 |
|  |  |  | блоков |  |
|  | 24 | Монтаж оконных ,блоков из алюминиевых многокамерных | 100м2 | 0,018 |
|  |  | профилей с герметичными стеклопакетами |  |  |
|  |  | 127 387,09 = 147 315, 70 - 51 099,00x0.39 |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |
|  | 25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
|  | 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м трубопроводов | 0,1 |
|  | 27 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
|  | 28 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,01 |
|  | 29 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
|  | 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм 3 696,23 = 3 914.33 - 21.81 х 10 | 100м трубопровода | 0,1 |
|  | 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100м трубопровода | 0,04 |
|  | 32 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 3,992 |
|  | 33 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м трубопровода | 0,04 |
|  | 34 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | 3,992 |
|  | 35 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 под трубопроводы | 100 м борозд | 0,04 |
| Электромонтажные работы |  |  |
|  | 36 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 2 988,10 = 3 876,33 - 729,98x0.01 - 12242,00x0.0025 -7086,00x0,12 | 100м | 0,25 |
|  | 37 | Провод ПУНП 3x2,5. Цена - 26 : 3,13 : 1,18 = 7,04руб. | м | 25 |
|  | 38 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,04 |
|  | 39 | Стоимость розетки Цена - 50 : 3,13 : 1,18= 13,54руб. | шт | 4 |
|  | 40 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 4 186,23 .= 4 475,55 - 96 440,00x0,003 | 100шт. | 0,15 |
|  | 41 Стоимость светильников растровых в комплекте. Цена - 590 : 3,13 : 1,18= 159,74руб. | шт | 15 |

Примечание:

- Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением 1 части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

- наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица);

- место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

- банковские реквизиты;

- сумма контракта;

- дата, подпись, печать.

- Все данные, указанные в таблице (П часть - «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах 1 части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

- В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.