ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

## Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ  « Детская городская поликлиника №2»

Место нахождение: 410005, г.Саратов, ул. Астраханская, 138

Почтовый адрес: 410005, г.Саратов, ул. Астраханская, 138

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:

### Бюджет города, ЭКР-225

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Ремонт электроосвещения и сантехнические работы рентгеновского кабинета

4. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Отделочные работы |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 100 м борозд | 3 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд | 100 шт. | 0,09 |
| 3 | Пробивка в бетонных потолках отверстий | 100 отверстий | 0,12 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 4 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,02 |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,01 |
| 8 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков на стене | 100 приборов | 0,01 |
| 9 | Установка санитарных приборов сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| 10 | Установка раковин | 10 комплектов | О,1 |
| 11 | Установка смесителей | 10шт | 0,1 |
| 12 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| Раздел 3. Электроосвещение зданий |
| 13 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток | 100 шт. | 0,15 |
| 15 | Монтаж провода в защитной оболочке двух-трехжильного под штукатурку в бороздах | 100м | 3,85 |
| 16 | Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 17 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт. | 0,03 |
| 18 | Монтаж светильников для ламп накаливания с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,12 |
| 19 | Монтаж светового настенного указателя "Не входить" | 100 шт. | 0,01 |

.

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410005, г.Саратов, ул. Астраханская, 138

6. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

в течение 30 дней с момента заключения контракта.

7. Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах: Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе стоимость материалов, расходов на транспортировку, погрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта.

8. Максимальная цена контракта:

93854 (девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30%- аванс

70%-после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, путем подписания сторонами соответствующего акта

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «10» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.