Протокол № 1038-К

рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78, к.300 | «06» ноября 2008 года |
| --- | --- |
| (Место проведения процедуры рассмотрения и оценки) | (дата проведения процедуры оценки и сопоставления) |

| Муниципальный заказчик: | МУЗ «Городская поликлиника № 1» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 410012 г. Саратов, ул.Московская д. 137/149 |
| Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие: |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Поставка медицинского оборудования: Эндовидеокамера с цветным изображением «ЭВК-001» (или эквивалент). Количество- 1 шт. Тип камеры - цифровая. ТВ-стандарт CCIR, 625 строк, 50 полей, PAL, S-VHS. Чувствительность при отношении D/F объектива 1/1,2- не менее 1 лк. Разрешающаяся способность 470 ТВЛ. Соотношение сигнал/шум – не менее 50 дб. Возможность подключения компьютерной клавиатуры для тонких регулировок параметров видеокамеры и введения текстовой информации в видеосигнал. Наличие на камерной головке двух программируемых кнопок для управления видеокамерой. Кабель подключения камерной головки несъемный, герметично вмонтированный в камерную головку с возможностью жидкостной стерилизации. Длина кабеля камерной головки – не менее 3 м. Наличие функции «стоп-кадр», «кадр в кадре». Возможность настройки: яркости, четкости, красного и синего цветов, окна затвора, скорости затвора, режима стоп-кадра, пикового/ среднего режимов, времени и даты, баланса белого, усиления. На передней панели блока управления: кнопка «Сеть», индикатор «Сеть»; кнопка «Баланс белого»; кнопка «Усиление», индикатор «Усиление»; кнопки увеличения и уменьшения яркости; кнопка «ENTER»; кнопка «Меню»; входной разъем для подключения камерной головки. На задней панели блока управления: два разъема выхода видеосигнала S-VHS; разъем управления видеопринтером; разъем подключения компьютерной клавиатуры; выключатель питания; сетевой разъем для подключения сетевого шнура. На камерной головке: кольцо захвата; кольцо фокусировки; программируемая кнопка управления «1»; программируемая кнопка управления «2». Металлический, ударопрочный, помехозащищающий корпус. Габаритные размеры: Блок управления 290х200х63 мм, масса-4 кг.; Камерная головка ф37х65 мм, масса– не более 0,18 кг. Аппарат (гистеропомпа) для дозированного нагнетания жидкости при гистероскопии АНЖГ-01 (или эквивалент) Количество- 1 шт. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50Гц при напряжении ,В 220+22 Мощность, потребляемая аппаратом, не более, ВА 130 Аппарат автоматически поддерживает в замкнутом объеме заданное давление жидких сред в пределах от 10 до 250 см вод.ст. Допустимое отклонение установившегося давления от действительного не должно превышать +10 см вод.ст. Аппарат обеспечивает включение насоса при спаде давления от установившегося на величину не более 10 см вод.ст. Максимальная объемная подача раствора лекарственного средства, мл/мин. не более 600. Диапазон поддерживаемого разрежения при аспирации, см вод. ст от 50 до 500. Допустимое отклонение установившегося вакуума от действительного не должно превышать, см вод. ст +30. Максимальная производительность отсоса физиологического раствора, мл/мин, не менее 600. Двухуровневый контроль переполнения емкости для сбора отсасываемой жидкости: - уровень механический; - уровень электронный. Светозвуковая индикация переполнения емкости для сбора отсасываемой жидкости. Три раздельных цифровых индикатора: - Давление (аспирация) см.вод.столба; - Давление (наполнение) см.вод.столба; - Скорость потока (насос) мл/мин. Режим работы: - автоматический; - принудительный; Принудительный режим осуществляется с помощью пневматической электробезопасной педали через пластиковую однопросветную трубку. Комплектация аппарата: - шнур питания SP 7748; - трубка нагнетательная (с двумя штуцерами); - тройник; - игла для забора стерильного раствора лекарственного средства; - трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоединительная) d вн =5мм, d нар =8мм, L=(12+0,02)м; - трубка силиконовая медицинская одноканальная (нагнетательная) d вн =6мм, d нар =9мм, L=(0,185+0,002)м; - трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоединительная) d вн =6мм, d нар =11мм, L=(0,7+0,02)м; - педаль пневматическая; - устройство для отсасывания; - банка для сбора отсасываемой жидкости объемом 2 л; - фильтр-комплект (трубка силиконовая медицинская одноканальная (присоедини-тельная) d вн =9мм, d нар =13мм, L=(0,4+0,01)м, фильтр абактериальный, переходник); - кронштейн; - запасные части (вставка плавкая ВП 1-1-3,15А, фильтр абактериальный). Габаритные размеры аппарата, мм, не более 340х325х140 Масса аппарата, не более 10 кг. Срок службы аппарата , не менее 5 лет. |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: | г. Саратов, ул.Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника№1» |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сборку, пуск, наладку и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| Максимальная цена контракта: | 278000 | руб. | 00 | копеек |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной и Акта ввода товара в эксплуатацию. |

До окончания срока подачи котировочных заявок поступило 3 котировочные заявки , как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- |
|  | ООО «СМС Технологии» |
| 2. | ООО «Дезмедфарм» |
| 3. | ООО «Конта» |

| Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (Приложение №1), и приняла следующее решения: |
| --- |
| Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: | ООО «Конта» |
| - |
| (Информация о признании размещения заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся) |
| Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: | 230265 | рублей | 60 | копеек |
| Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: |
| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | ООО «СМС Технологии» |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): | Г.Саратов, ул.Чернышевского, 88 Тел. (8452) 203806, 226365 |
| Цена муниципального контракта: | 230265 | рублей | 60 | копеек |

| Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |
| --- |
| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | ООО «Дезмедфарм» |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): | Г.Саратов, ул.Чернышевского, 132 Тел. (8452) 631026, 633017, 589408 |
| Цена муниципального контракта: | 259900 | рублей | 00 | копеек |

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

|  | от | 06 | ноября | 2008 г. | № | 1038- К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | ООО «СМС Технологии» | допустить |  | 230265,6 | руб. | 00 | коп. |
| 2. | ООО «Дезмедфарм» | допустить |  | 259900 | руб. | 00 | коп. |
| 3. | ООО «Конта» | не допустить | Ч.3 ст. 47 94-ФЗ ((В перечне указаны слова «или эквивалент» (не указано наименование предлагаемого эквивалента) (неясно наименование поставляемого товара)) | 246000 | руб. | 00 | коп. |

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол размещению на официальном сайте  www.saratovmer.ru.

| Подписи, информация о голосовании: |  |
| --- | --- |
| Члены единой постоянно действующей комиссии по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд: |  |
|  | ___________________ | Волоскова Е.А. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Бочкарев А.В. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Носов А.В. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Молчанов И.А. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Любимов С.О. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Северин Н.Н. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: | ___________________ | . |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |