ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 7»

Место нахождение: 410039, г.Саратов, ул. Барнаульская, д.7

Почтовый адрес: 410039, г.Саратов, ул. Барнаульская, д.7

Адрес электронной почты: poliklinika7@mail.ru

2. Источник финансирования заказа.

Бюджет города Саратова

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Техническое задание:

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование: Установка стоматологическая AL – 398 AA с нижней подачей инструментов производитель Китай (либо ее аналог) – 1 шт. |
| 1 | Блок врача |
| 1.1. | Негатоскоп | шт | 1 |
| 1.2. | Модуль для подключения турбинного наконечника с четырехканальным шлангом «Мидвест» | шт | 2 |
| 1.3. | Модуль для подключения пневмомотора с четырехканальным шлангом «Мидвест» | шт | 1 |
| 1.4. | Пистолет вода/воздух | шт | 1 |
| 1.5. | Модуль для подключения пятого инструмента | шт | 1 |
| 1.6. | Панель управления всеми функциями кресла | шт | 1 |
| 1.7. | Лоток для инструментов | шт | 1 |
| 1.8. | Выносная педаль управления креслом и инструментами | шт | 1 |
| 1.9. | Стул врача 338А | шт | 1 |
| 2. | Кресло пациента |
| 2.1. | Кресло электромеханическое с функцией памяти на три положения | шт | 1 |
| 2.2. | Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием) | шт | 1 |
| 2.3. | Левый подлокотник | шт | 1 |
| 3. | Гидроблок |
| 3.1. | Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыв плевательницы | шт | 1 |
| 3.2. | Автономная подача воды на инструменты | шт | 1 |
| 3.3. | Бойлер для подогрева воды | шт | 1 |
| 3.4. | Керамическая поворотная плевательница | шт | 1 |
| 4 | Светильник |
| 4.1. | Бестеневой светильник на два положения яркости (15000/20000 люкс) | шт | 1 |
| 5. | Место ассистента |
| 5.1. | Слюноотсос и пылесос эжекторного типа | комплект | 1 |
| 5.2. | Пистолет вода/воздух | шт | 1 |
| 5.3. | Стул ассистента 338С | шт | 1 |

Основные требования к оборудованию:

1.Качество  должно быть подтверждено сертификатами соответствия  или копиями, заверенными в установленном Правительством РФ порядке;

2. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

3. Оборудование импортного производства должно иметь техническое описание на русском языке.

Место поставки товаров:

410039, г.Саратов, ул. Барнаульская, д.7

Сроки поставки: в течение 14 рабочих дней с момента 30% авансового платежа .

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования, монтаж установки  в помещении заказчика и других обязательных платежей  включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта:

91 000 (девяносто одна тысяча) рублей 00 коп.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30% - аванс, окончательный расчет по факту поставки.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «09» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.