«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  врач

МУЗ «Городская поликлиника №19»

____________/Н.Н. Шаповалова/

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2128

I часть: Запрос котировок

Дата: 13.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника №19». 410035, г. Саратов, ул. Тархова, д.32 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Тархова д. 32, МУЗ «Городская поликлиника №19». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 31.12.2010 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 437 695,33 руб. (Четыреста тридцать семь тысяч шестьсот девяносто пять рублей 33 копейки) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 15.11.2010г. по 24.11.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.11.2010 г. в 16-00 (время московское). Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение 1

к запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для определения аспартатаминотрансферазы кинетическим методом | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 500 мл Состав набора: Реагент 1: трис-буфер, ммоль/л рн 9,6 80 L-аспартат, ммоль/л 240 Лактатдегидрогеназа, Е/л 600 Малатдегидрогеназа,Е/л 600 Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 2: НАНД, ммоль/л 0,18 а-кетоглутарат, ммоль/л 12 Азид натрия, г/л 0,95 | набор | 2 |
|  | Набор для определения аланинаминотрансферазы кинетическим методом | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 500 мл Состав набора: Реагент 1: трис-буфер, ммоль/л рн 9,6 100 L-аланин, ммоль/л 500 Лактатдегидрогеназа, Е/л 1200 Азид натрия, г/л 0,95 Реагент 2: НАНД, ммоль/л 0,18 а-кетоглутарат, ммоль/л 15 Азид натрия, г/л 0,95 | набор | 1 |
|  | Набор для определения щелочной фосфатазы | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме оптимизированным стандартным методом. (125 мл) Состав набора: Диэтаноламиновый буфер рН 9,8, ммоль/л -1000; Магний хлористый, ммоль/л -0,5; Азид натрия, г/л 0,95; п-Нитрофенилфосфат, ммоль/л -10; Азид натрия, г/л -0,95; 5х20 мл + 1х25 мл | набор | 2 |
|  | Краситель азур-эозин по Романовскому | Для окраски форменных элементов крови ( эритроциты окрашиваются в розовый цвет с серым оттенком; тромбоциты – в розово-фиолетовый цвет; нейтрофилы: ядра фиолетовые, цитоплазма розово-серая; базофилы: зернистость – фиолетовая; эозинофилы: зернистость –оранжево-красная; лимфоциты: ядра- фиолетовые, цитоплазма – голубая; моноциты: ядра- фиолетовые, цитоплазма – серо-голубая). Время наступления окраски мазка не более 45 мин. Флакон - 1000 мл. | флакон | 12 |
|  | Набор для определения мочевины | Предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - Глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл) | набор | 1 |
|  | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека 600 мл Реагент 1: 2,4-дихлоранил,моль/л 0,75 Соляная кислота моль/л 20 Тезит, г/л 15 Реагент 2: Нитрит натрия, моль/л 75 Реагент 3: Сульфаниловая кислота, моль/л 29 Соляная кислота моль/л 17 Реагент 4: Калибратор (лиофилизат билирубина), ммоль/л «а» | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биурстовым методом. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л- 1 флакон (1000мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)- 1 флакон (10мл). | набор | 1 |
|  | Набор для определения альбумина | Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови.(100 мл) Состав набора: Цитратный буфер, ммоль/л рН 4,2-30; Бромкрезоловый зеленый, ммоль/л-0,26; Калибратор, г/л-50;1х100 мл + 1х3 мл стандарт | набор | 2 |
|  | С-реактивный белок латекс тест | Латексный тест для определения С-реактивного белка на 250 определений. Состав набора: Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (5 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). | набор | 1 |
|  | Ревматойдный фактор латекс-тест | Набор реагентов для качественного и полукачественного определения содержания ревматойдного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации на 250 определений Состав набора: Реагент 1. антиРФ-латекс суспензия (5 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([РФ] > 8 МЕ/мл); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([РФ] < 8 МЕ/мл); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([РФ] ~ 8 МЕ/мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения железа в сыворотке крови | Метод колориметрический, количественное определение. 100мл. Состав набора: Реагент 1. буферный раствор - 4фл (20мл) или 5фл(80мл) Реагент 2. Аскорбиновая кислота - 1фл (20мл) или 1фл (100мл) Реагент 3. калибратор – 1фл.(3,0мл) или 2фл 93,0мл) | набор | 2 |
|  | Набор контрольных растворов белка в моче с пирогалловым красным | Набор контрольных наборов белка в моче с калибратором. Для построения калибровочного графика. 1. концентрация белка ,г\л 0,1+- 0,01 0,2+-0,01 0,4+ - 0,02 0,8 + - 0,04 Для контроля правильности и воспроизводимости 1. концентрация белка ,г\л Уровень №1 0,2 Уровень №2 0,4 | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения антител к тиреоидной пероксидазе методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения_антител к ТПО методом ИФА, для определения концентрации атТПО. Состав набора: комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованной на внутренней поверхности лунок ТПО-1пакет; калибровочные пробы на основе сыворотки крови крупного рогатого скота-6фл по 0,5мл; конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой-1фл - 14мл; аналитический буфер-1фл - 14мл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок-2фл, по14 мл; буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл - 50мл; раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; стоп-реагент-1фл - 14мл; контрольная сыворотка на основе сыворотке крови человека с известным содержанием АТ к ТПО-1фл -0,5мл. - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
|  | Тест-полоски для анализа мочи | Тест-полоски для качественного и полукачественного анализа мочи. Предназначены для анализатора мочи Urilux. 100шт. в упаковке | упак | 2 |
|  | Антиген кардиолипиновый для РМП | Для диагностики сифилиса при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации (РМП). Состав : -Антиген-кардиолипиновый (АгКЛ) - раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина-0,03%, лецитина-0,27% и холестерина-0,9%, 10 ампул (по 2мл) - раствор холин-хлорида в 0,9% растворе натрия хлористого – 1 фл (10 мл) | набор | 2 |
|  | Тест-полоски для определения содержания кетонов в моче | Тест – полоски бумажные, лакмусовые для определения содержания кетонов в моче ( 100 шт/уп). Диапазон определяемых концентраций кетонов ( в виде ацетоуксусной кислоты) в моче составляет 0,5-10 ммоль/л (5-10мг/100мл). Цветовая шкала для определения кетонов содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям ацетоуксусной кислоты 0; 0,5; 1; 4 и 10 ммоль/л (соответственно 0; 5; 10; 40 и 100 мг/100 мл). | упак | 4 |
|  | Промывающий раствор | Промывающий реагент для анализатора «АСТ diff» (500 мл\уп) | упак | 6 |
|  | Пробирка для взятия капиллярной крови | Пробирка пластиковая, градуированная, с притертой пробкой,одноразового применения для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия капиллярной крови 0,25мл, (100 шт/уп) | упак | 135 |
|  | Стекло покровное | Стекло покровное для микроскопии нативных препаратов с биоматериалом, размер 24х24мм. 100штук/упаковке | упак | 60 |
|  | Лента диаграммная | Лента диаграммная для анализатора, размер 57х40мм | рул | 25 |
|  | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное для микроскопии, 100мл/флак | флак | 29 |
|  | Центрифужная пробирка | Центрифужная стеклянная пробирка с коническим дном с завинчивающейся крышкой для взятия венозной крови на биохимические исследования. Объем 15 мл | шт | 300 |
|  | Системный гемолизирующий раствор | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора глюкозы Super GL Easy Состав: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), разведенныйв соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) 100 мл — 1 фл; реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы 4,0 ммоль/л и лактата 2,0 ммоль/л, разведенный в соотношении 1650 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 4: контрольный раствор 32 ( раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы 30 ммоль/л и лактата 25 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл | упак | 2 |
|  | Контрольный раствор глюкозы и лактат | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: реагент 3 - 1фл по 25мл; реагент 4 - 1фл по 25мл; реагент 5 - 1фл по 25мл Состав: реагент 3 – контрольный раствор №1 (раствор глюкозы, 4ммоль/л и лактата, 2,0ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте3 – глюкоза от3,88до4,12ммоль/л, лактат от1,94 до2,06ммоль/л. реагент 4 – контрольный раствор №2 (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл); Концентрация глюкозы и латата в реагенте4 – глюкоза от11,64до12,36ммоль/л, лактат от9,70 до10,30ммоль/л. реагент 5 – контрольный раствор №3 (раствор глюкозы, 30ммоль/л и лактата, 25ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон(по 25мл). Концентрация глюкозы и латата в реагенте5 – глюкоза от29,10до30,90ммоль/л, лактат от24,25 до25,75ммоль/л). | набор | 1 |
|  | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон (по 100мл)/1упаковка | упаковка | 1 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-АФП-пероксидаза-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,10мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл;- контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения гонадотропина | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови-6 фл по 0,5мл.; - конъюгат анти-ХГ-пероксидаза-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл - 20мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ-1фл - 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови; калибровочная проба №1-1фл - 3мл и калибровочные пробы №2-№6-5фл по 0,5мл.; - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза-1фл -14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл - 14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ-1фл - 0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в методом ИФА | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4 -6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат тироксина с пероксидазой-1фл -18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл -14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл -14мл; - стоп-реагент-1фл -14мл; - контрольная сывороткана основе сыворотке крови человека с известным содержанием свободного Т4 -1фл -0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 3 |
|  | Набор реактивов для гематологического анализатора АсТ-diff | Метод кондуктометрический. Состав: изотонический раствор-15л, лизирующий раствор – 0,3л. | набор | 24 |
|  | Тест-полоски для анализатора мочи «Клинитек Статус» | Пластиковые тест-полоски с реагентными зонами для определения глюкозы, билирубина, кетоновых тел, удельного веса, крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов в моче 100 шт/уп. | упак | 46 |
|  | Полоски для определения глюкозы в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения глюкозы в моче 100 шт/уп | упаковка | 60 |
|  | Полоски для определения белка в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Для качественного и полуколичественного определения белка в моче 100 шт/уп. | упаковка | 40 |
|  | Набор для определения триглицеридов | Триглицериды 100 мл. Набор предназначен для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови человека ферментами колориметрическим методом. Состав набора: 1)буферно-ферментный раствор содержащий фосфатный буфер рН 7,2 - 50ммоль\л; 4-хлорфенол - 4,0 ммоль\л; 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль\л;АТФ -2 ммоль/л, магний хлористый-15ммоль\л, глицеринкиназу - 400 Е\л; глицеро-3-фосфатоксидазу-1500 Е\л; липопротеинлипазу-4000 Е\л; азид натрия 0,095% - 1 флакон (50 мл),или 1флакон (100 мл) 2) калибратор ( калибровочный расвор триглицеридов, 2,3 ммоль\л в растворе Тритона Х -100, 0,3% и зида натрия - 0,095 %) - 1флакон (1,0 мл) | набор | 2 |
|  | Набор реагентов для определения креатинина | Набор предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке крови кинетическим методом.600 определений Состав набора: Реагент 1: пикриновая кислота, 13ммоль/л-1фл.(100мл) или 3 фл (по 100мл). Реагент 2: гидроокись натрия, 0,368моль/л-1фл.(100мл) или 3фл.(по100мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор креатинина, 177мкмоль/л, азид натрия 0,095%) – 1фл (3,0мл) или 2фл (по 3,0мл). | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для определения мочевой кислоты в сыворотке крови | Набор для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови. Состав набора: Реагент 1: буферный раствор, рН7,0, содержащий однозамещенный фосфат К, 125ммоль/л; 2,4,6 трибром-3-оксибензойную кислоту, 1,25ммоль/л – 5фл (по 80мл) или 4фл (по 20мл). Реагент 2: буферный раствор, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат кадия 500ммоль/л; 4-антипирин, 15 ммоль/л; фероцианид калия, 50мкмоль/л; пероксидазу; 10000Е/л; уриказу, 150000Е/л-1фл(100мл) или 1фл (20мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор кислоты. 357мкмоль/л, азит натрия, 0,095%) – 2флакона (3,0мл) или 1фл (3,0мл) | набор | 3 |
|  | Пробирка | Пластиковая, одноразового применения для гематологических исследований с К3 ЭДТА, для взятия венозной крови. Размер пробирки - 12ммх56мм. 2,5мл 50 шт/уп. | упаковка | 40 |
|  | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора | Изотонический разбавитель для анализатора "ABACUS JUNIOR " упаковка/ 10 л | упак | 12 |
|  | Лизирующий раствор для гематологического анализатора | Лизирующий раствор для анализатора "ABACUS JUNIOR " упаковка/ 1 л | упак | 6 |
|  | Очищающий раствор для гематологического анализатора | Очищающий раствор для анализатора "ABACUS JUNIOR " упаковка/ 0,25 л | упак | 3 |
|  | Контрольный реагент для гематологического анализатора | Гематологический материал, используемый для контролирования работы гематологического анализатора АСТ diff Состав набора: 1 фл. норма + 1 фл. низкий уровень + 1 фл. высокий уровень. | набор | 1 |
|  | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота в порошке, чистая. 1кг/упак | упак | 1 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________20 _г.

МУЗ «Городская поликлиника №19», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Шаповаловой Наталии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» ___________ 20_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 31.12.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара:  г. Саратов, ул. Тархова, д. 32, МУЗ «Городская поликлиника №19».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат качества установленного образца.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика .

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики, количество поставляемого товара, время поставки товара. Частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а в части поставки товара Поставщиком - не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2128, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.