ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  174

Дата: 13.03.07г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган –администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №89» Ленинского района г.Саратова. Адрес: 410086, г. Саратов, ул. Мало-Елшанская,5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт буфета в соответствии с дефектной ведомостью (приложение 1 к извещению) |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №89» Ленинского района г. Саратова г. Саратов , ул. Мало -Елшанская ,5 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания Контракта до 01.08.2007 |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены стоимость сырья и материалов, вывоз мусора, уборка прилегающих территорий после окончания работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 250000 руб ( двести пятьдесят тысяч рублей) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 13.03.07г. по 19.03.07г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Телефон для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится: 30% предоплаты через 10 дней после подписания Контракта .Окончательный расчет после окончания работ, после подписания сторонами Акта приема-передачи работы с отсрочкой платежа до 4-х месяцев |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней |

Приложение № 1

Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка потолков плитами типа Акмигран | м2 | 39,5 |
|  | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 4-х. | шт. | 6 |
|  | Установка светильников с лампами накаливания | шт | 4 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 7 |
|  | Установка блоков оконных | м2 | 7 |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | м2 | 7 |
|  | Монтаж решеток оконных | м2 | 7 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 2,4 |
|  | Демонтаж радиаторов | шт. | 1 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1,3 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, толщиной слоя до 20 мм. | м2 | 70 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 51 |
|  | Разборка деревянных заполнений дверных | м2 | 5,4 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стенах, площадью проема до 3м2 | м2 | 5,4 |
|  | Установка кабеля 2-4 жильного сечение жилы до 16 мм2 | м | 60 |
|  | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБму | м | 6 |
|  | Установка розеток штепсельных трехполюсных | шт. | 5 |
|  | Установка розеток штепсельных с заземляющим контактом РШ-Ц-20-О-01-10/220 | шт. | 5 |
|  | Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа | шт. | 2 |
|  | Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно – известковым раствором | м2 | 22 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоимульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 22 |
|  | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,6 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. | м | 7 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм. | м2 | 9,5 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 9,5 |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы диаметром до 15 мм. | м | 26 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | шт | 6 |
|  | Установка смесителей | шт. | 6 |
|  | Смена санитарных приборов сифонов | шт. | 6 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | компл. | 1 |
|  | Щитки, устанавливаемые в нише распорным дюбелями масса щитка до 50 кг. | шт. | 1 |
|  | Боксы кабельные междугородные типа БММ-1-2 с плинтом ПМ-10 | шт | 1 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | шт | 3 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 30 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 3 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | м2 | 30 |
|  | Окраска поливинилацететными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 35 |
|  | Ремонт штукатурки откосов здания по камню | м2 | 1,2 |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | м2 | 30 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 12 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | м | 18 |
|  | Устройство перегородок высотой до 3м | м2 | 22 |
|  | Оформление дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей | шт. | 2 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 1,8 |
|  | Шпатлевка стен по гипсокартону | м2 | 44 |
|  | Улучшенная окраска маслеными составами | м2 | 44 |
|  | Облицовка откосов окна раздачи декоративным пластиком | м2 | 2,5 |
|  | Установка и крепление декоративного уголка | м | 5 |
|  | Установка по месту столешницы | м2 | 0,3 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 36 |

Примечание:

1.	муниципальный заказчик заполняет все пункты документа, кроме п. 9, который заполняет комитет по экономике;

2.	муниципальный заказчик, при подготовке документов в уполномоченный орган обязан заверить своей подписью и печатью каждый лист заявки, в том числе и II часть – «Форма котировочной заявки»;

3.	допускается строку 4 таблицы «Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг» указывать в виде отдельной таблицы без изменения последующей нумерации строк.

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон_____________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 174, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт буфета в соответствии с приложением 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №89» Ленинского района г. Саратова г. Саратов , ул. Мало-Елшанская ,5 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания Контракта до 01.08.2007 |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены стоимость сырья и материалов, вывоз мусора, уборка прилегающих территорий после окончания работ, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится: 30% предоплаты через 10 дней после подписания Контракта .Окончательный расчет после окончания работ, после подписания сторонами Акта приема-передачи работы с отсрочкой платежа до 4-х месяцев |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней |

Приложение № 1

Дефектная ведомость

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облицовка потолков плитами типа Акмигран | м2 | 39,5 |
|  | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до 4-х. | шт. | 6 |
|  | Установка светильников с лампами накаливания | шт | 4 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 7 |
|  | Установка блоков оконных | м2 | 7 |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах | м2 | 7 |
|  | Монтаж решеток оконных | м2 | 7 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 2,4 |
|  | Демонтаж радиаторов | шт. | 1 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 1,3 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно – известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2, толщиной слоя до 20 мм. | м2 | 70 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов | м2 | 51 |
|  | Разборка деревянных заполнений дверных | м2 | 5,4 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стенах, площадью проема до 3м2 | м2 | 5,4 |
|  | Установка кабеля 2-4 жильного сечение жилы до 16 мм2 | м | 60 |
|  | Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБму | м | 6 |
|  | Установка розеток штепсельных трехполюсных | шт. | 5 |
|  | Установка розеток штепсельных с заземляющим контактом РШ-Ц-20-О-01-10/220 | шт. | 5 |
|  | Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа | шт. | 2 |
|  | Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки | шт | 2 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно – известковым раствором | м2 | 22 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоимульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 22 |
|  | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 0,6 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. | м | 7 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм. | м2 | 9,5 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 9,5 |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы диаметром до 15 мм. | м | 26 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | шт | 6 |
|  | Установка смесителей | шт. | 6 |
|  | Смена санитарных приборов сифонов | шт. | 6 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | компл. | 1 |
|  | Щитки, устанавливаемые в нише распорным дюбелями масса щитка до 50 кг. | шт. | 1 |
|  | Боксы кабельные междугородные типа БММ-1-2 с плинтом ПМ-10 | шт | 1 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | шт | 3 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 30 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 3 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | м2 | 30 |
|  | Окраска поливинилацететными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 35 |
|  | Ремонт штукатурки откосов здания по камню | м2 | 1,2 |
|  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | м2 | 30 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 12 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | м | 18 |
|  | Устройство перегородок высотой до 3м | м2 | 22 |
|  | Оформление дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей | шт. | 2 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 1,8 |
|  | Шпатлевка стен по гипсокартону | м2 | 44 |
|  | Улучшенная окраска маслеными составами | м2 | 44 |
|  | Облицовка откосов окна раздачи декоративным пластиком | м2 | 2,5 |
|  | Установка и крепление декоративного уголка | м | 5 |
|  | Установка по месту столешницы | м2 | 0,3 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 36 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение 1 является неотъемлемой частью  котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.