ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №63» Почтовый адрес: 410035, г. Саратов, ул. Уфимцева , д. 4А.

2. Источник финансирования заказа: бюджетные средства .

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Составление проектных и выполнение строительно-монтажных работ пожарной сигнализации в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа №63» .

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Установка АПС:

1 этаж – высота 3 м столовая – 200 м2 (три дверных проема);2 лестничных проема

8 кабинетов по 65 м2; 5 запасных выходов; 4 кабинета по 50 м2, 6 кабинетов по 16 м2; 7 кабинетов по 12 м2; 7 кабинетов по 10 м2; 1 кабинет – 5 м2; 2 кабинета по 28 м2.

2 этаж – высота 3 м 2 кабинета по 17 м2, 12 кабинетов по 57 м2; 2 лестничных проема

5 кабинетов по 20 м2; 1 кабинет – 45 м2; 1 коридорный проем; 2 кабинета по 6 м2; 2 кабинета по 12 м2; 1 кабинет – 1,4 м2; 1 кабинет – 36 м2.

Спортивный зал – высота 7 м спортивный зал – 284 м2

3 этаж – высота 3 м. 7 кабинетов по 58 м2; 3 кабинета по 66 м2 ; 2 лестничных проема 1 кабинет –1,4 м2; 2 кабинета по 18 м2; 1 коридорный проем 1 кабинет – 36,3 м2; 1 кабинет – 9 м2; 1 кабинет – 12,5 м2; 2 кабинета по 20 м2; 1 кабинет – 70 м2.

Согласование проекта на установку АПС с управлением Госпожнадзора ;

Сдача объекта в управление Госпожнадзора происходит за счет подрядной организации.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 01.07.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в стоимость работ включены цены на материалы, перевозку, включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410035, г.Саратов, ул. Уфимцева , 4А

Максимальная цена контракта: 195 000 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик производит авансирование работ после подписания контракта в размере 20%  от сметной стоимости. Окончательный расчет по факту выполнения работ, после сдачи объекта в управление Госпожнадзора.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 3 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «05» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.