ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ Городская детская поликлиника №4

Почтовый адрес: 410009 г.Саратов, ул. Наумовская, 39-а

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт рентгеновского кабинета (общестроительные и электротехнические работы).

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности потолков от красок | 100м2 | 0,753 |
| 2 | ТЕРр61-01-04 | Штукатурка потолка | 100м2 | 0,753 |
| 3 | ТЕРрб61-01-10 | Шпаклёвка потолка | 100м2 поверхности | 0,753 |
| 4 | ТЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,753 |
| 5 | ТЕР07-05-039-01 | Заделка швов потолка | 100м | 0,2 |
| 6 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 7 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,606 |
| 8 | ТЕРрб61-01-10 | Шпаклёвка стен | 100м2 поверхности | 1,606 |
| 9 | ТЕР15-04-005-09 | Окраска стен | 100м2 | 1,606 |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,268 |
| 11 | ТЕР15-02-018-03 | Штукатурка внутренних стен, цементным раствором по камню | 100 м2 | 0,315 |
| 12 | ТЕРр62-42-01 | Грунтовка | 100 м2 | 0,315 |
| 13 | ТЕР15-01-019-03 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,315 |
| 14 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,435 |
| 15 | ТЕРр61-01-10 | Шпаклёвка откосов | 100 м2 поверхности | 0,385 |
| 16 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 | 0,3 |
| 17 | ТЕРр57-06-06 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 0,544 |
| 18 | ТЕР15-04-039-05 | Покрытие паркета лаком | 100м2 | 0,544 |
| 19 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытий | 0,09 |
| 20 | ТЕР1 1-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,09 |
| 21 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,225 |
| 22 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов отопления | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 23 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100шт. | 0,04 |
| 24 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,1 |
| 25 | ФСЦП31 1-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 10 |
| 26 | ФСЦП31 1-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | тонна | 10 |
| 27 | ТЕРр69-12-04 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | 1 мЗ раствора | 6,8 |

ремонт вентиляции

| 1 | ТЕР20-01-001-ЗА | Проклаака воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0.5 мм, периметром 800. 1000 мм | 100м 2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР20-03-001-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
| 3 | ТЕР20-04-002-1 | Установка калориферов массой до 0.1 т | 1 калорифер | 1 |
| 4 | ТЕР20-05-001-1 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1 |
| 5 | ТЕР20-02-018-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,8 |
| 6 | ТЕР20-02-019-1 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,4 |
| 7 | ТЕР20-02-020-2 | Установка виброизоляторов номер 39 | 10 виброизоляторов | 1 |

Объемы работ соответствуют проекту, находящемуся у Заказчика.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410009 г.Саратов, ул. Наумовская, 39-а

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 дней (одного месяца) с момента заключения контракта.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта: 207752 руб. (двести семь тысяч семьсот пятьдесят два рубля).

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Безналичная форма расчетов. 30% - предоплата, 70 % - после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненной работы, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 20, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов « 24 » мая 2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.