Утверждаю:

И.о.главного врача МУЗ «ГКБ № 2

им. В.И. Разумовского»

_____________ Л.Н. Яковлева

«__»__________ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 258

I часть: Запрос котировок

Дата: 07.05.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздрава РФ, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества: на насосы шприцевые инфузионные - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара, на стерилизатор паровой - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского» централизованное стерилизационное отделение. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 989.80 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 80 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 08.05.2009 г. по 20.05.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.05.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара c отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфузионный шприцевой насос «Перфузор компакт С» или эквивалент* | 1.1 Размеры (Ш х В х Г) / Вес: 190 х 100 х 120 мм / 1.6 кг; 1.2. Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений; 1.3. Меню прибора: Пиктографическое меню; 1.4. Графический дисплей: Высокое разрешение; 1.5. Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей; 1.6. Определение объема шприца: Автоматическое; 1.7. Точность инфузии: ± 2%, включая расходные материалы; 1.8. Скорость инфузии: 0.01 – 200.00 мл/ч; 1.9. Задаваемый объем инфузии: 0.1 – 9999 мл; 1.10. Задаваемое время инфузии: 00ч 01м – 99ч 59м; 1.11. Ввод данных: Расчет скорости через объем и время. Изменение скорости без прерывания инфузии Контроль введенного объема; 1.12. Скорость болюсной инфузии: До 1200 мл/ч; 1.13 Варианты болюсной инфузии: Болюс «по требованию». Болюс с заданным объемом; 1.14. Пауза :Выбор нажатием одной кнопки. Таймер обратного отсчета; 1.15. Память:Хранение и отображение последних 1000 событий; 2. Система безопасности: 2.1. Окклюзионное давление: 3 уровня регулировки 0.1 – 1.2 бар; 2.2. Функция «антиболюс»; 2.3. Сигнализация: Оптическая и звуковая; 2.4. Индикаторы тревоги: Раздельная предупреждающая и тревожная Сигнализация; 2.5. Причины тревоги: Батарея разряжается/разряжена окклюзия, шприц (почти) пуст, ошибка установки шприца, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии; 3. Прочее: 3.1. Тип электропитания: 220 В / 50 Гц; 3.2. Низковольтный источник: 12 В; 3.3. Аккамуляторная батарея: NiCd; 3.4. Длительность работы от батареи: ≈ 2.5 ч при скорости > 25 мл/ч; 3.5 Время зарядки батареи: ≈ 8 ч; 3.6. Возможность использования одноразовых батарей тип АА; 3.7. Инструкция по применению на русском языке. | шт. | 1 |
| 2 | Инфузионный шприцевой насос типа «Перфузор Компакт» или эквивалент* | 1.1. Классификация: CF, защита от дефибрилляции, класс 2; 1.2. Влагостойкость; 1.3. Размеры :190х100х120 мм; 1.4. Вес: 1,5 кг; 1.5. Основное электропитание: 220В; 1.6. Автономное электропитание; 1.7. Время работы в автономном режиме : > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч; 1.8. Используемые шприцы: 20 и 50 мл различных фирм производителей; 1.9. Задаваемый объем инфузии: 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл; 1.10. Скорость инфузии:0,1 – 99,9 мл/час, шаг 0,1 мл/час; 1.11. Точность инфузии: ±2,5 %; 1.12. Скорость болюсной инфузии: 800 мл/час; 1.13. Объем болюса: 0,1-50 мл; 1.14. Уровень давления окклюзии в инфузионной системе: 3 уровня: 0,3 - 0,6 - 1,2 бар; 1.15. Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование); 1.16. Функция паузы с сохранением введенных параметров; 1.17. Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени; 1.18. Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента; 1.19. Стыковка друг с другом до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса); 1.20. Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему; | шт. | 2 |
| 3 | Стерилизатор паровой «ГК-100-5» или эквивалент | Стерилизатор круглый, горизонтальный с объемом камеры 100 л.: 1.1. Механизм закрывания крышки:1 прижим; 2. Материал: 2.1. Материал наружных панелей: нерж. сталь марки AISI 430 или эквивалент (состав: хром-17-19%, углерод-0,12% и примеси) 2.2. Толщина материала наружных панелей, не менее: 1 мм; 2.3. Материал камеры : нерж. сталь 12Х18Н10Т; 2.4. Толщина материала камеры, не менее:3 мм; 2.5. Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих; 2.6. Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии; 2.7. Материал крышки камеры: нерж. сталь 12Х18Н10Т; 2.8. Толщина материала крышки камеры, не менее: 10 мм; 2.9. Термозащитный кожух на крышке; 2.10. Материал термозащитного кожуха: нерж. сталь 12Х18Н10Т; 2.11. Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром: нерж. сталь 12Х18Н10Т; 3. Габариты: 3.1. Объем стерилизационной камеры, не более:100 л; 3.2. Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина): 400х830; 3.3. Внешние размеры, не более, мм (ДхШхВ): 1170х604х1445; 3.4. Высота загрузки,785 мм; 3.5. Вес нетто, не более, 215 кг; 3.6. Напряжение питания: 380В; 3.7. Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара: 15,87; 3.8 Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе; 3.9. Возможность заливки воды в парогенератор вручную; 3.10. Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки; 3.11. Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель); 3.12. Экран (индикатор) для текстового отображения температуры и времени; 3.13 Клавиатура для управления: влагозащитная; 4. Управление и режимы: 4.1. Управление автоматическое микропроцессорное с возможностью ручного; 4.2. Пульт ручного управления; 4.3. Свободно программируемый режим; 4.3.1- диапазон установки температуры стерилизации:120 ÷ 135°С; 4.3.2.- диапазон давления пара при стерилизации:0,1 ÷ 0,21 МПа; 4.3.3.- диапазон установки времени стерилизации:5 ÷ 45 мин.; 4.4. Стандартный режим (температура-давление-время):134°С – 0,21 МПа – 5 мин.; 4.5. Точность поддержания стерилизационной температуры:+3°С от нижней границы температуры стерилизации; 4.6. Предварительное вакуумирование: при помощи конденсатора; 4.7. Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры: комбинированный метод (фракционированный проточный метод и пульсации вакуума); 4.8. Вакуумная сушка стерилизуемых изделий: при помощи конденсатора; 4.9 Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1%; 5. Индикация: 5.1. температура: на экране; 5.2. время: на экране; 5.3.фаза цикла: световая + звуковая; 5.4. окончание стерилизационного цикла: световая + звуковая; 5.5. наличие воды в парогенераторе: световая; 5.6. индикация неисправностей: световая + звуковая + на экране; 6. Система безопасности: 6.1. Блокировка включения при открытой крышке; 6.2.Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе; 6.3. Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе; 6.4. Блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях; 6.5. Возможность прерывания выбранного цикла стерилизации нажатием 1 кнопки; 6.6. Ручное управление в аварийных ситуациях; 6.7. Контрольное отверстие для валидации; 7. Комплектация: 7.1. Комплект запасных частей; 7.2. Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт.; 7.3. Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | шт. | 1 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№ ___

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача С.В. Додина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Чернышевская,141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», централизованное стерилизационное отделение.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную, счет-фактуру, Акт приемки товара.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приемки товара подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего  Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами Акта приемки товара с отсрочкой платежа до 25 декабря 2009г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10 (десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 (пяти) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар:

на  насосы  шприцевые инфузионные - 24 месяца момента подписания Сторонами Акта приемки товара;

на стерилизатор паровой-12 месяцев товары, с момента подписания Сторонами Акта приемки товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 258, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.