ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 127 .

Дата: _21.02.07 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик –ММУ «Городская клиническая больница №2 им.В.И.Разумовского» 410028 г.Саратов, Чернышевского 141 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от предпринимательской деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Медицинское оборудование для гинекологии |
|  | Цифровой видеокольпоскоп SENSITEC SLC -2000. – 1 шт. стандартной комплектации: -видеокамера -вертикальная стойка Опции: -программное обеспечение -шарнирная стойка -ПК, монитор, цветной принтер, рабочее место ПК, -плата видеозахвата с драйверами Технические характеристики Камера Цифровая оптико – электронная видеокамера SONY Super HAD color digital CCD Разрешение 480 линий, 680000 пикселей Интерфейс выходного сигнала S-Video Режим фокусирования автоматический/ручной Фокусное расстояние автофокусирование 200-300мм ручное фокусирование 150-350мм Глубина изображения 5-120мм Увеличение 1 – 25 × (на расстоянии 190- 300мм) Диаметр поля зрения 10-150мм Источник света система ультра-белых светодиодов, освещенность: >2200 люкс Фильтр встроенный электронный зеленый Дополнительные функции замораживания картинки (стоп-кадр) возможность подключения СО2 лазера Возможность непрерывной работы > 8 часов Гарантийное среднее время работы светодиодов  5х50000ч Номинальное напряжение 110/220В, 50/60 Hz ~ Рабочая температура От +5ºС до +40ºС Влажность От 20 до 80% |  |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ММУ «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 дней с момента подписания контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Цена с учетом налогов и других обязательных платежей, расходов на доставку и погрузочно-разгрузочные работы. Обучение, сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание включено в стоимость. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 195000руб |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _21.02.07 г. ___( дата) по _28.02.07 г. ________(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный Поставщика по факту поставки с отсрочкой платежа до 120 дней. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел. ________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 127, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Медицинское оборудование для гинекологии |
| --- | --- | --- |
| Цифровой видеокольпоскоп SENSITEC SLC -2000. – 1 шт. стандартной комплектации: -видеокамера -вертикальная стойка Опции: -программное обеспечение -шарнирная стойка -ПК, монитор, цветной принтер, рабочее место ПК, -плата видеозахвата с драйверами Технические характеристики Камера Цифровая оптико – электронная видеокамера SONY Super HAD color digital CCD Разрешение 480 линий, 680000 пикселей Интерфейс выходного сигнала S-Video Режим фокусирования автоматический/ручной Фокусное расстояние автофокусирование 200-300мм ручное фокусирование 150-350мм Глубина изображения 5-120мм Увеличение 1 – 25 × (на расстоянии 190- 300мм) Диаметр поля зрения 10-150мм Источник света система ультра-белых светодиодов, освещенность: >2200 люкс Фильтр встроенный электронный зеленый Дополнительные функции замораживания картинки (стоп-кадр) возможность подключения СО2 лазера Возможность непрерывной работы > 8 часов Гарантийное среднее время работы светодиодов  5х50000ч Номинальное напряжение 110/220В, 50/60 Hz ~ Рабочая температура От +5ºС до +40ºС Влажность От 20 до 80% |  |  |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ММУ «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 дней с момента подписания контракта. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Цена с учетом налогов и других обязательных платежей, расходов на доставку и погрузочно-разгрузочные работы. Обучение, сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание включено в стоимость. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный Поставщика по факту поставки с отсрочкой платежа до 120 дней. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.