Утверждаю:

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №1»

____________Н.Е. Бакал

«____»__________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 575

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника №1» 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149 Адрес электронной почты: polikl-1@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться сертификатами качества и регистрационными удостоверениями обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника №1» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 30 июня 2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки заказчика Поставщику. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени). |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 495 300,46 руб. (Четыреста девяносто пять тысяч триста рублей 46 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 04.05.2010 г. по 17.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 17.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 180 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение №1.

К запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт | Бинт марлевый медицинский, нестерильный размер 7/14 см. плотность 32 г/кВ.м; толщина скатки не более 17 мм; капиллярность не менее 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее 9,0 кгс. | штук | 10000 |
| 2 | Бинт | Бинт марлевый гипсовый. Высококачественная равномерно нанесённая гипсовая смесь белого цвета с пластификатором. Длина 3 м, ширина 20 см. Время полного затвердевания не более 12 мин. | штук | 500 |
| 3 | Бинт | Бинт марлевый гипсовый. Высококачественная равномерно нанесённая гипсовая смесь белого цвета с пластификатором. Длина 3 м, ширина 15см. Время полного затвердевания не более 12 мин | штук | 500 |
| 4 | Вата | Вата медицинская, хирургическая гигроскопическая , хлопковая, нестерильная , фасованная по 250 гр. | упаковка | 200 |
| 5 | Восстановитель | Набор комплектов порошковых химических реагентов для ручной обработки пленок радиологических медицинских и флюорографических. Объем рабочего раствора – из 1 упаковки 15 литров | упаковка | 24 |
| 6 | Гипс | Гипс медицинский белый. При растворении водой, вяжущее не выделяет запаха. Реакция раствора нейтральная. При изготовлении гипсовых повязок, по истечении 24 часов, повязка не имеет признаков размягчения (отпотевания) и вмятин при нажиме пальцами. | кг | 500 |
| 7 | Индикаторные полоски Дезиконт-СХД или эквивалент | Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов Сульфохлорантина Д , являются изделиями однократного применения и предназначены для визуального контроля растворов Сульфохлорантина Д по активному хлору | штук | 8 |
| 8 | Салфетки индикаторные Дезиконт-ЧАС или эквивалент | Салфетки индикаторные для обнаружения следов дезсредств на основе ЧАС, в упаковке 10 шт. | упаковка | 15 |
| 9 | Салфетки индикаторные Дезиконт-ХЛОР или эквивалент | Салфетки индикаторные для обнаружения следов хлорсодержащих дезсредств, в упаковке 10 шт. | упаковка | 15 |
| 10 | Индикатор СТЕРИКОНТ-П-132/20-01-1 или эквивалент | Самоклеющиеся индикаторы паровой стерилизации прямоугольной формы на бумажно-пленчатой основе с нанесением на одной стороне двух круглых цветных меток (индикаторный желтый и элемент сравнения темный сине-фиолетовый) и маркировки, индикатор с липким слоем на обратной стороне индикатора. Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации в камере стерилизатора (снаружи стерилизуемых упаковок) (температура стерилизации 132°С, время стерилизации20 мин) | упаковка | 5 |
| 11 | Индикатор Стеритест-П-132/20-02 или эвивалент | Самоклеющиеся индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые предназначены для оперативного визуального контроля всех критических параметров паровой стерилизации в камере стерилизатора (внутри стерилизуемых упаковок и изделий) (температура стерилизации 132°С, время стерилизации 20 мин) | упаковка | 4 |
| 12 | Кодак Проявитель машинный RP X-OMAT EX II Developer или эквивалент* | Проявитель для проявочных машин Кодак, 2х 20 л, концентрированный раствор для приготовления 40 литров рабочего раствора. Химикаты не имеют резкого запаха и не токсичны. Приспособлен для использования во всех типах проявочных машин. Упаковка включает в себя две большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две пластиковые емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора. Проявитель не содержит в своем составе бор и ЭДТА, считающиеся токсичными веществами, обладает слабым запахом, содержит антиоксиданты | упаковка | 6 |
| 13 | Кодак Фиксаж машинный RP X-OMAT LO Fixer или эквивалент* | Фиксаж для проявочных машин Кодак, 2х20 л. Концентрированный раствор для приготовления 40 литров рабочего раствора. Химикаты не имеют резкого запаха и не токсичны. Приспособлен для использования во всех типах проявочных машин. Упаковка включает в себя две большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и две пластиковые емкости с концентрированным раствором В для приготовления 40 литров рабочего раствора. Фиксаж не содержит в своем составе бор и ЭДТА, считающиеся токсичными веществами, обладает слабым запахом, содержит антиоксиданты | упаковка | 6 |
| 14 | Лейкопластырь | Лейкопластырь: упаковка - катушка, размер – 1 см x 500 см. предназначен для однократного применения; с высокой пропускной способностью, обеспечивающей доступ воздуха к коже; с гипоаллергенным липким слоем, обладающим высокой способностью приклеивания и не оставляющим следов | упаковка | 100 |
| 15 | Лейкопластырь | Лейкопластырь: упаковка - катушка, размер - 3 см х 500 см. предназначен для однократного применения; с высокой пропускной способностью, обеспечивающей доступ воздуха к коже; с гипоаллергенным липким слоем, обладающим высокой способностью приклеивания и не оставляющим следов | упаковка | 51 |
| 16 | Лейкопластырь | Лейкопластырь: упаковка - катушка, размер - ширина 5 см длина 500 см. предназначен для однократного применения; с высокой пропускной способностью, обеспечивающей доступ воздуха к коже; с гипоаллергенным липким слоем, обладающим высокой способностью приклеивания и не оставляющим следов | упаковка | 50 |
| 17 | Марля | Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная, ширина 90 см | м | 2000 |
| 18 | Перчатки | Перчатки смотровые латексные, для всех видов манипуляции, стерильные, неопудренные; размер 7 дл. 240 мм, уровень качества 1,5 в индивидуальной упаковке | пар | 3500 |
| 19 | Перчатки | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, опудренные , гипоаллергенные, многократного использования: выдерживают 4 цикла обработки водным моющим раствором и старение в среде водяного пара (стерилизации); изготовлены из латекса натурального каучука; обладают высокими прочностными показателями и высокой стойкостью к проколам; высокие тактильные свойства, улучшенная чувствительность в области ладоней и кончиков пальцев; пятипалые, бесшовные, с краями закатанными в венчик, размер №7 (М) | пар | 15800 |
| 20 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская 30 см х 40 см №100 Пленка двустороннего полива на окрашенной в синий цвет подложке, высокочувствительная, специальная антистатическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению, нанос серебра 4,6-4,8 г/м2, обработка возможна в системах автоматической зарядки и разрядки | упаковка | 40 |
| 21 | Пленка Кодак Min-R L Film или эквивалент* | Пленка Кодак Min-R L Film 18x24 см-100 листов. Предназначена для рутинных маммографических исследований. Используется с экранами KODAK MIN-R и KODAK MIN-R 2190, предназначена для обработки в проявочных машинах, а также обрабатывается в ручном режиме с использованием отечественных химреактивов. | упаковка | 40 |
| 22 | Микропробирка типа Эппендорфа | Микропробирка одноразового применения тип Эппендорфа 1,5 мл | штук | 528 |
| 23 | Проявитель | Набор комплектов порошковых химреагентов для ручной обработки пленок радиологических медицинских и флюорографических. Объем рабочего раствора – из 1 упаковки 15литров. | упаковка | 8 |
| 24 | Система | Система для переливания растворов с пластиковым шипом, стерильная, трубка матовая длиной не менее 180 см, наличие фильтра 15 цт, длина регулятора потолка 5,5 см, разъем типа «Луер-Лок», безлатексный порт для дополнительных инъекций, блистерная упаковка | штук | 2000 |
| 25 | Фиксаж | Набор комплектов порошковых химреагентов для ручной обработки пленок радиологических медицинских и флюорографических. Объем рабочего раствора – из 1 упаковки 15литров. | упаковка | 12 |
| 26 | Шелк в ампулах | Хирургический ,стерильный, белый.Длина 125 см метр. Размер 3 | ампула | 100 |
| 27. | Шелк в ампулах | Хирургический, стерильный, белый. Длина 125 см метр. Размер 4 | ампула | 100 |
| 28. | Шприц 5,0 | Двухкомпонентный с дополнительной градуировкой (игла 0,8х40 мм). Шприц укомплектован иглой 0,8-40 мм, которая имеет алмазную трехгранную заточку и дополнительную силиконовую смазку на ее срезе. Игла имеет клеевое соединение трубки иглы с канюлей. | штук | 5035 |
| 29. | Салфетки бишофитные | Общее количество природного вещества -бишофита на 1 прокладке -120 мг. Предназначены для компрессов, ДД -, СМТ, электрофореза. Салфетки имеют размер 9х11 см. Упаковка изделия - индивидуальный комплект из 20 одноразовых салфеток на 10 процедур. Комплектация 100 индивидуальных комплектов в одной коробке. | упаковка | 287 |
| 30. | Крем йодобромный | Изготовлен с использованием природной подземной лечебной минеральной воды, относящейся к группе «йодобромных».Состав изделия характеризуется наличием в нем неизменённых природных химических компонентов минеральной воды- NA, CA,Mn, K, Cl, Br, I, B, кремнекислоты, в микрограммовых количествах более 20 элементов таблицы Менделеева (Cu Zn co Li u m n) . Общее количество природных веществ в 50г крема -120мг. Применяется для массажа, втираний, ультразвуковой терапии. Крем расфасован в пластмассовые флаконы, объем крема 50г. | штук | 100 |
| 31. | Гель йодобромный | Изготовлен с использованием природной подземной лечебной минеральной воды, относящейся к группе «йодобромных» и медиагеля. Состав изделия характеризуется наличием в нем неизменённых природных химических компанентов минеральной воды- NA, CA,Mn, K, Cl, Br, I, B, кремнекислоты, в микрограммовых количествах более 20 элементов таблицы Менделеева (Cu Zn co Li u m n) . Общее количество природных веществ в 50г геля -120мг. Применяется, ультразвуковой терапии. Гель расфасован в пластмассовые флаконы, объем геля 50г.. | штук | 100 |
| 32. | Крем бишофитный | Изготовлен на основе лечебного Волгоградского бишофита. Состав изделия характеризуется богатым комплексом минеральных солей MgC 12,CaC12,NaC,KCl MgSO4и других микроэлементов- B I F Zn Cu Li и другие. Общее количество природных веществ в 50гкрема -120 мг. Применяется для массажа, втираний, ультразвуковой терапии. Крем расфасован в пластмассовые флаконы, объем крема 50г. | штук | 100 |
| 33. | Гель бишофитный | Изготовлены на основе лечебного Волгоградского бишофита и медиагеля.. Состав изделий характеризуется богатым комплексом минеральных солей MgC 12, CaC12,NaC KCl MgSO4и других микроэлементов-B I F Zn Cu Li и другие. Общее количество природных веществ в 50 г геля -120 мг. Применяется для ультразвуковой терапии. Гель расфасован в пластмассовые флаконы, объем геля 50г. | штук | 100 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II Часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 1», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Н.Е. Бакал_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ____ от «____» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 30 июня 2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки Заказчика Поставщику. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени).

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Московская, 137/149, МУЗ «Городская поликлиника № 1».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: сертификат качества установленного образца, регистрационное удостоверение, товарная накладная, счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование, характеристику и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на  перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 180 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара, подтвержденными сертификатами качества и регистрационными удостоверениями, обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар и регистрационные удостоверения на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить  указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 3  дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:   МУЗ «Городская поликлиника №1»

410012, Саратов, ул.  Московская,  137/149

ИНН 6452050022 КПП 645201001

Р/с 40404810100000030049

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области

БИК 046311001

Поставщик: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника№1»                                           ______________________________

_________________Н.Е.Бакал                                                      ______________________________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

Форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №  575 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.