«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская клиническая больница №11»

________________Ю.П. Угаров

«____» __________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 517

I часть: Запрос котировок

Дата: 28.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №11» 410036, г. Саратов, ул. Огородная, 153 Адрес электронной почты: gb11@list.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от иной приносящей доход деятельности (родовые сертификаты) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка оборудования (фетальный монитор) для МУЗ «Городская клиническая больница № 11» в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара осуществляются силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утверждённым на данный вид товара, и подтверждаться Регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенным держателем оригинала или нотариально, Сертификатом соответствия Госстандарта России, заверенным держателем оригинала или нотариально, Санитарно-эпидемиологическим заключением, заверенным держателем оригинала или нотариально, Сертификатом об утверждении типа средства измерения, заверенным держателем оригинала или нотариально. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке, наладке и подключению оборудования с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику и подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Огородная, 153, МУЗ «Городская клиническая больница №11» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на наладку, подключение, сервисное обслуживание в течение гарантийного срока на поставляемый товар, инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 355 000,00 руб. (Триста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.04.2010 г. по 12.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 12.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Фетальный монитор (кардиотокограф) для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care printer (или эквивалент)* 1. Требования к функциональным и диагностическим характеристикам: - Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода/плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах; - Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме; - Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода; - Коррекция порогов тревог по ЧСС плода/плодов с шагом не более 1 уд/мин, 1 сек.; - Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора; - Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ (кардио-токографического) исследования; - Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчиков – аудио- и визуальный; - Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи; - Возможность ввода и отображения на дисплее и при печати данных о пациентке и клинической аннотации в реальном режиме времени; - Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС (частоты сердечных сокращений) плода (интеллектуальная следящая система эхолокации); - Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями; - Интерактивный режим работы фетального монитора; - Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ с оценкой функционального состояния каждого плода, начиная с 24 недель беременности: - базальной частоты; - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; - высоких эпизодов вариабельности (мин.); - низких эпизодов вариабельности (мин.); - вариабельности коротких отрезков (мс); - количества шевелений плода за 1 час; - количества маточных сокращений; - потери сигнала с УЗ датчика (в %). - Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. - Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода/плодов (с учетом активного состояние плода или состояния сна). - Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности. - Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода/плодов с 24 недель беременности 2. Требования к основным техническим характеристикам: Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС: - Направленный импульсный допплер с автокорреляцией; - Мультикристаллический УЗ датчики разной частоты - диапазон 1.5МГц; - Мультикристаллический УЗ датчики разной частоты - диапазон 2.0МГц; - Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) – 30-240; - Регистрации ЧСС плода от удара к удару; - Межканальная верификация ЧСС (частоты сердечных сокращений) плодов при двойне; - Точность в диапазоне 100-180 уд/мин, не хуже +/- 1 уд/мин; - Точность расчета ЧСС плода (уд./мин), не хуже +/-0.25; - Точность оцифровки +/- 5мсек; - Частота повтора, не хуже 3.0 кГц; - Соответствие акустических параметров ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157; - Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ , не хуже 61,3 кПа; - Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, не хуже 14,2 мВт/см2; - Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), не более 1,8 мВт/см 2; - Полная мощность УЗ пучка Р, не более 14 мВт; - Безопасность – тип защиты ВF; - Класс защиты от проникновения жидкости IPX7; - Наличие кнопки для крепления датчика к ремню пациента. Канал регистрации сократительной активности матки: - Номинальная чувствительность (для полной шкалы) 150 гр; - Диапазон измерений ТОСО датчика 0 - 100%; - Диапазон компенсации нагрузки на датчик +/- 100гр.; - Ручной режим установки нуля; - Автообнуление ; - Безопасность – тип защиты CF; - Класс защиты от проникновения жидкости - Тип IPX7. Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий: - Принтер (точечный матричный термальный, 1024 элемента): - Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин.; - Режим ускоренной печати данных из архива; - Размерность шкалы ЧСС плода, 30-240 уд/мин; - Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе; - Печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат; - Тип бумаги - Теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием; - Ширина печати - 128 мм; - Длина бумаги в 1 упаковке - 45м; - Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин 75 часов; - Возможность выбора шкалы при печати 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20уд/мин/см). - Дисплей: - Тип дисплея - жидкокристаллический графический не менее 5.2''; - Режимы работы дисплея: буквенно-цифровой и прокрутка кривой; - Информация, отображаемая на дисплее: показания ЧСС, показания ТОКО, результаты анализа КТГ, интерактивные сообщения, меню, текущие время/дата, время мониторинга, ФИО пациентки. - Вес прибора, не более 5,5 кг; - Размеры прибора, см, не более 28х28х18; - Цветовая кодировка датчиков и разъемов; - Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы; - Встроенный держатель датчиков; - Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора; - Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор. Конструкция монитора – моноблок; Встроенный процессор; Встроенный графический жидкокристаллический дисплей; Встроенный термопринтер; УЗ датчики с разной частотой – 2 шт.; ТОКО датчик – 1 шт.; Ремни для крепления датчиков – 6 шт.; Пряжки к ремням – 3 шт.; Мембраны для ТОСО-датчика – 5 шт.; Наличие отметчика шевелений плода; Гель – 1 фл. 250мл.; Термобумага – 1 пачка; Сетевой провод – 1 шт.; Наличие паспорта на монитор и краткой схемы работы на приборе Русифицированная версия прибора | шт | 1 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ "Городская клиническая больница №11", именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________ _____________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № _____ от «_____» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику оборудование (фетальный монитор) (далее – товар) для МУЗ «Городская клиническая больница № 11» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Огородная, 153, МУЗ «Городская клиническая больница №11».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Товарная накладная;

- Счёт-фактура;

- Акт приёмки товара;

- Паспорт на изделие завода-изготовителя;

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенное держателем оригинала или нотариально;

- Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенный держателем оригинала или нотариально;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное держателем оригинала или нотариально;

- Сертификат об утверждении типа средства измерения, заверенный держателем оригинала или нотариально.

2.6. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке, наладке и подключению оборудования с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9 По окончании наладки и подключения товара оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его своими силами и за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить товар упаковкой, способной предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки.

2.15. По завершению поставки товара, Поставщик проводит инструктаж работников Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет__________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на наладку, подключение, сервисное обслуживание в течение гарантийного срока на поставляемый товар, инструктаж работников Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от иной приносящей доход деятельности (родовые сертификаты), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенным держателем оригинала или нотариально, Сертификатом соответствия Госстандарта России, заверенным держателем оригинала или нотариально, Санитарно-эпидемиологическим заключением, заверенным держателем оригинала или нотариально, Сертификатом об утверждении типа средства измерения, заверенным держателем оригинала или нотариально.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенное держателем оригинала или нотариально, Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенный держателем оригинала или нотариально, Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное держателем оригинала или нотариально, Сертификат об утверждении типа средства измерения, заверенный держателем оригинала или нотариально.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.12, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение №1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 517, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка оборудования (фетальный монитор) для МУЗ «Городская клиническая больница № 11» в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на наладку, подключение, сервисное обслуживание в течение гарантийного срока на поставляемый товар, инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.